## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：门卫室--安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 14775.09
1.1 | 电气 | 7133.11
1.2 | 防雷系统 | 4428.78
1.3 | 给排水 | 3213.2
2 | 措施合计 | 2396.47
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 2166.21
2.2 | 其他措施费 | 230.26
3 | 其他项目 | 605.59 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 605.59
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 17777.15
5 | 增值税销项税额 | 1599.94 |  |  | －
6 | 总造价 | 19377.09
7 | 人工费 | 5759.16
合计=1+2+3+5 |  | 19,377.09 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门卫室--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 电气 | [6 empty] | 7133.11
|  | 配电箱 | [6 empty] | 393.31
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、型号规格:AP1 3、安装方式:壁挂 4、箱体开孔，检查、接线； 5、本体安装； 6、箱体接地、调试及重复接地 ； 7、电表上下端头一次短接； 8、配电箱包含EPS安装(如有) 9、防火隔板及封堵 | 台 |  | 1.000 | 393.31 |  | 393.31
|  | 电力电缆 | [6 empty] | 2499.26
2 | 030408001006 | 电缆 | 1、名称:电缆 2、型号规格:ZR-YJV-3*6 3、材质:铜质 4、敷设方式：综合考虑作 | m |  | 100.00 | 21.74 |  | 2174
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装 2.规格:16mm2以内 | 个 |  | 2 | 162.63 |  | 325.26
|  | 配管、配线、线槽、桥架 | [6 empty] | 2180.62
4 | 030411001015 | 配管 | 1、名称:配管 2、型号规格:PC50 3、暗敷 | m |  | 2.77 | 21.36 |  | 59.17
5 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:PR(25*15) 3.暗敷 | m |  | 53.31 | 18.08 |  | 963.84
6 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:φ20 | m |  | 1.80 | 18.13 |  | 32.63
7 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格：综合考虑 | m |  | 23.80 | 14.67 |  | 349.15
8 | 030411004014 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号规格:ZR-BVR-1*2.5 3、敷设方式：管内敷设 | m |  | 137.25 | 4.3 |  | 590.18
9 | 030411004022 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号规格:ZR-BVR-1*4 3、敷设方式：管内敷设 | m |  | 32.57 | 5.7 |  | 185.65
|  | 照明器具安装 | [6 empty] | 1145.07
10 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:圆形吸顶LED灯 2.型号:12W 3.类型:吸顶安装 | 套 |  | 2 | 112.51 |  | 225.02
11 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:T5节能型双管LED灯（探照型） 2.型号:2*20W 3.类型:吸顶安装 | 套 |  | 1 | 72.7 |  | 72.7
12 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯 2.型号:16W 3.类型:壁装 | 套 |  | 3 | 98.51 |  | 295.53
13 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.电功率: N=40W | 台 |  | 1 | 152.73 |  | 152.73
14 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:空调插座 2、型号规格:250V. 16A 3、安装方式：暗装 | 个 |  | 1 | 28.84 |  | 28.84
15 | 030404035002 | 插座 | 1、名称:安全型二三极插座(安全型) 2、型号规格:250V. 10A 3、安装方式：暗装 | 个 |  | 6 | 23.1 |  | 138.6
16 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 个 |  | 2 | 22.67 |  | 45.34
17 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 个 |  | 1 | 27.87 |  | 27.87
18 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:86型 3.安装方式：暗装 | 个 |  | 17 | 9.32 |  | 158.44
|  | 电气调整试验 | [6 empty] | 914.85
19 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 |  | 1 | 914.85 |  | 914.85
|  | 防雷系统 | [6 empty] | 4428.78
20 | 030409002001 | 接地连接线 | 1.名称:接地连接线 2.材质:底板或基础梁内二根不小于φ12的钢筋 3.其他详见设计图纸 | m |  | 32.1 | 8.15 |  | 261.62
21 | 030409005001 | 明装接闪带 | 1.名称:明装接闪带 2.材质、规格型号:热镀锌圆钢，φ12 3.其他详见设计图纸 | m |  | 26.43 | 48.87 |  | 1291.63
22 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质、规格型号:利用剪力墙或柱内二根不小于φ16的钢筋 3.其他详见设计图纸 | m |  | 18.49 | 18.99 |  | 351.13
23 | 030409006001 | 接闪器 | 1.名称:接闪短针 2.材质:φ12热镀锌圆钢，H=500mm 3.一端磨尖，屋面安装 4.制作与安装 5.其他详见设计图纸 | 根 |  | 4 | 64.34 |  | 257.36
24 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.规格:LEB | 台 |  | 1 | 131.25 |  | 131.25
25 | 030409008001 | 总等电位端子箱 | 1.名称:总等电位端子箱 2.型号:MEB 3.其他详见设计图纸 | 台 |  | 1 | 262.96 |  | 262.96
26 | 030409008003 | 接地测试点 | 1.名称:接地测试点 2.材质:40*4镀锌扁钢 | 处 |  | 1 | 116.28 |  | 116.28
27 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.其他详见设计图纸 | 系统 |  | 1 | 1756.55 |  | 1756.55
|  | 给排水 | [6 empty] | 3213.2
|  | 冷水系统 | [6 empty] | 613.09
28 | 031001006002 | PPR给水管 | 1.类型:PPR塑料管 2.介质:冷水 3.型号规格:DN20 4.连接方式:热熔连接 5.安装部位:室内 6.管道消毒、冲洗 | m |  | 6.78 | 22.4 |  | 151.87
29 | 031001006003 | PPR给水管 | 1.类型:PPR塑料管 2.介质:冷水 3.型号规格:DN25 4.连接方式:热熔连接 5.安装部位:室内 6.管道消毒、冲洗 | m |  | 8.33 | 23.93 |  | 199.34
30 | 031003001002 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 2 | 47.62 |  | 95.24
31 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 1 | 46.44 |  | 46.44
32 | 031003013001 | 水表 | 1.类型:水表 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 1 | 120.2 |  | 120.2
|  | 污、废水系统 | [6 empty] | 887.99
33 | 031001006009 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:DN100 4.连接方式：粘接 | m |  | 11.85 | 67.89 |  | 804.5
34 | 031004014003 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN100 | 个 |  | 1 | 83.49 |  | 83.49
|  | 雨水系统 | [6 empty] | 681.84
35 | 031001006011 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN100 4.连接方式：粘接 | m |  | 10.55 | 51.81 |  | 546.6
36 | 031001006025 | 87型雨水斗 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水排水 3.材质、规格:87型雨水斗DN110 | m |  | 2 | 67.62 |  | 135.24
|  | 卫生器具 | [6 empty] | 1030.28
37 | 031004003001 | 洗手盆 | 1.名称:洗手盆 2.安装方式:成套安装 3.含五金附件安装 | 组 |  | 1 | 582.61 |  | 582.61
38 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.组装形式:成套安装 3.含五金附件安装 | 组 |  | 1 | 447.67 |  | 447.67
|  | 措施项目 | [6 empty] | 230.26
39 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 | 项 |  | 1 | 230.26 |  | 230.26
合 计 | [8 empty] | 15005.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：门卫室--安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 2166.21 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 |  |  |  |  | 2166.21
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：门卫室--安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 605.59 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | 概算幅度差 |  |  |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 | 605.59 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：门卫室--安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 17777.15 | 9 |  | 1599.94
合 计 | [6 empty] | 1599.94
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：门卫室--安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 5474.11 | 1.01 |  | 5528.86
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 230.26 | 1 |  | 230.26
3 | 01010105 | 镀锌圆钢φ10以内 | kg | 7.14 | 4.1 |  | 29.27
4 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.02 | 5.5 |  | 0.1
5 | 01290003@1 | 钢板综合 | kg | 0.49 | 4.3 |  | 2.11
6 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 0.05 | 4.3 |  | 0.21
7 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 0.61 | 26.42 |  | 16.17
8 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.01 | 31.24 |  | 0.38
9 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.09 | 13.48 |  | 1.24
10 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 8 | 0.16 |  | 1.28
11 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 5.12 | 2.1 |  | 10.75
12 | 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 0.06 | 2.5 |  | 0.15
13 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.42 | 13.95 |  | 5.82
14 | 02270020 | 白布 | kg | 0.86 | 6.21 |  | 5.34
15 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 1.87 | 0.18 |  | 0.34
16 | 03010225@1 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 0.87 | 0.18 |  | 0.16
17 | 03010290 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 0.45 | 3.09 |  | 1.39
18 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.01 | 6.9 |  | 0.04
19 | 03011350 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 十套 | 1.03 | 56.57 |  | 58.27
20 | 03011415@1 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 1.02 | 1.04 |  | 1.06
21 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 2.08 | 0.43 |  | 0.89
22 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 2.01 | 5.12 |  | 10.29
23 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 4.08 | 2.8 |  | 11.42
24 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.41 | 7.08 |  | 2.89
25 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 3.3 | 0.6 |  | 1.98
26 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 3.78 | 3.91 |  | 14.79
27 | 03078051 | 大便器胶皮碗 | 个 | 1.05 | 0.95 |  | 1
28 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 5 | 12.87 |  | 64.32
29 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 2.85 | 0.94 |  | 2.68
30 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 4.49 | 6.01 |  | 26.98
31 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.06 | 6.01 |  | 6.39
32 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0 | 5.96 |  | 0.02
33 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.7 | 7.69 |  | 5.38
34 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.27 | 47.01 |  | 12.74
35 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 0.26 | 52.47 |  | 13.57
36 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.02 | 8.55 |  | 0.21
37 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.67 | 2.76 |  | 1.84
38 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.08 | 2.76 |  | 0.23
39 | 03139081 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 0.11 | 4.14 |  | 0.46
40 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 5.06 | 0.52 |  | 2.63
41 | 03139281@2 | 钢锯条 | 条 | 7.96 | 0.52 |  | 4.14
42 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.18 | 4.57 |  | 0.82
43 | 04030001 | 砂子 | kg | 0.01 | 0.08
44 | 04090055 | 石灰膏 | m3 | 0.02 | 378.64 |  | 7
45 | 04130070 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.02 | 292.1 |  | 4.67
46 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 30.97 |  | 0.31
47 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.08 | 15.93 |  | 1.29
48 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.08 | 12.47 |  | 1.04
49 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.15 | 13.5 |  | 2.05
50 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.06 | 7.53 |  | 0.45
51 | 13350035 | 防水密封胶 | 支 | 0.65 | 8.1 |  | 5.27
52 | 13350200 | 密封膏 | kg | 0.05 | 6.19 |  | 0.31
53 | 14010010@1 | 清油 | kg | 0.04 | 12.06 |  | 0.53
54 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 2.27 | 9.61 |  | 21.83
55 | 14070050 | 机油综合 | kg | 0.05 | 8.41 |  | 0.39
56 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.46 | 17.57 |  | 8.01
57 | 14330030 | 丙酮 | kg | 1.43 | 11.83 |  | 16.93
58 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.03 | 7.68 |  | 0.23
59 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 0 | 6.44 |  | 0.03
60 | 14390070 | 氧气 | m3 | 0 | 17.21 |  | 0.08
61 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0 | 9.6 |  | 0.01
62 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.43 | 14.02 |  | 6.03
63 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.02 | 2.27 |  | 0.05
64 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.02 | 4.29 |  | 0.09
65 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.18 | 0.49 |  | 0.09
66 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.01 | 6.08 |  | 0.06
67 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 3.03 | 1.59 |  | 4.82
68 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 4.12 | 3.68 |  | 15.16
69 | 18150330 | 金属软管接头DN20 | 个 | 3.34 | 0.2 |  | 0.67
70 | 18250220 | 金属软管卡子DN20 | 个 | 2.22 | 1.61 |  | 3.58
71 | 18250510 | 扁钢卡子25×4 | kg | 1.32 | 3.62 |  | 4.78
72 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.01 | 31.6 |  | 0.19
73 | 21150140 | 大便器排水接头 | 个 | 1.01 | 5.2 |  | 5.25
74 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0 | 24.33 |  | 0.08
75 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0 | 6.75 |  | 0.02
76 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.36 | 2.92 |  | 3.96
77 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 0.26 | 77.51 |  | 20.15
78 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.23 | 65.52 |  | 15.07
79 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 1.12 | 2.28 |  | 2.55
80 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 7.74 | 1.33 |  | 10.29
81 | 29030070 | 塑料线槽配件线槽断面周长120以内 | 个 | 37.32 | 0.27 |  | 10.08
82 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 37.83 | 0.07 |  | 2.65
83 | 29060300 | 难燃塑料管接头50 | 个 | 0.71 | 2.48 |  | 1.77
84 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 6.09 | 1.06 |  | 6.46
85 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.74 |  | 5.56
86 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 8.12 | 3.85 |  | 31.26
87 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 3.34 | 0.36 |  | 1.2
88 | 33010020 | 镀锌扁钢支架40×3 | kg | 7.4 | 5.5 |  | 40.7
89 | 34110010 | 水 | m3 | 0.38 | 4.05 |  | 1.56
90 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.25 | 5.33 |  | 1.33
91 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 29.44 | 1 |  | 29.44
92 | 03072021@2 | 地漏DN100 | 个 | 1.01 | 27 |  | 27.27
93 | 03073011 | 瓷制大便器用存水弯 | 个 | 1.01 | 10.4 |  | 10.5
94 | 03076181 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 1.01 | 21.54 |  | 21.76
95 | 17190001@1 | 金属软管φ20 | m | 1.85 | 5.54 |  | 10.27
96 | 17190005 | 金属软管DN15 | 条 | 2.02 | 3.38 |  | 6.83
97 | 17250050@17 | PPR给水管DN25 | m | 8.46 | 3.58 |  | 30.3
98 | 17250050@3 | PPR给水管DN20 | m | 6.89 | 2.36 |  | 16.26
99 | 17250370@2 | UPVC塑料排水管DN100 | m | 11.26 | 14.62 |  | 164.58
100 | 17250370@7 | UPVC塑料雨水管DN100 | m | 10.49 | 14.62 |  | 153.32
101 | 18030529@1 | 水龙头（感应开关）DN15 | 个 | 1.01 | 165 |  | 166.65
102 | 18090020@2 | 室内塑料雨水管件(粘接)DN100 | 个 | 4.39 | 19.38 |  | 85.05
103 | 18090060@3 | 室内塑料排水管件DN100 | 个 | 13.7 | 19.38 |  | 265.48
104 | 18090260@1 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20 | 个 | 8.31 | 0.54 |  | 4.48
105 | 18090260@11 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25 | 个 | 10.2 | 0.73 |  | 7.45
106 | 19000001@15 | 截止阀DN25 | 个 | 2.02 | 29.12 |  | 58.82
107 | 19000001@16 | 止回阀DN25 | 个 | 1.01 | 27.95 |  | 28.23
108 | 21090001@1 | 洗脸盆 | 套 | 1.01 | 156 |  | 157.56
109 | 21090005 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 1.01 | 23.8 |  | 24.04
110 | 21150001 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 1.01 | 134 |  | 135.34
111 | 21150120@1 | 防污器DN32 | 个 | 1.01 | 25.66 |  | 25.92
112 | 21150130@1 | 冲洗器DN32 | 个 | 1.01 | 57.02 |  | 57.59
113 | 21310100 | 洗脸盆托架 | 副 | 1.01 | 51.89 |  | 52.41
114 | 24010020@2 | 螺纹水表DN25 | 个 | 1 | 88.39 |  | 88.39
115 | 25000001@19 | T5节能型双管LED灯（探照型） 2*20W | 套 | 1.01 | 32.3 |  | 32.62
116 | 25000001@20 | 壁灯 16W | 套 | 3.03 | 68 |  | 206.04
117 | 25000001@7 | 圆形吸顶LED灯 12W | 套 | 2.02 | 80 |  | 161.6
118 | 26050001@1 | 三联开关 | 个 | 1.02 | 14.4 |  | 14.69
119 | 26050001@3 | 双联开关 | 个 | 2.04 | 9.5 |  | 19.38
120 | 26410060@1 | 空调插座220V. 10A | 个 | 1.02 | 12.1 |  | 12.34
121 | 26410060@4 | 成套插座双联二三极暗装插座(带安全门) | 个 | 6.12 | 10.4 |  | 63.65
122 | 27050060@1 | φ12热镀锌圆钢 | 根 | 4.2 | 20 |  | 84
123 | 27050080@1 | 圆钢12 | m | 27.75 | 4.25 |  | 117.94
124 | 28030170@14 | ZR-BVR-1*2.5 | m | 150.98 | 2.68 |  | 404.61
125 | 28030170@20 | ZR-BVR-1*4 | m | 35.18 | 4.15 |  | 145.98
126 | 28110210@17 | ZR-YJV-3*6 | m | 101 | 16.35 |  | 1651.35
127 | 29030060@1 | 塑料线槽PR(25*15) | m | 55.98 | 2.28 |  | 127.62
128 | 29060140@3 | 刚性难燃管50 | m | 3.05 | 6.6 |  | 20.11
129 | 29070020 | 热缩式电缆终端头16 | 套 | 2.04 | 22 |  | 44.88
130 | 29110390@1 | 86型接线盒 | 个 | 17.34 | 2 |  | 34.68
131 | 33050040@1 | 87型雨水斗DN75 | 套 | 2 | 20.15 |  | 40.3
132 | 50350010@1 | 排气扇 40W40W | 台 | 1 | 63.3 |  | 63.3
133 | 55090090@5 | 配电箱MWAP | 台 | 1 | 25 |  | 25
134 | 55270040 | 埋入式感应控制器 | 个 | 1.01 | 106.19 |  | 107.25
135 | 55490180@1 | 总等电位端子箱MEB | 台 | 1 | 111.5 |  | 111.5
136 | 55490180@2 | 局部等电位端子箱LEB | 台 | 1 | 74.34 |  | 74.34
137 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.02 | 232.3 |  | 3.48
138 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 221.33 | 1 |  | 221.33
139 | 99450640 | 检修费 | 元 | 2.1 | 1 |  | 2.1
140 | 99450650 | 维护费 | 元 | 62.73 | 1 |  | 62.73
141 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 33.91 | 1 |  | 33.91
142 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.3 | 8.12 |  | 2.46
143 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 38.18 | 0.8 |  | 30.54
144 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 53.47 | 0.8 |  | 42.78
145 | 99450700@4 | 电(机械用) | kw·h | 70.21 | 0.8 |  | 56.17
146 | 99451300 | 校验费 | 元 | 71.55 | 1 |  | 71.55
|  | 合计 |  |  |  |  | 12062.93