## 汇总表
云港城项目11#地块智能家居供货及相关服务 报价汇总表
序号 | 户型 | 户数（户） | 套内面积（m2/户） | 金额（元/户） | 小计：（元） | 单方（元/m2）
1 | 142户型 | 210 | 116.6262 | 0 | 0 | 0
2 | 142旋转户型 | 209 | 116.6462 | 0 | 0 | 0
3 | 142户型（实体样板间） | 1 | 116.6462 | 0 | 0 | 0
4 | 200户型(01房）（D4、D6） | 64 | 158.5 | 0 | 0 | 0
5 | 200户型（02房）（D4、D6） | 64 | 158.5 | 0 | 0 | 0
6 | 270户型（D5） | 32 | 231 | 0 | 0 | 0
7 | 270镜像户型（D5） | 32 | 231 | 0 | 0 | 0
8 | 200户型（D3） | 26 | 152.1629 | 0 | 0 | 0
9 | 270户型（D3） | 26 | 212.4204 | 0 | 0 | 0
10 | 200户型（D7） | 25 | 152.2632 | 0 | 0 | 0
11 | 270户型（D7） | 25 | 212.5704 | 0 | 0 | 0
一 | 不含税金额小计：元(1+2+...+11) |  |  |  | 0
二 | 税费：元（一*13%） |  |  |  | 0
三 | 合计：元（一+二） | 714 | 102659.2098 |  | 0 | 0
备注：以上数据为公式自动链接，请在清单表中填写金额。
102676.55
17.3402

## 智能家居清单表
工程量清单与计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税综合合价（元） | 备注
| 142户型 |  |  |  |  | 0
弱电设备
1 | 智能家居箱 | 1.名称:智能家居箱 2.型号、参数:根据图纸设计要求 3.箱体整套安装及配件、接地、焊/压接线端子等 4.具体做法以招标图纸为准，施工要求详见国家和行业现行有关技术规范或标准 | 台 | 1 |  | 0
2 | 无线AP面板 | 1.名称:无线AP面板 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
3 | 8口千兆交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
4 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
5 | 空调网关 | 1.名称:空调网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
6 | 新风机网关 | 1.名称:新风机网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
7 | 智能家居网关 | 1.名称:智能家居网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
8 | 12路开关模块 | 1.名称:12路开关模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
9 | 8路开关模块 | 1.名称:8路开关模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
开关插座
10 | 单位智能开关:3键 | 1.名称:单位智能开关:3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
11 | 单位智能开关:4键 | 1.名称:单位智能开关:4键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
12 | 浴暖宝自带开关面板 | 1.名称:浴暖宝自带开关面板 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
13 | 智能开关2连体:3键+3键 | 1.名称:智能开关2连体:3键+3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
14 | 智能开关2连体:凉风宝+2键 | 1.名称:智能开关2连体:凉风宝+2键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
15 | 智能开关2连体:温控+3键 | 1.名称:智能开关2连体:温控+3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
16 | 智能开关2连体:温控+5键 | 1.名称:智能开关2连体:温控+5键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
17 | 智能开关3连体:温控+6键+5键 | 1.名称:智能开关3连体:温控+6键+5键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
18 | 智能插座面板1体：防淋溅五孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体：防淋溅五孔插座（含防溅盒） 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 4 |  | 0
19 | 智能插座面板1体：紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板1体：紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
20 | 智能插座面板1体：五孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体：五孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 7 |  | 0
21 | 智能插座面板2连体：五孔插座+五孔插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：五孔插座+五孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 5 |  | 0
22 | 智能插座面板2连体：五孔插座+五孔带USB插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：五孔插座+五孔带USB插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
23 | 1个轨道接线盒(3个适配器插座) | 1.名称:1个轨道接线盒(3个适配器插座) 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
24 | 智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关 | 1.名称:智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
25 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关+四联开关 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关+四联开关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
26 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔插座+网络插座+电视插座 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔插座+网络插座+电视插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
27 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
28 | 智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电视插座 | 1.名称:智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电视插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
29 | 智能插座面板5连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座+紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板5连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座+紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
| 142旋转户型 |  |  |  |  | 0
弱电设备
30 | 智能家居箱 | 1.名称:智能家居箱 2.型号、参数:根据图纸设计要求 3.箱体整套安装及配件、接地、焊/压接线端子等 4.具体做法以招标图纸为准，施工要求详见国家和行业现行有关技术规范或标准 | 台 | 1 |  | 0
31 | 无线AP面板 | 1.名称:无线AP面板 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
32 | 8口千兆交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
33 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
34 | 空调网关 | 1.名称:空调网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
35 | 新风机网关 | 1.名称:新风机网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
36 | 智能家居网关 | 1.名称:智能家居网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
37 | 12路开关模块 | 1.名称:12路开关模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
38 | 8路开关模块 | 1.名称:8路开关模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
开关插座
39 | 单位智能开关:3键 | 1.名称:单位智能开关:3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
40 | 单位智能开关:4键 | 1.名称:单位智能开关:4键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
41 | 浴暖宝自带开关面板 | 1.名称:浴暖宝自带开关面板 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
42 | 智能开关2连体:3键+3键 | 1.名称:智能开关2连体:3键+3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
43 | 智能开关2连体:凉风宝+2键 | 1.名称:智能开关2连体:凉风宝+2键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
44 | 智能开关2连体:温控+3键 | 1.名称:智能开关2连体:温控+3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
45 | 智能开关2连体:温控+5键 | 1.名称:智能开关2连体:温控+5键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
46 | 智能开关3连体:温控+6键+5键 | 1.名称:智能开关3连体:温控+6键+5键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
48 | 智能插座面板1体：五孔插座（普通） | 1.名称:智能插座面板1体：五孔插座（普通） 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
49 | 智能插座面板1体：防淋溅五孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体：防淋溅五孔插座（含防溅盒） 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 4 |  | 0
50 | 智能插座面板1体：紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板1体：紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
51 | 智能插座面板1体：五孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体：五孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 7 |  | 0
52 | 智能插座面板2连体：五孔插座+五孔插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：五孔插座+五孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 5 |  | 0
53 | 智能插座面板2连体：五孔插座+五孔带USB插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：五孔插座+五孔带USB插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
54 | 1个轨道接线盒(3个适配器插座) | 1.名称:1个轨道接线盒(3个适配器插座) 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
55 | 智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关 | 1.名称:智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
56 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关+四联开关 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关+四联开关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
57 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔插座+网络插座+电视插座 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔插座+网络插座+电视插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
58 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
59 | 智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电视插座 | 1.名称:智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电视插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
60 | 智能插座面板5连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座+紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板5连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座+紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
61 | 智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座 | 1.名称:智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
| 142户型（实体样板间） |  |  |  |  | 0
弱电设备
62 | 智能家居箱 | 1.名称:智能家居箱 2.型号、参数:根据图纸设计要求 3.箱体整套安装及配件、接地、焊/压接线端子等 4.具体做法以招标图纸为准，施工要求详见国家和行业现行有关技术规范或标准 | 台 | 1 |  | 0
63 | 无线AP面板 | 1.名称:无线AP面板 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
64 | 8口千兆交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
65 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
66 | 空调网关 | 1.名称:空调网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
67 | 新风机网关 | 1.名称:新风机网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
68 | 智能家居网关 | 1.名称:智能家居网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
69 | 12路开关模块 | 1.名称:12路开关模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
70 | 8路开关模块 | 1.名称:8路开关模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
开关插座
71 | 单位智能开关:3键 | 1.名称:单位智能开关:3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
72 | 单位智能开关:4键 | 1.名称:单位智能开关:4键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
73 | 浴暖宝自带开关面板 | 1.名称:浴暖宝自带开关面板 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
74 | 智能开关2连体:凉风宝+2键 | 1.名称:智能开关2连体:凉风宝+2键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
75 | 智能开关2连体:温控+3键 | 1.名称:智能开关2连体:温控+3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
76 | 智能开关2连体:温控+5键 | 1.名称:智能开关2连体:温控+5键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
77 | 智能开关3连体:温控+6键+6键 | 1.名称:智能开关3连体:温控+6键+6键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
78 | 智能开关4连体:温控+3键+3键+3键 | 1.名称:智能开关4连体:温控+3键+3键+3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
79 | 智能插座面板1体：防淋溅五孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体：防淋溅五孔插座（含防溅盒） 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 4 |  | 0
80 | 智能插座面板1体：紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板1体：紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
81 | 智能插座面板1体：五孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体：五孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 7 |  | 0
82 | 智能插座面板2连体：五孔插座+五孔插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：五孔插座+五孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 5 |  | 0
83 | 智能插座面板2连体：五孔插座+五孔带USB插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：五孔插座+五孔带USB插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
84 | 1个轨道接线盒(3个适配器插座) | 1.名称:1个轨道接线盒(3个适配器插座) 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
85 | 智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关 | 1.名称:智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
86 | 智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+数据插座 | 1.名称:智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+数据插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
87 | 智能插座面板3连体：五孔插座+五孔插座+数据插座 | 1.名称:智能插座面板3连体：五孔插座+五孔插座+数据插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
88 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关+四联开关 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关+四联开关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
89 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔插座+网络插座+电视插座 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔插座+网络插座+电视插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
90 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
91 | 智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电视插座 | 1.名称:智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电视插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
92 | 智能插座面板5连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座+紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板5连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座+紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
| 200户型(01房）（D4、D6） |  |  |  |  | 0
弱电设备
93 | 智能家居箱 | 1.名称:智能家居箱 2.型号、参数:根据图纸设计要求 3.箱体整套安装及配件、接地、焊/压接线端子等 4.具体做法以招标图纸为准，施工要求详见国家和行业现行有关技术规范或标准 | 台 | 1 |  | 0
94 | 无线AP面板 | 1.名称:无线AP面板 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
95 | 8口千兆交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
96 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
97 | 空调网关 | 1.名称:空调网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
98 | 新风机网关 | 1.名称:新风机网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
99 | 智能家居网关 | 1.名称:智能家居网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
100 | 12路开关模块 | 1.名称:12路开关模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
101 | 8路开关模块 | 1.名称:8路开关模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
102 | 吸顶人体红外感应器 | 1.名称:吸顶人体红外感应器 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
103 | 窗帘电机 | 1.名称:窗帘电机 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 8 |  | 0
104 | 窗帘导轨 | 1.名称:窗帘导轨 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 13.32 |  | 0
105 | 魔镜 | 1.名称:魔镜 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
106 | 窗帘控制模块 | 1.名称:窗帘控制模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
开关插座
107 | 单位智能开关:3键 | 1.名称:单位智能开关:3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
108 | 智能开关2连体:凉风宝+3键 | 1.名称:智能开关2连体:凉风宝+3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
109 | 智能开关2连体:温控+3键 | 1.名称:智能开关2连体:温控+3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
110 | 智能开关2连体:温控+5键 | 1.名称:智能开关2连体:温控+5键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
111 | 智能开关2连体：浴暖宝+3键 | 1.名称:智能开关2连体：浴暖宝+3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
112 | 智能开关4连体:温控+6键+6键+空气质量检测仪 | 1.名称:智能开关4连体:温控+6键+6键+空气质量检测仪 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
112 | 智能开关5连体:温控+6键+6键+6键+5键 | 1.名称:智能开关5连体:温控+6键+6键+6键+5键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
113 | 智能插座面板1体：防淋溅五孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体：防淋溅五孔插座（含防溅盒） 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 13 |  | 0
114 | 智能插座面板1体：紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板1体：紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
115 | 智能插座面板1体:三孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体:三孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
116 | 智能插座面板1体：五孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体：五孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 12 |  | 0
117 | 智能插座面板2连体：五孔插座+五孔插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：五孔插座+五孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 9 |  | 0
118 | 智能插座面板2连体：五孔插座+五孔带USB插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：五孔插座+五孔带USB插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
119 | 智能插座面板2连体：防淋溅五孔插座+防淋溅五孔插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：防淋溅五孔插座+防淋溅五孔插座 2.本体（含防溅盒）和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
120 | 智能插座面板2连体：魔镜电源接线盒+魔镜数据插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：魔镜电源接线盒+魔镜数据插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
121 | 1个轨道接线盒(3个适配器插座) | 1.名称:1个轨道接线盒(3个适配器插座) 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
122 | 智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关 | 1.名称:智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
123 | 智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
124 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔插座+网络插座+电视插座 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔插座+网络插座+电视插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 4 |  | 0
125 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
126 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+六联开关+六联开关 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+六联开关+六联开关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
127 | 智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电视插座 | 1.名称:智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电视插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
128 | 智能插座面板5连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座+紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板5连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座+紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
| 200户型（02房）（D4、D6） |  |  |  |  | 0
弱电设备
129 | 智能家居箱 | 1.名称:智能家居箱 2.型号、参数:根据图纸设计要求 3.箱体整套安装及配件、接地、焊/压接线端子等 4.具体做法以招标图纸为准，施工要求详见国家和行业现行有关技术规范或标准 | 台 | 1 |  | 0
130 | 无线AP面板 | 1.名称:无线AP面板 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
131 | 8口千兆交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
132 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
133 | 空调网关 | 1.名称:空调网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
134 | 新风机网关 | 1.名称:新风机网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
135 | 智能家居网关 | 1.名称:智能家居网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
136 | 12路开关模块 | 1.名称:12路开关模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
137 | 8路开关模块 | 1.名称:8路开关模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
138 | 吸顶人体红外感应器 | 1.名称:吸顶人体红外感应器 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
139 | 窗帘电机 | 1.名称:窗帘电机 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 8 |  | 0
140 | 窗帘导轨 | 1.名称:窗帘导轨 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 13.32 |  | 0
141 | 魔镜 | 1.名称:魔镜 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
142 | 窗帘控制模块 | 1.名称:窗帘控制模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | 2 |  | 0
开关插座
143 | 单位智能开关:3键 | 1.名称:单位智能开关:3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
144 | 智能开关2连体:凉风宝+3键 | 1.名称:智能开关2连体:凉风宝+3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
145 | 智能开关2连体:温控+3键 | 1.名称:智能开关2连体:温控+3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
146 | 智能开关2连体:温控+5键 | 1.名称:智能开关2连体:温控+5键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
147 | 智能开关2连体：浴暖宝+3键 | 1.名称:智能开关2连体：浴暖宝+3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
148 | 智能开关4连体:温控+6键+6键+空气质量检测仪 | 1.名称:智能开关4连体:温控+6键+6键+空气质量检测仪 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
149 | 智能开关5连体:温控+6键+6键+6键+5键 | 1.名称:智能开关5连体:温控+6键+6键+6键+5键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
150 | 智能插座面板1体：防淋溅五孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体：防淋溅五孔插座（含防溅盒） 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 10 |  | 0
151 | 智能插座面板1体：紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板1体：紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
152 | 智能插座面板1体:三孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体:三孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
153 | 智能插座面板1体：五孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体：五孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 12 |  | 0
154 | 智能插座面板2连体：五孔插座+五孔插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：五孔插座+五孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 9 |  | 0
155 | 智能插座面板2连体：五孔插座+五孔带USB插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：五孔插座+五孔带USB插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
156 | 智能插座面板2连体：防淋溅五孔插座+防淋溅五孔插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：防淋溅五孔插座+防淋溅五孔插座 2.本体（含防溅盒）和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
157 | 智能插座面板2连体：魔镜电源接线盒+魔镜数据插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：魔镜电源接线盒+魔镜数据插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
158 | 1个轨道接线盒(3个适配器插座) | 1.名称:1个轨道接线盒(3个适配器插座) 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
159 | 智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关 | 1.名称:智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
160 | 智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
161 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔插座+网络插座+电视插座 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔插座+网络插座+电视插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
162 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
163 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+六联开关+六联开关 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+六联开关+六联开关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
164 | 智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电视插座 | 1.名称:智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电视插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
165 | 智能插座面板5连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座+紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板5连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座+紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
| 270户型01（D5） |  |  |  |  | 0
弱电设备
166 | 智能家居箱 | 1.名称:智能家居箱 2.型号、参数:根据图纸设计要求 3.箱体整套安装及配件、接地、焊/压接线端子等 4.具体做法以招标图纸为准，施工要求详见国家和行业现行有关技术规范或标准 | 台 | 1 |  | 0
167 | 无线AP面板 | 1.名称:无线AP面板 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
168 | 8口千兆交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
169 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
170 | 空调网关 | 1.名称:空调网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
171 | 新风机网关 | 1.名称:新风机网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
172 | 智能家居网关 | 1.名称:智能家居网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
173 | 12路开关模块 | 1.名称:12路开关模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
174 | 6路开关模块 | 1.名称:6路开关模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
175 | 吸顶人体红外感应器 | 1.名称:吸顶人体红外感应器 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
176 | 窗帘电机 | 1.名称:窗帘电机 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 8 |  | 0
177 | 窗帘导轨 | 1.名称:窗帘导轨 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 14.53 |  | 0
178 | 魔镜 | 1.名称:魔镜 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
179 | 窗帘控制模块 | 1.名称:窗帘控制模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
开关插座
180 | 单位智能开关:3键 | 1.名称:单位智能开关:3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
181 | 智能开关2连体:凉风宝+4键 | 1.名称:智能开关2连体:凉风宝+4键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
182 | 智能开关2连体:温控+3键 | 1.名称:智能开关2连体:温控+3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
183 | 智能开关2连体:温控+5键 | 1.名称:智能开关2连体:温控+5键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
184 | 智能开关3连体:温控+3键+3键 | 1.名称:智能开关3连体:温控+3键+3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
185 | 智能开关6连体:温控+5键+5键+6键+3键+空气质量检测仪 | 1.名称:智能开关6连体:温控+5键+5键+6键+3键+空气质量检测仪 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
186 | 智能开关6连体:温控+温控+5键+5键+5键+6键 | 1.名称:智能开关6连体:温控+温控+5键+5键+5键+6键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
187 | 智能插座面板1体：五孔插座（普通） | 1.名称:智能插座面板1体：五孔插座（普通） 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 18 |  | 0
188 | 智能插座面板1体：防淋溅五孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体：防淋溅五孔插座（含防溅盒） 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 14 |  | 0
189 | 智能插座面板1体：紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板1体：紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
190 | 智能插座面板1体:三孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体:三孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
191 | 智能插座面板1体：五孔轨道插座 | 1.名称:智能插座面板1体：五孔轨道插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
192 | 智能插座面板2连体：五孔插座+五孔插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：五孔插座+五孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 9 |  | 0
193 | 智能插座面板2连体：五孔插座+五孔带USB插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：五孔插座+五孔带USB插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
194 | 智能插座面板2连体：地面五孔插座+地面五孔插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：地面五孔插座+地面五孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
195 | 智能插座面板2连体：魔镜电源接线盒+魔镜数据插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：魔镜电源接线盒+魔镜数据插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
196 | 智能插座面板2体：五孔插座+防淋溅五孔插座 | 1.名称:智能插座面板2体：五孔插座+防淋溅五孔插座（含防溅盒） 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
197 | 智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关 | 1.名称:智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
198 | 智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
199 | 智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+数据插座 | 1.名称:智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+数据插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
200 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔插座+网络插座+电视插座 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔插座+网络插座+电视插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 5 |  | 0
201 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+四联开关+四联开关 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+四联开关+四联开关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
202 | 智能插座面板4连体：地面五孔插座+地面五孔插座+地面五孔插座+地面五孔带USB插座 | 1.名称:智能插座面板4连体：地面五孔插座+地面五孔插座+地面五孔插座+地面五孔带USB插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
203 | 智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电视插座 | 1.名称:智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电视插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
204 | 智能插座面板5连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座+紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板5连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座+紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
| 270镜像户型（D5） |  |  |  |  | 0
弱电设备
205 | 智能家居箱 | 1.名称:智能家居箱 2.型号、参数:根据图纸设计要求 3.箱体整套安装及配件、接地、焊/压接线端子等 4.具体做法以招标图纸为准，施工要求详见国家和行业现行有关技术规范或标准 | 台 | 1 |  | 0
206 | 无线AP面板 | 1.名称:无线AP面板 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
207 | 8口千兆交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
208 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
209 | 空调网关 | 1.名称:空调网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
210 | 新风机网关 | 1.名称:新风机网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
211 | 智能家居网关 | 1.名称:智能家居网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
212 | 12路开关模块 | 1.名称:12路开关模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
213 | 6路开关模块 | 1.名称:6路开关模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
214 | 吸顶人体红外感应器 | 1.名称:吸顶人体红外感应器 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
215 | 窗帘电机 | 1.名称:窗帘电机 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 8 |  | 0
216 | 窗帘导轨 | 1.名称:窗帘导轨 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 14.53 |  | 0
217 | 魔镜 | 1.名称:魔镜 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
218 | 窗帘控制模块 | 1.名称:窗帘控制模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
开关插座
219 | 单位智能开关:3键 | 1.名称:单位智能开关:3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
220 | 浴暖宝自带开关面板 | 1.名称:浴暖宝自带开关面板 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
221 | 智能开关2连体:凉风宝+4键 | 1.名称:智能开关2连体:凉风宝+4键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
222 | 智能开关2连体:温控+3键 | 1.名称:智能开关2连体:温控+3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
223 | 智能开关2连体:温控+5键 | 1.名称:智能开关2连体:温控+5键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
224 | 智能开关3连体:温控+3键+3键 | 1.名称:智能开关3连体:温控+3键+3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
225 | 智能开关6连体:温控+5键+5键+6键+3键+空气质量检测仪 | 1.名称:智能开关6连体:温控+5键+5键+6键+3键+空气质量检测仪 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
226 | 智能开关6连体:温控+温控+5键+5键+5键+6键 | 1.名称:智能开关6连体:温控+温控+5键+5键+5键+6键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
227 | 智能插座面板1体：防淋溅五孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体：防淋溅五孔插座（含防溅盒） 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 14 |  | 0
228 | 智能插座面板1体：紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板1体：紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
229 | 智能插座面板1体:三孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体:三孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
230 | 智能插座面板1体：五孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体：五孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 18 |  | 0
231 | 智能插座面板1体：五孔轨道插座 | 1.名称:智能插座面板1体：五孔轨道插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
232 | 智能插座面板2连体：五孔插座+五孔插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：五孔插座+五孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 9 |  | 0
233 | 智能插座面板2连体：五孔插座+五孔带USB插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：五孔插座+五孔带USB插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
234 | 智能插座面板2连体：地面五孔插座+地面五孔插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：地面五孔插座+地面五孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
235 | 智能插座面板2连体：魔镜电源接线盒+魔镜数据插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：魔镜电源接线盒+魔镜数据插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
236 | 智能插座面板2体：五孔插座+防淋溅五孔插座 | 1.名称:智能插座面板2体：五孔插座+防淋溅五孔插座（含防溅盒） 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
237 | 智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关 | 1.名称:智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
238 | 智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
239 | 智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+数据插座 | 1.名称:智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+数据插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
240 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔插座+网络插座+电视插座 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔插座+网络插座+电视插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 5 |  | 0
241 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+四联开关+四联开关 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+四联开关+四联开关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
242 | 智能插座面板4连体：地面五孔插座+地面五孔插座+地面五孔插座+地面五孔带USB插座 | 1.名称:智能插座面板4连体：地面五孔插座+地面五孔插座+地面五孔插座+地面五孔带USB插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
243 | 智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电视插座 | 1.名称:智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电视插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
244 | 智能插座面板5连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座+紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板5连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座+紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
| 200户型（D3） |  |  |  |  | 0
弱电设备
245 | 智能家居箱 | 1.名称:智能家居箱 2.型号、参数:根据图纸设计要求 3.箱体整套安装及配件、接地、焊/压接线端子等 4.具体做法以招标图纸为准，施工要求详见国家和行业现行有关技术规范或标准 | 台 | 1 |  | 0
246 | 无线AP面板 | 1.名称:无线AP面板 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
247 | 8口千兆交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
248 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
249 | 空调网关 | 1.名称:空调网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
250 | 新风机网关 | 1.名称:新风机网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
251 | 智能家居网关 | 1.名称:智能家居网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
252 | 12路开关模块 | 1.名称:12路开关模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
253 | 8路开关模块 | 1.名称:8路开关模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
254 | 吸顶人体红外感应器 | 1.名称:吸顶人体红外感应器 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
255 | 窗帘电机 | 1.名称:窗帘电机 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 8 |  | 0
256 | 窗帘导轨 | 1.名称:窗帘导轨 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 13.19 |  | 0
257 | 魔镜 | 1.名称:魔镜 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
258 | 窗帘控制模块 | 1.名称:窗帘控制模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
开关插座
259 | 单位智能开关:3键 | 1.名称:单位智能开关:3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
260 | 智能开关2连体:凉风宝+3键 | 1.名称:智能开关2连体:凉风宝+3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
261 | 智能开关2连体:温控+3键 | 1.名称:智能开关2连体:温控+3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
262 | 智能开关2连体:温控+5键 | 1.名称:智能开关2连体:温控+5键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
263 | 智能开关2连体：浴暖宝+3键 | 1.名称:智能开关2连体：浴暖宝+3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
264 | 智能开关4连体:温控+6键+6键+空气质量检测仪 | 1.名称:智能开关4连体:温控+6键+6键+空气质量检测仪 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
265 | 智能开关5连体:温控+6键+6键+6键+5键 | 1.名称:智能开关5连体:温控+6键+6键+6键+5键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
266 | 智能插座面板1体：防淋溅五孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体：防淋溅五孔插座（含防溅盒） 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 13 |  | 0
267 | 智能插座面板1体：紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板1体：紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
268 | 智能插座面板1体:三孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体:三孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
269 | 智能插座面板1体：五孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体：五孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 14 |  | 0
270 | 智能插座面板2连体：五孔插座+五孔插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：五孔插座+五孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 9 |  | 0
271 | 智能插座面板2连体：五孔插座+五孔带USB插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：五孔插座+五孔带USB插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
272 | 智能插座面板2连体：防淋溅五孔插座+防淋溅五孔插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：防淋溅五孔插座+防淋溅五孔插座 2.本体（含防溅盒）和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
273 | 智能插座面板2连体：魔镜电源接线盒+魔镜数据插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：魔镜电源接线盒+魔镜数据插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
274 | 1个轨道接线盒(3个适配器插座) | 1.名称:1个轨道接线盒(3个适配器插座) 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
275 | 智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关 | 1.名称:智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
276 | 智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
277 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔插座+网络插座+电视插座 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔插座+网络插座+电视插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 4 |  | 0
278 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
279 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+六联开关+六联开关 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+六联开关+六联开关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
280 | 智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电视插座 | 1.名称:智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电视插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
281 | 智能插座面板5连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座+紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板5连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座+紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
| 270户型（D3） |  |  |  |  | 0
弱电设备
282 | 智能家居箱 | 1.名称:智能家居箱 2.型号、参数:根据图纸设计要求 3.箱体整套安装及配件、接地、焊/压接线端子等 4.具体做法以招标图纸为准，施工要求详见国家和行业现行有关技术规范或标准 | 台 | 1 |  | 0
283 | 无线AP面板 | 1.名称:无线AP面板 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
284 | 8口千兆交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
285 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
286 | 空调网关 | 1.名称:空调网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
287 | 新风机网关 | 1.名称:新风机网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
288 | 智能家居网关 | 1.名称:智能家居网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
289 | 12路开关模块 | 1.名称:12路开关模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
290 | 8路开关模块 | 1.名称:8路开关模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
291 | 吸顶人体红外感应器 | 1.名称:吸顶人体红外感应器 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
292 | 窗帘电机 | 1.名称:窗帘电机 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 8 |  | 0
293 | 窗帘导轨 | 1.名称:窗帘导轨 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 18.32 |  | 0
294 | 魔镜 | 1.名称:魔镜 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
295 | 窗帘控制模块 | 1.名称:窗帘控制模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
开关插座
296 | 单位智能开关:2键 | 1.名称:单位智能开关:2键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
297 | 单位智能开关:4键 | 1.名称:单位智能开关:4键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
298 | 智能开关2连体:温控+3键 | 1.名称:智能开关2连体:温控+3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
299 | 智能开关2连体:温控+5键 | 1.名称:智能开关2连体:温控+5键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
300 | 智能开关2连体：浴暖宝+3键 | 1.名称:智能开关2连体：浴暖宝+3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
301 | 智能开关6连体:温控+6键+5键+5键+5键+4键 | 1.名称:智能开关6连体:温控+6键+5键+5键+5键+4键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
302 | 智能开关6连体:凉风宝+5键+6键+6键+温控+空气质量探测器 | 1.名称:智能开关6连体:凉风宝+5键+6键+6键+温控+空气质量探测器 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
303 | 智能插座面板1体：防淋溅五孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体：防淋溅五孔插座（含防溅盒） 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 9 |  | 0
304 | 智能插座面板1体：紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板1体：紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
305 | 智能插座面板1体:三孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体:三孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
306 | 智能插座面板1体：五孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体：五孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 15 |  | 0
307 | 智能插座面板2连体：五孔插座+五孔插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：五孔插座+五孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 10 |  | 0
308 | 智能插座面板2连体：五孔插座+五孔带USB插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：五孔插座+五孔带USB插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
309 | 智能插座面板2连体：防淋溅五孔插座+防淋溅五孔插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：防淋溅五孔插座+防淋溅五孔插座 2.本体（含防溅盒）和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
310 | 智能插座面板2连体：魔镜电源接线盒+魔镜数据插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：魔镜电源接线盒+魔镜数据插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
310 | 1个轨道接线盒(3个适配器插座) | 1.名称:1个轨道接线盒(3个适配器插座) 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
311 | 智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关 | 1.名称:智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
312 | 智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+四联开关 | 1.名称:智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+四联开关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
313 | 智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
314 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔插座+墙面电话+网络插座 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔插座+墙面电话+网络插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
315 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+六联开关+六联开关 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+六联开关+六联开关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
316 | 智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电视插座 | 1.名称:智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电视插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 4 |  | 0
317 | 智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+墙面网络+TV数据插座 | 1.名称:智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+墙面网络+TV数据插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
318 | 智能插座面板5连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+墙面电话+紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板5连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+墙面电话+紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
319 | 智能插座面板6连体：地面五孔插座+地面五孔插座+地面五孔插座+地面五孔带USB插座+地面网络+地面TV数据插座 | 1.名称:智能插座面板6连体：地面五孔插座+地面五孔插座+地面五孔插座+地面五孔带USB插座+地面网络+地面TV数据插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
| 200户型（D7） |  |  |  |  | 0
弱电设备
320 | 智能家居箱 | 1.名称:智能家居箱 2.型号、参数:根据图纸设计要求 3.箱体整套安装及配件、接地、焊/压接线端子等 4.具体做法以招标图纸为准，施工要求详见国家和行业现行有关技术规范或标准 | 台 | 1 |  | 0
321 | 无线AP面板 | 1.名称:无线AP面板 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
322 | 8口千兆交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
323 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
324 | 空调网关 | 1.名称:空调网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
325 | 新风机网关 | 1.名称:新风机网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
326 | 智能家居网关 | 1.名称:智能家居网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
327 | 12路开关模块 | 1.名称:12路开关模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
328 | 8路开关模块 | 1.名称:8路开关模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
329 | 吸顶人体红外感应器 | 1.名称:吸顶人体红外感应器 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
330 | 窗帘电机 | 1.名称:窗帘电机 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 8 |  | 0
331 | 窗帘导轨 | 1.名称:窗帘导轨 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 13.8 |  | 0
332 | 魔镜 | 1.名称:魔镜 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
333 | 窗帘控制模块 | 1.名称:窗帘控制模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
开关插座
334 | 单位智能开关:3键 | 1.名称:单位智能开关:3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
335 | 智能开关2连体:凉风宝+3键 | 1.名称:智能开关2连体:凉风宝+3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
336 | 智能开关2连体:温控+3键 | 1.名称:智能开关2连体:温控+3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
337 | 智能开关2连体:温控+5键 | 1.名称:智能开关2连体:温控+5键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
338 | 智能开关2连体：浴暖宝+3键 | 1.名称:智能开关2连体：浴暖宝+3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
339 | 智能开关4连体:温控+6键+6键+空气质量检测仪 | 1.名称:智能开关4连体:温控+6键+6键+空气质量检测仪 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
340 | 智能开关5连体:温控+6键+6键+6键+5键 | 1.名称:智能开关5连体:温控+6键+6键+6键+5键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
341 | 智能插座面板1体：防淋溅五孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体：防淋溅五孔插座（含防溅盒） 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 11 |  | 0
342 | 智能插座面板1体：紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板1体：紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
343 | 智能插座面板1体:三孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体:三孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
344 | 智能插座面板1体：五孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体：五孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 14 |  | 0
345 | 智能插座面板2连体：五孔插座+五孔插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：五孔插座+五孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 9 |  | 0
346 | 智能插座面板2连体：五孔插座+五孔带USB插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：五孔插座+五孔带USB插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
347 | 智能插座面板2连体：魔镜电源接线盒+魔镜数据插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：魔镜电源接线盒+魔镜数据插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
348 | 1个轨道接线盒(3个适配器插座) | 1.名称:1个轨道接线盒(3个适配器插座) 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
349 | 智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关 | 1.名称:智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
350 | 智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
351 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔插座+网络插座+电视插座 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔插座+网络插座+电视插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 4 |  | 0
352 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
353 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+六联开关+六联开关 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+六联开关+六联开关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
354 | 智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电视插座 | 1.名称:智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电视插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
355 | 智能插座面板5连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座+紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板5连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电话插座+紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
| 270户型（D7） |  |  |  |  | 0
弱电设备
356 | 智能家居箱 | 1.名称:智能家居箱 2.型号、参数:根据图纸设计要求 3.箱体整套安装及配件、接地、焊/压接线端子等 4.具体做法以招标图纸为准，施工要求详见国家和行业现行有关技术规范或标准 | 台 | 1 |  | 0
357 | 无线AP面板 | 1.名称:无线AP面板 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
358 | 8口千兆交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
359 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
360 | 空调网关 | 1.名称:空调网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
361 | 新风机网关 | 1.名称:新风机网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
362 | 智能家居网关 | 1.名称:智能家居网关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
363 | 12路开关模块 | 1.名称:12路开关模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
364 | 8路开关模块 | 1.名称:8路开关模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
365 | 吸顶人体红外感应器 | 1.名称:吸顶人体红外感应器 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
366 | 窗帘电机 | 1.名称:窗帘电机 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 8 |  | 0
367 | 窗帘导轨 | 1.名称:窗帘导轨 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 18.24 |  | 0
368 | 魔镜 | 1.名称:魔镜 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
369 | 窗帘控制模块 | 1.名称:窗帘控制模块 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
开关插座
370 | 单位智能开关:2键 | 1.名称:单位智能开关:2键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
371 | 智能开关2连体:凉风宝+5键 | 1.名称:智能开关2连体:凉风宝+5键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
372 | 智能开关2连体:温控+3键 | 1.名称:智能开关2连体:温控+3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
373 | 智能开关2连体:温控+4键 | 1.名称:智能开关2连体:温控+4键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
374 | 智能开关2连体：浴暖宝+3键 | 1.名称:智能开关2连体：浴暖宝+3键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
375 | 智能开关4连体:温控+暖浴宝+3键+5键 | 1.名称:智能开关4连体:温控+暖浴宝+3键+5键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
376 | 智能开关5连体:温控+4键+5键+6键+空气质量探测器 | 1.名称:智能开关5连体:温控+4键+5键+6键+空气质量探测器 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
377 | 智能开关6连体:温控+6键+5键+5键+5键+4键 | 1.名称:智能开关6连体:温控+6键+5键+5键+5键+4键 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
378 | 防淋溅五孔插座（普通） | 1.名称:防淋溅五孔插座（普通）（含防溅盒） 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 4 |  | 0
379 | 智能插座面板1体：五孔插座（普通） | 1.名称:智能插座面板1体：五孔插座（普通） 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 5 |  | 0
380 | 智能插座面板1体：防淋溅五孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体：防淋溅五孔插座（含防溅盒） 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 8 |  | 0
381 | 智能插座面板1体：紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板1体：紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
382 | 智能插座面板1体:三孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体:三孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
383 | 智能插座面板1体：五孔插座 | 1.名称:智能插座面板1体：五孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 9 |  | 0
384 | 智能插座面板2连体：五孔插座+五孔插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：五孔插座+五孔插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 10 |  | 0
385 | 智能插座面板2连体：五孔插座+五孔带USB插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：五孔插座+五孔带USB插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
386 | 智能插座面板2连体：魔镜电源接线盒+魔镜数据插座 | 1.名称:智能插座面板2连体：魔镜电源接线盒+魔镜数据插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
387 | 1个轨道接线盒(3个适配器插座) | 1.名称:1个轨道接线盒(3个适配器插座) 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
388 | 智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关 | 1.名称:智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+三联开关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
389 | 智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+四联开关 | 1.名称:智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+四联开关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
390 | 智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板3连体：五孔插座+五孔带USB插座+紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
391 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔插座+墙面电话+网络插座 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔插座+墙面电话+网络插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
392 | 智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+六联开关+六联开关 | 1.名称:智能插座面板4连体：五孔插座+五孔带USB插座+六联开关+六联开关 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
393 | 智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电视插座 | 1.名称:智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+电视插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |  | 0
394 | 智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+墙面网络+TV数据插座 | 1.名称:智能插座面板5连体：五孔插座+五孔插座+五孔带USB插座+墙面网络+TV数据插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  | 0
395 | 智能插座面板5连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+墙面电话+紧急呼叫按钮 | 1.名称:智能插座面板5连体：五孔插座+五孔带USB插座+网络插座+墙面电话+紧急呼叫按钮 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0
396 | 智能插座面板6连体：地面五孔插座+地面五孔插座+地面五孔插座+地面五孔带USB插座+地面网络+地面TV数据插座 | 1.名称:智能插座面板6连体：地面五孔插座+地面五孔插座+地面五孔插座+地面五孔带USB插座+地面网络+地面TV数据插座 2.本体和附件供应及安装、调试等 3.未尽事项详见工程量清单计价说明、图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 0