## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：10kV安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1885006.44
1.1 | 10kV安装工程 | 1555508.52
1.2 | 拆除工程 | 329497.92
2 | 措施合计 | 151942.93
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 151942.93
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 472322.40 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 188500.64
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 42477.76
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 241344.00
4 | 税前工程造价 | 2509271.77
5 | 增值税销项税额 | 225834.46 |  |  | －
6 | 总造价 | 2735106.23
7 | 人工费 | 333435.48
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,735,106.23 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 10kV安装工程 | [6 empty] | 1555508.52
|  | 电缆部分 | [6 empty] | 1364854.12
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:10kV高压电缆 2、型号规格:ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式：电缆敷设 5、电压等级：8.7/15kV 6、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 2702 | 270.95 |  | 732106.9
2 | 030408006001 | 电力电缆头 电缆中间头3×70（含防爆盒） | 1.名称:电力电缆中间头 2.型号:中间头3×70 3.材质、类型:铜 4.电压等级(kV):10kV |  | 个 | 6 | 1575.66 |  | 9453.96
3 | 030408006002 | 10kV户内电缆头 | 1.名称:10kV户内电缆头 2.型号:3×70mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):10kV |  | 个 | 4 | 641.73 |  | 2566.92
4 | 030408006003 | 10kV户外电缆头 | 1.名称:10kV户内电缆头 2.型号:3×70mm2 3.安装部位:户外 4.电压等级(kV):10kV |  | 个 | 4 | 1039.72 |  | 4158.88
5 | 040807004001 | 10kV电缆交流耐压试验 | 1.名称: 10KV电缆交流耐压试验 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 次 | 4 | 6097 |  | 24388
6 | 030414015001 | 电缆预试验(绝缘遥测) | 1.名称:电缆护层试验 摇测 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 次 | 4 | 83.66 |  | 334.64
本页小计 | [8 empty] | 773009.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030414015002 | 电缆局放试验 | 1.名称:电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 2.电压等级(kV):10kV 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 次 | 4 | 8409.8 |  | 33639.2
8 | 030414002001 | 送配电系统调试 | 1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):10 KV以下 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 2961.77 |  | 2961.77
9 | 030414009001 | 避雷器 | 1.名称:避雷器 2.电压等级(kV):10KV以下 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 1470.67 |  | 1470.67
10 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地装置 2.类别:独立接地装置 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 682.57 |  | 682.57
11 | 03B001 | 电缆标志牌 | 1.电缆标志牌 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 199 | 19.96 |  | 3972.04
12 | 030408001002 | 低压电缆ZRC-YJV22-0.6/1kV-4×240mm2+120mm2 | 1、名称:低压电缆 2、型号规格:ZRC-YJV22-0.6/1kV-4×240mm2+120mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式：电缆敷设 5、电压等级：0.6/1kV 6、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 759 | 695.57 |  | 527937.63
13 | 030408006004 | 低压电缆头4×240+120 | 1.名称:电缆头 2.型号规格:4×240+120mm2，冷缩型 3.材质、类型:铜芯 3.电压等级(kV):0.6/1kV 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 10 | 1488.43 |  | 14884.3
本页小计 | [8 empty] | 585548.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 03B002 | 电缆标志牌 | 1.电缆标志牌 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 124 | 19.96 |  | 2475.04
15 | 080802013001 | 箱变安健环 | 1.名称：箱变安健环 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 项 | 1 | 3821.6 |  | 3821.6
|  | 架空部分 | [6 empty] | 190654.4
16 | 粤030410005001 | 铁塔组立 | 1.名称:铁塔组立（不含基础） 2.材质:耐张塔J414-10.5 3.塔重:684.8kg/基 4.施工定位 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 基 | 2 | 11431.86 |  | 22863.72
17 | 粤030410005002 | 铁塔组立 | 1.名称:铁塔基础（含挖填土方） 2.地形条件:平地 3.土质:普通土 4.基础类型:现浇基础 5.详见大样图 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 基 | 2 | 52621.32 |  | 105242.64
18 | 粤030410005003 | 铁塔组立 | 1.名称:杆塔接地装置 2.材质:接地导体：φ16热镀锌圆钢；接地极：L50*5*2500 3.接地装置调试 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 基 | 2 | 6021.92 |  | 12043.84
19 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.名称:终端塔装置 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 4 | 316.93 |  | 1267.72
本页小计 | [8 empty] | 147714.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030410001006 | 电杆组立 | 1.材质:混凝土杆 2.规格:杆直径φ150，杆长8m 3.类型:单杆 4.地形:平地 5.施工定位 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 4 | 5266.09 |  | 21064.36
21 | 030410001007 | 电杆组立 | 1.名称:电杆基础（含挖填土方） 2.地形:平原 3.土质:普通土 4.底盘、拉盘、卡盘规格:底盘：600*600；夹盘：300*1000 5.详见大样图 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 4 | 687.25 |  | 2749
22 | 030410004002 | 杆上设备 | 1.名称:杆塔标志牌 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 4 | 17.25 |  | 69
23 | 030410004003 | 杆上设备 | 1.名称:10kV 杆塔户外电缆头装置图 2.型号规格:户外高压隔离开关(GW9-10/1000A) 3.型号规格:氧化锌避雷器 Y5WS-17/50 4.其他:详见图纸 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2 | 11622.12 |  | 23244.24
24 | 粤030410005004 | 铁塔护墩 | 1.名称:铁塔护墩 2.材质:护墙砌单砖墙批1:10水泥沙浆 3.基础类型:砼垫层C15 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 基 | 8 | 170.79 |  | 1366.32
本页小计 | [8 empty] | 48492.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 粤030410005005 | 电杆护墩 | 1.名称:电杆护墩 2.材质:护墙砌单砖墙批1:10水泥沙浆 3.基础类型:砼垫层C15 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 基 | 4 | 173.22 |  | 692.88
26 | 030410004004 | 杆上设备 | 1.名称:C型线夹 2.其他:详见图纸 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 50.68 |  | 50.68
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 329497.92
27 | 030410003001 | 拆除高压电缆 | 1.名称:导线截面(mm2以下) 120 拆装 2.其他: 配合业主和南方电网回收的一切工作及事项 |  | km | 0.083 | 487.35 |  | 40.45
28 | 030410001008 | 拆除台架 | 1、名称:拆除台架S9-100 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 412.56 |  | 412.56
29 | 040801004001 | 拆除专变电房 | 1、名称:拆除专变电房 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 间 | 6 | 30389.11 |  | 182334.66
30 | 080807012001 | 拆除低压线，BVV-50mm2 | 1、名称:拆除低压线 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 4700 | 2.03 |  | 9541
31 | 080807012002 | 拆除低压线，BVV-120mm2 | 1、名称:拆除低压线 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 25060 | 2.35 |  | 58891
32 | 080807012003 | 拆除低压线，BVV-240mm2 | 1、名称:拆除低压线 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 6000 | 5.92 |  | 35520
33 | 03B003 | 拆除材料运输 | 1.新建材料运输 2.汽车运距：20km 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 42758.25 |  | 42758.25
本页小计 | [8 empty] | 330241.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
34 | 031302007003 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
35 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计 | [8 empty] | 1885006.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00008 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 151942.93 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000008 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 151942.93
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：10kV安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 188500.64 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 42477.76
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 | 241344.00
| 合 计 | 472322.40 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：10kV安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2509271.77 | 9 |  | 225834.46
合 计 | [6 empty] | 225834.46
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13