## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给水迁改工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 3058322.08
1.1 | 给水管 | 1105828.74
1.2 | 给水闸阀井及其他 | 237520.78
1.3 | 给水管拆除 | 79804.30
1.4 | 现状水泥路面破除及恢复 | 277227.30
1.5 | 给水沟槽开挖及支护 | 1040286.78
1.6 | 余泥渣土场外运输 | 317654.18
2 | 措施合计 | 145313.76
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 140173.64
2.2 | 其他措施费 | 5140.12
3 | 其他项目 | 429904.54 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 305832.21
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 50972.23
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 73100.10
4 | 税前工程造价 | 3633540.38
5 | 增值税销项税额 | 327018.63 |  |  | －
6 | 总造价 | 3960559.01
7 | 人工费 | 310852.96
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 3,960,559.01 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 给水管 | [6 empty] | 1105828.74
1 | 040501003001 | DN100 K9级离心球墨铸铁给水管 | 1.类型:给水管 2.材质及规格:K9球墨铸铁管，DN100（PN10） 3.接口方式:按设计要求 4.管道检验及试验要求:试压、消毒 5.其他详见设计图纸及规范要求 |  | m | 250 | 116.42 |  | 29105
2 | 040501003002 | DN200 K9级离心球墨铸铁给水管 | 1.类型:给水管 2.材质及规格:K9球墨铸铁管，DN200（PN10） 3.接口方式:按设计要求 4.管道检验及试验要求:试压、消毒 5.其他详见设计图纸及规范要求 |  | m | 450 | 194.2 |  | 87390
3 | 040501003003 | DN300 K9级离心球墨铸铁给水管 | 1.类型:给水管 2.材质及规格:K9球墨铸铁管，DN300（PN10） 3.接口方式:按设计要求 4.管道检验及试验要求:试压、消毒 5.其他详见设计图纸及规范要求 |  | m | 30 | 314.05 |  | 9421.5
4 | 040501003004 | DN400 K9级离心球墨铸铁给水管 | 1.类型:给水管 2.材质及规格:K9球墨铸铁管，DN400（PN10） 3.接口方式:按设计要求 4.管道检验及试验要求:试压、消毒 5.其他详见设计图纸及规范要求 |  | m | 40 | 461.43 |  | 18457.2
5 | 040501003005 | DN800 K9级离心球墨铸铁给水管 | 1.类型:给水管 2.材质及规格:K9球墨铸铁管，DN800（PN10） 3.接口方式:按设计要求 4.管道检验及试验要求:试压、消毒 5.其他详见设计图纸及规范要求 |  | m | 964 | 997.36 |  | 961455.04
本页小计 | [8 empty] | 1105828.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 给水闸阀井及其他 | [6 empty] | 237520.78
6 | 040502005001 | DN100 球墨铸铁弹性座封闸阀 | 1.种类:弹性座封闸阀 2.材质及规格:QT450球墨铸铁，DN100 Z45X-10Q 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:按设计要求 5.其他详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 2 | 727.06 |  | 1454.12
7 | 040502005002 | DN200 球墨铸铁弹性座封闸阀 | 1.种类:弹性座封闸阀 2.材质及规格:QT450球墨铸铁，DN200 Z45X-10Q 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:按设计要求 5.其他详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 2 | 2022.06 |  | 4044.12
8 | 040502005003 | DN300 球墨铸铁弹性座封闸阀 | 1.种类:弹性座封闸阀 2.材质及规格:QT450球墨铸铁，DN300 Z45X-10Q 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:按设计要求 5.其他详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 2 | 3547.1 |  | 7094.2
9 | 040502005004 | DN400 球墨铸铁弹性座封闸阀 | 1.种类:弹性座封闸阀 2.材质及规格:QT450球墨铸铁，DN400 Z45X-10Q 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:按设计要求 5.其他详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 4 | 7949.31 |  | 31797.24
10 | 040502005005 | DN800 球墨铸铁弹性座封闸阀 | 1.种类:弹性座封闸阀 2.材质及规格:QT450球墨铸铁，DN800 Z45X-10Q 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:按设计要求 5.其他详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 4 | 23249.42 |  | 92997.68
本页小计 | [8 empty] | 137387.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040504001001 | φ1200砖砌阀门井 含铸铁井盖、防坠网、铭牌 | 1.类型:砖砌阀门井 2.规格:φ1200，闸阀DN200，井室深1.8m 3.垫层、基础材质及厚度:C25商品砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:参照07MS101-2/14 5.勾缝、抹面要求:参照07MS101-2/14 6.砂浆强度等级、配合比:按设计要求 7.盖板材质、规格:C25商品砼，P6 8.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 9.其他:参照07MS101-2/14 10.其他详见设计图纸及规范要求 |  | 座 | 4 | 3818.57 |  | 15274.28
12 | 040504001002 | φ1400砖砌阀门井 含铸铁井盖、防坠网、铭牌 | 1.类型:砖砌阀门井 2.规格:φ1400，闸阀DN300，井室深2.0m 3.垫层、基础材质及厚度:C25商品砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:参照07MS101-2/14 5.勾缝、抹面要求:参照07MS101-2/14 6.砂浆强度等级、配合比:按设计要求 7.盖板材质、规格:C25商品砼，P6 8.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 9.其他:参照07MS101-2/14 10.其他详见设计图纸及规范要求 |  | 座 | 2 | 4634.24 |  | 9268.48
本页小计 | [8 empty] | 24542.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040504001003 | φ2000砖砌阀门井 含铸铁井盖、防坠网、铭牌 | 1.类型:砖砌阀门井 2.规格:φ2000，闸阀DN400，井室深2.5m 3.垫层、基础材质及厚度:C25商品砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:参照07MS101-2/14 5.勾缝、抹面要求:参照07MS101-2/14 6.砂浆强度等级、配合比:按设计要求 7.盖板材质、规格:C25商品砼，P6 8.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 9.其他:参照07MS101-2/14 10.其他详见设计图纸及规范要求 |  | 座 | 4 | 7595.47 |  | 30381.88
14 | 040504001004 | φ2400砖砌蝶阀井 含铸铁井盖、防坠网、铭牌 | 1.类型:砖砌蝶阀井 2.规格:φ2400，蝶阀DN1000，井室深3.5m 3.垫层、基础材质及厚度:C25商品砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:参照07MS101-2/25 5.勾缝、抹面要求:参照07MS101-2/25 6.砂浆强度等级、配合比:按设计要求 7.盖板材质、规格:C25商品砼，P6 8.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 9.其他:参照07MS101-2/25 10.其他详见设计图纸及规范要求 |  | 座 | 4 | 11242.58 |  | 44970.32
15 | 030809003001 | 球墨铸铁管堵 | 1.名称:球墨铸铁管堵 2.材质:管堵 3.型号、规格:DN100 |  | 个 | 1 | 238.46 |  | 238.46
|  | 给水管拆除 | [6 empty] | 79804.3
16 | 041001006001 | 拆除DN50球磨铸铁给水管 | 1.材质:DN50 2.管径:铸铁管 |  | m | 200 | 16.88 |  | 3376
本页小计 | [8 empty] | 78966.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 041001006002 | 拆除DN100球磨铸铁给水管 | 1.材质:DN100 2.管径:铸铁管 |  | m | 210 | 16.88 |  | 3544.8
18 | 041001006003 | 拆除DN200球磨铸铁给水管 | 1.材质:DN200 2.管径:铸铁管 |  | m | 450 | 24.18 |  | 10881
19 | 041001006004 | 拆除DN800钢筋混凝土管 | 1.材质:DN800 2.管径:钢筋混凝土管 |  | m | 750 | 82.67 |  | 62002.5
|  | 现状水泥路面破除及恢复 | [6 empty] | 277227.3
20 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除原有混凝土路面20cm厚 2.路面切缝,切缝厚度8cm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 2642 | 25.54 |  | 67476.68
21 | 041001003001 | 拆除基层（15cm+15cm厚） | 1.小型机械拆除各类底层 厚15cm+15cm内 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 2642 | 31.58 |  | 83434.36
22 | 040203007001 | C35水泥混凝土路面 20cm | 1.混凝土强度等级:C35混凝土 2.厚度:20cm 3.含伸缩缝、路面养护、路面钢筋、道路传力杆套筒 4.其它详见设计图纸 |  | m2 | 378 | 186.64 |  | 70549.92
23 | 040202015001 | 15cm厚5.5%水泥稳定级配碎石（运距10km） | 1.水泥含量:5% 2.石料规格:碎石20-40mm 3.厚度:15cm |  | m2 | 378 | 72.3 |  | 27329.4
24 | 040202015002 | 15cm厚4%水泥稳定级配碎石（运距10km） | 1.水泥含量:4% 2.石料规格:碎石20-40mm 3.厚度:15cm |  | m2 | 378 | 72.88 |  | 27548.64
25 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1.部位:机动车道 |  | m2 | 378 | 2.35 |  | 888.3
|  | 给水沟槽开挖及支护 | [6 empty] | 1040286.78
本页小计 | [8 empty] | 353655.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.综合考虑:土方类别、土质（含地被植物、草根、淤泥、混凝土垫层）、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及支护方式（挡土板）等 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 4541 | 5.69 |  | 25838.29
27 | 010103001001 | 回填方（石屑） | 1.密实度要求:满足规范设计要求 2.填方材料品种:石屑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2673 | 229.5 |  | 613453.5
28 | 010103001002 | 回填方（土） | 1.密实度要求:满足规范设计要求 2.填方材料品种:原土利用 3.填方来源、运距:原土利用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1003 | 19.29 |  | 19347.87
29 | 010103001003 | 回填方（砂） | 1.密实度要求:满足规范设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 202 | 361.97 |  | 73117.94
30 | 010103001004 | 回填垫层 | 1.密实度要求:满足规范设计要求 2.填方材料品种:1:1粗砂碎石 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 202 | 430.49 |  | 86958.98
31 | 粤040101006001 | 沟槽支护（小型钢管桩） | 1.打拔槽型钢板桩 打桩 2.打拔槽型钢板桩 拔桩 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 73.59 | 1008.9 |  | 74244.95
本页小计 | [8 empty] | 892961.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 粤040101006002 | 打拔钢管桩 | 1.名称:钢管桩 2.规格:φ114*6钢管@1220 3.开挖前采用机械静力压入 4.含钢管支撑 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 73.59 | 748.15 |  | 55056.36
33 | 粤040101007001 | 沟槽支护（挡土板） | 1.材质:密板挡土板 2.挡土深度:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 3689.28 | 25.01 |  | 92268.89
|  | 余泥渣土场外运输 | [6 empty] | 317654.18
34 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:25km 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 4180.15 | 60.13 |  | 251352.42
35 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:25km 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 693.19 | 95.64 |  | 66296.69
36 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:每增减1km 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1 | 3.06 |  | 3.06
37 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:每增减1km 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1 | 2.01 |  | 2.01
|  | 措施项目 | [6 empty] | 5140.12
38 | 041101005001 | 井字架（4m内） | 1.井深:4m内 |  | 座 | 14 | 217.85 |  | 3049.9
39 | 041102001001 | 圆形井垫层模板 | 1.构件类型:圆形井垫层 |  | m2 | 11.79 | 37.04 |  | 436.7
本页小计 | [8 empty] | 468466.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 041102034001 | 圆形井底板模板 | 1.构件类型:圆形井底板 |  | m2 | 21.82 | 75.78 |  | 1653.52
本页小计 | [8 empty] | 1653.52
合 计 | [8 empty] | 3063462.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给水迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 140173.64 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给水迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 140173.64
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给水迁改工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 305832.21 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 50972.23
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 余泥渣土处置消纳费 | 73100.10
| 合 计 | 429904.54 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给水迁改工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3633540.38 | 9 |  | 327018.63
合 计 | [6 empty] | 327018.63
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13