## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中南空管局10kV电力专线迁改工程-第二次迁改-电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 917735.74
1.1 | 一安装工程 | 900753.26
1.2 | 二拆除工程 | 16982.48
2 | 措施合计 | 57637.88
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 57637.88
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 109237.96 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 91773.57
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 16113.47
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1084611.58
5 | 增值税销项税额 | 97615.04 |  |  | －
6 | 总造价 | 1182226.62
7 | 人工费 | 102299.90
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,182,226.62 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中南空管局10kV电力专线迁改工程-第二次迁改-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| 一 | 安装工程 | [6 empty] | 900753.26
| （一） | 铁塔组立 | [6 empty] | 194403.51
1 | 粤030410005002 | 铁塔组立 | 1.名称:J414塔 2.材质:详见J414塔图及J414-10.5铁塔基础图 3.土方:余土外运按25km考虑 4.基础类型:钢筋混凝土基础 5.基础下：打木桩1200根 6.质量:3838.37KG/基 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 基 | 1 | 171778.09 |  | 171778.09
2 | 030410004003 | 杆上设备 | 1.名称:杆上设备 2.型号、规格:详见10kV铁塔户外电缆头装置图 3.电压等级(kV):8.7/15kV 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 16542.4 |  | 16542.4
3 | 030410004004 | 10KV铁塔一列终端装置 | 1.名称:10KV铁塔一列终端装置 2.型号:详见10kV铁塔一列终端装置图 3.电压等级(kV):8.7/15kV 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 746.45 |  | 746.45
4 | 030409001008 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质、规格:∠50×50(长度为2.5m)热镀锌角钢 3.详见10kV接地网装置图 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 10 | 107.8 |  | 1078
本页小计 | [8 empty] | 190144.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中南空管局10kV电力专线迁改工程-第二次迁改-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030409002005 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质、规格:φ16热镀锌圆钢 3.详见10kV接地网装置图 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 63.29 | 66.39 |  | 4201.82
6 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:硬塑管φ20 3.详见10kV接地网装置图 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5 | 11.35 |  | 56.75
| （二） | 电缆敷设 | [6 empty] | 664127.99
7 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZRYJV22-3×300mm² 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:排管敷设 5.电压等级(kV):8.7/15kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 997 | 636.1 |  | 634191.7
8 | 030408007001 | 电缆接头防火防爆盒 | 1.名称:电缆接头防火防爆盒 2.规格:300mm2 3.材质、类型: 冷缩头 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 491.52 |  | 1474.56
9 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆中间头 2.规格:300mm2 3.材质、类型: 冷缩头 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 2605.18 |  | 7815.54
本页小计 | [8 empty] | 647740.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中南空管局10kV电力专线迁改工程-第二次迁改-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030408006013 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:300mm2 3.材质、类型: 冷缩头 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1978.02 |  | 1978.02
11 | 040504001002 | 电缆头护墩(铁塔) | 1.名称:电缆头护墩(铁塔) 2.规格:400*500*950 3.基础、砌筑:200mm砼垫层、单砖墙批1：10水泥砂浆 4.详见电缆头护墩图(铁塔) 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 190.67 |  | 190.67
12 | 030408006014 | 电缆标志牌 | 1.名称:电缆标志牌 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 100 | 17.25 |  | 1725
13 | 080601011001 | 电缆标志桩 | 1.名称:电缆标志桩 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 50 | 335.05 |  | 16752.5
| （三） | 电气调整试验 | [6 empty] | 42221.76
14 | 030414015002 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 电缆交流耐压试验 2.电压等级(kV):10KV 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 6 | 6148.88 |  | 36893.28
15 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10 KV以下 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 3085.23 |  | 3085.23
16 | 030414009002 | 避雷器 | 1.名称:避雷器 2.电压等级(kV):10KV以下 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 1532.07 |  | 1532.07
本页小计 | [8 empty] | 62156.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中南空管局10kV电力专线迁改工程-第二次迁改-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030414011004 | 接地装置 | 1.名称:接地装置 2.类别:独立接地装置 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 711.18 |  | 711.18
| 二 | 拆除工程 | [6 empty] | 16982.48
18 | 030410003003 | 拆除导线架设 | 1.名称:架空导线 2.型号、规格:LGJ-150mm²/3相、LGJ-120mm²/3相 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | km | 1.5 | 724.27 |  | 1086.41
19 | 030410001008 | 拆除电杆组立 | 1.名称:混凝土电杆 2.规格:15m 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 8 | 149.06 |  | 1192.48
20 | 粤030410005003 | 拆除铁塔组立 | 1.名称:铁塔 2.质量:2829.48KG/基 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 基 | 4 | 1205.69 |  | 4822.76
21 | 030408001023 | 拆除电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZRYJV22-3×300mm² 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 200 | 17.32 |  | 3464
22 | 030408006015 | 拆除电力电缆头 | 1.名称:电缆中间头 2.规格:300mm2 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 246.97 |  | 246.97
23 | 030410002002 | 拆除横担组装 | 1.名称:瓷横担绝缘子 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 112 | 10.18 |  | 1140.16
本页小计 | [8 empty] | 12663.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中南空管局10kV电力专线迁改工程-第二次迁改-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 粤010609002002 | 场外运输 | 1.构件类别:线材拆除运输 2.运距:按20km考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 14.836 | 339.02 |  | 5029.7
措施项目
25 | 031302007010 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 5029.7
合 计 | [8 empty] | 917735.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中南空管局10kV电力专线迁改工程-第二次迁改-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00014 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 57637.88 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010010 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011010 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF010 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008010 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002010 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF010 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009010 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF010 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中南空管局10kV电力专线迁改工程-第二次迁改-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000014 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 57637.88
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中南空管局10kV电力专线迁改工程-第二次迁改-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 91773.57 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 16113.47
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费 | 1350.92
| 合 计 | 109237.96 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：中南空管局10kV电力专线迁改工程-第二次迁改-电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1084611.58 | 9 |  | 97615.04
合 计 | [6 empty] | 97615.04
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13