## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：南方地块-低压迁移工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1355360.45
1.1 | 1安装工程 | 221204.70
1.2 | 2拆除工程 | 100949.76
1.3 | 3建筑工程 | 952546.04
1.4 | 4余方弃置 | 80659.95
2 | 措施合计 | 55590.80
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 55590.80
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 184865.08 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 135536.05
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 23583.98
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 25745.05
4 | 税前工程造价 | 1595816.33
5 | 增值税销项税额 | 143623.47 |  |  | －
6 | 总造价 | 1739439.80
7 | 人工费 | 193319.83
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,739,439.80 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南方地块-低压迁移工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| 1 | 安装工程 | [6 empty] | 221204.7
1 | 030408001001 | 电力电缆ZRC-YJV22-0.6/1kV-4×240mm² | 1.名称:10kV电力电缆 2.型号:-YJV22-0.6/1kV-4×240mm² 3.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 460 | 283.5 |  | 130410
2 | 030408001002 | 电力电缆ZRC-YJV22-0.6/1kV-4×185mm² | 1.名称:10kV电力电缆 2.型号:BW-185mm2 3.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 140 | 134.52 |  | 18832.8
3 | 030410001001 | 8m电杆组立 | 1.8米电杆 2.底盘，DP-6 3.卡盘.KP-10 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 10 | 695.29 |  | 6952.9
4 | 粤030410005001 | 低压铁塔组立 | 1.低压铁塔 2.规格：7米，861.15kg 3.低压铁塔基础 4.规格：商品混凝土 C25 5.接地母线材质、规格:圆钢(热镀锌) Φ16 6.接地极材质、规格:镀锌角钢L50*5*2500 7.引下线材质、规格:扁钢50*5 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 基 | 2 | 25809.76 |  | 51619.52
5 | 030411004001 | 低压电线 | 1.名称:低压电线 2.型号:BVV-70mm2 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 60 | 46.6 |  | 2796
本页小计 | [8 empty] | 210611.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南方地块-低压迁移工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 粤030409012001 | 杆塔接地（I型） | 1、接地母线材质、规格:圆钢(热镀锌) Φ16 2、接地极材质、规格:镀锌角钢L50*5*2500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 基 | 12 | 835.54 |  | 10026.48
7 | 080802013001 | 电缆标识牌 | 1.名称:电缆标识牌安装 2.电压等级(kV):10kV 3.类别：电力电缆类 4.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 块 | 30 | 18.9 |  | 567
| 2 | 拆除工程 | [6 empty] | 100949.76
8 | 03B004 | 拆除电线BVV-185mm2 | 1.名称:拆除电线BVV-185mm2 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6680 | 7.08 |  | 47294.4
9 | 03B005 | 拆除电线BVV-95mm2 | 1.名称:拆除电线BVV-95mm2 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2120 | 5.64 |  | 11956.8
10 | 03B006 | 拆除电线BVV-70mm2 | 1.名称:拆除电线BVV-70mm2 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3440 | 3.84 |  | 13209.6
11 | 03B007 | 拆除电线BVV-25mm2 | 1.名称:拆除电线BVV-25mm2 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1240 | 2.88 |  | 3571.2
12 | 090402001001 | 拆除低压电房 | 1.名称:拆除低压电房 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 48 | 519.12 |  | 24917.76
| 3 | 建筑工程 | [6 empty] | 952546.04
本页小计 | [8 empty] | 111543.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南方地块-低压迁移工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040504002011 | 预制2层3列排管行车直线井【混凝土】 长:3150 宽:1570 深:1780 | 1.名称：预制2层3列排管(6+2孔 行车) W:1044 H:1392 2.垫层：C15 商品混凝土 100mm厚 3.预制混凝土井：C25 商品混凝土 4.盖板规格：预制防盗盖板 1150×300×150 9块 5.排水：Φ200 PVC集水口 管内铺设中砂 6.回填材料：石屑回填，分层夯实 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 6 | 30400.36 |  | 182402.16
14 | 040504002012 | 预制2层3列排管行车三通井【混凝土】 长:3150 宽:1570 深:1780 凸:700 | 1.清单名称：预制2层3列排管行车三通井【混凝土】 长:3150 宽:1570 深:1780 凸:700 2.余土外运：汽车外运20km 3.垫层：C15 商品混凝土 100mm厚 4.预制混凝土井：C25 商品混凝土 5.盖板规格：预制防盗盖板 1150×300×150 9块 6.排水：Φ200 PVC集水口 管内铺设中砂 7.回填材料：石屑回填，分层夯实 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 38272.2 |  | 38272.2
15 | 040803003001 | 预制2层3列排管(6+2孔 行车) W:1044 H:1392 | 1.垫层、基础材质:10cm厚C15混凝土 2.材质及规格:C30预制混凝土电缆管(6孔) 3.回填材料:石粉 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 255 | 1843.93 |  | 470202.15
本页小计 | [8 empty] | 690876.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南方地块-低压迁移工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040501012001 | 4孔顶管 φ160×8mmPE管 | 1.土壤类别:I、II类土 2.顶管工作方式:钻孔顶进 3.管道材质及规格:φ160×8mmPE管 4.中继间规格:对接溶接 5.泥浆运距:20km 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 65 | 779.19 |  | 50647.35
17 | 050402002001 | 修复水泥路面 | 1.名称:修复行车混凝土路面 2.面层:250mm厚C30水泥混凝土（面层） 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 871.35 | 197.38 |  | 171987.06
18 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类型：综合 2.机械开挖、人工配合 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1177.88 | 8.37 |  | 9858.86
19 | 041001001006 | 拆除水泥路面 | 1、拆除混凝土路面 2、拆除厚度：25cm 3、拆除厚度包干 4、含切缝平均宽度3.5m 5、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 900.78 | 32.39 |  | 29176.26
| 4 | 余方弃置 | [6 empty] | 80659.95
20 | 040103002013 | 余方弃置-土方 | 1.废弃料品种:淤泥土 2.运距:20km 3.含装车 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1177.89 | 52.32 |  | 61627.2
21 | 040103002014 | 余方弃置-石方 | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:20km 3.含装车 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 225 | 84.59 |  | 19032.75
本页小计 | [8 empty] | 342329.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南方地块-低压迁移工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
22 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
23 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计 | [8 empty] | 1355360.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南方地块-低压迁移工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 55590.8 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南方地块-低压迁移工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000005 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 55590.8
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南方地块-低压迁移工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 135536.05 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 23583.98
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 | 25745.05
| 合 计 | 184865.08 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：南方地块-低压迁移工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 135536.05
合 计 |  |  |  | 135536.05 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：南方地块-低压迁移工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1595816.33 | 9 |  | 143623.47
合 计 | [6 empty] | 143623.47
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13