## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-10kV安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 298070.05
1.1 | 新建工程 | 295105.78
1.2 | 拆除工程 | 2964.27
2 | 措施合计 | 17742.09
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 17742.09
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 34767.06 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 29807.01
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 4960.05
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 350579.20
5 | 增值税销项税额 | 31552.13 |  |  | －
6 | 总造价 | 382131.33
7 | 人工费 | 41220.02
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 382,131.33 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-10kV安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 新建工程 | [6 empty] | 295105.78
|  | 电缆部分 | [6 empty] | 187462.93
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号: ZRYJV22-8.7/15kV-3×300mm2 3.敷设方式、部位:排管敷设 4.电压等级(kV):10kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 307.7 | 557.71 |  | 171607.37
2 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:3*300mm2 3.安装部位:户外 4.电压等级(kV):10kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 1871.08 |  | 3742.16
3 | 030408007001 | 电缆接头防火防爆盒 | 1.名称:电缆接头防火防爆盒 2.规格:300mm2 3.材质、类型: 冷缩头 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 490.94 |  | 981.88
4 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆中间头 2.规格:300mm2 3.材质、类型: 冷缩头 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 2467.36 |  | 4934.72
5 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 2.电压等级(kV):10kV 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 次 | 1 | 6097 |  | 6097
本页小计 | [8 empty] | 187363.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-10kV安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 03B001 | 电缆标志牌 | 1.电缆标志牌 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 5 | 19.96 |  | 99.8
|  | 架空部分 | [6 empty] | 107642.85
7 | 粤030410005001 | 铁塔组立 | 1.名称:铁塔组立（不含基础） 2.材质:耐张塔J414-10.5 3.塔重:2829.48kg/基 4.施工定位 5.接地导体：φ16热镀锌圆钢；接地极：L50*5*2500 6.接地装置调试 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 基 | 1 | 30658.1 |  | 30658.1
8 | 粤030410005002 | 铁塔组立 | 1.名称:铁塔基础（含挖填土方） 2.地形条件:平地 3.土质:普通土 4.基础类型:现浇基础 5.详见大样图 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 基 | 1 | 47008.05 |  | 47008.05
9 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.名称:终端塔装置 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 794.15 |  | 794.15
10 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.材质:混凝土杆 2.规格:杆直径φ190，杆长15m 3.类型:单杆 4.地形:平地 5.施工定位 6.接地导体：φ16热镀锌圆钢；接地极：L50*5*2500 7.接地装置调试 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 1 | 6466.68 |  | 6466.68
本页小计 | [8 empty] | 85026.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-10kV安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030410001002 | 电杆组立 | 1.名称:电杆基础（含挖填土方） 2.地形:平原 3.土质:普通土 4.底盘、拉盘、卡盘规格:底盘：800*800；卡盘：400*1400 5.详见大样图 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 1 | 398.34 |  | 398.34
12 | 030410004002 | 杆上设备 | 1.名称:杆塔标志牌 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 37 | 17.25 |  | 638.25
13 | 030410004003 | 杆上设备 | 1.名称:10kV 杆塔户外电缆头装置图 2.型号规格:户外高压隔离开关(GW9-10/1000A) 3.型号规格:氧化锌避雷器 Y5WS-17/50 4.其他:详见图纸 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2 | 10361.15 |  | 20722.3
14 | 粤030410005003 | 铁塔组立 | 1.名称:电缆头护墩 2.材质:护墙砌单砖墙批1:10水泥沙浆 3.基础类型:砼垫层C15 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 基 | 2 | 174.35 |  | 348.7
15 | 030410004004 | 杆上设备 | 1.名称:C型线夹 2.其他:详见图纸 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 12 | 50.69 |  | 608.28
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 2964.27
本页小计 | [8 empty] | 22715.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-10kV安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030410001003 | 电杆组立 | 1.名称:高压电杆拆除 2.规格:12米 3.汽车运距:20km 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 4 | 568.81 |  | 2275.24
17 | 030410003001 | 导线架设 | 1.名称:10kV架空线拆除 2.规格:LGJ-150mm2 3.汽车运距:20km 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | km | 0.72 | 956.98 |  | 689.03
措施项目
18 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
19 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 2964.27
合 计 | [8 empty] | 298070.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-10kV安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 17742.09 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-10kV安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000004 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 17742.09
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-10kV安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 29807.01 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 4960.05
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 34767.06 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-10kV安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 350579.2 | 9 |  | 31552.13
合 计 | [6 empty] | 31552.13
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-10kV安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 29070060@4 | 10kV电缆中间头 (冷缩头)300mm2 | 套 | 2.04 | 1276.11 | 2603.26
2 | 补充主材007@54 | C型线夹 | 只 | 18 | 30.97 | 557.46
3 | 补充主材003@1 | U型挂环 U-7 | 只 | 3 | 15.04 | 45.12
4 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 82.3319 | 1 | 82.33
5 | 补充主材007@9 | 安全绝缘护罩 | 套 | 2 | 200 | 400
6 | 03019091 | 扒钉 | kg | 5.3142 | 7.03 | 37.36
7 | 02270020 | 白布 | kg | 10.085 | 2.75 | 27.73
8 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.0069 | 1348.1 | 9.3
9 | 补充主材007@21 | 避雷器电缆头横担 ∠63×6×1875 | 条 | 4 | 125.76 | 503.04
10 | 补充主材007@39 | 避雷器电缆头横担叉梁 ∠40×4×820 | 条 | 4 | 23.48 | 93.92
11 | 补充主材007@35 | 避雷器电缆头支承横担 ∠63×6×1000 | 条 | 2 | 71.58 | 143.16
12 | 补充主材019 | 避雷器支架 通用型 | 只 | 6 | 21.75 | 130.5
13 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 0.1838 | 310.92 | 57.15
14 | 02330010 | 草袋 | 个 | 2.2949 | 1.28 | 2.94
15 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 311.4801 | 7.43 | 2314.3
16 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 2.4248 | 7.43 | 18.02
17 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.2332 | 7.43 | 1.73
18 | 补充主材007@4 | 撑臂支承横担 ∠63×6×1100 | 条 | 2 | 78.74 | 157.48
19 | 011004010010@1 | 瓷横担横担绝缘子 S-210 | 条 | 18 | 37.17 | 669.06
20 | 补充主材007@16 | 带电接地环 成品 | 只 | 6 | 123.93 | 743.58
21 | 补充主材007@53 | 弹簧介子 | 只 | 4 | 2.56 | 10.24
22 | 补充主材007@15 | 刀闸底板 -8*80*700 | 根 | 6 | 41.3 | 247.8
23 | 补充主材007@37 | 刀闸横担 ∠63×6×1875 | 条 | 4 | 125.76 | 503.04
24 | 补充主材007@38 | 刀闸横担吊臂 ∠40×4×1730 | 条 | 4 | 49.53 | 198.12
25 | 补充主材007@36 | 刀闸支承横担 ∠63×6×895 | 条 | 2 | 66.35 | 132.7
26 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 5.9088 | 5.59 | 33.03
单位工程人材机汇总表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-10kV安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
27 | ZC020161@1 | 地脚螺栓 7B | 套 | 4 | 984.46 | 3937.84
28 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 269.9804 | 0.77 | 207.88
29 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 33.6122 | 0.77 | 25.88
30 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 0.0216 | 0.77 | 0.02
31 | 补充主材007@33 | 电缆抱箍支承横担 ∠63×6×1175 | 条 | 2 | 84.11 | 168.22
32 | 补充主材007@32 | 电缆抱箍支承横担 ∠63×6×1262 | 条 | 2 | 90.34 | 180.68
33 | 34130210@1 | 电缆标志牌 | 个 | 5.05 | 14.49 | 73.17
34 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.6031 | 45.5 | 27.44
35 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.3631 | 370 | 134.35
36 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.1569 | 116.35 | 18.26
37 | 29110150@1 | 电缆接头防爆盒 | 个 | 2.02 | 500 | 1010
38 | 17010100@1 | 电缆开边管Φ110 | m | 4.12 | 28.32 | 116.68
39 | 29110350@3 | 电缆终端头(冷缩)3*300mm2 | 套 | 2.04 | 515.04 | 1050.68
40 | 14090010@2 | 电力复合脂 | kg | 0.228 | 14.45 | 3.29
41 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.938 | 14.45 | 13.55
42 | 14090010@1 | 电力复合脂 | kg | 0.2 | 14.45 | 2.89
43 | 34130040 | 电力设施号牌 | 个 | 37.37 | 14.49 | 541.49
44 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 6.245 | 2.4 | 14.99
45 | 补充主材007@51 | 垫圈 Ф10 | 只 | 24 | 1.71 | 41.04
46 | 补充主材007@50 | 垫圈 Ф18 | 只 | 130 | 3.42 | 444.6
47 | 补充主材007@34 | 吊臂支承横担 ∠63×6×820 | 条 | 2 | 64.04 | 128.08
48 | 28010030@1 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 0.95 | 63.75 | 60.56
49 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 1 | 63.75 | 63.75
50 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 5.2 | 5.99 | 31.15
51 | 01030009 | 镀锌低碳钢丝φ2.0 | m | 14.4 | 0.11 | 1.58
52 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.2009 | 5.86 | 1.18
53 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 17.193 | 5.86 | 100.75
54 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 1.71 | 5.86 | 10.02
55 | 01290205 | 镀锌钢板综合 | kg | 11.32 | 4.04 | 45.73
56 | 18250080 | 镀锌钢管卡子DN100 | 个 | 1.632 | 5.06 | 8.26
57 | 27060100 | 镀锌接地板120×40×5 | 个 | 4.16 | 1.08 | 4.49
单位工程人材机汇总表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-10kV安装工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
58 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 6.664 | 5.09 | 33.92
59 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 3.46 | 14.12 | 48.86
60 | 补充主材007@25 | 镀锌螺栓 M16*140 | 付 | 18 | 4.87 | 87.66
61 | 补充主材007@30 | 镀锌螺栓 M16*40 | 付 | 70 | 1.85 | 129.5
62 | 补充主材007@10 | 镀锌螺栓 M8*30 | 付 | 24 | 0.63 | 15.12
63 | 01090035 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 16.08 | 4.48 | 72.04
64 | 27060170@1 | 镀锌圆钢φ16 | m | 100.8 | 4.92 | 495.94
65 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.6 | 13.57 | 8.14
66 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.4 | 13.57 | 5.43
67 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.1 | 7.75 | 0.78
68 | 13010120@1 | 酚醛磁漆 | kg | 0.1 | 7.75 | 0.78 |  | 红棉牌 | 广州市金色协隆装饰材料有限公司
69 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 1.2 | 12.06 | 14.47
70 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 0.04 | 12.06 | 0.48
71 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 8.7079 | 26.42 | 230.06
72 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 2.9488 | 3.44 | 10.14
73 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 34.63 | 0.43 | 14.89
74 | 35010010 | 钢模板 | kg | 85.0272 | 4.44 | 377.52
75 | 01050041 | 钢丝绳φ4.5 | m | 0.5898 | 1.05 | 0.62
76 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 4.12 | 3.03 | 12.48
77 | 补充主材007@43 | 固定型三角符 成品 | 只 | 6 | 71.8 | 430.8
78 | SB200028@1 | 故障指示器 | 组 | 6 | 415.04 | 2490.24
79 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 0.114 | 47.01 | 5.36
80 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.12 | 47.01 | 5.64
81 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 1.17 | 7.69 | 9
82 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.3077 | 4.57 | 1.41
83 | ZC020173@2 | 户外高压隔离开关(GW9-1000A) | 台 | 6 | 398.23 | 2389.38
84 | 01410001 | 黄铜丝综合 | kg | 0.25 | 48.06 | 12.02
85 | 80210660@1 | 混凝土C25 | m3 | 31.26 | 580 | 18130.8
86 | 80210660@2 | 混凝土C15 | m3 | 3.8719 | 542 | 2098.57
单位工程人材机汇总表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-10kV安装工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
87 | 29210430@1 | 混凝土底盘800*800 | 块 | 0.5 | 161.06 | 80.53
88 | 29210450@1 | 混凝土卡盘400*1400 | 块 | 1 | 146.9 | 146.9
89 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 11.9007 | 252.54 | 3005.4
90 | 99450640 | 检修费 | 元 | 310.7279 | 1 | 310.73
91 | 37270101@1 | 角钢接地极L50*50*5,L=2.5m | 根 | 21 | 39.52 | 829.92
92 | 02130100@1 | 聚四氟乙烯带 | kg | 1.9 | 221.51 | 420.87
93 | 02130100 | 聚四氟乙烯带 | kg | 1 | 221.51 | 221.51
94 | 02090050 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 0.12 | 1.74 | 0.21
95 | 补充主材007@31 | 开边管抱箍支承横担 ∠63×6×1350 | 条 | 2 | 96.64 | 193.28
96 | 补充主材007@5 | 开边管抱箍支承横担 ∠63×6×820 | 条 | 2 | 64.04 | 128.08
97 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 28.2216 | 6.2 | 174.97
98 | 13010330 | 沥青清漆 | kg | 0.9856 | 6.45 | 6.36
99 | ZC020083@1 | 铝芯架空绝缘电缆 JKLYJ/Q-240 | m | 50 | 18.4 | 920
100 | ZC020083@2 | 铝芯架空绝缘电缆 JKLYJ/Q-50 | m | 12 | 5.16 | 61.92
101 | 02270001 | 棉纱 | kg | 1.32 | 11.47 | 15.14
102 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 1 | 11.47 | 11.47
103 | 05030200 | 木板 | m3 | 0.4095 | 1630.62 | 667.74
104 | 05030001 | 木枋综合 | m3 | 0.4084 | 1707.86 | 697.49
105 | 05250030 | 木桩 | 个 | 10.5 | 1.44 | 15.12
106 | 29190010@1 | 耐张塔J414-10.5 | 基 | 1 | 22535.68 | 22535.68
107 | 补充主材003@7 | 耐张线夹 NLD-4 | 只 | 3 | 78.76 | 236.28
108 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.4 | 11.97 | 4.79
109 | 02190090 | 尼龙绳φ0.5~1 | kg | 0.08 | 8.33 | 0.67
110 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 0.1697 | 557 | 94.52
111 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 178.7911 | 1 | 178.79
112 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 12.0404 | 9.14 | 110.05
113 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1.6378 | 9.14 | 14.97
114 | 补充主材003@6 | 球头挂环 Q-7 | 只 | 3 | 11.5 | 34.5
115 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 921.6673 | 1.1 | 1011.99
116 | 00010010 | 人工费 | 元 | 36619.2083 | 1.1 | 40207.89
单位工程人材机汇总表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-10kV安装工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
117 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.04 | 1 | 0.04
118 | 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 1.485 | 2.06 | 3.06
119 | 8005903 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 0.0771 | 564 | 43.48
120 | 34110010 | 水 | m3 | 14.8919 | 4.58 | 68.2
121 | 29190050@1 | 水泥电杆φ190，15m | 根 | 1.005 | 1069.91 | 1075.26
122 | 03019061 | 水泥钉 | 十个 | 2.08 | 6.8 | 14.14
123 | 14310430 | 四氯化碳 | kg | 0.5 | 4.25 | 2.13
124 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0059 | 1348.1 | 7.95
125 | ZC020156@1 | 塑料铜芯线 BVV-25mm2 | m | 20 | 18.61 | 372.2
126 | 01010005@1 | 铁塔基础钢筋φ10以内 | t | 0.1241 | 4725.86 | 586.48
127 | 01010005@2 | 铁塔基础钢筋φ10以外 | t | 0.502 | 4673.6 | 2346.15
128 | 01370010 | 铜带综合 | m | 15 | 18.14 | 272.1
129 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 2.03 | 3.27 | 6.64
130 | 29090280 | 铜接线端子DT-400mm2 | 个 | 6.09 | 73.88 | 449.93
131 | 28110210@1 | 铜芯电缆ZRYJV22-8.7/15kV-3×300mm2 | m | 310.777 | 519.69 | 161507.7
132 | 29060580@1 | 铜压接管400mm2 | 个 | 6.09 | 61.03 | 371.67
133 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 0.048 | 5.13 | 0.25
134 | 补充主材003@4 | 碗头挂板 W-7B | 只 | 3 | 38.05 | 114.15
135 | 99450650 | 维护费 | 元 | 917.1431 | 1 | 917.14
136 | 99451300 | 校验费 | 元 | 151.2185 | 1 | 151.22
137 | 2609301@1 | 楔形弹性线夹 JEKB-240/240 | 个 | 6 | 110.93 | 665.58
138 | 27250070 | 悬式绝缘子串 | 串 | 6 | 55.8 | 334.8
139 | ZC020173@1 | 氧化锌避雷器 Y5WS-17/50 | 只 | 6 | 185.84 | 1115.04
140 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.4 | 6.33 | 2.53
141 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 0.0947 | 5.36 | 0.51
142 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 5.6268 | 3.54 | 19.92
143 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1330.8502 | 1 | 1330.85
144 | 05030265 | 枕木 | m3 | 0.125 | 1329.2 | 166.15
145 | 05350001 | 竹桩 | 个 | 16.8 | 1.29 | 21.67
|  | 合计 |  |  |  | 289627.63