## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-电力管沟工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 167464.77
1.1 | 土石方工程 | 38116.37
1.2 | 管沟井工程 | 123225.28
1.3 | 破复路面 | 6123.12
2 | 措施合计 | 17318.30
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 10455.71
2.2 | 其他措施费 | 6862.59
3 | 其他项目 | 24934.84 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 16746.48
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 3802.08
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 4386.28
4 | 税前工程造价 | 209717.91
5 | 增值税销项税额 | 18874.61 |  |  | －
6 | 总造价 | 228592.52
7 | 人工费 | 32885.17
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 228,592.52 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 38116.37
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.综合考虑：土方类别、土质（含淤泥、混凝土垫层）、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及支护方式（挡土板）等 2.综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3.其它满足设计和清单规范要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 165.11 | 9.41 |  | 1553.69
2 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计图纸要求 2.填方材料品种：石粉 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 65.1 | 229.5 |  | 14940.45
3 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土 2.运距：18km 3.综合考虑：干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4.包括：但不限于土方场外运输、排障、协调等 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 165.11 | 46.09 |  | 7609.92
4 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：石方 2.运距：18km 3.综合考虑：干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4.包括：但不限于土方场外运输、排障、协调等 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 24.02 | 74.24 |  | 1783.24
本页小计 | [8 empty] | 25887.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土 2.运距：每增减1km 3.综合考虑：干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4.包括：但不限于土方场外运输、排障、协调等 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1 | 2.01 |  | 2.01
6 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：石方 2.运距：每增减1km 3.综合考虑：干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4.包括：但不限于土方场外运输、排障、协调等 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1 | 3.06 |  | 3.06
7 | 040302001001 | 圆木桩 | 1.名称:松木桩 2.桩长:3.5m 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 100 | 122.24 |  | 12224
|  | 管沟井工程 | [6 empty] | 123225.28
8 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称：1层2列排管(行车) 2.部位：车行道下铺设 3.材料品种：玻璃钢管(DBW-R-175X10)，钢筋商品混凝土C30包封 4.垫层、基础浇筑：C15商品混凝土垫层 5.其他：未尽事项,详见设计图纸及国家相关规范 |  | m | 150 | 236.14 |  | 35421
本页小计 | [8 empty] | 47650.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.名称：1层2列排管直通井(行车) 2.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层，厚度100mm 3.底板混凝土强度等级：C25钢筋商品混凝土 4.侧墙混凝土强度等级：C25钢筋商品混凝土 5.盖板材质、规格：C30预制钢筋商品混凝土盖板（采用C型钢包边） 6.钢筋规格、尺寸：详见图纸 7.井壁内侧：15厚1:2水泥砂浆 8.其他：未尽事项,详见设计图纸及国家相关规范 |  | 座 | 3 | 7023.06 |  | 21069.18
10 | 040205001002 | 人(手)孔井 | 1.名称：1层2列排管直线长井(行车) 2.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层，厚度100mm 3.底板混凝土强度等级：C25钢筋商品混凝土 4.侧墙混凝土强度等级：C25钢筋商品混凝土 5.盖板材质、规格：C30预制钢筋商品混凝土盖板（采用C型钢包边） 6.钢筋规格、尺寸：详见图纸 7.井壁内侧：15厚1:2水泥砂浆 8.其他：未尽事项,详见设计图纸及国家相关规范 |  | 座 | 2 | 11218.35 |  | 22436.7
11 | 040501012001 | 顶管 | 1.名称:2孔电缆顶管 2.管道材质及规格:HDPE管,Φ160,厚度8mm 3.含挖运淤泥 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 80 | 553.73 |  | 44298.4
|  | 破复路面 | [6 empty] | 6123.12
本页小计 | [8 empty] | 87804.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 041001001005 | 拆除路面 | 1.名称:旧路切缝 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 333.3 | 8.09 |  | 2696.4
13 | 041001001006 | 拆除路面 | 1.材质:C25水泥路面 2.厚度:200mm 3.其他：未尽事项,详见设计图纸及国家相关规范 |  | m2 | 120.08 | 22.24 |  | 2670.58
14 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:200mm 4.养生:水养生 5.其他：未尽事项,详见设计图纸及国家相关规范 |  | m2 | 4.8 | 157.53 |  | 756.14
|  | 措施项目 | [6 empty] | 6862.59
15 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.综合考虑：木模板、支架等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 35.12 | 39.66 |  | 1392.86
16 | 041102034001 | 池底模板 | 1.平池底钢模 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.综合考虑：木模板、支架等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 11.03 | 64.85 |  | 715.3
本页小计 | [8 empty] | 8231.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.矩形池壁 钢模 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.综合考虑：木模板、支架等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 95.26 | 49.91 |  | 4754.43
本页小计 | [8 empty] | 4754.43
合 计 | [8 empty] | 174327.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-电力管沟工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 10455.71 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005003 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-电力管沟工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001003 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000003 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 10455.71
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-电力管沟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 16746.48 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 3802.08
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 | 4386.28
| 合 计 | 24934.84 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-电力管沟工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 209717.91 | 9 |  | 18874.61
合 计 | [6 empty] | 18874.61
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-电力管沟工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 17280.6245 | 1.1 | 18974.13
2 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 6438.036 | 1.1 | 7068.96
3 | 00010010@4 | 人工费 | 元 | 1445.5711 | 1.1 | 1587.24
4 | 00010010@5 | 人工费 | 元 | 4785.8021 | 1.1 | 5254.81
5 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.0547 | 1 | 0.05
6 | 01010030@2 | 圆钢φ10以内 HPB300 | t | 0.7741 | 4725.86 | 3658.29
7 | 01010125@1 | 螺纹钢筋φ12~25 HRB400 | t | 1.3197 | 4465.19 | 5892.71
8 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.0632 | 5.86 | 0.37
9 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 9.6677 | 5.86 | 56.65
10 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 9.51 | 5.86 | 55.73
11 | 01150002@1 | 六角空心钢综合 | kg | 0.8213 | 4.01 | 3.29
12 | 01210030@2 | 镀锌角钢75×6 | kg | 279.265 | 4.48 | 1251.11
13 | 02090050@1 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 14.25 | 1.74 | 24.8
14 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 107.8998 | 0.26 | 28.05
15 | 02190060 | 尼龙帽φ1.5 | 个 | 75.2554 | 0.69 | 51.93
16 | 02270001@2 | 棉纱 | kg | 25.65 | 11.47 | 294.21
17 | 02290050 | 麻绳 | kg | 0.0121 | 17.09 | 0.21
18 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 8.5168 | 5.36 | 45.65
19 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 0.3388 | 0.77 | 0.26
20 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 22.1998 | 5.59 | 124.1
21 | 03139131@1 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.5404 | 4.74 | 2.56
22 | 03139281@2 | 钢锯条 | 条 | 60 | 0.43 | 25.8
23 | 03139291 | 钢锯片φ300 | 片 | 2.1331 | 264.96 | 565.19
24 | 03210263 | 钻杆 | 根 | 0.48 | 200.6 | 96.29
25 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 6.7678 | 6.96 | 47.1
26 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 52.465 | 5.47 | 286.98
27 | 03214357 | 导向钻刀片 | 只 | 0.984 | 250 | 246
28 | 04030025 | 粗砂 | m3 | 0.3413 | 201.21 | 68.67
29 | 04070045 | 石屑 | m3 | 87.234 | 161.18 | 14060.38
30 | 04090040 | 膨润土 | kg | 3116.912 | 0.7 | 2181.84
31 | 05010020 | 松杂原木综合 | m3 | 6.696 | 949.4 | 6357.18
32 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.5149 | 1348.1 | 694.14
33 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0.0024 | 1549.95 | 3.72
34 | 14310450 | 碳酸氢钠 | kg | 36.2528 | 2.63 | 95.34
单位工程人材机汇总表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-电力管沟工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
35 | 14330030 | 丙酮 | kg | 0.0277 | 9.74 | 0.27
36 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 14.1959 | 5.13 | 72.82
37 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.0185 | 1.88 | 0.03
38 | 17270090@1 | 高压风管 | m | 0.057 | 21.88 | 1.25
39 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 28.5 | 2.4 | 68.4
40 | 34050040 | 草板纸80# | 张 | 31.887 | 4.19 | 133.61
41 | 34110010 | 水 | m3 | 48.1499 | 4.58 | 220.53
42 | 34110010@1 | 水 | m3 | 45.4712 | 4.58 | 208.26
43 | 34110010@2 | 水 | m3 | 2.7557 | 4.58 | 12.62
44 | 35010010 | 钢模板 | kg | 77.152 | 4.44 | 342.55
45 | 35030080 | 木支撑 | m3 | 0.0371 | 1651.95 | 61.29
46 | 51350070 | 回扩器DN350 | 只 | 0.744 | 210 | 156.24
47 | 51350080 | 回扩器DN450 | 只 | 0.584 | 250 | 146
48 | 51350090 | 回扩器DN600 | 只 | 0.504 | 350 | 176.4
49 | 51350100 | 回扩器DN700 | 只 | 0.584 | 400 | 233.6
50 | 80110300 | 化学泥浆 | kg | 48.7552 | 40 | 1950.21
51 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 873.2083 | 1 | 873.21
52 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.0213 | 1 | 0.02
53 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 3.2722 | 557 | 1822.62
54 | 8021902@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 8.9234 | 557 | 4970.33
55 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 18.7688 | 579 | 10867.14
56 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 18.1952 | 597 | 10862.53
57 | 8005903 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 0.0035 | 564 | 1.97
58 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 2.2722 | 592 | 1345.14
59 | 04270160 | 混凝土垫块 | m3 | 0.0151 | 277.46 | 4.19
60 | 17000060@1 | 光缆专用管（加强型HDPE管）Φ160(δ=8mm) | m | 153.52 | 35.4 | 5434.61
61 | 17250040@1 | 玻璃钢管DBW-R-175X10 | m | 299.25 | 26.55 | 7945.09
62 | 17250820@1 | PVC塑料管φ200 | m | 3.08 | 55.45 | 170.79
63 | Z补充主材004@2 | C30混凝土盖板（采用C型钢包边）1150*300*150 | 块 | 39 | 298.23 | 11630.97
单位工程人材机汇总表
工程名称：龙口-小布二期管线迁改工程-电力管沟工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
64 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 18.053 | 252.54 | 4559.1
65 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 18.8664 | 252.54 | 4764.52
66 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 6608.633 | 1 | 6608.63
67 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1542.5431 | 1 | 1542.54
68 | 99450650 | 维护费 | 元 | 5420.218 | 1 | 5420.22
69 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 329.1566 | 1 | 329.16
70 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 463.3516 | 7.43 | 3442.7
71 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 913.5571 | 7.43 | 6787.73
72 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 1266.1467 | 0.77 | 974.93
73 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 183.396 | 0.77 | 141.21
74 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 3.6048 | 0.77 | 2.78
75 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0101 | 1 | 0.01
|  | 合计 |  |  |  | 163389.96