## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：龙口-小布二期通信基站迁改工程-市电引接单项工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 56711.54
2 | 措施合计 | 2907.11
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 2848.05
2.2 | 其他措施费 | 59.06
3 | 其他项目 | 7457.21 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 5671.15
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1035.65
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 750.41
4 | 税前工程造价 | 67075.86
5 | 增值税销项税额 | 6036.83 |  |  | －
6 | 总造价 | 73112.69
7 | 人工费 | 10604.29
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 73,112.69 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期通信基站迁改工程-市电引接单项工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 56711.54
1 | 031103008084 | 施工测量 通信管道 | 1.施工测量:管道工程 2.核对图纸 3.复查路由位置和人（手）孔及管道坐标与高程 4.定位放线、做标记 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 75 | 0.9 |  | 67.5
2 | 040101002025 | 挖沟槽土方 | 1.挖土类型:综合考虑 2.挖土深2m以内 3.人工及机械开挖比例3:7 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 28.87 | 21.64 |  | 624.75
3 | 041001001070 | 开挖路面 | 1.机械切割路面 2.人工开挖路面 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 3.81 | 29.34 |  | 111.79
4 | 041001001071 | 开挖路面 | 1.机械切割路面 2.机械开挖路面 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 15.22 | 27.77 |  | 422.66
5 | 041001006025 | 旧路面机械切缝 | 1.名称:旧路面机械切缝 2.厚度:100mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 82.08 | 8.09 |  | 664.03
6 | 050402002001 | 恢复路面 | 1.名称:恢复混凝土路面 2.厚度:250mm 3.混凝土强度:C25 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 10.39 | 164.69 |  | 1711.13
7 | 040103001029 | 填方（石粉） | 1.名称：填方（石粉） 2.密实度要求:按图纸要求 3.填方材料品种:石粉 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 12.53 | 229.5 |  | 2875.64
本页小计 | [8 empty] | 6477.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期通信基站迁改工程-市电引接单项工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040103002049 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:18km 3.综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 18.789 | 46.57 |  | 875
9 | 040103002050 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:运距50km内每增加1km 3.综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1 | 2.01 |  | 2.01
10 | 粤040101007020 | 挡土板 | 1.挡土板 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 73.4 | 18.57 |  | 1363.04
11 | 080601007007 | 人孔坑抽水 弱水流 | 1.人、手孔坑抽水 弱水流 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 130.43 |  | 260.86
12 | 080601001003 | 管道沟抽水 弱水流 | 1.管道沟抽水 弱水流 2.抽取4段 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 75 | 20.87 |  | 1565.25
13 | 040501001011 | 包封 | 1.C25管道包封 2.其他:按图纸及设计规范要求 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 9.18 | 731.58 |  | 6715.9
本页小计 | [8 empty] | 10782.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期通信基站迁改工程-市电引接单项工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031103004010 | 顶管 | 1.材质:PE塑料管 2.规格:φ110x10(1孔) 3.敷设方式:非开挖式地下定向钻孔敷管 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 75 | 142.77 |  | 10707.75
15 | 030410001012 | 引上钢管 | 1.材质:安装引上弯管 2.规格:φ125x3000mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 2 | 6.23 |  | 12.46
16 | 030413005010 | 人(手)孔砌筑 | 1.双叶手孔900x1200 2.240x115x53砖砌，M10水泥砂浆，1:2.5水泥砂浆抹面（厚内15mm/外20mm） 3.车行道双盖方井带框（钢纤维）800x1200mm，50x50x5角钢镶边 4.基础:100厚碎石底基，120厚C25混凝土基础 5.电缆托架:60cm 6.积水灌、拉力环 |  | 个 | 1 | 3843.73 |  | 3843.73
17 | 080601011003 | 埋设标石 | 1.埋设标石 2.规格:200*200*1200mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 9 | 150.69 |  | 1356.21
18 | 080601011004 | 宣传警示牌 | 1.宣传警示牌 2.规格:1000*1000*5mm镀锌钢板 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 3 | 451.03 |  | 1353.09
19 | 030404017001 | 市电总开关箱100A | 1. 市电总开关箱100A 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1921.91 |  | 1921.91
本页小计 | [8 empty] | 19195.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期通信基站迁改工程-市电引接单项工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031001003001 | 电表 | 1.名称:电表 2.规格、型号:DTZ341三相四线智能电表，0.5S级/1级峰谷电表，国网电表，100A节能电表 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1939.76 |  | 1939.76
21 | 030408001002 | 敷设电力电缆 | 1.敷设电力电缆 2.规格:N-VV22 4×35+1×16mm2 3.含电缆头 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 83 | 156.36 |  | 12977.88
22 | 030409005002 | 直埋地线装置 | 1.直埋地线装置 2.含接地极、接地连接提体、地阻测试点、接地电阻调试等 3.安装防雷设施 敷设排流线（双条）、镀锌双槽夹板） 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 4400.46 |  | 4400.46
23 | 030414002001 | 交流供电系统调试（1KV以下） | 1.交流供电系统调试（1KV以下） 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 938.73 |  | 938.73
|  | 措施项目 | [6 empty] | 59.06
24 | 031302007005 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
25 | 031301017005 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
26 | 041102001004 | 垫层模板 |  |  | m2 | 1.46 | 40.45 |  | 59.06
本页小计 | [8 empty] | 20315.89
合 计 | [8 empty] | 56770.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期通信基站迁改工程-市电引接单项工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00019 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 2848.05 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010005 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011005 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF005 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008005 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002005 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF005 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF005 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期通信基站迁改工程-市电引接单项工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000019 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 2848.05
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：龙口-小布二期通信基站迁改工程-市电引接单项工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 5671.15 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 1035.65
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 消纳费 | 750.41
| 合 计 | 7457.21 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期通信基站迁改工程-市电引接单项工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 67075.86 | 9 |  | 6036.83
合 计 | [6 empty] | 6036.83
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13