## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：龙口-小布二期通信管线(永久)迁改工程-管道工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 4089872.46
2 | 措施合计 | 230712.77
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 210004.85
2.2 | 其他措施费 | 20707.92
3 | 其他项目 | 538257.37 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 408987.25
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 76365.40
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 52904.72
4 | 税前工程造价 | 4858842.60
5 | 增值税销项税额 | 437295.83 |  | －
6 | 总造价 | 5296138.43
7 | 人工费 | 513560.70
概算价合计=1+2+3+5' |  | 5,296,138.43 |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期通信管线(永久)迁改工程-管道工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 4089872.46
1 | 031103008044 | 施工测量 通信管道 | 1.施工测量:管道工程 2.核对图纸 3.复查路由位置和人（手）孔及管道坐标与高程 4.定位放线、做标记 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 5103.11 | 0.9 |  | 4592.8
2 | 041001006024 | 旧路面机械切缝 | 1.名称:旧路面机械切缝 2.厚度:100mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 5420.3 | 8.09 |  | 43850.23
3 | 041001001068 | 拆除路面 | 1.名称:人工开挖路面 2.厚度:250mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 550.36 | 29.34 |  | 16147.56
4 | 041001001069 | 拆除路面 | 1.名称:机械开挖路面 2.厚度:250mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2201.43 | 27.77 |  | 61133.71
5 | 040203007025 | 修复路面 | 1.名称:修复混凝土路面 2.厚度:250mm 3.混凝土强度:C25 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2459.73 | 192.77 |  | 474162.15
6 | 040101002023 | 挖沟槽土方 | 1.挖土类型:综合考虑 2.挖土深2m以内 3.人工及机械开挖比例2:8 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 3241.16 | 17.76 |  | 57563
本页小计 | [7 empty] | 657449.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期通信管线(永久)迁改工程-管道工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 040103001027 | 回填方 | 1.名称:填方（原土） 2.密实度要求:按图纸要求 3.填方材料品种:原土 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 206.1 | 19.29 |  | 3975.67
8 | 040103001028 | 填方（石粉） | 1.名称：填方（石粉） 2.密实度要求:按图纸要求 3.填方材料品种:石粉 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1259.61 | 229.5 |  | 289080.5
9 | 040103002043 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:18km 3.综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 2062.71 | 46.1 |  | 95090.93
10 | 040103002044 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:运距50km内每增加1km 3.综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1 | 2.01 |  | 2.01
本页小计 | [7 empty] | 388149.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期通信管线(永久)迁改工程-管道工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040103002045 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:18km 3.综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 972.35 | 74.21 |  | 72158.09
12 | 040103002046 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:运距50km内每增加1km 3.综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1 | 3.06 |  | 3.06
13 | 040303002011 | 管道混凝土包封 C15 | 1.水泥混凝土包封 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 69.29 | 710.55 |  | 49234.01
14 | 040305001002 | 碎石基底层 | 1.材料品种、规格:碎石 2.厚度:5cm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 93.96 | 400.26 |  | 37608.43
15 | 040303002012 | 排管基础 | 1.名称：排管基础 2.强度：C15混凝土 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 108.49 | 710.47 |  | 77078.89
本页小计 | [7 empty] | 236082.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期通信管线(永久)迁改工程-管道工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 080401013002 | 填充水泥砂浆 | 1.名称：填方M10水泥砂浆 2.密实度要求:按图纸要求 3.填方材料品种:填方M10水泥砂浆 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 545.22 | 535.8 |  | 292128.88
17 | 080601001002 | 管道沟抽水 弱水流 | 1.管道沟抽水 弱水流 2.抽取41段 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2747.54 | 5.84 |  | 16045.63
18 | 080601007004 | 人孔坑抽水 弱水流 | 1.人、手孔坑抽水 弱水流 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 19 | 130.43 |  | 2478.17
19 | 031103002006 | 新敷设塑料管道 2孔 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:φ110x3.8(2×1孔) 4.敷设方式:埋地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 672.88 | 37.31 |  | 25105.15
20 | 031103002007 | 新敷设塑料管道 4孔 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:φ110x3.8(2×2孔) 4.敷设方式:埋地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 253.54 | 77.5 |  | 19649.35
21 | 031103002008 | 新敷设塑料管道 6孔 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:φ110x3.8(3×2孔) 4.敷设方式:埋地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 396.65 | 112.68 |  | 44694.52
本页小计 | [7 empty] | 400101.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期通信管线(永久)迁改工程-管道工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 031103002009 | 新敷设塑料管道 8孔 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:φ110x3.8(4×2孔) 4.敷设方式:埋地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 440.47 | 149.7 |  | 65938.36
23 | 031103002010 | 新敷设塑料管道 9孔 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:φ110x3.8(3×3孔) 4.敷设方式:埋地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 203 | 167.09 |  | 33919.27
24 | 031103002011 | 新敷设塑料管道 12孔 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:φ110x3.8(3×4孔) 4.敷设方式:埋地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 781 | 224.79 |  | 175560.99
25 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN125 3.配置形式:埋地敷设 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 101.35 | 132.89 |  | 13468.4
26 | 031103004002 | 顶管 | 1.材质:HDPE塑料管 2.规格:φ110x10(2孔) 3.敷设方式:非开挖式地下定向钻孔敷管 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 569 | 173.44 |  | 98687.36
27 | 031103004003 | 顶管 | 1.材质:HDPE塑料管 2.规格:φ110x10(4孔) 3.敷设方式:非开挖式地下定向钻孔敷管 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 226 | 372.89 |  | 84273.14
本页小计 | [7 empty] | 471847.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期通信管线(永久)迁改工程-管道工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 031103004004 | 顶管 | 1.材质:HDPE塑料管 2.规格:φ110x10(8孔) 3.敷设方式:非开挖式地下定向钻孔敷管 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 96.63 | 588.36 |  | 56853.23
29 | 031103004005 | 顶管 | 1.材质:HDPE塑料管 2.规格:φ110x10(9孔) 3.敷设方式:非开挖式地下定向钻孔敷管 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 49.03 | 619.03 |  | 30351.04
30 | 031103004006 | 顶管 | 1.材质:HDPE塑料管 2.规格:φ110x10(11孔) 3.敷设方式:非开挖式地下定向钻孔敷管 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 899.88 | 938.75 |  | 844762.35
31 | 031103004007 | 顶管 | 1.材质:HDPE塑料管 2.规格:φ110x10(16孔) 3.敷设方式:非开挖式地下定向钻孔敷管 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 168.85 | 1092.11 |  | 184402.77
32 | 031103004008 | 顶管 | 1.材质:HDPE塑料管 2.规格:φ110x10(24孔) 3.敷设方式:非开挖式地下定向钻孔敷管 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 64.39 | 1337.48 |  | 86120.34
本页小计 | [7 empty] | 1202489.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期通信管线(永久)迁改工程-管道工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 031103004009 | 顶管 | 1.材质:HDPE塑料管 2.规格:φ110x10(30孔) 3.敷设方式:非开挖式地下定向钻孔敷管 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 191.68 | 1521.52 |  | 291644.95
34 | 030410001009 | 引上钢管 | 1.材质:安装引上弯管 2.规格:φ125x4.0x3000mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 26 | 6.23 |  | 161.98
35 | 030413005004 | 人(手)孔砌筑 | 1.双页手孔900x1200 2.240x115x53砖砌，M10水泥砂浆，1:2.5水泥砂浆抹面（厚内15mm/外20mm） 3.车行道双盖方井带框（钢纤维）800x1200mm，50x50x5角钢镶边 4.基础:100厚碎石底基，120厚C25混凝土基础 5.电缆托架:60cm 6.积水灌、拉力环 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 68 | 3976.53 |  | 270404.04
36 | 030413005005 | 人(手)孔砌筑 | 1.名称:小号直通人井2880*2080 2.240x115x53砖砌，M10水泥砂浆，1:2.5水泥砂浆抹面（厚内15mm/外20mm） 3.车行道人井带框（重型球墨）Φ756mm 4.悬空板:150厚C15混凝土,Φ10，Φ12，Φ14钢筋 5.基础:120厚C15混凝土基础 6.电缆托架:60cm，120cm 7.积水灌、拉力环 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 18 | 5755.64 |  | 103601.52
本页小计 | [7 empty] | 665812.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期通信管线(永久)迁改工程-管道工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030413005006 | 人(手)孔砌筑 | 1.名称:小号三通人井3880*2080 2.240x115x53砖砌，M10水泥砂浆，1:2.5水泥砂浆抹面（厚内15mm/外20mm） 3.车行道人井带框（重型球墨）Φ756mm 4.悬空板:150厚C15混凝土,Φ10，Φ12，Φ14钢筋 5.基础:100厚碎石底基，120厚C15混凝土基础 6.电缆托架:60cm，120cm 7.积水灌、拉力环 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3 | 8608.15 |  | 25824.45
38 | 030413005007 | 人(手)孔砌筑 | 1.名称:大号直通人井2540*4240 2.240x115x53砖砌，M10水泥砂浆，1:2.5水泥砂浆抹面（厚内15mm/外20mm） 3.车行道人井带框（重型球墨）Φ756mm 4.悬空板:150厚C15混凝土,Φ10，Φ12，Φ14钢筋 5.基础:120厚C15混凝土基础 6.电缆托架:60cm，120cm 7.积水灌、拉力环 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | 11266.26 |  | 22532.52
本页小计 | [7 empty] | 48356.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期通信管线(永久)迁改工程-管道工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030413005008 | 人(手)孔砌筑 | 1.名称:大号三通人井5440*2690 2.240x115x53砖砌，M10水泥砂浆，1:2.5水泥砂浆抹面（厚内15mm/外20mm） 3.车行道人井带框（重型球墨）Φ756mm 4.悬空板:150厚C15混凝土,Φ10，Φ12，Φ14钢筋 5.基础:100厚碎石底基，150厚C15混凝土基础 6.电缆托架:60cm，120cm 7.积水灌、拉力环 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | 16176.72 |  | 16176.72
40 | 011615001002 | 人孔壁开窗口 | 1.开凿人孔壁 2.修整、抹平窗口 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 处 | 15 | 66.35 |  | 995.25
41 | 080601011002 | 埋设标桩 | 1.埋设标桩 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 16 | 150.69 |  | 2411.04
|  | 措施项目 | [5 empty] | 20707.92
42 | 041102001003 | 垫层模板 | 1.名称:垫层模板 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 521.61 | 39.7 |  | 20707.92
本页小计 | [7 empty] | 40290.93
合 计 | [7 empty] | 4110580.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期通信管线(永久)迁改工程-管道工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00015 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 210004.85 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009013 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002013 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005013 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期通信管线(永久)迁改工程-管道工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001013 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008013 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000015 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 210004.85
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：龙口-小布二期通信管线(永久)迁改工程-管道工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 408987.25 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 76365.40
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 | 52904.72
| 合 计 | 538257.37 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期通信管线(永久)迁改工程-管道工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 4858842.6 |  | 9 |  | 437295.83
合 计 | [6 empty] | 437295.83
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：龙口-小布二期通信管线(永久)迁改工程-管道工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | BCCLF3 | 安装引上钢管（φ50 以上） 杆上 | 根 | 26 | 6.56 | 170.56
2 | 03210263 | 钻杆 | 根 | 21.9488 | 200.6 | 4402.93
3 | 03214357 | 导向钻刀片 | 只 | 27.8652 | 250 | 6966.3
4 | 04090040 | 膨润土 | kg | 169899.6675 | 0.7 | 118929.77
5 | 14310450 | 碳酸氢钠 | kg | 1373.0008 | 2.63 | 3610.99
6 | 51350070 | 回扩器DN350 | 只 | 21.0688 | 210 | 4424.45
7 | 51350080 | 回扩器DN450 | 只 | 16.5378 | 250 | 4134.45
8 | 51350090 | 回扩器DN600 | 只 | 10.6878 | 350 | 3740.73
9 | 51350100 | 回扩器DN700 | 只 | 12.3841 | 400 | 4953.64
10 | 80110300 | 化学泥浆 | kg | 1918.6341 | 40 | 76745.36
11 | 99450680@5 | 柴油(机械用)0# | kg | 2280.3476 | 7.43 | 16942.98
12 | 03019021@1 | 圆钉50~75 | kg | 10.0895 | 3.54 | 35.72
13 | 03019081@1 | 码钉综合 | kg | 126.1186 | 7.03 | 886.61
14 | 05010020@1 | 松杂原木综合 | m3 | 1.7405 | 949.4 | 1652.43
15 | 05030180@1 | 松木板 | m3 | 1.9254 | 1474.42 | 2838.85
16 | 17250040@21 | PVC塑料管道 φ110x3.8 | m | 3696 | 17.27 | 63829.92
17 | 00010010@4 | 人工费 | 元 | 1899.4035 | 1.1 | 2085.55
18 | 34110010@5 | 水 | m3 | 344.3622 | 4.58 | 1577.18
19 | 00010010 | 人工费 | 元 | 434003.0643 | 1.1 | 476535.36
20 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 25645.2714 | 1.1 | 28158.51
21 | 00010010@3 | 人工费 | 元 | 6167.9985 | 1.1 | 6772.46
22 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.5143 | 1 | 0.51
23 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 1.1901 | 4725.86 | 5624.25
24 | 01010035 | 热轧圆盘条φ12~25 | t | 0.7183 | 4480.1 | 3218.06
25 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.9389 | 5.86 | 5.5
26 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 12.7808 | 5.86 | 74.9
27 | 01150002@1 | 六角空心钢综合 | kg | 5.3385 | 4.01 | 21.41
28 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 441.9374 | 0.26 | 114.9
29 | 02270070 | 土工布 | m2 | 8.8635 | 6.69 | 59.3
30 | 02270070@2 | 土工布 | m2 | 13.8759 | 6.69 | 92.83
31 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 102.9137 | 5.36 | 551.62
32 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 84.0836 | 5.59 | 470.03
33 | 03139131@1 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 3.3022 | 4.74 | 15.65
单位工程人材机汇总表
工程名称：龙口-小布二期通信管线(永久)迁改工程-管道工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
34 | 03139291 | 钢锯片φ300 | 片 | 34.6899 | 264.96 | 9191.44
35 | 03139531 | 合金钎头φ150 | 个 | 0.5063 | 141.03 | 71.4
36 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 2346.651 | 6.96 | 16332.69
37 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 22.4456 | 488.21 | 10958.17
38 | 04030015 | 中砂 | m3 | 76.4935 | 275.75 | 21093.08
39 | 04050040 | 碎石40 | m3 | 35.1444 | 246.71 | 8670.47
40 | 04050040@1 | 碎石40 | m3 | 124.591 | 246.71 | 30737.85
41 | 04070045 | 石屑 | m3 | 1687.8774 | 161.18 | 272052.08
42 | 04130001@2 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 142.0608 | 310.92 | 44169.54
43 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 9.1117 | 1348.1 | 12283.48
44 | 13010020@1 | 白油漆 | kg | 1.6 | 11.23 | 17.97
45 | 13010040 | 醇酸磁漆 | kg | 1.4027 | 9.37 | 13.14
46 | 13030240 | 厚漆 | kg | 3.0506 | 10.26 | 31.3
47 | 13350020 | 防水粉 | kg | 124.1857 | 2.1 | 260.79
48 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 1.2648 | 3.94 | 4.98
49 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 150.6594 | 5.13 | 772.88
50 | 17270090@1 | 高压风管 | m | 0.2752 | 21.88 | 6.02
51 | 18031170 | 镀锌钢管接头125×4.5 | 个 | 8.3512 | 13.22 | 110.4
52 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 20.6855 | 2.8 | 57.92
53 | 29170290 | 镀锌地线夹125 | 套 | 16.7025 | 3.34 | 55.79
54 | 34110010 | 水 | m3 | 2140.8833 | 4.58 | 9805.25
55 | 34110010@4 | 水 | m3 | 22.0235 | 4.58 | 100.87
56 | 35010010 | 钢模板 | kg | 705.4788 | 4.44 | 3132.33
57 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 56820.129 | 1 | 56820.13
58 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.1051 | 1 | 0.11
59 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 103.3598 | 557 | 57571.41
60 | 8021902@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 109.5749 | 557 | 61033.22
61 | 8021902@3 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 5.3023 | 557 | 2953.38
62 | 8021904@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 654.7148 | 579 | 379079.87
63 | 80010695@1 | 预拌水泥砂浆M10 | m3 | 545.22 | 564 | 307504.08
64 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 37.1957 | 592 | 22019.85
单位工程人材机汇总表
工程名称：龙口-小布二期通信管线(永久)迁改工程-管道工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
65 | 80090395 | 干混砌筑砂浆M20 | t | 0.0939 | 488 | 45.82
66 | 17000060@1 | HDPE塑料管φ110x10 | m | 23383.8735 | 24.91 | 582492.29
67 | 17030001 | 镀锌钢管φ125x4.0mm | m | 104.3905 | 86.15 | 8993.24
68 | 17250040@11 | PVC塑料管道 φ110x3.8 | m | 2498.895 | 17.27 | 43155.92
69 | 17250040@13 | PVC塑料管道 φ110x3.8 | m | 1413.048 | 17.27 | 24403.34
70 | 17250040@14 | PVC塑料管道 φ110x3.8 | m | 1064.868 | 17.27 | 18390.27
71 | 17250040@17 | PVC塑料管道 φ110x3.8 | m | 1918.35 | 17.27 | 33129.9
72 | 17250040@18 | PVC塑料管道 φ110x3.8 | m | 9840.6 | 17.27 | 169947.16
73 | 33070050@1 | 积水罐带盖 | 个 | 92 | 38.72 | 3562.24
74 | 36010080@3 | 车行道双盖方井带框（钢纤维）800×1200mm | 套 | 136 | 657.05 | 89358.8
75 | 36010080@4 | 车行道人井带框（重型球墨）Φ756mm | 套 | 25 | 726.9 | 18172.5
76 | 36210010@1 | 标石200*200*1200mm120×120×1200 | 根 | 16.32 | 76 | 1240.32
77 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 493.6469 | 252.54 | 124665.59
78 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 296.6062 | 252.54 | 74904.93
79 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 4.3632 | 252.54 | 1101.88
80 | 00010003@3 | 机上人工 | 工日 | 22.6381 | 252.54 | 5717.03
81 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 154857.1769 | 1 | 154857.18
82 | 99450640 | 检修费 | 元 | 38224.5153 | 1 | 38224.52
83 | 99450650 | 维护费 | 元 | 132990.9042 | 1 | 132990.9
84 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 7108.1833 | 1 | 7108.18
85 | 99450670@2 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 8.1536 | 8.88 | 72.4
86 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 23990.3922 | 7.43 | 178248.61
87 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 90.6972 | 7.43 | 673.88
88 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 256.338 | 7.43 | 1904.59
89 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 731.9267 | 7.43 | 5438.22
90 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 14457.3331 | 0.77 | 11132.15
91 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 16297.2976 | 0.77 | 12548.92
92 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 875.9122 | 0.77 | 674.45
93 | 99451300 | 校验费 | 元 | 13.6867 | 1 | 13.69
94 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 1.0389 | 1 | 1.04
95 | 51350110 | 回扩器DN800 | 只 | 13.6753 | 650 | 8888.95
单位工程人材机汇总表
工程名称：龙口-小布二期通信管线(永久)迁改工程-管道工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
96 | 51350120 | 回扩器DN900 | 只 | 16.6161 | 800 | 13292.88
97 | 51350130 | 回扩器DN1000 | 只 | 17.6198 | 900 | 15857.82
98 | 51350140 | 回扩器DN1100 | 只 | 17.6198 | 950 | 16738.81
|  | 合计 |  |  |  | 3964504.02