## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：景观工程-给排水部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1224574.77
1.1 | 给水 | 25590.58
1.2 | 排水 | 131709.39
1.3 | 土方 | 324303.28
1.4 | 其他 | 742971.52
2 | 措施合计 | 22693.72
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 22693.72
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 168740.14 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 122457.48
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 8252.26
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 消纳费 | 38030.4
4 | 税前工程造价 | 1416008.63
5 | 增值税销项税额 | 127440.78 |  |  | －
6 | 总造价 | 1543449.41
7 | 人工费 | 47154.80
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,543,449.41 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程-给排水部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 给水 | [6 empty] | 25590.58
1 | 040501004001 | 给水管 | 1.材质及规格:PPR DN25 2.连接形式:按设计要求 3.铺设深度:不少于500mm，埋地敷设 4.管道检验及试验要求:按设计要求,试压及冲洗 5.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6.其他详见施工图、招标文件及相关规范等 |  | m | 419 | 12.81 |  | 5367.39
2 | 040504001001 | 水表井 | 1.垫层、基础材质及厚度:200厚碎石层，油毡隔离层，100厚C15混凝土，20厚1：3水泥砂浆找平层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:按设计要求 3.勾缝、抹面要求:按设计要求 4.砂浆强度等级、配合比:按设计要求 5.盖板材质、规格:按设计要求 6.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 7.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8.其他详见施工图、招标文件及相关规范等 |  | 座 | 3 | 4381.64 |  | 13144.92
3 | 050103002001 | 快速接水栓 | 1.DN25,PVC,沿路辐射，使用时，覆盖半径约20米，最远为30米 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他详见施工图、招标文件及相关规范等 |  | 个 | 10 | 23.44 |  | 234.4
本页小计 | [8 empty] | 18746.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程-给排水部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030703005001 | Z44 T-10型闸阀 | 1.Z44 T-10型闸阀 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他详见施工图、招标文件及相关规范等 |  | 个 | 6 | 378.42 |  | 2270.52
5 | 031003013001 | 水表 | 1.管径DN>50mm采用LXL型旋翼式水表 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他详见施工图、招标文件及相关规范等 |  | 个 | 3 | 618.61 |  | 1855.83
6 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.可曲挠橡胶接头 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他详见施工图、招标文件及相关规范等 |  | 个 | 3 | 276.94 |  | 830.82
7 | 031003001001 | 真空破坏器 | 1.真空破坏器 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他详见施工图、招标文件及相关规范等 |  | 个 | 3 | 628.9 |  | 1886.7
|  | 排水 | [6 empty] | 131709.39
8 | 040501004002 | 排水管 | 1.垫层、基础材质及厚度:按设计要求 2.材质及规格:PVC-U双壁波纹，dn200 3.连接形式:按设计要求 4.管道检验及试验要求:按设计要求，闭水试验 5.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6.其他详见施工图、招标文件及相关规范等 |  | m | 119.82 | 41.43 |  | 4964.14
本页小计 | [8 empty] | 11808.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程-给排水部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040504001002 | 溢流口 | 1.型号、规格:溢流口500*300*180 3.垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸及相应图集 4.成品方型铸铁溢口+海绵设施 5.井深:不少于1000mm 6.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7.其他详见施工图、招标文件及相关规范等 |  | 座 | 6 | 3138.86 |  | 18833.16
10 | 040501004003 | 疏水管(UPVC)D160 | 1.材质及规格:D160UPVC开孔6*φ10@100 2.顶板上埋地敷设，外包密孔土工布，详见园建 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他详见施工图、招标文件及相关规范等 |  | m | 979.95 | 110.12 |  | 107912.09
|  | 土方 | [6 empty] | 324303.28
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:人机配合挖沟槽土方 2.挖土深度:按设计要求 3.土方要求:土方需运离沟槽范围防止沟槽坍塌 4.清单工程量包括工作面、放坡工程量 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5.其他:详见施工图、招标文件及相关规范 |  | m3 | 2001.6 | 9.91 |  | 19835.86
本页小计 | [8 empty] | 146581.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程-给排水部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040501018001 | 100厚中粗砂垫层 | 1.位置：管道开挖 2.100厚中粗砂垫层 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他详见施工图、招标文件及相关规范等 |  | m3 | 134.35 | 432.99 |  | 58172.21
13 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按图纸及施工规范要求 2.填方材料品种:回填中粗砂、粗砂 3.填方来源、运距:综合考虑场内运距 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5.其他:详见施工图、招标文件及相关规范 |  | m3 | 255.26 | 232.4 |  | 59322.42
14 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:按图纸及施工规范要求 2.填方材料品种:回填石屑 3.填方来源、运距:综合考虑场内运距 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5.其他:详见施工图、招标文件及相关规范 |  | m3 | 391.98 | 232.4 |  | 91096.15
15 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.综合考虑场内运输及装车和转运 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5.其他:详见施工图、招标文件及相关规范 |  | m3 | 2001.6 | 47.9 |  | 95876.64
|  | 其他 | [6 empty] | 742971.52
本页小计 | [8 empty] | 304467.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程-给排水部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 031004008001 | 装配式成品公厕（2.4m*2.4m，2个一组） | 1.装配式成品公厕（2.4m*2.4m，2个一组） 2.骨架为镀锌方管，基层板为防潮板 3.外表皮采用6mm厚仿木纹蜂窝铝板 4.内表皮采用6mm白色蜂窝铝板 5.地板为16厚压缩纤维水泥板 6.内部设置预留水电接口 7.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8.其他:详见施工图、招标文件及相关规范 |  | 组 | 1 | 140983.68 |  | 140983.68
17 | 031004008002 | 装配式成品公厕（2.4m*2.4m，5个一组） | 1.装配式成品公厕（2.4m*2.4m，5个一组） 2.骨架为镀锌方管，基层板为防潮板 3.外表皮采用6mm厚仿木纹蜂窝铝板 4.内表皮采用6mm白色蜂窝铝板 5.地板为16厚压缩纤维水泥板 6.内部设置预留水电接口 7.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8.其他:详见施工图、招标文件及相关规范 |  | 组 | 1 | 352459.2 |  | 352459.2
本页小计 | [8 empty] | 493442.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程-给排水部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 031004008003 | 装配式成品公厕（2.4m*2.4m，4个一组） | 1.装配式成品公厕（2.4m*2.4m，4个一组） 2.骨架为镀锌方管，基层板为防潮板 3.外表皮采用6mm厚仿木纹蜂窝铝板 4.内表皮采用6mm白色蜂窝铝板 5.地板为16厚压缩纤维水泥板 6.内部设置预留水电接口 7.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8.其他:详见施工图、招标文件及相关规范 |  | 组 | 1 | 249528.64 |  | 249528.64
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 249528.64
合 计 | [8 empty] | 1224574.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：景观工程-给排水部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 20 页
项目编码 |  | 040501004001 |  | 项目名称 | 给水管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 419
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
D4-1-89 | 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 32 | 10m | 0.1 | 38.47 | 38.92 |  | 14.93 |  | 3.85 |  | 3.89 |  | 1.49
D4-1-158 | 管道试压 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 145.21 | 41.55 | 11.8 | 60.93 |  | 1.45 |  | 0.42 | 0.12 | 0.61
D4-1-176 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 95.25 | 5.76 |  | 36.97 |  | 0.95 |  | 0.06 |  | 0.37
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.25 |  | 4.37 | 0.12 | 2.47
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.74
清单项目综合单价 | [8 empty] | 12.81
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| PP-R给水管 1.25MPa Ф25×2.3 |  |  |  |  | m | 1 |  | 3.74 |  | 3.74
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.62 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.36 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：景观工程-给排水部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 20 页
项目编码 |  | 040504001001 |  | 项目名称 | 水表井 |  |  |  | 计量单位 |  | 座 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
D5-3-284 换 | 砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | 10m3 | 0.406 | 1950.19 | 3431.9 | 174.72 | 692.94 |  | 791.78 |  | 1393.35 | 70.94 | 281.33
D5-3-279 | 非定型井垫层 碎石 | 10m3 | 0.042 | 655.38 | 3285.19 | 21.59 | 220.76 |  | 27.53 |  | 137.98 | 0.91 | 9.27
D5-3-281 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | 10m3 | 0.021 | 1364.33 | 5933.66 | 255.92 | 528.37 |  | 28.65 |  | 124.61 | 5.37 | 11.1
D5-3-291 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20 | 100m2 | 0.0406 | 1802.57 | 1276.78 | 107.29 | 622.81 |  | 73.18 |  | 51.84 | 4.36 | 25.29
D5-3-306 换 | 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20 | 10套 | 0.1 | 539.99 | 14080.69 |  | 176.09 |  | 54 |  | 1408.07 |  | 17.61
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 975.14 |  | 3115.85 | 81.58 | 344.6
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1386
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4381.64
材 料 费 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：景观工程-给排水部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 20 页
明 细 | 井环盖、井座 500 |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 1386 |  | 1386
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1729.83 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3115.83 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：景观工程-给排水部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 20 页
项目编码 |  | 050103002001 |  | 项目名称 | 快速接水栓 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借E1-4-58 | 微喷系统安装 微喷头安装 | 套 | 1 | 2.76 | 20.64 |  | 0.77 |  | 2.76 |  | 20.64 |  | 0.77
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.76 |  | 20.64 |  | 0.77
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 20.2
清单项目综合单价 | [8 empty] | 23.44
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 快速接水栓 dn25,pvc |  |  |  |  | 套 | 1.01 |  | 20 |  | 20.2
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.44 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 20.64 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：景观工程-给排水部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 20 页
项目编码 |  | 030703005001 |  | 项目名称 | Z44 T-10型闸阀 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C10-3-7 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1 | 33.1 | 339.06 | 2.67 | 15.29 |  | 33.1 |  | 339.06 | 2.67 | 15.29
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 33.1 |  | 339.06 | 2.67 | 15.29
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 295.93
清单项目综合单价 | [8 empty] | 378.42
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| Z44 T-10型闸阀 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 293 |  | 295.93
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 43.12 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 339.05 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：景观工程-给排水部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 20 页
项目编码 |  | 031003013001 |  | 项目名称 | 水表 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C10-3-279 | 螺纹水表 公称直径(mm以内) 80 | 组 | 1 | 87.32 | 513.11 |  | 37.31 |  | 87.32 |  | 513.11 |  | 37.31
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 87.32 |  | 513.11 |  | 37.31
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 508.4
清单项目综合单价 | [8 empty] | 618.61
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 螺纹闸阀 规格型号:65mm¦材料类型:镀锌管件 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 241.12 |  | 243.53
| 螺翼式水表 品种:螺翼式水表¦公称直径DN(mm):65¦壳体材质:球墨铸铁 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 264.87 |  | 264.87
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.72 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 513.12 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：景观工程-给排水部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 20 页
项目编码 |  | 031003010001 |  | 项目名称 | 软接头(软管) |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C10-3-192 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1 | 57.34 | 172.59 | 21.78 | 33.8 |  | 57.34 |  | 172.59 | 21.78 | 33.8
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 57.34 |  | 172.59 | 21.78 | 33.8
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 161.7
清单项目综合单价 | [8 empty] | 276.94
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 可曲挠橡胶接头 品种:橡胶软接头¦连接方式:法兰连接¦公称直径DN(mm):50¦公称压力PN(MPa):1.6¦结构形式:单球 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 99.12 |  | 99.12
| 沟槽法兰 公称直径DN(mm):65;包装规格:6只/箱;品种:沟槽法兰;外径Φ(mm):76.1;材质:钢塑;表面处理:内外涂 |  |  |  |  | 副 | 1 |  | 62.58 |  | 62.58
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 10.89 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 172.59 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：景观工程-给排水部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 20 页
项目编码 |  | 031003001001 |  | 项目名称 | 真空破坏器 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C10-3-7 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1 | 33.1 | 597.29 | 2.67 | 15.29 |  | 33.1 |  | 597.29 | 2.67 | 15.29
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 33.1 |  | 597.29 | 2.67 | 15.29
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 554.16
清单项目综合单价 | [8 empty] | 628.9
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 真空破坏器 品种:真空破坏器¦材质:铜¦规格(mm):50 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 548.67 |  | 554.16
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 43.12 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 597.28 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：景观工程-给排水部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 20 页
项目编码 |  | 040501004002 |  | 项目名称 | 排水管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 119.82
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
D5-2-300 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 | 10m | 0.1 | 106.73 | 238.16 | 5.59 | 36.63 |  | 10.67 |  | 23.82 | 0.56 | 3.66
D5-1-94 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20 | 100m | 0.01 | 181.83 | 158.94 |  | 59.29 |  | 1.82 |  | 1.59 |  | 0.59
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.49 |  | 25.41 | 0.56 | 4.25
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 22.52
清单项目综合单价 | [8 empty] | 41.43
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 橡胶圈 200 |  |  |  |  | 个 | 0.206 |  | 6.37 |  | 1.31
| PVC-U双壁波纹管(带扩口) 200 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 21 |  | 21.21
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.86 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 25.38 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：景观工程-给排水部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 20 页
项目编码 |  | 040504001002 |  | 项目名称 | 溢流口 |  |  |  | 计量单位 |  | 座 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
D5-3-284 换 | 砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | 10m3 | 0.256 | 1950.19 | 3431.9 | 174.72 | 692.94 |  | 499.25 |  | 878.57 | 44.73 | 177.39
D5-3-281 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | 10m3 | 0.0118 | 1364.33 | 5933.66 | 255.92 | 528.37 |  | 16.1 |  | 70.02 | 3.02 | 6.23
D5-3-291 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20 | 100m2 | 0.016 | 1802.57 | 1276.78 | 107.29 | 622.81 |  | 28.84 |  | 20.43 | 1.72 | 9.96
D5-3-306 换 | 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20 | 10套 | 0.1 | 539.99 | 14080.69 |  | 176.09 |  | 54 |  | 1408.07 |  | 17.61
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 598.19 |  | 2377.09 | 49.47 | 211.19
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1386
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3138.86
材 料 费 明 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：景观工程-给排水部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 20 页
细 | 井环盖、井座 500 |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 1386 |  | 1386
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 991.09 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2377.09 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：景观工程-给排水部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 12 页 共 20 页
项目编码 |  | 040501004003 |  | 项目名称 | 疏水管(UPVC)D160 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 979.95
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借E1-4-11 | 铺设透水管 外径≤200mm | 10m | 0.1 | 105.55 | 924.08 | 10.32 | 32.44 |  | 10.56 |  | 92.41 | 1.03 | 3.24
借C12-5-182 R*0.9 | 防潮层、保护层安装 麻袋布 管道 先绝热后安装 人工*0.9 | 10m2 | 0.0502 | 34.63 | 78.1 |  | 12.31 |  | 1.74 |  | 3.92 |  | 0.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.3 |  | 96.33 | 1.03 | 3.86
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 52.33
清单项目综合单价 | [8 empty] | 110.12
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 密孔土工布 |  |  |  |  | m2 | 0.7034 |  | 5.53 |  | 3.89
| 疏水管(UPVC)D160 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 47.49 |  | 48.44
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 44 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 96.33 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：景观工程-给排水部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 13 页 共 20 页
项目编码 |  | 040101002001 |  | 项目名称 | 挖沟槽土方 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 2001.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
D1-1-10 换 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 市政维修用挖填土和土石方外运 人工*1.25,机械*1.25 | 100m3天然密实方 | 0.0005 | 3900.6 |  |  | 1076.96 |  | 1.95 |  |  |  | 0.54
D1-1-33 换 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 市政维修用挖填土和土石方外运 人工*1.25,机械*1.25 | 1000m3天然密实方 | 0.001 | 891 |  | 5483.86 | 1760.1 |  | 0.85 |  |  | 5.21 | 1.67
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.8 |  |  | 5.21 | 2.21
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 9.91
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：景观工程-给排水部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 14 页 共 20 页
项目编码 |  | 040501018001 |  | 项目名称 | 100厚中粗砂垫层 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 134.35
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
D5-1-14 | 垫层 砂碎石 | 10m3 | 0.1 | 520.65 | 3730.47 | 32.38 | 180.34 |  | 52.07 |  | 373.05 | 3.24 | 18.03
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 52.07 |  | 373.05 | 3.24 | 18.03
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 432.99
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 373.04 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 373.04 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：景观工程-给排水部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 15 页 共 20 页
项目编码 |  | 040103001001 |  | 项目名称 | 回填方 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 255.26
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
D1-1-135 | 管(基)坑回填石屑 | 100m3 | 0.01 | 1598.45 | 21704.12 | 168.05 | 487.74 |  | 15.98 |  | 217.04 | 1.68 | 4.88
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 15.98 |  | 217.04 | 1.68 | 4.88
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 232.4
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 217.04 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 217.04 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：景观工程-给排水部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 16 页 共 20 页
项目编码 |  | 040103001002 |  | 项目名称 | 回填方 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 391.98
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
D1-1-135 | 管(基)坑回填石屑 | 100m3 | 0.01 | 1598.45 | 21704.12 | 168.05 | 487.74 |  | 15.98 |  | 217.04 | 1.68 | 4.88
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 15.98 |  | 217.04 | 1.68 | 4.88
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 232.4
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 217.04 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 217.04 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：景观工程-给排水部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 17 页 共 20 页
项目编码 |  | 040103002001 |  | 项目名称 | 余方弃置 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 2001.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):20 | 1000m3天然密实方 | 0.001 |  |  | 36362.78 | 10039.77 |  |  |  |  | 36.36 | 10.04
D1-1-51 | 挖掘机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.001 | 388.52 |  | 1943.53 | 643.88 |  | 0.39 |  |  | 1.94 | 0.64
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.39 |  |  | 38.3 | 10.68
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 47.9
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：景观工程-给排水部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 18 页 共 20 页
项目编码 |  | 031004008001 |  | 项目名称 | 装配式成品公厕（2.4m*2.4m，2个一组） |  |  |  | 计量单位 |  | 组 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
B008 | 装配式成品公厕（2.4m*2.4m，2个一组） | 组 | 1 |  | 145344 | [5 empty] | 145344
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 145344
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 140983.68
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 145344 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 145344 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：景观工程-给排水部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 19 页 共 20 页
项目编码 |  | 031004008002 |  | 项目名称 | 装配式成品公厕（2.4m*2.4m，5个一组） |  |  |  | 计量单位 |  | 组 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
B008 | 装配式成品公厕（2.4m*2.4m，5个一组） | 组 | 1 |  | 363360 | [5 empty] | 363360
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 363360
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 352459.2
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 363360 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 363360 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：景观工程-给排水部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 20 页 共 20 页
项目编码 |  | 031004008003 |  | 项目名称 | 装配式成品公厕（2.4m*2.4m，4个一组） |  |  |  | 计量单位 |  | 组 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
B008 | 装配式成品公厕（2.4m*2.4m，4个一组） | 组 | 1 |  | 257246.02 | [5 empty] | 257246.02
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 257246.02
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 249528.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 257246.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 257246.02 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程-给排水部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 22693.72 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程-给排水部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 22693.72
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：景观工程-给排水部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 122457.48 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 8252.26
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费 | 38030.4
| 合 计 | 168740.14 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：景观工程-给排水部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 122457.48
合 计 |  |  |  | 122457.48 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：景观工程-给排水部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1416008.63 | 9 |  | 127440.78
合 计 | [6 empty] | 127440.78
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：景观工程-给排水部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21