## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：东里镇英佳塘村委会陈宅村生活污水处理设施建设项目 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 482071.55
1.1 | 排水管（DN160) | 7680.62
1.2 | HDPE双壁波纹管SN4 DN300 | 68288.84
1.3 | HDPE双壁波纹管SN4 DN400 | 31189.46
1.4 | HDPE双壁波纹管SN4 DN500 | 46896.03
1.5 | 1200*1200排水沟 | 213990.26
1.6 | 巷道拆除及修补路面 | 16962.3
1.7 | 主道拆除及修补路面 | 1662.25
1.8 | 污水处理池清杂及维护 | 701.12
1.9 | 30t/d一体化玻璃钢污水处理池 | 94700.67
2 | 措施合计 | 24846.05
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 24846.05
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 1505.82 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1505.82
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 508423.42
5 | 增值税销项税额 | 45758.11 |  |  | －
6 | 总造价 | 554181.53
7 | 人工费 | 121868.75
预算价合计=1+2+3+5 |  | 554,181.53 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东里镇英佳塘村委会陈宅村生活污水处理设施建设项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
排水管（DN160)
1 | 040501004001 | 排水管（DN160) | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.回填土 夯实机夯实 槽、坑 3.挖掘机装土 4.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 5.给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160 |  | m | 118 | 65.09 |  | 7680.62
|  | 排水管（DN160)合计 | [6 empty] | 7680.62
HDPE双壁波纹管SN4 DN300
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 |  | m3 | 93.2 | 8.5 |  | 792.2
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 72.82 | 18.66 |  | 1358.82
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 |  | m3 | 20.38 | 16.91 |  | 344.63
5 | 040501004002 | HDPE双壁波纹管SN4 DN300 | 1.垫层 砂 换为【中粗砂】 2.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 |  | m | 105.4 | 74.81 |  | 7884.97
6 | 040501004003 | DN300管道闭水试验 | 1.管道闭水试验 管径(mm以内) 300 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 |  | m | 107 | 3.54 |  | 378.78
本页小计 | [8 empty] | 18440.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东里镇英佳塘村委会陈宅村生活污水处理设施建设项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 040504002006 | 预制构件圆形检查井 Φ500mm | 1.垫层 砂  2.预制钢筋混凝土 井池内壁板 3.C30混凝土20石(配合比) 4.异型构件安装 5.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 6.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 7.构筑物及池类 壁板 平板木模 8.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 9.高强度聚乙烯防护网 |  | 座 | 69 | 833.76 |  | 57529.44
|  | HDPE双壁波纹管SN4 DN300合计 | [6 empty] | 68288.84
HDPE双壁波纹管SN4 DN400
8 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 |  | m3 | 130.98 | 8.5 |  | 1113.33
9 | 040103001005 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 97.6 | 18.66 |  | 1821.22
10 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 |  | m3 | 33.38 | 16.91 |  | 564.46
11 | 040501004006 | HDPE双壁波纹管SN4 DN400 | 1.垫层 砂 换为【中粗砂】 2.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400 |  | m | 72.1 | 118.36 |  | 8533.76
12 | 040501004007 | DN400管道闭水试验 | 1.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 |  | m | 77 | 3.54 |  | 272.58
本页小计 | [8 empty] | 69834.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东里镇英佳塘村委会陈宅村生活污水处理设施建设项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040504002003 | 预制构件排污检查井Φ1000mm | 1.垫层 砂 换为【中粗砂】 2.预制钢筋混凝土 井池内壁板 合并制作子目 C30混凝土20石(配合比) 3.异型构件安装 4.混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 6.现浇构件圆钢 φ10内 7.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 8.井盖板木模 9.构筑物及池类 壁板 平板木模 10.塑钢踏步 11.钢管井字架 井深(m以内) 2 12.高强度聚乙烯防护网 |  | 座 | 7 | 2697.73 |  | 18884.11
|  | HDPE双壁波纹管SN4 DN400合计 | [6 empty] | 31189.46
HDPE双壁波纹管SN4 DN500
14 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 |  | m3 | 295.45 | 8.5 |  | 2511.33
15 | 040103001002 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 237.71 | 18.66 |  | 4435.67
16 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 |  | m3 | 57.74 | 16.91 |  | 976.38
17 | 040501004004 | HDPE双壁波纹管SN4 DN500 | 1.垫层 砂 换为【中粗砂】 2.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 500 |  | m | 145.8 | 147.77 |  | 21544.87
18 | 040501004005 | DN500管道闭水试验 | 1.管道闭水试验 管径(mm以内) 500 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m | 150 | 6.16 |  | 924
本页小计 | [8 empty] | 49276.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东里镇英佳塘村委会陈宅村生活污水处理设施建设项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 040504002007 | 预制构件排污检查井Φ1000mm | 1.垫层 砂 换为【中粗砂】 2.预制钢筋混凝土 井池内壁板 合并制作子目 C30混凝土20石(配合比) 3.异型构件安装 4.混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 6.现浇构件圆钢 φ10内 7.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 8.井盖板木模 9.构筑物及池类 壁板 平板木模 10.塑钢踏步 11.钢管井字架 井深(m以内) 2 12.高强度聚乙烯防护网 |  | 座 | 6 | 2750.63 |  | 16503.78
|  | HDPE双壁波纹管SN4 DN500合计 | [6 empty] | 46896.03
1200*1200排水沟
20 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖一般土方 一、二类土 |  | m3 | 708.04 | 7.6 |  | 5381.1
21 | 040103001006 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 297.74 | 18.66 |  | 5555.83
22 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 |  | m3 | 410.3 | 16.91 |  | 6938.17
本页小计 | [8 empty] | 34378.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东里镇英佳塘村委会陈宅村生活污水处理设施建设项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 040501016001 | 砌筑方沟 | 1.垫层 砂 换为【中粗砂】 2.垫层 混凝土 水处理构筑物的垫层 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4.墙身 砖砌 5.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 6.抹灰 砖墙墙面 7.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 8.渠道沉降缝 沥青填缝 |  | m | 160 | 658.45 |  | 105352
24 | 040303024001 | 构造柱 | 1.现浇小型构件 构造柱 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m3 | 5.5296 | 934.84 |  | 5169.29
25 | 040303023001 | 混凝土过梁 | 1.现浇过梁 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m3 | 1.584 | 569.01 |  | 901.31
26 | 040501016002 | 预制混凝土盖板 | 1.预制 矩形盖板(板厚cm) 20以内 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.渠道盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 4.干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 5.管、渠道及其他 沟盖板木模 6.干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 7.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm |  | m | 160 | 428.85 |  | 68616
27 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 |  | t | 0.142 | 5655.7 |  | 803.11
28 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm |  | t | 1.19 | 5085.77 |  | 6052.07
29 | 041102012001 | 柱模板 | 1.现浇混凝土模板制作、构造柱 |  | m2 | 46.08 | 107.87 |  | 4970.65
30 | 041102013001 | 拉梁模板 | 1.现浇混凝土模板制作、安装 支撑梁 |  | m2 | 24.96 | 88.59 |  | 2211.21
本页小计 | [8 empty] | 194075.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东里镇英佳塘村委会陈宅村生活污水处理设施建设项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 2.干混抹灰砂浆(配合比) DP M5 |  | m2 | 48 | 42.49 |  | 2039.52
|  | 1200*1200排水沟合计 | [6 empty] | 213990.26
巷道拆除及修补路面
32 | 041001001001 | 旧路面机械切缝（双线） | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):12 |  | m | 188 | 9.79 |  | 1840.52
33 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚12cm内 |  | m2 | 112.8 | 17.43 |  | 1966.1
34 | 040102001001 | 挖掘机挖装松散石方 | 1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3 |  | m3 | 13.54 | 34.06 |  | 461.17
35 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 |  | m2 | 112.8 | 2.43 |  | 274.1
36 | 040202003001 | 6%水泥石屑基层 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):8 |  | m2 | 112.8 | 27.8 |  | 3135.84
37 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):12 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.缩缝 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 112.8 | 82.31 |  | 9284.57
|  | 巷道拆除及修补路面合计 | [6 empty] | 16962.3
主道拆除及修补路面
38 | 041001001003 | 旧路面机械切缝（双线） | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):18 |  | m | 8 | 14.05 |  | 112.4
39 | 041001001004 | 拆除路面 | 1.小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 实际厚度(cm):18 |  | m2 | 8 | 20.98 |  | 167.84
40 | 040102001002 | 挖掘机挖装松散石方 | 1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3 |  | m3 | 1.44 | 34.06 |  | 49.05
41 | 040202001002 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 |  | m2 | 8 | 2.43 |  | 19.44
本页小计 | [8 empty] | 19350.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东里镇英佳塘村委会陈宅村生活污水处理设施建设项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 040202003002 | 6%水泥石屑基层 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm |  | m2 | 8 | 49.71 |  | 397.68
43 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):18 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.缩缝 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 8 | 114.48 |  | 915.84
|  | 主道拆除及修补路面合计 | [6 empty] | 1662.25
污水处理池清杂及维护
44 | 050102009001 | 再力花 | 1.水生植物 水下原土栽植 |  | m2 | 2.5 | 56.03 |  | 140.08
45 | 050102009002 | 美人蕉 | 1.水生植物 水下原土栽植 |  | m2 | 2.5 | 56.03 |  | 140.08
46 | 050102009003 | 金边芦苇 | 1.水生植物 水下原土栽植 |  | m2 | 2.5 | 56.03 |  | 140.08
47 | 050102009004 | 睡美人 | 1.水生植物 水下原土栽植 |  | m2 | 2.5 | 56.03 |  | 140.08
48 | 050101010001 | 污水池周边清除杂物 | 1、污水池周边清除杂物 2、运距5km |  | m2 | 20 | 7.04 |  | 140.8
|  | 污水处理池清杂及维护合计 | [6 empty] | 701.12
30t/d一体化玻璃钢污水处理池
土石方工程
49 | 010101002003 | 挖一般土方 | 1.人工挖一般土方 一、二类土 2.挖掘机挖一般土方 一、二类土 |  | m3 | 323.54 | 5.35 |  | 1730.94
50 | 010103001004 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 220.38 | 18.69 |  | 4118.9
51 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 |  | m3 | 103.16 | 18.34 |  | 1891.95
52 | 040305001001 | 垫层 | 1.垫层 填砂 换为【回填砂】 |  | m3 | 24.75 | 281.85 |  | 6975.79
53 | 040305001002 | 垫层 | 1.碎石垫层 |  | m3 | 24.75 | 342.24 |  | 8470.44
54 | 040601025002 | 滤料铺设400mm（粗砂粒径0.2~2mm） | 1.滤料铺设 粗砂粒径0.2~2mm |  | m3 | 3.2154 | 371.57 |  | 1194.75
本页小计 | [8 empty] | 26397.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东里镇英佳塘村委会陈宅村生活污水处理设施建设项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 040601025003 | 滤料铺设200mm（砂砾层4~8mm） | 1.滤料铺设 砂砾层4~8mm |  | m3 | 1.6077 | 767.72 |  | 1234.26
56 | 040601025001 | 滤料铺设600mm（碎石粒径8~16mm） | 1.滤料铺设 碎石粒径8~16mm |  | m3 | 4.823 | 334.69 |  | 1614.21
|  | 土石方工程合计 | [6 empty] | 27231.24
混凝土及钢筋混凝土工程
57 | 010507002001 | 室外地坪 | 1、地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 2、普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m2 | 64.852 | 54.74 |  | 3550
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程合计 | [6 empty] | 3550
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
58 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m2 | 41.64 | 42.63 |  | 1775.11
59 | 010401003001 | 实心砖墙 |  |  | m3 | 3.8438 | 539.36 |  | 2073.19
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计 | [6 empty] | 3848.3
一体化污水处理池(制作安装)
60 | 040504008001 | 一体化污水处理池(制安) | 1.成品一体化玻璃钢污水池安装（玻璃钢数控缠绕式Φ2.3×4.8m） |  | 座 | 1 | 22860.34 |  | 22860.34
61 | 040504008002 | 污泥池 | 1.成品调节池安装（玻璃钢数控缠绕式2*1.5*2.3m） |  | 座 | 1 | 8875.68 |  | 8875.68
本页小计 | [8 empty] | 41982.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东里镇英佳塘村委会陈宅村生活污水处理设施建设项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 一体化污水处理池(制作安装)合计 | [6 empty] | 31736.02
绿化
62 | 050102009005 | 美人蕉 | 1.水生植物 水下原土栽植 |  | m2 | 1.6 | 56.03 |  | 89.65
|  | 绿化合计 | [6 empty] | 89.65
双壁波纹管 DN300
63 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土方 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 |  | m3 | 18 | 8.5 |  | 153
64 | 040103001008 | 回填方 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 15.44 | 18.66 |  | 288.11
65 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 |  | m3 | 2.56 | 16.91 |  | 43.29
66 | 040501004008 | 双壁波纹管 DN300 | 1.垫层 砂 换为【中粗砂】 3.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 |  | m | 15 | 80.13 |  | 1201.95
|  | 双壁波纹管 DN300合计 | [6 empty] | 1686.35
500*500矩形检查井
67 | 040504001001 | 500*500矩形检查井 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.砖砌 矩形 4.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 5.砖墙 抹灰 井内侧 6.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 7.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 8.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  | 座 | 6 | 511.6 |  | 3069.6
|  | 500*500矩形检查井合计 | [6 empty] | 3069.6
不锈钢护栏
本页小计 | [8 empty] | 4845.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东里镇英佳塘村委会陈宅村生活污水处理设施建设项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 011503001003 | 不锈钢护栏（高1.2米） | 1.不锈钢栏杆制安 直型 2.不锈钢扶手 φ60 直型 |  | m | 41 | 316.33 |  | 12969.53
|  | 不锈钢护栏合计 | [6 empty] | 12969.53
不锈钢牌
69 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 |  | m3 | 0.09 | 40.39 |  | 3.64
70 | 010103001005 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 0.09 | 18.69 |  | 1.68
71 | 010501003001 | 独立基础 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 C15混凝土20石(配合比) |  | m3 | 0.09 | 516.97 |  | 46.53
72 | 010606012001 | 不锈钢牌 1740*2000 | 1.不锈钢牌 |  | m2 | 3.48 | 600 |  | 2088
|  | 不锈钢牌合计 | [6 empty] | 2139.85
透水砖
73 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1.人行道整形碾压 |  | m2 | 30 | 2.07 |  | 62.1
74 | 040103001010 | 回填土 | 1.回填土 夯实机夯实 平地 |  | m3 | 73.28 | 14.35 |  | 1051.57
75 | 040204002001 | 人机配合铺装石屑底层（厚12cm） | 1.人机配合铺装石粉底层 厚度 15cm 实际厚度(cm):12 |  | m2 | 30 | 24.09 |  | 722.7
76 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.人行道砖 砂垫层(结合层) 厚度6cm |  | m2 | 30 | 64.48 |  | 1934.4
77 | 040204004001 | 混凝土路缘石（500*200*100mm） | 1.缘石铺设 混凝土 长度 50cm 2.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 3.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 4.抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:3 |  | m | 46.84 | 23.84 |  | 1116.67
|  | 透水砖合计 | [6 empty] | 4887.44
截水沟
78 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 |  | m3 | 8.95 | 39.42 |  | 352.81
79 | 040103001009 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 2.13 | 18.66 |  | 39.75
本页小计 | [8 empty] | 20389.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东里镇英佳塘村委会陈宅村生活污水处理设施建设项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 |  | m3 | 6.82 | 16.91 |  | 115.33
81 | 040501016003 | 砌筑方沟 | 1.垫层 砂 水处理构筑物的垫层 人工*0.87 2.砖石平基 砖 3.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 4.墙身 砖砌 5.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 6.抹灰 底面 7.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 8.抹灰 砖墙墙面 9.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  | m | 41 | 72.8 |  | 2984.8
|  | 截水沟合计 | [6 empty] | 3492.69
|  | 30t/d一体化玻璃钢污水处理池合计 | [6 empty] | 94700.67
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 482071.55
措施项目
单价措施合计
本页小计 | [8 empty] | 3100.13
合 计 | [8 empty] | 482071.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东里镇英佳塘村委会陈宅村生活污水处理设施建设项目 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 24846.05 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东里镇英佳塘村委会陈宅村生活污水处理设施建设项目 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 24846.05
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东里镇英佳塘村委会陈宅村生活污水处理设施建设项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 1505.82
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1505.82 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：东里镇英佳塘村委会陈宅村生活污水处理设施建设项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 508423.42 | 9 |  | 45758.11
合 计 | [6 empty] | 45758.11
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13