## 编制说明 (hidden)
编制说明
第一条：工程概况
1.工程名称：琶洲会展大厦设计施工总承包。 2工程地点：广州市海珠区琶洲街道华南快速以东，新港东路以南，南丰汇以西，凤浦路以北。 3工程概况：新建一栋200-250米的超高层办公楼，总建筑面积为110000平方米；其中地上建筑面积：91000平方米，地下建筑面积：19000平方米。本项目地上约62层，地下共2层，地上主要功能为办公、会议室，指挥中心、职工饭堂等，地下主要功能为地下停车以及相关设备用房等。
第二条、编制说明
（1）计量依据： 基坑图纸、技术要求等资料等。 （2）工作范围：地基基础检测、主体结构检检测、人防结构检测、建筑节能检测、室内环境检测、常规材料检测、建筑幕墙、门窗、屋面检测、消防系统检测等。具体详见本项目工程量清单。 （3）计价依据： 1、粤建检协【2015】8号文-广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 2、穗建质[2010]303号-广州市建筑结构实体质量监督抽测办法 3、穗建检协(2013)12号《广州市建设工程基坑监测收费项目及标准指导性意见》 4、建筑工程材料见证取样检测试验标准 5、广东省标准建筑地基基础检测规范(DBJ15-60-2008) 6、关于建筑工程地基基础检测工作的通知-穗建质[2010]574号 7、建筑工程室内环境污染收费标准 8、DBJ/T15-88-2011建筑节能检测标准 9、广东省物价局关于建筑消防设施检测收费

## 汇总表
岭南文化创意产业园项目一期工程第三方检测服务 工程量清单汇总表
序号 | 检测项目 | 金额 | 备注
1 | 地基基础检测
2 | 主体结构检测
3 | 建筑节能检测
4 | 建筑智能化检测
5 | 室内环境检测
6 | 材料见证取样检测
7 | 建筑幕墙、门窗、屋面检测
8 | 消防系统检测
9 | 防雷检测
10 | 园林绿化检测
11 | 暂列金 | 1036137.949 | 投标人须按招标人给定的金额填报，不得更改。
| 合计 | 1036137.949

## 基坑监测埋设点费用表 (hidden)
琶洲会展大厦设计施工总承包基坑监测费用表
序号 | 监测项目 | 观测点埋设费 | [5 empty] | 监测费 |  |  |  |  | 备注
|  | 计量 单位 | 工程数量 （点/孔） |  | 建议单价 |  | 合计 (元) | 计量 单位 | 工程数量（次） | 建议单价 |  | 合计 (元)
1 | 基坑周边地面竖向沉降 | 点 | 16 | 点/孔 | 200 | 元/点 | 3200 | 次.点 | 270 | 60 | 元/点 | 259200
2 | 基坑顶部位移 | 点 | 22 | 点/孔 | 200 | 元/点 | 4400 | 次.点 | 270 | 75 | 元/点 | 445500
3 | 基坑顶部沉降 | 点 | 22 | 点/孔 | 200 | 元/点 | 4400 | 次.点 | 270 | 60 | 元/点 | 356400
4 | 地下水位 | 点 | 7 | 点/孔 | 1500 | 元/点 | 10500 | 次.点 | 270 | 130 | 元/点 | 245700
5 | 支撑轴力 | 点 | 16 | 点/孔 | 1000 | 元/点 | 16000 | 次.孔 | 270 | 100 | 元/点 | 432000
6 | 连续墙测斜 | 点 | 16 | 点/孔 | 800 | 元/点 | 12800 | 次.点 | 270 | 280 | 元/点 | 1209600
7 | 立柱沉降 | 点 | 11 | 点/孔 | 200 | 元/点 | 2200 | 次.孔 | 270 | 60 | 元/点 | 178200
8 | 管线沉降 | 点 | 28 | 点/孔 | 200 | 元/点 | 5600 | 次.点 | 270 | 60 | 元/点 | 453600
9 | 小计 | 点 |  |  |  |  | 59100 | 次.点 |  |  |  | 3580200
10 | 合计（元）： |  | 3639300
注：以上工程量为暂定工程量，预估工期为9个月（2019年11月1日-2020年7月31日）。最终以实际发生工程量为准。
预估工期 | 土方开挖至基坑全部回填完毕预估9个月（2019年11月1日-2020年7月31）（284d，一级基坑）
项目 | 土方开挖至底板施工完成前期间 |  |  | 底板浇筑后时间
| ≤5m | 5~10m | ＞10m | ≤7d |  |  | 7～14d | 14～28d | ＞28d
预估工期（d） | 90 | 70 | 39 | 7 |  |  | 7 | 14 | 57
监测频率 | 1次/2d | 1次/1d | 2次/1d | 2次/1d |  |  | 1次/1d | 1次/2d | 1次/3d
预估监测次数（次） | 47 （含初次2次） | 70 | 78 | 14 |  |  | 7 | 7 | 19
合计观测次数（次） | 242

## 1.地基基础检测
岭南文化创意产业园项目一期工程第三方检测服务-地基基础检测清单
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 复合地基平板载荷试验 | 点 | 117 |  |  | 综合单价包含吊装运输费
2 | 复合地基单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 117
3 | 基坑止水搅拌桩钻芯 | m | 188
4 | 加固搅拌桩钻芯 | m | 1823
5 | 低应变 | 根 | 973
6 | 单桩竖向抗拔静载试验 | 根 | 6 |  |  | 综合单价包含吊装运输费
7 | 单桩竖向抗压静载试验 | kN | 302000 |  |  | 综合单价包含吊装运输费
合计
注：以上工程量为暂定工程量，最终以实际发生工程量为准。

## 2.主体结构工程检测
岭南文化创意产业园项目一期工程第三方检测服务-主体结构工程检测清单
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 混凝土强度钻芯 | 芯样 | 800
2 | 钢筋分布及保护层厚度检测 | 构件 | 1100
3 | 保护层厚度检测 | 构件 | 280
4 | 尺寸偏差 | 构件 | 1100
5 | 回弹法检测混凝土强度 | 测区 | 100
6 | 外墙抹灰砂浆抗拔试验 | 组 | 37
7 | 外墙饰面砖抗拔试验 | 组 | 100
8 | 后锚固件抗拔试验 | 根 | 174
9 | 钢结构焊缝探伤 | 米 | 2200
10 | 防腐涂层厚度 | 组 | 60
11 | 防火涂层厚度 | 组 | 60
12 | 钢管混凝土柱柱身声波透射法检测 | 管.m | 50
合计
注：以上工程量为暂定工程量，最终以实际发生工程量为准。

## 3.建筑节能检测
岭南文化创意产业园项目一期工程第三方检测服务-建筑节能检测清单
序号 | 分项工程 | 检测项目 | 单位 | 检测数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 墙体、地面、屋面节能工程材料及围护结构现场实体检测 | 加气混凝土砌块导热系数、密度及抗压强度 | 组 | 44
|  | 保温砂浆导热系数、密度及抗压强度 | 组 | 20
|  | 外墙饰面材料太阳辐射吸收系数 | 组 | 20
|  | 墙体传热系数 | 面 | 9
|  | 墙体节能构造钻芯 | 组 | 5
|  | 挤塑聚苯板挤塑板导热系数、密度及压缩强度、燃烧性能 | 组 | 33
2 | 配电与照明节能工程 | 平均照度 | 处 | 54
|  | 功率密度 | 处 | 54
|  | 电源质量 | 处 | 9
3 | 通风与空调末端设备、保温材料、空调系统冷热源及管网节能工程 | 室内温度 | 点 | 100
|  | 室内湿度 | 点 | 100
|  | 风管保温材料导热系数、密度、吸水率 | 组 | 7
|  | 水管保温材料导热系数、密度、吸水率 | 组 | 7
|  | 风口风量 | 个 | 219
|  | 系统总风量 | 系统 | 37
|  | 风机单位耗功率 | 系统 | 37
|  | 风管漏风量及强度 | 系统 | 37
4 | 幕墙、门窗节能工程材料 | 中空玻璃可见光透射比、遮阳系数、传热系数 | 组 | 5
|  | 中空玻璃露点 | 组 | 5
|  | 单片玻璃可见光透射比、遮阳系数、传热系数 | 组 | 4
|  | 门窗传热系数 | 组 | 9
5 | 建筑声环境工程 | 混响时间 | 组 | 9
|  | 楼板空气声隔声性能 | 组 | 3
|  | 隔墙空气声隔声性能 | 组 | 3
|  | 楼板撞击声隔声性能 | 组 | 3
|  | 环境噪声 | 点.次 | 16
|  | 室内噪声 | 点.次 | 18
合计（元）
注：以上工程量为暂定工程量，最终以实际发生工程量为准。

## 4.建筑智能化检测
岭南文化创意产业园项目一期工程第三方检测服务-建筑智能化检测清单
序号 | 检测项目 |  |  | 单位 | 检测数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 公共广播系统 |  | 广播系统性能 | 区域 | 9
|  |  | 广播系统功能 | 系统 | 3
2 | 综合布线系统 |  | 双绞线信息点 | 点 | 100
|  |  | 数据点 | 点 | 121
|  |  | 光纤 | 芯 | 1024
3 | 光纤入户 |  | 光纤入户 | 芯 | 384
4 | 设备网络系统 |  | 交换机 | 台 | 171
|  |  | 无线AP | 台 | 30
|  |  | 多功能信息显示屏 | 台 | 6
|  |  | 网络安全 | 系统 | 1
5 | 无线对讲系统 |  | 无线对讲功能 | 台 | 41
6 | 电梯五方通话 |  | 五方通话 | 台 | 28
7 | 有线电视系统 |  | 有线电视点 | 点 | 73
8 | 视频监控系统 |  | 摄像机 | 台 | 180
|  |  | 系统主控功能 | 系统 | 3
9 | 入侵报警系统 |  | 探测器 | 台 | 7
|  |  | 紧急按钮 | 台 | 8
|  |  | 系统主控功能 | 系统 | 1
10 | 进出口管理系统 | 门禁系统 | 读卡器 | 台 | 7
|  |  | 识别器 | 台 | 7
|  |  | 控制器 | 台 | 7
|  |  | 电锁 | 台 | 7
|  |  | 快速通道闸机 | 台 | 4
|  |  | 系统主控功能 | 系统 | 3
|  | 停车场管理 | 出入口闸机 | 套 | 10
|  |  | 系统主控功能 | 系统 | 2
|  | 电梯控制系统 | 读卡器 | 台 | 24
|  |  | 系统主控功能 | 系统 | 3
11 | 建筑设备监控系统 | 空调与通风系统 | 空调机组 | 台 | 2
|  |  | 新风机 | 台 | 5
|  |  | 排风机 | 台 | 18
|  |  | 空气压差开关 | 台 | 18
|  |  | 传感器（联网型温控器、一氧化碳、二氧化碳等） | 台 | 18
|  | 给排水系统 | 给排水泵 | 台 | 13
|  |  | 液位开关 | 台 | 13
|  |  | 水箱 | 台 | 2
|  | 电梯与扶梯系统 | 电梯 | 台 | 38
|  | 控制箱安装质量 | DDC控制 | 台 | 18
|  | BAS | 系统功能 | 系统 | 1
12 | 电力监控系统 |  | 低压智能测量仪 | 点 | 134
13 | 能源计费系统 |  | 采集器 | 台 | 135
|  |  | 系统主控功能 | 系统 | 3
14 | 智能照明系统 |  | 照明回路 | 回路 | 24
15 | BMS集成 |  | 系统功能 | 系统 | 3
16 | UPS系统 |  | 电能质量 | 系统 | 3
17 | 机房工程 |  | 机房环境 | 间 | 3
合计
注：以上工程量为暂定工程量，最终以实际发生工程量为准。

## 5.室内环境检测
岭南文化创意产业园项目一期工程第三方检测服务-室内环境检测清单
序号 | 检测类别 | 检测参数 | 检测数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 室内空气质量 | 氡 | 166
苯
甲醛
氨
TVOC
甲苯
二甲苯
合计
注：以上工程量为暂定工程量，最终以实际发生工程量为准。

## 6.常规材料见证取样检测
岭南文化创意产业园项目一期工程第三方检测服务-材料见证取样检测清单
序号 | 检测类别 |  | 检测参数 | 单位 | 检测数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 混凝土 |  | 抗压强度 | 组 | 2000
|  |  | 抗压强度(抗渗) | 组 | 500
|  |  | 砂浆试块（抗压强度） | 组 | 300
|  |  | 抗折强度 | 组 | 10
|  |  | 氯离子含量（现场） | 组 | 20
|  |  | 氯离子含量（试块） | 组 | 20
|  |  | 配合比 | 组 | 20
|  |  | 凝结时间 | 项 | 5
|  |  | 抗硫酸盐侵蚀 | 项 | 5
|  |  | 钢筋锈蚀 | 项 | 5
|  |  | 与钢筋握裹力 | 项 | 5
|  |  | 表观密度 | 项 | 5
|  |  | 稠度（坍落度与坍落扩展度） | 项 | 5
|  |  | 水泥净浆试块抗压（抗压强度） | 组 | 100
|  |  | 外加剂-减水率 | 组 | 10
|  |  | 外加剂-泌水率比 | 组 | 10
|  |  | 外加剂-抗压强度比 | 组 | 10
|  |  | 外加剂-含气量 | 组 | 10
|  |  | 外加剂-含固量 | 组 | 10
|  |  | 外加剂-氯离子含量 | 组 | 10
|  |  | 外加剂-总碱量 | 组 | 10
2 | 水泥 |  | 胶砂强度 | 组 | 15
|  |  | 细度（筛余法） |  | 15
|  |  | 比表面积 |  | 15
|  |  | 凝结时间 |  | 15
|  |  | 用水量 |  | 15
|  |  | 安定性（沸煮法） |  | 15
|  |  | 游离氧化钙 | 项 | 8
|  |  | 不溶物 | 项 | 8
|  |  | 一氧化锰 | 项 | 8
|  |  | 保水率 | 项 | 8
|  |  | 水泥与减水剂相容性 | 项 | 8
|  |  | 氯离子 | 项 | 15
3 | 钢材及钢筋原材 |  | 屈服强度、抗拉强度、伸长率 | 组 | 800
|  |  | 强屈比、超屈比 |  | 800
|  |  | 最大力下总伸长率 |  | 800
|  |  | 反向弯曲性能 |  | 800
|  |  | 重量偏差 |  | 800
|  |  | Z 向断面收缩率 | 组 | 20
|  |  | 冲击 | 组 | 20
|  |  | 镀层厚度或重量 | 组 | 20
| 钢筋原材（非抗震） |  | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 200
|  |  | 重量偏差 | 组 | 200
|  |  | 最大力总伸长率 | 组 | 200
4 | 钢筋焊接 | 压力焊 | 拉伸试验 | 组 | 300
|  |  | 抗剪力 |  | 300
|  |  | 弯曲 |  | 300
|  |  | 抗拉强度 | 组 | 300
|  |  | 冲击 | 组 | 30
|  | 机械连接 | 抗拉强度 | 组 | 300
|  |  | 最大力下总伸长率 |  | 300
|  |  | 抗剪力 |  | 300
|  |  | 残余变形 |  | 30
5 | 焊接材料 |  | 拉伸试验 | 组 | 30
|  |  | 焊缝射线探伤 |  | 30
|  |  | 化学成分 |  | 30
6 | 镀锌电焊网 |  | 焊点抗拉 | 组 | 5
|  |  | 硫酸铜试验（镀锌层均匀性） | 组 | 5
| 钢筋焊接网 |  | 拉伸 | 组 | 20
|  |  | 弯曲 | 组 | 20
|  |  | 剪切力 | 组 | 20
7 | 钢结构用高强度螺栓 |  | 屈服强度、抗拉强度、伸长率 | 组 | 5
|  |  | 螺栓拉力载荷 | 组 | 5
|  |  | 螺母保证载荷 | 组 | 5
|  |  | 硬度（螺栓、螺母、垫圈） | 组 | 5
8 | 钢材原材 |  | 拉伸、弯曲 | 组 | 10
| 钢绞线 |  | 拉伸性能（整根钢绞线最大力、规定非比例延伸力、最大力总伸长率） | 组 | 10
| 锚具 |  | 硬度 | 组 | 100
| 锚具静载锚固 |  | 锚具效率系数、总伸长率或总应变 | 孔 | 20
| 预埋件 |  | 拉伸 | 组 | 20
| 大六角高强螺栓 |  | 扭矩系数 | 组 | 10
| 扭剪型高强度螺栓 |  | 紧固轴力 | 组 | 10
9 | 钢材焊接接头 |  | 拉伸试验 | 组 | 200
|  |  | 弯曲试验 |  | 200
|  |  | 冲击试验 |  | 20
10 | 砂 |  | 表观密度 | 组 | 10
|  |  | 堆积密度 |  | 10
|  |  | 紧密密度 |  | 10
|  |  | 颗粒级配 |  | 10
|  |  | 空隙率 |  | 5
|  |  | 吸水率 |  | 5
|  |  | 含泥量 |  | 10
|  |  | 泥块含量 |  | 10
|  |  | 氯离子含量 |  | 10
|  |  | 碱活性 | 项 | 5
|  |  | 硫化物及硫酸盐 | 项 | 5
11 | 石灰 |  | 未消化残渣含量 | 组 | 5
|  |  | 氧化镁 | 项 | 5
|  |  | 灼烧失量 | 项 | 5
|  |  | 酸不溶物 | 项 | 5
|  |  | 氧化钙 | 项 | 5
12 | 粉煤灰 |  | 需水量比 | 组 | 10
|  |  | 烧失量 | 组 | 10
|  |  | 三氧化硫 | 组 | 10
|  |  | 碱含量 | 组 | 10
|  |  | 含水量 | 组 | 10
|  |  | 安定性 | 组 | 10
|  |  | 游离氧化钙 | 组 | 10
13 | 石/碎石 |  | 颗粒级配 | 组 | 10
|  |  | 表观密度 |  | 10
|  |  | 堆积密度 |  | 10
|  |  | 紧密密度 |  | 10
|  |  | 空隙率 |  | 5
|  |  | 吸水率 |  | 5
|  |  | 针片状颗粒含量 |  | 5
|  |  | 有机物含量 |  | 5
|  |  | 压碎指标 |  | 10
|  |  | 含泥量 |  | 10
|  |  | 泥块含量 |  | 10
|  |  | 坚固性 |  | 10
|  |  | 氯离子含量 | 项 | 5
|  |  | 冲击值 | 项 | 5
|  |  | 软弱颗粒 | 项 | 5
|  |  | 碱活性 | 项 | 5
14 | 饰面砖 |  | 粘结强度 | 组 | 10
15 | 陶瓷砖 |  | 尺寸和表观质量 | 组 | 10
|  |  | 尺寸偏差 |  | 20
|  |  | 表面质量 |  | 20
|  |  | 吸水率 |  | 20
|  |  | 断裂模数 |  | 20
|  |  | 放射性核素 |  | 10
|  |  | 破坏强度 |  | 20
|  |  | 釉面抗龟裂 |  | 20
|  |  | 干燥/水饱和压 缩强度 | 项 | 10
|  |  | 耐磨性 | 项 | 10
|  |  | 耐碱性 | 项 | 10
16 | 石材 |  | 体积密度 | 组 | 5
|  |  | 吸水率 |  | 5
|  |  | 弯曲强度 |  | 5
|  |  | 放射性 |  | 5
|  |  | 压缩强度 |  | 5
|  |  | 干燥压缩强度 |  | 5
|  |  | 水饱和压缩强度 |  | 5
|  |  | 干燥弯曲强度 |  | 5
|  |  | 水饱和弯曲强度 |  | 5
|  |  | 耐磨性 | 项 | 5
|  |  | 耐碱性 | 项 | 5
17 | 建筑玻璃 |  | 外观质量 | 件 | 10
|  |  | 抗冲击性 | 件 | 10
|  |  | 霰弹袋冲击性能 | 件 | 10
|  |  | 落球冲击剥离性能 | 件 | 10
|  |  | 密封 | 项 | 10
18 | 建筑材料燃烧性能 |  | A级 | 组 | 10
|  |  | B级 | 组 | 20
19 | 建筑材料放射性 |  | 内照射指数、外照射指数 | 组 | 10
20 | 建筑材料有害物质含量 |  | 挥发性有机化合物 | 组 | 10
|  |  | 游离甲醛 | 组 | 10
|  |  | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | 组 | 10
|  |  | 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞） | 组 | 10
|  |  | 甲醛释放量 | 组 | 10
21 | 建筑龙骨 |  | 外观质量 | 组 | 10
|  |  | 抗冲击试验 |  | 10
|  |  | 静载试验 |  | 10
|  |  | 形状及外观尺寸 |  | 10
|  |  | 镀锌量 |  | 10
22 | 砂浆 |  | 抗压强度（需成型养护） | 组 | 300
|  |  | 稠度 |  | 30
|  |  | 凝结时间 |  | 15
|  |  | 保水性 |  | 30
|  |  | 粘结力 |  | 10
|  |  | 抗折强度 |  | 10
|  |  | 吸水量 | 项 | 10
|  |  | 流动度 | 项 | 10
|  |  | 密度 | 项 | 20
|  |  | 不透水性 | 项 | 10
|  |  | 导热系数 | 项 | 10
|  |  | 可使用时间 |  | 5
23 | 标准砖 |  | 抗压强度 | 组 | 10
24 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | 抗压强度 | 组 | 30
|  |  | 干体积密度 |  | 30
|  |  | 导热系数 |  | 30
|  |  | 空心率 | 项 | 10
|  |  | 吸水率 | 项 | 10
25 | 防水卷材 |  | 拉伸性能 | 组 | 15
|  |  | 不透水性 |  | 10
|  |  | 低温弯折性 |  | 10
|  |  | 撕裂强度 |  | 10
|  |  | 尺寸偏差 |  | 10
|  |  | 抗穿孔性 | 项 | 10
|  |  | 粘结剥离强度 | 项 | 10
|  |  | 伸长率（最大拉力/膜断裂） | 组 | 5
|  |  | 耐热性 |  | 5
26 | 防水涂料 |  | 外观 | 组 | 5
|  |  | 固体含量 |  | 15
|  |  | 耐热性 |  | 5
|  |  | 拉伸强度、断裂伸长率 |  | 15
|  |  | 不透水性 |  | 10
|  |  | 低温柔性 |  | 5
|  |  | 吸水率比/吸水率 | 项 | 5
|  |  | 浸水处理 | 项 | 5
|  |  | 粘结强度 | 组 | 5
|  |  | 表干时间 |  | 5
|  |  | 实干时间 |  | 5
|  |  | 细度 |  | 5
|  |  | 施工性 |  | 5
|  |  | 氯离子 |  | 5
|  |  | 抗压 |  | 5
|  |  | 抗折强度 |  | 5
|  |  | 湿基面粘结强度 |  | 5
|  |  | 抗渗压力（比） |  | 5
|  |  | 28d带涂层混凝土抗渗压力（比） |  | 5
|  |  | 56d带涂层混凝土第二次抗渗压力 |  | 5
|  |  | 粘结性能（干燥基面） |  | 5
|  |  | 粘结性能（潮湿基面） |  | 5
27 | 止水条 |  | 硬度(PZ) | 组 | 2
|  |  | 拉伸强度(PZ) | 组 | 2
拉断伸长率(PZ)
|  |  | 体积膨胀倍率 | 组 | 2
28 | 塑料排水板 |  | 尺寸 | 组 | 5
|  |  | 复合体抗拉强度 | 组 | 5
|  |  | 滤膜干拉、湿拉强度 | 组 | 5
|  |  | 渗透系数 | 组 | 5
|  |  | 纵向通水量 | 组 | 5
29 | 挤塑板 |  | 表观密度 | 组 | 10
|  |  | 压缩强度 | 组 | 10
|  |  | 导热系数 | 组 | 10
30 | 防静电地板 |  | 均布荷载 | 组 | 2
|  |  | 集中荷载 | 组
|  |  | 极限集中荷载 | 组
|  |  | 板块的自重 | 组 | 2
|  |  | 耐冲击性能 | 组 | 2
|  |  | 防静电活动地板对地电阻 | 组 | 2
31 | 钢管/钢管圆管 |  | 钢管尺寸 | 组 | 5
|  |  | 屈服强度/抗拉强度/断后伸长率/钢管弯曲 |  | 10
32 | 镀锌钢管 |  | 镀锌层表面质量 | 组 | 10
|  |  | 镀锌层的附着力 | 组 | 10
|  |  | 镀锌层均匀性 | 组 | 10
33 | 铝合金型材 |  | 铝材厚度 | 组 | 10
|  |  | 膜厚 |  | 10
|  |  | 基材硬度 |  | 10
|  |  | 附着性 |  | 10
|  |  | 尺寸允许偏差 | 项 | 5
|  |  | 抗拉强度、伸长率 | 项 | 10
34 | 岩棉 |  | 导热系数 | 组 | 5
|  |  | 吸水率 | 组 | 5
|  |  | 密度 | 组 | 5
35 | 球墨铸铁管 |  | 外观 | 组 | 6
尺寸
布氏硬度
| 衬塑复合压力管 |  | 外观 | 组 | 12
尺寸
综合强度
弯曲/压扁性能
耐冷热循环
| 钢塑复合压力管用双热熔管件 |  | 外观 | 组 | 6
尺寸
结合强度
弯曲性能（DN≤50mm）
压扁性能（DN＞50mm）
耐冷热循环（热水用才做，冷水用不做）
| HDPE双壁波纹管 |  | 外观 | 组 | 12
尺寸
烘箱试验/纵向回缩率
环刚度
环柔性
落锤冲击试验(300≤DN≤500不做)
36 | 塑料管材管件 | 钢丝网骨架PE塑料复合管 | 外观 | 组 | 5
|  |  | 平均外径 | 组 | 5
|  |  | 受压开裂稳定性 | 组 | 5
|  |  | 短期静液压强度 | 组 | 5
|  | 冷热水用PP-R管材 | 外观 | 组 | 10
|  |  | 平均外径 | 组 | 10
|  |  | 壁厚 | 组 | 10
|  |  | 纵向回缩率 | 组 | 10
|  |  | 简支梁冲击 | 组 | 10
|  |  | 静液压试验 | 组 | 10
|  | 冷热水用PP-R管件 | 外观 | 组 | 5
|  |  | 承口平均内径 | 组 | 5
|  |  | 最小承口深度 | 组 | 5
|  |  | 静液压试验 | 组 | 5
|  | PVC-U排水管材 | 外观 | 组 | 10
|  |  | 平均外径 | 组 | 10
|  |  | 拉伸屈服应力 | 组 | 10
|  |  | 维卡软化温度 | 组 | 10
|  |  | 落锤冲击 | 组 | 10
|  |  | 纵向回缩率 | 组 | 10
|  |  | 断裂伸长率 | 组 | 10
|  | PVC-U排水管件 | 外观 | 组 | 5
|  |  | 承口平均内径 | 组 | 5
|  |  | 最小承口深度 | 组 | 5
|  |  | 维卡软化温度 | 组 | 5
|  |  | 烘箱试验 | 组 | 5
|  |  | 坠落试验 | 组 | 5
37 | PVC-U 管道系统用塑料溶剂型胶粘剂 |  | 外观 | 组 | 3
|  |  | 溶解性 |  | 5
|  |  | 粘度 |  | 5
|  |  | 粘结强度 |  | 5
|  |  | 水压爆破强度 |  | 3
38 | 镀锌线管 |  | 标志 | 组 | 10
弯曲试验
抗压性能
电气性能
39 | 钢导线管 |  | 弯曲试验（外径≤25mm） | 组 | 10
|  |  | 耐腐蚀性试验 | 组 | 10
|  |  | 压力试验 | 组 | 10
|  |  | 冲击试验 | 组 | 10
40 | 电缆桥架 |  | 外观 | 组 | 10
|  |  | 尺寸（最小板材厚度、槽体宽度、高） |  | 5
|  |  | 承受安全工作荷载时的相对挠度 |  | 5
|  |  | 耐撞击能力 |  | 5
|  |  | 保护电路连续性 |  | 5
|  |  | 防护层厚度 |  | 10
|  |  | 防护层附着力（阳极氧化类不测） |  | 10
|  |  | 锌层均匀性 | 组 | 10
41 | 配电箱 |  | 外观 | 组 | 5
电击防护
保护电路的完整性
内装元件的组合
内部电路和连接
外接导线端子
电气间隙和爬电距离
工频耐受电压
42 | 阀门 |  | 壳体试验 | 组 | 10
|  |  | 上密封试验 |  | 10
|  |  | 密封性能 |  | 10
43 | 漏电（开关）断路器 |  | 标志检查 | 组 | 10
防触电保护
电气间隙
爬电距离
试验装置性能
动作特性
温升
耐潮
绝缘电阻
电气强度
耐热试验
灼热丝试验
44 | 面板开关 |  | 防触电保护 | 组 | 10
|  |  | 接地措施 |  | 10
|  |  | 绝缘电阻 |  | 10
|  |  | 灼热丝 |  | 10
|  |  | 温升 |  | 10
|  |  | 耐潮 |  | 10
|  |  | 电气强度 |  | 10
|  |  | 标志检验 |  | 10
45 | 插座 |  | 防触电保护 | 组 | 10
|  |  | 接地措施 |  | 10
|  |  | 绝缘电阻 |  | 10
|  |  | 灼热丝 |  | 10
|  |  | 温升 |  | 10
|  |  | 防潮 |  | 10
|  |  | 绝缘电阻 |  | 10
|  |  | 电气强度 |  | 10
|  |  | 标志检验 |  | 10
| 电线电缆 |  | 结构尺寸检查(绝缘厚度、外径） | 芯 | 200
|  |  | 标志 | 组 | 30
|  |  | 导体检查（导体种类、导体直流电阻） | 芯 | 200
|  |  | 电压试验 | 芯 | 200
|  |  | 绝缘电阻 | 芯 | 200
|  |  | 热延伸试验 | 组 | 20
|  |  | 绝缘层老化前机械性能 | 组 | 20
| 矿物质电缆 |  | 绝缘层厚度 | 芯 | 80
|  |  | 非金属外护套厚度 | 芯 | 80
|  |  | 导体直流电阻 | 芯 | 80
46 | 电线电缆燃烧性能 |  | 耐火性能 | 组 | 5
|  |  | 单根阻燃 | 组 | 5
|  |  | 低烟性能 (烟密度) | 组 | 5
|  |  | 无卤性能 | 组 | 5
47 | PE地下通信用实壁管 |  | 外观 | 组 | 8
尺寸
落锤冲击
扁平试验
环刚度
拉伸强度
纵向回缩率
| PVC电线槽、电线管 |  | 外观 | 组 | 6
尺寸
负载变形
外负载变形
冲击性能
氧指数
电气性能
| 电线槽配件/难燃绝缘PVC电线槽配件 |  | 外观 | 组 | 6
|  |  | 负载变形 |  | 6
|  |  | 冲击性能 |  | 6
|  |  | 耐热性能 |  | 6
|  |  | 电气性能 |  | 6
|  |  | 耐电压 |  | 6
| 母线槽 |  | 温升 | 组 | 2
|  |  | 介电性能（绝缘电阻） | 组 | 2
|  |  | 介电性能(电气强度) | 组 | 2
|  |  | 防护等级 | 组 | 2
| 电工套管配件 |  | 外观 | 组 | 15
|  |  | 跌落性能 |  | 15
|  |  | 耐热性能 |  | 15
|  |  | 氧指数 |  | 15
|  |  | 绝缘强度 |  | 15
|  |  | 绝缘电阻 |  | 15
48 | 灯具 |  | 电性能（输入功率、输入电流、功率因素） | 组 | 5
|  |  | 光度性能（初始光通量） | 组 | 5
|  |  | 光度性能（灯具效能） | 组
|  |  | 色度（初始一般显色指数Ra、R9） | 组
|  |  | 色度（显色指数(CRI)） | 组
|  |  | 色度（相关色温(CCT)） | 组
|  |  | 色度（色差异） | 组
|  |  | 灯具的效率 | 组 | 10
|  |  | 谐波含量（谐波电流） | 组 | 10
49 | 网络线 |  | 衰减/插入损耗IL | 组 | 5
|  |  | 近端串音衰减NEXT | 组 | 5
|  |  | 近端串音衰减功率和 PS NEXT | 组 | 5
|  |  | 等电平远端串音衰减ELFEXT | 组 | 5
|  |  | 等电平远端串音衰减和PS ELFEXT | 组 | 5
|  |  | 回波损耗RL | 组 | 5
50 | 土工布 |  | 单位面积质量偏差率 | 组 | 5
|  |  | 厚度偏差率 |  | 2
|  |  | 幅宽偏差率 |  | 2
|  |  | 纵横向撕破强力 |  | 5
|  |  | 顶破强力 |  | 2
|  |  | 垂直渗透系数 |  | 2
|  |  | 纵横向断裂强度 |  | 2
|  |  | 标称断裂强度对应伸长率 |  | 5
51 | 墙面涂料、腻子 |  | 游离甲醛* | 组 | 10
苯系物总和含量（苯+甲苯＋二甲苯＋乙苯
总铅含量（限色漆和腻子）
可溶性镉含量（限色漆和腻子）
可溶性铬含量（限色漆和腻子）
可溶性汞含量（限色漆和腻子）
VOC含量
乙二醇醚及醚酯总和含量
卤代烃总和含量
| 墙砖 |  | 放射性 | 项 | 5
| 胶粘剂 |  | VOC* | 组 | 5
苯*
甲苯+二甲苯*
游离甲苯二异氰酸酯*
游离甲醛
二氯甲烷
二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯
52 | 发电机组 |  | 发电机组负载检测 | 项 | 1
53 | 生活饮用水 |  | pH | 组 | 12
浑浊度
嗅和味
肉眼可见物
色度
余氯
耗氧量
氨氮
菌落总数
总大肠菌群
54 | 钢结构防火涂料 |  | 容器中状态 | 组 | 5
|  |  | 粘结强度 | 组 | 5
|  |  | 初期干燥抗裂性 | 组 | 5
55 | 涂料 |  | 干燥时间 | 组 | 5
|  |  | 耐水性 |  | 5
|  |  | 耐碱性 |  | 5
|  |  | 粘结强度 |  | 5
|  |  | 表面憎水率 | 项 | 5
|  |  | 附着力 | 项 | 5
| 内外墙乳胶漆 |  | 容器中状态 | 组 | 10
|  |  | 施工性 | 组 | 10
|  |  | 涂膜外观 | 组 | 10
|  |  | 耐洗刷性 | 组 | 10
|  |  | 耐碱性 | 组 | 10
56 | 镀锌钢板 |  | 耐冲击性 | 项 | 5
|  |  | 拉伸性能 | 项 | 5
57 | 不锈钢化学分析 |  | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo | 组 | 5
| 不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管 |  | 外观 | 组 | 5
|  |  | 管子外径 | 组 | 5
|  |  | 平均壁厚 | 组 | 5
|  |  | 弯曲（压扁）试验 | 组 | 5
58 | 腻子 |  | 镀锌层厚度 | 组 | 5
|  |  | 在容器中状态 |  | 10
|  |  | 施工性 |  | 10
|  |  | 干燥时间(表干) |  | 10
|  |  | 耐水性 |  | 10
|  |  | 耐碱性 |  | 10
|  |  | 打磨性 |  | 10
|  |  | 粘结强度（标准状态） |  | 10
59 | 瓷砖胶 |  | 粘结强度（标准状态） | 组 | 5
|  |  | 拉伸粘结强度(未处理) |  | 3
|  |  | 拉伸粘结强度(浸水处理) |  | 3
|  |  | 拉伸粘结强度(热处理) |  | 3
|  |  | 滑移 |  | 3
| 陶瓷砖胶粘剂 |  | 拉伸胶粘原强度 | 组 | 10
|  |  | 晾置时间≥20min拉伸胶粘强度 | 组 | 10
60 | 硅酸钙板 |  | 外观质量 | 组 | 3
|  |  | 密度 |  | 5
|  |  | 含水率 |  | 5
|  |  | 湿胀率 |  | 5
|  |  | 抗折强度 |  | 5
|  |  | 抗冲击性 |  | 5
61 | 纸面石膏板 |  | 单位面积质量 | 组 | 3
|  |  | 含水率 |  | 3
|  |  | 吸水率 |  | 3
| 石膏板 |  | 面密度 | 组 | 5
|  |  | 断裂荷载 | 组 | 5
|  |  | 抗冲击性 | 组 | 5
62 | 轻钢龙骨 |  | 壁厚 | 组 | 5
|  |  | 双面镀锌层厚度 | 组 | 5
63 | 铝单板 |  | 拉力性能 | 组 | 5
|  |  | 涂层厚度 |  | 10
|  |  | 漆膜硬度 |  | 10
|  |  | 附着性 |  | 10
64 | 灌浆材料 |  | 凝结时间 | 项 | 5
|  |  | 抗压强度 | 项 | 5
|  |  | 抗拉强度 | 项 | 5
|  |  | 粘结强度 | 项 | 5
合计
注：以上工程量为暂定工程量，最终以实际发生工程量为准。

## 7.建筑幕墙、门窗、屋面检测
岭南文化创意产业园项目一期工程第三方检测服务-建筑幕墙、门窗、屋面检测清单
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 建筑幕墙四性检测（气密、水密、抗风压性能、层间位移） | 组 | 3
2 | 建筑幕墙隔音性能检测 | 组 | 2
3 | 门窗的气密、水密性、抗风压性能检测 | 件 | 12
4 | 门窗抗撞、抗静扭曲检测 | 项 | 2
5 | 结构胶相容性、粘结性 | 组 | 5
6 | 结构胶邵氏硬度、23℃拉伸粘结性 | 组 | 5
7 | 密封胶胶相容性、粘结性 | 组 | 5
8 | 中空玻璃露点 | 组 | 6
9 | 夹层玻璃落球冲击性 | 组 | 4
10 | 夹层玻璃霰弹袋冲击性能 | 组 | 4
11 | 钢化玻璃表面应力 | 项 | 4
12 | 钢化玻璃碎片状态 | 项 | 4
13 | 后置埋件（化学螺栓）抗拔力 | 根 | 55
14 | 屋面结构、气密、水密性能检测 | 件 | 1
合计
注：以上工程量为暂定工程量，最终以实际发生工程量为准。

## 8.消防设施检测
岭南文化创意产业园项目一期工程第三方检测服务-消防设施检测清单
序号 | 检测类别 | 检测参数 | 建筑面积 /m2 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 消防设施检测 | 二类高层公共及民用住宅建筑；单多层民用建筑；轻危险级工业厂房、仓库 | 234633 |  |  | 建筑高度不大于54m的住宅建筑；除一类高层公共建筑以外的其他高层公共建筑；丙、丁、戊类工业厂房、仓库。
合计

## 9.防雷检测
岭南文化创意产业园项目一期工程第三方检测服务-防雷检测清单
序号 | 检测类别 | 检测参数 | 建筑面积 /m2 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 防雷设施检测 | / | 234633
合计

## 10.园林绿化检测
岭南文化创意产业园项目一期工程第三方检测服务-园林绿化检测清单
序号 | 检测类别 | 检测参数 | 检测数量 （点） | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 种植土 | 水分 | 3
pH
EC值（土壤溶液电导率）
土壤质地
有机质
全氮
全磷
全钾
水解性氮
速效钾
有效磷
2 | 有机肥 | 有机质含量 | 2
全氮
全磷
全钾
总养分的含量
酸碱度
水份
3 | 乔灌木 | 植物病害、虫害、寄生性种子植物 | 60
4 | 地被 |  | 300
合计
注：以上工程量为暂定工程量，最终以实际发生工程量为准。