城投雪松发展总部项目（一期）永久用电工程

(第二次）工程量清单说明

一、工程概况

1.工程名称：城投雪松发展总部项目（一期）永久用电工程（第二次）

2.建设单位：广州市启臻房地产开发有限公司

3.工程地点: 临近广州市增城区东部交通枢纽中心，处于新塘汽车大道，距离地铁13号线新塘站和在建的新塘东部交通枢纽站约600米

4.工程规模: 总建筑面积109760平方米，其中地上65869平方米（住宅建筑面积60448平方米，商业3140平方米，配套设施2281平方米），地下443891平方米；永久用电设计容量2×1000kVA+4×800kVA公变,1×1600kVA专变。

- 招标范围

建筑工程包括：

- 根据图纸及规范要求完成拆除工程；砌筑工程；混凝土及钢筋混凝土工程；地面、墙面及天花的装饰装修工程；门窗工程；盖板工程（花纹钢板）；油漆、涂料、裱糊工程，按要求配置相应的安全警示标语及提示牌，做好施工期间的安全保护工作。

- 安装工程包括：

（1）公变高、低压系统，专变高、低压系统：从供电部门提供的供电点的开关房、综合房、公变房、专变房的高低压配电柜（含环网柜、计量柜）、变压器、电缆、母线及其接线、桥架，室外电缆沟工程；

（2）高低压配电房内所有配电附属工程：铜排连接、护栏、防雷接地、排气扇、灭火器、线槽、套管、线管、照明、插座、接线图、指示牌、安全警示语标志牌、按供电部门要求设置的安全工器具、运行图版、电房门牌等；

（3）一户一表集中抄表系统：公用低压柜出线端至用户电表箱（含电箱安装、含用户电表安装），公用低压柜出线端至充电桩电表箱（含电箱安装、不含充电桩表箱内的电表安装）；

（4）光纤通讯系统管线及设备：光纤通讯设备及相关管线。

（5）其他说明：用户电表由供电局提供，永久用电施工单位负责安装，充电桩电表不在编制范围内。

三、计价方式

本工程为综合单价包干，措施费、预算包干费、总包配合服务费合价包干。

- 报价说明

（一）报价清单内的价格为综合单价，包含人工费、材料费、设备费、工具费、管理费（含办公、住宿、交通等）、风险、利润、保险、报建、电表报装及校核、调试、检测、通电、供电部门验收通过以及政策性文件规定的所有风险、责任等，以及为完成合同约定工作范围内的一切费用。

（二）工程量清单中的主材若属招标人推荐品牌范围的，投标人应根据招标文件中的《主要设备材料、品牌/生产厂家推荐表》列明的材料设备进行报价。

- 计价说明

- 变更及新增项目计价说明

1.投标清单中有相同项目的，执行投标清单中的综合单价；

2.投标清单中有类似的，按投标清单中类似项目换算主材进行计算，其他费用不变。

3.投标清单中没有相同或类似的项目，执行《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》，执行2018年广东省各专业工程综合定额等工程计价依据的相关文件，人工、材料/设备、机械按广州市建设工程造价管理站发布的施工同期综合价格，分部分项综合单价下浮10%，包干措施费、预算包干费及总承包服务费不另计取；

（二）主要材料设备变更调整办法详见合同附件；

- 其他说明

- 总包配合服务费执行总包合同条款，即按相应分包合同价款1%收取总包管理协调配合费，属合价包干项目，由承包人综合考虑在投标报价内，结算时不作调整；

- 施工用水电，需向施工总承包单位交纳施工水电费及安全文明保证金，水电费用采取包干方式，按总包合同执行，报价时综合考虑；

- 住户电表箱包含供电局认可的自动抄表装置的安装，充电桩电表暂不考虑电表安装；