## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：兴民街10kV(平天塘线)线路迁改工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
A | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  | 254119.19
A.1 | 管道铺设 |  |  | 87166.41
A.2 | 新建电缆分接箱（1座） |  |  | 14477.03
A.3 | 围网 |  |  | 9695.09
A.4 | 其他附属 |  |  | 5711.79
A.5 | 电气设备安装工程 |  |  | 137068.87
B | 措施合计(不含绿色施工措施） | 其他措施费 |  | 2601.29
B1 | 绿色施工安全防护措施费
B2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  | 2601.29
C | 其他项目 | 暂估价+计日工+总承包服务费+预算包干费+工程优质费+概算幅度差+索赔费用+现场签证费用+其他费用 |  | 5785.44
C1 | 暂估价 | 暂估价合计
C2 | 计日工 | 计日工
C3 | 总承包服务费 | 总承包服务费
C4 | 预算包干费 | 预算包干费 |  | 5785.44
C5 | 工程优质费 | 工程优质费
C6 | 概算幅度差 | 概算幅度差
C7 | 索赔费用 | 索赔费用
C8 | 现场签证费用 | 现场签证费用
C9 | 其他费用 | 其他费用
D | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计(不含绿色施工措施）+其他项目 | 9 | 23625.53
E | 含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费） | 分部分项合计+措施合计(不含绿色施工措施）+其他项目+增值税销项税额 |  | 286131.45
F1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  | 20694.53
F2 | 绿色施工安全防护措施费增值税销项税额 | 绿色施工安全防护措施费 | 9 | 1862.51
F | 绿色施工安全防护措施费含税工程造价 | 绿色施工安全防护措施费+绿色施工安全防护措施费增值税销项税额 |  | 22557.04
G1 | 暂列金额(预留金) | 分部分项合计 | 10 | 25411.92
G2 | 暂列金额(预留金)增值税销项税额 | 暂列金额(预留金) | 9 | 2287.07
G | 暂列金额(预留金)含税工程造价 | 暂列金额(预留金)+暂列金额(预留金)增值税销项税额 |  | 27698.99
单位工程费汇总表
工程名称：兴民街10kV(平天塘线)线路迁改工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
H | 含税工程总造价 | 含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费）+绿色施工安全防护措施费含税工程造价+暂列金额(预留金)含税工程造价 |  | 336387.48
10 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 29669.31

## 表5-6 分部分项工程报价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：兴民街10kV(平天塘线)线路迁改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
管道铺设
1 | 040501008002 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别:一、二类土 2.材质及规格:玻璃纤维导管、150*7 SN50（2孔） 3.接口方式:熔接 4.施工方式:采用水平定向拖拉管施工，钻导向孔、回拖布管 | m | 240.00 |  | 358.75 | 86100.47
2 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:泥浆运输 2.运距:暂按5km | m3 | 8.48 |  | 125.7 | 1065.94
|  | 【管道铺设】分部小计 | [5 empty] | 87166.41
新建电缆分接箱（1座）
3 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 46.65 |  | 8.85 | 412.88
4 | 040203008001 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:300*300市政砖 2.垫层:材料品种、厚度、强度等级:100mm厚C15商品混凝土垫层 | m2 | 18.40 |  | 163.47 | 3007.92
5 | 040103001013 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 | m3 | 27.27 |  | 19.28 | 525.89
6 | 040103001014 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:石粉 | m3 | 1.28 |  | 145.93 | 186.8
7 | 040103001015 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:碎石 | m3 | 0.05 |  | 208.16 | 10.41
8 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:暂按5km | m3 | 14.01 |  | 21.73 | 304.41
9 | 040304003002 | 预制混凝土板 | 1.名称:工作井人行道盖板 2.规格:1150*300*150 3.混凝土强度等级:C25 4.其他:制作及安装 | m3 | 0.72 |  | 1122.6 | 808.27
10 | 040504002011 | 混凝土井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土、100mm厚 2.混凝土强度等级:C30 3.砌筑材料、砂浆等级:MU10砖、M10水泥砂浆 4.抹灰砂浆等级:1:2.5水泥防水砂浆抹面15mm厚 | 座 | 1.00 |  | 5710.86 | 5710.85
11 | 040901001011 | 现浇构件钢筋 | 1.井类型:工作井 2.材料种类:HPB300 3.钢筋规格:圆钢箍筋 Φ10以内 4.部位:预制盖板 | t | 0.08 |  | 6134.98 | 472.39
12 | 040901001012 | 现浇构件钢筋 | 1.井类型:工作井 2.材料种类:HRB300 3.钢筋规格:圆钢 Φ10以内 4.部位:预制盖板、梁 | t | 0.10 |  | 6034.92 | 609.53
本页小计 | [7 empty] | 99215.76
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：兴民街10kV(平天塘线)线路迁改工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 040901001013 | 现浇构件钢筋 | 1.井类型:工作井 2.材料种类:HRB400 3.钢筋规格:螺纹钢 Φ14 4.部位:预制盖板、井底板 | t | 0.06 |  | 5329.63 | 314.45
14 | 040901001014 | 现浇构件钢筋 | 1.井类型:工作井 2.材料种类:HRB400 3.钢筋规格:螺纹钢 Φ12 4.部位:井底板 | t | 0.19 |  | 5329.63 | 991.31
15 | 050307009003 | 标志牌（接地标识） | 1.材料种类、规格:塑料板 2.镌字规格、种类:详图纸 3.油漆品种、颜色:详图纸 | 块 | 2.00 |  | 29.04 | 58.08
16 | 050307009004 | 标志牌（电缆分接箱标识牌） | 1.材料种类、规格:反光铝板、320*200*1.5mm 2.镌字规格、种类:详图纸 3.油漆品种、颜色:详图纸 | 块 | 1.00 |  | 119.81 | 119.81
17 | 050307009005 | 标志牌（严禁停放车辆，堆放杂物等） | 1.材料种类、规格:反光铝板、240*300*1.5mm 2.镌字规格、种类:详图纸 3.油漆品种、颜色:详图纸 | 块 | 3.00 |  | 119.81 | 359.43
18 | 050307009006 | 标志牌（止步，高压危险） | 1.材料种类、规格:反光铝板、240*300*1.5mm 2.镌字规格、种类:详图纸 3.油漆品种、颜色:详图纸 | 块 | 4.00 |  | 119.81 | 479.24
19 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:集水口 2.材质、规格:PVCφ200 | m | 1.20 |  | 87.8 | 105.36
|  | 【新建电缆分接箱（1座）】分部小计 | [5 empty] | 14477.03
围网
20 | 040101003003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 3.26 |  | 8.85 | 28.86
21 | 040103001016 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 | m3 | 1.84 |  | 19.28 | 35.48
22 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:暂按5km | m3 | 1.14 |  | 21.73 | 24.77
23 | 040303001004 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15商品混凝土 | m3 | 0.50 |  | 681.55 | 340.78
24 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25C15商品混凝土 | m3 | 1.02 |  | 692.76 | 706.62
25 | 040304005001 | 预制混凝土其他构件 | 1.预制C25清水砼底座 | m3 | 0.09 |  | 1429.63 | 128.67
26 | 粤R1-11-6 | 其他围护结构（钢网围墙） | 1.围护材料品种、规格:镀锌钢丝网、4mm厚50*50、150*5镀锌钢管、50*25*3镀锌方钢、φ150*5镀锌钢管、75*50*5槽钢 2.其他:钢管柱贴3mm反光膜 3.包含镀锌钢门 | m2 | 39.60 |  | 203.8 | 8070.48
27 | 050307009007 | 标志牌（安全标识） | 1.材料种类、规格:哑光不锈钢、240*300*1.5mm 2.镌字规格、种类:详图纸 3.油漆品种、颜色:详图纸 | 块 | 3.00 |  | 119.81 | 359.43
本页小计 | [7 empty] | 12122.77
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：兴民街10kV(平天塘线)线路迁改工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 【围网】分部小计 | [5 empty] | 9695.09
其他附属
28 | 080601011001 | 标志牌、标桩 | 1.名称:C25混凝土电缆标志桩 2.类别:详图纸 | 根 | 15.00 |  | 251.37 | 3770.55
29 | 080601011002 | 标志牌、标桩 | 1.名称:警示桩 2.类别:热镀锌钢管89X3.5外贴红白色警示色 3.基础:C20混凝土、C30细石砼灌缝 | 根 | 1.00 |  | 144.23 | 144.23
30 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.零星钢构件 | t | 0.04 |  | 7687.04 | 269.05
31 | 041001010001 | 拆除电杆 | 1.内容:拆除电杆 | 根 | 4.00 |  | 98.46 | 393.84
32 | 011613001001 | 电缆拆除 | 1.内容:电缆拆除 | m | 180.00 |  | 4.19 | 754.18
33 | 041001011001 | 拆除电杆(装置） | 1.内容:拆除电杆上装置 | 套 | 2.00 |  | 189.97 | 379.94
|  | 【其他附属】分部小计 | [5 empty] | 5711.79
电气设备安装工程
34 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:户外开关箱（四间隔） 2.型号、规格:详图纸、（含箱内配件） | 台 | 1.00 |  | 44494.35 | 44494.35
35 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRYJV22 3.规格:3*120mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kV):10 | m | 250.00 |  | 325.68 | 81418.83
36 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):10kV | 个 | 2.00 |  | 989.74 | 1979.48
37 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):10kV | 个 | 2.00 |  | 1136.45 | 2272.9
38 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:垂地极 2.材质:角钢 3.规格:50*50 L=2.5m 4.土质:普通土 5.基础接地形式:焊接 | 根 | 6.00 |  | 105.32 | 631.92
39 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:水平地极 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 | m | 45.40 |  | 29.47 | 1337.98
40 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.材质:镀锌 3.规格:L50*50*2.5 | m | 4.00 |  | 46.98 | 187.91
41 | 040807003003 | 接地装置调试 | 1.接地装置调试 接地网 | 系统 | 1.00 |  | 1743.26 | 1743.26
本页小计 | [7 empty] | 139778.42
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：兴民街10kV(平天塘线)线路迁改工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10 KV以下 | 系统 | 1.00 |  | 3002.24 | 3002.24
|  | 【电气设备安装工程】分部小计 | [5 empty] | 137068.87
本页小计 | [7 empty] | 3002.24
合 计 | [7 empty] | 254119.19

## 1.1.2综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：兴民街10kV(平天塘线)线路迁改工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 040501008002 | 水平导向钻进 | m | 240 |  | 358.75 | 86100.47
| 借D1-2-51 | 钻导向孔 DN≤300mm | 10m | 24 |  | 922.01 | 22128.24
| 借D1-2-61 | 回拖布管(mm以内) DN200 | 10m | 24.15 |  | 1240.58 | 29960.01
| 借D1-2-56 | 扩孔(mm以内) DN300 | 10m | 24 |  | 1166.04 | 27984.96
| 借D6-1-95 | 塑料管安装(对接熔接) 管外径(mm以内) 160 | 100m | 4.8 |  | 1255.68 | 6027.26
2 | 040103002006 | 余方弃置 | m3 | 8.48 |  | 125.7 | 1065.94
| 借D1-3-182 换 | 泥浆运输 运距1km内 实际运距(km):5 | 10m3 | 0.848 |  | 1257 | 1065.94
3 | 040101003002 | 挖基坑土方 | m3 | 46.65 |  | 8.85 | 412.88
| 借D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.044318 |  | 7138.46 | 316.36
| 借D1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3天然密实方 | 0.023325 |  | 4138.07 | 96.52
4 | 040203008001 | 块料面层 | m2 | 18.4 |  | 163.47 | 3007.92
| 借D2-4-8 换 | 人行道广场砖铺设 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 | 100m2 | 0.184 |  | 9707.73 | 1786.22
| 借D2-4-14 换 | 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 100m2 | 0.184 |  | 6639.7 | 1221.7
5 | 040103001013 | 回填方 | m3 | 27.27 |  | 19.28 | 525.89
| 借D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 0.2727 |  | 1928.47 | 525.89
6 | 040103001014 | 回填方 | m3 | 1.28 |  | 145.93 | 186.8
| 借D1-1-135 换 | 管(基)坑回填石屑 换为【石粉】 | 100m3 | 0.0128 |  | 14593.4 | 186.8
7 | 040103001015 | 回填方 | m3 | 0.05 |  | 208.16 | 10.41
| 借D1-1-135 | 管(基)坑回填碎石 | 100m3 | 0.0005 |  | 20816.36 | 10.41
8 | 040103002004 | 余方弃置 | m3 | 14.01 |  | 21.73 | 304.41
| 借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 | 1000m3天然密实方 | 0.01401 |  | 18634.8 | 261.07
| 借D1-1-52 | 装载机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.01401 |  | 3093.35 | 43.34
9 | 040304003002 | 预制混凝土板 | m3 | 0.72 |  | 1122.6 | 808.27
| 借D1-2-46 换 | 盖板 预制 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | 10m3 | 0.07245 |  | 9804.88 | 710.36
| 借D1-2-47 | 盖板 安装 | 10m3 | 0.072 |  | 577.94 | 41.61
| 借D5-6-84 换 | 管、渠道及其他 地沟盖板木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 10m3 | 0.072 |  | 781.93 | 56.3
10 | 040504002011 | 混凝土井 | 座 | 1 |  | 5710.86 | 5710.85
| 借D5-3-281 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 10m3 | 0.128 |  | 7249.96 | 927.99
综合单价计算表
工程名称：兴民街10kV(平天塘线)线路迁改工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 借D5-3-284 换 | 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 | 10m3 | 0.219 |  | 5571.46 | 1220.15
| 借D5-3-298 换 | 井壁(墙)凿洞 砖墙 24cm内 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 | 10m2 | 0.285 |  | 1399.2 | 398.77
| 借D5-3-291 R*0.8 | 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 | 100m2 | 0.1231 |  | 3176.96 | 391.08
| 借D5-3-291 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 | 100m2 | 0.1616 |  | 3673.06 | 593.57
| 借D5-4-34 换 | 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 0.223 |  | 6760.28 | 1507.54
| 借D5-4-61 换 | 现浇混凝土池 异型环梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 0.091 |  | 7381.89 | 671.75
11 | 040901001011 | 现浇构件钢筋 | t | 0.077 |  | 6134.98 | 472.39
| 借D5-5-1 | 箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.077 |  | 6134.98 | 472.39
12 | 040901001012 | 现浇构件钢筋 | t | 0.101 |  | 6034.92 | 609.53
| 借D5-5-3 | 钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.101 |  | 6034.92 | 609.53
13 | 040901001013 | 现浇构件钢筋 | t | 0.059 |  | 5329.63 | 314.45
| 借D5-5-5 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ14mm | t | 0.059 |  | 5329.63 | 314.45
14 | 040901001014 | 现浇构件钢筋 | t | 0.186 |  | 5329.63 | 991.31
| 借D5-5-5 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ12mm | t | 0.186 |  | 5329.63 | 991.31
15 | 050307009003 | 标志牌（接地标识） | 块 | 2 |  | 29.04 | 58.08
| 借D6-8-121 | 接地标识 | 件 | 2 |  | 29.04 | 58.08
16 | 050307009004 | 标志牌（电缆分接箱标识牌） | 块 | 1 |  | 119.81 | 119.81
| 借D2-5-21 换 | 标志板安装 单块面积 1m2内 | 块 | 1 |  | 119.81 | 119.81
17 | 050307009005 | 标志牌（严禁停放车辆，堆放杂物等） | 块 | 3 |  | 119.81 | 359.43
| 借D2-5-21 换 | 标志板安装 单块面积 1m2内 | 块 | 3 |  | 119.81 | 359.43
18 | 050307009006 | 标志牌（止步，高压危险） | 块 | 4 |  | 119.81 | 479.24
| 借D2-5-21 换 | 标志板安装 单块面积 1m2内 | 块 | 4 |  | 119.81 | 479.24
19 | 031001006002 | 塑料管 | m | 1.2 |  | 87.8 | 105.36
| C10-1-263 | 给排水管道 室外塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 200 | 10m | 0.12 |  | 878.01 | 105.36
20 | 040101003003 | 挖基坑土方 | m3 | 3.26 |  | 8.85 | 28.86
| 借D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.003097 |  | 7138.46 | 22.11
| 借D1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3天然密实方 | 0.00163 |  | 4138.07 | 6.75
21 | 040103001016 | 回填方 | m3 | 1.84 |  | 19.28 | 35.48
综合单价计算表
工程名称：兴民街10kV(平天塘线)线路迁改工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 借D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 0.0184 |  | 1928.47 | 35.48
22 | 040103002005 | 余方弃置 | m3 | 1.14 |  | 21.73 | 24.77
| 借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 | 1000m3天然密实方 | 0.00114 |  | 18634.8 | 21.24
| 借D1-1-52 | 装载机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.00114 |  | 3093.35 | 3.53
23 | 040303001004 | 混凝土垫层 | m3 | 0.50 |  | 681.55 | 340.78
| 借D3-1-2 换 | 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 10m3 | 0.05 |  | 6815.54 | 340.78
24 | 040303002001 | 混凝土基础 | m3 | 1.02 |  | 692.76 | 706.62
| 借D3-1-4 换 | 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | 10m3 | 0.102 |  | 6927.6 | 706.62
25 | 040304005001 | 预制混凝土其他构件 | m3 | 0.09 |  | 1429.63 | 128.67
| 借D5-4-110 换 | 异型构件 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | 10m3 | 0.009 |  | 7632.88 | 68.7
| 借D5-6-85 换 | 管、渠道及其他 小型构件木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 10m3 | 0.009 |  | 6663.38 | 59.97
26 | 070111006001 | 其他围护结构（钢网围墙） | m2 | 39.6 |  | 203.8 | 8070.48
| 借A1-7-167 换 | 钢网围墙 | 10m2 | 3.96 |  | 2038 | 8070.48
27 | 050307009007 | 标志牌（安全标识） | 块 | 3 |  | 119.81 | 359.43
| 借D2-5-21 换 | 标志板安装 单块面积 1m2内 | 块 | 3 |  | 119.81 | 359.43
28 | 080601011001 | 标志牌、标桩 | 根 | 15 |  | 251.37 | 3770.55
| 借D6-8-122 换 | 混凝土标志桩 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | 件 | 15 |  | 251.37 | 3770.55
29 | 080601011002 | 标志牌、标桩 | 根 | 1 |  | 144.23 | 144.23
| 借D2-5-52 换 | 警示柱 | 个 | 1 |  | 144.23 | 144.23
30 | 010606013001 | 零星钢构件 | t | 0.035 |  | 7687.04 | 269.05
| 借F-2-112 | 零星构件 | t | 0.035 |  | 7687.04 | 269.05
31 | 041001010001 | 拆除电杆 | 根 | 4 |  | 98.46 | 393.84
| C5-6-251 *0.3 | 立水泥电杆 单价*0.3 | 根 | 4 |  | 98.46 | 393.84
32 | 011613001001 | 电缆拆除 | m | 180 |  | 4.19 | 754.18
| 借R2-1-136 | 电力电缆 电缆(截面mm2以下) 120 | 100m | 1.8 |  | 418.99 | 754.18
33 | 041001011001 | 拆除电杆(装置） | 套 | 2 |  | 189.97 | 379.94
| 借R2-1-63 | 其他电气屏(柜)拆除其他电气屏(柜) | 套 | 2 |  | 189.97 | 379.94
34 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 44494.35 | 44494.35
| C4-4-29 | 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1 |  | 44494.35 | 44494.35
35 | 030408001005 | 电力电缆 | m | 250 |  | 325.68 | 81418.83
综合单价计算表
工程名称：兴民街10kV(平天塘线)线路迁改工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C4-8-4 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 | 100m | 2.5 |  | 32567.53 | 81418.83
36 | 030408006001 | 电力电缆头 | 个 | 2 |  | 989.74 | 1979.48
| C4-8-118 | 10kV以下户外铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯热缩式(截面mm2以下) 70 | 个 | 2 |  | 989.74 | 1979.48
37 | 030408006002 | 电力电缆头 | 个 | 2 |  | 1136.45 | 2272.9
| C4-8-119 | 10kV以下户外铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯热缩式(截面mm2以下) 120 | 个 | 2 |  | 1136.45 | 2272.9
38 | 030409001001 | 接地极 | 根 | 6 |  | 105.32 | 631.92
| C4-9-3 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 6 |  | 105.32 | 631.92
39 | 030409002003 | 接地母线 | m | 45.4 |  | 29.47 | 1337.98
| C4-9-18 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 | 10m | 4.54 |  | 294.71 | 1337.98
40 | 030409003001 | 避雷引下线 | m | 4 |  | 46.98 | 187.91
| C4-9-21 | 避雷引下线敷设 利用金属构件引下 | 10m | 0.4 |  | 469.78 | 187.91
41 | 040807003003 | 接地装置调试 | 系统 | 1 |  | 1743.26 | 1743.26
| C4-14-49 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  | 1743.26 | 1743.26
42 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |  | 3002.24 | 3002.24
| C4-14-13 | 送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 | 系统 | 1 |  | 3002.24 | 3002.24
|  | 合 计 |  |  |  |  | 254119.19

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：兴民街10kV(平天塘线)线路迁改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00013 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 20694.53
2 | 措施其他项目
031301010004 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
TSSGBWZJF004 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
粤031302008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
031302002004 | 夜间施工增加费 |  | 20
JTGRSGZJF004 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
粤031302009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
DXGXJCJXF004 | 地下管线交叉降效费
QTFY00000013 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | 20694.53
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：兴民街10kV(平天塘线)线路迁改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
1.2 | 1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 施工围档照明 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 施工便道 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 样板引路 |  | 项 | 1
小 计
2 |  | 措施其他项目
2.1 | 031302007005 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
2.2 | 041102001008 | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 | 3.32 |  | 38.96 | 129.35
2.2.1 | 借D5-6-1 换 | 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | 100m2 | 0.03324 |  | 3891.3 | 129.35
2.3 | 041102034003 | 池底模板 | 1.底模板 | m2 | 6.02 |  | 84.67 | 509.71
2.3.1 | 借D5-6-45 | 构筑物及池类 平池底木模 |  | 100m2 | 0.0602 |  | 8466.97 | 509.71
2.4 | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板 | 1.墙模板 | m2 | 14.25 |  | 66.1 | 941.86
2.4.1 | 借D5-6-48 | 构筑物及池类 矩形池壁 木模 |  | 100m2 | 0.1425 |  | 6609.53 | 941.86
2.5 | 041102013001 | 梁模板 | 1.梁模板 | m2 | 12.05 |  | 84.68 | 1020.37
2.5.1 | 借D3-7-5 | 现浇混凝土模板制作、安装 支撑梁 |  | 10m2 | 1.205 |  | 846.78 | 1020.37
2.6 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 2601.29
本页小计 | [7 empty] | 2601.29
合 计 | [7 empty] | 2601.29
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：兴民街10kV(平天塘线)线路迁改工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 25411.92 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 5785.44
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 31197.36 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：兴民街10kV(平天塘线)线路迁改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合价 （元）
| 0001001 | 综合工日 | 工日 | 8.6588 | 88 |  | 761.97
| 00010010 | 人工费 | 元 | 28907.3567 | 1 |  | 28907.36
| 01000001 | 型钢综合 | kg | 22.61 | 4.28 |  | 96.77
| 01010007 | 热轧圆盘条φ10 | kg | 24.7738 | 4.31 |  | 106.78
| 01010015 | 热轧圆盘条综合 | t | 0.0356 | 4309.8 |  | 153.43
| 01010030@1 | 圆钢φ10以内 | t | 0.0785 | 4309.8 |  | 338.32
| 01010030@2 | 圆钢φ10以内 | t | 0.103 | 4309.8 |  | 443.91
| 01010125@1 | 螺纹钢筋Φ16 | t | 0.2548 | 4029.09 |  | 1026.61
| 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.0381 | 7.14 |  | 0.27
| 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 4.4333 | 7.4 |  | 32.81
| 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.869 | 7.4 |  | 6.43
| 01130001 | 扁钢综合 | t | 0.0238 | 4429.77 |  | 105.43
| 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 6.2834 | 5.78 |  | 36.32
| 01190002 | 槽钢综合 | t | 0.1022 | 4538.82 |  | 463.87
| 01290205 | 镀锌钢板综合 | kg | 3.396 | 4.04 |  | 13.72
| 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 3.875 | 26.42 |  | 102.38
| 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 27.0305 | 1.33 |  | 35.95
| 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.06 |  | 0.62
| 02130100 | 聚四氟乙烯带 | kg | 1.02 | 221.51 |  | 225.94
| 02270001 | 棉纱 | kg | 0.0454 | 11.47 |  | 0.52
| 02270020 | 白布 | kg | 6.1296 | 2.75 |  | 16.86
| 02270070 | 土工布300g/m2 | m2 | 0.1305 | 3.05 |  | 0.4
| 02290050 | 麻绳 | kg | 0.0036 | 17.09 |  | 0.06
| 03010065 | 铁钉 | kg | 0.079 | 7.56 |  | 0.6
| 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 9.0684 | 5.58 |  | 50.6
| 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 3.07 | 5.04 |  | 15.47
| 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 0.82 | 5.09 |  | 4.17
| 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.454 | 14.12 |  | 6.41
| 03019001 | 圆钉综合 | kg | 5.7211 | 5.36 |  | 30.67
| 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 1.0103 | 0.94 |  | 0.95
| 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.21 | 8.23 |  | 1.73
| 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 4.2177 | 8.23 |  | 34.71
| 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.57 | 7.69 |  | 4.38
单位工程人材机汇总表
工程名称：兴民街10kV(平天塘线)线路迁改工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合价 （元）
| 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.086 | 47.01 |  | 4.04
| 03139121 | 合金钢钻头综合 | 个 | 0.2 | 24.26 |  | 4.85
| 03139281 | 钢锯条 | 条 | 10.54 | 0.43 |  | 4.53
| 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.35 | 4.57 |  | 1.6
| 03210080@1 | 镀锌钢丝网φ4×50×50 | m2 | 41.58 | 5.36 |  | 222.87
| 03210263 | 钻杆 | 根 | 0.8405 | 200.6 |  | 168.6
| 03213001 | 铁件综合 | kg | 1.9444 | 6.34 |  | 12.33
| 03214046 | 零星卡具 | kg | 0.6156 | 5.47 |  | 3.37
| 03214357 | 导向钻刀片 | 只 | 2.952 | 250 |  | 738
| 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.6452 | 444.9 |  | 287.05
| 04030015 | 中砂 | m3 | 1.8608 | 178.22 |  | 331.63
| 04070045@1 | 石粉 | m3 | 1.7152 | 90.92 |  | 155.95
| 04070045@2 | 碎石 | m3 | 0.067 | 137.36 |  | 9.2
| 04090040 | 膨润土 | kg | 4012.599 | 0.77 |  | 3089.7
| 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 1.1933 | 327.45 |  | 390.75
| 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.4903 | 1210.72 |  | 593.62
| 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.008 | 1210.72 |  | 9.69
| 05030320 | 垫木 | m3 | 0.0007 | 1549.95 |  | 1.08
| 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.02 | 7.75 |  | 0.16
| 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.277 | 10.59 |  | 2.93
| 13010330 | 沥青清漆 | kg | 0.12 | 6.45 |  | 0.77
| 13030240 | 厚漆 | kg | 0.008 | 19.27 |  | 0.15
| 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.02 | 8.34 |  | 0.17
| 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.375 | 6.2 |  | 2.33
| 13350020 | 防水粉 | kg | 16.24 | 2.66 |  | 43.2
| 13350250 | 模板嵌缝料 | kg | 0.6025 | 1.71 |  | 1.03
| 13410010 | 嵌缝料 | kg | 2.027 | 0.58 |  | 1.18
| 14010010 | 清油 | kg | 0.004 | 16.04 |  | 0.06
| 14030040 | 汽油综合 | kg | 7.235 | 9.62 |  | 69.6
| 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.27 | 14.45 |  | 3.9
| 14310450 | 碳酸氢钠 | kg | 66.9135 | 2.63 |  | 175.98
| 14330250 | 三氯乙烯 | kg | 0.096 | 7.25 |  | 0.7
| 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.2 | 6.33 |  | 1.27
| 14350630 | 脱模剂 | kg | 4.2292 | 5.13 |  | 21.7
| 17030080@1 | 镀锌钢管DN150*5 | m | 10.2002 | 167.31 |  | 1706.6
单位工程人材机汇总表
工程名称：兴民街10kV(平天塘线)线路迁改工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合价 （元）
| 17090010@1 | 方钢管50×25×3 | m | 111.6003 | 26.25 |  | 2929.51
| 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.3 | 0.4 |  | 0.12
| 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 8.24 | 3.03 |  | 24.97
| 18250830 | 镀锌扁钢卡子25×4 | kg | 0.208 | 5.37 |  | 1.12
| 24330010 | 警示带 | m | 480 | 1.83 |  | 878.4
| 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.2 | 2.4 |  | 5.28
| 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 1 | 63.75 |  | 63.75
| 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 1008 | 1.73 |  | 1743.84
| 29060145 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 4.54 | 7.5 |  | 34.05
| 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.295 | 370 |  | 109.15
| 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 4.06 | 3.17 |  | 12.87
| 29090245 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 6.09 | 7.26 |  | 44.21
| 29090255 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 6.09 | 13.98 |  | 85.14
| 34110010 | 水 | m3 | 92.1417 | 2.86 |  | 263.53
| 35010010 | 钢模板 | kg | 1.4649 | 4.44 |  | 6.5
| 35030080 | 木支撑 | m3 | 0.104 | 1651.95 |  | 171.8
| 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.49 | 45.5 |  | 22.3
| 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.1275 | 116.35 |  | 14.83
| 36090010 | 广场砖综合 | m2 | 18.768 | 48.13 |  | 903.3
| 36210060@1 | 警示柱热镀锌钢管89X3.5 | 个 | 1 | 70.8 |  | 70.8
| 36210090@1 | 反光膜 | m2 | 4.7999 | 96.38 |  | 462.61
| 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.3 | 4.37 |  | 1.31
| 51350070 | 回扩器DN350 | 只 | 2.232 | 210 |  | 468.72
| 80110300 | 化学泥浆 | kg | 99.6194 | 40 |  | 3984.78
| 99450760 | 其他材料费 | 元 | 830.2942 | 1 |  | 830.29
| 9946131 | 其他材料费 | 元 | 8.128 | 1 |  | 8.13
| CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0037 | 1
| ZZJJ | 制作基价 | 元 | 112.7 | 1 |  | 112.7
| 80210200 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 0.027 | 500 |  | 13.5
| 80210220 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 0.01 | 519.42 |  | 5.19
| 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 3.6746 | 490.29 |  | 1801.62
| 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 2.7706 | 509.71 |  | 1412.2
| 8021904@1 | 普通预拌混凝土清水混凝土 C25 | m3 | 0.0914 | 509.71 |  | 46.59
单位工程人材机汇总表
工程名称：兴民街10kV(平天塘线)线路迁改工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合价 （元）
| 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 3.2028 | 519.42 |  | 1663.6
| 04270160 | 混凝土垫块 | m3 | 0.0082
| 17250040@1 | 玻璃纤维导管150*7 SN50 | m | 483 | 46.65 |  | 22531.95
| 17250370@1 | PVC-U排水管ф200*4.9 | m | 1.1916 | 57.84 |  | 68.92
| 27050101@1 | 镀锌角铁引下线L50*50*3 | m | 4.2 | 41.26 |  | 173.29
| 27060170@1 | 接地母线镀锌圆钢Φ16 | m | 47.67 | 7.03 |  | 335.12
| 28110210@1 | ZR-YJV22-3*120mm2 | m | 252.5 | 301.8 |  | 76204.5
| 29110350@1 | 户内冷缩头120mm2 | 套 | 2.04 | 321 |  | 654.84
| 29110350@2 | 户内冷缩头70mm2 | 套 | 2.04 | 312 |  | 636.48
| 34130010@2 | 电缆分接箱标识牌320*200*1.5mm | 块 | 1 | 67.79 |  | 67.79
| 34130010@3 | 标志牌（严禁停放车辆，堆放杂物等）240*300*1.5mm | 块 | 3 | 67.79 |  | 203.37
| 34130010@4 | 标志牌（止步，高压危险）240*300*1.5mm | 块 | 4 | 67.79 |  | 271.16
| 34130010@5 | 标志牌（安全标识）240*300*1.5mm | 块 | 3 | 67.79 |  | 203.37
| 34130210@2 | 接地标识塑料 | 个 | 2 | 2.18 |  | 4.36
| 37270101@1 | 镀锌角钢接地极∠50×50×5×2500 | 根 | 6.3 | 36.94 |  | 232.72
| 55090080 | 10KV户外四间隔分电箱 | 台 | 1 | 43750 |  | 43750
| 00010003 | 机上人工 | 工日 | 38.1481 | 230 |  | 8774.06
| 99450630 | 折旧费 | 元 | 5366.1248 | 1 |  | 5366.12
| 99450640 | 检修费 | 元 | 1214.4992 | 1 |  | 1214.5
| 99450650 | 维护费 | 元 | 4523.7378 | 1 |  | 4523.74
| 99450660 | 安拆费 | 元 | 250.5885 | 1 |  | 250.59
| 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 51.9559 | 9.62 |  | 499.82
| 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 1027.342 | 8.07 |  | 8290.65
| 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 513.403 | 0.63 |  | 323.44
| 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 123.751 | 0.63 |  | 77.96
| 99451300 | 校验费 | 元 | 133.27 | 1 |  | 133.27
| 9946001 | 折旧费 | 元 | 6.8666 | 1 |  | 6.87
| 9946011 | 大修理费 | 元 | 2.0719 | 1 |  | 2.07
| 9946021 | 经常修理费 | 元 | 5.4192 | 1 |  | 5.42
| 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 2.3159 | 9.62 |  | 22.28
| 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 1.043 | 8.07 |  | 8.42
| 9946111 | 其他费用 | 元 | 4.246 | 1 |  | 4.25
| 9946606 | 机上人工 | 工日 | 0.1328 | 88 |  | 11.69
单位工程人材机汇总表
工程名称：兴民街10kV(平天塘线)线路迁改工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合价 （元）
| JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0001 | 1
| 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 0.115 | 0.63 |  | 0.07
| 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 0.0188 | 1 |  | 0.02
| FBC00016@1 | 钢板 | t | 0.0371 | 4214.19 |  | 156.35
| 51350080 | 回扩器DN450 | 只 | 1.752 | 250 |  | 438
|  | 合计 |  |  |  |  | 234731.18