## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：兴民街周边道路建设工程-照明工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
A | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  | 579019.29
B | 措施合计(不含绿色施工措施） | 其他措施费 |  | 17053.89
B1 | 绿色施工安全防护措施费
B2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  | 17053.89
C | 其他项目 | 暂估价+计日工+总承包服务费+预算包干费+工程优质费+概算幅度差+索赔费用+现场签证费用+其他费用 |  | 15450.33
C1 | 暂估价 | 暂估价合计
C2 | 计日工 | 计日工
C3 | 总承包服务费 | 总承包服务费
C4 | 预算包干费 | 预算包干费 |  | 15450.33
C5 | 工程优质费 | 工程优质费
C6 | 概算幅度差 | 概算幅度差
C7 | 索赔费用 | 索赔费用
C8 | 现场签证费用 | 现场签证费用
C9 | 其他费用 | 其他费用
D | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计(不含绿色施工措施）+其他项目 | 9 | 55037.12
E | 含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费） | 分部分项合计+措施合计(不含绿色施工措施）+其他项目+增值税销项税额 |  | 666560.63
F1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  | 55265.83
F2 | 绿色施工安全防护措施费增值税销项税额 | 绿色施工安全防护措施费 | 9 | 4973.92
F | 绿色施工安全防护措施费含税工程造价 | 绿色施工安全防护措施费+绿色施工安全防护措施费增值税销项税额 |  | 60239.75
G1 | 暂列金额(预留金) | 分部分项合计 | 10 | 57901.93
G2 | 暂列金额(预留金)增值税销项税额 | 暂列金额(预留金) | 9 | 5211.17
G | 暂列金额(预留金)含税工程造价 | 暂列金额(预留金)+暂列金额(预留金)增值税销项税额 |  | 63113.1
H | 含税工程总造价 | 含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费）+绿色施工安全防护措施费含税工程造价+暂列金额(预留金)含税工程造价 |  | 789913.48
10 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 136603.03

## 表5-6 分部分项工程报价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：兴民街周边道路建设工程-照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.挖土类型:开挖电缆沟沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:暂按5km | m3 | 505.91 |  | 28.5 | 14419.4
2 | 040103001010 | 回填方 | 1.工作部位:电缆沟回填 2.密实度要求:按规范要求 3.填方材料品种:石屑 | m3 | 390.91 |  | 145.93 | 57045.6
3 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1.工作部位:电缆沟垫层 2.材质及厚度:C15普通商品混凝土100mm厚 | m3 | 85.14 |  | 597.38 | 50860.67
4 | 030412007002 | 一般路灯 | 1.名称:单臂路灯 2.灯杆的材质及高度:Q245低合金钢H=8m，灯高为8m(含灯引线) 3.灯架形式及臂长:单臂，悬挑长度1.5m 4.路灯规格:LED灯，60W(驱动器、光源、安装附件等) 5.灯杆形式(单、双):单杆 6.基础形式、砂浆配合比:C20商品混凝土基础 7.基础钢筋:箍筋HPB300Φ8 8.其他铁件:4*M22地脚螺栓 9.接地要求:镀锌角钢接地极∠50×50×5×2500 10.备注:含电器、单灯控制器、螺栓、垫片基础、漏电保护装置等附件 | 套 | 44.00 |  | 2718.66 | 119620.96
5 | 030412007003 | 一般路灯 | 1.名称:单臂路灯 2.灯杆的材质及高度:Q245低合金钢H=8m，灯高为8m(含灯引线) 3.灯架形式及臂长:单臂，悬挑长度1.5m 4.路灯规格:LED灯，45W(驱动器、光源、安装附件等) 5.灯杆形式(单、双):单杆 6.基础形式、砂浆配合比:C20商品混凝土基础 7.基础钢筋:箍筋HPB300Φ8 8.其他铁件:4*M22地脚螺栓 9.接地要求:镀锌角钢接地极∠50×50×5×2500 10.备注:含电器、单灯控制器、螺栓、垫片基础、漏电保护装置等附件 | 套 | 20.00 |  | 2681.97 | 53639.42
6 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装部位:路灯基础 | m | 1500.00 |  | 65.68 | 98514
本页小计 | [7 empty] | 394100.05
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：兴民街周边道路建设工程-照明工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*10mm2 3.敷设方式、部位:管道暗敷 4.电压等级(kV):0.6/1KV | m | 1468.00 |  | 48.55 | 71268.76
8 | 030408003006 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管（2孔） 2.材质:HDPE管 3.规格:Φ75 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 2596.00 |  | 21.92 | 56914.7
9 | 030408003007 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管（2孔） 2.材质:玻璃钢管 3.规格:Φ100 4.敷设方式:埋地敷设 5.基础材质:C25商品混凝土包封 | m | 180.00 |  | 290.02 | 52202.7
10 | 030413005002 | 人(手)孔砌筑 | 1.名称:接线井 2.垫层材质及厚度:渗水沙层150mm-200mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:1.2水泥砂浆批荡厚20mm 5.井盖材质及规格:球墨铸铁井盖670*470（带防盗，带井圈） 6.其他:具体详见设计图纸 | 个 | 2.00 |  | 941.89 | 1883.78
11 | 040807003002 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 接地网 | 系统 | 1.00 |  | 1743.26 | 1743.26
12 | 040807002002 | 供电系统调试 | 1.名称:送配电装置系统调试 | 系统 | 1.00 |  | 906.04 | 906.04
579019.29
本页小计 | [7 empty] | 184919.24
合 计 | [7 empty] | 579019.29

## 1.1.2综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：兴民街周边道路建设工程-照明工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | m3 | 505.91 |  | 28.5 | 14419.4
| 借D1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3天然密实方 | 0.253 |  | 4138.07 | 1046.93
| 借D1-1-40 | 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.4806 |  | 8045.91 | 3866.86
| 借D1-1-52 | 装载机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.0253 |  | 3093.35 | 78.26
| 借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 | 1000m3天然密实方 | 0.5059 |  | 18634.81 | 9427.35
2 | 040103001010 | 回填方 | m3 | 390.91 |  | 145.93 | 57045.6
| 借D1-1-135 | 管(基)坑回填石屑 | 100m3 | 3.909 |  | 14593.4 | 57045.6
3 | 040303001003 | 混凝土垫层 | m3 | 85.14 |  | 597.38 | 50860.67
| 借D5-1-13 | 垫层 混凝土 | 10m3 | 8.514 |  | 1021.84 | 8699.95
| 借8021902 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 85.9914 |  | 490.29 | 42160.72
4 | 030412007002 | 一般路灯 | 套 | 44.00 |  | 2718.66 | 119620.96
| C4-12-257 | 抱箍式单臂挑灯架安装 单抱箍(臂长m) 3以下 | 10套 | 4.4 |  | 4393.32 | 19330.61
| C4-12-349 | 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 | 根 | 44 |  | 1709.32 | 75210.08
| 借D3-1-4 | 现浇基础 混凝土 | 10m3 | 2.265 |  | 1779.53 | 4030.64
| 借8021903 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 22.877 |  | 500 | 11438.5
| 借A1-5-76 | 二次灌浆 细石混凝土 | 10m3 | 0.145 |  | 4806.27 | 696.91
| 借8021901 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 1.494 |  | 451.46 | 674.48
| 借D5-5-7 | 预埋螺栓 | t | 0.683 |  | 7408.75 | 5060.18
| 借D5-5-1 | 箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.083 |  | 6134.98 | 509.2
| C4-9-11 | 成品接地极(板)安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 44 |  | 60.69 | 2670.36
5 | 030412007003 | 一般路灯 | 套 | 20.00 |  | 2681.97 | 53639.42
| C4-12-257 | 抱箍式单臂挑灯架安装 单抱箍(臂长m) 3以下 | 10套 | 2 |  | 4049.92 | 8099.84
| C4-12-349 | 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 | 根 | 20 |  | 1709.32 | 34186.4
| 借D3-1-4 | 现浇基础 混凝土 | 10m3 | 1.03 |  | 1779.53 | 1832.92
| 借8021903 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 10.403 |  | 500 | 5201.5
| 借A1-5-76 | 二次灌浆 细石混凝土 | 10m3 | 0.066 |  | 4806.27 | 317.21
| 借8021901 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 0.68 |  | 451.46 | 306.99
| 借D5-5-7 | 预埋螺栓 | t | 0.31 |  | 7408.75 | 2296.71
| 借D5-5-1 | 箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.03 |  | 6134.98 | 184.05
综合单价计算表
工程名称：兴民街周边道路建设工程-照明工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C4-9-11 | 成品接地极(板)安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 20 |  | 60.69 | 1213.8
6 | 030409002002 | 接地母线 | m | 1500.00 |  | 65.68 | 98514
| C4-9-19 | 接地母线敷设 户外接地母线敷设 | 10m | 150 |  | 656.76 | 98514
7 | 030408001004 | 电力电缆 | m | 1468.00 |  | 48.55 | 71268.76
| C4-8-1 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 14.68 |  | 4854.82 | 71268.76
8 | 030408003006 | 电缆保护管 | m | 2596.00 |  | 21.92 | 56914.7
| C4-8-59 | 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 | 10m | 259.6 |  | 219.24 | 56914.7
9 | 030408003007 | 电缆保护管 | m | 180.00 |  | 290.02 | 52202.7
| C4-8-39 换 | 电缆保护管有混凝土包封敷设 钢管(公称直径mm以下) 100 一根 实际根数(根):2 | 10m | 18 |  | 2900.15 | 52202.7
10 | 030413005002 | 人(手)孔砌筑 | 个 | 2.00 |  | 941.89 | 1883.78
| 借D5-1-15 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.01779 |  | 2848.24 | 50.67
| 借D5-3-284 | 砖砌 矩形 | 10m3 | 0.09464 |  | 4742.4 | 448.82
| 借80010080 | 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 | m3 | 0.2163 |  | 335.54 | 72.58
| 借D5-3-291 | 砖墙 抹灰 井内侧 | 100m2 | 0.07488 |  | 2639.87 | 197.67
| 借80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m3 | 0.1628 |  | 434.74 | 70.78
| 借D5-3-306 | 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 0.2 |  | 5092.83 | 1018.57
| 借80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m3 | 0.0568 |  | 434.74 | 24.69
11 | 040807003002 | 接地装置调试 | 系统 | 1.00 |  | 1743.26 | 1743.26
| C4-14-49 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  | 1743.26 | 1743.26
12 | 040807002002 | 供电系统调试 | 系统 | 1.00 |  | 906.04 | 906.04
| C4-14-12 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 |  | 906.04 | 906.04
|  | 合 计 |  |  |  |  | 579019.29

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：兴民街周边道路建设工程-照明工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00011 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 55265.83
2 | 措施其他项目
031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 20
JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费
QTFY00000011 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | 55265.83
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：兴民街周边道路建设工程-照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
1.2 | 1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 施工围档照明 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 施工便道 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 样板引路 |  | 项 | 1
小 计
2 |  | 措施其他项目
2.1 | 031302007004 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
2.2 | 041102002008 | 基础模板 | 1.构件类型:管道包封混凝土基础模板 | m2 | 88.2 |  | 46.97 | 4142.68
2.2.1 | 借D5-6-37 | 管、渠道及其他 管、渠道平基 复合木模 |  | 100m2 | 0.882 |  | 4691.69 | 4138.07
2.2.2 | 借80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m3 | 0.0106 |  | 434.74 | 4.61
2.3 | 041102002009 | 基础模板 | 1.构件类型:路灯基础模板 | m2 | 235.01 |  | 54.94 | 12911.21
2.3.1 | 借D3-7-2 | 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 |  | 10m2 | 23.501000 |  | 549.39 | 12911.21
小 计 | [7 empty] | 17053.89
本页小计 | [7 empty] | 17053.89
合 计 | [7 empty] | 17053.89
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：兴民街周边道路建设工程-照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 57901.93 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 15450.33
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 73352.26 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：兴民街周边道路建设工程-照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合价 （元）
| 00010010 | 人工费 | 元 | 136603.0178 | 1 |  | 136603.02
| 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.1153 | 4309.8 |  | 496.92
| 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.1544 | 7.14 |  | 1.1
| 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 14.78 | 7.4 |  | 109.37
| 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 5.12 | 5.78 |  | 29.59
| 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 11.6794 | 26.42 |  | 308.57
| 02090050 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 77.88 | 1.74 |  | 135.51
| 02270001 | 棉纱 | kg | 129.8 | 11.47 |  | 1488.81
| 02270020 | 白布 | kg | 26.2452 | 2.75 |  | 72.17
| 02270070 | 土工布300g/m2 | m2 | 4.2143 | 3.05 |  | 12.85
| 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 52.224 | 5.94 |  | 310.21
| 03016141 | 弹簧垫圈M16~30 | 十个 | 52.48 | 1.75 |  | 91.84
| 03019001 | 圆钉综合 | kg | 5.6402 | 5.36 |  | 30.23
| 03019001@1 | 圆钉综合 | kg | 18.47 | 5.36 |  | 99
| 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 0.5908 | 3.54 |  | 2.09
| 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 88.0809 | 8.23 |  | 724.91
| 03139281 | 钢锯条 | 条 | 409.6 | 0.43 |  | 176.13
| 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 3.4351 | 4.57 |  | 15.7
| 03213001@1 | 地脚螺栓M22 | kg | 1002.93 | 3.91 |  | 3921.46
| 03214046 | 零星卡具 | kg | 302.6281 | 5.47 |  | 1655.38
| 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.184 | 444.9 |  | 81.86
| 04030015 | 中砂 | m3 | 0.7324 | 178.22 |  | 130.53
| 04070045 | 石屑 | m3 | 523.806 | 90.92 |  | 47624.44
| 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 0.5157 | 327.45 |  | 168.87
| 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.705 | 1210.72 |  | 853.56
| 05030060@1 | 板枋材综合 | m3 | 0.127 | 1210.72 |  | 153.76
| 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.038 | 1210.72 |  | 46.01
| 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 32 | 7.75 |  | 248
| 13010330 | 沥青清漆 | kg | 57.03 | 6.45 |  | 367.84
| 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 16 | 8.34 |  | 133.44
| 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 1.145 | 6.2 |  | 7.1
| 13350250 | 模板嵌缝料 | kg | 11.7505 | 1.71 |  | 20.09
| 14030040 | 汽油综合 | kg | 22.2678 | 9.62 |  | 214.22
| 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.5725 | 6.33 |  | 3.62
| 14350630 | 脱模剂 | kg | 32.321 | 5.13 |  | 165.81
单位工程人材机汇总表
工程名称：兴民街周边道路建设工程-照明工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合价 （元）
| 14390070 | 氧气 | m3 | 47.52 | 5.32 |  | 252.81
| 14390100 | 乙炔气 | kg | 10.8 | 13.3 |  | 143.64
| 25610080 | 镀锌大灯泡抱箍连压板 | 副 | 64.64 | 17.05 |  | 1102.11
| 27010060 | 飞保险(羊角熔断器)10A | 个 | 65.92 | 1.55 |  | 102.18
| 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 129.8 | 2.4 |  | 311.52
| 34050040 | 草板纸80# | 张 | 26.46 | 4.19 |  | 110.87
| 34110010 | 水 | m3 | 90.1034 | 2.86 |  | 257.7
| 35010001 | 复合木模板面板 | m2 | 1.8169 | 29.91 |  | 54.34
| 35010010 | 钢模板 | kg | 0.8017 | 4.44 |  | 3.56
| 35010030 | 组合钢模板 | kg | 138.6559 | 5.41 |  | 750.13
| 35030080 | 木支撑 | m3 | 0.5301 | 1651.95 |  | 875.7
| 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 131.84 | 5.24 |  | 690.84
| 35090230 | 钢支撑 | kg | 54.5223 | 3.88 |  | 211.55
| 37091120 | 钢垫板2.5~5 | kg | 32 | 4.23 |  | 135.36
| 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1407.1709 | 1 |  | 1407.17
| 8021901 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 2.174 | 451.46 |  | 981.47
| 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 85.9914 | 490.29 |  | 42160.72
| 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 33.28 | 500 |  | 16640
| 17010100@1 | 玻璃钢管Φ100 | m | 370.8 | 34.94 |  | 12955.75
| 17250040@1 | HDPE管Φ75 | m | 2725.8 | 6.92 |  | 18862.54
| 25610020@1 | 单臂，悬挑长度1.5m，LED灯，45W | 套 | 20.2 | 185 |  | 3737
| 25610020@2 | 单臂，悬挑长度1.5m，LED灯，60W | 套 | 44.44 | 219 |  | 9732.36
| 27060170@2 | 接地母线镀锌圆钢Φ12 | m | 1575 | 7.03 |  | 11072.25
| 28110210@1 | YJV-0.6/1KV-5*10mm2 | m | 1482.68 | 41.42 |  | 61412.61
| 29190100@2 | 金属灯杆=8M(含灯引线)Q245低合金钢H=8m | 根 | 64 | 1560 |  | 99840
| 36010080@1 | 球墨铸铁井盖670*470（带防盗，带井圈） | 套 | 2 | 429.52 |  | 859.04
| 37270130@1 | 镀锌角钢接地极∠50×50×5×2500 | 根 | 64 | 36.94 |  | 2364.16
| 80210180@1 | C25商品混凝土 | m3 | 22.9788 | 509.71 |  | 11712.52
| 00010003 | 机上人工 | 工日 | 43.4307 | 230 |  | 9989.06
| 99450630 | 折旧费 | 元 | 3648.6034 | 1 |  | 3648.6
| 99450640 | 检修费 | 元 | 860.2271 | 1 |  | 860.23
| 99450650 | 维护费 | 元 | 2660.7362 | 1 |  | 2660.74
单位工程人材机汇总表
工程名称：兴民街周边道路建设工程-照明工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合价 （元）
| 99450660 | 安拆费 | 元 | 580.2257 | 1 |  | 580.23
| 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 193.5868 | 9.62 |  | 1862.31
| 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 739.0844 | 8.07 |  | 5964.41
| 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 1692.8175 | 0.63 |  | 1066.48
| 99451300 | 校验费 | 元 | 71.5451 | 1 |  | 71.55
| JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0101 | 1 |  | 0.01
|  | 合计 |  |  |  |  | 521947.53