## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
A | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  | 609222.99
A.1 | 土方 |  |  | 96281.59
A.2 | 雨水 |  |  | 326164.78
A.3 | 污水 |  |  | 156470.56
A.4 | 支撑工程 |  |  | 30306.06
B | 措施合计(不含绿色施工措施） | 其他措施费 |  | 24106.76
B1 | 绿色施工安全防护措施费
B2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  | 24106.76
C | 其他项目 | 暂估价+计日工+总承包服务费+预算包干费+工程优质费+概算幅度差+索赔费用+现场签证费用+其他费用 |  | 7526.85
C1 | 暂估价 | 暂估价合计
C2 | 计日工 | 计日工
C3 | 总承包服务费 | 总承包服务费
C4 | 预算包干费 | 预算包干费 |  | 7526.85
C5 | 工程优质费 | 工程优质费
C6 | 概算幅度差 | 概算幅度差
C7 | 索赔费用 | 索赔费用
C8 | 现场签证费用 | 现场签证费用
C9 | 其他费用 | 其他费用
D | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计(不含绿色施工措施）+其他项目 | 9 | 57677.09
E | 含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费） | 分部分项合计+措施合计(不含绿色施工措施）+其他项目+增值税销项税额 |  | 698533.69
F1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  | 24268.42
F2 | 绿色施工安全防护措施费增值税销项税额 | 绿色施工安全防护措施费 | 9 | 2184.16
F | 绿色施工安全防护措施费含税工程造价 | 绿色施工安全防护措施费+绿色施工安全防护措施费增值税销项税额 |  | 26452.58
G1 | 暂列金额(预留金) | 分部分项合计 | 10 | 60922.3
G2 | 暂列金额(预留金)增值税销项税额 | 暂列金额(预留金) | 9 | 5483.01
G | 暂列金额(预留金)含税工程造价 | 暂列金额(预留金)+暂列金额(预留金)增值税销项税额 |  | 66405.31
H | 含税工程总造价 | 含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费）+绿色施工安全防护措施费含税工程造价+暂列金额(预留金)含税工程造价 |  | 791391.58
单位工程费汇总表
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-排水工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
10 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 114427.16

## 表5-6 分部分项工程报价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
土方
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.工作内容:开挖沟槽土方弃运 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:暂按5km | m3 | 787.45 |  | 27.43 | 21597.75
2 | 040103001002 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 514.86 |  | 145.06 | 74683.84
|  | 【土方】分部小计 | [5 empty] | 96281.59
雨水
3 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:碎石砂垫层 2.管座材质:180°C20商品混凝土基础 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN300 4.接口方式:承插式弹性橡胶圈密封连接 | m | 248.91 |  | 190.09 | 47315.5
4 | 040501001002 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:碎石砂垫层 2.管座材质:180°C20商品混凝土基础 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN800 4.接口方式:承插式弹性橡胶圈密封连接 | m | 25.00 |  | 562.04 | 14050.9
5 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.井类型:Φ700-800井筒现状检查井提升 2.工作内容:拆除原有部分砖，新建C30井盖调平砼垫圈 3.混凝土强度等级:C30商品混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖座Φ700 | 座 | 135.00 |  | 947.51 | 127914.42
6 | 040504009001 | 雨水口 | 1.井类型:现状双篦雨水口提升 2.工作内容:新建C30调平砼垫圈 3.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁平篦680*380mm 4.混凝土强度等级:C30商品混凝土 5.砂浆强度等级及配合比:1:3水泥砂浆 | 座 | 130.00 |  | 734.52 | 95487.71
本页小计 | [7 empty] | 381050.12
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.井类型:Φ1500圆形混凝土雨水检查井 2.平均井深:1.76m 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20商品混凝土垫层 4.混凝土强度等级:S6防水C25商品混凝土 5.座浆、抹三角灰采用:1:2水泥防水砂浆抹面 6.盖板材质、规格:C25预制混凝土井盖 7.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖座Φ700 8.具体做法:详见图纸PS-S1-10 | 座 | 1.00 |  | 4349.39 | 4349.41
8 | 040504009002 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:砖砌双箅平箅式雨水口1450*380 2.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁平篦680*380mm 3.平均井深:1m 4.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15商品混凝土垫层 5.混凝土强度等级:C30商品混凝土 6.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑 7.砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆抹面 8.具体做法:详见图纸PS-S1-16 | 座 | 29.00 |  | 1277.48 | 37046.84
|  | 【雨水】分部小计 | [5 empty] | 326164.78
污水
9 | 040501004003 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:石屑垫层 2.材质及规格:HDPE增强中空壁缠绕排水管DN400，环刚强度8KN/m2 3.连接形式:承插式电热熔连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 379.00 |  | 264.84 | 100376.19
10 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.井类型:Φ1000圆形混凝土污水沉泥井 2.平均井深:2.34m 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20商品混凝土垫层 4.混凝土强度等级:S6防水C25商品混凝土 5.座浆、抹三角灰采用:1:2水泥防水砂浆抹面 6.盖板材质、规格:C25预制混凝土井盖 7.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖座Φ700 8.具体做法:详见图纸PS-S1-11 | 座 | 4.00 |  | 3972.22 | 15888.87
本页小计 | [7 empty] | 157661.31
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 040504002003 | 混凝土井 | 1.井类型:Φ1000圆形混凝土污水检查井 2.平均井深:2.04m 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20商品混凝土垫层 4.混凝土强度等级:S6防水C25商品混凝土 5.座浆、抹三角灰采用:1:2水泥防水砂浆抹面 6.盖板材质、规格:C25预制混凝土井盖 7.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖座Φ700 8.具体做法:详见图纸PS-S1-08 | 座 | 11.00 |  | 3655.05 | 40205.5
|  | 【污水】分部小计 | [5 empty] | 156470.56
支撑工程
12 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.材质:双面挡土板，厚度≥30 2.支撑:木方支撑截面40*60间距@900 3.挡土深度:2m内 | m2 | 1469.47 |  | 20.62 | 30306.06
|  | 【支撑工程】分部小计 | [5 empty] | 30306.06
本页小计 | [7 empty] | 70511.56
合 计 | [7 empty] | 609222.99

## 1.1.2综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 787.45 |  | 27.43 | 21597.75
| D1-1-40 | 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.74808 |  | 7742.54 | 5792.02
| D1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3天然密实方 | 0.39372 |  | 3982.04 | 1567.83
| D1-1-52 | 装载机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.039373 |  | 2976.72 | 117.2
| D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 | 1000m3天然密实方 | 0.78745 |  | 17932.19 | 14120.7
2 | 040103001002 | 回填石屑 | m3 | 514.86 |  | 145.06 | 74683.84
| D1-1-135 | 管(基)坑回填石屑 | 100m3 | 5.1486 |  | 14505.66 | 74683.84
3 | 040501001001 | 混凝土管 | m | 248.91 |  | 190.09 | 47315.5
| D5-1-14 换 | 垫层 砂碎石  | 10m3 | 1.755 |  | 3046.26 | 5346.19
| D5-1-5 | 钢筋混凝土管180°混凝土基础 管径(mm) 600以内 | 10m3 | 2.158 |  | 1966.52 | 4243.75
| 8021903 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 21.7958 |  | 500 | 10897.9
| D5-2-58 | 混凝土管铺设 承插式(φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 300 | 100m | 2.34 |  | 9327.06 | 21825.32
| D5-2-228 | 承插口、企口 管径(mm以内) 300 | 10个口 | 11.7 |  | 427.55 | 5002.34
4 | 040501001002 | 混凝土管 | m | 25 |  | 562.04 | 14050.9
| D5-1-14 换 | 垫层 砂碎石 | 10m3 | 0.357 |  | 3046.26 | 1087.51
| D5-1-6 | 钢筋混凝土管180°混凝土基础 管径(mm) 1500以内 | 10m3 | 0.63 |  | 1969.51 | 1240.79
| 8021903 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 6.363 |  | 500 | 3181.5
| D5-2-65 | 混凝土管铺设 承插式(φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 800 | 100m | 0.238 |  | 28951.13 | 6890.37
| D5-2-233 | 承插口、企口 管径(mm以内) 800 | 10个口 | 1.19 |  | 1387.17 | 1650.73
5 | 040504001001 | 砌筑井 | 座 | 135 |  | 947.51 | 127914.42
| D1-4-67 | 拆除砖砌其它构筑物 | 10m3 | 0.54 |  | 1039.49 | 561.32
| D5-3-303 | 混凝土井盖、井圈制作 井圈 | 10m3 | 1.755 |  | 3545.63 | 6222.58
| 8021905 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 17.7255 |  | 519.42 | 9206.98
| D5-3-306 | 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 13.5 |  | 6564.13 | 88615.76
| 80010460 | 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 | m3 | 3.834 |  | 506.98 | 1943.76
| D5-5-5 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm | t | 2.16 |  | 5292.14 | 11431.02
| D5-5-1 | 箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 1.08 |  | 6072.22 | 6558
| 补充材料001 | 防坠网 | 套 | 135 |  | 25 | 3375
6 | 040504009001 | 雨水口 | 座 | 130 |  | 734.52 | 95487.71
| D5-3-303 | 混凝土井盖、井圈制作 井圈 | 10m3 | 2.6169 |  | 3545.63 | 9278.56
综合单价计算表
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-排水工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 8021905 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 26.4307 |  | 519.42 | 13728.63
| D5-5-5 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm | t | 0.7535 |  | 5292.14 | 3987.63
| D5-5-1 | 箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 4.126 |  | 6072.22 | 25053.98
| D5-3-308 | 井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 | 10套 | 13 |  | 3229.78 | 41987.14
| 80010230 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 | m3 | 3.692 |  | 393.22 | 1451.77
7 | 040504002001 | 混凝土井 | 座 | 1 |  | 4349.39 | 4349.41
| D5-3-281 R*0.87 | 非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 | 10m3 | 0.038 |  | 1981.48 | 75.3
| 8021903 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 0.3838 |  | 500 | 191.9
| D5-4-34 | 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 | 10m3 | 0.076 |  | 1416.74 | 107.67
| 8021922 | 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.7752 |  | 476.31 | 369.24
| D5-4-47 | 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 | 10m3 | 0.0834 |  | 1570.09 | 130.95
| 8021922 | 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.8507 |  | 476.31 | 405.2
| D5-1-60 | 预制 井室盖板 | 10m3 | 0.028 |  | 2205.32 | 61.75
| 8021904 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.2828 |  | 509.71 | 144.15
| D5-1-71 | 安装井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 | 10m3 | 0.028 |  | 2699.71 | 75.59
| 80010460 | 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 | m3 | 0.0323 |  | 506.98 | 16.38
| D5-6-81 | 管、渠道及其他 井盖板木模 | 10m3 | 0.028 |  | 2344.49 | 65.65
| 80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m3 | 0.0014 |  | 434.74 | 0.61
| D5-3-305 | 混凝土井盖、井圈制作 小型构件 | 10m3 | 0.03 |  | 3587.68 | 107.63
| 8021905 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 0.303 |  | 519.42 | 157.38
| D5-3-311 | 井盖、井箅安装 小型构件 | 10m3 | 0.03 |  | 2629.12 | 78.87
| D5-6-85 | 管、渠道及其他 小型构件木模 | 10m3 | 0.03 |  | 6484.63 | 194.54
| 80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m3 | 0.0018 |  | 434.74 | 0.78
| D5-3-306 | 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 0.1 |  | 6564.13 | 656.41
| 80010460 | 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 | m3 | 0.0284 |  | 506.98 | 14.4
| D5-3-293 | 砖墙 抹灰 流槽 | 100m2 | 0.0188 |  | 2154.3 | 40.5
| 80010460 | 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 | m3 | 0.0409 |  | 506.98 | 20.74
| D5-5-5 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm | t | 0.2662 |  | 5292.14 | 1408.77
| 补充材料001 | 防坠网 | 套 | 1 |  | 25 | 25
8 | 040504009002 | 雨水口 | 座 | 29 |  | 1277.48 | 37046.84
| D5-3-262 | 平篦式雨水进水井 双平篦(1450×380)井深 1m | 座 | 29 |  | 1062.94 | 30825.26
综合单价计算表
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-排水工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m3 | 0.174 |  | 434.74 | 75.64
| 80010230 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 | m3 | 0.145 |  | 393.22 | 57.02
| 80010090 | 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 | m3 | 7.511 |  | 362.68 | 2724.09
| 8021902 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 6.525 |  | 490.29 | 3199.14
| 8021905 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 0.319 |  | 519.42 | 165.69
9 | 040501004003 | 塑料管 | m | 379.00 |  | 264.84 | 100376.19
| D5-1-16 | 垫层 石屑  | 10m3 | 7.437 |  | 1864.05 | 13862.94
| D5-2-284 | 中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 400 | 10m | 36.99 |  | 2302.31 | 85162.45
| D5-1-94 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 | 100m | 3.79 |  | 341.73 | 1295.16
| 80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m3 | 0.0227 |  | 434.74 | 9.87
| 80010080 | 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 | m3 | 0.1364 |  | 335.54 | 45.77
10 | 040504002002 | 混凝土井 | 座 | 4 |  | 3972.22 | 15888.87
| D5-3-281 R*0.87 | 非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 | 10m3 | 0.092 |  | 1981.48 | 182.3
| 8021903 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 0.9292 |  | 500 | 464.6
| D5-4-34 | 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 | 10m3 | 0.176 |  | 1416.74 | 249.35
| 8021922 | 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 1.7952 |  | 476.31 | 855.07
| D5-4-47 | 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 | 10m3 | 0.53455 |  | 1570.09 | 839.29
| 8021922 | 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 5.4524 |  | 476.31 | 2597.03
| D5-1-60 | 预制 井室盖板 | 10m3 | 0.044 |  | 2205.32 | 97.03
| 8021904 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.4444 |  | 509.71 | 226.52
| D5-1-71 | 安装井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 | 10m3 | 0.044 |  | 2699.71 | 118.79
| 80010460 | 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 | m3 | 0.0508 |  | 506.98 | 25.75
| D5-6-81 | 管、渠道及其他 井盖板木模 | 10m3 | 0.044 |  | 2344.49 | 103.16
| 80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m3 | 0.0022 |  | 434.74 | 0.96
| D5-3-305 | 混凝土井盖、井圈制作 小型构件 | 10m3 | 0.12 |  | 3587.68 | 430.52
| 8021905 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 1.212 |  | 519.42 | 629.54
| D5-3-311 | 井盖、井箅安装 小型构件 | 10m3 | 0.12 |  | 2629.12 | 315.49
| D5-6-85 | 管、渠道及其他 小型构件木模 | 10m3 | 0.12 |  | 6484.63 | 778.16
| 80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m3 | 0.0072 |  | 434.74 | 3.13
| D5-3-306 | 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 0.4 |  | 6564.13 | 2625.65
综合单价计算表
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-排水工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 80010460 | 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 | m3 | 0.1136 |  | 506.98 | 57.59
| D5-5-5 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm | t | 0.9805 |  | 5292.14 | 5188.94
| 补充材料001 | 防坠网 | 套 | 4 |  | 25 | 100
11 | 040504002003 | 混凝土井 | 座 | 11 |  | 3655.05 | 40205.5
| D5-3-281 R*0.87 | 非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 | 10m3 | 0.253 |  | 1981.48 | 501.31
| 8021903 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 2.5553 |  | 500 | 1277.65
| D5-4-34 | 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 | 10m3 | 0.484 |  | 1416.74 | 685.7
| 8021922 | 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 4.9368 |  | 476.31 | 2351.45
| D5-4-47 | 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 | 10m3 | 1.2213 |  | 1570.09 | 1917.61
| 8021922 | 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 12.4577 |  | 476.31 | 5933.73
| D5-1-60 | 预制 井室盖板 | 10m3 | 0.121 |  | 2205.32 | 266.84
| 8021904 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 1.2221 |  | 509.71 | 622.92
| D5-1-71 | 安装井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 | 10m3 | 0.121 |  | 2699.71 | 326.66
| 80010460 | 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 | m3 | 0.1398 |  | 506.98 | 70.88
| D5-6-81 | 管、渠道及其他 井盖板木模 | 10m3 | 0.121 |  | 2344.49 | 283.68
| 80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m3 | 0.0061 |  | 434.74 | 2.65
| D5-3-305 | 混凝土井盖、井圈制作 小型构件 | 10m3 | 0.33 |  | 3587.68 | 1183.93
| 8021905 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 3.333 |  | 519.42 | 1731.23
| D5-3-311 | 井盖、井箅安装 小型构件 | 10m3 | 0.33 |  | 2629.12 | 867.61
| D5-6-85 | 管、渠道及其他 小型构件木模 | 10m3 | 0.33 |  | 6484.63 | 2139.93
| 80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m3 | 0.0198 |  | 434.74 | 8.61
| D5-3-306 | 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 1.1 |  | 6564.13 | 7220.54
| 80010460 | 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 | m3 | 0.3124 |  | 506.98 | 158.38
| D5-3-293 | 砖墙 抹灰 流槽 | 100m2 | 0.1969 |  | 2154.3 | 424.18
| 80010460 | 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 | m3 | 0.4281 |  | 506.98 | 217.04
| D5-5-5 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm | t | 2.218 |  | 5292.14 | 11737.97
| 补充材料001 | 防坠网 | 套 | 11 |  | 25 | 275
12 | 粤040101007001 | 挡土板 | m2 | 1469.47 |  | 20.62 | 30306.06
| D1-3-198 换 | 支密板挡土板 双面 | 100m2 | 14.6947 |  | 2062.38 | 30306.06
|  | 合 计 |  |  |  |  | 609222.99

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 |  | 20698.82
2 | 措施其他项目
粤041109009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
041109002003 | 夜间施工增加费 |  | 20
041109005003 | 交通疏解员增加费 |  | 15
041108001003 | 地下管线交叉降效费 |  | 0
粤041109008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
QTFY00000003 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | 20698.82
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1 |  | 3569.6 | 3569.6
1.1.1 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:4m内 | 座 | 16 |  | 223.1 | 3569.6
1.1.1.1 | D5-6-89 | 木制井字架 井深(m以内) 4 |  | 座 | 16 |  | 223.1 | 3569.6
1.2 | 1.2 | 靠脚手架安全挡板 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 围尼龙编制布 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 桥梁支架 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 施工围挡照明 |  | 项 | 1
1.7 | 1.7 | 独立安全防护挡板 |  | 项 | 1
1.8 | 1.8 | 吊装设备基础 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 3569.6
2 |  | 措施其他项目
2.1 | 2.7 | 模板工程 |  | 项 | 1 |  | 24106.76 | 24106.76
2.1.1 | 041102002001 | 基础模板 | 1.构件类型:180°管道基础模板 | m2 | 154.55 |  | 45.86 | 7087.52
2.1.1.1 | D5-6-37 换 | 管、渠道及其他 管、渠道平基 复合木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | 100m2 | 1.5455 |  | 4585.91 | 7087.52
2.1.2 | 041102001002 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 | m2 | 8.7 |  | 38.21 | 332.42
2.1.2.1 | D5-6-1 | 混凝土基础垫层 木模 |  | 100m2 | 0.087 |  | 3815.95 | 331.99
2.1.2.2 | 80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m3 | 0.001 |  | 434.74 | 0.43
2.1.3 | 041102034001 | 池底模板 | 1.构件类型:井底板模板 | m2 | 17.68 |  | 64.66 | 1143.13
2.1.3.1 | D5-6-44 | 构筑物及池类 平池底钢模 |  | 100m2 | 0.1768 |  | 6465.64 | 1143.13
2.1.4 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:圆形井壁模板 | m2 | 173.15 |  | 89.77 | 15543.69
2.1.4.1 | D5-6-49 | 构筑物及池类 圆形池壁 木模 |  | 100m2 | 1.7315 |  | 8977.01 | 15543.69
2.2 | 2.8 | 材料二次运输 |  | 项 | 1
2.3 | 2.9 | 井点降水工程 |  | 项 | 1
本页小计 | [7 empty] | 27676.36
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2.4 | 2.10 | 施工护栏 |  | 项 | 1
2.5 | 2.11 | 监测量控工程 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 24106.76
本页小计
合 计 | [7 empty] | 27676.36
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 60922.30 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 7526.85
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 68449.15 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合价 （元）
| 00010010 | 人工费 | 元 | 114427.139 | 1 |  | 114427.14
| 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 5.3101 | 4309.8 |  | 22885.47
| 01010125@1 | 螺纹钢筋φ12 | t | 5.8496 | 4029.09 |  | 23568.56
| 01010125@2 | 螺纹钢筋φ28 | t | 0.7836 | 4029.09 |  | 3157.19
| 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.9396 | 7.14 |  | 6.71
| 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 14.7975 | 7.4 |  | 109.5
| 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 124.5566 | 7.4 |  | 921.72
| 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 1518.9426 | 1.33 |  | 2020.19
| 02290050 | 麻绳 | kg | 0.024 | 17.09 |  | 0.41
| 03019001 | 圆钉综合 | kg | 73.8414 | 5.36 |  | 395.79
| 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 70.5346 | 3.54 |  | 249.69
| 03019081 | 码钉综合 | kg | 220.4205 | 7.03 |  | 1549.56
| 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 61.5496 | 8.23 |  | 506.55
| 03214046 | 零星卡具 | kg | 184.8754 | 5.47 |  | 1011.27
| 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 6.9293 | 444.9 |  | 3082.85
| 04030015 | 中砂 | m3 | 34.7177 | 178.22 |  | 6187.39
| 04050040 | 碎石40 | m3 | 15.3141 | 137.36 |  | 2103.54
| 04070045 | 石屑 | m3 | 788.527 | 90.92 |  | 71692.87
| 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 16.2267 | 327.45 |  | 5313.43
| 05010020 | 松杂原木综合 | m3 | 0.0162 | 1006.3 |  | 16.3
| 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 2.7719 | 1210.72 |  | 3355.99
| 05030180 | 松木板 | m3 | 3.8574 | 1474.42 |  | 5687.43
| 05030320 | 垫木 | m3 | 0.0052 | 1549.95 |  | 8.06
| 13350020 | 防水粉 | kg | 135.2649 | 2.66 |  | 359.8
| 13410010 | 嵌缝料 | kg | 17.315 | 0.58 |  | 10.04
| 14350540 | 润滑剂 | kg | 10.7736 | 4.53 |  | 48.8
| 14350630 | 脱模剂 | kg | 46.5291 | 5.13 |  | 238.69
| 14430070 | 热熔带DN400 | 个 | 66.582 | 18.89 |  | 1257.73
| 17010058 | 焊接钢管DN40 | m | 0.1137 | 16.09 |  | 1.83
| 17270120 | 橡胶管综合 | m | 5.685 | 17.09 |  | 97.16
| 34050040 | 草板纸80# | 张 | 51.669 | 4.19 |  | 216.49
| 34110010 | 水 | m3 | 294.2505 | 2.86 |  | 841.56
| 35010001 | 复合木模板面板 | m2 | 3.1837 | 29.91 |  | 95.22
| 35010010 | 钢模板 | kg | 13.9154 | 4.44 |  | 61.78
| 35030060 | 木脚手杆 | m3 | 0.048 | 1282.05 |  | 61.54
单位工程人材机汇总表
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合价 （元）
| 35030070 | 木脚手板 | m3 | 0.032 | 1303.48 |  | 41.71
| 35030080 | 木支撑 | m3 | 1.9959 | 1651.95 |  | 3297.13
| 99450760 | 其他材料费 | 元 | 3465.9759 | 1 |  | 3465.98
| 补充材料001 | 防坠网 | 套 | 151 | 25 |  | 3775
| 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 6.525 | 490.29 |  | 3199.14
| 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 32.0271 | 500 |  | 16013.55
| 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 1.9493 | 509.71 |  | 993.58
| 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 49.3232 | 519.42 |  | 25619.46
| 8021922 | 预拌S6防水混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 26.268 | 476.31 |  | 12511.71
| 02050001@2 | 橡胶圈DN300 | 个 | 120.51 | 7.96 |  | 959.26
| 02050001@3 | 橡胶圈DN800 | 个 | 12.257 | 15.93 |  | 195.25
| 04270160 | 混凝土垫块 | m3 | 0.0242
| 04290200 | 混凝土构件小型 | m3 | 4.848
| 17250130@1 | HDPE增强中空壁缠绕排水管DN400环刚强度8KN/m2 | m | 371.7495 | 201.14 |  | 74773.69
| 17290070@8 | Ⅱ级钢筋混凝土管DN300 | m | 236.34 | 77.7 |  | 18363.62
| 17290070@9 | Ⅱ级钢筋混凝土管DN800 | m | 24.038 | 242.79 |  | 5836.19
| 36010080@1 | 重型球墨铸铁井盖座Φ700 | 套 | 151 | 579.35 |  | 87481.85
| 36010280@1 | 铸铁平篦680*380mm | 套 | 58 | 125.4 |  | 7273.2
| 36010280@2 | 铸铁平篦680*380mm | 套 | 260 | 125.4 |  | 32604
| 00010003 | 机上人工 | 工日 | 37.1623 | 230 |  | 8547.33
| 99450630 | 折旧费 | 元 | 4352.0378 | 1 |  | 4352.04
| 99450640 | 检修费 | 元 | 950.6468 | 1 |  | 950.65
| 99450650 | 维护费 | 元 | 2952.7232 | 1 |  | 2952.72
| 99450660 | 安拆费 | 元 | 748.0228 | 1 |  | 748.02
| 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.5239 | 9.62 |  | 5.04
| 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 831.7185 | 8.07 |  | 6711.97
| 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 1984.9736 | 0.63 |  | 1250.53
| JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0157 | 1 |  | 0.02
|  | 合计 |  |  |  |  | 593470.89