## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-照明工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
A | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  | 1954750.78
B | 措施合计(不含绿色施工措施） | 其他措施费 |  | 70573.85
B1 | 绿色施工安全防护措施费
B2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  | 70573.85
C | 其他项目 | 暂估价+计日工+总承包服务费+预算包干费+工程优质费+概算幅度差+索赔费用+现场签证费用+其他费用 |  | 45400.01
C1 | 暂估价 | 暂估价合计
C2 | 计日工 | 计日工
C3 | 总承包服务费 | 总承包服务费
C4 | 预算包干费 | 预算包干费 |  | 45400.01
C5 | 工程优质费 | 工程优质费
C6 | 概算幅度差 | 概算幅度差
C7 | 索赔费用 | 索赔费用
C8 | 现场签证费用 | 现场签证费用
C9 | 其他费用 | 其他费用
D | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计(不含绿色施工措施）+其他项目 | 9 | 186365.22
E | 含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费） | 分部分项合计+措施合计(不含绿色施工措施）+其他项目+增值税销项税额 |  | 2257089.86
F1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  | 162395.85
F2 | 绿色施工安全防护措施费增值税销项税额 | 绿色施工安全防护措施费 | 9 | 14615.63
F | 绿色施工安全防护措施费含税工程造价 | 绿色施工安全防护措施费+绿色施工安全防护措施费增值税销项税额 |  | 177011.48
G1 | 暂列金额(预留金) | 分部分项合计 | 10 | 195475.08
G2 | 暂列金额(预留金)增值税销项税额 | 暂列金额(预留金) | 9 | 17592.76
G | 暂列金额(预留金)含税工程造价 | 暂列金额(预留金)+暂列金额(预留金)增值税销项税额 |  | 213067.84
H | 含税工程总造价 | 含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费）+绿色施工安全防护措施费含税工程造价+暂列金额(预留金)含税工程造价 |  | 2647169.18
10 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 409373.12

## 表5-6 分部分项工程报价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.挖土类型:开挖电缆沟沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:暂按5km | m3 | 1306.84 |  | 28.5 | 37247.73
2 | 040103001003 | 回填方 | 1.工作部位:电缆沟回填 2.密实度要求:按规范要求 3.填方材料品种:石屑 | m3 | 978.80 |  | 145.93 | 142840.2
3 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.工作部位:电缆沟垫层 2.材质及厚度:C15普通商品混凝土100mm厚 | m3 | 209.66 |  | 597.38 | 125246.04
4 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:A型双臂路灯 2.灯杆的材质及高度:Q245低合金钢H=8m，灯高为8m+6m(含灯引线) 3.灯架形式及臂长:双臂，臂长为2m 4.路灯规格:LED灯，光源为90W+30W(驱动器、光源、安装附件等) 5.灯杆形式(单、双):单杆 6.基础形式、砂浆配合比:C20商品混凝土基础 7.基础钢筋:箍筋HPB300Φ8 8.其他铁件:4*M22地脚螺栓 9.接地要求:镀锌角钢接地极∠50×50×5×2500 10.备注:含电器、单灯控制器、螺栓、垫片基础、漏电保护装置等附件 | 套 | 128.00 |  | 2939.9 | 376306.76
5 | 030412008001 | 中杆灯 | 1.名称:双头泛光灯 2.灯杆的材质及高度:Q245低合金钢H=12m，灯高为12m(含灯引线) 3.路灯规格:LED泛光灯，光源为2*200W(驱动器、光源、安装附件等) 4.灯杆形式(单、双):单杆 5.基础形式、砂浆配合比:C20商品混凝土基础 6.基础钢筋:箍筋HPB300Φ8 7.其他铁件:8*M22地脚螺栓 8.接地要求:镀锌角钢接地极∠50×50×5×2500 9.备注:含电器、单灯控制器、螺栓、垫片基础、漏电保护装置等附件 | 套 | 11.00 |  | 6174.61 | 67920.76
6 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装部位:路灯基础 | m | 4010.15 |  | 65.68 | 263370.61
本页小计 | [7 empty] | 1012932.1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-照明工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*16mm2 3.敷设方式、部位:管道暗敷 4.电压等级(kV):0.6/1KV | m | 3617.00 |  | 78.4 | 283584.74
8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*50mm2 3.敷设方式、部位:管道暗敷 4.电压等级(kV):1KV | m | 40.00 |  | 216.82 | 8672.62
9 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.部位:10KV电源接入线 2.名称:电力电缆 3.型号:YJV22-3*70mm2 4.电压等级(kV):10KV 5.工程量暂定 | m | 500.00 |  | 209.92 | 104957.6
10 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管（2孔） 2.材质:HDPE管 3.规格:Φ90 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 6156.00 |  | 24 | 147762.47
11 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管（4孔） 2.材质:HDPE管 3.规格:Φ90 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 16.00 |  | 24 | 384.05
12 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管（2孔） 2.材质:玻璃钢管 3.规格:Φ100 4.敷设方式:埋地敷设 5.基础材质:C25商品混凝土包封 | m | 503.00 |  | 290.02 | 145877.55
13 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管（4孔） 2.材质:玻璃钢管 3.规格:Φ100 4.敷设方式:埋地敷设 5.基础材质:C25商品混凝土包封 | m | 23.00 |  | 531.33 | 12220.64
14 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管（8孔） 2.材质:玻璃钢管 3.规格:Φ100 4.敷设方式:埋地敷设 5.基础材质:C25商品混凝土包封 | m | 5.00 |  | 1030.17 | 5150.85
15 | 030413005001 | 人(手)孔砌筑 | 1.名称:接线井 2.垫层材质及厚度:渗水沙层150mm-200mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:1.2水泥砂浆批荡厚20mm 5.井盖材质及规格:球墨铸铁井盖670*470（带防盗，带井圈） 6.其他:具体详见设计图纸 | 个 | 79.00 |  | 941.9 | 74410.06
本页小计 | [7 empty] | 783020.58
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-照明工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:AL04控制箱（含智能控制系统） 2.备注:含基础、远程控制模块等附件 3.其他:具体详见设计图纸 | 台 | 2.00 |  | 12328.47 | 24656.94
17 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:XB1箱式变压器 2.型号:63kVA 3.其他:具体详见设计图纸 | 台 | 1.00 |  | 66087.44 | 66087.44
18 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:XB4箱式变压器 2.型号:50kVA 3.其他:具体详见设计图纸 | 台 | 1.00 |  | 60887.44 | 60887.44
19 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 接地网 | 系统 | 1.00 |  | 1743.26 | 1743.26
20 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1.名称:送配电装置系统调试 | 系统 | 1.00 |  | 906.04 | 906.04
21 | 040807001001 | 变压器系统调试 | 1.名称:变压器系统调试 | 座 | 1.00 |  | 4516.98 | 4516.98
1954750.78
本页小计 | [7 empty] | 158798.1
合 计 | [7 empty] | 1954750.78

## 1.1.2综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-照明工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | m3 | 1306.84 |  | 28.5 | 37247.73
| 借D1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3天然密实方 | 0.65342 |  | 4138.07 | 2703.9
| 借D1-1-40 | 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 1.2415 |  | 8045.91 | 9988.98
| 借D1-1-52 | 装载机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.065342 |  | 3093.35 | 202.13
| 借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 | 1000m3天然密实方 | 1.3068 |  | 18634.81 | 24352.72
2 | 040103001003 | 回填方 | m3 | 978.8 |  | 145.93 | 142840.2
| 借D1-1-135 | 管(基)坑回填石屑 | 100m3 | 9.788 |  | 14593.4 | 142840.2
3 | 040303001001 | 混凝土垫层 | m3 | 209.66 |  | 597.38 | 125246.04
| 借D5-1-13 | 垫层 混凝土 | 10m3 | 20.966 |  | 1021.84 | 21423.9
| 借8021902 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 211.7566 |  | 490.29 | 103822.14
4 | 030412007001 | 一般路灯 | 套 | 128 |  | 2939.9 | 376306.76
| C4-12-275 | 成套型双臂悬挑灯架安装 非对称式(臂长m) 2.5以下 | 10套 | 12.8 |  | 6603.66 | 84526.85
| C4-12-349 | 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 | 根 | 128 |  | 1709.32 | 218792.96
| 借D3-1-4 | 现浇基础 混凝土 | 10m3 | 6.528 |  | 1779.53 | 11616.77
| 借8021903 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 65.9328 |  | 500 | 32966.4
| 借A1-5-76 | 二次灌浆 细石混凝土 | 10m3 | 0.42061 |  | 4806.27 | 2021.57
| 借8021901 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 4.3323 |  | 451.46 | 1955.86
| 借D5-5-7 | 预埋螺栓 | t | 2.014 |  | 7408.75 | 14921.22
| 借D5-5-1 | 箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.2831 |  | 6134.98 | 1736.81
| C4-9-11 | 成品接地极(板)安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 128 |  | 60.69 | 7768.32
5 | 030412008001 | 中杆灯 | 套 | 11 |  | 6174.61 | 67920.76
| C4-12-286 | 成套型高杆灯架安装 灯高11m以下 灯火数(火) 7 | 套 | 11 |  | 2265.67 | 24922.37
| C4-12-350 | 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 15 | 根 | 11 |  | 2873.53 | 31608.83
| 借D3-1-4 | 现浇基础 混凝土 | 10m3 | 0.90123 |  | 1779.53 | 1603.77
| 借8021903 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 9.1024 |  | 500 | 4551.2
| 借A1-5-76 | 二次灌浆 细石混凝土 | 10m3 | 0.03886 |  | 4806.27 | 186.77
| 借8021901 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 0.4003 |  | 451.46 | 180.72
| 借D5-5-7 | 预埋螺栓 | t | 0.5323 |  | 7408.75 | 3943.68
| 借D5-5-1 | 箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.0417 |  | 6134.98 | 255.83
综合单价计算表
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-照明工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C4-9-11 | 成品接地极(板)安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 11 |  | 60.69 | 667.59
6 | 030409002001 | 接地母线 | m | 4010.15 |  | 65.68 | 263370.61
| C4-9-19 | 接地母线敷设 户外接地母线敷设 | 10m | 401.015 |  | 656.76 | 263370.61
7 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 3617 |  | 78.4 | 283584.74
| C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 36.17 |  | 7840.33 | 283584.74
8 | 030408001002 | 电力电缆 | m | 40 |  | 216.82 | 8672.62
| C4-8-3 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.4 |  | 21681.55 | 8672.62
9 | 030408001003 | 电力电缆 | m | 500 |  | 209.92 | 104957.6
| C4-8-3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70  | 100m | 5 |  | 20991.52 | 104957.6
10 | 030408003001 | 电缆保护管 | m | 6156 |  | 24 | 147762.47
| C4-8-59 | 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 | 10m | 615.6 |  | 240.03 | 147762.47
11 | 030408003002 | 电缆保护管 | m | 16 |  | 24 | 384.05
| C4-8-59 | 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 | 10m | 1.6 |  | 240.03 | 384.05
12 | 030408003003 | 电缆保护管 | m | 503 |  | 290.02 | 145877.55
| C4-8-39 换 | 电缆保护管有混凝土包封敷设 钢管(公称直径mm以下) 100 一根 实际根数(根):2 | 10m | 50.3 |  | 2900.15 | 145877.55
13 | 030408003004 | 电缆保护管 | m | 23 |  | 531.33 | 12220.64
| C4-8-39 换 | 电缆保护管有混凝土包封敷设 钢管(公称直径mm以下) 100 一根 实际根数(根):4 | 10m | 2.3 |  | 5313.32 | 12220.64
14 | 030408003005 | 电缆保护管 | m | 5 |  | 1030.17 | 5150.85
| C4-8-39 换 | 电缆保护管有混凝土包封敷设 钢管(公称直径mm以下) 100 一根 实际根数(根):8 | 10m | 0.5 |  | 10301.69 | 5150.85
15 | 030413005001 | 人(手)孔砌筑 | 个 | 79 |  | 941.9 | 74410.06
| 借D5-1-15 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.70286 |  | 2848.24 | 2001.91
| 借D5-3-284 | 砖砌 矩形 | 10m3 | 3.7383 |  | 4742.4 | 17728.42
| 借80010080 | 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 | m3 | 8.5457 |  | 335.54 | 2867.42
| 借D5-3-291 | 砖墙 抹灰 井内侧 | 100m2 | 2.9578 |  | 2639.87 | 7808.1
| 借80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m3 | 6.4302 |  | 434.74 | 2795.47
| 借D5-3-306 | 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 7.9 |  | 5092.83 | 40233.36
| 借80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m3 | 2.2436 |  | 434.74 | 975.38
16 | 030404016001 | 控制箱 | 台 | 2 |  | 12328.47 | 24656.94
| C4-4-25 | 控制箱安装 落地式 | 台 | 2 |  | 12328.47 | 24656.94
17 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 台 | 1 |  | 66087.44 | 66087.44
综合单价计算表
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-照明工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C4-2-63 | 组合型成套箱式变电站安装 不带高压开关柜(变压器容量kVA以下) 100 | 台 | 1 |  | 66087.44 | 66087.44
18 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 | 台 | 1 |  | 60887.44 | 60887.44
| C4-2-63 | 组合型成套箱式变电站安装 不带高压开关柜(变压器容量kVA以下) 100 | 台 | 1 |  | 60887.44 | 60887.44
19 | 040807003001 | 接地装置调试 | 系统 | 1 |  | 1743.26 | 1743.26
| C4-14-49 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  | 1743.26 | 1743.26
20 | 040807002001 | 供电系统调试 | 系统 | 1 |  | 906.04 | 906.04
| C4-14-12 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 |  | 906.04 | 906.04
21 | 040807001001 | 变压器系统调试 | 座 | 1 |  | 4516.98 | 4516.98
| C4-14-7 | 组合型成套箱式变电站系统调试 10kV以下单台变压器容量(kV·A以下) 315 | 座 | 1 |  | 4516.98 | 4516.98
|  | 合 计 |  |  |  |  | 1954750.78

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-照明工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 162395.85
2 | 措施其他项目
031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
QTFY00000004 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | 162395.85
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
1.2 | 1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 施工围档照明 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 施工便道 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 样板引路 |  | 项 | 1
小 计
2 |  | 措施其他项目
2.1 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
2.2 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
2.3 | 031302007002 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
2.4 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
2.5 | 041102001003 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 | m2 | 725.29 |  | 38.21 | 27714.52
2.5.1 | 借D5-6-1 | 混凝土基础垫层 木模 |  | 100m2 | 7.2529 |  | 3815.95 | 27676.7
2.5.2 | 借80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m3 | 0.087 |  | 434.74 | 37.82
2.6 | 041102002002 | 基础模板 | 1.构件类型:管道包封混凝土基础模板 | m2 | 270.75 |  | 46.97 | 12716.88
2.6.1 | 借D5-6-37 | 管、渠道及其他 管、渠道平基 复合木模 |  | 100m2 | 2.7075 |  | 4691.69 | 12702.75
2.6.2 | 借80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m3 | 0.0325 |  | 434.74 | 14.13
2.7 | 041102002003 | 基础模板 | 1.构件类型:路灯基础模板 | m2 | 493.28 |  | 54.94 | 27100.31
2.7.1 | 借D3-7-2 | 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 |  | 10m2 | 49.328000 |  | 549.39 | 27100.31
2.8 | 041102004001 | 墩(台)帽模板 | 1.构件类型:压顶梁模板 | m2 | 31.36 |  | 97.01 | 3042.14
2.8.1 | 借D3-7-12 | 现浇混凝土模板制作、安装 墩帽 |  | 10m2 | 3.136 |  | 970.07 | 3042.14
小 计 | [7 empty] | 70573.85
本页小计 | [7 empty] | 70573.85
合 计 | [7 empty] | 70573.85
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 195475.08 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 45400.01
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 240875.09 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合价 （元）
| 00010010 | 人工费 | 元 | 409372.9769 | 1 |  | 409372.98
| 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.3313 | 4309.8 |  | 1427.84
| 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 1.7793 | 7.14 |  | 12.7
| 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 36.55 | 7.4 |  | 270.47
| 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 157.12 | 5.78 |  | 908.15
| 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 55.2809 | 26.42 |  | 1460.52
| 02090050 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 185.16 | 1.74 |  | 322.18
| 02270001 | 棉纱 | kg | 308.86 | 11.47 |  | 3542.62
| 02270020 | 白布 | kg | 87.2064 | 2.75 |  | 239.82
| 02270070 | 土工布300g/m2 | m2 | 9.502 | 3.05 |  | 28.98
| 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 113.424 | 5.94 |  | 673.74
| 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.82 | 5.04 |  | 4.13
| 03011645 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×250以内 | 十套 | 1.22 | 19.39 |  | 23.66
| 03012545 | 六角螺栓M12×14~75 | 十套 | 61.2 | 7.3 |  | 446.76
| 03016141 | 弹簧垫圈M16~30 | 十个 | 113.98 | 1.75 |  | 199.47
| 03019001 | 圆钉综合 | kg | 215.9952 | 5.36 |  | 1157.73
| 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 1.2865 | 3.54 |  | 4.55
| 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 3 | 0.94 |  | 2.82
| 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 232.9979 | 8.23 |  | 1917.57
| 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.6 | 7.69 |  | 4.61
| 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.12 | 47.01 |  | 5.64
| 03139281 | 钢锯条 | 条 | 1020.215 | 0.43 |  | 438.69
| 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 8.3514 | 4.57 |  | 38.17
| 03213001@1 | 地脚螺栓M22 | kg | 2571.763 | 3.91 |  | 10055.59
| 03214046 | 零星卡具 | kg | 654.0811 | 5.47 |  | 3577.82
| 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 7.1077 | 444.9 |  | 3162.22
| 04030015 | 中砂 | m3 | 28.6099 | 178.22 |  | 5098.86
| 04070045 | 石屑 | m3 | 1311.592 | 90.92 |  | 119249.94
| 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 20.3699 | 327.45 |  | 6670.12
| 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 12.9616 | 1210.72 |  | 15692.87
| 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0827 | 1210.72 |  | 100.13
| 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 70.62 | 7.75 |  | 547.31
| 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 1.06 | 10.59 |  | 11.23
| 13010330 | 沥青清漆 | kg | 175.2839 | 6.45 |  | 1130.58
单位工程人材机汇总表
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-照明工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合价 （元）
| 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 36.3 | 8.34 |  | 302.74
| 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 5.4197 | 6.2 |  | 33.6
| 13350250 | 模板嵌缝料 | kg | 26.232 | 1.71 |  | 44.86
| 14030040 | 汽油综合 | kg | 84.0498 | 9.62 |  | 808.56
| 14070001 | 变压器油 | kg | 0.4 | 9.81 |  | 3.92
| 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.4 | 14.45 |  | 5.78
| 14330320 | 硬脂酸 | kg | 2.7375 | 6.33 |  | 17.33
| 14350630 | 脱模剂 | kg | 152.068 | 5.13 |  | 780.11
| 14390070 | 氧气 | m3 | 150.216 | 5.32 |  | 799.15
| 14390100 | 乙炔气 | kg | 34.14 | 13.3 |  | 454.06
| 17250030 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 10 | 2.19 |  | 21.9
| 17250170 | 塑料软管D5 | m | 1 | 0.4 |  | 0.4
| 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 308.6 | 2.4 |  | 740.64
| 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.6514 | 370 |  | 241.02
| 29170340 | 胶木线夹 | 个 | 16 | 0.4 |  | 6.4
| 34050040 | 草板纸80# | 张 | 81.225 | 4.19 |  | 340.33
| 34110010 | 水 | m3 | 229.5331 | 2.86 |  | 656.46
| 35010001 | 复合木模板面板 | m2 | 5.5775 | 29.91 |  | 166.82
| 35010010 | 钢模板 | kg | 2.4611 | 4.44 |  | 10.93
| 35010030 | 组合钢模板 | kg | 291.0352 | 5.41 |  | 1574.5
| 35030080 | 木支撑 | m3 | 1.6272 | 1651.95 |  | 2688.05
| 35090230 | 钢支撑 | kg | 114.441 | 3.88 |  | 444.03
| 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 1.0819 | 45.5 |  | 49.23
| 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.2815 | 116.35 |  | 32.75
| 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 16.2 | 4.37 |  | 70.79
| 37091120 | 钢垫板2.5~5 | kg | 72.8 | 4.23 |  | 307.94
| 99450760 | 其他材料费 | 元 | 4079.1405 | 1 |  | 4079.14
| CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.3667 | 1 |  | -0.37
| 8021901 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 4.7326 | 451.46 |  | 2136.58
| 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 211.7566 | 490.29 |  | 103822.14
| 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 75.0352 | 500 |  | 37517.6
| 17010100@1 | 玻璃钢管Φ100 | m | 1172.14 | 34.94 |  | 40954.57
| 17250040@1 | HDPE管Φ90 | m | 6480.6 | 8.9 |  | 57677.34
单位工程人材机汇总表
工程名称：绵城东路道路升级改造工程-照明工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合价 （元）
| 25610020@2 | 双头LED泛光灯，光源为2*200W | 套 | 11.11 | 790 |  | 8776.9
| 25610020@3 | 双臂灯架，臂长为2m，LED灯，光源为90W+30W | 套 | 129.28 | 420 |  | 54297.6
| 27060170@3 | 接地母线镀锌圆钢Φ12 | m | 4210.6575 | 7.03 |  | 29600.92
| 28110210@2 | YJV-0.6/1KV-5*16mm2 | m | 3653.17 | 64.98 |  | 237382.99
| 28110210@3 | YJV-0.6/1KV-5*50mm2 | m | 40.4 | 195.94 |  | 7915.98
| 28110210@4 | YJV22-10KV 3*70mm2 | m | 505 | 193.43 |  | 97682.15
| 29190100@1 | 金属灯杆H=8M(含灯引线)Q245低合金钢H=8m | 根 | 128 | 1560 |  | 199680
| 29190100@2 | 金属灯杆H=12M(含灯引线)Q245低合金钢H=12m | 根 | 11 | 2620 |  | 28820
| 30030120@1 | AL04控制箱（含基础、远程控制模块等附件） | 台 | 2 | 11911 |  | 23822
| 36010080@2 | 球墨铸铁井盖670*470（带防盗，带井圈） | 套 | 79 | 429.52 |  | 33932.08
| 37270130@1 | 镀锌角钢接地极∠50×50×5×2500 | 根 | 139 | 36.94 |  | 5134.66
| 55070001@1 | XB4箱式变压器（50kVA） | 台 | 1 | 57800 |  | 57800
| 55070001@2 | XB1箱式变压器（63kVA） | 台 | 1 | 63000 |  | 63000
| 80210180@1 | C25商品混凝土 | m3 | 70.9059 | 509.71 |  | 36141.45
| 00010003 | 机上人工 | 工日 | 126.2358 | 230 |  | 29034.23
| 99450630 | 折旧费 | 元 | 10571.5488 | 1 |  | 10571.55
| 99450640 | 检修费 | 元 | 2511.4491 | 1 |  | 2511.45
| 99450650 | 维护费 | 元 | 7685.8426 | 1 |  | 7685.84
| 99450660 | 安拆费 | 元 | 1543.5582 | 1 |  | 1543.56
| 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 552.1493 | 9.62 |  | 5311.68
| 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 2129.7878 | 8.07 |  | 17187.39
| 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 4483.0807 | 0.63 |  | 2824.34
| 99451300 | 校验费 | 元 | 274.1411 | 1 |  | 274.14
| JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0261 | 1 |  | 0.03
|  | 合计 |  |  |  |  | 1805520.71