## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程-安装部分 |  | 标段：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 给排水
1.2 | 强电
1.3 | 消防电
1.4 | 弱电
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 工程造价
合计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程-安装部分 |  |  |  | 标段：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
给排水
1 | 031001008010 | 给水管 DN75 | 1.材质:PPR 2.规格:DN75 |  | m | 40
2 | 031001008001 | 给水管 DN50 | 1.材质:PPR 2.规格:DN50 |  | m | 46.8
3 | 031001008002 | 给水管 DN32 | 1.材质:PPR 2.规格:DN32 |  | m | 11.12
4 | 031001008003 | 给水管 DN25 | 1.材质:PPR 2.规格:DN25 |  | m | 8.05
5 | 031001008004 | 给水管 DN20 | 1.材质:PPR 2.规格:DN20 |  | m | 6.18
6 | 031001008011 | 冷凝管 DN25 | 1.材质:PVC 2.规格:DN25 |  | m | 23.4
7 | 031003014001 | PVC雨水斗De110 | 1.材质:PVC 2.规格:De110 |  | 个 | 9
8 | 031001008006 | PVC排水管 DN50 | 1.材质:PVC 2.规格:DN50 |  | m | 1.25
9 | 031001008007 | PVC排水管 DN75 | 1.材质:PVC 2.规格:DN75 |  | m | 2.8
10 | 031001008008 | PVC排水管 DN150 | 1.材质:PVC 2.规格:DN150 |  | m | 48.86
11 | 031001008009 | PVC通气管 DN100 | 1.材质:PVC 2.规格:DN100 |  | m | 18
12 | 010401007001 | 砖检查井 | 1.井截面、深度:600*600*800 2.井盖材质:不锈钢 |  | 座 | 1
13 | 010401007002 | 砖检查井 | 1.井截面、深度:600*600*800 2.井盖材质:铸铁井盖 |  | 座 | 2
14 | 010401007003 | 厨房油水分离池 | 1.井截面、深度:2300*1200*1200 2.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚，C30 |  | 座 | 1
15 | 040504009001 | 化粪池 | 1.材质:砖砌化粪池 2.型号、规格:M5水泥石灰砂浆砌MU10砖 3.尺寸:3.7*2.95 4.抹灰:1:2冰水泥砂浆批20厚水泥膏压光 5.井盖:C25预制混凝土井盖 |  | 座 | 1
16 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土 2.厚度:15cm 3.弃运:15km |  | m2 | 14.37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程-安装部分 |  |  |  | 标段：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:15cm 3.养生:水养生 |  | m2 | 14.37
强电
18 | 030404014001 | 配电箱 AW | 1.名称:配电箱 AW |  | 台 | 1
19 | 030404014002 | 配电箱 AL1 | 1.名称:配电箱 AL1 |  | 台 | 1
20 | 030404014003 | 配电箱 AL2 | 1.名称:配电箱 AL2 |  | 台 | 1
21 | 030404014004 | 配电箱 AL3、AL4 | 1.名称:配电箱 AL3、AL4 |  | 台 | 2
22 | 030413001001 | 双排LED灯珠日光灯 | 1.名称:双排LED灯珠日光灯 2.型号:40W，120cm*7.5cm |  | 套 | 46
23 | 030413001002 | LED面板灯 | 1.名称:LED面板灯 2.型号:38W，60cm*60cm |  | 套 | 37
24 | 030413001003 | 斗胆灯 | 1.名称:斗胆灯 2.型号:14W，160mm*80mm |  | 套 | 8
25 | 030413001004 | LED吸顶灯 | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:36W 3.规格:直径37cm |  | 套 | 28
26 | 030413013001 | 单联开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:10A220V |  | 套 | 21
27 | 030413013002 | 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:10A220V |  | 套 | 6
28 | 030413013003 | 双联开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:10A220V |  | 套 | 2
29 | 030413013005 | 四联开关 | 1.名称:四联开关 2.规格:10A220V |  | 套 | 1
30 | 030413014001 | 普通插座 | 1.名称:普通插座 2.规格:10A220V |  | 套 | 134
31 | 030413014002 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:20A220V |  | 套 | 14
32 | 030405015001 | 壁扇 | 1.名称:壁扇 |  | 台 | 4
33 | 030412002001 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR150*100 |  | m | 74.97
34 | 030412002006 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR150*50 |  | m | 4.49
35 | 030412002002 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR50*25 |  | m | 2
36 | 030412002007 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR60*40 |  | m | 34.05
37 | 030412002003 | 难燃塑料线槽 | 1.名称:难燃塑料线槽 2.规格:PR40*18 |  | m | 107.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程-安装部分 |  |  |  | 标段：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 030412002004 | 难燃塑料线槽 | 1.名称:难燃塑料线槽 2.规格:PR25*14 |  | m | 1184.7
39 | 030412002008 | 难燃塑料线槽 | 1.名称:难燃塑料线槽 2.规格:PR60*22 |  | m | 18.51
40 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-4×185+1×95 |  | m | 18.63
41 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-4×25+1×10 |  | m | 58.21
42 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZC-BV-25 |  | m | 97.56
43 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZC-BV-16 |  | m | 119.95
44 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BV-10 |  | m | 246.1
45 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BV-6 |  | m | 77.61
46 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BV-2.5 |  | m | 3874.89
47 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BV-4 |  | m | 639.19
消防电
48 | 030413006001 | 疏散出口指示灯 | 1.名称:疏散出口指示灯 2.规格:1W |  | 套 | 6
49 | 030413006002 | 疏散指示灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:1W |  | 套 | 18
50 | 030413006003 | 疏散照明灯 | 1.名称:疏散照明灯 2.规格:5W |  | 套 | 28
51 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 |  | m | 53.22
52 | 030412001004 | 镀锌电线管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT20 |  | m | 281.13
53 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NH-BV-2.5 |  | m | 716.08
54 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZN-BV-2.5 |  | m | 72.92
55 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZN-KVV-2.5 |  | m | 75.82
56 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZN-RVS-2.5 |  | m | 36.46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程-安装部分 |  |  |  | 标段：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
弱电
57 | 030501015001 | 综合布线用交换机 | 1.名称:综合布线用交换机 2.类别:网络路由器+POE交换机 |  | 台 | 3
58 | 030402011001 | 动力配电箱 | 1.名称:动力配电箱 |  | 台 | 8
59 | 030502010001 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 |  | 个 | 46
60 | 030502002001 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 |  | 个 | 43
61 | 030412002005 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:难燃塑料 3.规格:PR25 |  | m | 1761.65
62 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTPCAT6 |  | m | 1960.36
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程-安装部分 |  | 标段：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 031401009001 |  | 安全生产 |  |  |  | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.2 | 031401010001 |  | 文明施工 |  |  |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 031401011001 |  | 环境保护 |  |  |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4 | 031401012001 |  | 临时设施 |  |  |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程-安装部分 |  | 标段：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
7 | 预算包干费
合 计 | [6 empty] | -