## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程-装饰部分 |  | 标段：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 首层
1.2 | 1号办公楼
1.3 | 2号办公楼
1.4 | 2号办公楼屋面及首层连廊
1.5 | 1号办公楼外立面
1.6 | 2号办公楼外立面
1.7 | 钢结构
1.8 | 屋面防水
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 工程造价
合计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程-装饰部分 |  |  |  | 标段：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
首层
1 | 010802001001 | 拆除金属门 | 1.门洞口尺寸:门窗拆除 |  | m2 | 5.85
2 | 010807001001 | 拆除金属窗 | 1.窗洞口尺寸:门窗拆除 |  | m2 | 54.56
3 | 010807001002 | 拆除旧有钢结构星铁棚 | 1.拆除旧有钢结构星铁棚 |  | m2 | 142.57
4 | 010807001003 | 拆除旧有墙体 | 1.拆除旧有墙体 |  | m3 | 10.08
5 | 010807001005 | 厨房饭堂旧有纸皮砖及结合层打凿清拆 | 1.厨房饭堂旧有纸皮砖及结合层打凿清拆 |  | m2 | 96.09
6 | 010807001006 | 铲除墙面旧有腻子面层 | 1.铲除墙面旧有腻子面层 |  | m2 | 72.69
7 | 010807001007 | 铲除天面旧有腻子面层 | 1.铲除天面旧有腻子面层 |  | m2 | 194.17
8 | 010807001008 | 清拆砖砌洗手池 | 1.清拆砖砌洗手池 |  | m3 | 0.22
9 | 010807001009 | 拆除夹板墙面 | 1.拆除夹板墙面 |  | m2 | 21
10 | 010807001010 | 空调外机及室内机拆除迁移 | 1.空调外机及室内机拆除迁移 |  | 台 | 32
11 | 010807001011 | 空调加雪种 | 1.空调加雪种 |  | 台 | 32
12 | 010807001012 | 空调铜管 | 1.空调铜管 2.配管3米 |  | 台 | 93
13 | 010807001013 | 空调开孔 | 1.空调开孔 |  | 台 | 31
14 | 010807001014 | 304#不锈钢外机支架 | 1.304#不锈钢外机支架 |  | 台 | 31
15 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.墙体厚度:240mm |  | m3 | 12.84
16 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.墙体厚度:100mm |  | m3 | 1.55
17 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:1:2.5水泥砂浆找平层 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚 |  | m2 | 106.99
18 | 011403001001 | 墙面扇灰油白色无机涂料 | 1.满刮腻子二道,砂纸磨平. 2.刷白色无机涂料,二底二面 |  | m2 | 226.54
19 | 011403001002 | 墙裙 | 1.底层：15mm厚聚合物水泥砂浆 2.结合层：5mm厚聚合物水泥砂浆结合层 3.面砖：400×600墙砖 |  | m2 | 28.01
20 | 011403001003 | 天花扇灰油白色无机涂料 | 1.满刮腻子二道,砂纸磨平. 2.刷白色无机涂料,二底二面 |  | m2 | 194.17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程-装饰部分 |  |  |  | 标段：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 011207003001 | 梯底设备房新做隔断 | 1.50*50*1.2厚不锈钢管喷米色金属漆 2.间距50 |  | m2 | 9.1
22 | 011205001001 | 景墙干挂2.5厚蓝色铝单板 | 1.景墙干挂2.5厚蓝色铝单板 2.L40*40*4厚热镀锌角钢 |  | m2 | 39.92
23 | 011508001001 | 美术字 | 1.白色亚克力字 2.高500mm,厚20mm |  | 个 | 6
24 | 011403001004 | 喷真石漆 | 1.喷真石漆 |  | m2 | 242.91
25 | 011108007001 | 原有标牌复原安装 | 1.原有标牌复原安装 |  | m2 | 1.08
26 | 011302001001 | 600*600*1厚铝扣板天花 | 1、挂1厚铝扣板 2、轻钢龙骨(上人吊顶须验算龙骨断面) 3、Φ8钢筋吊杆,双向吊点中距900,与角钢焊接 4、Φ12膨胀螺栓固定L36X4角钢长40 |  | m2 | 171.91
27 | 011102003001 | 块料楼地面1 | 1.600*600防滑地砖,素水泥油膏粘贴 2.40厚1:2.5干硬性水泥砂浆垫层 3.聚合物水泥基防水涂料两道，单道1.5mm,总厚度≥3.0mm 4.新浇筑120厚C20素砼找平地面 5.原有水泥地面 |  | m2 | 135.91
28 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.600*600仿滑地砖,素水泥油膏粘贴 2.40厚1:2.5干硬性水泥砂浆垫层 3.清拆旧有地砖及水泥砂浆结合层50厚 |  | m2 | 73.47
29 | 010401010001 | 砖地沟、明沟 | 1.侧壁:60厚M7.5砂浆砌MU10砖砌体 2.30厚不锈钢排水格栅 3.沟内:贴600*600仿滑地砖,素水泥油膏粘贴 4.40厚1:2.5水泥砂浆找坡层 5.新浇筑100厚C20素砼垫层 6.打凿水泥地面开槽 |  | m | 14.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程-装饰部分 |  |  |  | 标段：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 010805005001 | 304#不锈钢干货柜 | 1.订制304#不锈钢干货柜 2.规格：1.8*0.45*0.8米高 |  | 个 | 3
31 | 030206001001 | 600*600*1.2厚星铁排烟管 | 1.星铁排烟管 2.600*600*1.2厚 |  | t | 0.399
32 | 030206001002 | 拆除旧有排烟管 | 1.拆除旧有排烟管 |  | m2 | 33.6
33 | 011203003001 | 面贴800*400瓷砖（饭堂墙面） | 1、6厚瓷片.白水泥浆批缝. 2、聚合物水泥砂浆5厚结合层 3、15厚聚合物水泥砂浆 |  | m2 | 153.97
34 | 011203003004 | 面贴800*400瓷砖(厨房墙面） | 1、6厚瓷片.白水泥浆批缝. 2、聚合物水泥砂浆5厚结合层 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料一道 4、15厚聚合物水泥砂浆 |  | m2 | 93.62
35 | 010802001002 | 磨砂玻璃门 | 1.类型：1.4厚铝型材 2.名称：6mm厚磨砂玻璃门 |  | m2 | 14.3
36 | 010802001014 | 不锈钢玻璃双平开门 | 1.名称：1.2厚304#不锈钢8厚玻璃平开双开门 |  | m2 | 5.28
37 | 010802001013 | 乙级防火门 | 1.新做乙级防火门 |  | m2 | 4.4
38 | 010502025001 | 现浇构件 | 1.部位：洗菜池 2.60厚C25砼 |  | m3 | 2.11
39 | 010505014001 | 构件模板 | 洗菜池混凝土模板 |  | m2 | 4.22
40 | 010506014001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.部位：洗菜池 2.A8-150单层双向 |  | t | 0.391
41 | 010401009001 | 砖砌体垫层 | 1.砖砌体垫层 |  | m3 | 0.2
42 | 011203003002 | 100X100白色瓷片 | 1.100X100白色瓷片,素水泥粘贴，白水泥擦缝 |  | m2 | 7.89
43 | 031001008001 | 塑料管 | 1.DN75 PVC排水管 |  | m | 1.2
44 | 031003008001 | 不锈钢水龙头 | 1.不锈钢水龙头 |  | 组 | 3
45 | 010401002003 | 实心砖墙 | 1.新砌120厚砖砌墙 |  | m3 | 0.37
46 | 010802001003 | 磨砂玻璃间墙 | 1.1.4厚铝型材 2.6mm厚磨砂玻璃间墙 |  | m2 | 6.54
47 | 010802001004 | 磨砂玻璃推拉窗 | 1.1.4厚铝型材 2.6mm厚磨砂玻璃推拉窗 |  | m2 | 6.06
48 | 011201001003 | 50*15不锈钢装饰压条 | 1.50*15不锈钢装饰压条 |  | m | 23.63
49 | 010802001005 | 6厚固定玻璃 | 1.6厚固定玻璃 |  | m2 | 1.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程-装饰部分 |  |  |  | 标段：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 010802001006 | 1.2厚304#不锈钢8厚玻璃 | 1.1.2厚304#不锈钢 2.8厚玻璃 |  | m2 | 3.52
51 | 010802001007 | 铝合金磨砂玻璃固定窗（厨房位置） | 1.1.4厚铝型材 2.6mm厚磨砂玻璃固定窗 3.乙级防火窗 |  | m2 | 18.47
52 | 010802001015 | 铝合金磨砂玻璃固定窗 | 1.1.4厚铝型材 2.6mm厚磨砂玻璃固定窗 |  | m2 | 27.5
53 | 010401002004 | 实心砖墙 | 1.新砌240厚砖砌墙 |  | m3 | 0.37
54 | 010802001009 | 门: L50×50×2厚不锈钢方钢 | 1. L50×50×2厚不锈钢方钢 |  | t | 0.015
55 | 010802001010 | 铺50厚A级岩棉夹芯彩钢板 | 1. 铺50厚A级岩棉夹芯彩钢板 |  | m2 | 20.86
56 | 010802001012 | L50×50×2厚不锈钢方钢 | 1. L50×50×2厚不锈钢方钢 |  | t | 0.032
57 | 011402003001 | 柱身喷白色氟碳漆 | 1.柱身喷白色氟碳漆 |  | m2 | 44.16
58 | 011205001002 | 柱脚挂钢丝网，批刮抗裂砂浆 | 1.柱脚挂钢丝网 2.批刮抗裂砂浆 |  | m2 | 19.2
59 | 010103002001 | 废料外运 | 1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):15 |  | m3 | 18.6
1号办公楼
60 | 011205001003 | 拆除隔墙 | 1.拆除隔墙 |  | m2 | 10.5
61 | 011501004001 | 柜体拆除 | 1.名称:柜体拆除 |  | m2 | 6.8
62 | 011501004002 | 拆除写字台 | 1.名称:拆除写字台 |  | m2 | 2.46
63 | 011301001001 | 拆除油漆面层 | 1.铲除抹灰面油漆 |  | m2 | 1317.77
64 | 011302001002 | 拆除吊顶天棚 | 1.拆除吊顶 |  | m2 | 36.85
65 | 011302001003 | 拆除旧有铝合金窗及不锈钢防盗网 | 1.拆除旧有铝合金窗及不锈钢防盗网 |  | m2 | 95.38
66 | 010807001015 | 金属(塑钢)窗 | 1.铝合金推拉窗 2.规格：2.0厚铝型材，6厘钢化茶色玻璃 |  | m2 | 92.34
67 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.土石类别:拆除废料弃运15km |  | m3 | 9.54
68 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:240厚轻质砖间墙 |  | m3 | 2.86
69 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:双面20厚1：2.5水泥砂浆抹面批荡 |  | m2 | 23.85
70 | 011403001005 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:墙面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:油漆二道 |  | m2 | 958.49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程-装饰部分 |  |  |  | 标段：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
71 | 011403001006 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:天面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:油漆二道 |  | m2 | 383.14
72 | 011501001001 | 入墙文件柜 | 1.入墙文件柜 |  | m2 | 5.27
73 | 011601014002 | 马赛克清洗 | 1.墙面马赛克清洗 |  | m2 | 75
2号办公楼
74 | 010807001016 | 金属(塑钢)窗 | 1.铝合金茶色玻璃幕墙窗 2.2.0厚铝型材，6厚钢化玻璃 |  | m2 | 214.31
75 | 010807001018 | 金属(塑钢)窗 | 1.铝合金消防救援窗 2.2.0厚铝型材，6厚安全平板玻璃 |  | m2 | 20.52
2号办公楼屋面及首层连廊
76 | 011403001009 | 喷真石漆 | 1.喷真石漆 |  | m2 | 88.33
77 | 011205001004 | 干挂2.5厚蓝色铝单板 | 1.干挂2.5厚蓝色铝单板 2.L40*40*4厚热镀锌角钢 |  | m2 | 33.29
78 | 011403001010 | 墙面扇灰油白色无机涂料 | 1.满刮腻子二道,砂纸磨平. 2.刷白色无机涂料,二底二面 |  | m2 | 136.98
79 | 011403001011 | 天花扇灰油白色无机涂料 | 1、满刮腻子二道,砂纸磨平 2、刷白色无机涂料,二底二面 |  | m2 | 106.79
80 | 011302001004 | 木纹铝方通天花 | 1.木纹铝方通天花 2.80*60*1.0厚 3.间距80 |  | m2 | 21
81 | 010807001017 | 金属(塑钢)窗 | 1.铝合金茶色玻璃幕墙窗 2.2.0厚铝型材，6厚钢化玻璃 |  | m2 | 12.16
1号办公楼外立面
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程-装饰部分 |  |  |  | 标段：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 011403001012 | 喷真石漆 | 1.自洁面漆.一道二遍 2.防尘罩面漆.一道二遍 3.喷真石漆.一道二遍 4.描缝分格 5.1厚封闭抗碱防水底漆 6.外墙专用细腻子找平 7.复合耐碱网格布一层 8.底层：3-5厚抗裂砂浆批刮 9.水泥基渗透结晶型涂料,涂膜1mm厚界面剂 10.现场外墙面表面清理干净 |  | m2 | 430.79
83 | 011205001005 | 2.5mm厚成品雕花铝板 | 1.2.5mm厚成品雕花铝板 2.30*30*1.2不锈钢方通 3.L40*4不锈钢角钢架 |  | m2 | 33.29
2号办公楼外立面
84 | 011403001013 | 喷真石漆 | 1.自洁面漆.一道二遍 2.防尘罩面漆.一道二遍 3.喷真石漆.一道二遍 4.描缝分格 5.1厚封闭抗碱防水底漆 6.外墙专用细腻子找平 7.复合耐碱网格布一层 8.底层：3-5厚抗裂砂浆批刮 9.水泥基渗透结晶型涂料,涂膜1mm厚界面剂 10.现场外墙面表面清理干净 |  | m2 | 1087.13
85 | 011205001006 | 2.5mm厚成品雕花铝板 | 1.2.5mm厚成品雕花铝板 2.30*30*1.2不锈钢方通 3.L40*4不锈钢角钢架 |  | m2 | 110.64
钢结构
86 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.200*200*8*8热轧箱型钢 |  | t | 3.82
87 | 011402003002 | 金属面油漆 | 1.柱脚油环氧沥青漆防水 |  | t | 1.158
88 | 010604001001 | 钢梁 | 1.22a工字钢 2.油漆：二道红丹底漆 |  | t | 6.042
89 | 010604001004 | 钢梁 | 1.14#工字钢 2.油漆：二道红丹底漆 |  | t | 1.564
90 | 010604001002 | 钢梁 | 1.80*80*4厚方钢 2.油漆：二道红丹底漆 |  | t | 1.296
91 | 010608001001 | 钢垫板 | 1.10厚钢垫板 |  | t | 0.021
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程-装饰部分 |  |  |  | 标段：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
92 | 010502001001 | 独立基础 | 1.C30砼基座 |  | m3 | 4.42
93 | 010505001001 | 基础模板 | 垫层模板 |  | m2 | 8.83
94 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.φ8@100 |  | t | 0.049
95 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.8φ14 2.φ14单层双向 |  | t | 0.378
96 | 010301001001 | 松木桩 | 1.100~120松木桩 |  | m | 52
97 | 010608001002 | 高强度锚栓 | 1.22高强度锚栓 2.L=300 |  | t | 0.093
98 | 010608001003 | 钢肋板 | 1.6厚钢肋板加强 |  | t | 0.002
99 | 010502001002 | 独立基础 | 1.C30后浇砼护脚 |  | m3 | 0.32
100 | 010607010001 | 零星钢构件 | 1.12#工字钢 |  | t | 0.034
101 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.100厚C15素砼垫层 |  | m3 | 1.73
102 | 010505001002 | 垫层模板 | 垫层模板 |  | m2 | 2.25
103 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.30厚1:2水泥砂浆面撒素水泥抹面压光 2.干铺聚酯纤维无纺布一层 3.2.0厚APP或（SBS）自粘卷材防水层 4.两道2.0mm合成高分子防水涂料 5.现浇100~120(配筋详大样图) C30混凝土,2%找坡 6.1.0厚的镀锌压型楼承板 |  | m2 | 128.08
104 | 010503014001 | 不锈钢盖板 | 1.面层1.0厚304#不锈钢盖板 |  | m2 | 13.7
105 | 031001008002 | 塑料管 | DN110 UPVC雨水管 |  | m | 25
106 | 010604001003 | 包梁钢板 | 200x120x6厚U型包梁钢板 |  | t | 0.11
屋面防水
107 | 010502022001 | 混凝土压顶 | 1.现浇150厚C30细粒式混凝土 |  | m3 | 2.95
108 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 0.081
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程-装饰部分 |  |  |  | 标段：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
109 | 010902001001 | 屋顶防水隔热（1号办公楼） | 3.干铺聚酯纤维无纺布一层 5.20厚1：2水泥砂浆保护层 6.干铺聚酯纤维无纺布一层 7.2.0厚APP或（SBS）自粘卷材防水层 8.基层处理剂：氯丁胶稀释液 9.20厚DS M20水泥砂浆（掺聚丙烯纤维0.9kg/m）找平层 11.基层处理剂：氯丁胶稀释液 12.屋面板清理平整 |  | m2 | 283.69
110 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.现浇80厚C30细粒式混凝土（最薄处50厚）建筑找坡2% 2.素水泥抹面压光，网孔15*15cm,A3厘钢线网满铺 |  | m2 | 283.69
111 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 |  | m2 | 336.33
112 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:2厚合成高分子防水涂料 |  | m2 | 336.33
113 | 010902001002 | 屋顶防水隔热（门卫室） | 1.干铺聚酯纤维无纺布一层 2.20厚1：2水泥砂浆保护层 3.干铺聚酯纤维无纺布一层 4.2.0厚APP或（SBS）自粘卷材防水层 5.基层处理剂：氯丁胶稀释液 6.20厚DS M20水泥砂浆（掺聚丙烯纤维0.9kg/m）找平层 7..基层处理剂：氯丁胶稀释液 8.屋面板清理平整 |  | m2 | 30.41
114 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.现浇80厚C30细粒式混凝土（最薄处50厚）建筑找坡2% 2.素水泥抹面压光，网孔15*15cm,A3厘钢线网满铺 |  | m2 | 30.41
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程-装饰部分 |  |  |  | 标段：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
115 | 010902002004 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 |  | m2 | 30.41
116 | 010902002005 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:2厚合成高分子防水涂料 |  | m2 | 30.41
117 | 010902004001 | 屋面隔热砖 | 1.300*300*60厚预制砼隔热砖，1：2水泥砂浆粘贴 |  | m2 | 212.45
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程-装饰部分 |  | 标段：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 011601006001 |  | 临时设施 |  |  |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2 | 011601007001 |  | 文明施工 |  |  |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 011601008001 |  | 环境保护 |  |  |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产 |  |  |  | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.5 | 1.1 |  | 综合脚手架
1.5.1 | 011601001001 |  | 脚手架
1.5.2 | 011601001002 |  | 脚手架
1.5.3 | 011601001003 |  | 脚手架
1.5.4 | 011601001004 |  | 脚手架
1.6 | 1.16 |  | 成品保护工程
1.6.1 | 011601014004 |  | 已完工程及设备保护
本页小计
合计 | [6 empty] | -

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程-装饰部分 |  | 标段：大岗镇综合行政执法队标准化规范化建设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6 | 合同中约定的其他项目
预算包干费
合 计 | [6 empty] | -