## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 12号楼
1.2 | 21号楼
1.3 | 50号楼
1.4 | 59号楼
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12号楼
结构工程
1 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽土方 持力层为硬可塑粘土层 |  | m3 | 25.845
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖基坑土方 2.土壤类别：综合 3.基础类型：独立基础、条形基础 4.垫层厚度：100mm |  | m3 | 21.52
3 | 010103001002 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 21.68
4 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):20 |  | m3 | 12.45
5 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 |  | m3 | 64.098
6 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土垫层  2.垫层厚度：100mm 3.混凝土等级：普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m3 | 22.69
7 | 010501002001 | 条形基础 | 1.现浇建筑物混凝土 条形基础 2.混凝土等级：普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.规格：800*300 |  | m3 | 24.958
8 | 010501003003 | 独立基础 | 1.现浇建筑物混凝土 独立基础 2.混凝土等级：普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.规格：500*500 |  | m3 | 20.257
9 | 010503002006 | 次梁 | 1.现浇建筑物混凝土次梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 5.34
10 | 010503004001 | 地圈梁 | 1.现浇建筑物混凝土 地圈梁  2.混凝土等级：普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.规格：250*700 |  | m3 | 7.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 010503004002 | 圈梁 | 1.现浇建筑物混凝土 圈梁  2.混凝土等级：普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.规格：200*500 |  | m3 | 27.44
12 | 010505002002 | 填补洞口 | 1.100厚混凝土板  2.混凝土等级：通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.配筋双层双向Φ10@200,钢筋植入原结构15d |  | m3 | 3.683
13 | 010505008001 | 混凝土飘板 | 1.现浇混凝土其他构件 飘板  2.混凝土等级：普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.100厚 |  | m3 | 7.44
14 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 2.32
15 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 |  | t | 1.5
16 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 2.54
17 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ4内 |  | t | 0.66
18 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 |  | t | 1.84
19 | 010603001002 | 钢柱 | 1.住宅钢结构 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3 2.金属结构件场内运输 3.金属面 氟碳漆一遍 4.喷环氧云母氧化铁中间漆 一遍 5.机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 6.金属面 厚型H防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 3h(30mm) |  | t | 3.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 010604001002 | 钢梁 | 1.住宅钢结构 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤1.5 2.金属结构件场内运输 3.金属面 氟碳漆一遍 4.喷环氧云母氧化铁中间漆 一遍 5.机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 6.金属面 厚型H防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 3h(30mm) |  | t | 3.35
21 | 010605001002 | 5mm花纹钢板楼板 | 1.5mm花纹钢板安装于钢梁上 2.金属面 厚型H防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 3h(30mm) 3.金属面 氟碳漆一遍 |  | m2 | 205.138
22 | 010605001006 | 钢板楼板（新建天桥） | 1.压型钢板与混凝土组合楼板 2.金属面 厚型H防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 3h(30mm) |  | m2 | 20.079
23 | 粤R1-4-2 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ8 | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ8 植入孔深度15d |  | 根 | 103
24 | 粤R1-4-3 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ10 | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ10 植入孔深度15d |  | 根 | 243
25 | 粤R1-4-5 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ12 | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ12 植入孔深度15d |  | 根 | 214
26 | 粤R1-4-6 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ16 | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ16 植入孔深度15d |  | 根 | 188
27 | 粤R1-4-16 | 悬挑梁包钢加固 | 1.悬挑梁包钢加固 2.规格：150*3 |  | m2 | 21.688
结构工程合计
拆除工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 011601001001 | 墙体拆除 | 1.墙体拆除 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m3 | 10.855
29 | 011601001002 | 开门窗洞 | 1.开门窗洞口 180墙 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m3 | 21.0154
30 | 011601001008 | 拆除拆除屋顶天窗周边围蔽设施 | 1.拆除拆除屋顶天窗周边围蔽设施 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m3 | 38.99
31 | 011607002002 | 屋面防水层拆除 | 1.屋面拆除 防水层拆除 水泥砂浆 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m2 | 1060.329
32 | 011608002005 | 铲除墙面涂料 | 1.铲除外墙面涂料 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m2 | 1430.36
33 | 011610002001 | 金属窗拆除 | 1.门窗拆除(整樘) 金属 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m2 | 8.45
34 | 011615001001 | 空调预留孔洞 | 1.开孔打洞(0.1-0.3m2) 高1.5m内(工作面) 砖砌体 |  | 个 | 40
35 | 粤R1-8-24 | 地面修复 | 1.铲除原有建筑面层,修复、冲洗、清理基面 2.部位：水泥屋顶材质(屋面修复、新做防水) |  | m2 | 1060.329
36 | 粤R1-8-24 | 地面修复 | 1.铲除原有建筑面层,修复、冲洗、清理基面 2.部位：公共区域 |  | m2 | 266
37 | 01B002 | 拆除金属楼梯 | 1.拆除金属楼梯 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | t | 1.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 01B003 | 拆除铁皮雨棚 | 1.拆除铁皮雨棚 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | t | 2.606
39 | 01B005 | 拆除屋顶铁架 | 1.拆除屋顶铁架 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | t | 3.62
40 | 01B006 | 拆除土瓦片屋面 | 1.拆除土瓦片屋面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m2 | 843.248
41 | 01B007 | 清洗修复现状天窗 | 1.清洗修复现状天窗 |  | m2 | 43.938
拆除工程合计
修缮工程
42 | 010505007001 | 天面排水浅沟 | 1.现浇混凝土其他构件 天面排水浅沟 300宽 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)  3.混凝土等级： 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m3 | 19.63
43 | 粤010609001002 | 现状天桥结构除锈 | 1.现状天桥结构除锈 2.金属面 喷米白色氟碳面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 |  | m2 | 28.12
44 | 粤010609001003 | 现状铁艺栏杆翻新 | 1.现状铁艺栏杆翻新人工除锈 2.金属面 喷米白色氟碳面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 |  | m2 | 30.096
45 | 010801002002 | 木门 | 1.平开式成品木门（含门套） |  | m2 | 12.64
46 | 010802001011 | 铝合金门 | 1.地弹门安装 铝合金玻璃门 2.深灰色铝合金窗框+8mm钢化白玻 |  | m2 | 104.35
47 | 010802003008 | 钢质防火门 | 1.甲级防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 2.特殊五金安装 闭门器安装 明装 |  | m2 | 5.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 010802003009 | 钢质防火门 | 1.乙级防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 2.特殊五金安装 闭门器安装 明装 |  | m2 | 9.27
49 | 010807001023 | 铝合金窗 | 1.铝合金窗安装 平开 2.深灰色铝合金窗框+8mm钢化白玻 |  | m2 | 153.47
50 | 010902003002 | 人工草坪平屋面 | 1.铲除原有建筑面层,修复、冲洗、清理基面 2.最薄处30厚LC5.0陶粒混凝土找坡 3.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料，四周从完成面最高处算翻起200高 5.30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥(满铺钢丝网) 6.人造草皮 7.部位：人工草皮屋面 |  | m2 | 685.47
51 | 010902003006 | 连廊屋面 | 1.10厚1:3水泥砂浆找平层 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周从完成面最高处算翻起200高 3.25厚C20细石砼保护层%%C4@150双向钢筋 4.表面撒水泥粉,随手抹平抹光 5.部位：连廊屋面 |  | m2 | 185.138
52 | 010903004001 | 外墙面变形缝 | 1.钢板止水带 2.外墙变形缝 不锈钢板1.0厚 缝宽50mm以内 |  | m | 8.8
53 | 010903004002 | 内墙面变形缝 | 1.钢板止水带 2.内墙变形缝 不锈钢板1厚 缝宽100mm以内 |  | m | 8.8
54 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 | 1.钢板止水带 2.楼面变形缝 铝板3厚 缝宽150mm内 |  | m | 31.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 011101001001 | 水泥楼地面 | 1.20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2.素水泥浆结合层一遍 3.铲除原有建筑面层,修复、冲洗、清理基面 4.部位：公共走道,电梯厅,前室, |  | m2 | 3.37
56 | 011101001002 | 水泥楼地面 | 1.最薄处20厚1:2水泥砂浆抹面压光，找1%坡向地漏 2.2.0聚合物水泥（JS）防水涂料,四周从完成面算起翻起250高 3.最薄处20厚1:3水泥砂浆找1%坡向地漏 4.铲除原有建筑面层,修复、冲洗、清理基面 5.部位：室内楼梯间 |  | m2 | 63.47
57 | 011302001002 | 普通铝板天花 | 1.5mm厚钢板(详结构设计) 2.600*1200x1.2厚浅灰色铝扣板 |  | m2 | 205.138
58 | 011303001001 | 深灰色铝单板雨棚 | 1.深灰色3mm铝单板雨棚，氟碳喷涂 2.50x50x3mm方钢龙骨 |  | m2 | 7.65
59 | 011404002003 | 修复窗台线 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.成品发泡陶瓷装饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度100mm以内 |  | m2 | 2.745
60 | 011404002004 | 水泥线脚 | 1.水泥线脚 2.涂白色外墙漆 |  | m | 33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 011406001002 | 无机涂料外墙面 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 3.20厚1：3水泥砂浆找平层 4.整墙挂抗裂纤维网 5.整墙挂钢丝网 6.10厚1：2.5防水砂浆防水层（掺5%防水剂） 7.满刮P型腻子两道，刷外墙涂料一底两面 8.聚合物水泥(JS)防水涂料 9.部位：阳台/走廊/室外楼梯/外墙 |  | m2 | 1430.36
62 | 011406001007 | 无机涂料内墙面 | 1.墙体基层修复、清理 2.需修补处批刮专用修复腻子 3.刷内墙白色涂料一底两面 4.整墙挂钢丝网 5.部位：公共走道,电梯厅,前室,室内楼梯间 |  | m2 | 204.36
63 | 011406001008 | 普通无机涂料天花 | 1.现浇钢筋混凝土楼板面铲平 2.满刮Y型腻子两道 3.刷无机涂料一底两面 4.部位：公共走道,电梯厅,前室,室内楼梯间 |  | m2 | 917.45
64 | 011407001001 | 黑板喷涂 | 1.深灰色氟碳喷涂黑板，黑色外墙漆 |  | m2 | 8.18
65 | 011502001001 | 铝板装饰条 | 1.金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度50mm以外 2.金属面 喷深灰色氟碳面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 |  | m | 102.08
66 | 011503001004 | 铁艺栏杆 | 1.铁艺栏杆制安 直型 2.金属面 喷白色氟碳面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 3.铁艺栏杆 |  | m | 154.32
67 | 011507001001 | 危险标识牌 | 1.危险标识牌 2.规格：250*100*5 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 011613002001 | 玻璃拆换 | 1.门窗玻璃拆换 每块面积在(m2) 0.1内 2.玻璃规格：8厚钢化白玻 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m2 | 269.78
69 | 01B001 | 填补窗洞口 | 1.填补窗洞口 墙体体积 0.25m3以内 合并制作子目 预拌砂浆(干拌) M10 水泥石灰砂浆 |  | m3 | 3.008
修缮工程合计
12号楼合计
21号楼
结构工程
70 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖基坑土方 2.土壤类别：综合 3.基础类型：独立基础、条形基础 4.垫层厚度：100mm |  | m3 | 22.808
71 | 010103001003 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 21.3
72 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):20 |  | m3 | 21.06
73 | 010501001006 | 垫层 | 1.混凝土垫层  2.垫层厚度：100mm 3.混凝土等级：普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m3 | 21.89
74 | 010501003001 | 独立基础 | 1.现浇建筑物混凝土 独立基础 2.混凝土等级：普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 14.87
75 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.现浇建筑物混凝土 矩形柱 2.混凝土等级：普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 21.23
76 | 010503001001 | 基础梁 | 1.现浇建筑物混凝土 基础梁 2.混凝土等级：普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 13.824
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 010503002005 | 屋面框架梁 | 1.现浇建筑物混凝土 屋面框架梁  2.混凝土等级：普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 4.7
78 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 2.1
79 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 |  | t | 2.65
80 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 |  | t | 1.32
81 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ4内 |  | t | 0.45
82 | 010605001004 | 新做楼板（压型钢板+混凝土） | 1.金属结构件场内运输 2.压型钢板楼层板 3.金属面 厚型H防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 3h(30mm) |  | m2 | 34
结构工程合计
拆除工程
83 | 011601001003 | 墙体拆除 | 1.墙体拆除 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m3 | 50.63
84 | 011607001001 | 拆除现状琉璃瓦屋顶 | 1.人工单项拆除 琉璃瓦屋面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m2 | 28
85 | 011607002004 | 屋面防水层拆除 | 1.屋面拆除 防水层拆除 水泥砂浆 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m2 | 47
86 | 011608002006 | 铲除墙面涂料 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m2 | 108
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 011609002001 | 拆除厕所隔断 | 1.隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m2 | 31.5
88 | 011612002001 | 拆除洗手盆 | 1.拆除洗脸盆 立柱式 冷水 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | 套 | 2
89 | 粤R1-8-24 | 地面修复 | 1.铲除原有建筑面层,修复、冲洗、清理基面 2.部位：水泥屋顶材质(屋面修复、新做防水) |  | m2 | 158
90 | 粤R1-8-24 | 地面修复 | 1.铲除原有建筑面层,修复、冲洗、清理基面 2.部位：公共区域 |  | m2 | 366.35
拆除工程合计
修缮工程
91 | 010402001001 | 新做墙体（蒸压加气混凝土砌块） | 1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 2.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):10 30米内 单价*1.15 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 3.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 4.普通防水砂浆 立面 20mm厚 实际厚度(mm):10 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 5.成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 6.外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 油性 清水砼内墙面 |  | m3 | 29.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 010802001001 | 门连窗 | 1.地弹门安装 铝合金玻璃门 2.深灰色铝合金窗框+8mm钢化白玻 |  | m2 | 22.74
93 | 010802001013 | 铝合金门 | 1.地弹门安装 铝合金玻璃门 2.深灰色铝合金窗框+8mm钢化白玻 |  | m2 | 17.2
94 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.塑钢窗安装 平开 2.深灰色铝合金窗框+8mm钢化白玻 |  | m2 | 25.92
95 | 010902003010 | 人工草坪平屋面 | 1.铲除原有建筑面层,修复、冲洗、清理基面 2.最薄处30厚LC5.0陶粒混凝土找坡 3.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料，四周从完成面最高处算翻起200高 5.30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥(满铺钢丝网) 6.人造草皮 7.部位：人工草皮屋面 |  | m2 | 81
96 | 011406001031 | 无机涂料外墙面 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 3.20厚1：3水泥砂浆找平层 4.整墙挂抗裂纤维网 5.整墙挂钢丝网 6.10厚1：2.5防水砂浆防水层（掺5%防水剂） 7.满刮P型腻子两道，刷外墙涂料一底两面 8.聚合物水泥(JS)防水涂料 9.部位：阳台/走廊/室外楼梯/外墙 |  | m2 | 208
97 | 011507001002 | 危险标识牌 | 1.危险标识牌 2.规格：250*100*5 |  | 个 | 2
修缮工程合计
21号楼合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50号楼
结构工程
98 | 010502001003 | 新增墙柱JTZ1 | 1.现浇建筑物混凝土 新增墙柱  2.混凝土等级：普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 11.32
99 | 010503002001 | 框架梁 | 1.现浇建筑物混凝土 框架梁 2.混凝土等级：普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 10.85
100 | 010503004003 | 圈梁 | 1.现浇建筑物混凝土 圈梁  2.混凝土等级：普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.规格：180*400 |  | m3 | 10.216
101 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ4内 |  | t | 1.4
102 | 010604001007 | 屋面钢桁架梁 | 1.钢桁架安装 每根构件质量(t) ≤1.5 安装呈倾斜状态 人工*1.15,机械*1.15 |  | t | 23.007
103 | 粤R1-4-1 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ6.5 | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ6.5 植入孔深度15d |  | 根 | 154
104 | 粤R1-4-2 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ8 | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ8 植入孔深度15d |  | 根 | 136
105 | 粤R1-4-9 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ22 | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ22 植入孔深度15d |  | 根 | 176
106 | 粤R1-4-40 | 加大截面梁 | 1.原有梁修缮采用加大截面法 |  | m3 | 17.28
107 | 01B004 | 砌体墙加固 | 1.钢筋网墙面抹水泥砂浆 厚度4cm 实际厚度(mm):80 合并制作子目 预拌砂浆(干拌) 1:2 水泥砂浆 |  | m2 | 420.93
108 | 01B010 | 窗洞口附加配筋 | 1.200X600钢板网墙面抹水泥砂浆 厚度4cm 实际厚度(mm):80 合并制作子目 预拌砂浆(干拌) 1:2 水泥砂浆 |  | m2 | 102.8
109 | 01B011 | 砼缺损修补 | 1.砼缺损修补 砂浆 墙、柱、梁 2.施工前,应先对结构构件有露筋等缺陷的部位进行修补 |  | m2 | 268
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
结构工程合计
拆除工程
110 | 011601001004 | 墙体拆除 | 1.墙体拆除 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m3 | 18.56
111 | 011601001005 | 开门窗洞 | 1.开门窗洞口 180墙 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m3 | 32.4
112 | 011607001002 | 屋面瓦片拆除 | 1.拆除拆除屋面瓦片及木屋架 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 3.修复瓦顶下方的深褐色木结构部分 合并制作子目 水泥防水砂浆 1:2.5 |  | m2 | 410.32
113 | 011607002005 | 屋面防水层拆除 | 1.屋面拆除 防水层拆除 水泥砂浆 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m2 | 410.32
114 | 011608002007 | 铲除墙面涂料 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m2 | 2400.32
115 | 011609001001 | 拆除栏杆上端木板 | 1.拆除栏杆上端木板 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m | 3.46
116 | 011610002002 | 窗扇拆除 | 1.门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m2 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
117 | 011610002003 | 铁门拆除 | 1.门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m2 | 3.24
118 | 011610002004 | 金属门拆除 | 1.门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m2 | 30.64
119 | 011614003003 | 拆除窗户下端横条 | 1.拆除窗户下端横条 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m | 34.15
120 | 粤R1-8-24 | 地面修复 | 1.铲除原有建筑面层,修复、冲洗、清理基面 2.部位：水泥屋顶材质(屋面修复、新做防水) |  | m2 | 73.348
121 | 粤R1-8-24 | 地面修复 | 1.铲除原有建筑面层,修复、冲洗、清理基面 2.部位：公共区域 |  | m2 | 285.62
122 | 01B013 | 拆除卫生间厕位 | 1.拆除卫生间厕位 |  | m² | 4.604
拆除工程合计
修缮工程
123 | 010505006001 | 高防护栏板 | 1.现浇混凝土其他构件 高防护栏板 2.高度：1200mm 3.混凝土等级：普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 23.14
124 | 010514002001 | 反坎 | 1.反坎  2.混凝土等级：普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 8.54
125 | 010801002001 | 木门 | 1.平开式成品木门（含门套） |  | m2 | 5.68
126 | 010802001005 | 铝合金门 | 1.地弹门安装 铝合金玻璃门 2.深灰色铝合金窗框+8mm钢化白玻 |  | m2 | 29.3
127 | 010802001006 | 门连窗 | 1.地弹门安装 铝合金玻璃门 2.深灰色铝合金窗框+8mm钢化白玻 |  | m2 | 33.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 010802003010 | 钢质防火门 | 1.甲级防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 2.特殊五金安装 闭门器安装 明装 |  | m2 | 20.1
129 | 010802003011 | 钢质防火门 | 1.乙级防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 2.特殊五金安装 闭门器安装 明装 |  | m2 | 9.27
130 | 010807001002 | 铝合金窗 | 1.铝合金窗安装 平开 |  | m2 | 53.24
131 | 010807003004 | 深灰色空调机百叶 | 1.深灰色空调机百叶 2.50x80x3mm方钢龙骨、型镀锌钢（余同）50x50x5mmL@1200、深灰色铝合金百叶(竖向) 50X3厚铝单板 |  | m2 | 48.36
132 | 010901002001 | 深灰色铝镁锰板屋面 | 1.深灰色铝镁锰板 铺于钢檩 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 2.防水透气层 3.50mm厚玻璃棉保温层 4.隔汽层 5.檩条 |  | m2 | 326.77
133 | 011101001005 | 水泥楼地面 | 1.20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2.素水泥浆结合层一遍 3.铲除原有建筑面层,修复、冲洗、清理基面 4.部位：公共走道 |  | m2 | 65.32
134 | 011101001006 | 水泥楼地面 | 1.最薄处20厚1:2水泥砂浆抹面压光，找1%坡向地漏 2.2.0聚合物水泥（JS）防水涂料,四周从完成面算起翻起250高 3.最薄处20厚1:3水泥砂浆找1%坡向地漏 4.铲除原有建筑面层,修复、冲洗、清理基面 5.部位：阳台/走廊/室外楼梯/室内楼梯间 |  | m2 | 221.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
135 | 011102001001 | 门窗清洗 | 1.单独酸洗打蜡 门窗清洗 2.保留门窗 |  | m2 | 24.68
136 | 011102001002 | 门窗拆卸保留，清洗 | 1.门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 2.单独酸洗打蜡 门窗清洗 |  | m2 | 30
137 | 011204003005 | 旧红砖片外墙面 | 1.铲除外墙表面原有旧饰面层至原有砌体墙外表面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 3.15厚1：3水泥砂浆找平层 4.整墙挂钢丝网（网孔20x20mm丝梗厚0.8mm） 5.15厚1：2.5防水砂浆防水层（掺5%防水剂） 6.5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴旧红砖片 7.1:1水泥砂浆勾缝 8.部位：基体为水泥砂浆面的外墙面翻新 |  | m2 | 802
138 | 011404002002 | 修复窗台线 | 1.成品发泡陶瓷装饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度100mm以内 |  | m2 | 42.2
139 | 011406001032 | 无机涂料外墙面 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 3.20厚1：3水泥砂浆找平层 4.整墙挂抗裂纤维网 5.整墙挂钢丝网 6.10厚1：2.5防水砂浆防水层（掺5%防水剂） 7.满刮P型腻子两道，刷外墙涂料一底两面 8.聚合物水泥(JS)防水涂料 9.部位：阳台/走廊/室外楼梯/外墙 |  | m2 | 2400.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
140 | 011406001034 | 无机涂料内墙面 | 1.墙体基层修复、清理 2.需修补处批刮专用修复腻子 3.刷内墙白色涂料一底两面 4.整墙挂钢丝网 5.部位：公共走道、室内楼梯间 |  | m2 | 214.51
141 | 011406001020 | 普通无机涂料天花 | 1.现浇钢筋混凝土楼板面铲平 2.满刮Y型腻子两道 3.刷无机涂料一底两面 4.部位：公共走道、室内楼梯间 |  | m2 | 255.62
142 | 011503001001 | 高防护栏杆 | 1.顶部增加300mm高防护栏杆 制安 2.方钢60x30x3mm横向、30x20x3mm竖向 |  | m | 166.5
143 | 011507001003 | 危险标识牌 | 1.危险标识牌 2.规格：250*100*5 |  | 个 | 4
144 | 01B001 | 填补门洞 | 1.填补门洞 墙体体积 0.25m3以内 合并制作子目 预拌砂浆(干拌) M10 水泥石灰砂浆 |  | m3 | 5.6
145 | 01B008 | 窗花修复 | 1.窗花修复 |  | m² | 30
146 | 01B009 | 新做窗花 | 1.新做窗花 |  | m2 | 30
147 | 01B001 | 新做50厚石膏板 | 1.新做50厚石膏板砌筑于梯段上 |  | m3 | 5.76
148 | 01B001 | 新做100厚石膏板 | 1.新做100厚石膏板砌筑于梯段上 |  | m3 | 2.35
修缮工程合计
50号楼合计
59号楼
结构工程
149 | 010101004004 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖基坑土方 2.土壤类别：综合 3.基础类型：独立基础、条形基础 4.垫层厚度：100mm |  | m3 | 30.63
150 | 010103001006 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 16.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
151 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):20 |  | m3 | 13.43
152 | 010501001011 | 垫层 | 1.混凝土垫层  2.垫层厚度：100mm 3.混凝土等级：普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m3 | 14.62
153 | 010501003002 | 独立基础 | 1.现浇建筑物混凝土 独立基础 2.混凝土等级：普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 18.43
154 | 010503001002 | 基础梁 | 1.现浇建筑物混凝土 基础梁 2.混凝土等级：普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 12.33
155 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 2.39
156 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 |  | t | 2.88
157 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 2.46
158 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ4内 |  | t | 0.38
159 | 010603001003 | 钢柱 | 1.住宅钢结构 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3 2.金属结构件场内运输 3.金属面 氟碳漆一遍 4.喷环氧云母氧化铁中间漆 一遍 5.机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 6.金属面 厚型H防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 3h(30mm) |  | t | 3.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
160 | 010604001009 | 钢梁 | 1.住宅钢结构 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤1.5 2.金属结构件场内运输 3.金属面 氟碳漆一遍 4.喷环氧云母氧化铁中间漆 一遍 5.机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 6.金属面 厚型H防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 3h(30mm) |  | t | 3.47
161 | 010605001005 | 雨蓬（5mm花纹钢板） | 1.5mm花纹钢板安装于S/C型轻型钢檩条上 2.金属面 厚型H防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 3h(30mm) |  | m2 | 307.049
162 | 粤R1-4-6 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ16 | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ16 植入孔深度15d |  | 根 | 196
163 | 粤R1-4-7 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ18 | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ18 植入孔深度15d |  | 根 | 164
结构工程合计
拆除工程
164 | 011601001006 | 开门窗洞 | 1.开门窗洞口 240墙 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m3 | 48.67
165 | 011601001007 | 墙体拆除 | 1.墙体拆除 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m3 | 35.62
166 | 011602001001 | 台阶拆除 | 1.人工单项拆除 台阶 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m3 | 6.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
167 | 011607002006 | 屋面防水层拆除 | 1.屋面拆除 防水层拆除 水泥砂浆 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m2 | 852
168 | 011608002008 | 铲除墙面涂料 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m2 | 3638.21
169 | 011609001002 | 拆除栏板处铁皮装饰 | 1.拆除栏板处铁皮装饰 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m | 392
170 | 01B015 | 拆除窗铁架 | 1.拆除原有窗铁架 |  | m2 | 143
171 | 011610002005 | 金属门拆除 | 1.门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m2 | 24.43
172 | 011610002007 | 窗扇拆除 | 1.门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m2 | 24.85
173 | 粤R1-1-71 | 拆除所有树脂瓦屋面及框架 | 1.人工单项拆除拆除所有树脂瓦屋面及框架 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 |  | m2 | 705
174 | 粤R1-8-24 | 地面修复 | 1.铲除原有建筑面层,修复、冲洗、清理基面 2.部位：水泥屋顶材质(屋面修复、新做防水) |  | m2 | 852
175 | 粤R1-8-24 | 地面修复 | 1.铲除原有建筑面层,修复、冲洗、清理基面 2.部位：公共区域 |  | m2 | 185.2
拆除工程合计
修缮工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
176 | 010401012001 | 门槛 | 1.强弱电间、水电井、冷媒管井，检修门下设300高素砼门槛，厚度同墙厚 |  | m3 | 8.62
177 | 010401012002 | 新做砖砌栏板 | 1.砖砌栏板 厚度 3/4砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 |  | m | 5.752
178 | 010402001002 | 新做墙体（蒸压加气混凝土砌块） | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 |  | m3 | 33.25
179 | 010402001004 | 镂空红砖墙 | 1.镂空红砖墙外墙 墙体厚度 17.5cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 2.水泥砂浆 砖墙 平缝 |  | m3 | 25.208
180 | 010802001009 | 铝合金门 | 1.地弹门安装 铝合金玻璃门 2.深灰色铝合金窗框+8mm钢化白玻 |  | m2 | 83.54
181 | 010802001010 | 门连窗 | 1.地弹门安装 铝合金玻璃门 2.深灰色铝合金窗框+8mm钢化白玻 |  | m2 | 54.05
182 | 010802003012 | 钢质防火门 | 1.甲级防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 2.特殊五金安装 闭门器安装 明装 |  | m2 | 17.56
183 | 010802003013 | 钢质防火门 | 1.乙级防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 2.特殊五金安装 闭门器安装 明装 |  | m2 | 29.91
184 | 010802003007 | 钢质防火门 | 1.丙级防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 2.特殊五金安装 闭门器安装 明装 |  | m2 | 14
185 | 010807001014 | 铝合金窗 | 1.铝合金窗安装 平开 2.深灰色铝合金窗框+8mm钢化白玻 |  | m2 | 304.625
186 | 010807001022 | 铁艺窗 | 1.铁艺窗安装 推拉 |  | m2 | 26.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
187 | 010807003001 | 防雨百叶 | 1.防雨百叶安装 |  | m2 | 11.08
188 | 010902003005 | 普通平屋面 | 1.铲除原有建筑面层,修复、冲洗、清理基面 2.最薄处30厚LC5.0陶粒混凝土找坡 3.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周从完成面最高处算翻起200高 5.30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥(满铺钢丝网) 6.部位：屋面、露台 |  | m2 | 988
189 | 010902003008 | 屋面、露台平屋面 | 1.10厚1:3水泥砂浆找平层 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周从完成面最高处算翻起200高 3.25厚C20细石砼保护层%%C4@150双向钢筋 4.表面撒水泥粉,随手抹平抹光 5.部位：屋面、露台 |  | m2 | 988
190 | 010903004003 | 外墙面变形缝 | 1.钢板止水带 2.外墙变形缝 不锈钢板1.0厚 缝宽50mm以内 |  | m | 47.14
191 | 010903004004 | 内墙面变形缝 | 1.钢板止水带 2.内墙变形缝 不锈钢板1厚 缝宽100mm以内 |  | m | 47.14
192 | 010904004002 | 楼(地)面变形缝 | 1.钢板止水带 2.楼面变形缝 铝板3厚 缝宽150mm内 |  | m | 61.44
193 | 010904004003 | 吊顶变形缝 | 1.阻火带 2.吊顶变形缝 铝板1.5厚 缝宽250mm内 |  | m | 55.32
194 | 011101001007 | 水泥楼地面 | 1.20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2.素水泥浆结合层一遍 3.铲除原有建筑面层,修复、冲洗、清理基面 4.部位：强弱电间、报警阀间 |  | m2 | 30.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
195 | 011101001008 | 水泥楼地面 | 1.最薄处20厚1:2水泥砂浆抹面压光，找1%坡向地漏 2.2.0聚合物水泥（JS）防水涂料,四周从完成面算起翻起250高 3.最薄处20厚1:3水泥砂浆找1%坡向地漏 4.铲除原有建筑面层,修复、冲洗、清理基面 5.部位：室内楼梯间 |  | m2 | 184.45
196 | 011204003008 | 旧红砖片外墙面 | 1.铲除外墙表面原有旧饰面层至原有砌体墙外表面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 3.15厚1：3水泥砂浆找平层 4.整墙挂钢丝网（网孔20x20mm丝梗厚0.8mm） 5.15厚1：2.5防水砂浆防水层（掺5%防水剂） 6.5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴旧红砖片 7.1:1水泥砂浆勾缝 8.部位：基体为水泥砂浆面的外墙面翻新 |  | m2 | 136.926
197 | 011302001001 | 石膏板吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 设计为单层结构(大、中龙骨底面在同一水平上) 人工*0.85 2.石膏板 3.石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 4.部位：卫生间 |  | m2 | 176.52
198 | 011302001003 | 普通铝板天花 | 1.5mm厚钢板(详结构设计) 2.600*1200x1.2厚浅灰色铝扣板 3.部位：室外钢构架连廊 |  | m2 | 277.049
199 | 011303001002 | 深灰色铝单板雨棚 | 1.深灰色3mm铝单板雨棚，氟碳喷涂 2.50x50x3mm方钢龙骨 |  | m2 | 35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
200 | 011406001001 | 窗台饰面重新粉刷 | 1.乳胶漆 窗台饰面重新粉刷 两遍 2.100宽以内 |  | m2 | 30
201 | 011406001033 | 无机涂料外墙面 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 3.20厚1：3水泥砂浆找平层 4.整墙挂抗裂纤维网 5.整墙挂钢丝网 6.10厚1：2.5防水砂浆防水层（掺5%防水剂） 7.满刮P型腻子两道，刷外墙涂料一底两面 8.聚合物水泥(JS)防水涂料 9.部位：阳台/走廊/室外楼梯/外墙 |  | m2 | 3638.21
202 | 011406001035 | 无机涂料内墙面 | 1.墙体基层修复、清理 2.需修补处批刮专用修复腻子 3.刷内墙白色涂料一底两面 4.整墙挂钢丝网 5.部位：室内楼梯间、强弱电间、报警阀间 |  | m2 | 507.46
203 | 011406001026 | 普通天花 | 1.现浇钢筋混凝土楼板面铲平 2.满刮Y型腻子两道 3.刷无机涂料一底两面 4.部位：室内楼梯间、强弱电间、报警阀间 |  | m2 | 214.36
204 | 011406001027 | 普通防潮天花 | 1.现浇钢筋混凝土楼板面铲平 2.涂刮2厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 3.满刮Y型腻子两道 4.刷无机涂料一底两面 5.部位：卫生间 |  | m2 | 176.52
205 | 011502001002 | 铝板装饰条 | 1.金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度50mm以外 2.金属面 喷氟碳面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 |  | m | 260
206 | 011503001002 | 顶楼金属栏杆 | 1.顶楼金属栏杆制安 2.金属面 喷氟碳面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 |  | m | 166.508
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
207 | 011503001005 | 楼层金属栏杆 | 1.顶楼金属栏杆制安 2.金属面 喷氟碳面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 |  | m | 342.4
208 | 011507001004 | 危险标识牌 | 1.危险标识牌 2.规格：250*100*5 |  | 个 | 10
209 | 01B001 | 填补门洞 | 1.填补门洞 墙体体积 0.25m3以内 合并制作子目 预拌砂浆(干拌) M10 水泥石灰砂浆 |  | m3 | 20
修缮工程合计
59号楼合计
分部分项合计
措施项目
210 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 |  | m2 | 4561.79
211 | 粤011701008003 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2.部位：连廊、走廊、走道施工脚手架 |  | m2 | 684.21
212 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 |  | m2 | 3438.21
213 | 粤011701014001 | 独立安全挡板 | 1.靠脚手架安全挡板(钢管) 高度(m以内) 11.5 |  | m2 | 940
214 | 粤011701014002 | 独立安全挡板 | 1.靠脚手架安全挡板(钢管) 高度(m以内) 21.5 |  | m2 | 433
215 | 粤011701018001 | 围尼龙编织布 | 1.围尼龙编织布 搭设高度(m以内) 20.5 |  | m2 | 1100
216 | 粤011701019001 | 密目式阻燃安全网 | 1.密目式阻燃安全网 |  | m2 | 1100
217 | 011702001001 | 基础 | 1.带形基础模板 有筋 |  | m2 | 35.68
218 | 011702001002 | 基础 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 45.55
219 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 |  | m2 | 35.67
220 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 50.66
221 | 011702008002 | 圈梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 75.33
222 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
223 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.人工垂直运输 金属材料 3层以上6层以内 2.人工垂直运输 橡胶板、塑料板、地毡等非金属材料 3层以上6层以内 3.人工垂直运输 水泥 3层以上6层以内 4.人工垂直运输 石灰 3层以上6层以内 5.人工垂直运输 砂浆 3层以上6层以内 6.人工垂直运输 中砂 3层以上6层以内 7.人工垂直运输 碎石 3层以上6层以内 8.人工垂直运输 砌块 3层以上6层以内 9.人工垂直运输 石膏、硅酸钙板 3层以上6层以内 10.人工垂直运输 铝合金门窗 3层以上6层以内 11.人工垂直运输 成品木门 3层以上6层以内 12.人工垂直运输 涂料、防火、防水等材料 3层以上6层以内 |  | 项 | 1
224 | 01B012 | 防白蚁药二遍 机喷防白蚁药 | 1.防白蚁药二遍 机喷防白蚁药 |  | m2 | 860
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费 | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
3 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 6 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
5 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 1.2 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 161081.65 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 5400.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 5400.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 161081.65
合 计 |  |  |  | 161081.65 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13