## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-暖通工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 主设备
1.2 | 风管及其他
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
主设备
12号楼
1 | 030108003001 | 静音型天花排气扇PQ10 | 1.名称:天花排风机，吊式安装配电间排风,带止回阀 2.L=100m /h,H¾余¿=60PaN=20W/220V/50Hz 4.设备基础安装，减震器安装 5.设备安装、调试 6.其他：综合考虑 |  | 台 | 1
12号楼合计
50号楼
2 | 030108003002 | 静音型天花排气扇PQ10 | 1.名称:天花排风机，吊式安装配电间排风,带止回阀 2.L=100m /h,H¾余¿=60PaN=20W/220V/50Hz 4.设备基础安装，减震器安装 5.设备安装、调试 6.其他：综合考虑 |  | 台 | 1
3 | 030108003003 | 静音型天花排气扇PQ30 | 1.名称:天花排风机，吊式安装配电间排风,带止回阀 2.L=300m /h,H¾余¿=60PaN=38W/220V/50Hz 4.设备基础安装，减震器安装 5.设备安装、调试 6.其他：综合考虑 |  | 台 | 2
50号楼合计
59号楼
4 | 030108003004 | 静音型天花排气扇PQ10 | 1.名称:天花排风机，吊式安装配电间排风,带止回阀 2.L=100m /h,H¾余¿=60PaN=20W/220V/50Hz 4.设备基础安装，减震器安装 5.设备安装、调试 6.其他：综合考虑 |  | 台 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030108003005 | 壁式轴流风机EF-59-RF-1 | 1.名称:壁式轴流风机，贴梁底安装，电信天线机房排风,风机综合效率≥70% 2.L=400m /h,H¾全¿=60PaN=60W/220V/50Hz 4.设备基础安装，减震器安装 5.设备安装、调试 6.其他：综合考虑 |  | 台 | 1
6 | 030701003001 | 壁挂式分体空调3HP | 1.名称:壁挂式分体空调，进风干/湿球温度:27/19，夏季:进风干/湿球温度:34.2/27.8 2.制冷量：Q冷=7.2kWSEER≥4.0N=2.1kW/380V/50HZ 3.设备及附件安装 4.设备基础安装，减震器安装 5.设备安装、调试 6.其他：综合考虑 |  | 台 | 1
7 | 030108001001 | 管道式风机EF-59-5F | 1.名称:管道式风机，吊式安装，卫生间排风 2.风量：L=1400m /h,H全=230Pa,H余=200Pa，N=250W/220V/50Hz 4.设备基础安装，减震器安装 5.设备安装、调试 6.其他：综合考虑 |  | 台 | 4
59号楼合计
主设备合计
风管及其他
12号楼
8 | 030702001001 | 碳钢通风管道 厚度为1.2mm | 1.名称：镀锌薄钢板矩形风管制作安装 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：综合考虑 5.板材厚度：δ=1.2 6.管件、法兰等附件及支架制作安装 7.风管漏光、漏风试验 8.其他：综合考虑 |  | m2 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030702008001 | 伸缩软管DN100 | 1.名称：伸缩软管DN100 2.规格：DN100 3.管件、法兰等附件及支架制作安装 4.风管漏光、漏风试验 5.其他：综合考虑 |  | m | 1
10 | 030703019001 | 风管软接头 | 1.名称:风管软接头 2.材质：帆布软连接 3.其他:综合考虑 |  | m2 | 2
11 | 030413001001 | 支架制作安装 | 1.名称：支架制作安装 2.材质：型钢（综合）、金属拉杆 3.其他：综合考虑 |  | kg | 5
12 | 031201003001 | 型钢支吊架刷油 | 1.除锈级别：轻绣 2.油漆品种：防锈漆，调和漆 3.结构类型：一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈底漆和色漆各两遍 |  | kg | 1.5
13 | 030703007001 | 单层防雨百叶150x100 | 1.名称单层防雨百叶150x100贴梁底安装带防虫网格 2.材质:铝合金 3.本体安装 4.其他：综合考虑 |  | 个 | 1
14 | 010803002001 | 挡烟垂壁 | 1.名称：挡烟垂壁 2.其他：综合考虑 |  | m2 | 108.24
12号楼合计
50号楼
15 | 030702001002 | 碳钢通风管道 厚度为1.2mm | 1.名称：镀锌薄钢板矩形风管制作安装 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：综合考虑 5.板材厚度：δ=1.2 6.管件、法兰等附件及支架制作安装 7.风管漏光、漏风试验 8.其他：综合考虑 |  | m2 | 7.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030702008002 | 伸缩软管DN100 | 1.名称：伸缩软管DN100 2.规格：DN100 3.管件、法兰等附件及支架制作安装 4.风管漏光、漏风试验 5.其他：综合考虑 |  | m | 2
17 | 030703019002 | 风管软接头 | 1.名称:风管软接头 2.材质：帆布软连接 3.其他:综合考虑 |  | m2 | 5
18 | 030703007003 | 单层排风百叶400*200 | 1.名称:单层防雨百叶400*200贴梁底安装带防虫网格 2.材质:铝合金 3.本体安装 4.其他：综合考虑 |  | 个 | 1
19 | 030413001002 | 支架制作安装 | 1.名称：支架制作安装 2.材质：型钢（综合）、金属拉杆 3.其他：综合考虑 |  | kg | 20
20 | 031201003002 | 型钢支吊架刷油 | 1.除锈级别：轻绣 2.油漆品种：防锈漆，调和漆 3.结构类型：一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈底漆和色漆各两遍 |  | kg | 5
21 | 010803002002 | 挡烟垂壁 | 1.名称：挡烟垂壁 2.其他：综合考虑 |  | m2 | 21.85
50号楼合计
59号楼
22 | 030702001003 | 碳钢通风管道 厚度为1.2mm | 1.名称：镀锌薄钢板矩形风管制作安装 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：综合考虑 5.板材厚度：δ=1.2 6.管件、法兰等附件及支架制作安装 7.风管漏光、漏风试验 8.其他：综合考虑 |  | m2 | 72.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030702008003 | 伸缩软管DN100 | 1.名称：伸缩软管DN100 2.规格：DN100 3.管件、法兰等附件及支架制作安装 4.风管漏光、漏风试验 5.其他：综合考虑 |  | m | 15
24 | 030703019003 | 风管软接头 | 1.名称:风管软接头 2.材质：帆布软连接 3.其他:综合考虑 |  | m2 | 5
25 | 030413001003 | 支架制作安装 | 1.名称：支架制作安装 2.材质：型钢（综合）、金属拉杆 3.其他：综合考虑 |  | kg | 100
26 | 031201003003 | 型钢支吊架刷油 | 1.除锈级别：轻绣 2.油漆品种：防锈漆，调和漆 3.结构类型：一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈底漆和色漆各两遍 |  | kg | 20
27 | 030703007004 | 单层防雨百叶150x100 | 1.名称单层防雨百叶150x100贴梁底安装带防虫网格 2.材质:铝合金 3.本体安装 4.其他：综合考虑 |  | 个 | 9
28 | 030703007006 | 单层百叶排风口200*100 | 1.名称单层百叶排风口200*100带调节阀 2.材质:铝合金 3.本体安装 4.其他：综合考虑 |  | 个 | 40
29 | 030703007007 | 45°防雨弯头 | 1.名称防雨弯头带防虫网格 2.材质:铝合金 3.本体安装 4.其他：综合考虑 |  | 个 | 1
30 | 030703007005 | 单层防雨百叶600*300 | 1.名称:单层防雨百叶 2.材质:铝合金 3.本体安装 4.其他：综合考虑 |  | 个 | 4
31 | 030703001001 | 70°C防火调节阀(常开)500*250 | 1.名称：70°C防火调节阀(常开) 2.安装、调试 3.型钢支吊架制作安装、刷油 4.其他：综合考虑 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 010803002003 | 挡烟垂壁 | 1.名称：挡烟垂壁 2.其他：综合考虑 |  | m2 | 100
59号楼合计
风管及其他合计
分部分项合计
措施项目
33 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
34 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-暖通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-暖通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2850.77 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 2850.77
合 计 |  |  |  | 2850.77 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-暖通工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13