## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 12号楼
1.2 | 21号楼
1.3 | 50号楼
1.4 | 59号楼
1.5 | 室外电力及通讯
1.6 | 园建电气部分
1.7 | 弱电工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12号楼
动力
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱12AL-1Z 2.型号:ALWG 3.安装方式: 悬挂式 4.具体内容详见图纸 |  | 台 | 1
2 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APE-1-BZ1 2.型号:APE-1-BZ1 3.安装方式: 悬挂式 4.具体内容详见图纸 |  | 台 | 1
3 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APE-1-BZ2 2.型号:APE-1-BZ2 3.安装方式: 悬挂式 4.具体内容详见图纸 |  | 台 | 1
4 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:T接箱 2.安装方式: 明装 3.具体内容详见图纸 |  | 个 | 8
5 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单极开关 2.规格:AC220V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 3
6 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单控双联开关 2.规格:AC220V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
7 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:感应开关 2.规格:AC220V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 5
8 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:AC220V 22W LED 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 3
9 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 205.46
10 | 030411001032 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 |  | m | 214.85
11 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 |  | m | 151.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:明配 |  | m | 102.58
13 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:密封防火型金属桥架 2.规格:200*100 |  | m | 104.23
14 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:密封防火型金属桥架 2.规格:200*150 |  | m | 21.86
15 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 305.45
16 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.型号、规格:NHBYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 106.88
17 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZR-YJY-5X4 |  | m | 150
18 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZR-YJY-5X10 |  | m | 82
19 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZR-YJY-5X16 |  | m | 154.63
20 | 030408001025 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZR-YJY-4x25+1X16 |  | m | 86
21 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:NG-A-5x10 |  | m | 52.36
22 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:NG-A-5x16 |  | m | 118.45
23 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-4x240+1x120 |  | m | 51.3
24 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*16 |  | m | 48.6
25 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x25+16 |  | m | 60.38
26 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-4x70+1x35 |  | m | 102.3
27 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装 2.规格:WDZN-YJY-5*16 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装 2.规格:WDZ-YJY-4*35+16 |  | 个 | 2
29 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装 2.规格:WDZN-YJY-4x240+1x120 |  | 个 | 8
30 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
动力合计
应急照明
31 | 030404017029 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:12ALE-1 3.安装方式: 悬挂式 4.具体内容详见图纸 |  | 台 | 1
32 | 030404017006 | 配电箱柜 | 1.名称:配电箱柜12ALE-1ks |  | 台 | 1
33 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 |  | m | 1200
34 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 3500
35 | 030412003001 | 安全出口疏散指示标识灯 | 1.名称:安全出口疏散指示标识灯 |  | 套 | 47
36 | 030412003002 | 应急疏散指示标识灯（双向） | 1.名称:应急疏散指示标识灯（双向） |  | 套 | 9
37 | 030412003003 | 自带电源的应急照明灯 | 1.名称:自带电源的应急照明灯 |  | 套 | 51
应急照明合计
12号楼合计
21号楼
38 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:21AL1 3.安装方式: 暗装 4.具体内容详见图纸 |  | 台 | 1
39 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030411001043 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 50
21号楼合计
50号楼
动力
41 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:配电箱50AL-1Z 2.型号:50AL-1Z 3.安装方式: 悬挂式 4.具体内容详见图纸 |  | 台 | 1
42 | 030411005002 | 接线箱 | 1.名称:T接箱 2.安装方式: 明装 3.具体内容详见图纸 |  | 个 | 4
43 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单极开关 2.规格:AC220V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
44 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:单控双联开关 2.规格:AC220V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 3
45 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:感应开关 2.规格:AC220V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
46 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:AC220V 22W LED 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 2
47 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁灯 2.规格:AC220V 18W LED 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 1
48 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯 2.规格:AC220V LED 1*23W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 5
49 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 220.86
50 | 030411001035 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 |  | m | 85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 |  | m | 20.56
52 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 |  | m | 80.53
53 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗配 |  | m | 81.65
54 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:密封防火型金属桥架 2.规格:250*100 |  | m | 20
55 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:密封防火型金属桥架 2.规格:200*100 |  | m | 85.66
56 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 53.96
57 | 030408001030 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZR-YJY-5X4 |  | m | 145
58 | 030408001031 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZR-YJY-5X10 |  | m | 75
59 | 030408001032 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZR-YJY-5X16 |  | m | 85
60 | 030408001033 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZR-YJY-4x25+1X16 |  | m | 114
61 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*16 |  | m | 50.12
62 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-1KV-5*10 |  | m | 108.55
63 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装 2.规格:WDZN-YJY-5*16 |  | 个 | 2
64 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
动力合计
应急照明
65 | 030404017018 | 配电箱柜 50ALE-1ks | 1.名称:配电箱柜50ALE-1ks |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030404017028 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:50ALE-1 3.安装方式: 悬挂式 4.具体内容详见图纸 |  | 台 | 1
67 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 |  | m | 400
68 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 1200
69 | 030412003007 | 安全出口疏散指示标识灯 | 1.名称:安全出口疏散指示标识灯 |  | 套 | 13
70 | 030412003008 | 应急疏散指示标识灯（双向） | 1.名称:应急疏散指示标识灯（双向） |  | 套 | 3
71 | 030412003009 | 自带电源的应急照明灯 | 1.名称:自带电源的应急照明灯 |  | 套 | 23
应急照明合计
50号楼合计
59号楼
动力
72 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:配电箱59AL-1Z 2.型号:59AL-1Z 3.安装方式: 悬挂式 4.具体内容详见图纸 |  | 台 | 1
73 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:配电箱59AL-1G 2.型号:59AL-1G 3.安装方式: 悬挂式 4.具体内容详见图纸 |  | 台 | 1
74 | 030404017032 | 配电箱 | 1.名称:配电箱59AL-5Z 2.型号:59AL-5Z 3.安装方式: 悬挂式 4.具体内容详见图纸 |  | 台 | 1
75 | 030404017033 | 配电箱 | 1.名称:配电箱59AL-2~5Z 2.型号:59AL-2~5Z 3.安装方式: 悬挂式 4.具体内容详见图纸 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 030404017034 | 配电箱 | 1.名称:配电箱59AL2~5G 2.型号:59AL2~5G 3.安装方式: 悬挂式 4.具体内容详见图纸 |  | 台 | 4
77 | 030404017035 | 配电箱 | 1.名称:客梯配电箱 2.型号:59APE-RF-DT1 3.安装方式: 悬挂式 4.具体内容详见图纸 |  | 台 | 2
78 | 030404017036 | 配电箱 | 1.名称:屋顶层预电信机房配电箱 2.型号:59AP-RF-DXTX 3.安装方式: 悬挂式 4.具体内容详见图纸 |  | 台 | 1
79 | 030404017037 | 配电箱 | 1.名称:预留充电桩配电箱 2.具体内容详见图纸 |  | 台 | 2
80 | 030411005003 | 接线箱 | 1.名称:T接箱 2.安装方式: 明装 3.具体内容详见图纸 |  | 个 | 20
81 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:单极开关 2.规格:AC220V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 15
82 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:单控双联开关 2.规格:AC220V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 5
83 | 030404034011 | 照明开关 | 1.名称:感应开关 2.规格:AC220V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 21
84 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:AC220V 22W LED 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 36
85 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁灯 2.规格:AC220V 18W LED 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 2
86 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯 2.规格:2X23W(带蓄电池) 带非燃烧材料保护罩,连续供电不小于180min 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 51.33
88 | 030411001038 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 |  | m | 98
89 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 |  | m | 210.45
90 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 |  | m | 63.36
91 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗配 |  | m | 156.8
92 | 030411003007 | 桥架 | 1.名称:密封防火型金属桥架 2.规格:200*150 |  | m | 30.66
93 | 030411003008 | 桥架 | 1.名称:密封防火型金属桥架 2.规格:300*150 |  | m | 30.66
94 | 030411003006 | 桥架 | 1.名称:密封防火型金属桥架 2.规格:200*100 |  | m | 55.68
95 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 450
96 | 030408001038 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZR-YJY-5X4 |  | m | 120
97 | 030408001039 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZR-YJY-5X10 |  | m | 68
98 | 030408001040 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZR-YJY-5X16 |  | m | 78
99 | 030408001041 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZR-YJY-4x25+1X16 |  | m | 94.65
100 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x16 |  | m | 23.65
101 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-1KV-5x10 |  | m | 110.45
102 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x25+16 |  | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装 2.规格:WDZN-YJY-5*16 |  | 个 | 2
104 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
动力合计
应急照明
105 | 030404017021 | 配电箱柜 50ALE-1ks | 1.名称:配电箱柜50ALE-1ks |  | 台 | 1
106 | 030404017023 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:50ALE-1 3.安装方式: 悬挂式 4.具体内容详见图纸 |  | 台 | 1
107 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:50ALE-2 3.安装方式: 悬挂式 4.具体内容详见图纸 |  | 台 | 1
108 | 030404017025 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:50ALE-3 3.安装方式: 悬挂式 4.具体内容详见图纸 |  | 台 | 1
109 | 030404017026 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:50ALE-4 3.安装方式: 悬挂式 4.具体内容详见图纸 |  | 台 | 1
110 | 030404017027 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:50ALE-5 3.安装方式: 悬挂式 4.具体内容详见图纸 |  | 台 | 1
111 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 |  | m | 2400
112 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 6400
113 | 030412003010 | 安全出口疏散指示标识灯 | 1.名称:安全出口疏散指示标识灯 |  | 套 | 134
114 | 030412003011 | 应急疏散指示标识灯（双向） | 1.名称:应急疏散指示标识灯（双向） |  | 套 | 26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
115 | 030412003012 | 自带电源的应急照明灯 | 1.名称:自带电源的应急照明灯 |  | 套 | 106
应急照明合计
59号楼合计
室外电力及通讯
116 | 040504002001 | 排管(行车)工作井 | 1.名称:排管(行车)工作井 2.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 3.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 石粉回填按20cm逐层洒水夯实 4.盖板镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 5.井框:预埋镀锌铁板边框 6.模板制、安、拆 |  | 座 | 2
117 | 040501012001 | 电缆顶管 | 1.顶管工作方式:电缆顶管 2.管道材质及规格:UPVC管 DN100 |  | m | 80
118 | 040501012003 | 配管 | 1.名称:UPVC配管 2.规格:DN100 3.配置形式:暗配 |  | m | 1469.1
119 | 040501012002 | 配管 | 1.名称:UPVC配管 2.规格:DN80 3.配置形式:暗配 |  | m | 1653.24
120 | 040501012004 | 配管 | 1.名称:UPVC配管 2.规格:DN50 3.配置形式:暗配 |  | m | 455.07
121 | 040501012005 | 配管 | 1.名称:UPVC配管 2.规格:DN32 3.配置形式:暗配 |  | m | 34.41
122 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 |  | m | 54.6
123 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 |  | m | 116.4
124 | 030411001026 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:暗配 |  | m | 49.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗配 |  | m | 244.2
126 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-4x240+1x120 |  | m | 609.94
127 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-5x16 |  | m | 388.47
128 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装 2.规格:WDZN-YJY-5x16 |  | 个 | 20
129 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装 2.规格:WDZN-YJY-4x240+1x120 |  | 个 | 25
130 | 010401011002 | 手孔井 | 1.名称:手孔井 2.垫层:C25砼,150mm厚 3.砖墙厚度：MU25砖砌M7.5水泥沙浆 240mm厚 4.抹面要求:内外侧抹1:3水泥砂浆20厚 5.盖板材质及规格:980x780x60钢筋混凝土盖板(C30) 6.具体做法详见设计大样图 |  | 座 | 20
131 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
室外电力及通讯合计
园建电气部分
132 | 030404017001 | 首层园林配电箱YLAM1 | 1.成套配电箱安装 落地式 2.100厚C15素砼垫层 3.M7.5水泥砂浆,MU10砖基础 |  | 台 | 1
133 | 030404017031 | 首层园林配电箱YLAM2 | 1.成套配电箱安装 落地式 2.100厚C15素砼垫层 3.M7.5水泥砂浆,MU10砖基础 |  | 台 | 1
134 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 YJV-1kV-5*4 |  | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
135 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10：YJV-1kV-3*2.5 |  | m | 200.36
136 | 030408001046 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10：YJV-1kV-3*4 |  | m | 61.38
137 | 030411001002 | 电缆保护管 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 PVC20 |  | m | 368.54
138 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 PVC25 |  | m | 50
139 | 030411001041 | 电缆保护管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 |  | m | 98
140 | 030411001001 | 电缆保护管 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 PVC40 |  | m | 50
141 | 030411004001 | 配线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 RVV-2X2.5 |  | m | 400
142 | 030412008001 | 庭院灯 | 1.庭院灯功率:30W 2.输入电压:AC 220V 3.压铸铁深灰色氟碳漆 4.灯具尺寸:H3500mm 5.光色/色温:4000K 6.500X500X600厚C25混凝土墩 |  | 套 | 19
143 | 030412008002 | 射树灯 | 1.射树灯功率:15W 2.铝合金特性钢化透光玻璃 3.灯具尺寸:φ108mm 灯头长度120mm 4.光源LED光色/色温:3500K 5.防水接线盒 |  | 套 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
144 | 030412004001 | 草坪灯 | 1.草坪灯功率:9W 2.输入电压:AC 220V 3.压铸铁，深灰色氟碳漆 4.灯具尺寸:120(L)*200(W)*600(H)mm 5.光色/色温:3000K |  | 套 | 26
145 | 030412004002 | LED埋地灯 | 1.埋地灯功率:12W 2.输入电压:AC 220V 3.高压铸铝灯体,不锈钢面板,10mm钢化玻璃 4.不锈钢六角螺丝紧固件 5.灯具尺寸:φ210mm*H120mm 6.LED光色/色温:2500K |  | 套 | 9
146 | 030412001006 | 壁灯 | 1.壁灯功率:10W 2.输入电压:AC 220V 3.压铸铁深灰色氟碳漆 4.灯具尺寸:175(L)*90(W)*29(H)mm 5.光色/色温:2500K |  | 套 | 20
147 | 030412004005 | 氛围灯 | 1.氛围灯安装200W |  | 套 | 4
148 | 030412004004 | 射灯 | 1.灯具安装 射灯 24W |  | 套 | 24
149 | 030412004003 | LED洗墙灯 | 1.LED装饰灯安装 LED洗墙灯 15W |  | 套 | 24
150 | 011304001001 | 灯带 | 1.LED装饰灯安装 LED灯带:3W/m |  | m | 114
151 | 030401002001 | 变压器（灯具） | 1.变压器安装：200VA，220V，24V |  | 台 | 2
152 | 030401002003 | 变压器（灯具） | 1.变压器安装：150VA，220V，24V |  | 台 | 2
153 | 030401002002 | 变压器（灯具） | 1.变压器安装：100VA，220V，24V |  | 台 | 2
154 | 030401002004 | 变压器（户外防水防潮加厚铝型 ） | 1.变压器安装：400VA，220V，24V |  | 台 | 1
园建电气部分合计
弱电工程
室外部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
155 | 030411001027 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  | m | 255.36
156 | 030411001028 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC110 3.配置形式:暗配 |  | m | 260.63
157 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:防水金属线槽 2.规格:100*100 |  | m | 300
158 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 400
159 | 030411004017 | HDMI电源线 | 1.名称:HDMI电源线 2.配线形式:管内穿线 |  | m | 60
160 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:(RD)2x2芯单模光纤 2.敷设方式:线管敷设 3.其他:详细参看图纸 |  | m | 200
161 | 030502007002 | 光纤 | 1.名称:48芯光纤 2.敷设方式:线管敷设 3.其他:详细参看图纸 |  | m | 231.55
162 | 030502005001 | CAT6 UTP六类网络线 | 1.名称:配线 2.规格、型号:CAT6 UTP六类网络线 3.敷设方式:综合考虑 4.包括接口接头 5.敷设、卡接 6.其他：综合考虑 |  | m | 1500
163 | 030501012003 | 16口交换机 | 1.16口交换机 |  | 台 | 1
164 | 030501012001 | 24口交换机 | 1.24口交换机 |  | 台 | 1
165 | 030501012002 | 光纤交换机 | 1.光纤交换机 |  | 台 | 1
166 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.实际施工以蓝图为准 |  | 个 | 1
167 | 030501004001 | 存储设备 | 1.32路NVR8盘位存储设备(含15块6T硬盘) |  | 台 | 3
168 | 030505004001 | 监视屏 | 1.监视屏 55寸高清拼接屏 |  | 套 | 1
169 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.高清解码服务器 |  | 台 | 1
170 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名称:400万固定式摄像机 2.其他：综合考虑 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
171 | 030507008016 | 高清球摄像头 | 1.名称:400万球摄像机 2.其他：综合考虑 |  | 台 | 15
室外部分合计
12号楼
172 | 030411001029 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  | m | 340
173 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:防水金属线槽 2.规格:100*100 |  | m | 243.6
174 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 980
175 | 030411004019 | HDMI电源线 | 1.名称:HDMI电源线 2.配线形式:管内穿线 |  | m | 60
176 | 030502007003 | 光缆 | 1.名称:(RD)2x2芯单模光纤 2.敷设方式:线管敷设 3.其他:详细参看图纸 |  | m | 421.36
177 | 030502005002 | CAT6 UTP六类网络线 | 1.名称:配线 2.规格、型号:CAT6 UTP六类网络线 3.敷设方式:综合考虑 4.包括接口接头 5.敷设、卡接 6.其他：综合考虑 |  | m | 800
178 | 030501012004 | 16口交换机 | 1.16口交换机 |  | 台 | 1
179 | 030501012005 | 24口交换机 | 1.24口交换机 |  | 台 | 1
180 | 030501012009 | 48口交换机 | 1.48口交换机 |  | 台 | 2
181 | 030501012006 | 光纤交换机 | 1.光纤交换机 |  | 台 | 1
182 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.实际施工以蓝图为准 |  | 个 | 1
183 | 030501004002 | 存储设备 | 1.32路NVR8盘位存储设备(含15块6T硬盘) |  | 台 | 3
184 | 030505004002 | 监视屏 | 1.监视屏 55寸高清拼接屏 |  | 套 | 1
185 | 030501013002 | 网络服务器 | 1.高清解码服务器 |  | 台 | 1
186 | 030507008017 | 监控摄像设备 | 1.名称:400万固定式摄像机 2.其他：综合考虑 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
187 | 030507008004 | 高清半球摄像头 | 1.名称:400万半球摄像机 2.其他：综合考虑 |  | 台 | 1
188 | 030507008005 | 监控摄像设备 | 1.名称:200万固定式摄像机 2.其他：综合考虑 |  | 台 | 5
189 | 030507008020 | 彩色半球摄像机(电梯专用) | 1.名称:400万半球摄像机 2.其他：综合考虑 |  | 台 | 2
190 | 030501009002 | 无线网桥 | 1.名称:无线网桥 2.其他：综合考虑 |  | 台 | 2
191 | 030501009003 | 路由器 | 1.名称:路由器 2.其他：综合考虑 |  | 台 | 1
192 | 030501002001 | 输出设备 | 1.电梯对讲分机 |  | 台 | 4
193 | 030501002002 | 输出设备 | 1.解码适配器 |  | 台 | 1
194 | 030501002003 | 输出设备 | 1.监控中心20路电梯对讲主机 |  | 台 | 1
195 | 030507014001 | 显示设备 | 1.电梯运行显示屏 |  | 台 | 1
196 | 030411005004 | ODF箱 | 1.名称：安防监控ODF箱 2.安装方式：明装 |  | 个 | 5
197 | 030502001001 | 网络机柜 | 1.名称：网络机柜 2.规格：42U 3.其他：综合考虑 |  | 台 | 1
198 | 030904016001 | 电源 | 1.名称：电源 2.规格：220V 3.其他：综合考虑 |  | 套 | 1
199 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.五方对讲系统调试 |  | 系统 | 1
12号楼合计
21号楼
200 | 030502013001 | 弱电信息箱 | 1.弱电信息箱安装 |  | 个 | 9
201 | 030411001042 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  | m | 60
202 | 030502007008 | 光缆 | 1.名称:(RD)2x2芯单模光纤 2.敷设方式:线管敷设 3.其他:详细参看图纸 |  | m | 60
21号楼合计
50号楼
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
203 | 030411001030 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  | m | 350
204 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:防水金属线槽 2.规格:100*100 |  | m | 150
205 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 650
206 | 030502007006 | 光纤 | 1.名称:48芯光纤 2.敷设方式:线管敷设 3.其他:详细参看图纸 |  | m | 200
207 | 030502005003 | CAT6 UTP六类网络线 | 1.名称:配线 2.规格、型号:CAT6 UTP六类网络线 3.敷设方式:综合考虑 4.包括接口接头 5.敷设、卡接 6.其他：综合考虑 |  | m | 600
208 | 030501012007 | 16口交换机 | 1.16口交换机 |  | 台 | 1
209 | 030501012010 | 48口交换机 | 1.48口交换机 |  | 台 | 2
210 | 030507008018 | 监控摄像设备 | 1.名称:400万固定式摄像机 2.其他：综合考虑 |  | 台 | 3
211 | 030507008008 | 高清半球摄像头 | 1.名称:400万半球摄像机 2.其他：综合考虑 |  | 台 | 2
212 | 030411005005 | ODF箱 | 1.名称：安防监控ODF箱 2.安装方式：明装 |  | 个 | 3
50号楼合计
59号楼
213 | 030411001031 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  | m | 400
214 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:防水金属线槽 2.规格:100*100 |  | m | 300
215 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 1000
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
216 | 030502007007 | 光纤 | 1.名称:48芯光纤 2.敷设方式:线管敷设 3.其他:详细参看图纸 |  | m | 300
217 | 030502005005 | CAT6 UTP六类网络线 | 1.名称:配线 2.规格、型号:CAT6 UTP六类网络线 3.敷设方式:综合考虑 4.包括接口接头 5.敷设、卡接 6.其他：综合考虑 |  | m | 1200
218 | 030501012008 | 16口交换机 | 1.16口交换机 |  | 台 | 2
219 | 030501012011 | 48口交换机 | 1.48口交换机 |  | 台 | 3
220 | 030507008019 | 监控摄像设备 | 1.名称:400万固定式摄像机 2.其他：综合考虑 |  | 台 | 14
221 | 030507008011 | 高清半球摄像头 | 1.名称:400万半球摄像机 2.其他：综合考虑 |  | 台 | 20
222 | 030501002004 | 输出设备 | 1.电梯对讲分机 |  | 台 | 4
223 | 030501002005 | 输出设备 | 1.解码适配器 |  | 台 | 1
224 | 030507014002 | 显示设备 | 1.电梯运行显示屏 |  | 台 | 1
225 | 030411005006 | ODF箱 | 1.名称：安防监控ODF箱 2.安装方式：明装 |  | 个 | 8
226 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 1.五方对讲系统调试 |  | 系统 | 1
59号楼合计
弱电工程合计
分部分项合计
措施项目
227 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
228 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 67482.55 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 67482.55
合 计 |  |  |  | 67482.55 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13