## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-给排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 园建给排水部分
1.2 | 12号楼
1.3 | 21号楼
1.4 | 50号楼
1.5 | 59号楼
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
园建给排水部分
给排水管道
1 | 031003001001 | DN25(1寸)铜质快速取水器 | 1.取水阀安装 公称直径(mm以内) 25 |  | 个 | 7
2 | 031001006001 | 塑料管 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 30
3 | 031001006002 | 塑料管 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 |  | m | 30
4 | 031001006003 | 塑料管 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40 |  | m | 210.36
5 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:给水管 2.材质、规格:塑料给水管DN100 3.连接形式:粘接 4.管道闭水试验 |  | m | 32
6 | 040501004013 | 双壁波纹管 | 1.名称:排水管 2.材质、规格:HDPE双壁波纹管(环刚度≥8) DN200 3.连接形式:电热熔连接 4.15cm粗砂垫层基础 5.管道闭水试验 |  | m | 220.86
7 | 040501004014 | 双壁波纹管 | 1.名称:排水管 2.材质、规格:HDPE双壁波纹管(环刚度≥8) DN300 3.连接形式:电热熔连接 4.15cm粗砂垫层基础 5.管道闭水试验 |  | m | 80
给排水管道合计
排水沟
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040201022001 | 偏缝线性排水沟 | 1.线性排水沟盖板（含格栅网） 3.20厚1:2.5水泥砂浆 4.M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖 5.100厚C15素砼垫层 6.素土夯实(密实度≥92%) |  | m | 100
9 | 040201022002 | 偏缝线性排水沟检修口 | 1.线性排水沟盖板 3.20厚1:2.5水泥砂浆 4.M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖 5.100厚C15素砼垫层 6.素土夯实(密实度≥92%) |  | 个 | 11
10 | 040201022003 | 围墙边球墨铸铁排水沟 | 1.球墨铸铁雨水盖板(底加设一层孔径10mm滤网)2*(500*300*H)（含格栅网） 2.M7.5水泥砂浆砌MU10砖 3.20厚1:2.5防水水泥砂浆掺6%防水剂 4.100厚C15混凝土 5.素土夯实,密实度≥92% |  | m | 46
11 | 040201022004 | 围墙边球墨铸铁排水沟沉沙井 | 1.球墨铸铁雨水盖板(底加设一层孔径10mm滤网)2*(500*300*H) 2.M7.5水泥砂浆砌MU10砖 3.20厚1:2.5防水水泥砂浆掺6%防水剂 4.100厚C15混凝土 5.素土夯实,密实度≥92% |  | 座 | 8
12 | 040201022005 | 路面球墨铸铁排水沟 | 1.球墨铸铁雨水盖板(底加设一层孔径10mm滤网)2*(500*300*H)（含格栅网） 2.M7.5水泥砂浆砌MU10砖 3.20厚1:2.5防水水泥砂浆掺6%防水剂 4.100厚C15混凝土 5.素土夯实,密实度≥92% |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040201022006 | 路面球墨铸铁排水沟沉沙井 | 1.球墨铸铁雨水盖板(底加设一层孔径10mm滤网)2*(500*300*H) 2.M7.5水泥砂浆砌MU10砖 3.20厚1:2.5防水水泥砂浆掺6%防水剂 4.100厚C15混凝土 5.素土夯实,密实度≥92% |  | 座 | 6
14 | 040201022007 | 围墙边原有截水沟加铺盖板 | 1.深灰色树脂盖板底加设一层孔径10mm滤网 2100长L50*30*3厚角钢,安装于两块盖板交接位置 3.M5膨胀螺栓固定 |  | m | 86.2
15 | 040201022008 | 砾石排水沟 | 1.80厚30-50黑色砾石 2.400*300*20厚深灰色树脂排水沟盖板（含格栅网） 3.20厚1:2.5防水水泥砂浆掺6%防水剂 4.100厚C15混凝土 5.素土夯实,密实度≥92% 6.L100*50*3角钢通长, 7.M6螺栓固定 8.M7.5水泥砂浆砌MU10砖 |  | m | 46.71
16 | 040201022009 | 砾石排水沟沉沙井 | 1.80厚30-50黑色砾石 2.400*300*20厚深灰色树脂排水沟盖板 3.20厚1:2.5防水水泥砂浆掺6%防水剂 4.100厚C15混凝土 5.素土夯实,密实度≥92% 6.L100*50*3角钢通长, 7.M6螺栓固定 8.M7.5水泥砂浆砌MU10砖 |  | 座 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 040201022010 | 热镀锌钢槽边沟 | 1.［50X37X4.5 热镀锌槽钢（原色），600x46x5热镀锌钢板（原色）排水篦子 2.槽钢拼接处点焊连接，补腻子灰，涂环氧富锌防锈漆两道 3.焊制5厚热镀锌钢（原色）检修井盖，无缝紧密连接，连接处满焊并打磨光滑 4.最薄20厚1:2.5水泥砂浆找坡 5.100厚C15素砼 6.100厚6％水泥石粉垫层 7.素土夯实（密实度≥92%） |  | m | 40
排水沟合计
检查井
18 | 040504002004 | 钢筋混凝土检查井（行车） | 1.名称:检查井（行车） 2.（含井盖防坠网） 3.详细参看图纸要求 |  | 座 | 7
19 | 040504002005 | 钢筋混凝土检查井（铺装） | 1.名称:检查井（铺装） 2.（含井盖防坠网） 3.详细参看图纸要求 |  | 座 | 10
20 | 040504009004 | 雨水口 | 1.名称:单篦雨水口 2.详细参看图纸要求 |  | 座 | 14
21 | 010401011002 | 手孔井 | 1.名称:手孔井（含井盖） 2.垫层:C25砼,150mm厚 3.砖墙厚度：MU25砖砌M7.5水泥沙浆 240mm厚 4.抹面要求:内外侧抹1:3水泥砂浆20厚 5.盖板材质及规格:铺装井盖 6.具体做法详见设计大样图 |  | 座 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 010401011004 | 弱电井（行车） | 1.名称:弱电井（含井盖） 2.砖墙厚度：MU25砖砌M7.5水泥沙浆 240mm厚 3.抹面要求:内外侧抹1:3水泥砂浆20厚 4.具体做法详见设计大样图 |  | 座 | 6
23 | 010401011003 | 弱电井（铺装） | 1.名称:弱电井（含井盖） 2.砖墙厚度：MU25砖砌M7.5水泥沙浆 240mm厚 3.抹面要求:内外侧抹1:3水泥砂浆20厚 4.具体做法详见设计大样图 |  | 座 | 2
检查井合计
园建给排水部分合计
12号楼
给水部分
24 | 031001006005 | 塑料给水管DN25 | 1.名称：塑料给水管 2.材质: PP-R给水管 3.型号、规格:DN25 4.连接方式:热熔连接 5.管道、管件、弯管等附件安装 6.水压试验、水冲洗消毒 7.其它：综合考虑 |  | m | 20
25 | 031001006006 | 塑料给水管DN40 | 1.名称：塑料给水管 2.材质: PP-R给水管 3.型号、规格:DN40 4.连接方式:热熔连接 5.管道、管件、弯管等附件安装 6.水压试验、水冲洗消毒 7.其它：综合考虑 |  | m | 55
26 | 031001006007 | 塑料给水管DN50 | 1.名称：塑料给水管 2.材质: PP-R给水管 3.型号、规格:DN50 4.连接方式:热熔连接 5.管道、管件、弯管等附件安装 6.水压试验、水冲洗消毒 7.其它：综合考虑 |  | m | 310
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 031003003001 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀(带真空破坏器） 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
28 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:压力表含截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 组 | 12
29 | 031003013002 | 水表 | 1.名称:压力表含截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 组 | 2
给水部分合计
排水部分
30 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:雨水斗 2.规格:DN100 |  | 个 | 9
31 | 031001006009 | 塑料管 | 1.名称:排水管 2.材质、规格:塑料排水管DN75 3.连接形式:粘接 4.管道闭水试验 |  | m | 30
32 | 031001006008 | 塑料管 | 1.名称:排水管 2.材质、规格:塑料排水管DN100 3.连接形式:粘接 4.管道闭水试验 |  | m | 203
33 | 040501004004 | 双壁波纹管 | 1.名称:排水管 2.材质、规格:HDPE双壁波纹管(环刚度≥8) DN200 3.连接形式:电热熔连接 4.15cm粗砂垫层基础 5.管道闭水试验 |  | m | 235
34 | 040501004005 | 双壁波纹管 | 1.名称:排水管 2.材质、规格:HDPE双壁波纹管(环刚度≥8) DN300 3.连接形式:电热熔连接 4.15cm粗砂垫层基础 5.管道闭水试验 |  | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 040501001005 | 混凝土管 | 1.名称:排水管 2.材质、规格:混凝土管 DN500 3.连接形式:电热熔连接 4.15cm粗砂垫层基础 5.管道闭水试验 |  | m | 50
36 | 040501001006 | 混凝土管 | 1.名称:排水管 2.材质、规格:混凝土管 DN700 3.连接形式:电热熔连接 4.15cm粗砂垫层基础 5.管道闭水试验 |  | m | 25
37 | 040504009001 | 雨水口 | 1.名称:单篦雨水口 2.详细参看图纸要求 |  | 座 | 5
38 | 040504002001 | 钢筋混凝土检查井 | 1.名称:Φ700mm圆形检查井（盖板式） 2.Φ700重型铸铁防盗一体井盖、井座（含防坠网） 3.含防坠网 4.详细参看图纸要求 |  | 座 | 8
39 | 040504008001 | 玻璃钢化粪池 | 1.玻璃钢化粪池安装:YJBH型3-2玻璃钢化粪池L4400*D1460*H1060 |  | 座 | 1
排水部分合计
12号楼合计
21号楼
给水部分
40 | 031001006010 | 塑料给水管DN25 | 1.名称：塑料给水管 2.材质: PP-R给水管 3.型号、规格:DN25 4.连接方式:热熔连接 5.管道、管件、弯管等附件安装 6.水压试验、水冲洗消毒 7.其它：综合考虑 |  | m | 30
41 | 031003003002 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀(带真空破坏器） 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 031003013003 | 水表 | 1.名称:压力表含截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 组 | 1
给水部分合计
排水部分
43 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:雨水斗 2.规格:DN100 |  | 个 | 1
44 | 031001006011 | 塑料管 | 1.名称:排水管 2.材质、规格:塑料排水管DN100 3.连接形式:粘接 4.管道闭水试验 |  | m | 30
45 | 040501004006 | 双壁波纹管 | 1.名称:排水管 2.材质、规格:HDPE双壁波纹管(环刚度≥8) DN300 3.连接形式:电热熔连接 4.15cm粗砂垫层基础 5.管道闭水试验 |  | m | 12
46 | 040501004007 | 混凝土管 | 1.名称:排水管 2.材质、规格:混凝土管 DN900 3.连接形式:电热熔连接 4.15cm粗砂垫层基础 5.管道闭水试验 |  | m | 31
排水部分合计
21号楼合计
50号楼
给水部分
47 | 031001006012 | 塑料给水管DN25 | 1.名称：塑料给水管 2.材质: PP-R给水管 3.型号、规格:DN25 4.连接方式:热熔连接 5.管道、管件、弯管等附件安装 6.水压试验、水冲洗消毒 7.其它：综合考虑 |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 031001006013 | 塑料给水管DN40 | 1.名称：塑料给水管 2.材质: PP-R给水管 3.型号、规格:DN40 4.连接方式:热熔连接 5.管道、管件、弯管等附件安装 6.水压试验、水冲洗消毒 7.其它：综合考虑 |  | m | 33
49 | 031001006014 | 塑料给水管DN50 | 1.名称：塑料给水管 2.材质: PP-R给水管 3.型号、规格:DN50 4.连接方式:热熔连接 5.管道、管件、弯管等附件安装 6.水压试验、水冲洗消毒 7.其它：综合考虑 |  | m | 105
50 | 031003003003 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀(带真空破坏器） 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
51 | 031003013004 | 水表 | 1.名称:压力表含截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 组 | 6
52 | 031003013005 | 水表 | 1.名称:压力表含截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 组 | 2
给水部分合计
排水部分
53 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:雨水斗 2.规格:DN100 |  | 个 | 3
54 | 031004014005 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.型号、规格：不锈钢篦子防臭地漏DN100 3.本体、存水弯及其附件安装 4.其它：综合考虑 |  | 个 | 5
55 | 031001006015 | 塑料管 | 1.名称:排水管 2.材质、规格:塑料排水管DN75 3.连接形式:粘接 4.管道闭水试验 |  | m | 31.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 031001006016 | 塑料管 | 1.名称:排水管 2.材质、规格:塑料排水管DN100 3.连接形式:粘接 4.管道闭水试验 |  | m | 210
57 | 031001006017 | 塑料管 | 1.名称:排水管 2.材质、规格:塑料排水管DN150 3.连接形式:粘接 4.管道闭水试验 |  | m | 15
58 | 040501004008 | 双壁波纹管 | 1.名称:排水管 2.材质、规格:HDPE双壁波纹管(环刚度≥8) DN200 3.连接形式:电热熔连接 4.15cm粗砂垫层基础 5.管道闭水试验 |  | m | 220
59 | 040501004009 | 双壁波纹管 | 1.名称:排水管 2.材质、规格:HDPE双壁波纹管(环刚度≥8) DN300 3.连接形式:电热熔连接 4.15cm粗砂垫层基础 5.管道闭水试验 |  | m | 70
60 | 040501001007 | 混凝土管 | 1.名称:排水管 2.材质、规格:HDPE双壁波纹管(环刚度≥8) DN500 3.连接形式:电热熔连接 4.15cm粗砂垫层基础 5.管道闭水试验 |  | m | 50
61 | 040501001009 | 混凝土管 | 1.名称:排水管 2.材质、规格:HDPE双壁波纹管(环刚度≥8) DN600 3.连接形式:电热熔连接 4.15cm粗砂垫层基础 5.管道闭水试验 |  | m | 16
62 | 040504009002 | 雨水口 | 1.名称:单篦雨水口 2.详细参看图纸要求 |  | 座 | 2
63 | 040504002003 | 钢筋混凝土检查井 | 1.名称:Φ700mm圆形砖砌污水检查井（盖板式） 2.Φ700重型铸铁防盗一体井盖、井座（含防坠网） 3.含防坠网 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 040504008002 | 玻璃钢化粪池 | 1.玻璃钢化粪池安装:YJBH型2-2玻璃钢化粪池L2900*D1460*H1060 |  | 座 | 1
排水部分合计
50号楼合计
59号楼
给水部分
65 | 031001006018 | 塑料给水管DN25 | 1.名称：塑料给水管 2.材质: PP-R给水管 3.型号、规格:DN25 4.连接方式:热熔连接 5.管道、管件、弯管等附件安装 6.水压试验、水冲洗消毒 7.其它：综合考虑 |  | m | 45
66 | 031001006019 | 塑料给水管DN40 | 1.名称：塑料给水管 2.材质: PP-R给水管 3.型号、规格:DN40 4.连接方式:热熔连接 5.管道、管件、弯管等附件安装 6.水压试验、水冲洗消毒 7.其它：综合考虑 |  | m | 41
67 | 031001006020 | 塑料给水管DN50 | 1.名称：塑料给水管 2.材质: PP-R给水管 3.型号、规格:DN50 4.连接方式:热熔连接 5.管道、管件、弯管等附件安装 6.水压试验、水冲洗消毒 7.其它：综合考虑 |  | m | 263.55
68 | 031003003004 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀(带真空破坏器） 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
69 | 031003013006 | 水表 | 1.名称:压力表含截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 组 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 031003013007 | 水表 | 1.名称:压力表含截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 组 | 3
给水部分合计
排水部分
71 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:雨水斗 2.规格:DN100 |  | 个 | 16
72 | 031004014007 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.型号、规格：不锈钢篦子防臭地漏DN75 3.本体、存水弯及其附件安装 4.其它：综合考虑 |  | 个 | 12
73 | 031001006021 | 塑料管 | 1.名称:排水管 2.材质、规格:塑料排水管DN75 3.连接形式:粘接 4.管道闭水试验 |  | m | 35
74 | 031001006022 | 塑料管 | 1.名称:排水管 2.材质、规格:塑料排水管DN100 3.连接形式:粘接 4.管道闭水试验 |  | m | 263.52
75 | 040501004010 | 双壁波纹管 | 1.名称:排水管 2.材质、规格:HDPE双壁波纹管(环刚度≥8) DN200 3.连接形式:电热熔连接 4.15cm粗砂垫层基础 5.管道闭水试验 |  | m | 112.63
76 | 040501004011 | 双壁波纹管 | 1.名称:排水管 2.材质、规格:HDPE双壁波纹管(环刚度≥8) DN300 3.连接形式:电热熔连接 4.15cm粗砂垫层基础 5.管道闭水试验 |  | m | 195
77 | 040501001012 | 混凝土管 | 1.名称:排水管 2.材质、规格:混凝土管 DN700 3.连接形式:电热熔连接 4.15cm粗砂垫层基础 5.管道闭水试验 |  | m | 91.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 040501004012 | 混凝土管 | 1.名称:排水管 2.材质、规格:混凝土管 DN900 3.连接形式:电热熔连接 4.15cm粗砂垫层基础 5.管道闭水试验 |  | m | 31
79 | 040504009003 | 雨水口 | 1.名称:单篦雨水口 2.详细参看图纸要求 |  | 座 | 3
80 | 040504002002 | 钢筋混凝土检查井 | 1.名称:Φ700mm圆形砖砌污水检查井（盖板式） 2.Φ700重型铸铁防盗一体井盖、井座（含防坠网） 3.含防坠网 |  | 座 | 6
81 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接方式:螺纹连接 4.刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 5.水冲洗、水压试验 |  | m | 25
82 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接方式:卡箍连接 4.刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 5.水冲洗、水压试验 |  | m | 85
83 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接方式:卡箍连接 4.刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 5.水冲洗、水压试验 |  | m | 78.65
84 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:丹红防锈漆二道、调和漆二道 |  | kg | 50
85 | 030901011001 | 实验消火栓 | 1.名称：实验消火栓 2.实际施工以蓝图为准 |  | 套 | 21
排水部分合计
59号楼合计
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
86 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
87 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 23317.57 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 23317.57
合 计 |  |  |  | 23317.57 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13