## 表-07 单位工程竣工结算汇总表-1
单位工程预算价汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外照明工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额:(元)
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 64441.64
1.1 | 室外照明 |  |  |  | 64441.64
2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费 |  |  | 6216.08
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 6216.08
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  | 8181.95
3.1 | 暂列金额 | 分部分项合计 | 10 |  | 6444.16
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 |  | 1737.79
3.6 | 工程优质费 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 78839.67
5 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9 |  | 7095.57
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额 |  |  | 85935.24
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 16401.79
预算总价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  | 85,935.24
注：如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—07

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 室外照明 | [5 empty] | 64441.64
1 | 030404017001 | 室外照明配电箱SZMAL（含箱内元配件） | 1.名称:室外照明配电箱SZMAL（含箱内元配件） 2.规格:详见设计图纸 3.安装方式:落地安装 | 台 | 1.00 |  | 2648.48 | 2648.48
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:难燃塑料电线管 3.规格:PC40 4.配置形式:埋地 | m | 647.89 |  | 16.17 | 10476.38
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:Z-YJV-1*4 | m | 3346.43 |  | 7.71 | 25800.98
4 | 030412004001 | 围墙柱头灯 | 1.名称:围墙柱头灯 2.型号:10W | 套 | 78.00 |  | 291.63 | 22747.14
5 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:人机配合挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:2m 内 | m3 | 97.18 |  | 8.77 | 852.27
6 | 040103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 97.18 |  | 19.72 | 1916.39
措施项目
7 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1.00
本页小计 | [7 empty] | 64441.64
合 计 | [7 empty] | 64441.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外照明工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 6216.08 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30 |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10 |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 6216.08
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外照明工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 分部分项合计 | 10 | 6444.16 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计 |  | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 | 1737.79
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  | 8181.95 |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表-1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 78839.67 | 9 |  | 7095.57
合 计 | [6 empty] | 7095.57
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-1
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 16239.5302 | 1.01 |  | 16401.93
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.3346 | 1 |  | -0.33
3 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 2.5916 | 5.5 |  | 14.25
4 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 1.5 | 6.39 |  | 9.59
5 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 13.7204 | 26.42 |  | 362.49
6 | 02270020 | 白布 | kg | 6.8263 | 2.75 |  | 18.77
7 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.61 | 5.04 |  | 3.07
8 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 15.912 | 3.15 |  | 50.12
9 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 1 | 0.94 |  | 0.94
10 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.15 | 6.01 |  | 0.9
11 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.15 | 7.69 |  | 1.15
12 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 1.1076 | 6.84 |  | 7.58
13 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 6.4789 | 0.43 |  | 2.79
14 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 4.0358 | 4.57 |  | 18.44
15 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.02 | 7.75 |  | 0.16
16 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.05 | 7.17 |  | 0.36
17 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 1.3453 | 6.2 |  | 8.34
18 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 10.0895 | 8.94 |  | 90.2
19 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.05 | 14.45 |  | 0.72
20 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.6726 | 6.33 |  | 4.26
21 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.907 | 1.88 |  | 1.71
22 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.3 | 0.4 |  | 0.12
23 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.1 | 2.4 |  | 0.24
24 | 28030740 | 铜芯橡皮绝缘线BX-2.5mm2 | m | 35.7318 | 1.89 |  | 67.53
25 | 29060295 | 难燃塑料管接头40 | 个 | 133.4653 | 0.99 |  | 132.13
26 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 80.34 | 0.85 |  | 68.29
27 | 29090213 | 铜接线端子DT-4mm2 | 个 | 79.17 | 1.4 |  | 110.84
28 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.3 | 4.37 |  | 1.31
29 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 34.7892 | 1 |  | 34.79
30 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.3346 | 1 |  | 0.33
31 | 25000001@25 | 围墙柱头灯 10W | 套 | 78.78 | 230 |  | 18119.4
32 | 28110210@21 | 铜芯电缆 Z-YJV-1*4 | m | 3379.8943 | 4.18 |  | 14127.96
33 | 29060140@9 | 难燃塑料电线管 PC40 | m | 712.679 | 5.3 |  | 3777.2
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外照明工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 55090080@60 | 室外照明配电箱SZMAL（含箱内元配件） | 台 | 1 | 1900 |  | 1900
35 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 1.1562 | 232.3 |  | 268.59
36 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 156.9641 | 1 |  | 156.96
37 | 99450640 | 检修费 | 元 | 51.021 | 1 |  | 51.02
38 | 99450650 | 维护费 | 元 | 136.9669 | 1 |  | 136.97
39 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 50.3268 | 1 |  | 50.33
40 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1.5288 | 8.94 |  | 13.67
41 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 27.0526 | 7.52 |  | 203.44
42 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 115.8265 | 0.8 |  | 92.66
43 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 6.027 | 0.8 |  | 4.82
44 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -2.3425 | 1 |  | -2.34
|  | 合计 |  |  |  |  | 56313.7