## 表-07 单位工程竣工结算汇总表-1
单位工程预算价汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额:(元)
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 352405.55
1.1 | 室外给排水 |  |  |  | 352405.55
2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费 |  |  | 17988.26
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 17448.53
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  | 539.73
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  | 39857.21
3.1 | 暂列金额 | 分部分项合计 | 10 |  | 35240.56
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 6 |  | 4616.65
3.6 | 工程优质费 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 410251.02
5 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9 |  | 36922.59
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额 |  |  | 447173.61
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 53174.22
预算总价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  | 447,173.61
注：如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—07

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 室外给排水 | [5 empty] | 352405.55
|  | 给水部分 | [5 empty] | 87860.23
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:人机配合挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:2m 内 | m3 | 229.52 |  | 8.44 | 1937.15
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 229.52 |  | 18.97 | 4353.99
3 | 031001007001 | 钢丝网骨架复合塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质:钢丝网骨架复合塑料管 4.规格:DN150 5.连接形式:电熔连接 | m | 332.13 |  | 168.12 | 55837.7
4 | 031001007002 | 钢丝网骨架复合塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质:钢丝网骨架复合塑料管 4.规格:DN100 5.连接形式:电熔连接 | m | 6.11 |  | 97.37 | 594.93
5 | 031003006001 | 减压器 | 1.名称:可调式减压阀组 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:DN150闸阀2个,DN150可挠性橡胶接头1个,DN150Y型过滤器1个,倒流防止器1个 | 组 | 2.00 |  | 7025.5 | 14051
6 | 031003003001 | 法兰闸阀 | 1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN150,1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 6.00 |  | 888.36 | 5330.16
7 | 031003003002 | 法兰闸阀 | 1.名称:法兰闸阀 2.规格:DN100 | 个 | 1.00 |  | 527.05 | 527.05
8 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:地上式 2.型号、规格:SS100/65-1.0 | 套 | 5 |  | 1045.65 | 5228.25
|  | 排水部分 | [5 empty] | 264545.32
9 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖装一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.运距:10km | m3 | 433.17 |  | 51.26 | 22204.29
10 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:中砂 3.填方粒径要求:按设计要求 | m3 | 248.56 |  | 216.96 | 53927.58
本页小计 | [7 empty] | 163992.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
11 | 040501004001 | HPDE双壁波纹管 | 1.垫层、基础材质及厚度:砂碎石垫层200厚 2.材质及规格:HPDE双壁波纹雨水管 DN225 SN8 3.连接形式:承插式橡胶圈连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 75.95 |  | 105.77 | 8033.23
12 | 040501004002 | HPDE双壁波纹管 | 1.垫层、基础材质及厚度:砂碎石垫层200厚 2.材质及规格:HPDE双壁波纹雨水管 DN300 SN8 3.连接形式:承插式橡胶圈连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 27.96 |  | 141.19 | 3947.67
13 | 040501004003 | HPDE双壁波纹管 | 1.垫层、基础材质及厚度:砂碎石垫层200厚 2.材质及规格:HPDE双壁波纹污水管 DD300 SN8 3.连接形式:承插式橡胶圈连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 63.00 |  | 143.16 | 9019.08
14 | 040501001001 | 钢筋混凝土排水管 | 1.垫层、基础材质及厚度:120°C20混凝土基础 2.规格:钢筋混凝土排水管 II级 DN600 3.接口方式:水泥砂浆接口 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 309.37 |  | 351.73 | 108814.71
15 | 040504001003 | 砖砌圆形雨水井Φ1250 H=2m | 1.垫层、基础材质及厚度:C10砼垫层 100厚 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:混凝土砖240*115*53 3.勾缝、抹面要求:M20湿拌砂浆抹面 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5湿拌砌筑砂浆 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700圆形球墨铸铁检查井盖座(重型、防盗) | 座 | 19 |  | 2760.88 | 52456.72
本页小计 | [7 empty] | 182271.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
16 | 040504001004 | 砖砌圆形污水井Φ1250 H=2m | 1.垫层、基础材质及厚度:C10砼垫层 100厚 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:混凝土砖240*115*53 3.勾缝、抹面要求:M20湿拌砂浆抹面 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5湿拌砌筑砂浆 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700圆形球墨铸铁检查井盖座(重型、防盗) | 座 | 1 |  | 3518.96 | 3518.96
17 | 040504001002 | 砖砌圆形检查井Φ700 H=1.1m | 1.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 100厚 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:混凝土砖240*115*53 3.勾缝、抹面要求:M20湿拌砂浆抹面 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5湿拌砌筑砂浆 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700圆形球墨铸铁检查井盖座(重型、防盗) | 座 | 2.00 |  | 1311.54 | 2623.08
|  | 措施项目 | [5 empty] | 2753.33
18 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:木制井字架 井深(m以内) 2 | 座 | 20.00 |  | 110.68 | 2213.6
19 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:混凝土基础垫层 木模 | m2 | 12.64 |  | 42.7 | 539.73
本页小计 | [7 empty] | 8895.37
合 计 | [7 empty] | 355158.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 19.8 | 15234.93 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  |  | 15 |  |  | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  |  | 0 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 15234.93
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 分部分项合计 | 10 | 35240.56 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计 |  | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 6 | 4616.65
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  | 39857.21 |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表-1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 410251.02 | 9 |  | 36922.59
合 计 | [6 empty] | 36922.59
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-1
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 52648.571 | 1.01 |  | 53175.06
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.84 | 1 |  | -0.84
3 | 01030017@1 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 0.04 | 5.5 |  | 0.22
4 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.0228 | 5.5 |  | 0.13
5 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 64.8387 | 5.5 |  | 356.61
6 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 3.6833 | 4.17 |  | 15.36
7 | 01290173@1 | 钢板12~20 | kg | 2.142 | 4.17 |  | 8.93
8 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.5387 | 25.7 |  | 13.84
9 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 3.65 | 7.71 |  | 28.14
10 | 02010100 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 0.865 | 11.61 |  | 10.04
11 | 02010155 | 石棉橡胶板低压0.8~6 | kg | 2.906 | 7.19 |  | 20.89
12 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 510.7904 | 0.26 |  | 132.81
13 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 6.688 | 2.1 |  | 14.04
14 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 0.48 | 11.47 |  | 5.51
15 | 02270020 | 白布 | kg | 0.25 | 2.75 |  | 0.69
16 | 02270180 | 破布一级 | kg | 0.21 | 7.18 |  | 1.51
17 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 0.6 | 8.6 |  | 5.16
18 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 3.7263 | 5.58 |  | 20.79
19 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 1.648 | 5.94 |  | 9.79
20 | 03010890 | 六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 13.184 | 8.66 |  | 114.17
21 | 03010905 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 9.888 | 12.45 |  | 123.11
22 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 2.4939 | 5.36 |  | 13.37
23 | 03131061@1 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 1.884 | 4.27 |  | 8.04
24 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.0208 | 11.97 |  | 0.25
25 | 03131101@1 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.342 | 11.97 |  | 4.09
26 | 03134001 | 木砂纸 | 张 | 0.128 | 0.17 |  | 0.02
27 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 23.0059 | 0.77 |  | 17.71
28 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 7.4367 | 0.94 |  | 6.99
29 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 5.87 | 6.01 |  | 35.28
30 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.1014 | 5.96 |  | 0.6
31 | 03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 4.828 | 5.96 |  | 28.77
32 | 03135101 | 碳钢气焊条φ2以内 | kg | 0.386 | 8.98 |  | 3.47
33 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 0.8157 | 0.43 |  | 0.35
34 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 2.35 | 0.48 |  | 1.13
35 | 04030015 | 中砂 | m3 | 9.9452 | 205 |  | 2038.77
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 04030015@1 | 中砂（回填砂） | m3 | 320.6424 | 150 |  | 48096.36
37 | 04050040 | 碎石40 | m3 | 23.658 | 140 |  | 3312.12
38 | 04130001 | 混凝土普通砖240×115×53 | 千块 | 27.0273 | 390 |  | 10540.65
39 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.1826 | 1515 |  | 276.64
40 | 13030240@1 | 厚漆 | kg | 2.23 | 10.26 |  | 22.88
41 | 14010010@1 | 清油 | kg | 0.28 | 13.07 |  | 3.66
42 | 14070050@1 | 机油综合 | kg | 0.552 | 6.96 |  | 3.84
43 | 14090040 | 润滑脂 | kg | 2.3171 | 34.61 |  | 80.19
44 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 1.264 | 5.13 |  | 6.48
45 | 14390070 | 氧气 | m3 | 5.558 | 5.16 |  | 28.68
46 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 1.8536 | 13.3 |  | 24.65
47 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.7767 | 5.4 |  | 4.19
48 | 17010058 | 焊接钢管DN40 | m | 0.1429 | 16.09 |  | 2.3
49 | 17010065 | 焊接钢管DN100 | m | 6.06 | 46.33 |  | 280.76
50 | 17070080 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.07 | 5.39 |  | 0.38
51 | 17250270 | 塑料软管D25 | m | 0.138 | 3.09 |  | 0.43
52 | 17270120 | 橡胶管综合 | m | 7.1443 | 17.09 |  | 122.1
53 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.3376 | 5 |  | 1.69
54 | 18010805 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 5.05 | 1.03 |  | 5.2
55 | 18250985 | 黑玛钢管箍DN15 | 个 | 4.04 | 0.37 |  | 1.49
56 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.203 | 26 |  | 5.28
57 | 19010220 | 螺纹截止阀DN15 | 个 | 4.178 | 6.01 |  | 25.11
58 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 4.2394 | 20 |  | 84.79
59 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 4.2394 | 5.56 |  | 23.57
60 | 33010285 | 塑钢踏步 | kg | 93.719 | 6.29 |  | 589.49
61 | 34110010 | 水 | m3 | 257.1938 | 4.08 |  | 1049.35
62 | 34110040@1 | 电 | kW·h | 1.44 | 0.8 |  | 1.15
63 | 35030060 | 木脚手杆 | m3 | 0.02 | 1282.05 |  | 25.64
64 | 35030070 | 木脚手板 | m3 | 0.04 | 1303.48 |  | 52.14
65 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1510.5251 | 1 |  | 1510.53
66 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.82 | 1 |  | 0.82
67 | 8021901 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度100±20mm)C10 | m3 | 10.64 | 350 |  | 3724
68 | 8021902@1 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度100±20mm)C15 | m3 | 0.262 | 360 |  | 94.32
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
69 | 8021903@1 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度100±20mm)C20 | m3 | 77.2124 | 370 |  | 28568.59
70 | 8005902 | 湿拌砌筑砂浆WM M7.5 | m3 | 16.3767 | 405 |  | 6632.56
71 | 8005908 | 湿拌抹灰砂浆WP M15 | m3 | 0.1039 | 425 |  | 44.16
72 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆WP M20 | m3 | 4.5455 | 435 |  | 1977.29
73 | 02050001@1 | HPDE双壁波纹管橡胶圈 DN200 | 个 | 15.6457 | 5.73 |  | 89.65
74 | 02050001@3 | HPDE双壁波纹管橡胶圈 DN300 | 个 | 18.4494 | 9.84 |  | 181.54
75 | 17250350@1 | HPDE双壁波纹管 DN225 SN8 | m | 76.7095 | 40.93 |  | 3139.72
76 | 17250350@3 | HPDE双壁波纹管 DN300 SN8 | m | 90.4556 | 78.66 |  | 7115.24
77 | 17280030@1 | 钢丝网骨架复合塑料管 DN150 | m | 337.112 | 140.2 |  | 47263.1
78 | 17280030@3 | 钢丝网骨架复合塑料管 DN100 | m | 6.2017 | 75.34 |  | 467.24
79 | 17290070 | 钢筋混凝土排水管II级 DN600 | m | 299.7377 | 172.11 |  | 51587.86
80 | 18030037@1 | 倒流防止器DN150 | 个 | 2 | 1610.62 |  | 3221.24
81 | 18110210@1 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN150 | 个 | 57.7906 | 10.4 |  | 601.02
82 | 18110210@2 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN110 | 个 | 1.668 | 10.4 |  | 17.35
83 | 18190001@1 | Y型过滤器 DN150 | 个 | 2 | 911.29 |  | 1822.58
84 | 18210190@1 | 可曲绕橡胶接头 DN150 | 个 | 2 | 369 |  | 738
85 | 19000020@1 | 法兰闸阀 DN150 | 个 | 6 | 512 |  | 3072
86 | 19000020@2 | 法兰闸阀 DN150 | 个 | 4 | 512 |  | 2048
87 | 19000020@3 | 法兰闸阀 DN100 | 个 | 1 | 282 |  | 282
88 | 19270020@1 | 可调式减压阀DN150 | 个 | 2 | 808 |  | 1616
89 | 20010030@1 | 碳钢平焊法兰 DN150 | 副 | 12 | 136 |  | 1632
90 | 20010360@1 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 1 | 74 |  | 74
91 | 20010360@2 | 钢板平焊法兰 SS100/65-1.0 | 副 | 2.5 | 74 |  | 185
92 | 20010360@3 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 6 | 136 |  | 816
93 | 23030001@1 | 地上式消防栓 DN100 | 套 | 5 | 896 |  | 4480
94 | 36010080 | 圆形球墨铸铁检查井盖座Ф700(重型、防盗) | 套 | 22 | 494 |  | 10868
95 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 42.5166 | 232.3 |  | 9876.61
96 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1.6031 | 1 |  | 1.6
97 | 99450630@1 | 折旧费 | 元 | 4225.44 | 1 |  | 4225.44
98 | 99450640 | 检修费 | 元 | 0.327 | 1 |  | 0.33
99 | 99450640@1 | 检修费 | 元 | 901.0353 | 1 |  | 901.04
100 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1.8347 | 1 |  | 1.83
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
101 | 99450650@1 | 维护费 | 元 | 2692.2234 | 1 |  | 2692.22
102 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 453.6678 | 1 |  | 453.67
103 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.9274 | 7.52 |  | 6.97
104 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 843.4477 | 7.52 |  | 6342.73
105 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 984.5371 | 0.8 |  | 787.63
106 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0087 | 1 |  | -0.01
|  | 合计 |  |  |  |  | 330045.88