## 表-07 单位工程竣工结算汇总表-1
单位工程预算价汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额:(元)
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 15289043.19
1.1 | 土石方工程 |  |  |  | 949214.21
1.2 | 桩基工程 |  |  |  | 3451209.27
1.3 | 砌筑工程 |  |  |  | 180933.05
1.4 | 混凝土钢及筋混凝土工程 |  |  |  | 6859892
1.5 | 金属结构工程 |  |  |  | 21373.71
1.6 | 门窗工程 |  |  |  | 43498.64
1.7 | 人防门工程 |  |  |  | 542637
1.8 | 防水工程 |  |  |  | 1720038.77
1.9 | 楼地面装饰工程 |  |  |  | 779748.9
1.10 | 墙、柱面装饰工程 |  |  |  | 355583.23
1.11 | 天棚工程 |  |  |  | 237750.39
1.12 | 其他工程 |  |  |  | 147164.02
2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费 |  |  | 2122646.74
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 978629.87
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  | 1144016.87
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  | 1814171.14
3.1 | 暂列金额 | 分部分项合计 | 10 |  | 1528904.32
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计 |  |  | 542637
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 7 |  | 285266.82
3.6 | 工程优质费 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 19225861.07
5 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9 |  | 1730327.5
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额 |  |  | 20956188.57
预算总价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  | 20,956,188.57
注：如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—07

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一二类土 |  | m2 | 4264.97 | 2.53 |  | 10790.37
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土方式:人工配合挖掘机 3.运输方式:挖掘机挖装自卸汽车运 4.弃土运距:10km |  | m3 | 20287.64 | 39.06 |  | 792435.22
3 | 010101002002 | 挖一般土方（场内利用） | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土方式:人工配合挖掘机 3.运输方式:挖掘机挖装土方 |  | m3 | 6690.37 | 5.98 |  | 40008.41
4 | 010101004001 | 挖基坑土方（场内利用） | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土方式:人工配合挖掘机 3.运输方式:挖掘机挖装土方 |  | m3 | 179.23 | 9.1 |  | 1630.99
5 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:场内利用土 |  | m3 | 6869.6 | 15.19 |  | 104349.22
|  | 土石方工程合计 | [6 empty] | 949214.21
桩基工程
6 | 010302001001 | φ1200mm钻孔灌注桩 | 1.土壤级别:一二类土 2.桩截面:1200mm 3.成孔方法:钻孔成孔 4.混凝土强度等级:C35商品水下混凝土 |  | m3 | 1485.35 | 1099.35 |  | 1632919.52
7 | 010302001002 | φ1200mm钻孔灌注桩（空桩） | 1.土壤级别:一二类土 2.桩截面:1200mm 3.成孔方法:钻孔成孔 |  | m3 | 82.52 | 481.91 |  | 39767.21
8 | 010302001003 | φ800mm钻孔灌注桩 | 1.土壤级别:一二类土 2.桩截面:800mm 3.成孔方法:钻孔成孔 4.混凝土强度等级:C35商品水下混凝土 |  | m3 | 533.55 | 1169.97 |  | 624237.49
9 | 010302001004 | φ800mm钻孔灌注桩（空桩） | 1.土壤级别:一二类土 2.桩截面:800mm 3.成孔方法:钻孔成孔 |  | m3 | 29.64 | 552.53 |  | 16376.99
10 | 010103002001 | 泥浆运输 | 1.弃料品种:泥浆 2.运距:10km |  | m3 | 2018.89 | 173.14 |  | 349550.61
11 | 粤010302008001 | 入岩增加费 | 1.入岩厚度:500mm 2.成孔方法:钻孔桩 800mm内 |  | m3 | 14.82 | 1240.24 |  | 18380.36
本页小计 | [8 empty] | 3630446.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 粤010302008002 | 入岩增加费 | 1.入岩厚度:500mm 2.成孔方法:钻孔桩 1200mm内 |  | m3 | 41.26 | 1088.35 |  | 44905.32
13 | 010301004001 | 截桩头 | 1.桩类型:钻孔灌注桩 2.运距:10km |  | m3 | 112.16 | 537.1 |  | 60241.14
14 | 010515010001 | 钢护筒 | 1.材质:钢护筒 埋设、拆除 |  | t | 51.154 | 2261.16 |  | 115667.38
15 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类:螺纹钢HRB400 2.钢筋规格:10以内 |  | t | 15.93 | 5652.27 |  | 90040.66
16 | 010515004003 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类:螺纹钢HRB400 2.钢筋规格:16~25mm |  | t | 81.228 | 5652.27 |  | 459122.59
|  | 桩基工程合计 | [6 empty] | 3451209.27
砌筑工程
17 | 010401001001 | 砖胎模（筏板基础、电梯坑、桩承台等） | 1.砖品种、规格、强度等级:机制水泥实心砖 2.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 WM M7.5 3.胎模高度:≤1.2m |  | m3 | 41.01 | 514.36 |  | 21093.9
18 | 010401001002 | 砖胎模（筏板基础、电梯坑、桩承台等） | 1.砖品种、规格、强度等级:机制水泥实心砖 2.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 WM M7.5 3.胎模高度:＞1.2m |  | m3 | 12.32 | 535.59 |  | 6598.47
19 | 010401003001 | 120砖墙保护层 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土普通砖240×115×53 2.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 WM M7.5 3.墙体类型:1/2砖 |  | m3 | 155.92 | 606.87 |  | 94623.17
20 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块(强度等级不低于A5.0/B07) 2.墙体类型:内墙 200mm 3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 WM M5.0 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m3 | 107.84 | 543.56 |  | 58617.51
|  | 砌筑工程合计 | [6 empty] | 180933.05
本页小计 | [8 empty] | 950910.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
混凝土钢及筋混凝土工程
21 | 010501001001 | 垫层（汽车坡道） | 1.垫层铺设:300厚 3：7灰土 分两步夯实 |  | m3 | 82.27 | 287.5 |  | 23652.63
22 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送增加费 |  | m3 | 451.87 | 489.9 |  | 221371.11
23 | 010501006001 | 电梯坑、集水井 | 1.混凝土种类:抗渗等级（P6）泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送增加费 |  | m3 | 121.76 | 589.05 |  | 71722.73
24 | 010501004001 | 地下室底板 | 1.混凝土种类:抗渗等级（P6）泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送增加费 |  | m3 | 2354.83 | 554.88 |  | 1306648.07
25 | 010501004002 | 车道底板 | 1.混凝土种类:抗渗等级（P6）泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送增加费 |  | m3 | 26.01 | 539.31 |  | 14027.45
26 | 010502003001 | 异形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送增加费 |  | m3 | 66.37 | 659.46 |  | 43768.36
27 | 010502003002 | 异形柱 | 1.混凝土种类:抗渗等级（P6）泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送增加费 |  | m3 | 57.06 | 674.69 |  | 38497.81
28 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送增加费 |  | m3 | 358.4 | 581.13 |  | 208276.99
29 | 010504001002 | 直形墙（地下室外墙及消防水池） | 1.混凝土种类:抗渗等级（P6）泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送增加费 |  | m3 | 373.76 | 596.36 |  | 222895.51
30 | 010504002001 | 弧形墙 | 1.混凝土种类:抗渗等级（P6）泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送增加费 |  | m3 | 20.16 | 596.36 |  | 12022.62
本页小计 | [8 empty] | 2162883.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 010502001001 | 框架柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送增加费 |  | m3 | 95.92 | 659.46 |  | 63255.4
32 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m3 | 4.39 | 783.35 |  | 3438.91
33 | 010505001001 | 有梁板（地下室顶板） | 1.混凝土种类:抗渗等级（P6）泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送增加费 |  | m3 | 380.83 | 570.87 |  | 217404.42
34 | 010505001002 | 有梁板（地下室楼板） | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送增加费 |  | m3 | 979.21 | 555.65 |  | 544098.04
35 | 010503004001 | 过梁、圈梁 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m3 | 5.55 | 648.35 |  | 3598.34
36 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送增加费 |  | m3 | 19.71 | 616.19 |  | 12145.1
37 | 010507001001 | 门槛 | 1.素混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 0.15 | 988.73 |  | 148.31
38 | 010103001002 | 车道坡道混凝土回填 | 1.填方材料品种:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 25.08 | 463.14 |  | 11615.55
39 | 010508001001 | 后浇带（底板） | 1.混凝土种类:抗渗等级（P6）泵送膨胀商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.膨胀剂品种、掺量:掺水泥用量12%的膨胀剂（SY-T高效特种纤维抗裂剂） 4.泵送增加费 |  | m3 | 26.67 | 754.04 |  | 20110.25
本页小计 | [8 empty] | 875814.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 010508001002 | 后浇带（外墙） | 1.混凝土种类:抗渗等级（P6）泵送膨胀商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.膨胀剂品种、掺量:掺水泥用量12%的膨胀剂（SY-T高效特种纤维抗裂剂） 4.泵送增加费 |  | m3 | 1.97 | 790.29 |  | 1556.87
41 | 010508001003 | 后浇带（内墙） | 1.混凝土种类:泵送膨胀商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.膨胀剂品种、掺量:掺水泥用量12%的膨胀剂（SY-T高效特种纤维抗裂剂） 4.泵送增加费 |  | m3 | 1.02 | 774.76 |  | 790.26
42 | 010508001004 | 后浇带（地下室顶板梁） | 1.混凝土种类:抗渗等级（P6）泵送膨胀商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.膨胀剂品种、掺量:掺水泥用量12%的膨胀剂（SY-T高效特种纤维抗裂剂） 4.泵送增加费 |  | m3 | 5.17 | 766.55 |  | 3963.06
43 | 010508001005 | 后浇带（地下室顶板） | 1.混凝土种类:抗渗等级（P6）泵送膨胀商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.膨胀剂品种、掺量:掺水泥用量12%的膨胀剂（SY-T高效特种纤维抗裂剂） 4.泵送增加费 |  | m3 | 6.63 | 753.34 |  | 4994.64
本页小计 | [8 empty] | 11304.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 010507007001 | 外附壁式防爆波电缆井 | 1.垫层厚度、混凝土强度等级:100mm厚,C15商品混凝土 2.井底板、壁、盖板现浇混凝土强度等级:C35商品混凝土 3.预制混凝土井盖规格:800×760×200mm 4.井盖板预制混凝土强度等级:C35商品混凝土 5.预制混凝土井盖模板制安 6.井地面抹灰层厚度、砂浆配合比:20mm 湿拌防水抹灰砂浆 WW M20P6 7.井内、外墙面抹灰层厚度、砂浆配合比:20mm 湿拌防水抹灰砂浆 WW M20P6 8.井天棚面抹灰层厚度、砂浆配合比:20mm 湿拌防水抹灰砂浆 WW M20P6 |  | 个 | 1 | 3450.49 |  | 3450.49
45 | 010507007002 | 外附壁式防爆波油管井 | 1.垫层厚度、混凝土强度等级:100mm厚,C15商品混凝土 2.井底板、壁、盖板现浇混凝土强度等级:C35商品混凝土 3.预制混凝土井盖规格:1200×1200×200mm 4.井盖板预制混凝土强度等级:C35商品混凝土 5.预制混凝土井盖模板制安 6.井地面抹灰层厚度、砂浆配合比:20mm 湿拌防水抹灰砂浆 WW M20P6 7.井内、外墙面抹灰层厚度、砂浆配合比:20mm 湿拌防水抹灰砂浆 WW M20P6 8.井天棚面抹灰层厚度、砂浆配合比:20mm 湿拌防水抹灰砂浆 WW M20P6 |  | 个 | 1 | 2382.56 |  | 2382.56
46 | 010505003001 | 无梁板（风井盖板） | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送增加费 |  | m3 | 0.45 | 540.47 |  | 243.21
47 | 010515002001 | 预制构件钢筋 | 1.名称:预制小型构件钢筋 2.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 12~14mm,圆钢HPB300 φ10mm以内 |  | t | 0.08 | 6428.27 |  | 514.26
本页小计 | [8 empty] | 6590.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 010515001002 | 现浇构件钢筋(暗室) | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10mm内 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | t | 0.005 | 5626.31 |  | 28.13
49 | 010515001003 | 现浇构件钢筋(暗室) | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 12~14mm 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | t | 0.942 | 5352.5 |  | 5042.06
50 | 010515001006 | 现浇构件箍筋（暗室） | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢HRB400 10mm内 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | t | 0.191 | 7364.99 |  | 1406.71
51 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ12~14内 |  | t | 14.165 | 5011.47 |  | 70987.47
52 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E 10mm内 |  | t | 23.714 | 5234.31 |  | 124126.43
53 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E 12~14mm |  | t | 136.628 | 5065.15 |  | 692041.31
54 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E 16~25mm |  | t | 424.955 | 5065.15 |  | 2152460.82
55 | 010515001014 | 现浇构件钢筋（弧形） | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E 10mm内 |  | t | 0.15 | 5285.8 |  | 792.87
56 | 010515001015 | 现浇构件钢筋（弧形） | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E 12~14mm |  | t | 0.85 | 5105.17 |  | 4339.39
57 | 010515001017 | 现浇构件箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 Φ10mm以内 |  | t | 0.554 | 6152.28 |  | 3408.36
58 | 010515001018 | 现浇构件箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢HRB400 10mm内 |  | t | 46.889 | 6492.58 |  | 304430.58
59 | 010515001019 | 现浇构件箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢HRB400 12~14mm |  | t | 34.826 | 5382.6 |  | 187454.43
60 | 010515001020 | 现浇构件箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢HRB400 16~25mm |  | t | 6.237 | 5382.6 |  | 33571.28
61 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹套筒接头 2.规格:φ18以内 |  | 个 | 2901 | 13.13 |  | 38090.13
62 | 010516003002 | 机械连接 | 1.螺纹套筒种类:直螺纹套筒接头 2.规格:φ25以内 |  | 个 | 11274 | 16.42 |  | 185119.08
本页小计 | [8 empty] | 3803299.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 混凝土钢及筋混凝土工程合计 | [6 empty] | 6859892
金属结构工程
63 | 010606006001 | 行车坡道钢走道 | 1.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板、直径20三级螺纹钢、L50*4角钢 2.镀锌费 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | t | 2.152 | 9932.02 |  | 21373.71
|  | 金属结构工程合计 | [6 empty] | 21373.71
门窗工程
64 | 010802003001 | 双扇钢质防火门 | 1.门框、扇材质:双扇甲级防火门 2.五金材料:防火门执手锁 3.其他:详见图集12J209，并满足设计规范及要求 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 32.76 | 579.15 |  | 18972.95
65 | 010802003002 | 单扇钢质防火门 | 1.门框、扇材质:单扇甲级防火门 2.五金材料:防火门执手锁 3.其他:详见图集12J209，并满足设计规范及要求 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 5.46 | 607.75 |  | 3318.32
66 | 010802003003 | 双扇钢质防火门 | 1.门框、扇材质:双扇乙级防火门 2.五金材料:防火门执手锁 3.其他:详见图集12J209，并满足设计规范及要求 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 15.75 | 571.52 |  | 9001.44
67 | 010801006001 | 闭门器安装 | 1.五金品种:闭门器 明装 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | 套 | 37 | 195.15 |  | 7220.55
68 | 010801006002 | 顺位器安装 | 1.五金品种:顺位器 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | 套 | 37 | 134.74 |  | 4985.38
本页小计 | [8 empty] | 64872.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 门窗工程合计 | [6 empty] | 43498.64
|  | 人防门工程 | [7 empty] | 542637
69 | 010804007001 | 防护密闭门 | 1.门代号:HFM0820(6) 2.类型:防护密闭门制作安装 3.配件品种、规格:专业厂家负责的预埋件 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | 樘 | 2 | 5316 |  | 10632 | 10632
70 | 010804007002 | 防护密闭门 | 1.门代号:HFM1020(6) 2.类型:防护密闭门制作安装 3.配件品种、规格:专业厂家负责的预埋件 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | 樘 | 4 | 6498 |  | 25992 | 25992
71 | 010804007003 | 防护密闭门 | 1.门代号:HFM1220(6) 2.类型:防护密闭门制作安装 3.配件品种、规格:专业厂家负责的预埋件 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | 樘 | 1 | 6942 |  | 6942 | 6942
72 | 010804007004 | 防护密闭门 | 1.门代号:HFM1520(6) 2.类型:防护密闭门制作安装 3.配件品种、规格:专业厂家负责的预埋件 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | 樘 | 2 | 8272 |  | 16544 | 16544
73 | 010804007005 | 密闭门 | 1.门代号:HM0716 2.类型:密闭门制作安装 3.配件品种、规格:专业厂家负责的预埋件 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | 樘 | 1 | 4530 |  | 4530 | 4530
74 | 010804007006 | 密闭门 | 1.门代号:HM0820 2.类型:密闭门制作安装 3.配件品种、规格:专业厂家负责的预埋件 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | 樘 | 2 | 4726 |  | 9452 | 9452
本页小计 | [8 empty] | 74092 | 74092
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 010804007007 | 密闭门 | 1.门代号:HM1020 2.类型:密闭门制作安装 3.配件品种、规格:专业厂家负责的预埋件 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | 樘 | 4 | 5907 |  | 23628 | 23628
76 | 010804007008 | 密闭门 | 1.门代号:HM1220 2.类型:密闭门制作安装 3.配件品种、规格:专业厂家负责的预埋件 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | 樘 | 1 | 6498 |  | 6498 | 6498
77 | 010804007009 | 密闭门 | 1.门代号:HM1520 2.类型:密闭门制作安装 3.配件品种、规格:专业厂家负责的预埋件 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | 樘 | 2 | 7533 |  | 15066 | 15066
78 | 010804007010 | 固定门槛双扇防护密闭门 | 1.门代号:GSFM6025(6) 2.类型:固定门槛双扇防护密闭门制作安装 3.配件品种、规格:专业厂家负责的预埋件 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | 樘 | 1 | 86943 |  | 86943 | 86943
79 | 010804007011 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | 1.门代号:GHSFM6025(6) 2.类型:钢结构活门槛双扇防护密闭门制作安装 3.配件品种、规格:专业厂家负责的预埋件 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | 樘 | 1 | 130709 |  | 130709 | 130709
80 | 010804007012 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | 1.门代号:GHSFM5025(6) 2.类型:钢结构活门槛双扇防护密闭门制作安装 3.配件品种、规格:专业厂家负责的预埋件 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | 樘 | 1 | 107077 |  | 107077 | 107077
本页小计 | [8 empty] | 369921 | 369921
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 010804007013 | 连通口双向受力双扇防护门 | 1.门代号:GSFMG5025(6) 2.类型:双向受力连通口防护门制作安装 3.配件品种、规格:专业厂家负责的预埋件 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | 樘 | 1 | 78000 |  | 78000 | 78000
82 | 010804007014 | 防爆波活门 | 1.门代号:HK600(5) 2.类型:防爆波活门制作安装 3.配件品种、规格:专业厂家负责的预埋件 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | 樘 | 4 | 5156 |  | 20624 | 20624
|  | 人防门工程合计 | [6 empty] | 542637 | 542637
防水工程
83 | 011101006001 | U04 地下室底板找平层（含集水井、电梯坑、车道板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 湿拌地面砂浆 WS M15 |  | m2 | 5134.5 | 18.42 |  | 94577.49
84 | 010904002001 | U04 地下室底板涂膜防水（含集水井、电梯坑、车道板） | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） |  | m2 | 5134.5 | 47.86 |  | 245737.17
85 | 010904001001 | U04 地下室底板卷材防水（含集水井、电梯坑、车道板） | 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 |  | m2 | 5134.5 | 62.52 |  | 321008.94
86 | 010904001002 | U04 地下室底板隔离层（含集水井、电梯坑、车道板） | 1.隔离层品种:0.3mm厚聚乙烯薄膜一层 |  | m2 | 5134.5 | 5.85 |  | 30036.83
87 | 011101003001 | U04 地下室底板细石混凝土保护层（含车道板） | 1.保护层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20商品细石混凝土 |  | m2 | 5134.5 | 44.39 |  | 227920.46
本页小计 | [8 empty] | 1017904.89 | 98624
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 011101006002 | U01/U02 地下室顶板找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 湿拌地面砂浆 WS M15 |  | m2 | 2012.02 | 18.42 |  | 37061.41
89 | 010904002002 | U01/U02 地下室顶板涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） |  | m2 | 2012.02 | 47.86 |  | 96295.28
90 | 010904001003 | U01 地下室顶板卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚耐根穿刺SBS改性沥青防水卷材 2.基层:涂刷基层处理剂一道 |  | m2 | 2012.02 | 71.56 |  | 143980.15
91 | 010904001004 | U01/U02 地下室顶板隔离层 | 1.隔离层品种:0.3mm厚聚乙烯薄膜一层 |  | m2 | 2012.02 | 5.85 |  | 11770.32
92 | 011101003002 | U01/U02 地下室顶板细石混凝土保护层 | 1.保护层厚度、混凝土强度等级:70mm厚C20商品细石混凝土 |  | m2 | 2012.02 | 62.23 |  | 125208
93 | 010515001021 | U01 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢HPB300 φ10内 |  | t | 0.524 | 5302.8 |  | 2778.67
94 | 050101012001 | U01 地下室顶板滤水层 | 1.过滤层厚度、材质:20厚凹凸型排水板 |  | m2 | 177.29 | 23.09 |  | 4093.63
95 | 050101012002 | U01 地下室顶板过滤层 | 1.过滤层材质、型号:土工布200g/m2 |  | m2 | 177.29 | 6.26 |  | 1109.84
96 | 011001003001 | U03 地下室外立面聚苯泡沫板保护层 | 1.保护层材料品种:聚苯泡沫板 2.厚度:30mm |  | m2 | 1472.95 | 50.45 |  | 74310.33
97 | 011201004001 | U03 地下室外立面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 湿拌抹灰砂浆 WP M15 |  | m2 | 1472.95 | 36.69 |  | 54042.54
98 | 010903002001 | U03 地下室外立面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料 |  | m2 | 1472.95 | 47.86 |  | 70495.39
99 | 010903001001 | U03 地下室外立面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 |  | m2 | 1472.95 | 58.86 |  | 86697.84
100 | 010904001005 | U03 地下室外立面隔离层 | 1.隔离层品种:0.3mm厚聚乙烯薄膜一层 |  | m2 | 1472.95 | 5.85 |  | 8616.76
101 | 011201004002 | U03 地下室外立面砂浆保护层 | 1.保护层厚度、砂浆配合比:20mm厚 湿拌抹灰砂浆 WS M20 侧壁外表压光，一次性补平孔洞 |  | m2 | 1472.95 | 43.41 |  | 63940.76
本页小计 | [8 empty] | 780400.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
102 | 010904004001 | 钢板止水带 | 1.止水带材料种类:钢板 300×5mm |  | m | 290.98 | 69.96 |  | 20356.96
|  | 防水工程合计 | [6 empty] | 1720038.77
楼地面装饰工程
103 | 011101003003 | 细石混凝土地面（汽车坡道面层） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚 C30细石混凝土随打随留凹槽，槽宽20，槽深10，中距150 2.素水泥砂浆结合层一遍 |  | m2 | 250.82 | 57.21 |  | 14349.41
104 | 011101003004 | U04 细石混凝土地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处50mm厚 C30细石混凝土兼找坡1% 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 4441.85 | 53.56 |  | 237905.49
105 | 010515001022 | U04 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢HPB300 φ10内 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | t | 5.84 | 5729.62 |  | 33460.98
106 | 011102003001 | L03 抛光地砖面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:8厚800×800mm抛光面砖,干水泥擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:3mm厚 纯水泥浆结合层 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚 湿拌地面砂浆 WS M20，表面撒水泥粉 4.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 湿拌地面砂浆 WS M15 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 107.99 | 161.99 |  | 17493.3
本页小计 | [8 empty] | 323566.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
107 | 011102001001 | L03 花岗岩石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚800×800mm烧面花岗岩石材,干水泥擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:3mm厚 纯水泥浆结合层 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚 湿拌地面砂浆 WS M20，表面撒水泥粉 4.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 湿拌地面砂浆 WS M15 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 154.54 | 186.44 |  | 28812.44
108 | 011106001001 | L03 花岗岩石材楼梯面层 | 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚800×800mm烧面花岗岩石材,干水泥擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:3mm厚 纯水泥浆结合层 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚 湿拌地面砂浆 WS M20，表面撒水泥粉 4.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 湿拌地面砂浆 WS M15 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 52.26 | 352.54 |  | 18423.74
109 | 011106001002 | L03 踏步防滑带 | 1.防滑带材料种类、规格:石材开槽 30宽凹凸槽防滑带（槽深5mm） 2.详见图集11J401-1、2/40页 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m | 187.2 | 3.73 |  | 698.26
110 | 011101003005 | L05 细石混凝土地面 | 1.保护层厚度、砂浆配合比:15mm厚 湿拌地面砂浆 WS M20 2.面层厚度、混凝土强度等级:C15商品细石混凝土 35mm厚 3.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处15mm厚 湿拌地面砂浆 WS M15 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 259.95 | 80.22 |  | 20853.19
本页小计 | [8 empty] | 68787.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 010904002003 | L05 楼(地)面涂膜防水(水泵房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.反边高度:上翻至地面完成面250mm高 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 112.66 | 72.81 |  | 8202.77
112 | 011101005001 | L06 无溶剂环氧涂料楼地面 | 1.面漆材料种类、厚度:1-1.5厚无溶剂环氧面漆 2.中层漆材料种类、厚度:0.5-1厚无溶剂环氧腻子 3.强度达标后表面修补打磨 4.底漆材料种类、厚度:无溶剂环氧底料一道 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 2904.84 | 68.78 |  | 199794.9
113 | 011101003006 | L06 细石混凝土地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:C25细石混凝土，5mmm水泥砂浆随捣随抹 2.厚度:40mm厚 3.水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 2904.84 | 57.77 |  | 167812.61
114 | 011105003001 | T01 面砖踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:墙面抛光砖 5厚100×600mm，干水泥擦缝 3.粘贴层厚度、材料种类:10mm厚 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20（内掺建筑胶） 4.界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 6.12 | 177.7 |  | 1087.52
115 | 011101003007 | SC01 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:C20商品细石混凝土 向出水口找坡0.5%，最薄处20mm 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 105.17 | 20.78 |  | 2185.43
本页小计 | [8 empty] | 379083.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 010904002004 | SC01 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥（JS）防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 3.刷防水涂料基层处理剂 4.找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚 湿拌地面砂浆 WS M20 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 105.17 | 75.8 |  | 7971.89
117 | 011102003002 | SC01 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:白色瓷片 4厚300×450mm，白水泥擦缝 2.粘贴层厚度、材料种类:8mm厚 聚合物水泥砂浆 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 105.17 | 124.72 |  | 13116.8
118 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:密闭通道、防毒通道、滤毒室、战时风机房、战时防化通信值班室、扩散室、除尘室、集气室 2.面层厚度、砂浆配合比:最薄处20mm厚 湿拌地面砂浆 WS M20 抹光 0.5%坡向防爆地漏 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 216.7 | 34.98 |  | 7580.17
|  | 楼地面装饰工程合计 | [6 empty] | 779748.9
墙、柱面装饰工程
119 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:管道井、排烟井、排风井等内壁 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚 湿拌抹灰砂浆 WP M20 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 223.65 | 36.1 |  | 8073.77
120 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:电梯井道内壁 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚 湿拌抹灰砂浆 WP M20 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 77.88 | 32.74 |  | 2549.79
本页小计 | [8 empty] | 39292.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
121 | 011201001003 | N01/N04 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚 湿拌抹灰砂浆 WP M5 找平 3.底层厚度、砂浆配合比:8mm厚 湿拌抹灰砂浆 WP M5 打底扫毛 4.界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 3550.03 | 26.32 |  | 93436.79
122 | 011201001004 | N01/N04 墙面一般抹灰（钉网） | 1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚 湿拌抹灰砂浆 WP M5 找平 3.底层厚度、砂浆配合比:8mm厚 湿拌抹灰砂浆 WP M5 打底扫毛 4.钉网种类、规格:镀锌钢丝网Φ0.5（15mm×15mm） 5.界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 56.21 | 54.55 |  | 3066.26
123 | 011202001001 | N01 柱、梁面一般抹灰 | 1.墙体类型:独立柱 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚 湿拌抹灰砂浆 WP M5 找平 3.底层厚度、砂浆配合比:8mm厚 湿拌抹灰砂浆 WP M5 打底扫毛 4.界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 541.39 | 54.64 |  | 29581.55
124 | 011406001001 | N01 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:内墙/独立柱抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料两遍 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 3017.41 | 28.02 |  | 84547.83
本页小计 | [8 empty] | 210632.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 011406001002 | N04 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:内墙抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:喷石灰水两遍（加胶） 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 914.86 | 20.69 |  | 18928.45
126 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.部位:密闭通道、防毒通道、滤毒室、战时风机房、战时防化通信值班室、扩散室、除尘室、集气室 2.刮腻子遍数:满刮防水腻子二道,砂纸磨平 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 1305.04 | 19.85 |  | 25905.04
127 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:密闭通道、防毒通道、滤毒室、战时风机房、战时防化通信值班室、扩散室、除尘室、集气室 2.涂料品种、喷刷遍数:白色A级无机涂料 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 1305.04 | 28.02 |  | 36567.22
128 | 011204003001 | N06 面砖墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:墙面抛光砖 5厚400×800mm 2.结合层厚度、砂浆配合比:4mm厚 强力胶粉粘结，揉挤压实 3.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚 湿拌抹灰砂浆 WP M5 打底扫毛，分两次成活 4.界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 142.08 | 193.76 |  | 27529.42
本页小计 | [8 empty] | 108930.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
129 | 011204003002 | T01 面砖墙面（墙裙） | 1.墙裙高度:H=1.5m 2.面层材料品种、规格、颜色:墙面抛光砖 5厚300×600mm 3.粘贴层厚度、材料种类:10mm厚 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20（内掺建筑胶） 4.界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 166.79 | 152.27 |  | 25397.11
|  | 墙、柱面装饰工程合计 | [6 empty] | 355583.23
天棚工程
130 | 011406003002 | D01 满刮腻子 | 1.腻子种类:3厚底基防裂腻子分遍刮平 2.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 4971.93 | 9.72 |  | 48327.16
131 | 011406001003 | D01 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:防霉无机涂料 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 4971.93 | 33.55 |  | 166808.25
132 | 011406003004 | 满刮腻子 | 1.部位:密闭通道、防毒通道、滤毒室、战时风机房、战时防化通信值班室、扩散室、除尘室、集气室 2.腻子种类:满刮腻子两道 3.素混凝土面层修补平整 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 252.71 | 17.66 |  | 4462.86
133 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1.部位:密闭通道、防毒通道、滤毒室、战时风机房、战时防化通信值班室、扩散室、除尘室、集气室 2.油漆品种、刷漆遍数:刷白色采用A级无机涂料 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 252.71 | 33.55 |  | 8478.42
本页小计 | [8 empty] | 253473.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
134 | 011406003005 | SC01 满刮腻子 | 1.腻子种类:满刮面层耐水腻子 2.水泥砂浆修补嵌缝 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 134.85 | 12.62 |  | 1701.81
135 | 011302001001 | D03 轻钢龙骨铝合金板吊顶 | 1.吊顶形式:不上人型 平面 2.龙骨材料种类:轻钢龙骨吊装 3.膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留的吊环（钩）固定 4.与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200 5.与面板配套的专用下层副龙骨连结，间距≤600 6.面层材料品种、规格:铝合金方板 600×600 7.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 45.3 | 175.98 |  | 7971.89
|  | 天棚工程合计 | [6 empty] | 237750.39
其他工程
地下室、坡道底部截水沟
136 | 010507003001 | 截水沟 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 72.57 | 505.69 |  | 36697.92
137 | 011101003008 | 地下室截水沟底面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚 C25细石混凝土找坡 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 40.08 | 31.67 |  | 1269.33
138 | 011101003009 | 坡道底部截水沟底面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20mm厚 C20细石混凝土兼找坡1% 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 2.31 | 20.77 |  | 47.98
139 | 011108004001 | 截水沟抹灰 | 1.砂浆厚度、配合比:20mm 湿拌防水抹灰砂浆 WW M20P6 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 80.16 | 169.02 |  | 13548.64
本页小计 | [8 empty] | 61237.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
140 | 010401014001 | 截水沟盖板 | 1.沟截面尺寸:500×400mm 2.沟盖规格、强度等级:镀锌钢盖板(5×50镀锌钢) 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m | 133.5 | 229.79 |  | 30676.97
141 | 010516002001 | 截水沟盖板预埋铁件 | 1.钢材种类:角钢通长L40×55×5mm、圆钢 ∅6mm@500 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | t | 0.12 | 10365.98 |  | 1243.92
142 | 080801014001 | 截水沟橡胶垫 | 1.材质:橡胶 2.厚度:5mm 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 2.46 | 15.03 |  | 36.97
|  | 地下室、坡道底部截水沟合计 | [6 empty] | 83521.73
坡道入口截水沟
143 | 010507003002 | 坡道入口截水沟 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 3.82 | 495.59 |  | 1893.15
144 | 010501001003 | 坡道入口截水沟垫层 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 0.72 | 452.99 |  | 326.15
145 | 011101003010 | 坡道入口截水沟底面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20mm厚 C20细石混凝土兼找坡1% |  | m2 | 2.4 | 17.64 |  | 42.34
146 | 011108004002 | 坡道入口截水沟抹灰 | 1.砂浆厚度、配合比:20mm 湿拌抹灰砂浆 WWM20P6 |  | m2 | 3.2 | 124.1 |  | 397.12
147 | 010401014002 | 坡道入口截水沟盖板 | 1.沟截面尺寸:500×400mm 2.沟盖规格、强度等级:镀锌钢盖板(5×50镀锌钢) |  | m | 8 | 225.26 |  | 1802.08
148 | 010516002002 | 坡道入口截水沟盖板预埋铁件 | 1.钢材种类:角钢通长L40×55×5mm、圆钢 ∅6mm@500 |  | t | 0.09 | 8776.4 |  | 789.88
149 | 080801014002 | 坡道入口截水沟橡胶垫 | 1.材质:橡胶 2.厚度:5mm |  | m2 | 2.4 | 13.56 |  | 32.54
|  | 坡道入口截水沟合计 | [6 empty] | 5283.26
集水坑、电梯坑、消防水池
本页小计 | [8 empty] | 37241.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
150 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面（集水坑、电梯坑底面） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm 聚合物水泥防水砂浆 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 16.25 | 69.66 |  | 1131.98
151 | 011201001005 | 墙面一般抹灰（集水坑、电梯坑立面） | 1.保护层厚度、砂浆配合比:20mm 聚合物水泥防水砂浆 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 82.56 | 93.55 |  | 7723.49
152 | 010401014003 | 集水坑盖板 | 1.盖板规格、强度等级:800×800不锈钢(25×25)篦子,下衬一层18目防鼠不锈钢丝网 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | 套 | 11 | 905.88 |  | 9964.68
153 | 010606008001 | 集水坑检修爬梯 | 1.钢梯形式:爬式 2.钢材品种、规格:Φ20圆钢 3.油漆要求:防锈漆两道，面刷黑油漆 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | t | 0.21 | 7832.89 |  | 1644.91
154 | 010516002003 | 集水坑盖板预埋铁件 | 1.钢材种类:角钢L50×5mm 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | t | 0.08 | 10396.33 |  | 831.71
155 | 010606008002 | 消防水池检修爬梯 | 1.钢梯形式:爬式 2.钢材品种、规格:不锈钢 ∠50*6、∠70*6、Φ20圆钢 3.详见图集11ZJ901/39 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | t | 0.08 | 30214.7 |  | 2417.18
156 | 010401014004 | 检修孔活动盖板 | 1.盖板规格、强度等级:20厚木板外包1厚铝合金板 2.盖板其他材料:其他五金材料详见设计图纸 3.详见图集15ZJ201-17页 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 2.3 | 274.08 |  | 630.38
|  | 集水坑、电梯坑、消防水池合计 | [6 empty] | 24344.33
栏杆
本页小计 | [8 empty] | 24344.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
157 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板（坡道边墙栏杆） | 1.栏杆高度:1.2m 2.扶手材料种类、规格:方钢管口50×32×2mm 3.栏杆材料种类、规格:方钢管立杆口30×30×1.5mm@140mm 4.油漆材料种类:喷氟碳漆一遍，调和漆一道 5.图集11ZJ411-2/9及6/33 |  | m | 27.9 | 324 |  | 9039.6
158 | 011503001002 | 不锈钢栏杆(楼梯间) | 1.栏杆高度:900mm 2.扶手材料种类、规格:不锈钢管60×3mm 3.栏杆材料种类、规格:不锈钢管50×3mm、20×1mm 4.详见图集11J401-2W/13页 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m | 34.84 | 418.09 |  | 14566.26
159 | 011503005001 | 不锈钢靠墙扶手(楼梯间) | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管60×3mm 2.支撑杆件种类、规格:不锈钢管25×2mm@≤1000mm 3.详见图集11J401-1/36页 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m | 9 | 215.75 |  | 1941.75
160 | 010516002004 | 预埋铁件（楼梯栏杆及靠墙扶手） | 1.钢材种类:6厚钢板 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | t | 0.12 | 10426.58 |  | 1251.19
161 | 010516002005 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:L50×5mm 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | t | 0.08 | 10396.33 |  | 831.71
162 | 010516002006 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:圆钢Φ10以内 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | t | 0.09 | 10305.24 |  | 927.47
|  | 栏杆合计 | [6 empty] | 28557.98
其他零星
163 | 011502008001 | 成品橡胶减速带 | 1.安装部位:成品橡胶减速带 2.参照17J9027-1/（3-10） |  | m | 8 | 60.67 |  | 485.36
164 | 010516002007 | 预埋铁件（防倒塌预埋件） | 1.钢材种类:预埋钢板400×300×18(Q235-F) |  | t | 0.05 | 8837 |  | 441.85
165 | 010516002008 | 预埋铁件（防倒塌预埋件） | 1.钢材种类:螺纹钢25 |  | t | 0.06 | 8806.7 |  | 528.4
本页小计 | [8 empty] | 30013.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
166 | 011502001001 | 车库墙柱刚护角 | 1.规格:5厚镀锌钢板、Φ6@400、 |  | t | 0.295 | 13563.07 |  | 4001.11
|  | 其他零星合计 | [6 empty] | 5456.72
|  | 其他工程合计 | [6 empty] | 147164.02
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 15289043.19 | 542637
措施项目
167 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架:搭拆 2.搭设高度:12.5m内 3.综合钢脚手架:建筑用综合脚手架使用费 |  | m2 | 1531.37 | 42.67 |  | 65343.56
168 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.2m以内 |  | m2 | 3709.92 | 12.54 |  | 46522.4
169 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:3.9m |  | m2 | 532.55 | 15.86 |  | 8446.24
170 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.搭设高度:5.0m以内 |  | m2 | 1321.95 | 21.21 |  | 28038.56
171 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.单排钢脚手架:搭拆 2.搭设高度:10m内 3.建筑用单排脚手架使用费 |  | m2 | 32.5 | 24.24 |  | 787.8
172 | 011705001001 | 塔吊基础 | 1.机械设备名称:塔式起重机固定式基础 带配重 |  | 项 | 1 | 8808.18 |  | 8808.18
173 | MBZC001 | 模板的支架 | 1.钢支撑 |  | t | 11.956 | 3879.85 |  | 46387.49
174 | 011702001001 | 垫层 | 1.基础类型:基础垫层模板 |  | m2 | 45.34 | 31.58 |  | 1431.84
175 | 011702001002 | 车道底板 | 1.基础类型:车道底板模板 |  | m2 | 216.26 | 49 |  | 10596.74
176 | 011702002001 | 构造柱 | 1.柱模板周长:1.2m内 2.支模高度:4.6m内 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 15.16 | 76.88 |  | 1165.5
177 | 011702002002 | 构造柱 | 1.柱模板周长:1.2m内 2.支模高度:5.6m内 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 47.09 | 81.4 |  | 3833.13
本页小计 | [8 empty] | 225362.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
178 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.柱模板周长:1.2m内 2.支模高度:3.6m内 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 14.16 | 72.35 |  | 1024.48
179 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.柱模板周长:1.8m内 2.支模高度:4.6m内 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 24.33 | 63.24 |  | 1538.63
180 | 011702002005 | 矩形柱 | 1.柱模板周长:1.8m外 2.支模高度:4.6m内 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 216.07 | 69.12 |  | 14934.76
181 | 011702002007 | 矩形柱 | 1.柱模板周长:1.8m外 2.支模高度:5.6m内 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 320.93 | 73.65 |  | 23636.49
182 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.梁宽:25cm内 2.支撑高度:4.6m内 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 99.15 | 75.42 |  | 7477.89
183 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.梁宽:25cm外 2.支撑高度:4.6m内 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 1056.92 | 82.08 |  | 86751.99
184 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.梁宽:25cm内 2.支撑高度:5.6m内 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 215.42 | 83.28 |  | 17940.18
185 | 011702006004 | 矩形梁 | 1.梁宽:25cm外 2.支撑高度:5.6m内 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 1700.53 | 89.94 |  | 152945.67
186 | 011702008001 | 圈梁 | 1.支模高度:3.6m内 2.暗室施工增加费 |  | m2 | 57.39 | 55.79 |  | 3201.79
187 | 011702009001 | 过梁 | 1.支模高度:3.6m内 2.暗室施工增加费 |  | m2 | 1.48 | 55.79 |  | 82.57
188 | 011702011001 | 直形墙（有防水要求外墙外侧） | 1.墙厚:40cm内 2.支撑高度:3.6m内 |  | m2 | 121.5 | 41.01 |  | 4982.72
本页小计 | [8 empty] | 314517.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
189 | 011702011002 | 直形墙（有防水要求外墙内侧） | 1.墙厚:40cm内 2.支撑高度:3.6m内 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 112.5 | 42.89 |  | 4825.13
190 | 011702011003 | 直形墙（有防水要求外墙外侧） | 1.墙厚:40cm内 2.支撑高度:4.6m内 |  | m2 | 212.5 | 43.39 |  | 9220.38
191 | 011702011004 | 直形墙（有防水要求外墙内侧） | 1.墙厚:40cm内 2.支撑高度:4.6m内 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 189.5 | 45.44 |  | 8610.88
192 | 011702011005 | 直形墙（有防水要求外墙外侧） | 1.墙厚:40cm内 2.支撑高度:5.6m内 |  | m2 | 952.12 | 45.78 |  | 43588.05
193 | 011702011006 | 直形墙（有防水要求外墙内侧及水池） | 1.墙厚:40cm内 2.支撑高度:5.6m内 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 817.71 | 47.98 |  | 39233.73
194 | 011702012001 | 弧形墙（有防水要求外墙外侧） | 1.墙厚:40cm内 2.支撑高度:3.6m内 |  | m2 | 76.12 | 66.05 |  | 5027.73
195 | 011702012002 | 弧形墙（有防水要求外墙内侧） | 1.墙厚:40cm内 2.支撑高度:3.6m内 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 50.74 | 68.65 |  | 3483.3
196 | 011702011007 | 直形墙 | 1.墙厚:40cm内 2.支撑高度:4.6m内 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 638.31 | 48.14 |  | 30728.24
197 | 011702011008 | 直形墙 | 1.墙厚:40cm内 2.支撑高度:5.6m内 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 2140.86 | 50.68 |  | 108498.78
198 | 011702013001 | 集水井 | 1.支撑高度:3.6m内 |  | m2 | 93.22 | 51.47 |  | 4798.03
199 | 011702013002 | 电梯坑 | 1.支撑高度:3.6m内 |  | m2 | 31.88 | 51.47 |  | 1640.86
200 | 011702013003 | 电梯井壁 | 1.支撑高度:5.6m内 2.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 56.99 | 59.05 |  | 3365.26
本页小计 | [8 empty] | 263020.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
201 | 011702014001 | 地下室楼板 | 1.支撑高度:4.6m内 2.板厚度:18cm 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 733.15 | 75.75 |  | 55536.11
202 | 011702014002 | 地下室楼板 | 1.支撑高度:4.6m内 2.板厚度:30cm 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 888.17 | 80.86 |  | 71817.43
203 | 011702014003 | 地下室楼板 | 1.支撑高度:5.6m内 2.板厚度:18cm 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 479.21 | 84.56 |  | 40522
204 | 011702014004 | 地下室楼板 | 1.支撑高度:5.6m内 2.板厚度:30cm 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 1095.74 | 89.67 |  | 98255.01
205 | 011702014005 | 车道板 | 1.支撑高度:3.6m内 2.板厚度:12cm 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 216.26 | 64.39 |  | 13924.98
206 | 011702024001 | 楼梯 | 1.类型:直行楼梯模板 2.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 90.81 | 191.94 |  | 17430.07
207 | 011702025001 | 门槛 | 1.构件类型:小型构件模板 2.其他:暗室施工增加费 |  | m2 | 8.5 | 90.26 |  | 767.21
208 | 011702001003 | 外附壁式电缆、油管防爆波井底板 | 1.基础类型:井底板模板 |  | m2 | 2.76 | 79.47 |  | 219.34
209 | 011702011009 | 外附壁式电缆、油管防爆波井墙 | 1.类型:电缆、油管防爆波井墙模板 |  | m2 | 25.54 | 61.99 |  | 1583.22
210 | 011702015001 | 外附壁式电缆、油管防爆波井顶板 | 1.类型:电缆、油管防爆波井顶板模板 |  | m2 | 3.12 | 89.66 |  | 279.74
211 | 011702015002 | 人防风井顶板 | 1.支撑高度:3.6m |  | m2 | 1.58 | 52.18 |  | 82.44
212 | 011702030001 | 后浇带-底板 | 1.后浇带部位:底板 |  | m2 | 6.55 | 73.5 |  | 481.43
213 | 011702030002 | 后浇带-墙（有防水要求外墙外侧） | 1.墙厚:40cm内 2.支撑高度:4.6m内 |  | m2 | 1.8 | 65.09 |  | 117.16
本页小计 | [8 empty] | 301016.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
214 | 011702030003 | 后浇带-墙（有防水要求外墙内侧） | 1.墙厚:40cm内 2.支撑高度:4.6m内 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 1.6 | 68.15 |  | 109.04
215 | 011702030004 | 后浇带-墙（有防水要求外墙外侧） | 1.墙厚:40cm内 2.支撑高度:5.6m内 |  | m2 | 3.2 | 68.67 |  | 219.74
216 | 011702030005 | 后浇带-墙（有防水要求外墙内侧） | 1.墙厚:40cm内 2.支撑高度:5.6m内 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 2.5 | 71.97 |  | 179.93
217 | 011702030006 | 后浇带-墙 | 1.墙厚:40cm内 2.支撑高度:4.6m内 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 2.5 | 72.2 |  | 180.5
218 | 011702030007 | 后浇带-梁 | 1.梁宽:25cm外 2.支撑高度:4.6m内 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 1.8 | 123.12 |  | 221.62
219 | 011702030008 | 后浇带-梁 | 1.梁宽:25cm内 2.支撑高度:5.6m内 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 2.5 | 134.91 |  | 337.28
220 | 011702030009 | 后浇带-梁 | 1.梁宽:25cm外 2.支撑高度:5.6m内 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 19.3 | 134.91 |  | 2603.76
221 | 011702030010 | 后浇带-顶板 | 1.支撑高度:4.6m内 2.板厚度:18cm 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 9.58 | 113.63 |  | 1088.58
222 | 011702030011 | 后浇带-顶板 | 1.支撑高度:4.6m内 2.板厚度:30cm 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 8.5 | 121.29 |  | 1030.97
223 | 011702030012 | 后浇带-顶板 | 1.支撑高度:5.6m内 2.板厚度:30cm 3.暗室施工增加费（模板拆除） |  | m2 | 8.12 | 134.5 |  | 1092.14
224 | 010516001001 | 止水螺杆 | 1.材料种类:止水螺杆 |  | 套 | 3799 | 17.81 |  | 67660.19
本页小计 | [8 empty] | 74723.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
225 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:建筑物20m以内（地下一层） |  | m2 | 4264.97 | 40.73 |  | 173712.23
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 1348351.1
本页小计 | [8 empty] | 173712.23
合 计 | [8 empty] | 16637394.29 | 542637
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 19 | 774295.64 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
合 计 | [5 empty] | 774295.64
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 分部分项合计 | 10 | 1528904.32 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价 |  | 542637
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计 |  | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 7 | 285266.82
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  | 1814171.14 |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM5025(6) | 樘 | 1 |  | 107077 | 107077
2 | 防爆波活门 HK600(5) | 樘 | 4 |  | 5156 | 20624
3 | 双向受力连通口防护门 GSFMG5025(6) | 樘 | 1 |  | 78000 | 78000
4 | 密闭门 HM1020 | 樘 | 4 |  | 5907 | 23628
5 | 密闭门 HM1520 | 樘 | 2 |  | 7533 | 15066
6 | 密闭门 HM0716 | 樘 | 1 |  | 4530 | 4530
7 | 密闭门 HM0820 | 樘 | 2 |  | 4726 | 9452
8 | 防护密闭门 HFM1520(6) | 樘 | 2 |  | 8272 | 16544
9 | 防护密闭门 HFM1020(6) | 樘 | 4 |  | 6498 | 25992
10 | 防护密闭门 HFM0820(6) | 樘 | 2 |  | 5316 | 10632
11 | 固定门槛双扇防护密闭门 GHSFM6025(6) | 樘 | 1 |  | 86943 | 86943
12 | 防护密闭门 HFM1220(6) | 樘 | 1 |  | 6942 | 6942
13 | 密闭门 HM1220 | 樘 | 1 |  | 6498 | 6498
14 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM6025(6) | 樘 | 1 |  | 130709 | 130709
合 计 | [5 empty] | 542637
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表-1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 19225861.07 | 9 |  | 1730327.5
合 计 | [6 empty] | 1730327.5
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-1
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 2917869.4599 | 1.01 |  | 2947048.15
2 | QTRGF | 其他人工费 | 元 | 221276.472 | 1 |  | 221276.47
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 2.1392 | 1 |  | 2.14
4 | 01000001 | 型钢综合 | kg | 767.182 | 4.16 |  | 3191.48
5 | 01010007 | 热轧圆盘条φ10 | kg | 62.54 | 3.56 |  | 222.64
6 | 01010030 | 圆钢 HPB300φ10以内 | t | 7.1099 | 4050 |  | 28795.1
7 | 01010035@1 | 热轧圆盘条φ12~14 | t | 14.5191 | 4080 |  | 59237.93
8 | 01010040@3 | 螺纹钢筋 HRB40012~14mm | t | 36.7031 | 4080 |  | 149748.65
9 | 01010040@5 | 螺纹钢筋 HRB40016~25mm | t | 6.3929 | 4080 |  | 26083.03
10 | 01010040@6 | 螺纹钢筋 HRB400E16~25mm | t | 435.5789 | 4080 |  | 1777161.91
11 | 01010040@7 | 螺纹钢筋 HRB400E12~14mm | t | 140.915 | 4080 |  | 574933.2
12 | 01010120@2 | 螺纹钢筋 HRB40010mm内 | t | 48.4267 | 4080 |  | 197580.94
13 | 01010120@3 | 螺纹钢筋 HRB400E10mm内 | t | 24.3413 | 4080 |  | 99312.5
14 | 01010136 | 螺纹钢筋 HRB40025mm以外 | kg | 60.6 | 4.14 |  | 250.88
15 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 5167.1156 | 5.5 |  | 28419.14
16 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 2872.3321 | 5.5 |  | 15797.83
17 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 13.0166 | 5.5 |  | 71.59
18 | 01050001 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 8.0098 | 3.66 |  | 29.32
19 | 01090023@1 | 圆钢 HPB300∅10mm以内 | kg | 161.6 | 4.05 |  | 654.48
20 | 01090030@1 | 螺纹钢 HRB 40016～25 | t | 83.6648 | 4080 |  | 341352.38
21 | 01090030@2 | 螺纹钢 HRB 40010以内 | t | 16.4079 | 4080 |  | 66944.23
22 | 01210003@3 | 角钢L40×55×5mm | kg | 141.4 | 4.14 |  | 585.4
23 | 01210030@1 | 角钢50×5 | kg | 161.6 | 4.14 |  | 669.02
24 | 01290043@1 | 钢板6 | kg | 121.2 | 4.17 |  | 505.4
25 | 01290043@3 | 钢板(Q235-F)400×300×18 | kg | 50.5 | 4.17 |  | 210.59
26 | 01290100 | 钢板3.5~4.0 | t | 2.7352 | 4010 |  | 10968.15
27 | 01290200@1 | 薄钢板(冷轧)δ= 0.6 | t | 0.3127 | 4190 |  | 1310.21
28 | 01610020 | 钨棒 | kg | 2.0999 | 23.77 |  | 49.91
29 | 01630130 | 吊装夹具 | 套 | 0.0488 | 180 |  | 8.78
30 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 144.3906 | 13.33 |  | 1924.73
31 | 02270070 | 土工布 | m2 | 10030.5945 | 6.69 |  | 67104.68
32 | 02290030@1 | 麻袋 | 个 | 49.6925 | 1.89 |  | 93.92
33 | 02310010@1 | 土工布200g/m2 | m2 | 195.019 | 3.25 |  | 633.81
34 | 02310010@2 | 聚乙烯薄膜0.3mm厚 | m2 | 9610.7091 | 3.25 |  | 31234.8
35 | 03010320 | 螺母综合 | 十个 | 15.9456 | 2.82 |  | 44.97
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 12.669 | 5.58 |  | 70.69
37 | 03011315 | 高强螺栓 | kg | 0.5527 | 12 |  | 6.63
38 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 1765.8811 | 5.38 |  | 9500.44
39 | 03013021 | 膨胀螺栓M5 | 十套 | 1.008 | 1.3 |  | 1.31
40 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 1.632 | 5.82 |  | 9.5
41 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 8.6837 | 2.65 |  | 23.01
42 | 03015125 | 止水螺杆综合 | kg | 5698.5 | 6.64 |  | 37838.04
43 | 03016191 | 专用螺母垫圈Q235 3# | 块 | 7.9728 | 0.99 |  | 7.89
44 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 3.5862 | 5.36 |  | 19.22
45 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 404.1288 | 3.54 |  | 1430.62
46 | 03019021@2 | 圆钉50~75 | kg | 86.4917 | 3.54 |  | 306.18
47 | 03019031@1 | 射钉 | 十个 | 6.9309 | 0.06 |  | 0.42
48 | 03019161 | 马钉综合 | kg | 2.2484 | 5.21 |  | 11.71
49 | 03032011@1 | 防火门执手锁 | 把 | 20.2 | 120 |  | 2424
50 | 03033161 | 闭门器 | 副 | 37.37 | 145 |  | 5418.65
51 | 03034095 | 顺位器 | 套 | 37.37 | 85.19 |  | 3183.55
52 | 03078151 | 不锈钢角挂件4件 | 套 | 11.04 | 2.45 |  | 27.05
53 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 164.4456 | 0.77 |  | 126.62
54 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 6670.1453 | 6.01 |  | 40087.57
55 | 03135071 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 17.0369 | 12.75 |  | 217.22
56 | 03136071 | 不锈钢焊丝 | kg | 5.0127 | 25.32 |  | 126.92
57 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 0.243 | 0.43 |  | 0.1
58 | 03210090@3 | 镀锌钢丝网Φ0.5（15mm×15mm） | m2 | 61.831 | 5.9 |  | 364.8
59 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 207.9891 | 3.3 |  | 686.36
60 | 03210295 | 不锈钢法兰座(装饰用)φ59 | 个 | 20.1062 | 6.3 |  | 126.67
61 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 10.1827 | 4.84 |  | 49.28
62 | 03213001@5 | 铁件综合 | kg | 18.12 | 4.84 |  | 87.7
63 | 03213121 | 镀锌铁件 | kg | 61.9966 | 4.55 |  | 282.08
64 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 2.61 | 5.47 |  | 14.28
65 | 03214101@2 | 镀锌钢盖板(5×50镀锌钢)400×500 | 十块 | 24.7059 | 1200 |  | 29647.08
66 | 03230043 | 直螺纹套筒接头φ20以内 | 个 | 2930.01 | 3.8 |  | 11134.04
67 | 03230045 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 11386.74 | 5.3 |  | 60349.72
68 | 03230111 | 钢护筒 | t | 5.1154 | 4244.74 |  | 21713.54
69 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 21.504 | 440 |  | 9461.76
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
70 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0617 | 650 |  | 40.11
71 | 04030010 | 细砂 | m3 | 0.3492 | 150 |  | 52.38
72 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.001 | 205 |  | 0.21
73 | 04050025 | 碎石10 | m3 | 0.0014 | 125 |  | 0.18
74 | 04090015 | 生石灰 | t | 19.3335 | 635 |  | 12276.77
75 | 04090045 | 饰灰 | kg | 311.9673 | 1.17 |  | 365
76 | 04090055 | 石灰膏 | m3 | 1.9212 | 378.64 |  | 727.44
77 | 04090090 | 粘土 | m3 | 522.2181 | 38.33 |  | 20016.62
78 | 04130001@3 | 混凝土普通砖240×115×53 | 千块 | 114.9737 | 390 |  | 44839.74
79 | 04150010@3 | 蒸压加气混凝土砌块(强度等级不低于A5.0/B07)600×200×200 | 千块 | 4.2705 | 7545.84 |  | 32224.51
80 | 04150050 | 混凝土空心砌块综合 | m3 | 0.0038 | 296.49 |  | 1.13
81 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 24.569 | 1515 |  | 37222.04
82 | 05030180 | 松木板 | m3 | 0.0091 | 1474.42 |  | 13.42
83 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0.0571 | 1549.95 |  | 88.5
84 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 3.5992 | 1211.42 |  | 4360.14
85 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 1827.53 | 42.6 |  | 77852.78
86 | 07010001@4 | 墙面抛光砖100×600×5mm | m2 | 6.2424 | 55 |  | 343.33
87 | 07010025@2 | 墙面抛光砖300×600×5mm | m2 | 173.4616 | 58 |  | 10060.77
88 | 07010025@3 | 墙面抛光砖400×800×5mm | m2 | 147.0528 | 70 |  | 10293.7
89 | 07050020@1 | 白色瓷片300×450×4厚 | m2 | 107.7993 | 55 |  | 5928.96
90 | 07050040@4 | 抛光砖800×800×8厚 | m2 | 112.3096 | 70 |  | 7861.67
91 | 08030080@1 | 烧面花岗岩石板800×800×30厚 | m2 | 232.4731 | 103.1 |  | 23967.98
92 | 09050050@2 | 铝合金平板(无孔板)600×600×1.2mm | m2 | 46.659 | 100.7 |  | 4698.56
93 | 09090075@1 | 聚苯乙烯泡沫板30mm厚 | m3 | 30.932 | 345 |  | 10671.54
94 | 09270050 | 快易收口网 | m2 | 105.9305 | 9 |  | 953.37
95 | 10010040 | 轻钢中龙骨 | m | 112.951 | 3.58 |  | 404.36
96 | 10010050 | 轻钢大龙骨h=45 | m | 61.9931 | 3.75 |  | 232.47
97 | 10130030 | 轻钢中龙骨横撑h19 | m | 94.1515 | 3.58 |  | 337.06
98 | 12230001@2 | 不锈钢钢管φ25×2mm | m | 2.727 | 23.32 |  | 63.59
99 | 12230020@2 | 不锈钢钢管φ60×3mm | m | 9.54 | 86.69 |  | 827.02
100 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 5.2189 | 7.17 |  | 37.42
101 | 13010200@1 | 无溶剂环氧底漆 | kg | 639.0648 | 11.05 |  | 7061.67
102 | 13010210 | 环氧富锌底漆 | kg | 5.7918 | 58.9 |  | 341.14
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
103 | 13010250@1 | 无溶剂环氧面漆 | kg | 4357.26 | 16.35 |  | 71241.2
104 | 13010260@1 | 无溶剂环氧中层漆 | kg | 2716.0254 | 17.95 |  | 48752.66
105 | 13030320 | 聚氨酯甲料 | kg | 215.1374 | 12.09 |  | 2601.01
106 | 13030490 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 2270.5546 | 4.2 |  | 9536.33
107 | 13030500@1 | 防裂腻子粉成品(一般型) | kg | 3558.9081 | 1.16 |  | 4128.33
108 | 13050030@2 | 无机涂料 | kg | 2064.3437 | 15.2 |  | 31378.02
109 | 13050030@3 | 防霉无机涂料 | kg | 2346.0052 | 15.2 |  | 35659.28
110 | 13050157 | 聚氨酯防水涂料单组份 I型 | kg | 281.1994 | 24 |  | 6748.79
111 | 13050170 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 31171.6237 | 11.3 |  | 352239.35
112 | 13050170@1 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 383.8705 | 11.3 |  | 4337.74
113 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 173.6984 | 13.5 |  | 2344.93
114 | 13050450 | 酚醛铁红防锈漆 | kg | 2.0038 | 7.99 |  | 16.01
115 | 13050500 | 油性防锈漆 | kg | 47.6855 | 11.89 |  | 566.98
116 | 13050520 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 172.3894 | 13.5 |  | 2327.26
117 | 13090030 | 金属氟碳漆面漆 | kg | 5.7485 | 81.2 |  | 466.78
118 | 13090035 | 金属氟碳漆底漆 | kg | 8.0475 | 138 |  | 1110.56
119 | 13330035@5 | 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 9356.4722 | 32.24 |  | 301652.66
120 | 13330035@6 | 4mm厚耐根穿刺SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 2917.429 | 38.48 |  | 112262.67
121 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 38.9394 | 0.58 |  | 22.58
122 | 14010030 | 松节油 | kg | 57.4615 | 8.84 |  | 507.96
123 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.4652 | 3.94 |  | 1.83
124 | 14090070 | 石蜡 | kg | 5.9871 | 3 |  | 17.96
125 | 14210050 | 环氧树脂综合 | kg | 7.266 | 24.89 |  | 180.85
126 | 14310050 | 草酸 | kg | 2.2354 | 5.59 |  | 12.5
127 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 1322.6339 | 7.05 |  | 9324.57
128 | 14350273 | 氟碳漆固化剂 | kg | 0.9036 | 63 |  | 56.93
129 | 14350300 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.5791 | 31.25 |  | 18.1
130 | 14350410 | 聚合物乳液 | kg | 341.433 | 15.5 |  | 5292.21
131 | 14350480@7 | SY-T高效特种纤维抗裂剂 | kg | 2780.6523 | 1.35 |  | 3753.88
132 | 14350680 | 稀释剂 | kg | 0.9199 | 16.7 |  | 15.36
133 | 14350830 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 3016.8145 | 6 |  | 18100.89
134 | 14390060 | 氩气 | m3 | 14.0639 | 12.08 |  | 169.89
135 | 14390070 | 氧气 | m3 | 13.9433 | 5.16 |  | 71.95
136 | 14390090 | 液化石油气 | kg | 2613.726 | 6.13 |  | 16022.14
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
137 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 7.6326 | 13.3 |  | 101.51
138 | 14410710 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 628.0646 | 1.89 |  | 1187.04
139 | 17050050@5 | 不锈钢管φ20×1mm | m | 218.6175 | 9.63 |  | 2105.29
140 | 17050050@6 | 不锈钢管φ60×3mm | m | 36.9304 | 86.69 |  | 3201.5
141 | 17050050@7 | 不锈钢管φ50×3mm | m | 72.8713 | 71.47 |  | 5208.11
142 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 48.1301 | 59.37 |  | 2857.48
143 | 18050010@1 | 不锈钢弯头φ60 | 个 | 12.12 | 9.8 |  | 118.78
144 | 18250615 | 管箍 | 个 | 32.087 | 9.29 |  | 298.09
145 | 20010010 | 镀锌法兰DN32 | 片 | 310.806 | 10.26 |  | 3188.87
146 | 20030001@1 | 不锈钢法兰DN32 | 副 | 9.9 | 9 |  | 89.1
147 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 3.2209 | 11.47 |  | 36.94
148 | 34090010@1 | 白棉纱 | kg | 6.5922 | 11.47 |  | 75.61
149 | 34090065 | 美工刀 | 片 | 0.486 | 5.56 |  | 2.7
150 | 34110010 | 水 | m3 | 6314.7207 | 4.08 |  | 25764.06
151 | 35010005 | 木模板 | m3 | 0.11 | 1140 |  | 125.4
152 | 35010030 | 组合钢模板 | kg | 7.02 | 5.41 |  | 37.98
153 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 3532.8012 | 3.42 |  | 12082.18
154 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 8.803 | 5.74 |  | 50.53
155 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 30.2445 | 7.05 |  | 213.22
156 | 35030050 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 287.9175 | 13.08 |  | 3765.96
157 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 11.9985 | 5.62 |  | 67.43
158 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 58.4942 | 5.24 |  | 306.51
159 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 93.5357 | 1.5 |  | 140.3
160 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 25.0168 | 1.5 |  | 37.53
161 | 35050025 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 256.5045 | 8.5 |  | 2180.29
162 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 11955.5346 | 3.88 |  | 46387.47
163 | 35090240 | 钢支撑及配件 | kg | 1.1033 | 3.88 |  | 4.28
164 | 36210070@1 | 成品橡胶减速带 | m | 8.08 | 35 |  | 282.8
165 | 80010310 | 膨胀水泥砂浆 | m3 | 2.3554 | 970.32 |  | 2285.49
166 | 80050630 | 聚合物水泥防水砂浆 | m3 | 0.3799 | 1200 |  | 455.88
167 | 80210690@1 | 细石混凝土C15 | m3 | 9.2802 | 331 |  | 3071.75
168 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 98314.8371 | 1 |  | 98314.84
169 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.185 | 1 |  | -0.19
170 | MC1-75@1 | 钢质防火门 单扇(甲级)（含油漆，不含特殊五金配件） | m2 | 5.46 | 482 |  | 2631.72
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
171 | MC1-75@2 | 钢质防火门 双扇(甲级)（含油漆，不含特殊五金配件） | m2 | 32.76 | 482 |  | 15790.32
172 | MC1-76@2 | 钢质防火门 双扇(乙级)（含油漆，不含特殊五金配件） | m2 | 15.75 | 482 |  | 7591.5
173 | MC1-9@10 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM5025(6) | 樘 | 1 | 107077 |  | 107077
174 | MC1-9@11 | 防爆波活门 HK600(5) | 樘 | 4 | 5156 |  | 20624
175 | MC1-9@13 | 双向受力连通口防护门 GSFMG5025(6) | 樘 | 1 | 78000 |  | 78000
176 | MC1-9@14 | 密闭门 HM1020 | 樘 | 4 | 5907 |  | 23628
177 | MC1-9@15 | 密闭门 HM1520 | 樘 | 2 | 7533 |  | 15066
178 | MC1-9@16 | 密闭门 HM0716 | 樘 | 1 | 4530 |  | 4530
179 | MC1-9@17 | 密闭门 HM0820 | 樘 | 2 | 4726 |  | 9452
180 | MC1-9@18 | 防护密闭门 HFM1520(6) | 樘 | 2 | 8272 |  | 16544
181 | MC1-9@19 | 防护密闭门 HFM1020(6) | 樘 | 4 | 6498 |  | 25992
182 | MC1-9@21 | 防护密闭门 HFM0820(6) | 樘 | 2 | 5316 |  | 10632
183 | MC1-9@28 | 固定门槛双扇防护密闭门 GHSFM6025(6) | 樘 | 1 | 86943 |  | 86943
184 | MC1-9@3 | 防护密闭门 HFM1220(6) | 樘 | 1 | 6942 |  | 6942
185 | MC1-9@7 | 密闭门 HM1220 | 樘 | 1 | 6498 |  | 6498
186 | MC1-9@9 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM6025(6) | 樘 | 1 | 130709 |  | 130709
187 | 补充材料001 | 镀锌费 | t | 2.152 | 1200 |  | 2582.4
188 | 80210225@1 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度100±20mm)C30 | m3 | 7.93 | 390 |  | 3092.7
189 | 8021902@1 | 泵送商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C15 | m3 | 461.7805 | 370 |  | 170858.79
190 | 8021902@5 | 商品混凝土碎石粒径20石 (塌落度100±20mm)C15 | m3 | 0.7308 | 360 |  | 263.09
191 | 8021903 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度100±20mm)C20 | m3 | 25.4562 | 370 |  | 9418.79
192 | 8021903@2 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度100±20mm)C20 | m3 | 3.8582 | 370 |  | 1427.53
193 | 8021903@3 | 商品细石混凝土C20 | m3 | 407.7593 | 464 |  | 189200.32
194 | 8021904@1 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度100±20mm)C25 | m3 | 83.4866 | 380 |  | 31724.91
195 | 8021904@4 | 商品细石混凝土C25 | m3 | 119.7439 | 474 |  | 56758.61
196 | 8021905@6 | 商品细石混凝土C30 | m3 | 239.3262 | 484 |  | 115833.88
197 | 8021906@1 | 泵送商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C35 | m3 | 9.5095 | 415 |  | 3946.44
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
198 | 8021907@1 | 泵送商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C40 | m3 | 1542.4043 | 430 |  | 663233.85
199 | 8021908@1 | 泵送商品混凝土碎石粒径20石 (塌落度150±30mm)C45 | m3 | 1.0557 | 445 |  | 469.79
200 | 8021915 | 水下商品混凝土 (坍落度150±30mm)C35 | m3 | 2422.68 | 440 |  | 1065979.2
201 | 8021924@2 | 抗渗等级（P6）商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C35 | m3 | 26.4002 | 430 |  | 11352.09
202 | 8021925@3 | 抗渗等级（P6）商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C40 | m3 | 3358.0261 | 445 |  | 1494321.61
203 | 8021926@1 | 抗渗等级（P6）商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C45 | m3 | 41.8556 | 460 |  | 19253.58
204 | 8005901@4 | 湿拌砌筑砂浆WM M5.0 | m3 | 8.4241 | 395 |  | 3327.52
205 | 8005902@1 | 湿拌砌筑砂浆WM M7.5 | m3 | 44.3936 | 405 |  | 17979.41
206 | 8005906 | 湿拌抹灰砂浆WPM5 | m3 | 62.5791 | 395 |  | 24718.74
207 | 8005908@3 | 湿拌抹灰砂浆WPM15 | m3 | 33.436 | 425 |  | 14210.3
208 | 8005909@3 | 湿拌抹灰砂浆WPM20 | m3 | 45.6014 | 435 |  | 19836.61
209 | 8005910@1 | 湿拌地面砂浆WSM15 | m3 | 155.0434 | 405 |  | 62792.58
210 | 8005911@2 | 湿拌地面砂浆WSM20 | m3 | 33.9082 | 415 |  | 14071.9
211 | 8005915@3 | 湿拌防水砂浆WWM20P6 | m3 | 2.7347 | 465 |  | 1271.64
212 | 01110003@1 | 方钢管口50×32×2mm | t | 0.0725 | 4360 |  | 316.1
213 | 01110003@2 | 方钢管口30×30×1.5mm | t | 0.3504 | 4360 |  | 1527.74
214 | 17310210@1 | 20厚凹凸型排水板 | m2 | 186.1545 | 15.85 |  | 2950.55
215 | 27250035@2 | 橡胶垫（厚5mm） | m | 5.0058 | 9 |  | 45.05
216 | 3001401@1 | Φ20圆钢爬梯 | t | 0.2226 | 4080 |  | 908.21
217 | 3001401@10 | 不锈钢爬梯∠50*6、∠70*6、Φ20圆钢 | t | 0.0848 | 25950 |  | 2200.56
218 | 3001401@3 | 螺纹钢筋 HRB400 16~25mm | t | 0.901 | 4080 |  | 3676.08
219 | 3001401@4 | 5厚花纹钢板 | t | 1.0401 | 4170 |  | 4337.22
220 | 3001401@5 | L50*4角钢 | t | 0.3402 | 4255 |  | 1447.55
221 | 33310450@1 | 20厚木板外包1厚铝合金板45 | m2 | 2.415 | 132 |  | 318.78
222 | 36010080@1 | 800×800不锈钢篦子(下衬一层18目防鼠不锈钢丝网) | 套 | 11 | 783 |  | 8613
223 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 2671.1821 | 232.3 |  | 620515.6
224 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.8478 | 232.3 |  | 196.94
225 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 277184.0769 | 1 |  | 277184.08
226 | 99450640 | 检修费 | 元 | 47135.2396 | 1 |  | 47135.24
227 | 99450650 | 维护费 | 元 | 135520.7112 | 1 |  | 135520.71
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地下部分土建工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
228 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 61429.5251 | 1 |  | 61429.53
229 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 7954.2983 | 8.94 |  | 71111.43
230 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 28970.1951 | 7.52 |  | 217855.87
231 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 20.5676 | 7.52 |  | 154.67
232 | 99450680@4 | 柴油(机械用)0# | kg | 748.2092 | 7.52 |  | 5626.53
233 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 282235.4855 | 0.8 |  | 225788.39
234 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 17.5642 | 0.8 |  | 14.05
235 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 64.3104 | 0.8 |  | 51.45
236 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -9.0981 | 1 |  | -9.1
|  | 合计 |  |  |  |  | 14712856.53