**新城建示范及智能建筑产业园（一期）工程设计专项与智能化问题**

**(第5次）（按设计提供《新城建示范及智能建筑产业园（一期）工程\_新城建专项及智能化设计图纸全专业汇总-20221125》）**

**（共5条答疑）**

**2022年12月29日**


1. 能耗管理系统，智能电表、智能水表是否属于智能化工程范围？

回复：不属于智能化工程范围。

1. 智能照明控制系统，电控箱是否属于智能化工程范围？

回复：不属于智能化工程范围。

1. 指挥中心坐席管理系统，席位工作站与协作接入端是否应该一一对应？请明确实际需要设备数量。





回复：以图纸和材料表中数量为准。

1. 指挥中心音视频系统缺少平面图，请明确。

回复：以系统为准，后期根据具体选型和布局方案深化。

5、根据出入口控制系统及报警求助系统图中得知地下室门禁控制器存在六类线进线，但在综合布线系统图中未体现该线管，请设计补充。





回复：设备放置于弱电井中，以跳线形式完成连接。最终数量以实际为准。