新城建示范及智能建筑产业园（一期）工程设计专项与智能化问题

（共5条答疑）

2023年3月1日

- 下图文字说明是只计算电缆的意思，设备不计算吗？请明确。

回复：设备也需要计算，具体界面详光储直柔系统投资详2023年2月15日“新城建项目‘光储直柔’技术路径、建设界面沟通会会议纪要”

2、下图圈示灯具包含在本次招标范围内，故请提供照明平面图纸及照明配电箱系统图。

回复：系统图详E-P-BS007。平面图见附图。

3、原1-1A栋与1-2栋16台DC编号的配电箱已经计算在总包范围内，是否需要划分到本次招标范围内？请明确。

回复：总包范围已含括的，不需要划分到本次招标范围。

- 泛光照明配电箱及至泛光照明灯具是划入本次智能化招标范围还是划入泛光照明招标范围？请明确。

回复：泛光照明单独招标。

- 地上电气图纸无DC-10ALZ-1011安装位置，也无门厅照明配电平面图纸与系统图，请补充。

回复：此部分出线修改为备用，仅预留出线断路器。。

6、光储直柔配电房系统图有写至3条分体式直流充放电机共6台地下室直流充电桩的线路，而无该充电桩配电箱安装位置及配电箱型号等，请补充配电平面图纸与系统图及电箱编号，否则无法计量管线长度。如下图：

回复：直流充电桩归土发公司负责购买施工，不在本次招标范围，具体界面详光储直柔系统投资详2023年2月15日“新城建项目‘光储直柔’技术路径、建设界面沟通会会议纪要”

7、本次招标范围内是否包含直流配电房至充电桩配电箱至直流充电桩的管线？如果包括请补充平面图及系统图。

回复：不包括。

新誉时代工程咨询有限公司

二〇二三年三月一日