230207版修改内容如下：

1. 平面图

1-1、1-2、1-3、2-1、2-2栋智能化平面图，所有电梯中补充电梯厅，详平面云线2022.11A。

1. 系统图

修改图纸ES-P-B-SY006，补充电梯险情识别设备图纸。上一版有此处笔误已修改。

1. 材料表

修改图纸ES-P-B-SH001，补充电梯险情识别摄像机及其他相应设备。