- 智慧城市设施系统图：系统图纸标注每栋预留一套与设备图形上乘以的倍数不吻合，请明确设备具体套数。

设计回复：设备数量无误。其中，2-1B有2个大堂，所以预留有2个迎宾机器人。快递机器人分别对应1-1A、1-1B、1-2、1-3、2-1A、2-1B、2-2，一共七套。