
**新城建示范及智能建筑产业园（一期）工程设计专项与智能化问题**

**(第4次）（按设计提供《新城建示范及智能建筑产业园（一期）工程\_新城建专项及智能化设计图纸全专业汇总-20221125》）**

**（共3条答疑）**


**2022年12月25日**

1. 新城建示范及智能化建筑产业园（一期）工程设计专项立项中，范围包含了新城建展厅和指挥中心装饰的工程内容。如下附图。但目前未见有相关资料信息等，无法计量计价。**请设计补充：新城建展厅和指挥中心装饰的工程图纸（平面图、剖面图、详图、设备系统图、平面图、布置图、设备数量及相关设备参数）。**



回复：方案暂时未最终确认。只能给比选过程稿，方案一和方案二现有资料。

1. 新城建示范及智能化建筑产业园（一期）工程设计专项立项中，范围包含了CIM基础平台、智慧运营管理中心平台（IOC平台）、物联中台、数据中台设计、智能化市政基础设施；设施安全监测系统，园区生态环境监测系统；智慧城市设施系统；智慧园区（园区招商服务应用、资产数字化与资产运营应用、专业社区综合服务管理应用）；园区能源与碳排放管理平台等工程内容。但设计资料包里面并没有以上相关资料，无法完成工程计量计价等工作，如下附图所示。**请设计补充：CIM基础平台、智慧运营管理中心平台（IOC平台）、物联中台、数据中台设计、智能化市政基础设施；设施安全监测系统，园区生态环境监测系统；智慧城市设施系统；智慧园区（园区招商服务应用、资产数字化与资产运营应用、专业社区综合服务管理应用）；园区能源与碳排放管理平台等的系统图、平面图、相关设备配置数量，设备参数配置表等。**



回复：系统图和材料表详ES-P-B-SY001~007，ES-P-B-SH001~005。设施安全监测系统，园区生态环境监测系统；智慧城市设施系统平面详各子项平面图。

1. 上述2问题，若设计无法提供具体性的图纸资料的前提下，但应提供各系统或者平台所包含的工程内容，以便根据所列工程内容进行估价。