

一、1-1A栋：

1、图纸及《技术规格书》未见14台55吋显示屏，请核实。另外，55吋显示器价格太高




设计回复：设计方案已取消这些显示屏，图纸和清单同步修改。

2、下面大屏安装在哪？图纸编号？



设计回复：设计方案已取消该大屏，图纸和清单同步修改。


3、只有2部电梯，怎么会有4个电梯轿厢摄像头？



概算回复：已根据图纸修正工程量


1. 调试费过高，请说明理由

回复：该系统调试费用为全部视频监控点位之和构成，已按照整个系统进行修正，费用放在2-1B中。





1. 试运行费有无依据？

回复：根据清单计价规格，整个系统应计取一次试运行费用，已修正。



6、以前评审时，多栋和小高层都不设置闸机的，为什么又加上了？






设计回复：设计方案已取消多栋和小高层闸机，图纸和清单同步修改。


二、1-1B栋

1、图纸及《技术规格书》未见45台55吋显示屏，请核实




设计回复：设计方案已取消这些显示屏，图纸和清单同步修改。

2、下面大屏安装在哪？图纸编号？



设计回复：设计方案已取消该大屏，图纸和清单同步修改。



3、大堂显示屏



设计回复：设计方案无该大屏，图纸和清单同步修改。

1. 整个园区的信息发布系统、视频监控系统、地下车位引导系统、巡更系统、无线对讲系统、UPS、建筑能效管理系统等都应该作为一个总的系统来考虑，后续由物业统一运营，而不是每一栋设置一个独立的系统。所以概算、设计应该综合考虑.

回复：概算中已调整各系统调试为一个总的系统来考虑，费用放在2-1B中。

1.  

三、1-3栋


1. 1-3栋共17层，1-1A栋共11层，总概算分别为211万元、209万元，只差2万元，怎么可能？

回复：已复核并修正





2、图纸及《技术规格书》未见14台55吋显示屏，请核实，另外，即使有，数量怎么可能与多层写字楼一致？



设计回复：设计方案已取消这些显示屏，图纸和清单同步修改。

四、2-1A栋


1. 大堂显示大屏哪些栋有？请设计、造价一起核实




设计回复：设计方案无该大屏，图纸和清单同步修改。

五、2-2栋

1、图纸及《技术规格书》未见14台55吋显示屏，请核实，另外，即使有，数量怎么可能与双拼多层写字楼一致？



设计回复：设计方案已取消这些显示屏，图纸和清单同步修改。

1. 这两个屏放在何处？

设计回复：设计方案已取消该大屏，图纸和清单同步修改。

3、这个大屏放在何处？



设计回复：设计方案无该大屏，图纸和清单同步修改。