

1、新城建部分拟单独招标，希望将此部分内容单独组卷成册，单独编制目录、说明；



2、留用地的内容暂时不用放在本次范围内，请各专业检查完善；

3、光储直柔概算：

1）光伏组件数量偏多，请核实。同理，核算电缆、逆变器、配电箱等




2）泛光灯具是否与泛光专项重复计算？



3）核实光伏直接并网部分的逆变器、汇流箱、计量箱等设备数量


回复：光储直柔概算已复核并根据新图修改

1）取消此功能，办公楼一般没有这种现象




设计回复：业主确认取消次功能，概算已同步调整。

2）此价格是怎么来的？





回复：已重新询价并调整单价

3）提供价格依据




回复：已补充询价依据

4）服务器价格差别这么大，价格怎么来的




回复：已重新询价并调整单价


5）提供贵重设备询价文件




回复：已重新询价并调整单价

6）扣除在留用地出口的闸机，不必计算








回复：概算已删除

7）怎么需要这么多？



设计回复：按指挥大厅设计最新方案，已取消打印机。操作控制台按11个工作台，每个3个显示屏配置，概算已同步调整。


8）提供音响等询价文件 回复：已补充询价依据

9）这2个功能模块有没有必要？跟住建局的CIM平台不一样的

10）此平台基本上用不上

回复：已根据修改后的图纸进行修正

11）提供计价依据



设计回复：这2个模块实际最终由CIM平台统一管理，并由IOC平台展示；排水管理需纳入市级统一平台。建议纳入CIM和IOC统一询价。

12）提供价格依据 回复：已补充询价依据

