## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：湖东渔港管理工作站 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土建工程
1.2 | 给排水工程
1.3 | 电气工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湖东渔港管理工作站 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土建工程
1 | 010101001001 | 平整场地 |  |  | m2 | 189
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 挖基础土方 1、基础类型：桩承台基础、基础梁土方 2、挖土深度：2M以内 3、弃土运距：场内消化 |  | m3 | 64.7
3 | 010103001001 | 回填方 | 土方回填 1、土质要求：含水率 2、密实度要求：0.90下 3、松填：夯填 |  | m3 | 109
4 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 桩径：600、800 桩身砼强度：C30 |  | m3 | 76.62
5 | 010401003001 | 实心砖墙 | 实心砖墙、砌块墙 1、墙体类型：外墙 2、墙体厚度：180 3、砌块品种、规格、强度等级：灰砂砖 4、砂浆强度等级、配合比：M15水泥石灰砂浆 |  | m3 | 38
6 | 010401003002 | 实心砖墙 | 实心砖墙、砌块墙 1、墙体类型：内墙 2、墙体厚度：180 3、砌块品种、规格、强度等级：灰砂砖 4、砂浆强度等级、配合比：M15水泥石灰砂浆 |  | m3 | 39.6
7 | 010401003003 | 实心砖墙 | 实心砖墙、砌块墙 1、墙体类型：内墙 2、墙体厚度：120 3、砌块品种、规格、强度等级：灰砂砖 4、砂浆强度等级、配合比：M15水泥石灰砂浆 |  | m3 | 2.16
8 | 010501001001 | 垫层 | 桩承台基础垫层 1、混凝土强度等级：C15 2、混凝土类别：商品混凝土 |  | m3 | 6.63
9 | 010501005001 | 桩承台基础 | 桩承台基础 1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土类别：商品混凝土 |  | m3 | 10.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湖东渔港管理工作站 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010502001001 | 矩形柱 | 柱 1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土类别：商品混凝土 |  | m3 | 21.9
11 | 010502002001 | 构造柱 |  |  | m3 | 0.3
12 | 010503001001 | 基础梁 | 基础梁 1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土类别：商品混凝土 |  | m3 | 16.1
13 | 010503002001 | 矩形梁 |  |  | m3 | 71.2
14 | 010505001001 | 有梁板 |  |  | m3 | 80.6
15 | 010506001001 | 直形楼梯 |  |  | m3 | 21.5
16 | 010507005001 | 扶手、压顶 |  |  | m3 | 2.38
17 | 010507002001 | C20车道 |  |  | m2 | 3.96
18 | 010507004001 | 台阶 |  |  | m3 | 0.58
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  |  | t | 6.55
20 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 |  |  | t | 9.588
21 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 |  |  | t | 3.68
22 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 |  |  | m2 | 190
23 | 011001001001 | 保温隔热屋面 |  |  | m2 | 190
24 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) |  |  | m2 | 144
25 | 011107002001 | 块料台阶面 |  |  | m2 | 30
26 | 011102003001 | 块料楼地面 |  |  | m2 | 352
27 | 011102003002 | 卫生间地面 |  |  | m2 | 22.4
28 | 011105003001 | 块料踢脚线 |  |  | m2 | 52.68
29 | 011204003001 | 块料墙面 |  |  | m2 | 98.6
30 | 011406001001 | 抹灰面油漆 |  |  | m2 | 656.5
31 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  |  | m2 | 656.5
32 | 011301001001 | 天棚抹灰 |  |  | m2 | 403.29
33 | 011204003002 | 方砖块料墙面 |  |  | m2 | 64.54
34 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 |  |  | m | 16.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湖东渔港管理工作站 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 010805005001 | 全玻自由门 | 双扇钢化玻璃门M1 1、框材质、外围尺寸：铝合金地弹门1500*2200 2、玻璃规格：10mm厚钢化玻璃 3、具体做法：详见98ZJ641 |  | 樘 | 1
36 | 010801001001 | 木质门 |  |  | 樘 | 6
37 | 010802001001 | 塑料门M4 |  |  | 樘 | 3
38 | 010801001002 | 木质门 |  |  | 樘 | 5
39 | 010801001003 | 木质门 |  |  | 樘 | 2
40 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 |  |  | m2 | 96.45
土建工程合计
给排水工程
41 | 031001007001 | 内衬塑钢塑复合给水管DN32 |  |  | m | 12
42 | 031001006001 | 聚丙烯(PP-R)管冷水管DN25 |  |  | m | 11
43 | 031001006002 | 聚丙烯(PP-R)管冷水管DN20 |  |  | m | 2
44 | 031001006006 | 聚丙烯(PP-R)管冷水管DN15 |  |  | m | 9
45 | 031003001001 | 止回阀DN32 |  |  | 个 | 1
46 | 031003001002 | 螺纹阀门DN32 |  |  | 个 | 2
47 | 031003001003 | 螺纹阀门DN25 |  |  | 个 | 2
48 | 031003001004 | 螺纹阀门DN15 |  |  | 个 | 1
49 | 031003001005 | 角阀DN25 |  |  | 个 | 3
50 | 031003001006 | 角阀DN20 |  |  | 个 | 1
51 | 031003001007 | 角阀DN15 |  |  | 个 | 3
52 | 031004006001 | 座式大便器 |  |  | 组 | 1
53 | 031004006002 | 蹲式大便器 |  |  | 组 | 3
54 | 031004003001 | 洗脸盆 |  |  | 组 | 3
55 | 031001006003 | PVC-U排水管DN110 |  |  | m | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湖东渔港管理工作站 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 031001006004 | PVC-U排水管DN75 |  |  | m | 4
57 | 031001006005 | PVC-U排水管DN50 |  |  | m | 12
58 | 031004014001 | 地漏 |  |  | 个 | 3
59 | 031004014002 | 清扫口 |  |  | 个 | 4
60 | 031004001001 | 通气帽 |  |  | 组 | 1
61 | 031004014003 | 侧式雨水斗DN100 |  |  | 个 | 2
62 | 031004014004 | 侧式雨水斗DN75 |  |  | 个 | 1
63 | 040504008001 | 玻璃钢化粪池 |  |  | 个 | 1
64 | 030901013001 | 磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器（MF/ABC3） |  |  | 具 | 8
65 | 030901013002 | 灭火器 |  |  | 个 | 4
66 | 030901013003 | 防毒面具安装 |  |  | 具 | 8
给排水工程合计
电气工程
67 | 030404017001 | 配电箱总箱 |  |  | 台 | 1
68 | 030404017002 | 暗装照明配电箱 |  |  | 台 | 1
69 | 030404017003 | 照明配电箱 |  |  | 台 | 6
70 | 030404017004 | 空调开关箱 |  |  | 台 | 2
71 | 030412005001 | 双管格栅灯 |  |  | 套 | 40
72 | 030412001001 | 普通灯具 |  |  | 套 | 10
73 | 030412002001 | 防水防尘灯 |  |  | 套 | 4
74 | 080903018001 | 单向疏散指示灯 |  |  | 个 | 4
75 | 080903018002 | 安全出口标志灯 |  |  | 个 | 2
76 | 030412001002 | 应急灯 壁挂式 |  |  | 套 | 6
77 | 030404035001 | 带开关空调插座 |  |  | 个 | 6
78 | 040801030001 | 暗装单相二三极插座 |  |  | 个 | 52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湖东渔港管理工作站 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030404034001 | 带保险三联单控跷板开关 |  |  | 个 | 3
80 | 030404034002 | 带保险双联单控跷板开关 |  |  | 个 | 11
81 | 030404034003 | 带保险单联单控跷板开关 |  |  | 个 | 1
82 | 040801029001 | 带保险单联延时自熄开关 |  |  | 个 | 4
83 | 030404035002 | 卫生间排气扇插座 |  |  | 个 | 2
84 | 030411001001 | 无增塑刚性阻燃PVC管DN32 |  |  | m | 30
85 | 030411001002 | 无增塑刚性阻燃PVC管DN25 |  |  | m | 700
86 | 030411004001 | 阻燃铜芯绝缘导线 ZRBV-1×2.5 |  |  | m | 860
87 | 030411004002 | 阻燃铜芯绝缘导线 ZRBV-1×4 |  |  | m | 930
88 | 030411004003 | 阻燃铜芯绝缘导线 ZRBV-1×6 |  |  | m | 300
89 | 030411004004 | 阻燃铜芯绝缘导线 ZRBV-1×10 |  |  | m | 75
90 | 030408001001 | 铜芯电力电缆YJV22-0.6/1KV（3×35+16） |  |  | m | 10
91 | 030411001003 | 配管DN32 |  |  | m | 20
92 | 030411001004 | 配管DN25 |  |  | m | 10
93 | 030409005001 | 避雷网 |  |  | m | 1
电气工程合计
分部分项合计
措施项目
| 1 | 绿色施工安全防护措施费
94 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 |  |  | m2 | 530.676
| 2 | 措施其他项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湖东渔港管理工作站 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 011702001002 | 基础模板 |  |  | m2 | 172
96 | 011702002002 | 矩形柱模板 |  |  | m2 | 851
97 | 011702003002 | 构造柱模板 |  |  | m2 | 104.9
98 | 011702005002 | 基础梁模板 |  |  | m2 | 103
99 | 011702006002 | 矩形梁模板 |  |  | m2 | 123
100 | 011702014002 | 有梁板模板 |  |  | m2 | 205.9
101 | 011702024002 | 楼梯模板 |  |  | m2 | 54
102 | 011702027002 | 台阶模板 |  |  | m2 | 86
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湖东渔港管理工作站 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：湖东渔港管理工作站 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13