## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2、4栋安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 194338.62
1.1 | 2栋安装工程 | 97017.92
1.2 | 4栋安装工程 | 97320.70
2 | 措施合计 | 27185.09
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 27185.09
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 3799.99 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 3799.99
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 225323.70
5 | 增值税销项税额 | 20279.13 |  |  | －
6 | 总造价 | 245602.83
7 | 人工费 | 63727.41
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 245,602.83 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2、4栋安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 2栋安装工程 | [6 empty] | 97017.92
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 4390.29
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:综合考虑 |  | m3 | 165.5 | 8.71 |  | 1441.51
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 74.05 | 16.8 |  | 1244.04
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土壤 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 95.45 | 17.86 |  | 1704.74
|  | 排水工程 | [6 empty] | 34675.11
4 | 031001006001 | PVC排水管 DN200 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活排水及雨排水 3.材质、规格:PVC排水管 DN200 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 |  | m | 87 | 88.56 |  | 7704.72
5 | 031001006002 | PVC排水管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活排水及雨排水 3.材质、规格:PVC排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 |  | m | 83.32 | 30.7 |  | 2557.92
6 | 031001006003 | PVC排水管 DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活排水及雨排水 3.材质、规格:PVC排水管 DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 |  | m | 12 | 24.45 |  | 293.4
7 | 031001006004 | PVC排水管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活排水及雨排水 3.材质、规格:PVC排水管 DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 |  | m | 2.5 | 19.29 |  | 48.23
本页小计 | [8 empty] | 14994.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2、4栋安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 031004014001 | 雨水斗 | 1.雨水斗 2.型号、规格:87型 3.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | 个 | 3 | 61.76 |  | 185.28
9 | 031004014002 | 地漏 DN50 | 1.金属地漏(含下水器） 2.型号、规格:DN50 3.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | 个 | 9 | 28.69 |  | 258.21
10 | 031004014003 | 溢流口 | 1.溢流口 2.型号、规格:150*150 3.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | 个 | 3 | 37.6 |  | 112.8
11 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.材质:不锈钢 2.组装形式:钢管组成冷热水 3.开关:冷热水混合开关 |  | 套 | 6 | 370.27 |  | 2221.62
12 | 030702011001 | 通气帽 | 1.名称:通气帽 2.规格:DN100 |  | 个 | 1 | 1288.27 |  | 1288.27
13 | 030702010001 | 检查口 | 1.检查口 2.型号、规格:150*150 3.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | 个 | 3 | 69.98 |  | 209.94
14 | 010507006001 | 化粪池 | 1.砖砌化粪池 容量 16m3 |  | m3 | 18.5 | 867.38 |  | 16046.53
15 | 011702032001 | 检查井 | 1.井直径: Φ1000mm， D=200～600mm 1m 2.垫层材料种类、厚度:C10混凝土，厚100mm 3.底板厚度:厚200mm 4.勾缝要求:原浆勾缝 5.混凝土强度等级:C25混凝土 6.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆、1:2水泥砂浆(内掺占水泥重量5％的防水剂) |  | 座 | 1 | 1862.81 |  | 1862.81
本页小计 | [8 empty] | 22185.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2、4栋安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040504001001 | 检查井 | 1.井直径: Φ1000mm， D=200～600mm 1.1m 2.垫层材料种类、厚度:C10混凝土，厚100mm 3.底板厚度:厚200mm 4.勾缝要求:原浆勾缝 5.混凝土强度等级:C25混凝土 6.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆、1:2水泥砂浆(内掺占水泥重量5％的防水剂) |  | 座 | 1 | 1885.38 |  | 1885.38
|  | 给水工程 | [6 empty] | 5837.16
17 | 031001006005 | PP-R 给水管De75 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PPR塑料管 De75 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 6.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 27 | 43.9 |  | 1185.3
18 | 031001006006 | PP-R 给水管De63 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PPR塑料管 De63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 6.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 17.3 | 38.71 |  | 669.68
本页小计 | [8 empty] | 3740.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2、4栋安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 031001006007 | PP-R 给水管De50 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PPR塑料管 De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 6.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 3 | 27.63 |  | 82.89
20 | 031001006008 | PP-R 给水管De40 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PPR塑料管 De40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 6.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 7 | 20.84 |  | 145.88
21 | 031001006009 | PP-R 给水管De32 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PPR塑料管 De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 6.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 15 | 16.1 |  | 241.5
22 | 031001006010 | PP-R 给水管De25 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PPR塑料管 De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 6.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 6 | 13.2 |  | 79.2
本页小计 | [8 empty] | 549.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2、4栋安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 031001006011 | PP-R 给水管De20 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PPR塑料管 De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 6.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 16.5 | 11.74 |  | 193.71
24 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.倒流防止器 2.法兰过滤器 3.法兰式闸阀 4.法兰水表 5.型号、规格：DN75 6.连接形式:法兰式 |  | 套 | 1 | 2779.86 |  | 2779.86
25 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1. 类型:螺纹截止阀 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN50mm |  | 个 | 1 | 160.46 |  | 160.46
26 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1. 类型:螺纹截止阀 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN65mm |  | 个 | 1 | 298.68 |  | 298.68
|  | 电气工程 | [6 empty] | 52115.36
27 | 040801009001 | 配电箱AL | 1.名称、型号:配电箱 2.规格及箱内配件: 由专业厂家配套深化设计 3.安装方式及高度:安装离地1.8m，悬挂式 4.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | 台 | 1 | 964.06 |  | 964.06
28 | 040801009002 | 配电箱AL1 | 1.名称、型号:配电箱 2.规格及箱内配件: 由专业厂家配套深化设计 3.安装方式及高度:安装离地2.2m，悬挂式 4.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | 台 | 18 | 340.87 |  | 6135.66
29 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.等电位端子箱、测试板 |  | 块 | 2 | 61.26 |  | 122.52
本页小计 | [8 empty] | 10654.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2、4栋安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 040803001001 | 电缆 VV-5*16 | 1.名称:管内穿线（估算） 2.配线形式:接配电箱 3.规格、型号:VV-5*16 4.材质:铜芯 5.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 5 | 73.78 |  | 368.9
31 | 040804002001 | 配线 BV-3*6 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格、型号:BV-3*6 5.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 907.2 | 4.89 |  | 4436.21
32 | 040804002002 | 配线BV3*2.5 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格、型号:BV-3*2.5 4.材质:铜芯 5.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 792.6 | 2.85 |  | 2258.91
33 | 040804002003 | 配线 BV-3*4 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格、型号:BV-3*4 4.材质:铜芯 5.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 1150.5 | 3.62 |  | 4164.81
34 | 030411002001 | 难燃电线槽 PR40 | 1.名称:难燃电线槽 2.材质:PVC-U 3.规格:40 4.配置形式:综合考虑 5.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 41.4 | 12.14 |  | 502.6
35 | 030411002002 | 难燃电线槽 PR24 | 1.名称:难燃电线槽 2.材质:PVC-U 3.规格:24 4.配置形式:综合考虑 5.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 526.5 | 10.99 |  | 5786.24
本页小计 | [8 empty] | 17517.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2、4栋安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PPR 3.规格:59 4.配置形式:综合考虑 5.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 5 | 37.72 |  | 188.6
37 | 030404034001 | 照明开关 单联 | 1.名称:单控开关 2.安装高度:距地1.4米安装 3.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | 个 | 20 | 36.64 |  | 732.8
38 | 030404035001 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.安装高度:距地2.5米安装 3.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | 个 | 18 | 99.93 |  | 1798.74
39 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:插座 2.安装高度:距地0.3米安装 3.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | 个 | 38 | 26.66 |  | 1013.08
40 | 030412001001 | 灯管 | 1.名称:日光灯管(节能型) 2.规格、型号:40W 3.安装方式:吸顶安装 4.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | 套 | 40 | 34.5 |  | 1380
41 | 030412001002 | 吸顶灯 | 1.名称:圆球吸顶灯 2.规格、型号:22W |  | 套 | 9 | 96.22 |  | 865.98
42 | 030404034002 | 感应开关 | 1.名称:感应开关 2.安装高度:距地1.4米安装 3.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | 个 | 9 | 31.54 |  | 283.86
43 | 030409001001 | 接地极 | 1.接地极 |  | 根 | 4 | 125.97 |  | 503.88
44 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线 |  | m | 898.5 | 16.31 |  | 14654.54
45 | 030411003001 | 金属桥架 | 1.200*100mm金属桥架 |  | m | 33.4 | 154.97 |  | 5176
46 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1.供电系统调试 |  | 系统 | 1 | 777.97 |  | 777.97
本页小计 | [8 empty] | 27375.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2、4栋安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 4栋安装工程 | [6 empty] | 97320.7
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 4318.85
47 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:综合考虑 |  | m3 | 165.5 | 8.71 |  | 1441.51
48 | 010103001002 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 74.05 | 16.8 |  | 1244.04
49 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土壤 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 91.45 | 17.86 |  | 1633.3
|  | 排水工程 | [6 empty] | 34675.11
50 | 031001006012 | PVC排水管 DN200 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活排水及雨排水 3.材质、规格:PVC排水管 DN200 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 |  | m | 87 | 88.56 |  | 7704.72
51 | 031001006013 | PVC排水管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活排水及雨排水 3.材质、规格:PVC排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 |  | m | 83.32 | 30.7 |  | 2557.92
52 | 031001006014 | PVC排水管 DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活排水及雨排水 3.材质、规格:PVC排水管 DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 |  | m | 12 | 24.45 |  | 293.4
53 | 031001006015 | PVC排水管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活排水及雨排水 3.材质、规格:PVC排水管 DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 |  | m | 2.5 | 19.29 |  | 48.23
本页小计 | [8 empty] | 14923.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2、4栋安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 031004014004 | 雨水斗 | 1.雨水斗 2.型号、规格:87型 3.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | 个 | 3 | 61.76 |  | 185.28
55 | 031004014005 | 地漏 DN50 | 1.金属地漏(含下水器） 2.型号、规格:DN50 3.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | 个 | 9 | 28.69 |  | 258.21
56 | 031004014006 | 溢流口 | 1.溢流口 2.型号、规格:150*150 3.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | 个 | 3 | 37.6 |  | 112.8
57 | 031004010002 | 淋浴器 | 1.材质:不锈钢 2.组装形式:钢管组成冷热水 3.开关:冷热水混合开关 |  | 套 | 6 | 370.27 |  | 2221.62
58 | 030702011002 | 通气帽 | 1.名称:通气帽 2.规格:DN100 |  | 个 | 1 | 1288.27 |  | 1288.27
59 | 030702010002 | 检查口 | 1.检查口 2.型号、规格:150*150 3.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | 个 | 3 | 69.98 |  | 209.94
60 | 010507006002 | 化粪池 | 1.砖砌化粪池 容量 16m3 |  | m3 | 18.5 | 867.38 |  | 16046.53
61 | 011702032002 | 检查井 | 1.井直径: Φ1000mm， D=200～600mm 1m 2.垫层材料种类、厚度:C10混凝土，厚100mm 3.底板厚度:厚200mm 4.勾缝要求:原浆勾缝 5.混凝土强度等级:C25混凝土 6.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆、1:2水泥砂浆(内掺占水泥重量5％的防水剂) |  | 座 | 1 | 1862.81 |  | 1862.81
本页小计 | [8 empty] | 22185.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2、4栋安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 040504001002 | 检查井 | 1.井直径: Φ1000mm， D=200～600mm 1.1m 2.垫层材料种类、厚度:C10混凝土，厚100mm 3.底板厚度:厚200mm 4.勾缝要求:原浆勾缝 5.混凝土强度等级:C25混凝土 6.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆、1:2水泥砂浆(内掺占水泥重量5％的防水剂) |  | 座 | 1 | 1885.38 |  | 1885.38
|  | 给水工程 | [6 empty] | 5837.16
63 | 031001006016 | PP-R 给水管De75 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PPR塑料管 De75 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 6.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 27 | 43.9 |  | 1185.3
64 | 031001006017 | PP-R 给水管De63 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PPR塑料管 De63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 6.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 17.3 | 38.71 |  | 669.68
本页小计 | [8 empty] | 3740.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2、4栋安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 031001006018 | PP-R 给水管De50 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PPR塑料管 De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 6.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 3 | 27.63 |  | 82.89
66 | 031001006019 | PP-R 给水管De40 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PPR塑料管 De40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 6.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 7 | 20.84 |  | 145.88
67 | 031001006020 | PP-R 给水管De32 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PPR塑料管 De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 6.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 15 | 16.1 |  | 241.5
68 | 031001006021 | PP-R 给水管De25 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PPR塑料管 De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 6.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 6 | 13.2 |  | 79.2
本页小计 | [8 empty] | 549.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2、4栋安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 031001006022 | PP-R 给水管De20 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PPR塑料管 De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 6.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 16.5 | 11.74 |  | 193.71
70 | 031003012002 | 倒流防止器 | 1.倒流防止器 2.法兰过滤器 3.法兰式闸阀 4.法兰水表 5.型号、规格：DN75 6.连接形式:法兰式 |  | 套 | 1 | 2779.86 |  | 2779.86
71 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1. 类型:螺纹截止阀 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN50mm |  | 个 | 1 | 160.46 |  | 160.46
72 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1. 类型:螺纹截止阀 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN65mm |  | 个 | 1 | 298.68 |  | 298.68
|  | 电气工程 | [6 empty] | 52489.58
73 | 040801009003 | 配电箱AL | 1.名称、型号:配电箱 2.规格及箱内配件: 由专业厂家配套深化设计 3.安装方式及高度:安装离地1.8m，悬挂式 4.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | 台 | 1 | 964.06 |  | 964.06
74 | 040801009004 | 配电箱AL1 | 1.名称、型号:配电箱 2.规格及箱内配件: 由专业厂家配套深化设计 3.安装方式及高度:安装离地2.2m，悬挂式 4.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | 台 | 18 | 340.87 |  | 6135.66
75 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.等电位端子箱、测试板 |  | 块 | 2 | 61.26 |  | 122.52
本页小计 | [8 empty] | 10654.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2、4栋安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 040803001002 | 电缆 VV-5*16 | 1.名称:管内穿线（估算） 2.配线形式:接配电箱 3.规格、型号:VV-5*16 4.材质:铜芯 5.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 5 | 73.78 |  | 368.9
77 | 040804002004 | 配线 BV-3*6 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格、型号:BV-3*6 5.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 907.2 | 4.89 |  | 4436.21
78 | 040804002005 | 配线BV3*2.5 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格、型号:BV-3*2.5 4.材质:铜芯 5.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 792.6 | 2.85 |  | 2258.91
79 | 040804002006 | 配线 BV-3*4 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格、型号:BV-3*4 4.材质:铜芯 5.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 1150.5 | 3.62 |  | 4164.81
80 | 030411002003 | 难燃电线槽 PR40 | 1.名称:难燃电线槽 2.材质:PVC-U 3.规格:40 4.配置形式:综合考虑 5.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 41.4 | 13.04 |  | 539.86
81 | 030411002004 | 难燃电线槽 PR24 | 1.名称:难燃电线槽 2.材质:PVC-U 3.规格:24 4.配置形式:综合考虑 5.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 526.5 | 11.63 |  | 6123.2
本页小计 | [8 empty] | 17891.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2、4栋安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 040803002002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PPR 3.规格:59 4.配置形式:综合考虑 5.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | m | 5 | 37.72 |  | 188.6
83 | 030404034003 | 照明开关 单联 | 1.名称:单控开关 2.安装高度:距地1.4米安装 3.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | 个 | 20 | 36.64 |  | 732.8
84 | 030404035003 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.安装高度:距地2.5米安装 3.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | 个 | 18 | 99.93 |  | 1798.74
85 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:插座 2.安装高度:距地0.3米安装 3.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | 个 | 38 | 26.66 |  | 1013.08
86 | 030412001003 | 灯管 | 1.名称:日光灯管(节能型) 2.规格、型号:40W 3.安装方式:吸顶安装 4.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | 套 | 40 | 34.5 |  | 1380
87 | 030412001004 | 吸顶灯 | 1.名称:圆球吸顶灯 2.规格、型号:22W |  | 套 | 9 | 96.22 |  | 865.98
88 | 030404034004 | 感应开关 | 1.名称:感应开关 2.安装高度:距地1.4米安装 3.包括根据规范及设计图纸要求完成该清单项目所需的其他所有工作内容 |  | 个 | 9 | 31.54 |  | 283.86
89 | 030409001002 | 接地极 | 1.接地极 |  | 根 | 4 | 125.97 |  | 503.88
90 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线 |  | m | 898.5 | 16.31 |  | 14654.54
91 | 030411003002 | 金属桥架 | 1.200*100mm金属桥架 |  | m | 33.4 | 154.97 |  | 5176
92 | 040807002002 | 供电系统调试 | 1.供电系统调试 |  | 系统 | 1 | 777.97 |  | 777.97
本页小计 | [8 empty] | 27375.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2、4栋安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
93 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
94 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计 | [8 empty] | 194338.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2、4栋安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 27185.09 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2、4栋安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 27185.09
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2、4栋安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 3799.99
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 3799.99 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：2、4栋安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 225323.7 | 9 |  | 20279.13
合 计 | [6 empty] | 20279.13
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表2
单位工程人材机汇总表
工程名称：2、4栋安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 7.8268 | 230 |  | 1800.16
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 63726.6022 | 1 |  | 63726.6
3 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 171.362 | 4.19 |  | 718.01
4 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 7.4474 | 8.04 |  | 59.88
5 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 4.8438 | 4.27 |  | 20.68
6 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 1.5848 | 4.8 |  | 7.61
7 | 01290173 | 钢板12~20 | kg | 1.6992 | 4.57 |  | 7.77
8 | 01290205 | 镀锌钢板综合 | kg | 4.3176 | 4.8 |  | 20.72
9 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 0.1264 | 40.4 |  | 5.11
10 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 2.579 | 25.7 |  | 66.28
11 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.0496 | 11.09 |  | 0.55
12 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 2.422 | 7.71 |  | 18.67
13 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 26.9552 | 11.93 |  | 321.58
14 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 18.6136 | 0.4 |  | 7.45
15 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 32.0398 | 0.3 |  | 9.61
16 | 02270001 | 棉纱 | kg | 15.2436 | 7.06 |  | 107.62
17 | 02270020 | 白布 | kg | 3.7108 | 6.21 |  | 23.04
18 | 02270180 | 破布一级 | kg | 0.1526 | 7.44 |  | 1.14
19 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 89.024 | 0.16 |  | 14.24
20 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 1.745 | 5.27 |  | 9.2
21 | 03010555 | 六角螺栓M12以外 | kg | 1.5258 | 5.27 |  | 8.04
22 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 14.008 | 12.9 |  | 180.7
23 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 7.014 | 18.1 |  | 126.95
24 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 12.064 | 3.26 |  | 39.33
25 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 7.56 | 5.04 |  | 38.1
26 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 14.77 | 4.46 |  | 65.87
27 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 69.52 | 0.4 |  | 27.81
28 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 7.5502 | 3.54 |  | 26.73
29 | 03072021@1 | PVC防臭塑料地漏DN50 | 个 | 18.18 | 7.5 |  | 136.35
30 | 03074001@1 | 地坪清扫口品种:清扫口;材质:UPVC;系列:PVC排水管及管件;规格(mm):De160 | 个 | 6.06 | 21.37 |  | 129.5
31 | 03131011 | 砂轮片φ100 | 片 | 0.0668 | 1.34 |  | 0.09
32 | 03131051 | 砂轮片φ400 | 片 | 0.0668 | 9.3 |  | 0.62
单位工程人材机汇总表
工程名称：2、4栋安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
33 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.458 | 3.4 |  | 1.56
34 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.064 | 21 |  | 1.34
35 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 38.9186 | 0.91 |  | 35.42
36 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 127.4828 | 6.21 |  | 791.67
37 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 2.402 | 6.21 |  | 14.92
38 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 2.592 | 40.05 |  | 103.81
39 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.5416 | 14.6 |  | 7.91
40 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 7.127 | 53.65 |  | 382.36
41 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.912 | 5.41 |  | 4.93
42 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 5.5096 | 3.43 |  | 18.9
43 | 03139081 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 0.132 | 5.04 |  | 0.67
44 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 52.8898 | 0.49 |  | 25.92
45 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.015 | 12.03 |  | 0.18
46 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 2.9552 | 451 |  | 1332.8
47 | 04030015 | 中砂 | m3 | 8.3306 | 191 |  | 1591.14
48 | 04090015 | 生石灰 | t | 0.0892 | 369 |  | 32.91
49 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 10.373 | 295.4 |  | 3064.18
50 | 04270350@1 | 盖板 | m | 66.8828 | 9.9 |  | 662.14
51 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 1.0586 | 1180.62 |  | 1249.8
52 | 05250005@1 | 配电板 | 块 | 117.6 | 4.92 |  | 578.59
53 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.3802 | 13.88 |  | 5.28
54 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 1.2014 | 10.9 |  | 13.1
55 | 13010330 | 沥青清漆 | kg | 0.1528 | 7.01 |  | 1.07
56 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.4196 | 19.3 |  | 8.1
57 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0124 | 6.91 |  | 0.09
58 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 0.7642 | 11.71 |  | 8.95
59 | 13350020 | 防水粉 | kg | 39.3662 | 7.9 |  | 310.99
60 | 13350200 | 密封膏 | kg | 0.143 | 6.39 |  | 0.91
61 | 14010010 | 清油 | kg | 0.1144 | 9.96 |  | 1.14
62 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 31.8206 | 10.48 |  | 333.48
63 | 14070050 | 机油综合 | kg | 0.0688 | 10.46 |  | 0.72
64 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 14.858 | 135 |  | 2005.83
65 | 14330030 | 丙酮 | kg | 1.748 | 13 |  | 22.72
66 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.0066 | 5.57 |  | 0.04
单位工程人材机汇总表
工程名称：2、4栋安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
67 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 0.154 | 25.6 |  | 3.94
68 | 14390070 | 氧气 | m3 | 2.2638 | 3.64 |  | 8.24
69 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.7612 | 7.92 |  | 6.03
70 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 1.1598 | 22.46 |  | 26.05
71 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.411 | 1.88 |  | 0.77
72 | 17010053 | 焊接钢管DN20 | m | 0.3882 | 6.5 |  | 2.52
73 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.2918 | 4.29 |  | 1.25
74 | 17010060 | 焊接钢管DN50 | m | 0.5722 | 20.84 |  | 11.92
75 | 17070080 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.0572 | 5.39 |  | 0.31
76 | 17250050@1 | PP-R给水管公称压力PN(MPa):2;包装数量（条/扎）:10;壁厚（mm）:4.4;外径De(mm):32;材质:PPR;用途:热水;管系:S3.2;系列:直管 | m | 29.1792 | 5.94 |  | 173.32
77 | 17250050@2 | PP-R卫生给水管材Ф75 1.6MPa (冷热水) | m | 52.265 | 32.19 |  | 1682.41
78 | 17250050@3 | PP-R卫生给水管材Ф63 1.6MPa (冷热水) | m | 33.6534 | 27.22 |  | 916.05
79 | 17250050@4 | PP-R卫生给水管材Ф50 1.6MPa (冷热水) | m | 5.8358 | 17.04 |  | 99.44
80 | 17250050@5 | PP-R卫生给水管材Ф40 1.6MPa (冷热水) | m | 13.617 | 10.98 |  | 149.51
81 | 17250050@6 | PP-R卫生给水管材Ф25 1.6MPa (冷热水) | m | 11.6716 | 4.24 |  | 49.49
82 | 17250050@7 | PP-R卫生给水管材Ф20 1.6MPa (冷热水) | m | 32.0972 | 2.79 |  | 89.55
83 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 5.6248 | 0.35 |  | 1.97
84 | 17250270 | 塑料软管D25 | m | 0.1144 | 3.8 |  | 0.43
85 | 17250370@1 | PVC-U塑料排水管Ф110 | m | 157.7898 | 14.62 |  | 2306.89
86 | 17250370@2 | PVC-U排水管材DN75(2.5寸) 厚2.3mm | m | 22.7254 | 9.24 |  | 209.98
87 | 17250370@3 | PVC-U排水管材DN50 1.6MPa | m | 4.7344 | 5.63 |  | 26.65
88 | 17250370@4 | PVC-U排水管材DN200(8寸) 厚4.0mm | m | 164.7588 | 48.29 |  | 7956.2
89 | 17250870@1 | 塑料排水管热熔直接DN100 | 个 | 7.7 | 4 |  | 30.8
90 | 17250875@1 | 塑料排水管电熔直接DN110 | 个 | 29.232 | 89.71 |  | 2622.4
91 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.2922 | 4 |  | 1.17
92 | 18010780 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 2.02 | 18.9 |  | 38.18
单位工程人材机汇总表
工程名称：2、4栋安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
93 | 18010785 | 黑玛钢活接头DN65 | 个 | 2.02 | 34.4 |  | 69.49
94 | 18030529@1 | 螺纹管件DN15 | 个 | 24.24 | 8 |  | 193.92
95 | 18031470 | 异径管DN80×50 | 个 | 4 | 200.9 |  | 803.6
96 | 18090783@1 | 室外塑料给水管热熔管件 | 个 | 8.49 | 6.5 |  | 55.19
97 | 18090785 | 室外塑料给水管电熔管件 | 个 | 43.4916
98 | 18091000@1 | 塑料排水管直接DN100 | 个 | 9.6652 | 7.2 |  | 69.59
99 | 18190001@1 | Y型碳钢法兰过滤器DN80 | 个 | 2 | 449.42 |  | 898.84
100 | 18210190@1 | 法兰片DN80(1.0MPa) | 个 | 2 | 32 |  | 64
101 | 18310400 | 陶土管弯头De150 | 支 | 4.033 | 7.55 |  | 30.45
102 | 19000001@1 | 法兰截止阀J11W—16 DN50 | 个 | 2.02 | 108 |  | 218.16
103 | 19000001@2 | 法兰截止阀J11W—16 DN65 | 个 | 2.02 | 212 |  | 428.24
104 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.1832 | 26 |  | 4.76
105 | 19000210@1 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.012 | 28.97 |  | 0.35
106 | 19030001@1 | 法兰闸阀Z41H-16 DN50 | 个 | 4 | 166 |  | 664
107 | 19090060@1 | 倒流防止器DF41X-16P DN50 | 个 | 2 | 60.5 |  | 121
108 | 19110040 | 呼吸阀、安全阀、通气阀 | 个 | 2 | 410 |  | 820
109 | 20010360@1 | 钢板平焊法兰DN100 1.6MPa | 副 | 8 | 34.21 |  | 273.68
110 | 21050010@1 | 淋浴大花洒产品编码:XW-G5;包装规格:40个/箱;品种:淋浴喷头;材质:0-0 | 套 | 12 | 331 |  | 3972
111 | 22110020@1 | 呼吸阀、安全阀、通气阀 | 个 | 2 | 410 |  | 820
112 | 24010001@1 | 法兰水表DN100 | 个 | 2 | 712 |  | 1424
113 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.1016 | 30.6 |  | 3.11
114 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.1016 | 3.9 |  | 0.4
115 | 25000001@1 | 日光灯管40W | 套 | 80.8 | 5.8 |  | 468.64
116 | 25000001@2 | 吸顶灯40W | 套 | 18.18 | 68.2 |  | 1239.88
117 | 26050001 | 照明开关 | 个 | 40.8 | 25 |  | 1020
118 | 26090001@1 | 声光感应开关 | 个 | 18.36 | 20 |  | 367.2
119 | 26410060@1 | 方型地极插座单相二三极10A250V | 个 | 36.72 | 78.1 |  | 2867.83
120 | 26410060@2 | 二三极插座10A250V | 个 | 77.52 | 10.4 |  | 806.21
121 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 33.0104 | 1.89 |  | 62.39
122 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 6.8652 | 53.88 |  | 369.9
单位工程人材机汇总表
工程名称：2、4栋安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
123 | 28030170@1 | 铜芯塑料绝缘电线铜芯单塑BV6 | m | 1868.5616 | 3.75 |  | 7007.11
124 | 28030170@2 | 铜芯塑料绝缘电线铜芯单塑BV2.5 | m | 1662.7512 | 1.62 |  | 2693.66
125 | 28030170@3 | 铜芯塑料绝缘电线铜芯单塑BV4 | m | 2369.6872 | 2.51 |  | 5947.91
126 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 14.332 | 3.51 |  | 50.31
127 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 128.3772 | 1.65 |  | 211.82
128 | 28030510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 15.7222 | 3.75 |  | 58.96
129 | 28030520 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 5.7216 | 9.45 |  | 54.07
130 | 28110210@1 | 0.6/1kV电力电缆VV-5×16 | m | 9.631 | 63.74 |  | 613.88
131 | 29010001@1 | 槽式直通桥架200×100 | m | 66.8828 | 101.2 |  | 6768.54
132 | 29030060@1 | PVC-U难燃电线槽19*39 | m | 82.9026 | 3.2 |  | 265.29
133 | 29030060@2 | PVC-U难燃电线槽14*24 | m | 1054.3058 | 1.8 |  | 1897.75
134 | 29030070 | 塑料线槽配件线槽断面周长120以内 | 个 | 795.06 | 0.3 |  | 238.52
135 | 29060140@1 | PP-R热渡锌复合钢管DN65 | m | 10.4892 | 26.74 |  | 280.48
136 | 29060305 | 难燃塑料管接头65 | 个 | 2.06 | 1.23 |  | 2.53
137 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.0118 | 10.94 |  | 0.13
138 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 82.4 | 0.29 |  | 23.9
139 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 99.47 | 1.1 |  | 109.42
140 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 73.08 | 2.25 |  | 164.43
141 | 33010285 | 塑钢踏步 | kg | 5.2428 | 6.49 |  | 34.03
142 | 33050040@1 | PVC塑料雨水斗圆形Ф110 | 套 | 6 | 21.4 |  | 128.4
143 | 34110010 | 水 | m3 | 23.2404 | 4.05 |  | 94.12
144 | 34130090 | 位号牌 | 个 | 6 | 0.47 |  | 2.82
145 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.0196 | 39.78 |  | 0.78
146 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.0052 | 101.82 |  | 0.53
147 | 36010080 | 井环盖、井座 | 套 | 2 | 241 |  | 482
148 | 36010080@1 | 井环盖、井座Φ700 | 套 | 2 | 221 |  | 442
149 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 5.5294 | 2.94 |  | 16.26
150 | 37270100@1 | 钢管接地极 | 根 | 8.24 | 39.5 |  | 325.48
单位工程人材机汇总表
工程名称：2、4栋安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
151 | 55090080@1 | 照明配电箱品种:照明配电箱;型号:PZ30;外形尺寸(mm):根据客户需求定制尺寸;规格:13-16位 | 台 | 2 | 545.13 |  | 1090.26
152 | 55090080@2 | 配电箱10-12位暗装箱(金属底盒) | 台 | 36 | 44 |  | 1584
153 | 55490180@1 | MEB接地端子箱190×100×75 | 个 | 4 | 12.61 |  | 50.44
154 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 1.0804 | 445 |  | 480.78
155 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 5.5496 | 465 |  | 2580.56
156 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 3.7682 | 340 |  | 1281.19
157 | 99451300 | 校验费 | 元 | 36.6348 | 1 |  | 36.63
158 | 99450650 | 维护费 | 元 | 849.4456 | 1 |  | 849.45
159 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 78.8498 | 0.8 |  | 63.08
160 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1347.6836 | 1 |  | 1347.68
161 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 6245.0351 | 0.8 |  | 4996.03
162 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 179.1701 | 8.12 |  | 1454.86
163 | 99450640 | 检修费 | 元 | 298.3147 | 1 |  | 298.31
164 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1425.7269 | 1 |  | 1425.73
165 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 382.759 | 1 |  | 382.76
166 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.04 | 1 |  | 0.04
167 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0019 | 1
|  | 合计 |  |  |  |  | 160728.81