
广州市从化区越秀风行生态田园综合体风行文旅项目信息化工程
招标文件
招  标 人：广州越秀风行田园综合体有限公司

招标代理机构：北京中交建设工程咨询有限公司

日       期：2023年4月
重要提示
本项目实施电子招投标，投标人应先认真阅读《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。 
目   录
4第一卷


4第一章 招标公告


5第二章 投标人须知


32第三章 评标办法


41第四章 合同条款及格式


51第二卷


52第五章 用户需求及技术规格书


130第三卷


131第六章 投标文件格式




第一卷
 第一章 招标公告

（另册）

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招 标 人：广州越秀风行田园综合体有限公司

地    址：广州市从化区鳌头镇琶江路94号201房自编之八

联 系 人：陈工

电    话：020-32069448

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：北京中交建设工程咨询有限公司

地    址：广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼

联 系 人：罗工、梁工

电    话：020-87575800-810/840

	1.1.4
	招标项目名称
	广州市从化区越秀风行生态田园综合体风行文旅项目信息化工程

	1.1.5
	工程项目名称
	广州市从化区越秀风行生态田园综合体风行文旅项目

	1.2.1
	资金来源及比例
	企业自筹，出资比例为100%。

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实。

	1.3.1
	招标范围
	详见本招标项目招标公告

	1.3.2
	交货期
	详见本招标项目招标公告

	1.3.3
	交货地点
	详见本招标项目招标公告

	1.3.4
	技术性能指标
	详见第五章“用户需求及技术规格书”。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	（1）资质要求：详见招标公告“3.投标人资格要求”。
（2）财务要求：本项目不适用。

（3）投标人业绩：本项目不适用。

投标设备业绩：本项目不适用。

（4）信誉要求：详见招标公告“3.投标人资格要求”。
（5）其他要求：详见招标公告“3.投标人资格要求”。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	■不接受

□接受，应满足下列要求：

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	/

	1.9.1
	投标预备会
	■不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	1.9.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：/。

	
	
	形式：/。

	1.9.3
	招标文件澄清发出的形式
	/。

	1.10.1
	分包
	□不允许

■允许，分包内容要求：分包内容必须经招标人书面同意后，方可分包。

分包金额要求：根据实际情况确定。

对分包人的资质要求：按国家资质管理规定执行。

	1.11.1
	实质性要求和条件
	/。

	1.11.3
	其他可以被接受的技术支持资料
	/。

	1.11.4
	偏差
	□不允许

■允许，偏差范围：见《商务和技术偏差表》。

最高项数：见《商务和技术偏差表》。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件的澄清、修改、补充通知等内容。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：    年    月    日    时（在提交投标文件截止时间18天前提出）

	
	
	形式：在广州公共资源交易中心网站通过项目答疑专区网上公开发布

招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、招标控制价）有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。

网上答疑的操作指南为：登录广州公共资源交易中心数字交易平台→进入“我的投标”页面→进入“招标答疑提问”页面→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“答疑提问”→无记名或匿名提出问题。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	本项目的招标文件澄清及答疑文件将在广州公共资源交易中心网上发布，投标人自行下载。从招标文件澄清及答疑文件发布之日起即视为投标人已确认收到。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：从招标文件澄清及答疑文件发布之日起即视为投标人已确认收到。

	
	
	形式：本项目的招标文件澄清及答疑文件将在广州公共资源交易中心网发布，投标人自行下载。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	本项目的招标文件澄清及答疑文件或补充公告将在广州公共资源交易中心网上发布，投标人自行下载。从招标文件澄清及答疑文件或补充公告发布之日起即视为投标人已确认收到。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：招标文件修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，无需确认。

	
	
	形式：招标文件修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，无需确认。潜在投标人应自行关注招标公告公布的网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	满足本项目评审要求的其他资料及投标人认为需要提交的其他证明材料。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	/。

	3.2.4（1）
	最高投标限价
	□无

■有，最高投标限价（即招标控制价）：  4980000     元（含暂列金 250000   元。）。

注：①投标报价超过最高投标限价的投标文件将被否决其投标。②投标人应根据给定的金额固定填报暂列金。暂列金未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。

	3.2.4（2）
	成本警戒价
	本项目成本警示价为人民币 3984000   元（（即最高投标限价的  80   %）。对低于该警示价的投标报价，投标人必须提供投标人成本分析说明供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价低于成本警示价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1、投标人必须详细审阅全部招标文件，充分考虑职责和义务，全面地理解招标文件对投标报价的要求，并按招标人提出的条件及内容进行报价，投标报价以元为单位，保留小数点后2位，第3位小数点四舍五入。

2、投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总价的，应同时修改第六章“投标文件格式”中投标报价表的相应报价。

3、投标人的报价，应是其按第五章“用户需求及技术规格书”完成设备采购及服务工作的所有费用，包括但不限于设计、供货、安装、系统联调、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

4、本招标项目采用综合单价包干，结算条款详见合同。

	3.3.1
	投标有效期
	120日历天（从投标截止之日算起）

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

(要求，投标保证金的形式：

1.投标保证金可采用现金、支票、投标保证保险、投标保函（银行或专业担保公司出具）的形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。

2、投标担保额度：人民币  8   万元（在招标过程中不可调整）。

3、投标保证金有效期：与投标有效期一致。
（1）如采用现金、支票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州公共资源交易中心代收。具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州公共资源交易中心，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询的信息为准。

（2）如采用投标保函、投标保证保险形式提交投标保证金的，投标保函或投标保证保险须开具给招标人（保险受益人须为招标人）。如投标人采用非电子形式的投标保函、投标保证保险提交投标保证金的，开标前可不提交纸质原件，但投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保险的扫描件并加盖投标人电子印章。评审结束后，中标候选人应在中标候选人公示前向招标代理单位提交投标保函、投标保证保险纸质原件并在网上公示。如投标人选择在开标前提交纸质原件的，可在投标截止时间前单独密封递交至开标地点。若以交易系统支持的电子保函或电子投标保证保险递交的，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询信息为准。

注：未按招标文件要求提交符合免予提供投标保证金相关证明材料，且未提交投标保证金的投标人，视为未按要求提供投标保证金。

□不要求

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	1. 经查实投标人投标文件弄虚作假的。

2.投标人不接受经评标委员会修正后的评标价。

3.投标人采用不正当的手段骗取中标经查实的。

4.因中标人原因未能在规定期限内签署合同协议。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	■无

□有，具体要求：

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	/

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	/年/月/日至/年/月/日

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许

□允许

	3.7.3A（2）
	投标文件副本份数及其他要求
	/。

	3.7.3A（3）
	投标文件是否需分册装订
	/。

	3.7.3（B）
	投标文件所附证书证件要求
	证书证件需为清晰扫描件，并采用单位数字证书，按照招标文件要求在相应位置加盖电子印章。

	3.7.3（B）
	投标文件签字或盖章要求
	投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。具体操作详见附件《 房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章 》。

	4.1.1（A）
	
	删除

	4.1.1（B）
	投标文件加密要求
	1.网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。

2.未按要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

	4.1.2
	备用光盘封套上应载明的信息
	如有提交投标文件光盘备用，封套上应注明如下信息：

招标人名称：广州越秀风行田园综合体有限公司

                   （项目名称）投标文件

招标项目编号：

在    年    月    日    时    分前不得开启

	4.1.3
	
	删除

	4.2.1
	投标截止时间
	投标截止时间： 2023年   月    日   时   分（北京时间）

	4.2.2（A）
	递交投标文件地点
	/。

	4.2.2（B）
	投标人递交投标文件的地点
	1.递交方式：网上递交投标文件

2.递交投标文件的起始时间：（详见广州公共资源交易中心网站信息）。

截止时间：（详见广州公共资源交易中心网站信息）。

投标人应在投标文件递交截止时间前通过广州公共资源交易中心电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

3.地点：广州公共资源交易中心网站。 

4.上述时间及地点是否有改变，请密切留意补充公告和招标答疑纪要的相关信息。

	4.2.3
	投标文件是否退还
	■否

□是，退还时间：

	4.2.4（A）
	
	删除

	4.2.5（A）
	
	删除

	4.3.2（A）
	
	删除

	5.1（A）
	开标时间和地点
	/。

	5.1（B）（新增）
	开标时间和地点
	本电子招投标项目在本章4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），在广州公共资源交易中心公开开标，详见广州公共资源交易中心网站信息，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。开标时，投标人代表有权参加现场开标或在线开标，也可以自主决定不参加开标，若投标人代表对开标过程有异议的，参加现场开标的应当在开标现场提出，同时出示本人身份证原件，招标人应当当场作出答复，并制作记录；参加在线开标的，投标人应通过交易平台在线提出，招标人应通过交易平台答复，答复后方可结束开标。

	5.2（4）（A）
	开标程序
	开标顺序：/

	5.2（B）(新增)
	开标程序
	电子招投标项目开标按下列程序进行：

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（6）开标结束。

5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素）造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后半小时内解密的且未提交备用光盘的，视为撤销其投标文件。

5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人依法组建。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	通过形式评审、资格评审和响应性评审的投标人均为合格的中标候选人，均进入定标阶段，中标候选人不排序。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介： 广州公共资源交易中心、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台、广州市国企阳光采购服务平台
公示期限：3日（最后一天为工作日）

	7.4
	定标
	（1）定标由招标人依法组建的定标委员会负责。

（2）定标委员会按照第三章 评标办法（评定分离）规定的定标方法、标准和程序，在评标委员会向招标人推荐的中标候选人中票决确定中标人。

（3）招标人应当在定标工作完成后的3日内公示中标结果。公示内容包括：定标时间、所有合格的中标候选人的评分结果或票数及理由、中标人等内容。

（4）中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以从其他合格的中标候选人中采用原定标办法，由原定标委员会确定中标人，也可以重新招标。

	7.6.1
	履约担保
	是否要求中标人提交履约担保：

■要求，履约担保的形式：具体按合同约定执行。

履约担保的金额：中标总价的10%，具体按合同约定执行。

□不要求

	9
	是否采用电子招标投标
	□否

■是，具体要求：

1.具体操作详见附件《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。

2.递交投标文件光盘备用

①投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF格式）刻入光盘（1份），在规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明的内容见投标人须知前附表要求4.1.2。

②现场递交的投标文件（光盘）不得加密。光盘（投标文件）无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再接受现场提交的光盘。
3.补救方案

①投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。

②评标时突发情况的补救方案

若遇不可抗力发生（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启现场递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。

③除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

	10
	需要补充的其他内容
	

	10.1
	特别提示
	投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一年内参与我单位后续工程项目投标。（注：拒绝投标时限自招标人发出通知之日起计）：

（1）将中标项目转包或者违法分包的；

（2）在中标项目中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；

（3）存在围标或串标情形的；

（4）存在弄虚作假骗取中标、行贿情形的；

	10.2
	交易服务费
	中标人代缴广州公共资源交易中心交易服务费，其费用包含在中标人报价中，由广州公共资源交易中心向中标人开具发票。

	10.3
	招标人拒绝接收其投标文件情况
	1、在投标截止期后逾期上传递交电子投标文件的。

2、在投标截止期前投标人没有按要求提供投标担保的。

	10.4
	招标失败的情形
	本项目采用资格后审方式，投标申请人不足3名或通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标申请人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

	10.5
	其他
	1．在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分的电子版（报价清单、方案等涉及商业秘密的内容除外）在广州公共资源交易中心网站公开。如招标监管部门有最新要求的，按最新要求执行。

2.招标公告、招标文件、答疑纪要等招标资料全部发布在广州公共资源交易中心网站，由投标人自行下载查阅。

3.投标截止时间、开标时间和地点：发布在广州公共资源交易中心网站（具体在网站主页“建设工程”中“项目查询（日程安排、答疑纪要）”栏目上以“项目名称”或“项目编号”进行查询）。

4.投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假骗取中标、行贿情形的，中标无效，行政监督部门将对其违法行为进行政处罚。该投标人将被招标人列入黑名单并限制其参与招标人后续项目的投标。


1. 总则

1.1  招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对信息化工程进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标内容、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表；

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目其他投标人代理同一制造商同一品牌同一型号的设备投标；
（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本招标项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

(16)被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平 台中列入失信被执行人名单；

(17)在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 投标预备会

1.9.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的实质性响应条款一览表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。
2. 招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）用户需求及技术规格书；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2.招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有潜在投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 组成投标文件的文件

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）投标报价表

（3）商务部分(含资格审查部分）

①投标单位法定代表人证明书及法人授权委托证明书

②投标人基本情况表

③投标单位营业执照或事业单位法人证书

④投标单位资质证书

⑤投标人声明

⑥企业类似业绩

（4）技术部分

①投标设备技术性能指标的详细描述

②技术支持资料

③服务方案（包括但不限于：组织方案、售后服务方案、质保期内维保方案）

④用户所在地售后网点及仓库情况

（5）其他资料

①商务和技术偏差表

②投标人成本分析说明（如有，低于成本警戒价的必须提供）

（6）投标人认为有必要提供的其它证明材料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2  投标价格

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3  投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。
3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标 人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或 者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的扫描件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的扫描件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、项目需求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1（B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。

4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2（B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4（B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递 交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5（B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2（B）投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在交易平台发出撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点（B）

本电子招投标项目在本章4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），在广州公共资源交易中心公开开标，详见广州公共资源交易中心网站信息，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（6）开标结束。

5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素）造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后半小时内解密的且未提交备用光盘的，视为撤销其投标文件。

5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和合格的中标候选人名单。评标委员会推荐合格的中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

定标委员会按照投标人须知前附表的规定确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约担保

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附件一：开标记录表
开标记录表
开标时间：年 月 日 时  分
	序号
	投标人
	投标文件递交
	解密情况
	密封情况
	投标报价（元）
	交货期
	备注
	投标人代表签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价：


招标人代表：                        记录人：                   监标人：
    年    月    日
本表仅供参考，具体以开标时的开标记录表为准。
附件二：确认通知
（按广州公共资源交易中心格式）
附件三：问题澄清通知
问题澄清通知
（编号：               ）

                     （投标人名称）：

　　评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

请将上述问题的澄清、说明或补正于       年       月       日       时前递交至                       （详细地址）或传真至                     （传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在       年       月       日       时前将原件递交至                     （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：      （签字或盖章）

        年       月       日

附件四：问题的澄清 
问题的澄清

（编号：           ）

评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

　     1.

　     2.

　    .....

　

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

　　　　　　　　　　　投标人：                         （盖单位章）

 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　        年        月        日

附件五：中标通知书 
（按广州公共资源交易中心格式）

第三章评标办法（“评定分离”）

评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	评定分离定标办法
	本项目采用评定分离定标办法，其中：评标采用“通过制”评标办法，定标采用“记名投票+撰写评语”的方式择优确定中标人。

评标委员会对投标文件进行初步评审（形式评审、资格审查、响应性评审），若通过初步评审的合格投标人大于等于3名的，则通过评审的全部合格投标人推荐为合格的中标候选人，中标候选人不排序。

定标委员会根据定标参考资料对各合格中标候选人进行综合比较后，进行一次性票决并排序，每位定标委员会成员只有1票表决权（即只能对其中一家投标人投票），得票数最多的中标候选人将被确定为中标人，若出现票数相同且无法决出排名时，票数相同的再进行一次性票决，直至决出中标人。

满足资格审查合格条件或通过初步评审的投标人或合格中标候选人不足 3 名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	投标函格式及签字盖章符合招标文件要求，有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。由法定代表人签字（或盖章）的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字（或盖章）的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	
	备选投标方案
	不允许。

	
	
	投标人机器码
	投标人与本项目其他投标人加密打包投标文件电脑特征码一致的（以广州公共资源交易中心评标系统的检索信息为准）将被否决。

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定，应附投标营业执照扫描件。

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	业绩要求
	/

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	联合体投标人
	本项目不接受联合投标。

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形（以《投标人声明》为准）。

	
	
	信誉要求
	投标人（含联合体各方）未被纳入失信联合惩戒名单且被限制参加建设工程投标的（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”https://credit1.gz.gov.cn/sgs/sgsXkNew公布的“失信黑名单”为准），但不包含限制参加财政投资工程或政府投资工程的投标）。

注：因联合惩戒措施表述存在细微差别，惩戒措施与上文不完全一致但措施内容相同的，也应属于被限制参与相关项目的投标。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定进行投标报价的；对同一招标项目没有出现两个或以上的投标报价，且修正无依据。

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。

	
	
	交货期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定（以投标函进行评审）。

	
	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定（以投标函进行评审）。

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定（以投标函进行评审）。

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。

	
	
	串通投标情形
	串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定为准。


注：1.如对形式评审、资格评审、响应性评审中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

若通过形式评审或资格评审或响应性评审的投标人不足3名，则本项目招标失败。

评标方法 

本项目采用评定分离定标办法，其中：评标采用“通过制”评标办法，定标采用“记名投票+撰写评语”的方式择优确定中标人。

1.1 评标委员会对投标文件依次进行形式评审、资格评审、响应性评审评出合格的投标人。若通过形式评审、资格评审、响应性评审的合格投标人大于或等于3家，则通过评审的合格投标人全部进入定标阶段。

1.2 评标委员会对投标文件依次进行形式评审、资格评审、响应性评审评出合格的投标人。若通过形式评审、资格评审、响应性评审的合格投标人不足3家，则招标失败，招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

注：（1）评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过初步评审，不得直接否决投标。
（2）不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标，
3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。如对初步评审中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

（5）当修正后的报价小于原投标报价，中标价按修正后的报价执行；当修正后的报价大于原投标报价，中标价按原报价执行。

（6）投标报价评审以投标人修正后的价格进行。

（7）如果投标人不接受修正后的价格，评标委员会应当否决其投标。

3.2 详细评审

3.3 投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果
3.4.1评标委员会按照招标文件规定，向招标人推荐合格的中标候选人，中标候选人不排序。合格的中标候选人少于3家的，应当重新招标。
3.4.2 评标委员会向招标人推荐全部通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标人作为进入定标阶段的合格中标候选人，并递交资格审查报告及评标报告。

4. 定标程序

4.1 定标委员会

评标结束后，招标人按以下规定组建定标委员会，在评标委员会推荐的合格中标候选人中选定中标人：

定标由招标人依法组建的定标委员会负责，成员数量为5人。成员可由招标人工作人员担任，也可由招标人邀请外单位人员担任，除招标人领导班子成员担任定标委员会成员外，定标委员会成员需具备相应专业能力。

4.2 监督小组

招标人应当组建监督小组，负责监督定标委员会是否按既定的定标方法定标，定标方法及定标过程是否存在不公平、不公正的情形。对定标过程进行见证监督。

4.3 定标时间和地点

招标人在中标候选人公示完成后10个工作日内，在广州公共资源交易中心举行定标会议，招标人按规定程序在投标人须知的时间和地点完成定标工作。

4.4 定标规则

本项目采用“记名投票+撰写评语”的方式，定标方法如下：

4.4.1 定标程序

（1）定标工作开始后，由定标委员会组长发放选票，定标委员会参考定标因素或其他进行投票排名并撰写评语，定标委员会应推荐一人为定标委员会组长，主持当次定标会议。

（2）定标参考资料为评标阶段的评标报告、投标人提交的投标文件。

（3）定标委员会根据定标参考资料、定标因素的相对标准按以下几个方面进行：

定标因素主要包括：

1）价格因素：将合格的中标候选人投标报价横向比较，结合造价数据、市场价等，评判履约风险；

2）资信因素：根据投标人企业实力（2020年1月1日至投标文件递交截止时间止类似业绩情况，类似业绩是指信息化或智能化集成项目业绩。需提供合同关键页扫描件并加盖投标人电子印章，业绩时间以合同为准）进行综合评价；

3）组织方案因素：根据投标人的组织方案（包含深化设计、系统开发、安装工艺、安装进度计划、安装工期保证措施、安全保证措施等）进行横向比较；

4）售后服务方案因素：根据投标人的售后服务方案（包含专业维修队伍和零配件仓库、技术人员及材料配备、维修机器设备工具等完善程度，到达事故现场时间、故障出现解决方案、免费技术培训方案、售后服务措施、其他备品备件优惠措施等）进行横向比较；

5）质保期内维保方案因素：根据投标人的质保期内维保方案（定期维护保养（注明时间））进行横向比较。

（4）投票规则：定标委员会根据定标因素对各投标人进行综合比较后，进行一次性票决并排序（记名投标+撰写评语），每位定标委员会成员只有1票表决权（即只能对其中一家投标人投票），得票数最多的投标人将被确认为中标人，若出现票数相同且无法决出排名时，票数相同的再进行一次性票决，直至决出中标人。选票格式及票决方式详见本章附件1、2。

（5）定标委员会中的各定标委员应独立投票，可以弃权，当弃权票数达到定标委员会人数50%或以上时，本次定标会无效，招标人应重新招标。

（6）定标委员会根据选票情况确定中标人后，撰写、签署定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签字，对定标结论持有异议的评委可以书面方式阐述其不同意见和理由。

（7）定标委员会向招标人提交书面定标报告后即解散，定标过程中使用的文件、表格以及其他资料不得私自带离。

4.4.2招标人应当在定标工作完成后的3日内公示中标结果。公示内容包括：定标时间、所有合格的中标候选人的评分结果或票数及理由、中标人等内容。

4.4.4因异议或投诉生效，需要重新评标或定标的，评标、定标信息（含业绩、奖项等）仍以投标截止时投标人的信息为准。因特殊原因需要延长投标有效期，投标人拒绝延长投标有效期的，仍参与重新评标、定标，但不被推荐为中标候选人或不被票决确定为中标人。

4.4.5中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等不符合法定情形，不符合中标条件的，招标人可以从其他合格的中标候选人中采用原定标办法，由原定标委员会确定中标人，也可以重新招标。

附件1：定标选票
定标选票
项目名称：
	轮次
	支持的投标人名称
	支持理由（针对定标因素撰写评语）

	第一轮
	
	价格因素
	

	
	
	资信因素
	

	
	
	组织方案因素
	

	
	
	售后服务方案因素
	

	
	
	质保期内维保方案因素
	


正式投票规则：
（1）以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的投标人及支持理由。

（2）每一轮投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
（3）定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定委签名：                                 日期：     年    月    日

注：由定标委员进行投票，不得弃权，各定标委员只能支持一家投标人，投票时须注明支持的投标人及支持理由。

附件2：票决汇总表
票决汇总表
项目名称：                                                                                       

	序号
	投标人名称
	第一轮得票
	每轮得票相同的排序
	排列名次

	
	
	
	1
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


定标委员会全体成员签字：                              日    期：       年    月    日
附件3：附加定标选票
附加定标选票

项目名称：

	序号
	投标人名称
	票决意见
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	


定标委员签名：

日            期：
注：1.本表用于定标阶段首次票决后出现票数相同时，用于对票数相同的投标人再进行一次性票决。

2.由定标委员进行附加投票，不得弃权，票决意见分别为“投票”或“不投票”，各定标委员只有1票表决权（即只能对其中一名投标人“投票”）。

附件4：附加定标选票汇总表
附加定标选票汇总表
项目名称：

	序号
	投标人名称
	得票数
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	


全体定标委员签名：

日            期：
第四章 合同条款及格式（参考）
合同编号：

广州市从化区越秀风行生态田园综合体风行文旅项目信息化工程合同
项目名称：                           
项目地点：                            

甲方：                                
乙方：                                
签订日期：  年    月    日             
甲　　方：　　　　　　　　　　
电　　话：　　　　　　　　　　地　　址：　　　　　　　　　　
乙　　方：　　　　　　　　　　
电　　话：　　　　　　　　　　地　　址：　　　　　　　　　
根据  广州市从化区越秀风行生态田园综合体风行文旅项目信息化工程的招标结果，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
合同项目内容、规格、型号
广州市从化区越秀风行生态田园综合体风行文旅项目信息化工程项目，包括但不限于：

（1）对本项目所需的园区管理平台，包括但不限于：智慧广播（包括但不限于：硬件设备，室外音柱、设备箱等前端设备，播放器、服务器等后端设备，系统集成等）、物业管理（包括但不限于：安保、工程维修、保洁等需要对接目前物管系统，主入口牌坊、主停车场进、出入管理，停车场道闸、识别系统等前端设备、停车管理系统（含车辆进出管理、设备管理、缴费管理等后端设备、设备安装、设备联调等系统集成）等）等；

（2）文旅运营平台，包括但不限于：越秀田园综合体小程序（包括但不限于：导览地图、亲子游乐、尊享服务、酒店民宿、农家小厨、共享农庄、越秀研选、主题研学、培训学院、我的等）、招商管理（包括但不限于：房源管理、房控图管理、商机管理、租赁信息管理、出入场管理、报表管理、租赁政策、意向客户维护、资产巡查、品牌维护、合同管理等）等；

（3）综合治理平台，包括但不限于：智慧党建（包括但不限于：党务管理、智能分析等）、综合治理（包括但不限于：综合治理、信息发布等）等；

（4）立体防控系统，包括但不限于：实时监控（包括但不限于：实时视频点播、查看、回放，人工图像、自动图像抓拍，选定的视频图像指定、调用分组、播放顺序、播放时间计划，多个场景轮巡等）、录像检索（包括但不限于：按时间查询等）、权限控制（包括但不限于：按照行政区域、职级、类型等分区、分域授权，不同用户对应资源的访问权限等）、设备管理（包括但不限于：摄像机设备添加和修改，编码、首字母关键字的模糊查询功能等）、设备检测（包括但不限于：DVR状态检测、摄像机状态检测、设备检测、录像完整率检测、视频巡检等）、联网配置（包括但不限于：注册端口管理、信令网关管理、子平台的添加删除、事件的订阅等）、统计分析（包括但不限于：在线离线状态按照区域、品牌等维度统计等）、云台控制（包括但不限于：对设备云台、焦距和循环等功能控制等）等；

（5）其他事项，包括但不限于上述平台、系统及设备所涉及的深化设计、设备材料采购安装、系统开发、调试、验收、保修、运维等。具体内容以招标文件、设备需求清单、用户需求及技术规格书为准。
合同金额及结算方式
1、合同含税总金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。其中不含税金额为（大写）：       元（￥_______________元）人民币，税率为   %。各项设备综合包干单价：详见“附件2：投标报价表”。
2、结算方式：本合同价款采用工程量清单固定综合单价包干方式，具体办法如下: 
（1）《投标报价表》: 清单单价包干，工程量按实结算。
（2）深化设计、系统开发、包装、运输及搬运费: 已包含在单价，结算时不再另外计算。

（3）税金: 已包含在单价，结算时不再另外计算。

 3、上述合同总金额为暂定总价，合同结算总价以甲方或甲方指定的第三方审核确认的结算数量按照综合包干单价计算，并以甲方最终审核确认为准，最终审核确认后的结算价不得高于承包人中标总价）。
4、在合同履行期间，如遇国家的税率政策调整，合同不含税价格不因国家税率变化而变化，合同含税价格按国家的税率政策进行调整。如遇甲方或建设单位财务部门或审计部门等发现本合同存在超付情形，甲方有权要求乙方返还该部分款项。
技术要求
1、乙方所提供的与项目相关的园区管理平台、文旅运营平台、综合治理平台、立体防控系统等，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，符合招标文件要求与投标文件一致。

2、货物、设备等为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准且符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；②货物、设备等来源国官方标准。

4、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

5、备品备件要求：运行__（暂定3年，以实际签订合同为准）____年所需备品备件。

6、货物、设备等为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

7、乙方应将关键主机设备、软件系统的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具、项目实施过程中的相关技术文档等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
合同期限
1、合同期限：

①乙方必须在合同签订后 60 日内完成本项目的全部硬件的供货、建设、安装、调试、验收合格并交付甲方正式使用；

②乙方必须在合同签订后 100 日内完成本项目的全部软件的产品设计、深化设计、系统开发、建设、安装、调试、验收合格并交付甲方正常使用。

2、服务及交货方式： 送货上门、上门安装、调试、试运行、验收。

3、服务及安装地点：甲方指定地点。

4、甲方有权对项目的进度进行检查和监督。项目实际进度与经确认的进度计划不符合时，乙方应按招标文件中甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。因乙方的原因导致项目实际进度与进度计划不符的，乙方应向甲方承担违约责任。
付款方式及履约担保收取
（一）由甲方按下列程序付款（支付程序大方向不变，具体金额及比例以中标后实际签订合同为准）
1、合同签署后并收到乙方开具的发票后15个工作日内，甲方支付合同总额的25％；
2、完成硬件全部工作量的30%，并经甲方审核通过，在收到乙方开具的发票后15个工作日内，甲方支付合同总额的7%；
3、完成硬件全部工作量的60%，并经甲方审核通过，在收到乙方开具的发票后15个工作日内，甲方支付合同总额的7%

4、完成硬件全部工作量的100%，并经甲方审核通过，在收到乙方开具的发票后15个工作日内，甲方支付合同总额的7%；

5、完成软件全部工作量的30%，并经甲方审核通过，在收到乙方开具的发票后15个工作日内，甲方支付合同总额的7%；
6、完成软件全部工作量的60%，并经甲方审核通过，在收到乙方开具的发票后15个工作日内，甲方支付合同总额的7%；

7、完成软件全部工作量的100%，并经甲方审核通过，在收到乙方开具的发票后15个工作日内，甲方支付合同总额的7%；
8、当所有子系统完成调试，并结束用户培训及全部上线准备后，在收到乙方开具的发票后15个工作日内，支付合同总额的15%；

9、乙方完成所有系统试运行一个月，并通过甲方组织的验收合格后，在收到乙方开具的发票后15个工作日内，支付合同总额的10%；

10、项目终验合格、完成结算并收到乙方开具的发票后15个工作日内，支付至合同结算价的97%；

11、项目终验合格后10个工作日内无息退还履约保证金给乙方（如有），预留合同结算价的3%作为质保金，质保期满后，在收到乙方开具的发票后15个工作日内支付给乙方。
（二）支付说明
1、乙方提供的发票须是符合国家规定的、真实、有效、等额发票，因乙方提供的发票不合格造成的责任和损失，由乙方自行承担；如因此给甲方造成损失，乙方还应负责赔偿。
开票信息如下：
	公司名称
	

	税号
	

	地址
	

	电话
	

	开户银行
	

	银行账号
	

	税率
	

	开票税目
	

	发票备注栏
	项目名称：
项目地址： 


2、甲方通过银行转账的方式付款至乙方指定银行账户，以下乙方信息如有变更或有错漏，乙方应当及时通知甲方；如未及时通知甲方信息变更而导致甲方转账发生错误的，视为甲方已经交付款项，由乙方承担一切责任。乙方接受汇款的基本账户信息如下：
开户名称：              

开户银行：              

银行账号：            

3、乙方应当保证其所开具的发票的合法性、有效性、真实性，否则由此产生的一切法律责任由乙方承担，同时应当赔偿甲方因此受到的一切损失。发票在传递至甲方之前，发生丢失、毁损等情况，乙方重新提供发票且自行负担相关费用。
4、乙方有任何应付未付费用的（包括但不限于违约金、赔偿金、补偿金等）的，甲方有权直接在应付款项中扣除后支付。
5、如本合同标的物发生各类侵权纠纷或诉讼，甲方有权立即停止向乙方支付合同价款直至纠纷或诉讼完结，且乙方还应赔偿甲方由此所受的全部损失。
（三）履约担保
1、签订合同后30日内，乙方向甲方提供合同总金额10%的履约担保。履约担保可以是银行履约保函或保证保险或工程担保公司保函或银行转账履约保证金。履约担保在项目终验合格后，由乙方提出申请，甲方在收到申请后 30 日内无息返回；履约担保为银行保函的，须是在中华人民共和国注册的广州市内四大国有银行分行以上开出的《履约银行保函》原件，且是不可撤销、见索即付的银行保函。
2、履约担保有效期至合同约定的验收合格止。乙方保证在乙方按照合同要求完全实施和完成本合同全部义务之前，履约担保一直有效。如果履约保函或保证保险因有效期届满，致使履约保函或保证保险自动失效，而乙方尚未按合同要求实施和完成本合同全部义务的，乙方应在保函或保证保险有效期满前1个月无条件办理保函或保证保险续保并自行承担相关费用，确保担保期限不出现空缺，否则乙方构成违约，甲方有权向出函单位或保险公司无条件兑付此保函或保险，并在保函或保证保险续期办理前不予支付后续进度款，由此引起的责任由乙方承担。

3、乙方提交的履约担保是对本合同约定的乙方全部工作内容（包括但不限于乙方违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，乙方的任何一次不履行或不完全履行合同的行为，甲方均有权向出函单位或保险公司提出索赔或启动履约担保的一部分或全部。如果因乙方不履行或不完全履行合同的行为导致甲方扣取履约担保的一部分或者全部的，则相应扣取部分的履约担保不予退还。

合同的变更及价格调整
1、甲方有权根据工程实际需要（包括但不限于设计变更、不可抗力等），对设备数量进行增加、减少或变更，设备价款按合同第六条第2点约定调整。上述数量调整及变更应在甲方书面通知供货时确定，甲方不承担其他违约责任，甲方无需另行支付乙方其它额外损失补偿及费用。

2、合同项下的设备经甲方批准发生变更时，乙方同意设备合同价按如下约定调整：

2.1 发生台套变化的：

（1）数量减少：按照合同相应设备的综合单价及减少数量扣减合同金额。

（2）数量增加：按照合同相应设备的综合单价及增加数量计算增加合同金额。
2.2 发生设备更变的：
（1）合同设备清单中有相同适用设备的，则采用该设备的综合单价；合同设备清单中相同适用设备有多个的,取最有利于甲方的相同适用设备的综合单价(但综合单价明显不合理的除外)。

（2）合同设备清单中无相同适用设备的，由甲方、监理单位、乙方参照合同设备清单中近似设备(若有)并结合市场价共同协商确定。

（3）按上述原则确定价格时，包装、运输及搬运费、安装调试费、人工费税费不计取。

3、无论乙方提供的货物是按原合同的要求或变更后的货物，乙方都不能免除对货物应承担的责任。

4、甲方对已发出书面供货通知的设备进行变更：乙方未开始生产的，到货时间顺延，甲方不承担其他违约及赔偿责任；由于乙方已开始生产造成乙方损失的，乙方有权要求甲方进行补偿。
质保期及售后服务要求
1、质量保证期（简称“质保期”）：本合同的硬件部分的质保期为3年，软件部分的质保期为1年。
2、质保期内乙方对所供货物实行产品质量的包修、包换、包退（三包范围根据国家颁发的法律法规执行）及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。质保期内乙方对所提供的软件服务进行产品质量的维护工作。

3、质保期内，如设备或零部件或软件或系统因质量原因出现故障而造成短期停用超过   小时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过    天则质保期重新计算。
4、乙方提供    小时召修服务，售后服务响应时间应在接到甲方通知后    小时内响应，乙方在接到故障电话后    小时内到达现场，并在    小时内修复。若在  小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备或零部件或软件或系统予甲方临时使用。
安装、调试与验收等实施要求
1、乙方须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，由具备资质的专业人员将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，并指导甲方工作人员能正常、熟练使用仪器设备和软件系统等。本项目在实施过程中，乙方应严格执行国家有关设备安装施工安全和施工流程规定，确保施工安全并承担一切责任。
2、设备若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 
3、乙方应将关键主机设备的合格证、用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
培训要求
1、现场培训：乙方在设备、系统的安装、调试、系统联调、验收完毕后需立即进行现场培训直至甲方和设备使用单位基本掌握运行操作、维修保养技术。
2、专门培训：乙方应就设备、系统的安装、检验、调试、使用和维护等培训甲方和设备使用单位各2名技术人员，直到甲方和设备使用单位受训人员全部掌握运行操作、维修保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。采取技术培训、操作培训的培训方式：培训地点、培训时间与受训人员：由甲方和设备使用单位确定受训人员，与乙方商定时间和地点。甲方和设备使用单位受训人员的培训费用由乙方承担，均包含在本合同价中，甲方不再另行支付。
验收
1、对货物、仪器设备、软件系统等项目内容的验收按照国家标准或行业标准及合同约定进行验收。货物、仪器设备为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。土建工程应符合国家、地方及甲方的的要求和标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明，必要时应甲方要求应提供进口货物报关证明。

3、货物、仪器设备为原厂商未启封全新包装，须具备出厂合格证、序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件及零配件必须配备齐全。

4、乙方应将关键主机设备、软件系统的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具、项目实施过程中的相关技术文档等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、本合同约定的项目内容全部建设完工后，甲方应在乙方签发书面《验收通知单》后30个工作日内组织竣工验收。验收时，甲方组成的验收小组应按国家有关规定、规范和合同约定进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收（费用由乙方承担）。因项目质量问题发生争议时，由项目所在地质量技术监督部门鉴定。验收结束时甲方根据验收情况出具《验收报告》（验收结论），乙方对验收结论有异议时应在收到《验收报告》后3日内书面提出，逾期未提出异议的，视为同意《验收报告》。如根据《验收报告》，乙方须对本项目工程予以补正或整改的，乙方应按照《验收报告》要求完成相应整改工作直至通过甲方验收，由此产生的一切费用均由乙方承担，甲方无须向乙方支付其他任何费用。
违约责任与赔偿损失
1、乙方交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价20%的违约金。
2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价5‰的数额向甲方支付违约金，逾期1个月以上的，甲方有权终止合同，并要求乙方按前述约定承担违约责任，由此造成的甲方一切经济损失由乙方承担。
3、除本合同另有约定外，其它违约责任按《中华人民共和国民法典》合同编处理。
4、对于满足合同约定支付条件的，甲方审核通过乙方提交的请款资料后应当自收到发票的30日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

5、乙方不能按照合同约定期限完成项目服务工作的，每延迟一天，乙方应向甲方支付5000元违约金，甲方有权直接从履约保证金中予以扣除，不足部分由乙方另行补足。延误工期达到25日以上的，甲方有权单方解除合同。非无法施工的恶劣天气原因或甲方原因而持续停工7日或累计停工20日以上的，甲方有权单方解除合同。因本条原因甲方解除合同的，甲方有权没收履约保证金，且甲方有权选聘第三方完成乙方尚未完成的工程或其他工作，尚未支付乙方的费用不再支付，不足以弥补甲方损失（如工期延误所引发的经济损失等）的，乙方另行赔偿。

6、质量违约：（1）由乙方原因造成的质量缺陷、不符合招标文件要求的，乙方应负责更换维修，并承担鉴定及更换维修费用。乙方在甲方发出通知（发出特快专递）后３日内仍不更换维修的或更换维修不符合要求的，甲方有权另行聘请第三方更换维修，相关更换维修费用由乙方承担；（2）按照合同总价3%支付违约金，甲方有权直接从质保金中予以扣除，不足部分由乙方另行补足；（3）赔偿甲方的全部损失。

7、乙方未经甲方书面同意擅自将项目建设内容部分或全部分包给第三方的，甲方有权单方解除本合同，没收履约保证金，与此同时，乙方还应向甲方支付合同总价30%的惩罚性违约金，不足以弥补甲方损失的，乙方另行赔偿。

8、在免费保修期间，甲方通报故障现象后，乙方24小时内未能按照要求到达现场检修，每拖延一天，乙方需向甲方支付合同总价万分之五的违约金，甲方可以在质保金中扣除，不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿。

9、因甲方原因，甲方未按本合同规定的付款方式支付服务款项的，每逾期一日，甲方应向乙方支付500元违约金，逾期超过90日的，乙方有权解除本合同。 

10、乙方在实施具体工作任务时或提供的货物、仪器设备，出现安全事故给乙方工作人员、甲方或第三人造成损害的，全部责任由乙方自行承担。

11、任何一方违反本合同约定给无过错方造成任何损失（包括但不限于直接经济损失、诉讼/仲裁费、律师费、维权交通食宿费、保全费、鉴定费、评估费及其他维权费用等），应向无过错方就该类损失支付赔偿金。造成其他损失的，过错方应另行赔偿。

12、乙方有其他违约情形时，甲方有权视具体情形分别或同时要求乙方承担停止并改正违约行为、恢复原状、排除妨害、消除危险、赔偿损失等违约责任，同时甲方有权单方解除合同，没收履约保证金。

争议的解决
合同执行过程中发生的任何争议，由双方协商或由监管部门调解解决。协商或调解不成时，向 项目所在地  人民法院起诉。
不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
税费
在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。
其它
1、乙方保证合同项下提供的服务、软件系统、仪器设备等不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

2、乙方必须保证甲方在接受其中标服务过程的任何时候不受到知识产权或版权的纠纷，否则，由此产生的任何责任全部由乙方承担，由此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿甲方全部损失。

3、未经甲方书面同意，乙方不得将甲方提供的资料及文件擅自修改、复制、向第三人转让或用于中标服务外的项目，不得将项目实施过程中所获得的资料、数据等用于中标服务外的项目。如发生以上情况，乙方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

4、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
5、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
6、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
7、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
合同生效
1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
2、合同一式     份，双方各执    份，具备同等效力。
附件：1.用户需求及技术规格书

          2.投标报价表

甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
代表：
代表： 
签定地点：
签定日期：　　　年　　月　　日
签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：
第二卷

用户需求及技术规格书
另册，详见附件《用户需求及技术规格书》

第三卷

第六章 投标文件格式
（招标项目名称）
投标文件
投标人：              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）
     年    月    日
目录
一、投标函及投标函附录

二、投标报价表

三、商务部分(含资格审查部分）

1、投标单位法定代表人证明书及法人授权委托证明书

2、投标人基本情况表

3、投标单位营业执照或事业单位法人证书

4、投标单位资质证书

5、投标人声明

6、企业类似业绩

四、技术部分

1、投标设备技术性能指标的详细描述

2、技术支持资料

3、服务方案（包括但不限于：组织方案、售后服务方案、质保期内维保方案）
4、用户所在地售后网点及仓库情况

五、其他资料

1、商务和技术偏差表

2、投标人成本分析说明（如有，低于成本警戒价的必须提供）

六、投标人认为有必要提供的其它证明材料

格式一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）   （¥       ）的投标总报价，提供本招标项所有设备及技术服务和质保期服务，并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）投标报价表

（3）商务部分(含资格审查部分）

①投标单位法定代表人证明书及法人授权委托证明书

②投标人基本情况表

③投标单位营业执照或事业单位法人证书

④投标单位资质证书

⑤投标人声明

⑥企业类似业绩

（4）技术部分

①投标设备技术性能指标的详细描述

②技术支持资料

③服务方案（包括但不限于：组织方案、售后服务方案、质保期内维保方案）

④用户所在地售后网点及仓库情况

（5）其他资料

①商务和技术偏差表

②投标人成本分析说明（如有，低于成本警戒价的必须提供）

（6）投标人认为有必要提供的其它证明材料
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除《实质性响应条款一览表》列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。 
4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。 
5．如我方中标，我方承诺： 
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； 
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件； 
（3）按照招标文件要求提交履约担保； 
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 
6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
7．
（其他补充说明）
投标人：     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

地址：     
网址：     
电话：     
传真：     
邮政编码：     
    年     月     日

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	交货期（即工期）
	
	

	2
	投标内容
	按招标文件要求
	

	3
	交货地点
	按招标文件要求
	

	4
	合同价款确定方式
	按招标文件要求
	

	5
	投标有效期
	按招标文件要求
	

	6
	法 人 营 业
执 照 证 号
	法 人 营 业
执 照 证 号：
	

	7
	质保期
	硬件部分：

软件部分：
	


注：“交货期”、“投标内容”、“交货地点”、合同价款确定方式、投标有效期、可以填写“按招标文件要求”或按招标文件内容填写。
投 标 人：          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

     年     月     日
格式二、法定代表人身份证明、授权委托书

法定代表人身份证明
投标人名称：     
姓名：     性别：     年龄     ：职务：     系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。
注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。
投标人：         （盖单位章）
     年     月     日
授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：         。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证扫描件
注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字或盖章。（适用于有委托代理人的情况，并提供法定代表人身份证明）

投  标  人：     （盖单位章）

法定代表人：     （签字或盖章）

身份证号码：     
委托代理人：     （签字或盖章）

身份证号码：     
    年     月     日

格式三、投标报价表

3.1投标报价表
投标报价表
	序号
	设备名称/系统\模块名称
	主要规格参数
	单位
	数量
	综合单价投标报价（元）
	小计

（元）
	备注

	一
	景区安全防护屏障
	/
	/
	/
	/
	
	

	1.1
	立体防控系统
	/
	/
	/
	/
	
	

	1.1.1
	前端设备
	/
	/
	/
	/
	
	

	1
	室外智能枪式摄像机
	1)
传感器类型：1/2.7英寸CMOS；
▲2)
摄像机内置1颗GPU芯片、2颗红外灯、2颗白光灯，具有1个RJ45网络接口、2路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个SD卡插槽、1个复位按钮。（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
3)
像素：400万；
4)
最大分辨率：2688×1520；
5)
最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)；
6)
最大补光距离：80m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）；
7)
镜头类型：定焦；
8)
镜头焦距：6mm；
9)
通用行为分析：物品遗留；物品搬移；
10)
周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；
11)
视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；
12)
智能编码：H.264：支持H.265：支持；
▲13)
在分辨率设置为2688×1520、帧率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，设备处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
▲14)在视频结构化模式下一次可抓拍10张图片，图片类型包括场景图、人脸图、人体图、非机动车图、机动车图、车牌图，其中人脸和人体图可关联存储、机动车图和车牌图可关联存储；可通过IE浏览器或客户端软件检索并查看存储的图片（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
15)
宽动态：120dB；
16)
透雾功能：支持；
17)
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；电压检测；SMD；安全异常；
▲18)在混合抓拍模式下，可对监控画面中出现的行人、机动车和非机动车分别累计计数，可生成时报表、日报表、月报表、年报表，并以柱状图、折线图等形式展现，支持报表导出（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
19)
最大Micro SD卡：256GB；
20)
音频输入：1路（RCA头）；
21)
音频输出：1路（RCA头）；
22)
报警输入：2路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；
23)
报警输出：2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）
24)
接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;CGI;GB/T28181（双国标）;GA/T1400;GB/35114； 
25)
供电方式：DC12V/POE；
▲26)外壳防护等级: IP68等级（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
	台
	29
	
	
	

	2
	室外智能球型摄像机
	1)
传感器类型：1/2.8英寸CMOS；
2)
像素：400万；
3)
最大分辨率：2560×1440；
4)
最低照度：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）；
5)
最大补光距离：150m（红外）80m（暖光）；
6)
镜头焦距：4.8mm~154mm；
7)
光学变倍：32倍；；
8)
可视域功能：支持；
9)
通用行为分析：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持联动跟踪；
10)
防抖功能：电子防抖；
11)
透雾功能：电子透雾；
▲12)视频输出基本要求检验：色彩还原误差检验：球机输出图像的色彩还原误差应满足:平均ΔE≤15(6500K)，平均ΔE≤25(其他色温) ；几何失真检验:球机输出图像几何失真应小于等于5%；自动白平衡调整检验:当使用环境实际色温在2800K~10000K范围内变化时，应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
▲13)控制功能检验：区域遮盖：可设置遮盖区域位置；可在监视画面上设置24个不规则四边形区域，可以设置多边形、不同颜色或马赛克，每个场景最多支持8块； 自动定位：在接收到监控画面内二维区域坐标信息后，可自动将该区域置于监控画面中心并使该区域充满屏幕；通过IE浏览器圈定监视画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于屏幕中心位置并对该区域进行放大或缩小（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
14)
音频输入：1路（LINE IN；裸线）；
15)
音频输出：1路（LINE OUT；裸线）；
16)
报警接口：2进1出；
17)
语音对讲：支持；
18)
报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）；
19)
供电方式：AC24V/3A±25%（标配）；
20)
接口类型：RJ45接口
	台
	8
	
	
	

	3
	室外全景摄像机
	1)
传感器类型：1/1.8英寸CMOS；
2)
像素：全景：1600万；球机：400万；
3)
最大分辨率：5520×2700；
4)
最低照度：全景：0.0005Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；球机：0. 001Lux F1.4（彩色模式）；0.0005Lux F1.4（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）；
5)
最大补光距离：全景：没有；球机：≥400米；；
6)
镜头类型：全景：定焦 球机：变焦；
7)
镜头焦距：全景：2.8mm球机：5.5mm~220mm；
8)
周界防范：绊线入侵；区域入侵；停车检测；
9)
人脸识别：全景：NA球机：NA；
10)
视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；
11)
智能编码：H.264:支持；H.265:支持；
12)
宽动态：全景：120dB；球机：120dB；；
▲13)应具有≥1000个预置位，存预置位和调预置位功能应正常；具有自动扫描功能，可以完成水平扫描、垂直扫描、随机扫描；可按照所设置的预置位完成≥64条巡航路径，每条巡航路径可添加≥32个预置位；可按照所设置的轨迹完成≥32条模式路径，每条路径的最大记录时间应大于16min（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
14)
报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；人脸识别；视频结构化；安全异常；人群拥堵、车辆拥堵、停车上限；
15)
接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400（只有中文带人脸或结构化才有）；GB/35114；
16)
最大Micro SD卡：512GB；
17)
RS-485接口：1个（波特率范围:1200bps~115200bps）；
18)
音频输入：2路（接线端子）；
19)
音频输出：2路（接线端子）；
20)
报警输入：7路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；
21)
报警输出：3路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）；
22)
模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）；
23)
供电方式：DC36V；
▲24)具有智能风控除雾功能，可自动去除内部水状和雾状附着物；自带防水透气膜，内部水气可通过防水透气膜排出，外部的水气无法进入（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
25)
防护等级：IP66；
	台
	1
	
	
	

	4
	室外全景摄像机光模块
	千兆SFP光模块单模单纤,20km
	块
	2
	
	
	

	5
	枪式摄像机电源
	DC12V2A
	个
	29
	
	
	

	6
	设备箱
	箱体尺寸：350mm*500mm*220mm，采用优质冷轧钢板，厚度1,2mm，设备箱表面处理进行脱脂、酸洗、磷化后整体镀锌，再进行防静电喷户外粉，含设备箱体、空开、接线排、光纤熔接盒等
	套
	30
	
	
	

	7
	电源网络二合一防雷器
	电源部分
最大连续工作电压：AC275V
标称放电电流（8/20）In：5KA
最大放电电流（8/20）Imax：10KA
电压保护水平（In）Up:≤600V
信号部分
最大连续运行电压Uc：5V
标称放电电流（8/20）In：5KA
最大放电电流（8/20）Imax：10KA
适用网络：100M
保护水平：≤30V
插入损耗≤0.5dB
	个
	38
	
	
	

	8
	光纤收发器
	一光四电，百兆，千兆上行，单模单纤，20km。
	对
	30
	
	
	

	9
	监控立杆
	根据前端点位现场情况，选择3至6米的监控立杆，具体高度及数量根据项目实施时具体需求。采用优质冷轧钢板，表面热镀锌后喷涂。
	套
	25
	
	
	

	10
	立杆基础笼
	3至6米杆配套基础笼
	套
	25
	
	
	

	11
	立杆横臂或壁装支架
	2米以内横臂，采用优质冷轧钢板，表面热镀锌后喷涂
	套
	29
	
	
	

	12
	加强型室外支架
	加强型室外支架，角钢塔
	套
	1
	
	
	

	13
	前端点光缆
	前端点到后端机房传输光缆，含PVC管材、光纤接续盒等
	项
	30
	
	
	

	14
	前端点取电材料
	含电源线、PVC管等
	项
	30
	
	
	

	15
	工程辅材
	含网线、水晶头，绝缘胶布，焊锡丝，扎带，其他耗材，一键报警柱用光纤熔接盘等
	项
	30
	
	
	

	1.1.2
	后端设备
	/
	/
	/
	/
	
	

	1
	网络视频存储服务器
	1)
操作系统：嵌入式LINUX系统；
2)
主处理器：64位高性能多核处理器；
3)
控制器：单控制器；
4)
高速缓存：标配≥8GB，可扩展至64GB；
5)
视频直存（私有协议）：320路（800Mbps）接入，320路（800Mbps） 存储，320路（800Mbps） 转发，32路（64Mbps）网络回放；
6)
硬盘接口：≥24个，SATA，单盘容量支持1~18TB，支持热插拔，支持CMR，支持企业盘；
▲7)
支持≥4个千兆RJ45自适应网络接口，支持≥1个百兆RJ45自适应管理网口。选配支持1个Mini SAS HD接口。设备前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网，选配支持带显示器的前面板。（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
▲8)
可通过IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于150MB/s（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
▲9)
设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
▲10)硬盘错误灯提示功能 设备支持硬盘错误灯提示功能。当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，通过用户界面硬盘位标识为红色，硬件上硬盘灯也显示为红色长亮。（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
▲11)具有备用电池模块，可安装2块电池，样机掉电时可保护缓存中数据，恢复供电后数据不丢失，可查看断电前10s、断电后17s的视频录像（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
	台
	1
	
	
	

	2
	存储硬盘
	8000G；7200RPM；256MB；SATA
	块
	10
	
	
	3M码流，满足30天存储

	3
	光纤收发器接收机箱
	14槽光纤收发器机箱，含电源
	套
	3
	
	
	

	4
	流媒体服务器
	CPU: 相当于2*英特尔至强金牌4214(2.2GHz/12-Core/16.5MB/85W)Cascade lake处理器
内存: 2*16GB
系统盘: 2*600GB SAS
网卡: 2*GE
RAID: 支持RAID0,1,10
含联网平台
	台
	1
	
	
	

	1.1.3
	系统集成
	/
	/
	/
	/
	
	

	1
	前端设备安装
	含摄像机及配套电源、设备箱、防雷器、光纤收发器等
	项
	30
	
	
	

	2
	立杆、支架及配套安装
	3-6米立杆及横臂安装、地笼开挖、基础制作、回填等
	项
	29
	
	
	

	3
	加强型室外支架安装
	加强型室外支架安装
	项
	1
	
	
	

	4
	防雷接地
	含接地极、引下线、地排及配套施工，接地阻值≤10Ω
	项
	30
	
	
	

	5
	手井制作
	300mm*300mm，含材料、水泥井盖、挖井坑、砌砖等
	项
	30
	
	
	

	6
	前端点光缆敷设
	光缆敷设、光纤熔接、测试
	项
	30
	
	
	

	7
	前端点光缆管道开挖
	含开挖及回填、顶管、绿化复原
	项
	30
	
	
	

	8
	电源线敷设
	电源线敷设
	项
	30
	
	
	

	9
	电源线管道开挖
	含开挖及回填、顶管、绿化复原
	项
	30
	
	
	

	10
	后端设备安装
	含本系统后端所有设备的安装
	项
	1
	
	
	

	11
	设备联调
	前后端设备的调试
	项
	1
	
	
	

	1.2
	智能停车系统
	/
	/
	/
	/
	
	

	1.2.1
	前端设备
	/
	/
	/
	/
	
	

	1
	停车场道闸
	1、科技蓝，含全套配件（道闸内含功放、喇叭、电源、地感检测器、补光灯），可选直杆、曲臂杆、栅栏杆及长度，可选左向或右向；速度0.8-6秒可调；配件含地感线圈（支持大小车）、杆、万向节等全套；
2、车辆检测器：线圈电感量:50uH至1000uH(最佳100uH至300uH);灵敏度三级可调；78*40*108mm(长*宽*高)；频闪持续时间：无限存在；
3、地感线圈：铁氟龙（0.75或1.0mm2）镀银多股线；
4、主控制系统：TCP/485通讯方式，脱机10万条记录；
5、显示状态板：显示禁止、通行指示，车牌号码、剩余车位等；
6、开关电源+空开：12V/3A开关电源，防雷击，防潮湿；
7、补光灯：大功率LED白光灯，智能补光；
9、语音提示：语音播报车牌号码、一路顺风、收费金额等；
	套
	6
	
	
	

	2
	车牌识别摄像机
	1、1/2.8” 200万像素逐行扫描CMOS
2、内置16GB存储空间
3、1/2.7” 4/6mm定焦镜头
4、补光灯：大功率LED白光灯，智能补光
5、工作温度：-40~70℃
6、防护等级：IP67 IK10
7、车牌识别：识别率≥99.99%、识别速度＜120ms
8、识别角度：±60度
9、接口参数：1个100Mbps网口，1路音频输出（带10W功放），2个RS485、1个IO输出接口（闸机控制）
	台
	6
	
	
	

	3
	防砸雷达
	毫米波，工作频率79GHz
	个
	6
	
	
	

	4
	对讲立柱
	1）2条SIP线路
2）全双工免提通话(HF)
3）智能DSS键 (速拨键、对讲键等)
4）内置2个短路输入/输出
5）外置有源音箱输出接口/录音输出接口
	台
	6
	
	
	

	5
	光纤收发器
	一光四电，百兆，千兆上行，单模单纤，20km。
	对
	3
	
	
	

	6
	前端点光缆
	前端点到后端机房传输光缆，含PVC管材、光纤接续盒等
	项
	6
	
	
	

	7
	前端点取电材料
	含电源线、PVC管等
	项
	6
	
	
	

	1.2.2
	后端设备
	/
	/
	/
	/
	
	

	1
	停车管理系统
	提供：车场管理、车辆管理、设备管理、缴费管理、缴费记录查询、车辆进出管理、异常事件管理、商户管理、优惠券管理等功能
	套
	1
	
	
	

	2
	IP话机
	智能DSS按键对应显示屏—可动态显示5个分页，每页可设置显示7 个DSS键的状态，总计最多支持35 个DSS 键的自定义配置。每个DSS 键可设置为Line/BLF/速拨分机等
支持连接蓝牙耳机 (内置蓝牙)
千兆以太网 — 自适应10/100/1000Mbps网络端口，提供高速网络传输，支持PoE供电。
	台
	3
	
	
	

	3
	网络机柜
	42U网络机柜
	台
	1
	
	
	用在主停车场管理用房

	4
	管理电脑
	i5/16G/256G+1T/鼠标键盘/23寸显示器
	台
	2
	
	
	

	5
	车闸网关服务器
	2U工控整机ACP-6830，180W电源，Intel Core i5-4430 3.0GHz/ 32G DDR3/1T SATA HDD /10COM/14USB/DVI+VGA双显/2 个千兆网口
	台
	1
	
	
	

	6
	应用服务器
	1、CPU：不低于2*银牌4210 20核40线程；
2、内存：32GB DDR4-2133MHz；
3、网卡：标配4端口千兆以太网卡；
4、硬盘：硬盘3*1T SAS硬盘，配置RAID 5；
5、2U机架式；
6、含服务器操作系统
	台
	2
	
	
	客户提供从化项目到越秀云之间的互联网宽带

	1.2.3
	系统集成
	/
	/
	/
	/
	
	

	1
	前端设备安装
	含停车场道闸、车牌识别摄像机、防砸雷达、对讲立柱及光纤收发器、线圈地面切割等
	项
	6
	
	
	

	2
	前端点光缆敷设
	光缆敷设、光纤熔接、测试
	项
	6
	
	
	

	3
	前端点光缆管道开挖
	含开挖及回填、顶管、绿化复原
	项
	6
	
	
	

	4
	电源线敷设
	电源线敷设
	项
	6
	
	
	

	5
	电源线管道开挖
	含开挖及回填、顶管、绿化复原
	项
	6
	
	
	

	6
	后端设备安装
	含本系统后端所有设备的安装
	项
	1
	
	
	

	7
	设备联调
	设备联调
	项
	1
	
	
	

	1.3
	公共广播系统
	/
	/
	/
	/
	
	

	1.3.1
	前端设备
	/
	/
	/
	/
	
	

	1
	IP网络室外音柱
	1）专业的一体化结构设计，良好的箱体密封性能，快速传导的全铜镀镍接地柱。符合户外恶劣环境的使用及安全要求，且符合IP54防护等级认证要求。
2）内置一路网络数字音频解码模块，支持IP/TCP、UDP、IGMP(组播)等通讯协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。
3）内置数字功率放大器模块，音质细腻，功率强劲。内置扬声器30W输出功率。
4）支持局域网和广域网应用，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络架构。
5）可定制DC24V供电，以满足户外太阳能蓄电池供电需求
	台
	12
	
	
	

	2
	设备箱
	箱体尺寸：350mm*500mm*220mm，采用优质冷轧钢板，厚度1,2mm，设备箱表面处理进行脱脂、酸洗、磷化后整体镀锌，再进行防静电喷户外粉，含设备箱体、空开、接线排、光纤熔接盒等
	套
	2
	
	
	

	3
	电源网络二合一防雷器
	电源部分
最大连续工作电压：AC275V
标称放电电流（8/20）In：5KA
最大放电电流（8/20）Imax：10KA
电压保护水平（In）Up:≤600V
信号部分
最大连续运行电压Uc：5V
标称放电电流（8/20）In：5KA
最大放电电流（8/20）Imax：10KA
适用网络：100M
保护水平：≤30V
插入损耗≤0.5dB
	个
	12
	
	
	

	4
	光纤收发器
	一光四电，百兆，千兆上行，单模单纤，20km。
	对
	2
	
	
	

	5
	立杆
	根据前端点位现场情况，选择3至6米的立杆，具体高度及数量根据项目实施时具体需求。采用优质冷轧钢板，表面热镀锌后喷涂，含基础笼、音柱安装辅材等。
	套
	1
	
	
	

	6
	壁装支架
	2米以内横臂，采用优质冷轧钢板，表面热镀锌后喷涂
	套
	1
	
	
	

	7
	前端点光缆
	前端点到后端机房传输光缆，含PVC管材、光纤接续盒等
	项
	2
	
	
	

	8
	前端点取电材料
	含电源线、PVC管等
	项
	2
	
	
	

	9
	工程辅材
	含网线、水晶头，绝缘胶布，焊锡丝，扎带，其他耗材等
	项
	2
	
	
	

	1.3.2
	后端设备
	/
	/
	/
	/
	
	

	1
	IP广播服务器
	1）屏幕尺寸：17英寸及以上
2）屏幕颜色：TFT24位真彩色
3）分辨率：1920×1080液晶触摸屏
4）标准接口：RJ45接口1个，USB 6个，串口2个，并口1个，VGA1个，PS/2接口一组
5）支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置
6）主板：X86架构
7）内存：8G
8）网卡：集成网卡
9）显卡：集成显卡
10）声卡：集成声卡，支持2/4/5.1声道输出，高清音频
11）CPU：Intel 处理器，3.50GHz
12）存储容量：SSD固态硬盘
13）传输速率：100/1000Mbps
14）音频模式：网络数据包，CD音质
▲15）中标后提供中国节能产品认证证书复印件，并加盖原厂公章,扫描证书二维码查询证书信息及状态正常视为有效。
	台
	1
	
	
	

	2
	IP广播主控软件
	1）系统软件支持Windows2000、WINDOWS2003、Windows XP、Windows7等多个系统平台。
2）广播系统管理和控制软件、安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。 
3）软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 
4）支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，具备终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 
5）管理节目库资源，为音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。
6）服务器软件支持第三方平台嵌入式开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合。 
7）具有自动音乐打铃、定时节目播放、音频实时采播，可以实现定时定点定区域定曲目播放，实现无人值守功能，系统能根据广播音频信号的有无可以自动关闭、开启各个节点上的功放。
8）提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 
9）支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。 
10）支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 
11）编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间。
12）系统可以同时向各个网络节点传送多路音频，可以外接传统音源信号与文件音源相结合的形式进行传输，即每路音频所占用带宽不大于100KBPS，软件支持WINDOWS支持的音频格式（MP3、WAV等）。 
13）能实现断网定时播放定时任务功能，同时能将IP网络定时任务文件定时更新到各IP终端机本地自带的SD卡中，确保IP终端本地的定时任务及时更新。
	套
	1
	
	
	

	3
	IP广播分控软件
	1）系统软件支持Windows2000、WINDOWS2003、Windows XP、Windows7等多个系统平台。
2）广播系统管理分控软件、安装于计算机，是广播系分控中心。 
3）通过服务器授权可控制系统内音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 
4）系统可以同时向各个网络节点传送多路音频，可以外接传统音源信号与文件音源相结合的形式进行传输，即每路音频所占用带宽不大于100KBPS，软件支持WINDOWS支持的音频格式（MP3、WAV等）。
	套
	1
	
	
	

	4
	IP广播寻呼对讲话筒
	1）桌面式设计，自带7英寸及以上电容触摸屏控制。
2）采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。
3）支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。
4）支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。
▲5）内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制。(以上功能参数所投产品需在中标后提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖生产企业公章)
6）支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。
7）带有一个紧急预警按钮，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警。
8）内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。
9）内置5W全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听。
10）一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。
11）设有话筒与线路的优先输出调节旋钮，可调节为话筒为最高优先或话筒与线路同级别输出。
12）一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。
▲13）寻呼广播控制中心可管控不低手 125 个 IP网络终端，可实现相互对讲、 被动或主动广播呼叫、 音频采播推送、消防联动报警等日常广播功能，节目源丰富灵活独立。可在系统服务器出现故障情 况下作为临时服务器，维持系统的正常工作，具有脱机广播功能.(以上功能参数所投产品需在中标后提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖生产企业公章)
	台
	1
	
	
	

	5
	IP广播有源音箱
	1）集IP网络音频解码、数字功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能。
2）设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S。
3）内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。
4）内置2×20W数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质。具有1组辅音箱输出接口，输出功率为8欧、20W，外接定阻音箱。
5）一路话筒输入，一路线路输入，分别设有独立音量调节，适用现场本地扩音广播功能。
6）优先功能：网络报警为最高优先级。本地MIC和AUX是同等级别，它们与网络信号的级别设有调节旋钮，用户可以根据使用环境自由调节为网络是最高优先，或者是网络与本地为同一级别。
7）可支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS。
8）内置5.5寸低音+3寸高音高保真喇叭单元.
9）标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网。
	对
	1
	
	
	

	6
	IP语音编码终端
	▲1）IP语音编码终端采用机架式设计，自带4.3英寸电容触摸屏控制。人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态。(以上功能参数所投产品需在中标后提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖生产企业公章)
▲2）IP语音编码终端自带不少于4路电源管理，每路电源可通过按钮实现定时或手动独立打开与关闭，每路电源最大输出功率可达2000W，总功率为4000W。（在中标后提供设备前后面板高清大图，标注不少于4路电源接口及每路电源手动打开与关闭的按钮位置，加盖生产企业公章）
▲3）IP语音编码终端设有不少于4路MIC与4路AUX音频输入，输入接口可根据用户实际应用环境灵活选择，每路音量可独立控制，独立信号指示灯显示工作状态，并设有默音调切旋钮。（在中标后提供设备前后面板高清大图，并标注不小于4.3寸触控屏、4路MIC与4路AUX音频输入、4路音量独立调节、指标灯状态显示与默音调节旋钮，加盖生产企业公章）
▲4）IP语音编码终端应用人性化播放模式设计，可选择任何音源播放给任何区域，并设有高、中、低3种音质效果选择，实现了CD级音质效果传送给每个区域。(以上功能参数所投产品需在中标后提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖生产企业公章)
5）IP语音编码终端设有自定义区域或选号播放模式，使用户及时有效的把相关音源播到所指定的区域。
6）IP语音编码终端采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。
7）IP语音编码终端标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网。
8）设备标配不少于1路USB接口，可直接用于读取或写入产品IP地址。
9）IP语音编码终端可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。
	台
	1
	
	
	

	7
	DVD/CD/VCD/MP3播放器
	1）19寸标准机柜式设计
2）支持CD, VCD,DVD, MP3音频格式
3）兼容DVD、VCD、HDCD、CD、DIVX、SVCD、MPEG4、WMA、PICTURE-CD、CDR/RW等碟片
4）支持USB盘MP3音乐播放，支持遥控操作
	台
	1
	
	
	

	8
	数字调谐器
	1）19寸标准机柜式设计
2）台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能
3）可存储FM/AM各40个频道
4）LCD数码显示,支持遥控操作，简单快捷
5）两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入
6）频率范围：中波（MW)522KHz-1620KHz 调频（FM)87MHz-108MHz
7）信噪比：中波（MW)≥40dB 调频（FM)≥45dB
8）限噪灵敏度：中波（MW)≤5mV/m 调频（FM)≤20uV
	台
	1
	
	
	

	9
	IP网络电源时序器
	▲1）IP网络电源时序器，带有不少于8路电源管理输出接口，每路接口都可以手动或自动打开或关闭，互不干扰。采用LED指示灯显示工作状态。（在中标后提供设备前后面板高清大图，标注不少于8路的电源接口位置及对应每路手动打开或关闭的按钮，加盖生产企业公章）
2）IP网络电源时序器采用嵌入式计算机技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1S。
3）IP网络电源时序器采用电网缓冲控制理念，分别设有全开与全关按钮，全开时，按照前到后的顺序打开，关闭时，按照后到前的顺序关闭，每路电源间隔300MS打开。
4）IP网络电源时序器带有不少于一路短路信号输入，一路短路信号输出，便于用户根据不同环境应用做相应的扩展
5）IP网络电源时序器设备总输入功率不少于6000W，每路最大输出功率可达3000W，输出电压为AC220V
6）标配1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网。
7）本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。
	台
	1
	
	
	

	10
	IP网络消防联动设备
	1）IP网络消防矩阵支持16路消防报警信号接入，接入方式可设为两种：短路与12V-24V信号
2）IP网络消防矩阵面板设有16路电平指示灯显示工作状态，当那个区域出现报警时，相对应的指示灯就会闪亮。
3）系统可支持多台IP网络消防采集器同时接入，用户可根据自己的需求任意扩展
4）自动发送报警信息到服务器，执行播放任务，可任意设置进行邻层报警、全区报警；
5）报警设有两种不同的结束模式，一种为报警结束后自动结束广播，另外一种为报警结束后需要手动结束广播，供于用户根据不同的环境设置不同的模式
▲6）报警语音文件预存储在IP网络广播服务器中，无需再配置报警语音发生器，能对报警音乐任意设定，报警矩阵具有地址拨码功能，一套系统中可以任意添加多台报警矩阵；所投设备生产厂家必须拥有消防/紧急信号触发报警功能的自主知识产权，在中标后提供国家版权局颁发的“消防/紧急信号触发报警软件”的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖生产厂家公章。
7）IP网络消防矩阵带有一个紧急预警按钮，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警。
8）标配1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网。
▲9）本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。IP网络消防矩阵带有一个报警取消按钮，当报警结束时，或误报时可及时中断广播预警。以上功能参数所投产品需在中标后提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖生产企业公章
	台
	1
	
	
	

	11
	管理电脑
	i5/16G/256G+1T/鼠标键盘/23寸显示器
	台
	1
	
	
	

	12
	工程辅材
	含音频线/跳线、网线、水晶头，绝缘胶布，焊锡丝，扎带，其他耗材等
	项
	1
	
	
	

	1.3.3
	系统集成
	/
	/
	/
	/
	
	

	1
	前端设备安装
	含室外音柱、设备箱、防雷器、光纤收发器等
	项
	12
	
	
	

	2
	立杆、支架及配套安装
	3-6米立杆及横臂安装、地笼开挖、基础制作、回填等
	项
	2
	
	
	

	3
	防雷接地
	含接地极、引下线、地排及配套施工，接地阻值≤10Ω
	项
	2
	
	
	

	4
	手井制作
	300mm*300mm，含材料、水泥井盖、挖井坑、砌砖等
	项
	2
	
	
	

	5
	前端点光缆敷设
	光缆敷设、光纤熔接、测试
	项
	2
	
	
	

	6
	前端点光缆管道开挖
	含开挖及回填、顶管、绿化复原
	项
	2
	
	
	

	7
	电源线敷设
	电源线敷设
	项
	2
	
	
	

	8
	电源线管道开挖
	含开挖及回填、顶管、绿化复原
	项
	2
	
	
	

	9
	后端设备安装
	含本系统后端所有设备的安装
	项
	1
	
	
	

	10
	设备联调
	设备联调
	项
	1
	
	
	

	二
	微全域旅游运营
	/
	/
	/
	/
	
	

	2.1
	文旅运营平台
	/
	/
	/
	/
	
	

	1
	招商招租管理系统
	租赁资源管理
	资源有效管理，是保证租赁收益最大化的基础，根据不同位置，不同时间，设置不同房源属性，通过属性定义租赁价格，还可以根据市场行情对资源进行管控，先出租那些资源，后出租那些资源，灵活定义。目前更想实现的功能为：原房屋信息内容（房产证、租赁协议、业主信息）等一户一档资料上传和归档、日常巡查
	项
	1
	
	
	

	2
	
	定价管理
	针对不同的资源，制定不同时段的价格，租赁合同签订时候，就可以根据制定的价格，计算租金。定价可以根据时间阶段，节假等特殊时段等等设计制定，一个价格可以执行多个资源，也可以一对一制定价格，灵活有规则的价格管理，可以有效的保证的租赁活动有序进行。
	
	
	
	
	

	3
	
	商机管理
	商机管理有利于租赁成交，有效商机管理，能提升租赁的质量。商机可以根据接待招商人员划分，也可以相互之间转移，既能保证个人利益又能保证整体利益。商机追踪也是有效提高租赁成交的有效工具，设定商机追踪规则，可以在需要追踪时候给予提示，每次追踪都有详细的记录，为实现租赁成交打下基础。还有或者只体现这个：意向客户介绍的其他资源的维护，并实现租赁信息管理
	
	
	
	
	

	4
	
	预定管理
	预订管理给租赁双方一个很方便的处理机制，根据客户要求，推荐给客户资源，客户可以先行预订，在预订有效期，资源是不可租状态，只要租赁手续完成，即可以完成租赁，如果在预定期内放弃租赁，可以退还预订金，资源转入可租赁状态。
	
	
	
	
	

	6
	
	合同管理
	正式租赁合同管理，续租、转租、停租等业务办理，都需要正式合同变更，在合同管理过程中，严谨的数据逻辑管控，保证了每份合同都严格执行，合同租金条款的灵活管控，可以适用于各种租赁市场，例如有规律递增租金、无规律递增租金、有规律优惠、无规律优惠等等，都可以通过合同条款进行控制，真正做到灵活和严谨并存。
还有：固定租金合同、收入提成类合同及其他类合作协议的管理和分析。
	
	
	
	
	

	7
	
	出入场管理
	客户租赁完成后，办理入场手续，开始进场装修或者直接营业，入场需要对房屋、设施设备进行检验，确保所有交付客户的资源都是完好的，客户也要按照要求办理相应的手续和配置相应的设备，在双方都按照约定办理好业务后，客户即可以进行正式营业。在客户退租时候，必须在办理完合同停租后，办理出场手续，出场对房屋、设施设备进行检验，看是否符合合同约定，当双方都办理完规定手续后，即可以出场。
	
	
	
	
	

	9
	
	房控图管理
	采用平面图，实时展示房源租赁状态、租金缴纳等管理者所需的房控图。
	
	
	
	
	

	10
	
	报表管理
	多种报表模板，为管理者、操作者提供数据分析。另可根据不同使用者习惯，提供自定义报表设计，最大程度满足管理者数据需求。
	
	
	
	
	

	11
	
	费用公式管理
	完全自定义的计算公式，保证物业实现完全自定义费用计算，实现一户一标准、一户一公式、一时间一公式。对于复杂的费用计算，提供函数逻辑运算公式定义，通过数学函数，可以实现任何能想到的运算方式，公平公正的费用计算，为物业基础管理提供保证。
	
	
	
	
	

	12
	
	预存管理
	客户可以根据自己需要交纳的费用项目、费用时间等各种条件预存一定费用，在产出费用后，直接通过系统扣除，还可有随时根据实际情况调整扣除方式和扣除比例。
	
	
	
	
	

	13
	
	算费管理

	灵活多样的费用计算模式，为物业灵活收费提供了数据保证，根据物业公司的管理需求，可以灵活设定计算的办法，计算的种类，计算的时间，既保证了管理人性化，又保证了物业公司的管理标准化。
	
	
	
	
	

	14
	
	收费管理
	依据计算的费用数据，按照既定的标准收取费用，负责的收费工作，通过收费管理功能，变得极其简单，通过综合的检索条件，可以随意检索客户费用情况，通过设置不同的交费条件，可以对交费信息进行批量处理，客户的费用明细清晰明了，各项参数都同步反应，票据自动打印，三方确认签字，保证收费的准确性。
	
	
	
	
	

	15
	旅游资源管理系统
	文章管理
	图文资讯、音频、视频、文件等内容的增删改查，批量静态化，排序、推送、移动、生成二维码以及审核等等
	项
	1
	
	
	

	16
	
	图片管理
	图片资料的增删改查，排序、生成二维码以及审核等等；
	
	
	
	
	

	17
	
	视频管理
	视频资料的增删改查，排序、生成二维码以及审核等等
	
	
	
	
	

	18
	
	联系管理
	联系信息的添加、删除、修改等等
	
	
	
	
	

	19
	
	管理员管理
	添加，修改，删除后台管理员账号
	
	
	
	
	

	20
	
	角色管理
	角色新建和为角色按需分配不同的权限配置
	
	
	
	
	

	21
	
	留言板
	网站上留言的审核，回复，删除
	
	
	
	
	

	22
	
	公告
	管理添加公告 审核公告 审核公告 公告下线 到期下线
	
	
	
	
	

	23
	
	评论
	评论规则
	
	
	
	
	

	24
	
	友情链接
	管理友情链接分类、添加、修改友情链接，审核交换链接的申请
	
	
	
	
	

	25
	
	广告
	负责广告位的添加、修改和删除，广告内容的添加、修改和删除
	
	
	
	
	

	26
	
	模块配置
	企业模块的基本设置，seo配置
	
	
	
	
	

	27
	
	信息管理
	企业产品的增删改查，批量排序、审核、删除、推送、退回以及退稿等等
	
	
	
	
	

	28
	
	评论管理
	对用户的评论结果进行审核和删除
	
	
	
	
	

	29
	
	管理栏目
	栏目的添加，删除，修改，排序，移动等功能
	
	
	
	
	

	30
	
	安全中心
	对账号进行安全设置
	
	
	
	
	

	31
	
	在线投稿
	选择可投稿栏目进行投稿
	
	
	
	
	

	32
	
	已发布稿件
	管理查看已发布稿件
	
	
	
	
	

	33
	智能导游导览系统
	导游导览
	电子地图：基于美术地图，以图层叠加方式标识点位。导航点基于百度/高德地图进行对接使用。
	项
	1
	
	
	

	34
	
	
	信息点列表：展示景区所有信息点的列表。
	
	
	
	
	

	35
	
	
	信息点展示：点击信息点图标，展示该点的文字、语音、图片等内容展示。
	
	
	
	
	

	36
	
	
	信息点分类筛选：用户可分类筛选位置信息点（餐饮、酒店、景点、厕所等）。
	
	
	
	
	

	37
	
	
	位置导航：界面一键移动到用户本人当前所在位置，调取高德/百度地图进行步行、车行等位置导航。
	
	
	
	
	

	38
	
	
	权限管理：后台账户、登录、使用权限管理。
	
	
	
	
	

	39
	
	
	POI信息点管理：信息点的坐标、文字介绍、语音解说、组图、720全景资料的上传和更新。
	
	
	
	
	

	40
	
	
	内容管理：导游导览前端展示内容、附件管理模块。
	
	
	
	
	

	41
	
	内容制作
	语音讲解：按需制作，根据内容文字稿件进行语音配音，配音请专业老师进行（非电子合成语音)。15分钟。
	
	
	
	
	

	42
	
	
	美术地图：导游导览地图的美术定制设计，一张用于电子地图底图，一张用于平面静态出图；
	
	
	
	
	

	43
	
	AI建模分析及推送
	智能引导：含客流分析、排队时长预估、游览推荐、线路推荐
	
	
	
	
	

	2.2
	旅游宣传小工具及综合运营小程序
	/
	/
	/
	/
	
	

	1
	微信小程序
	前端界面
	前端界面：小程序界面设计；
	项
	1
	
	
	

	2
	
	资讯服务
	资讯服务：景区新闻、活动资讯、旅游攻略、商家店铺、互动留言；
	
	
	
	
	

	3
	
	信息服务
	信息服务：交通信息、气象信息；
	
	
	
	
	

	4
	
	出行服务
	出行服务：电子地图、导游导览、停车指引、数据请求；
	
	
	
	
	

	5
	
	商城模块
	商城模块：餐饮酒店、娱乐休闲、文旅商品、购物车、优惠卷/积分、个人中心；
	
	
	
	
	

	6
	
	客户管理
	包括：集团客户中台对接、允许游客通过小程序了解项目情况以及跳转到各个合作伙伴订票。
	项
	1
	
	
	

	7
	官网制作
	电脑版网站/手机版网站
	电脑版网站/手机版网站：网站可在电脑和手机上浏览，自动识别访问者所使用的终端进行切换，根据景区提供素材进设计，根据景区内容设计栏目。主要功能包括图文资讯内容展示、留言交互功能、对外链接等。根据实际实用规划可与小程序联动。
	项
	1
	
	
	

	8
	
	外文版
	外文版：2个外语版本（英文版+韩/日文版）。设计风格与中文版一致，但版式不完全一样，制作时会根据栏目数量、图文内容数量以及外文词语展示的美观进行调整。外文翻译内容由景区提供。
	
	
	
	
	

	2.3
	平台计算支撑资源
	/
	/
	/
	/
	
	

	1
	应用服务器
	1、CPU：不低于2*银牌4210 20核40线程；
2、内存：32GB DDR4-2133MHz；
3、网卡：标配4端口千兆以太网卡；
4、硬盘：硬盘3*1T SAS硬盘，配置RAID 5；
5、2U机架式；
6、含服务器操作系统
	台
	4
	
	
	

	2
	自助查询机
	视频广告、平面广告、语音提示、多媒体广告、触摸屏幕
	台
	3
	
	
	

	2.4
	系统集成
	/
	/
	/
	/
	
	

	1
	安装服务
	本系统软硬件的部署安装
	项
	1
	
	
	

	2
	系统联调
	系统测试联调
	项
	1
	
	
	

	3
	集成技术服务
	集成技术服务
	项
	1
	
	
	

	三
	乡村治理
	/
	/
	/
	/
	
	

	3.1
	智慧党建系统
	/
	/
	/
	/
	
	

	1
	智慧党建系统
	支撑能力
	满足3000名党员使用，具备党务管理、志愿服务、学习管理、统计分析、组织生活、党费缴纳、信息发布。
	套
	1
	
	
	

	2
	
	党务管理
	a、党员管理：基础信息维护，对党员信息进行增删改查；提供批量导出 
b、党组织管理：基础信息维护，对下属党组织信息进行增删改查；合并党组织成党委/总支、拆分党委/总支为各支部；设置各级管理员；提供批量导出
c、组织生活：根据制定的积分考核办法对各种类型的活动进行发布管理，包括三会一课，主题教育，组织生活会，民主生活会等；对值得鼓励或获得各级荣誉奖项的增加激励积分，对需要批评的进行警示扣分
d、积分领取：党员通过身份证等方式实现活动签到
e、党员组织关系接转：线上实现组织关系接转流程流转并记录
f、信息上报及录用：设置专题投稿内容、字数等要求，要求党组织按要求投稿，对投稿的文章根据内容进行录用加分；对组织生活中发布的各类型活动信息稿根据内容进行录用加分
	
	
	
	
	

	3
	
	志愿服务
	a、志愿服务站点管理：基础信息维护，对站点信息进行增删改查；设置站点管理员；查看站点成员信息
b、志愿活动开展：志愿者填写可服务时间等信息注册到所在站点；站点管理员发布志愿活动信息；志愿者参与活动，通过签到签退获取志愿服务时长；志愿服务时长可自动转换成积分
c、微心愿：管理员发布一些生活困难人员所需心愿；可提供帮助的人员可查看心愿，并留下信息确定对接；发布心愿者可对对接的人员此次帮助进行打星评价
d、积分众筹：党员通过查看众筹项目，捐出部分自己的积分，众筹得到的积分可用来在积分商场兑换物资以捐助项目（积分兑换）
	
	
	
	
	

	4
	
	学习管理
	a、在线学习：可上传视频，文字，等学习材料，对其进行维护；党员学习这些学习材料并对党员的在线学习时长进行计时
b、学习问卷：题库管理，形成问卷，给党员提供在线测试，或者在线调查
	
	
	
	
	

	5
	
	智能分析
	a、党务报告：每一位党员、每一个党组织自动形成一份电子党务报告，报告详细显示其积分构成
b、统计查询：对平台数据进行的一些统计或查询，例如党员年龄、性别、学习情况分析、党组织活动开展情况、月平均参与率等 
g、预警警示：对于党员的活动参与还有党组织的活动开展进行推送预警，预警情况不处掉的进行扣除积分的处理，例如党员6个月未缴纳党费等；
	
	
	
	
	

	6
	
	党费缴纳
	a、根据需要设置党费缴纳账户，党员可以通过系统进行党费缴纳。按时进行党费缴纳提醒
	
	
	
	
	

	7
	
	信息发布
	a、发布视频、图片、文档等信息；添加村民与村委的互动和即时回复功能，村民反映问题，村委可以即时回复。同时，结合村规民约，如果有违规行为，比如所有村民原始积分（可兑换物品）1000分，实现随手拍功能，确认后，扣除违规行为村民的积分，添加到举报人的积分中。（如，原始积分1000分，违规村民扣除100分，剩下900分；举报人变为1100分）
	
	
	
	
	

	8
	应用服务器
	1、CPU：不低于2*银牌4210 20核40线程；
2、内存：32GB DDR4-2133MHz；
3、网卡：标配4端口千兆以太网卡；
4、硬盘：硬盘3*1T SAS硬盘，配置RAID 5；
5、2U机架式；
6、含服务器操作系统
	台
	1
	
	
	

	9
	党建一体机
	1) 操作系统：Android 9.0
2) 双系统均具备三指按压息屏，三指按压唤醒屏幕功能；
3) 具备≥7个前置物理按键：电源、护眼、设置、 音量+、音量-、图像比例、录屏；
4) 前置接口≥3*USB3.0 blue Type A，≥1*全功能 TypeC 接口，≥1*USB2.0 white Type B，≥1*HDMI2.0,Up to 3840X2160@30Hz
5) 整机具有触控悬浮菜单，方便教学使用提供不少于8个快捷功能;可通过此触摸调用悬浮菜单到屏幕任意位置;
6) 触摸技术类型：红外触摸
7) 响应时间：≤5ms
8) 触摸点数：20 点， Windows7/8/10 20 点， Android 10 点
9) 触摸有效识别：≤2mm
10) 可自主选择护眼书写、护眼光控等多种护眼模式;
11) 一键录屏按键，可将大屏显示内容和大屏播放音视频以及老师讲课人声都录进微课，录制结束自动保存，且保持文件可快速在文件中查看;
12) 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对RTC、PC模块、网络状况、WIFI模组等模块进行检测，并针对不同模块给出相应提示;
13) 外观简约,配置齐全、高清显示、安卓系统、白板书写、音响等于一体
	台
	5
	
	
	

	10
	壁挂机柜
	6U壁挂机柜
	台
	1
	
	
	

	11
	交互式平板的布线
	5台交互式平板所需的电源线布线及网络布线
	项
	1
	
	
	

	9
	安装服务
	本系统软硬件的部署安装
	项
	1
	
	
	

	10
	系统联调
	系统测试联调
	项
	1
	
	
	

	11
	集成技术服务
	集成技术服务
	项
	1
	
	
	

	3.2
	乡镇综合治理平台
	　
	
	
	
	
	

	1
	乡镇综合治理平台
	综合治理
	统计分析管理：实现组织、村民、场所、事件信息等维度的数据分析统计。通过对各项数据统计、分析，按事件类型、来源、网格分布、历史区域对事件多维度进行分析，辅助决策指挥。
	项
	1
	
	
	

	2
	
	
	特殊人群管理：实现艾滋病危险人员、吸毒人员、刑满释放人员、社区矫正人员以及严重精神障碍患者的记录与管理。以国标GB/T31000及GB/T34300为基础，利用人口卡片功能建立特殊人群档案，后台数据可自动生成数据看板供决策者进行数据分析，进行全面管控。
	
	
	
	
	

	3
	
	
	重点青少年管理：实现闲散青少年群体,有不良行为的青少年群体,流浪乞讨青少年群体,服刑在教人员未成年子女群体,农村留守儿童群体等群体的记录与管理。以国标GB/T31000及GB/T34300为基础，利用人口卡片功能建立重点青少年档案，后台数据可自动生成数据看板供决策者进行数据分析，进行全面管控。
	
	
	
	
	

	4
	
	
	信访管理：实现信访人员、信访事件的记录与管理等功能。以国标GB/T31000及GB/T34300为基础，建立信访人员档案，后台数据可自动生成数据看板供决策者进行数据分析，进行全面管控。
	
	
	
	
	

	5
	
	
	矛盾纠纷：实现乡村矛盾调解线上备案、调解人员管理。以国标GB/T31000及GB/T34300为基础，建立乡村矛盾调解档案，后台数据可自动生成数据看板供决策者进行数据分析，进行全面管控。
	
	
	
	
	

	6
	
	
	校园安全管理：实现学校、校园周边重点人员以及涉及师生安全案件的基本信息建档备案。以国标GB/T31000及GB/T34300为基础，建立学校、校园周边人员及涉及师生安全安检档案，后台数据可自动生成数据看板供决策者进行数据分析，进行全面管。
	
	
	
	
	

	7
	
	系统管理
	用户管理：后台用户管理，提供增、删、改、查等基础功能，支持导入导出。通过建立多样化、多级用户管理机制，实现各类乡村信息的实时采集、动态跟踪、确保数据的正式可靠、乡村事务及问题统一管理，实现乡村治理主体、对象、业务等一体化的乡村治理基础平台。用户可根据实际工作开展需求进行相对应模块使用，实现网格员的群防群治，网格员通过APP上传事件，指挥中心管理人员接到上传事件后进行事件分派、处理解决和反馈。
	
	
	
	
	

	8
	
	
	角色管理：对平台用户的角色资源进行管理。提供增、删、改、查等基础功能。
	
	
	
	
	

	9
	
	
	组织架构管理：监督管理组织架构成员，使组织架构成员能够在各自的岗位上做好本职工作，相互合作。提供增、删、改、查等基础功能。
	
	
	
	
	

	10
	
	
	数据权限管理：管理员通过数据权限管理设置查看数据的权限，并对资源进行权限设置和分配，分等级开放，从而维护平台基础数据的安全性，进一步做好乡村治理的精细化管理。提供增、删、改、查等基础功能。
	
	
	
	
	

	11
	
	
	菜单管理：管理员可随时修改内容，展示信息更加自由，更加多元化。提供增、删、改、查等基础功能。
	
	
	
	
	

	12
	
	
	权限字管理：管理员通过权限字管理设置查看权限字的权限，并对资源进行权限设置和分配，分等级开放，从而维护平台基础数据的安全性，进一步做好乡村治理的精细化管理。提供增、删、改、查等基础功能。
	
	
	
	
	

	13
	
	
	权限管理：管理员通过权限管理设置查看角色权限，并对资源进行权限设置和分配，分等级开放，从而维护平台基础数据的安全性，进一步做好乡村治理的精细化管理。提供增、删、改、查等基础功能。
	
	
	
	
	

	14
	
	
	字典管理：对数据的类型进行管理和节约内存。提供增、删、改、查等基础功能。
	
	
	
	
	

	15
	
	
	操作日志：通过操作日志排查平台相关内容是否被篡改、查看角色的操作详情与具体操作时间等。提供增、删、改、查等基础功能。
	
	
	
	
	

	16
	
	
	在线用户：查看统计在线用户情况。
	
	
	
	
	

	3.3
	平台计算支撑资源
	/
	/
	/
	/
	
	

	1
	应用服务器
	1、CPU：不低于2*银牌4210 20核40线程；
2、内存：32GB DDR4-2133MHz；
3、网卡：标配4端口千兆以太网卡；
4、硬盘：硬盘3*1T SAS硬盘，配置RAID 5；
5、2U机架式；
6、含服务器操作系统
	台
	2
	
	
	

	3.4
	系统集成
	/
	/
	/
	/
	
	

	1
	安装服务
	本系统软硬件的部署安装
	项
	1
	
	
	

	2
	系统联调
	系统测试联调
	项
	1
	
	
	

	3
	集成技术服务
	集成技术服务
	项
	1
	
	
	

	四
	田园体综合运营管理中心
	/
	/
	/
	/
	
	

	4.1
	园区基础网络
	/
	/
	/
	/
	
	

	1
	核心交换机
	▲1）业务插槽数：≥6
2）交换容量：≥23.04Tbps/64Tbps
3）转发能力：≥2880Mpps/22500Mpps
4）主控引擎：双主控
5）电源冗余：电源模块冗余
6）关键部件热插拔：主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔
▲7）链路聚合：聚合组数≥128组，每组成员≥8个；支持跨设备链路聚合；支持对广播、组播、单播报文的均匀分担；支持链路聚合+ECMP情况也可以对报文均匀分担，即等价路由的链路是由聚合链路组成情况下的报文分担；
8）可靠性：双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包；支持热补丁功能，可在线进行补丁升级；支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由；BFD收敛时间<100ms；
▲9）虚拟化：一虚多技术（1:N）；
▲10）SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3；支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）；支持多表流水线；支持Group table；支持Meter；
11）配置要求：实配双主控；实配千兆光口≥24；千兆电口≥48；万兆光口≥4；万兆单模光模块≥4，10km；
	台
	1
	
	
	

	2
	接入交换机
	1）交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps
转发性能：≥81/96Mpps
接口类型：支持24个10/100/1000BASE-T电口，支持4个1000BASE-X SFP端口
2）ERPS：实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms
▲3）CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作
▲4）堆叠：最大堆叠台数>=9台；支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；
5）VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094；
6）链路聚合：支持链路聚合基本功能及聚合零丢包;

▲7）资质认证：要求在中标后提供信产部入网证和检验报告
	台
	4
	
	
	

	3
	千兆光模块
	20km，千兆单模光模块
	个
	16
	
	
	

	4
	安装服务
	本系统设备的安装
	项
	1
	
	
	

	5
	系统联调
	本系统设备调试
	项
	1
	
	
	

	6
	集成技术服务
	集成技术服务
	项
	1
	
	
	

	4.2
	数智化机房建设
	/
	/
	/
	/
	
	

	4.2.1
	一级监控中心
	位于龙潭村政务服务中心对面
	/
	/
	/
	
	

	4.2.1.1
	显示部分
	/
	/
	/
	/
	
	

	1
	显示屏箱体
	1.  LED显示屏尺寸：宽5.76m*高2.4m，显示屏分辨≥3744*1560，为规范安装尺寸，要求屏幕显示尺寸及面积相差在1%范围以内；
2.
点间距：1.54±0.01(mm)（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）；
3.
为确保屏体安装厚度，显示屏箱体厚度（mm）≤31（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）
4.
▲为了让LED灯珠稳定性更好，LED灯珠采用top型（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）
5.
▲为了让箱体表面更光泽、颜色一致性更好，箱体采用电泳工艺。（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）
6.
为了确保屏幕安装平整度,箱体要求采用一体成形的压铸铝合金，不接受采用灯板现场组装。
7.
白屏亮度≥700cd/m²
8.
最大功耗≤460W/m²，平均功耗≤140W/m²（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）
9.
亮度均匀性≥99%；色度均匀性≤±0.001Cx,Cy色域覆盖率≥114%NTSC
10.
对比度≥6500:1
11.
色温支持1000K-13000K可调，并支持自定义
12.
平整度≤0.1mm；拼缝≤0.1mm
13.
视角：垂直≥170°，水平≥170°（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）
14.
LED像素失控率≤1/1000000
15.
刷新频率≥3840Hz（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）
16.
▲LED显示屏系统支持电脑通过无线投屏，把屏幕传到LED显示屏且不影响电脑上网功能（Windows，MacOS）；支持手机/平板投屏（Android/MacOS），且传输延迟≤100ms；（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）
17.
▲LED显示屏系统支持wifi双模式，LED系统连接可上网的wifi后，手机、平板电脑、PC能通过LED系统自身热点投屏的同时也不是影响手机，平板电脑，PC设备上网功能；（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）
18.
VICO：VICO指数(人眼视觉舒适度) 0-1 级
19.
▲为保证设备运行稳定，支持自动除湿功能。屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）
20.
低亮高灰效果满足100%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，12bit灰度
21.
为保证设备使用更加环保，设备支持智能(黑屏)节电功能，黑屏状态可节电40%以上
22.
蓝光辐射等级：LED显示大屏蓝光辐射能量符合A级
23.
▲灯板上的绿、蓝灯支持3.8V-4.1V供电，红灯支持2.8-3.1V供电，并且供电电压支持软件调节（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）
24.
输入电压采用AC100-240/50-60Hz电压
25.
▲灯板储存校正系数,换灯板后校正系数自带读取不需要人工操作（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）
26.
▲箱体内电源、接收卡、转接板等系统集成设计，将包含接收卡、电源、转接板等模块都集成在同一块PCB板上(接收卡和电源非插拔、焊接或螺丝固定于PCB板上)；（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告以及样品实物照片，加盖原厂公章）
27.
▲LED显示屏控制系统接收卡控制方案(FPGA) 为国产芯片，配合不同点间距灯板可正常工作.（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）
28.
▲采用前全维护、前安装设计，灯板与三合一板采用硬连方式(两块板卡连接无需排线、电源线)灯板支持热插拔，所有元器件皆可从正面拆装、维护有效节约安装空间（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告以及样品实物照片，加盖原厂公章）
	㎡
	13.82
	
	
	

	3
	LED发送盒
	1.
采用二合一设计，具有视频处理器及发送卡功能，可实现全屏、两分屏、三分屏、四分屏显示，画面大小可调节；
2.
单台设备最大带载面积830万像素，支持最大输入分辨率4K@60HZ，并可以实现3840*2160以内标准分辨率图像缩放，多通道环出支持4K@60HZ；
3.
▲输入接口支持3路HDMI2.0+1路DP1.2，输出接口：网口18路（支持网口备份）+2路HDMI2.0+1路DP1.2；（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告以及样品实物照片，加盖原厂公章）
4.
具有监控功能，可以实现LED单点检测、误码率、通讯检测、温度检测、屏体的连线关系等功能；
5.
▲内置Adroid9.0操作系统：CPU:2xCortex-A72+4xCortex-A53六核，2.0GHz频率，4G内存+32G存储；（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）
6.
支持音频输出，当整机多画面显示时，可以通过遥控器选择其中画面的音频作为输出；
7.
▲支持无线传屏功能（手机、MAC系统、Windows系统）；（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）
8.
具有灯板参数和屏体连接关系的加载功能，以及灯板参数与屏体连接关系的回读功能；
9.
▲支持移动端控制功能，手机可轻松实现简单操作，并且通过安卓移动端连接局域网实现遥控器功能，可以远距离控制整机；（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告以及支持现场演示，加盖原厂公章）
10.
▲为确保系统稳定性，要求无线传屏APP（PC+手机+平板）及无线传屏器与LED屏同一母公司；（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告以及支持现场演示，加盖原厂公章）
	套
	1
	
	
	

	5
	视频拼接器（多路拼接）
	1.
4U主箱体，共8个卡槽，1-2卡槽为混插卡槽，3-8卡槽为输入卡槽。配置16路HDMI输入，16路1080P@30解码；16路HDMI输出； 
2.
所有输入、输出板卡在工作状态下支持热插拔； 
3.
▲支持窗口布局保存至设备，支持不少于128000个单屏场景且另外支持不少于12800个全局场景，支持调取预先存好的窗口布局，支持场景一键切换，支持场景布局可视化；设备支持OSD大鼠标操作，实现无需客户端可直接对大屏幕窗口进行操作，可使用鼠标直接对大屏显示画面进行多种图形标记，并支持用户自定义图形标记（在中标后须提供具备CMA、CNAS、ilac-MRA认证的第三方检验机构出具的检验报告复印件并加盖公章）；
4.
▲支持不影响大屏信号显示的前提下，可以在软件上对信号源进行位置、大小、布局的调整，在确认无误后，直接推送上屏显示；板卡支持设置超低功耗模式,在板卡闲置时,可设置为超低功耗模式,将板卡功耗降低至0.6w以下，在使用时恢复为正常工作模式,进而实现系统的系统功耗动态管理（在中标后须提供具备CMA、CNAS、ilac-MRA认证的第三方检验机构出具的检验报告复印件并加盖公章）；
5.
▲支持浏览所有输入信号的实时预览画面，所有信预监时，无需额外功能板卡占用设备槽位；支持高清、流畅两种模式信号源预览。高清模式像素不少于42W,流畅模式帧率不少于30Hz;支持所有信号输音星开关控制、预监及预调节功能;同时支持对输入信号源叠加VU音频音柱显示,并可根据音频大小进行变化。（在中标后须提供具备CMA、CNAS、ilac-MRA认证的第三方检验机构出具的检验报告复印件并加盖公章）；
6.
两路AC220V电源供电，当其中一个电源模块发生故障时，保证设备不断电能正常工作；
7.
支持在控制端显示整面拼接墙的显示图像,支持整面拼接屏的整体回显功能，显示内容与实际输出画面一致,可进行等比例回显或全屏输出,可外接HDMI/DVI接口显示器、IP网络解码器观看大屏回显，图像帧率可达4K@50帧/秒。客户端可直接对大屏幕窗口进行操作。便于对大屏内容进行实时监看与录制,进行分享、复盘与内容留档。支持大屏音频回显输出,音频与画面实时同步，可配合录播进行使用（在中标后须提供具备CMA、CNAS、ilac-MRA认证的第三方检验机构出具的检验报告复印件并加盖公章）；
8.
▲支持RealControl接口板，支持通过USB线缆与信号源计算机链接，传输USB信号，用于KVM控制；支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素 ，支持边缘融合带生成，最高可达1500像素（在中标后须提供具备CMA、CNAS、ilac-MRA认证的第三方检验机构出具的检验报告复印件并加盖公章）；
9.
▲设备具有滚动字幕OSD功能，支持文字，图片，时间内容显示，支持用户调整字幕的位置，大小，字体，颜色，背景色，样式、动作、方向；支持与多种时钟系统进行对接，在静态条幅上添加实时时钟，支持多种不同时间支持顶端横幅和左右条幅功能，扩展支持语音控制功能；（在中标后须提供具备CMA、CNAS、ilac-MRA认证的第三方检验机构出具的检验报告复印件并加盖公章）；
10.
可设置不同管理权限的用户，可进行用户添加、删除、权限配置操作；
11.
▲设备最大单机背板信号处理带宽不小于16000Gbps；单路信号带宽不小于50Gbps；信号切换延迟<6ms，切换无黑屏、蓝屏、闪烁情况。图像处理延迟时间<6 ms;图像开窗响应速度≤7ms;场景调取响应速度<6ms（在中标后须提供具备CMA、CNAS、ilac-MRA认证的第三方检验机构出具的检验报告复印件并加盖公章）；
	台
	1
	
	
	

	6
	配电柜
	15KW，支持手动和远程开关模式,PLC远程控制,具有过压、过流、短路、断路等保护功能
1.
具有供电指示功能；
2.
使用优质品牌产品、符合国家用电标准
3.
具有过流、短路、断电等多种保护功能，可自动处理各种应急情况；
4.
保证大屏电压供电稳定
5.
采用分步上电的方式，避免大负载对电网的冲击。
6.
可实现远程有线方式控制屏体上电、断电
	台
	1
	
	
	

	7
	钢结构
	定制
	㎡
	13.82
	
	
	

	4.2.1.2
	其他配套设备
	/
	/
	/
	/
	
	

	1
	管理电脑
	1、CUP类型：不低于i7—11700
2、内存：≥16G
3、硬盘: 2TB+256GB SSD
4、显卡:GT730 2G独显
5、显示器：23 英寸
6、含操作系统
	台
	2
	
	
	用于一级监控中心视频监控

	2
	监控台椅
	定制，每位宽1200mm*深900mm*高600mm，钢木结合，框架为优质冷轧钢板，柜体19英寸机架式，含层板。
	位
	5
	
	
	

	3
	文件矮柜
	定制，宽400mm*深460mm*高600mm
	个
	8
	
	
	

	4
	打印机桌
	定制，宽800mm*深460mm*高600mm
	个
	1
	
	
	

	5
	打印机
	A4三合一多功能黑白激光网络一体打印机（打印 复印 扫描） 
	台
	1
	
	
	

	6
	人脸门禁设备
	含人脸门禁一体机、门磁、开门按钮、闭门器、10张IC卡等设备
	套
	1
	
	
	

	7
	立式空调
	5匹，含室外机，不少于10米安装辅材及铜管，室内室外机固定支架
	套
	1
	
	
	

	8
	消防设备
	手提式（2kg）4个，灭火器箱、防毒面具，20KG推车式干粉灭火器等。
	项
	1
	
	
	

	4.2.1.3
	环境装修
	/
	/
	/
	/
	
	

	1
	基础装修
	一级监控中心天花及天面处理、地板及地面处理、墙面处理、踢脚线等。背景墙制作、电动窗帘、水晶字、效果图、制度牌等。
	㎡
	52.7
	
	
	

	2
	综合布线
	一级监控中心信息点布线，及所需的配线架、跳线、辅材等。
	项
	1
	
	
	

	3
	配电和照明系统
	一级监控中心配电箱、插座、电源线、开关、LED平板灯盘、配管等。
	项
	1
	
	
	

	4
	防雷接地处理
	在机房所在建筑整体接地≤1Ω的情况下，机房整体接地≤4Ω。
	项
	1
	
	
	

	4.2.1.4
	系统集成
	/
	/
	/
	/
	
	

	1
	安装服务
	本系统软硬件的部署安装
	项
	1
	
	
	

	2
	系统联调
	系统测试联调
	项
	1
	
	
	

	3
	集成技术服务
	集成技术服务
	项
	1
	
	
	

	4.2.2
	一级中心机房
	位于龙潭村政务服务中心对面
	/
	/
	/
	
	

	1
	服务器机柜
	600*1200*42U服务器机柜，钢化玻璃前门密封处理，后门网孔
	台
	8
	
	
	

	2
	机房装修
	中心机房天花及天面处理、机房防火门、墙面处理、踢脚线、地板及地面处理、精密空调排水和防水围堰及承重等。效果图、制度牌等。
	㎡
	45
	
	
	

	3
	机房布线
	6类非屏双线，走线桥架等。
	项
	1
	
	
	

	4
	精密空调
	1)总制冷量≥43KW，风量≥13300m3/h；
2)显热比：≥0.99；
3)风扇电机和压缩机分别装有过载保护器；
▲4)
原装ABB开关及接触器；
5)空调室内风机数量：2；
6)电子膨胀阀、电子再热器；
7)加湿；Genius 5+微处理控制器；
8)采用迎风面设计合理的高技术“V”或“Ａ”型蒸发盘管，使热交换更快，更有效率；
9)RS485远程监控接口；
10)线式漏水检测系统；
11)含不少于10米安装辅材及铜管，室内室外机固定支架；
	台
	1
	
	
	

	5
	机房防雷接地处理
	在机房所在建筑整体接地≤1Ω的情况下，机房整体接地≤4Ω。
	项
	1
	
	
	

	6
	配电和照明系统
	含市电引入ZR-YJV-4*50+1*25mm2，100米以内，含强电线管ø50mm，强电配电箱、插座、开关、LED平板灯盘、线槽、各种线缆等。
	㎡
	45
	
	
	

	7
	UPS系统
	一、主机基本功能
1）【延时软启动功能】UPS系统的延时，软启动功能，能大大减小系统启动过程中对设备和电网的冲击。
2）【电池节数可选功能】UPS系统通过显示屏可以很方便的对本系统电池节数进行选择（电池节数可选择范围：±16节、±17节、±18节、±18节、±20节），当在显示屏上设定了电池节数时，则UPS系统会自动的根据所设定的电池节数值与所对应的程序进行运算，使浮充电压、均充电压和电池低点关机电压均会自动的改变，这样用户就可以方便快捷的选择电池节数。
3）【告警和保护功能】UPS系统具有多种告警方式，可通过声、光、LCD以及网络传输方式对当前发生的告警进行及时、准确和详细的提示。
4）【冷启动功能】UPS系统在没有交流电源输入时用电池组可直接启动UPS。
5）【监控系统功能】UPS系统的监控具有优异的本机监控功能支持灵活的网络化监控，可以充分满足不同用户的应用需求
二、主机性能指标
1）额定功率：30KVA
2）输入额定电压：380Vac
3）输入电压范围：176~264Vac（单相）302~472Vac（三相）
4）输入频率范围：45~55Hz
5）▲输入功率因数：≥0.998满载时
6）输入旁路范围：176~264Vac（相电压）
7）▲输出功率因数（输出有功功率）：
1
8）▲输出电压精度：0.3%
9）▲效率：正常模式95%(100%负载）
10）▲资质认证：主机电池同一品牌，非贴牌设备，分别在中标后提供泰尔认证证书及检测报告（申请单位和生产单位需一致或分公司）；在中标后提供原厂质保3年的售后服务承诺函。在中标后提供ISO9001、45001、14001（证书内容必须包含：电源装置、蓄电池极板、蓄电池的设计/开发、生产；变压器生产）。在中标后提供资质证书复印件加盖厂家公章。
三、电池技术性能
1）外观：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。
2）结构：正、负极端子有明显标志，便于连接 。
3）阻燃性能：应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求 。
4）大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断、 内部汇流排不熔断,外观不出现异常 。
5）容量保存率：静置28天后容量保存率≥96.9%
6）防酸雾性能：对完全充电后的电池以 0.2IlOA电流连续再充电4h，PH值应呈中性。
7）安全阀要求：开阀压力:22  闭阀压力:14。
8）耐过充电能力：完全充电后的电池以0.3IlOA连续充电16Oh,无变形、无漏液 。
9）▲端电压均衡性：开路：最高与最低差值≤54mV；浮充:进入浮充状态24h后端电压差 ≤52mV；放电:端电压差≤28mV；
10）电池间连接电压降：△U≤5.6mV

11）防爆性能
：充电过程中遇明火,内部不引燃、不引爆

12）封口剂性能：环境温度-30℃-+65℃ 之间,封口剂无裂纹与溢流现象

13）热失控敏感性：电池温度：31.5℃；每24h的电流增长率≤33%

14）过度放电：
容量恢复值≥90%。

15）低温敏感性：10h率 容量≥0.94C10，外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象

16）再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素≥96%。

17）容量—致性：同组蓄电池10h率容量试验时 ,最大实际容量与最小实际容量 差值 ≤1.9%。

18）▲资质认证：拒绝采用OEM/ODM设备及组装型设备，蓄电池在中标后提供泰尔认证证书（申请单位及生产单位需要同一公司或分公司）、CE证书、入围《铅酸蓄电池行业规范条件（2015本）企业名单。
	套
	1
	
	
	

	8
	气体消防系统
	最大容量70L；喷放时间 ≤10s；灭火剂最大装密度：1120kg/m3；
	套
	1
	
	
	

	9
	机房监控系统
	动环监控主机、各种监测模块、软件、监控摄像头等。
	项
	1
	
	
	

	10
	人脸门禁设备
	含人脸门禁一体机、门磁、开门按钮、闭门器、10张IC卡等设备
	套
	1
	
	
	

	11
	安装服务
	本系统软硬件的部署安装
	项
	1
	
	
	

	12
	系统联调
	系统测试联调
	项
	1
	
	
	

	13
	集成技术服务
	集成技术服务
	项
	1
	
	
	

	五
	暂列金
	/
	/
	/
	/
	250000.00
	由投标人根据公布的金额固定填报

	六
	合计（元）
	
	一+二+三+四+五


备注：

投标人应对所有的招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。
对于报价免费的项目必须标明“免费”。

投标人负责用户需求及技术规格书中列出的所有工作内容，以及其他配套工作，包括项目实施方案、培训方案等。投标人应充分考虑影响报价的各种因素和风险，招标人不再另行支付中标金额以外的任何费用。
投标人须提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。如果因为生产厂商无法提供的原因而提供其他品牌的设备/部件，投标人应明确说明和列出产品性能和市场情况对比表，并承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。
投标报价应包含货物运至最终目的地的运输费用、保险和伴随货物服务的其他所有费用。包括但不限于设备及其附件的深化设计、开发、采购、制造、设备材料采购安装、检测、试验、运输、装卸、保险、系统开发、调试、验收、保修、运维、税费（包括货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从国外进口所有税款，含进口关税、增值税、商检费、报关费、仓储杂费等）以及安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障（含质保期内的设备、零配件更换）和快速的维修保养服务、安全防护及总包配合和管理费用，以及与合同实施有关的一切相关费用。
上述费用不含系统前后端设备运行所需电费、不含互联网链路租赁费用、不含第三方检测验收费、等级保护测评费、工程监理费等。

暂列金用于合同签订时尚未确定或者不可预见的所需系统、设备、服务的采购，项目实施过程中可能发生的变更、合同约定调整因素出现时的价款调整以及发生的索赔等的费用。投标人应根据给定的金额固定填报。暂列金未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。
上表中“▲”号条款中所要求提供的证明资料在投标阶段无需提供，由投标人在《商务和技术偏差表》中响应即可并在中标后提供相关证明资料。“▲”项为重要商务或技术要求，如有负偏离，不作为无效投标条款。

报价方式：综合单价包干，按上述报价清单自行报价（以“元”为单位，精确到小数位后2位）。结算条款详见合同。

投  标  人：


 （单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：
         （签字或盖章）

                       年       月       日

3.2备品备件清单

备品备件清单
	序号
	备件名称
	规格型号
	单位
	综合单价
（人民币元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、投标人必须提交质保期满后3年内的备品备件清单。
    2、此费用不计入投标总价。质保期满后3年内，如招标人需要，投标人将以不超过上表清单价格将备品备件供应给招标人。
    3、表中的综合单价为全费用综合单价，包括但不限于材料费、运输费、管理费、利润、税金等一切费用。
投标人（法人公章）：
法定代表人
或其授权代理人（签名或盖章）：
日   期：
3.3质保期满后三年的正常维修保养服务费用（此费用无需列入投标总价中）

质保期满后3年的维修保养费用
	时间
	设备名称、品种、技术参数
	数量
	维修保养费
（元/月）
	备注

	质保期满后第1年
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	质保期满后第2年
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	质保期满后第3年
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1、投标人必须提交质保期满后3年的维修保养费用。
2、此费用不计入投标总价。供招标人选择（如果是免费提供或不需提供的，在备注中说明详细情况）。如招标人愿意与投标人签订质保期后维修保养合同，投标人价格应不高于此价格。
3、维修保养费为全费用包干，包括但不限于人工费、材料费、交通费、管理费、利润、税金等为完成电梯维修保养所发生的一切费用。
投标人（法人公章）：
法定代表人
或其授权代理人（签名或盖章）：
日   期：

格式四、资格审查资料
基本情况表

	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	网 址
	
	传  真
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标
人需具有的各类资质
证书
	类型：                    等级：      证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于：母公司、全资子公司或与投

标人法定代表人（单

位负责人）为同一人或存在控股管理关系的不同单位）
	

	投标设备制造商名称
	

	投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人资格要求在本表后附相关证明材料。

投标人声明

（格式按本项目招标公告附件提供）
格式五、类似业绩情况表

类似业绩情况表
	序号
	业主单位名称
	项目名称
	合同金额

（元）
	合同签订日期
	完成日期
	联系人

及电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：近三年是指2020年1月1日至投标文件递交截止时间止，类似业绩是指信息化或智能化集成项目业绩。需提供合同关键页扫描件并加盖投标人电子印章，业绩时间以合同为准。
格式六、投标设备技术性能指标的详细描述

投标人应针对本项目编制并提交所提供货物及服务的技术响应方案，主要内容应包括但不限于下列内容（格式自拟）：

1.总体技术响应方案；

2.技术规格、参数等；

3.深化设计方案；

4.投标人认为必要说明的其他内容。

格式七、技术支持资料

投标技术资料；社保功能及相关证明等。包括但不限于产品证书、产品彩页、产品说明、专利技术、检测报告、奖项、授权、截图证明等。
格式八、服务方案

包括但不限于：组织方案、售后服务方案、质保期内维保方案、培训计划、项目机构管理人员组成

格式九、用户所在地售后网点及仓库情况

用户所在地售后网点及仓库情况
	序号
	售后网点名称
	是否有自己的专业维修队伍
	是否有零配件仓库
	快速响应用户需求，能解决故障的措施、保障

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：需提供售后网点的营业执照扫描件并加盖公章

格式十、商务和技术偏差表

商务和技术偏差表
	序号
	名称
	需求说明
	要求
	投标实际参数
	是否偏离（无偏离/正偏离）
	偏离简述

	一
	商务部分

	
	招标合同内容条款
	合同条款全部响应
	
	
	
	

	二
	技术部分

	
	“▲”条款
	全部响应
	
	
	
	

	
	用户需求及技术规格书
	全部响应
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外（除表格列明的内容外，投标人可自行增加内容），投标人响应招标文件的全部要求，此情况下投标人无需填写内容，直接提供本表即可。
2、如存在偏离，投标人须在“偏离简述”栏内简述偏离情况，如描述不能清晰表达偏离情况，将按评分标准相应扣分或作否决投标处理。正偏离是指优于上述表格“需求说明”标准。

投  标  人：


 （单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：
         （签字或盖章）

                       年       月       日



