专业技术服务合同

合同编号：

项目名称：市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北）城中村截污纳管工程--石岗西村房屋鉴定服务

项目地点：广州市番禺区

甲  方：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处(盖章)

乙  方：                           (盖章)

注：本合同仅供投标时参考使用，具体以签订时合同为准。

专业技术服务合同

甲 方：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处 (发包人)

乙 方：                     (承包人)

按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和 诚信的原则，经双方协商一致签订本合同，以兹共同遵守。为明确双方权利和义务，经协商 达成如下条款：

一、项目名称：市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北）城中村截污纳管工程--石岗西村房屋鉴定服务

二、项目地点：广州市番禺区

三、检测鉴定范围：建筑面积约90395平方米，市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北）城中村截污纳管工程--石岗西村工程实施过程中涉及到施工前后进行房屋鉴定的相关技术服务。（最终按实际鉴定面积为准）

四、服务期：自合同签订之日起至本合同工程结算金额经财政部门审定之日止，期间工作节点应满足招标人要求，计划分段分批次进行。

# 五、房屋鉴定要求：

按照：

1、《工程测量规范》  (GB50026-2007)

2、《建筑变形测量规范》  (JGJ8-2016)

3、《城市危险房屋管理规定》  (建设部令 2004 年第 129 号)

4、《危险房屋鉴定标准》  (JGJ125-2016)

5、《房屋完损等级评定标准》  (城住字[84]第 678 号)

6、《广州市房屋安全管理规定》 (广州市人民政府令第 83 号)

7、《建筑结构荷载规范》  (GB50009-2012)

8、《混凝土结构设计规范》  (GB50010-2010)

9、《砌体结构设计规范》  (GB50003-2011)

10、《建筑地基基础设计规范》  (GB50007-2011)

11、《建筑结构检测技术标准》  (GB/T50344-2004)

12、《混凝土中钢筋检测技术规程》  (JGJ/T 152-2008)

13、其它相关技术标准

14、发包人或项目建设管理单位 (名镇街) 若有，对房屋鉴定的实际范围进行确认，并 组织承包人进行房屋安全鉴定服务工作。

15、发包人或项目建设单位 (各镇街) 提供市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北）城中村截污纳管工程--石岗西村房屋鉴定服务的相关资料及有关规范，承包人进行房屋安全鉴定服务，并出具安全鉴定报告。

# 六、技术服务主要内容：

( 一) 房屋鉴定

一) 、初步调查

1、初步调查应包括图纸资料调查、使用历史调查和使用状况调查三个部分，调查时应 考虑使用条件在目标使用年限内可能发生的变化。

2、图纸资料调查应包括工程地质勘察报告、设计文件(含建筑、结构设计图或竣工图， 设计变更通知书等)、竣工验收技术资料(含隐蔽工程验收记录)、曾有过的房屋检测或安全 鉴定报告及结构安全等方面出现问题的记录和处理情况。

3、房屋使用历史的调查应包括施工、维修与加固、用途变更与改扩建、使用条件变更 以及受灾害等情况。

4、房屋使用状况的调查包括房屋的实际状况、使用条件、内外环境、房屋下部不良地 质构造影响以及目前存在的问题等。

二) 、检测工作

1、房屋倾斜度 (垂直度) 变形观测

采用电子经纬仪对房屋二角四方向的垂、直度进行测量，必要时增设四角八方向或沿 房屋一定距离增设观测点；根据《建筑地基基础设计规范》  (GB50007-2011) 对房屋的垂 直度偏差进行评定。

2、钢筋混凝土构件裂缝针对性检查

检查构件表面的裂缝及不同构件类型之间的裂缝，包括其长度、宽度、深度、形状、 条数，必要时绘出裂缝分布图；针对部分裂缝采用裂缝测宽仪进行裂缝宽度进行测量，并 抽样钢筋探测仪对其周边配筋情况及保护层厚度进行检测，初步判断裂缝的性质。

3、地台裂缝针对性检查

检查地台表面的裂缝，包括其长度、宽度、深度、形状、条数，必要时绘出裂缝分布

图；针对部分地台开裂部位采用裂缝测宽仪进行裂缝宽度进行测量，必要的情况下采用局 部破损法或钻芯法进行检查地台空鼓或离空损坏程度。

4、构件裂缝监测

对房屋组成构件的裂缝选取典型裂缝进行布点、刻画、监测。

三) 、鉴定工作

1、房屋概况

⑴、房屋建造年代、房屋朝向、建筑面积。

⑵、房屋结构类型、层数、房屋的使用材料。

2、房屋地基基础的基本情况

⑴、检查基础是否有不均匀沉降的迹象。

⑵、检查室内、外地台是否有沉降裂缝，室外墙脚是否与地台有分离裂缝，检查包括 裂缝长度、宽度、深度、形状、条数，必要时绘出裂缝分布图。

3、房屋承重结构的基本情况                         ⑴、检查钢筋混凝土构件是否有开裂和变形等损坏现象。

①、混凝土构件外观完损状态记录：保护层脱落、裂缝、露筋、移位、蜂窝、麻面、 空洞、掉角、水渍、变色等。

②、裂缝记录时要按位置、走向、裂缝形式、宽度、长度的顺序进行记录，必要时绘 出裂缝分布图，并选取典型裂缝进行刻画、监测，用照相机拍摄记录异常现象。

③、针对部分裂缝采用裂缝测宽仪进行裂缝宽度进行测量，并抽样用钢筋探测仪对其 周边配筋情况及保护层厚度进行检测，初步判断裂缝的性质。

⑵、检查各构件之间的连接是否有松动、开裂及变形等损坏现象。

⑶、检查承重砖墙砌体外观损坏情况：破损、裂缝、倾斜、 弓凸、风化、腐蚀、高低 不平、灰缝酥松等；裂缝记录时按上述顺序进行记录，选取典型裂缝进行刻画、监测，并 初步判断裂缝的性质。

4、房屋围护结构基本情况

⑴、检查砖墙砌体的损坏情况

①、墙体外观完损状态检查：破损、裂缝、倾斜、 弓凸、风化、腐蚀、高低不平、灰 缝酥松等。

②、裂缝记录时要按位置、走向、裂缝形式、宽度、长度的顺序进行记录，并选取典 型裂缝进行刻画、监测，用照相机拍摄记录异常现象。

⑵、检查房屋的饰面及隔热层损坏情况

①、检查楼地面的损坏：起砂、剥落、裂缝、沉陷、空鼓。

②、检查装修部分的损坏情况： 内外墙抹灰、空鼓、剥落、风化、裂缝、龟裂、墙面 渗水。

⑶、检查房屋门窗的损坏情况：窗框与墙体固定、木质腐朽、开启、钢门窗锈蚀、变 形、玻璃、五金、油漆等。

⑷、检查房屋其他各部分 (如：屋顶女儿墙、栏杆、雨蓬、挑檐、过梁等) 的使用状 况和建筑物损坏状况。

5、主体房屋以外的附属、配套设施，如围墙、厨房、厕所、停车棚等也应纳入鉴定范 围内。

四) 、房屋鉴定报告

根据上述对房屋各构件全面检查结果，根据国家现行建筑结构有关规范、标准编写《鉴 定报告》，并判断该房屋安全程度，对存在的质量问题或安全隐患的地方提出处理意见， 如有应急抢险鉴定可根据实际情况编写检查意见或鉴定报告。

房屋鉴定报告宜包括房屋概况、鉴定目的和内容、鉴定依据、现场检查检测结果、结 构承载力复核结果、房屋损坏原因分析、鉴定评级、鉴定结论、处理建议、附检测报告及 相关图纸等部分。

# 七、质量标准

按照《城市危险房屋管理规定》 (建设部令 2004 年第 129 号) 、《危险房屋鉴定标准》 	(JGJ125-2016) 、《房屋完损等级评定标准》  (城住字[84]第 678 号) 、《广州市房屋安 全管理规定》(广州市人民政府令第 83 号)及现行有关规范，对 市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北）城中村截污纳管工程--石岗西村范围内施工房屋的安全程度和现状损坏程度进行鉴定， 以便施工过程中及时采取相关措施，确保房屋的使用安全，改造施工后能明确区分房屋的损坏责任，并作好证据保存。 鉴定单位需对相关房屋进行检查鉴定，提出处理建议，确保房屋的正常安全使用；减少因施工导致的纠纷，为市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北）城中村截污纳管工程--石岗西村顺利施工提供科学依据。若需加固的需含有加固意见。

# 八、合同金额及支付

( 一)  技术服务费用

1．房屋鉴定费用

根据关于印发《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 (第一批) 、 《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》的通知(粤建检协[2015]8 号)等文件约定， 本次房屋鉴定费用按综合单价包干，按实结算。结算时以实际鉴定建筑面积为准，实际鉴 定建筑面积=施工前鉴定建筑面积+施工后鉴定建筑面积，施工前后房屋鉴定费用=6* (1-投 标下浮率) *实际鉴定建筑面积。结算金额最终以财政部门审定的数额为准。

㈡ 付款方式

采用分期付款方法，具体为：

1．施工前后的鉴定费用支付，乙方向甲方提交合格的独立结构房屋安全鉴定成果报告， 并通过业主验收确认后，施工前的鉴定费用按已鉴定工程量对应鉴定费用的 70%支付，施工后的鉴定费用按已鉴定工程量对应鉴定费用的 70%支付；

2.乙方完成全部鉴定工作后向甲方报送结算资料，经财政部门审定后， 甲方向乙方付清余款。

因甲方使用的是财政资金，甲方在前款约定的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），甲方在约定时间内提出支付申请手续即视为甲方已经按期支付。本项目所有款项支付时间和比例最终以上级财政部门拨款情况为准。

# 九、实施工期

计划分段分批次进行，每批次工期为 7 天。

(1) 本合同签订后 5 个工作天内，乙方必须进行现场查勘；如因甲方原因造成乙方不 能进驻现场，现场查勘时间顺延；有明显险情的或因项目推进建设需要的，乙方应立即组 织鉴定，存在无故不配合的，可按合同对其采取约谈或处罚措施；

(2) 乙方进场查勘之日起计算，每批次在 7  日历天内完成现场查勘工作并向甲方提供 《房屋安全鉴定报告书》一式八份。

(3) 若施工后对已鉴定房屋造成受损影响的，每批次在 7  日历天内出具房屋修缮方案 和编制修缮预算。

(4) 因房屋结构复杂、鉴定难度较大，在规定的时间内不能完成鉴定的，乙方应当向 甲方说明情况，在取得甲方同意后另行签定补充协议，并根据实际情况出具阶段性鉴定文 件。

备注：

1．如因不可抗力因素或现场因素不能顺利进场或现场检测采样的，乙方出具正式检测 报告日期顺延。

2．如因甲方需要增加检测检查项目，双方协商后工期顺延。

十、双方责任

( 一) 甲方责任

1．甲方按本合同规定，在乙方提交检测鉴定报告后，按时向乙方支付检测鉴定等技术

服务费用。

2．甲方应在本合同签订的 5 个日历天内牵头组织属地镇街及村委对属于鉴定范围内的 村居权属人向乙方提交以下资料满足检测鉴定需要的相关资料和信息，并由房屋业主对提 供资料和信息的可靠性、准确性及完整性负责。

(可提交的在括号内打“ √ ”，不可提供打“ × ”) ：

(1) 甲方身份证明材料 (  ) ；

(2) 房屋所有权证、租赁合同、代管或者托管协议 (  ) ；

(3) 房屋设计资料 (  ) ；

(4) 地质勘察资料 (  ) ；

(5) 施工技术档案 (  ) ；

(6) 房屋目前使用用途证明 (  ) ；

3．甲方需安排专人配合鉴定工作，协助联系鉴定范围内的房屋业主，与鉴定范围内的

相关单位进行协调，尽可能确保乙方人员进入到房屋内开展鉴定工作。

4． 甲方根据合同约定按时向乙方支付鉴定费用。

(二) 乙方责任

1．乙方负责现场鉴定工作，以国家、地方的有关技术规范和要求，为甲方提供本合同

第四款规定的技术服务。

2．自备检测鉴定必须的设备仪器，须自行佩带劳动防护用品，并主动向甲方了解现场 的重大危险因素，并做好必须的安全防范措施，在整个鉴定过程中对乙方工作人员及因乙 方过错行为引起的第三方的人身财产损失负完全责任。

3．乙方保证其派出的人员，独立于被检测项目所涉及的各方，且不从事任何可能违背 检测判断的独立性、公正性和诚实性的活动。

4. 乙方除法律的强制性规定外，负责在合同期内对甲方提供的资料和检测结果向第三 方保密。

十一、违约金或者损失赔偿的计算方法

1．在房屋鉴定报告提交前，若乙方未征得甲方同意而终止合同，则乙方无权收取任何 费用，已经收取的预付款要全额退还甲方。

2．乙方未按本合同约定期限提交鉴定报告的，每逾期一 日，乙方应向甲方支付合同总 价 1‰的违约金，逾期超出二十日的， 甲方有权解除合同。

3．乙方违反合同约定，造成甲方经济损失的，应按其所承担的责任向甲方赔偿。最高 赔偿限额为合同总价。

十二、合同争端解决

在合同履行过程中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方均可以提请甲 方所在地仲裁委员会裁定。

十三、其他

1．由于不可抗力因素致使本合同无法履行时，双方应及时协商解决。

2．合同如有未尽事宜，经双方共同协商，作出补充规定。

十四、本合同自签订之日起生效，在甲方支付完所有相关款项后自动终止。合同一式     份， 甲方执   份，乙方执   份，具有同等的法律效力。

(本页无正文)

甲方 (盖章) ：

法人代表或授权代表：

(签章) ：

联系人：

联系电话：

日期：

乙方 (盖章) ：

法人代表或授权代表

(签章) ：

联系人：

联系电话：

地址：

开户银行：

银行帐号：

纳税人识别号：

日期：

签约地址：广州市番禺区

(以下无文字)