## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：AB栋-建筑工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 9809761.60
1.1 | 砌筑工程 | 707294.87
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 3694701.64
1.3 | 门窗工程 | 945084.15
1.4 | 屋面及防水工程 | 244748.53
1.5 | 保温、隔热、防腐工程 | 82707.45
1.6 | 楼地面装饰工程 | 906982.49
1.7 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 1484057.97
1.8 | 天棚工程 | 538125.53
1.9 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 1036191.70
1.10 | 其他工程 | 169867.27
2 | 措施合计 | 3012014.02
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1292839.83
2.2 | 其他措施费 | 1719174.19
3 | 其他项目 | 784780.93 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 784780.93
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 13606556.55
5 | 增值税销项税额 | 1224590.09 |  |  | －
6 | 总造价 | 14831146.64
7 | 人工费 | 3238147.18
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 14,831,146.64 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：AB栋-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 707294.87
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:陶粒混凝土空心砌块600×200×200 2.墙体类型:外墙200厚 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 M5 |  | m3 | 782.34 | 529.03 |  | 413881.33
2 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:陶粒混凝土空心砌块390×140×190 2.墙体类型:外墙150厚 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 M5 |  | m3 | 7.68 | 457.01 |  | 3509.84
3 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:陶粒混凝土空心砌块600×200×200 2.墙体类型:内墙200厚 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 M5 |  | m3 | 240.6 | 547.36 |  | 131694.82
4 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:陶粒混凝土空心砌块 2.墙体类型:外墙100mm厚 3.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆M7.5 |  | m3 | 138.73 | 424.92 |  | 58949.15
5 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:陶粒混凝土空心砌块 2.墙体类型:内墙100mm、120mm厚 3.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆M7.5 |  | m3 | 65.88 | 404.58 |  | 26653.73
6 | 010401012005 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:蹲位 2.砖品种、规格、强度等级：灰砂砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5干混砌筑砂浆 4.1:2干混抹灰砂浆面 |  | 个 | 120 | 605.05 |  | 72606
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 3694701.64
7 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:200mm厚中砂 |  | m3 | 248.59 | 367.83 |  | 91438.86
本页小计 | [8 empty] | 798733.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：AB栋-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 227.6 | 517.82 |  | 117855.83
9 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 182.54 | 732.77 |  | 133759.84
10 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 296.39 | 702.32 |  | 208160.62
11 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 2.59 | 632.43 |  | 1637.99
12 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 16.26 | 632.43 |  | 10283.31
13 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 483.08 | 604.56 |  | 292050.84
14 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 1458.37 | 579.26 |  | 844775.41
15 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 64.86 | 638.86 |  | 41436.46
16 | 010507001001 | 散水 | 部位:混凝土散水（宽700mm） 1.60mm厚C15混凝土散水，M25水泥砂浆压实赶光，转折处及每6m设缝，密封胶嵌缝 2.100厚C15砼垫层 3.素土夯实，向外找坡4% |  | m2 | 21.57 | 97.88 |  | 2111.27
17 | 010507002001 | 室外地坪 | 1.地坪厚度:80mm 2.混凝土强度等级:C15 |  | m2 | 327.52 | 49.08 |  | 16074.68
18 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 1.987 | 5367.16 |  | 10664.55
19 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 72.919 | 5090.79 |  | 371215.32
本页小计 | [8 empty] | 2050026.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：AB栋-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 186.276 | 4922.26 |  | 916898.9
21 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 2.718 | 6208.12 |  | 16873.67
22 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 |  | t | 81.187 | 6336.25 |  | 514421.13
23 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 |  | t | 6.854 | 5237.15 |  | 35895.43
24 | 010516003006 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 φ18以内 |  | 个 | 988 | 7.93 |  | 7834.84
25 | 010516003007 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 φ32以内 |  | 个 | 1776 | 10.02 |  | 17795.52
26 | 010516003008 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内 |  | 个 | 28 | 13.02 |  | 364.56
27 | 010516003009 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 |  | 个 | 791 | 16.28 |  | 12877.48
28 | 010516003010 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒冷挤压接头 φ32以内 |  | 个 | 1513 | 20.01 |  | 30275.13
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 945084.15
29 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:塑钢门（下带百叶） 2.部位：M0721、M1021 |  | m2 | 28.56 | 300.38 |  | 8578.85
30 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:双扇平开实木复合门 2.部位：M1221、M1225、M1521、M1525 |  | m2 | 237.21 | 729.49 |  | 173042.32
31 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号:FM甲1521 2.门框或扇外围尺寸:1500*2100 3.门框、扇材质:单扇成品甲级防火门 |  | m2 | 12.6 | 460.94 |  | 5807.84
32 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.门代号:FM乙1524 2.门框或扇外围尺寸:1500*2400 3.门框、扇材质:单扇成品乙级防火门 |  | m2 | 3.15 | 425.48 |  | 1340.26
本页小计 | [8 empty] | 1742005.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：AB栋-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1.门代号:FM丙0720 2.门框或扇外围尺寸:700*2000 3.门框、扇材质:单扇成品丙级防火门 |  | m2 | 11.34 | 425.48 |  | 4824.94
34 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金百叶窗 2.部位：BYC0815、BYC0915 |  | m2 | 2.2 | 414 |  | 910.8
35 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金断桥隔热弧形推拉窗带亮 2.玻璃品种、厚度:中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明） |  | m2 | 134.25 | 766.86 |  | 102950.96
36 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金断桥隔热推拉窗带亮 2.玻璃品种、厚度:中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明） |  | m2 | 950.94 | 681.04 |  | 647628.18
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 244748.53
37 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:屋2 2.20厚1：2.5水泥砂浆找平 |  | m2 | 1575.08 | 23.69 |  | 37313.65
38 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.部位:防水屋面2 2.屋面2厚双组份聚氨酯卷材防水 3.四周翻起300高 |  | m2 | 1678.24 | 39.61 |  | 66475.09
39 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.部位:防水屋面2 2.屋面2厚自粘改性沥青防水卷材 3.四周翻起300高 |  | m2 | 1678.24 | 46.32 |  | 77736.08
40 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1.部位:上人屋面2 2.40厚C20细石砼及Ф4@150双向钢筋 |  | m2 | 1575.08 | 40.14 |  | 63223.71
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 82707.45
本页小计 | [8 empty] | 1001063.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：AB栋-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温部位:保温屋面2 2.干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温70mm 3.15厚1:2水泥砂浆保护层 4.屋面保温：3mm厚无纺聚酯纤维布 |  | m2 | 1575.08 | 52.51 |  | 82707.45
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 906982.49
42 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:除注明外（地1） 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚DS M25水泥砂浆压实赶光 |  | m2 | 392.58 | 13.12 |  | 5150.65
43 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:弱电机房、设备管井（对应图纸地7、楼3） 2.面层厚度、混凝土强度等级:20厚DS M20干混抹灰砂浆抹面压实赶光 3.满刮腻子一遍 4.刷聚氨酯彩色涂料地面、楼面 |  | m2 | 67.88 | 62.31 |  | 4229.6
44 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位：办公室（对应图纸楼4） 2.10mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.20厚DS M20水泥砂浆抹面压实 |  | m2 | 2768.59 | 37.14 |  | 102825.43
45 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位：电梯厅、走廊（楼1） 2.10mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.20厚DS M15干混抹灰砂浆结合层面贴600*600仿古砖 |  | m2 | 2433.88 | 141.2 |  | 343663.86
46 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.部位：首层走廊及门厅大堂、卫生间（对应图纸地3、楼2） 2.WS M20水泥砂浆找平30厚 3.聚合物水泥基防水涂料2mm厚 4.10厚DS M20干混抹灰砂浆结合层面贴300*300防滑砖 |  | m2 | 1637.25 | 194.26 |  | 318052.19
47 | 011106001001 | 石材楼梯面层 | 1.部位：门廊、楼梯间（对应图纸楼6） 2、30厚DS M15干混抹灰砂浆面贴20mm厚花岗石 |  | m2 | 329.47 | 345.65 |  | 113881.31
本页小计 | [8 empty] | 970510.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：AB栋-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.找平层：12厚WP M20干混抹灰砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷锦砖 |  | m2 | 123.19 | 155.69 |  | 19179.45
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 1484057.97
49 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙（对应图纸内1） 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚WP M15水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:8厚WP M15水泥砂浆 |  | m2 | 9701.44 | 36.44 |  | 353520.47
50 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.墙体类型:卫生间内墙（对应图纸内5） 2.安装方式:粘贴 3.底层厚度、砂浆配合比:15厚WP M15水泥砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比:8厚WP M15水泥砂浆 5.防水:聚合物防水涂料2mm厚 6.面层材料品种、规格、颜色:300×600釉面砖 |  | m2 | 1439.83 | 211.52 |  | 304552.84
51 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.基层类型:外墙、女儿墙、栏板内外侧、阳台墙面（对应图纸外1） 2.找平层砂浆厚度、配合比:12mm厚WP M20水泥砂浆找平 |  | m2 | 4224.16 | 31.07 |  | 131244.65
52 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | 1.基层类型:外墙、女儿墙、栏板内外侧、阳台墙面（对应图纸外1） 2.找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚聚合物水泥砂浆 |  | m2 | 4224.16 | 44.53 |  | 188101.84
53 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 2.加固方式:墙体不同材料佳节处加一层钢丝网 |  | m2 | 4224.16 | 19.36 |  | 81779.74
本页小计 | [8 empty] | 1078378.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：AB栋-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2.涂膜厚度、遍数: 2mm厚 |  | m2 | 4224.16 | 70.37 |  | 297254.14
55 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | 1.基层类型:外墙、女儿墙、栏板内外侧、阳台墙面（对应图纸外1） 2.找平层砂浆厚度、配合比:5mm厚聚合物水泥砂浆 |  | m2 | 4224.16 | 26.51 |  | 111982.48
56 | 011202003001 | 柱、梁面砂浆找平 | 1.柱(梁)体类型:柱面（对应图纸外2） 2.找平的砂浆厚度、配合比:12厚WP M20水泥砂浆找平层 |  | m2 | 459.33 | 34.01 |  | 15621.81
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 538125.53
57 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:现浇混凝土板 2.抹灰厚度、材料种类:15mm厚WP M10水泥石灰砂浆打底，5mm厚WP M10水泥石灰砂浆抹面 |  | m2 | 4345.26 | 36.92 |  | 160427
58 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9mm厚900*2700纸面石膏板 |  | m2 | 3555.65 | 84.19 |  | 299350.17
59 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:300*300铝扣板 4.部位：卫生间 |  | m2 | 471.24 | 166.26 |  | 78348.36
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 1036191.7
60 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子二遍 2.部位：内墙面（对应图纸内1） |  | m2 | 9701.44 | 12.8 |  | 124178.43
本页小计 | [8 empty] | 1087162.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：AB栋-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:底油二遍面油一遍 2.部位:内墙面（对应图纸内1） |  | m2 | 9701.44 | 20.96 |  | 203342.18
62 | 011406003004 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子一遍 2.部位：外墙面（对应图纸外1） |  | m2 | 4224.16 | 10.41 |  | 43973.51
63 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:外墙、女儿墙、栏板内外侧、阳台墙面（对应图纸外1） 2.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 墙面 |  | m2 | 4224.16 | 60.64 |  | 256153.06
64 | 011406003005 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子一遍 2.部位：外墙面独立柱（对应图纸外1） |  | m2 | 459.33 | 11.42 |  | 5245.55
65 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:外墙、女儿墙、栏板内外侧、阳台墙面（对应图纸外1） 2.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 独立柱面 |  | m2 | 459.33 | 67.74 |  | 31115.01
66 | 011406003002 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子二遍 2.部位：天棚面（对应图纸棚1） |  | m2 | 4345.26 | 22.63 |  | 98333.23
67 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:底油二遍面油一遍 2.部位:天棚面（对应图纸棚1） |  | m2 | 4345.26 | 24.94 |  | 108370.78
68 | 011406003003 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子二遍 2.部位：天棚面（对应图纸棚3） |  | m2 | 3555.65 | 22.63 |  | 80464.36
69 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:底油二遍面油一遍 2.部位:天棚面（对应图纸棚3） |  | m2 | 3555.65 | 23.91 |  | 85015.59
|  | 其他工程 | [6 empty] | 169867.27
70 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢栏杆制安 2.部位：楼梯扶手 |  | m | 136.03 | 309.9 |  | 42155.7
本页小计 | [8 empty] | 954168.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：AB栋-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 011503005001 | 不锈钢靠墙扶手 | 1.扶手材料种类、规格:304不锈钢、φ40*2mm |  | m | 20.4 | 68.66 |  | 1400.66
72 | 011210005002 | 成品隔断 | 1.部位:成人卫生间 2.材质:PVC塑钢板隔断 3.高度：2m高 |  | m2 | 506.56 | 242.87 |  | 123028.23
73 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1.屋面变形缝 |  | m | 98 | 28.11 |  | 2754.78
74 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 墙面变形缝 |  | m | 23.4 | 22.56 |  | 527.9
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2564198.67
75 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.部位、名称:外墙综合脚手架 2.搭设高度:20.5m内 3.其他:包括搭设、维护、拆除、运输（场内）归堆等所有费用 |  | m2 | 6245.98 | 109.28 |  | 682560.69
76 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:6m |  | m2 | 1305.86 | 17.92 |  | 23401.01
77 | 粤011701010002 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.2m内 |  | m2 | 5058.6 | 13.48 |  | 68189.93
78 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4.1m内 |  | m2 | 2296.87 | 16.04 |  | 36841.79
79 | 粤011701011003 | 里脚手架 | 1.搭设高度:5m |  | m2 | 232.43 | 21.46 |  | 4987.95
80 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.搭设高度:6m |  | m2 | 652.93 | 26.87 |  | 17544.23
81 | 粤011701013001 | 靠脚手架安全板 | 1.搭设部位:靠外墙综合架搭设 2.搭设高度:21.5内 |  | m2 | 610.02 | 18.85 |  | 11498.88
82 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.圆形柱模板(木支撑) 支模高度4m |  | m2 | 595.5 | 126.43 |  | 75289.07
83 | 011702002008 | 矩形柱 | 1.圆形柱模板(木支撑) 支模高度5m |  | m2 | 71.41 | 130.86 |  | 9344.71
84 | 011702002009 | 矩形柱 | 1.圆形柱模板(木支撑) 支模高度6m |  | m2 | 370.97 | 135.28 |  | 50184.82
85 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4m 1.8外  |  | m2 | 1001.28 | 67.53 |  | 67616.44
86 | 011702002011 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度5m 1.8外  |  | m2 | 104.89 | 71.96 |  | 7547.88
87 | 011702002013 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度6m 1.8内 |  | m2 | 89.03 | 70.78 |  | 6301.54
本页小计 | [8 empty] | 1189020.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：AB栋-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 011702002012 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度6m 1.8外  |  | m2 | 661.8 | 76.38 |  | 50548.28
89 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4m  |  | m2 | 3622.61 | 74.68 |  | 270536.51
90 | 011702006006 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4m  |  | m2 | 212.85 | 81.28 |  | 17300.45
91 | 011702006004 | 矩形梁 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度5m  |  | m2 | 392.02 | 82.6 |  | 32380.85
92 | 011702006007 | 矩形梁 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度5m  |  | m2 | 78.61 | 89.21 |  | 7012.8
93 | 011702006005 | 矩形梁 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度6m  |  | m2 | 1293.51 | 90.53 |  | 117101.46
94 | 011702006008 | 矩形梁 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度6m  |  | m2 | 79.78 | 97.14 |  | 7749.83
95 | 011702008001 | 圈梁 | 圈梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 44.16 | 52.6 |  | 2322.82
96 | 011702009001 | 过梁 | 圈梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 241.03 | 17.38 |  | 4189.1
97 | 011702011001 | 直形墙 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 |  | m2 | 4515.07 | 45.81 |  | 206835.36
98 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度4m |  | m2 | 4343.34 | 72.32 |  | 314110.35
99 | 011702014002 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度5m |  | m2 | 428.9 | 81.04 |  | 34758.06
100 | 011702014003 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度6m |  | m2 | 1546.06 | 89.75 |  | 138758.89
101 | 011702024001 | 楼梯 | 楼梯模板 直形 |  | m2 | 329.47 | 186.61 |  | 61482.4
102 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | m2 | 6425.36 | 37.01 |  | 237802.57
本页小计 | [8 empty] | 1502889.73
合 计 | [8 empty] | 12373960.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：AB栋-建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 447815.35 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 447815.35
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：AB栋-建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 784780.93 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 784780.93 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：AB栋-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 13606556.55 | 9 |  | 1224590.09
合 计 | [6 empty] | 1224590.09
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13