## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：教师宿舍-土建 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 6170610.88
1.1 | 土石方工程 | 92937.96
1.2 | 桩基工程 | 1182172.24
1.3 | 砌筑工程 | 608989.86
1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 2463332.02
1.5 | 门窗工程 | 622121.86
1.6 | 屋面及防水工程 | 135807.44
1.7 | 保温、隔热、防腐工程 | 15380.47
1.8 | 楼地面装饰工程 | 271641.15
1.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 397288.51
1.10 | 天棚工程 | 159477.49
1.11 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 208022.05
1.12 | 其他工程 | 13439.83
2 | 措施合计 | 2361800.13
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1671910.64
2.2 | 其他措施费 | 689889.49
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 8532411.01
5 | 增值税销项税额 | 767916.99 |  |  | －
6 | 总造价 | 9300328.00
7 | 人工费 | 2104753.16
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 9,300,328.00 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教师宿舍-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 92937.96
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:三类土 |  | m2 | 693.3243 | 2.51 |  | 1740.24
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.部位:筏板基础土方 2.开挖方式:机械大开挖为主，人工辅助开挖 3.土壤类别:三类土 4.开挖深度:4m |  | m3 | 1217.0025 | 7.04 |  | 8567.7
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.部位:承台基础土方 2.开挖方式:机械大开挖为主，人工辅助开挖 3.土壤类别:三类土 4.开挖深度:2m内 |  | m3 | 289.5087 | 10.49 |  | 3036.95
4 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.部位:基础梁土方 2.开挖方式:机械大开挖为主，人工辅助开挖(基础梁人工开挖) 3.土壤类别:三类土 4.开挖深度:2m内 |  | m3 | 107.8189 | 10.31 |  | 1111.61
5 | 010103001001 | 回填方 | 1.部位、名称:土方回填 2.密实度要求:满足设计或规范要求 3.填方材料品种:土方 4.填方来源、运距:综合考虑场内取土的费用 |  | m3 | 694.2811 | 19.38 |  | 13455.17
6 | 010103001002 | 回填方 | 1.200厚回填砂找平 |  | m3 | 138.6649 | 345.6 |  | 47922.58
7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:基础开挖的废弃料，包括土方、碎石、孤石等 2.运距:3km 3.其他:综合考虑废料外运、弃置可能需缴纳其他费用，包括车辆过桥、废料排放等费用 |  | m3 | 920.049 | 18.59 |  | 17103.71
|  | 桩基工程 | [6 empty] | 1182172.24
本页小计 | [8 empty] | 92937.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教师宿舍-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.地层情况:硬质地层 2.空桩长度、桩长:35m 3.桩径:≤800mm 4.成孔方法:旋挖钻机成孔 5.混凝土种类、强度等级:现浇砼C35（水下混凝土） |  | m3 | 608.413 | 1198.56 |  | 729219.49
9 | 010302001002 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.地层情况:硬质地层 2.空桩长度、桩长:35m 3.桩径:≤1000mm 4.成孔方法:旋挖钻机成孔 5.混凝土种类、强度等级:现浇砼C35（水下混凝土） |  | m3 | 195.7214 | 1198.56 |  | 234583.84
10 | 010302001003 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.地层情况:硬质地层 2.空桩长度、桩长:35m 3.桩径:≤1200mm 4.成孔方法:旋挖钻机成孔 5.混凝土种类、强度等级:现浇砼C35（水下混凝土） |  | m3 | 120.7881 | 1108.06 |  | 133840.46
11 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.桩头截面、高度:详图 2.混凝土强度等级:C30 3.有无钢筋:有钢筋 |  | m3 | 226.9586 | 372.44 |  | 84528.45
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 608989.86
12 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600×200×200 2.墙体类型:外墙200厚 3.砂浆强度等级:水泥石灰砂浆 M5 |  | m3 | 254.4301 | 546.32 |  | 139000.27
13 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600×200×200 2.墙体类型:内墙200厚 3.砂浆强度等级:水泥石灰砂浆 M5 |  | m3 | 816.2241 | 533.28 |  | 435275.99
14 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:蹲位 2.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥石灰砂浆 4.1:2水泥砂浆面 |  | 个 | 60 | 578.56 |  | 34713.6
本页小计 | [8 empty] | 1791162.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教师宿舍-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 2463332.02
15 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 47.3381 | 517.82 |  | 24512.61
16 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 |  | m3 | 79.6056 | 556.88 |  | 44330.77
17 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.电梯井筏板基础 |  | m3 | 1.7556 | 557.22 |  | 978.26
18 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泳池设备机房筏板基础 |  | m3 | 121.7699 | 557.22 |  | 67852.62
19 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 23.796 | 655.64 |  | 15601.61
20 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 |  | m3 | 38.592 | 675.84 |  | 26082.02
21 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 |  | m3 | 42.552 | 706.14 |  | 30047.67
22 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 |  | m3 | 56.294 | 731.39 |  | 41172.87
23 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 29.7368 | 742.56 |  | 22081.36
24 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 |  | m3 | 63.1276 | 554.63 |  | 35012.46
25 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 49.3596 | 652.56 |  | 32210.1
26 | 010503005002 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 8.8359 | 652.56 |  | 5765.95
27 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 |  | m3 | 50.0417 | 653.93 |  | 32723.77
28 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 432.9616 | 552.88 |  | 239375.81
29 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 |  | m3 | 262.1237 | 573.08 |  | 150217.85
30 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.通风口预制板 100MM厚 |  | m3 | 1.1475 | 552.88 |  | 634.43
本页小计 | [8 empty] | 768600.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教师宿舍-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 010505010001 | 其他板 | 1.B100-空调主机放置处现浇板 C30 2.B150-空调主机放置处现浇板 C30 |  | m3 | 7.175 | 998.9 |  | 7167.11
32 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 雨棚 厚度100mm 雨棚大样三 C30 |  | m3 | 0.787 | 719.99 |  | 566.63
33 | 010505008002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 雨棚 厚度100mm 雨棚大样二 C30 |  | m3 | 0.204 | 719.99 |  | 146.88
34 | 010505008003 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 雨篷 C30 雨棚大样一 4a |  | m3 | 2.968 | 719.99 |  | 2136.93
35 | 010505008004 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 雨篷 C30 雨棚大样一 |  | m3 | 0.639 | 719.99 |  | 460.07
36 | 010507001002 | 坡道 | 部位:水泥防滑坡道 1.100厚C30混凝土，每6米设缝，密封胶嵌缝 2.200厚级配砂石垫层 3.素土碾压密实 |  | m2 | 0.5359 | 90.91 |  | 48.72
37 | 010507004001 | 台阶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 14.3279 | 611.07 |  | 8755.35
38 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：压顶 |  | m3 | 35.3097 | 813.45 |  | 28722.68
39 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 12.6696 | 612.44 |  | 7759.37
40 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 |  | m3 | 10.2502 | 632.64 |  | 6484.69
41 | 010507007001 | 其他构件 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.门槛 |  | m3 | 0.2016 | 870.66 |  | 175.53
42 | 010507002001 | 室内地坪 | 1.地坪厚度:10cm 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 |  | m2 | 693.3243 | 58.97 |  | 40885.33
43 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.桩钢筋笼制作安装 |  | t | 53.924 | 7271.11 |  | 392087.34
44 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 1.434 | 5365.68 |  | 7694.39
45 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 φ10内 |  | t | 40.186 | 6894.72 |  | 277071.22
本页小计 | [8 empty] | 780162.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教师宿舍-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 φ25内 |  | t | 117.654 | 4916.06 |  | 578394.12
47 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 |  | t | 2.516 | 7831.72 |  | 19704.61
48 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 |  | t | 32.901 | 8138.33 |  | 267759.2
49 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 |  | t | 2.285 | 5235.63 |  | 11963.41
50 | 010516003001 | 机械连接 | 钢筋接头:电渣压力焊接 φ18以内 |  | 个 | 1337 | 7.92 |  | 10589.04
51 | 010516003002 | 机械连接 | 钢筋接头:电渣压力焊接 φ32以内 |  | 个 | 330 | 10 |  | 3300
52 | 010516003003 | 机械连接 | 钢筋接头 套筒直螺纹钢筋接头 Ф18以内 |  | 个 | 200 | 14.27 |  | 2854
53 | 010516003004 | 机械连接 | 钢筋接头 套筒直螺纹钢筋接头 Ф25以内 |  | 个 | 260 | 17.43 |  | 4531.8
54 | 010516003005 | 机械连接 | 钢筋接头 套筒冷挤压接头 Ф32内 |  | 个 | 776 | 19.94 |  | 15473.44
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 622121.86
55 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.制安不带固定亮烤漆钢板门（单扇）（带门框套）（成品） 2.部位：M0921a |  | m2 | 14.8667 | 472.02 |  | 7017.4
56 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.制安不带固定亮烤漆钢板门（双扇）（带门框套）（成品） 2.部位：M1327 |  | m2 | 95.0999 | 514.93 |  | 48969.81
57 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 1.制安单扇不锈钢普通门 2.部位：M0721、M0821、M0921、M1021、 |  | m2 | 46.0685 | 1544.8 |  | 71166.68
58 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 | 1.制安单扇不锈钢防盗门 2.部位：M1324 |  | m2 | 5.4538 | 1544.8 |  | 8424.97
本页小计 | [8 empty] | 1050148.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教师宿舍-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号:成品乙级防火门 2.门框或扇外围尺寸:1000mm×2100mm、1300mm×2100mm、600mm×1800mm |  | m2 | 11.2746 | 581.08 |  | 6551.44
60 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.门代号:玻璃门 2.门框或扇外围尺寸:3800mm×3300mm |  | m2 | 10.96 | 390.92 |  | 4284.47
61 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金单扇平开窗38系列带亮 2.玻璃品种、厚度:中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明） 3.窗代号：C0523、C0713 |  | m2 | 24.9177 | 1016.26 |  | 25322.9
62 | 010807001006 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金双扇平开窗38系列带亮 2.玻璃品种、厚度:中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明） 3.窗代号：HC2323 |  | m2 | 83.2223 | 1016.26 |  | 84575.47
63 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金四扇推拉窗90系列带亮 2.玻璃品种、厚度:中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明） 3.窗代号：C2823、C3223、C3823 |  | m2 | 276.6035 | 626.22 |  | 173214.66
64 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金双扇推拉窗90系列带亮 2.玻璃品种、厚度:中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明） 3.窗代号：C0816、C1515、C1616、C1623 |  | m2 | 165.4832 | 1013.44 |  | 167707.25
65 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:金属百叶窗 2.窗代号：C2780、C1313、C2313、C0913 |  | m2 | 51.4297 | 483.9 |  | 24886.81
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 135807.44
本页小计 | [8 empty] | 486543
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教师宿舍-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:屋面 2.20厚 1：2.5水泥砂浆找平 |  | m2 | 554.6508 | 19.76 |  | 10959.9
67 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.部位:屋面（屋1） 2.屋面聚合物水泥防水涂膜:1.5 3.四周翻起300高 |  | m2 | 619.8613 | 66.53 |  | 41239.37
68 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.部位:屋面(屋1) 2.屋面3厚聚氨酯卷材防水 3.四周翻起300高 |  | m2 | 619.8613 | 89.65 |  | 55570.57
69 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.部位：屋面(屋1) 2.40厚C25细石砼及Ф4@150双向钢筋 |  | m2 | 554.6508 | 50.55 |  | 28037.6
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 15380.47
70 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.90厚挤塑聚苯板 2.3厚无纺聚酯纤维布 |  | m2 | 554.6508 | 27.73 |  | 15380.47
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 271641.15
71 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位:房间 2.刷素水泥浆一道 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:仿古地板砖600*600 5.干水泥擦缝 |  | m2 | 237.08 | 90.18 |  | 21379.87
72 | 011406001006 | 抹灰面油漆 | 2.聚氨酯彩色涂料地面（5遍） 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 |  | m2 | 2307.33 | 72.67 |  | 167673.67
73 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:卫生间防水楼面（对应图纸地6楼5） 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚聚合物水泥基防水涂膜 |  | m2 | 409.09 | 29.43 |  | 12039.52
74 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.部位:卫生间防水楼面 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:300mmx300mm防滑砖 |  | m2 | 409.09 | 97.9 |  | 40049.91
本页小计 | [8 empty] | 392330.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教师宿舍-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 011106002001 | 块料楼梯面层 |  |  | m2 | 100.9 | 263.64 |  | 26601.28
76 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.部位:踢脚 2.刷素水泥浆一道 3.12厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:踢脚线瓷砖 |  | m2 | 19.55 | 199.33 |  | 3896.9
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 397288.51
77 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:除卫生间外所有房间内墙内侧（对应图纸内2） 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚1:2水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:8厚1:3水泥砂浆 4.按设计补充说明单，原有内墙墙裙取消 |  | m2 | 2410.0812 | 29.56 |  | 71242
78 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:卫生间（对应图纸内5） 2.聚合物水泥防水涂料2.0厚,反起墙面不低于建筑完成面1800mm |  | m2 | 460.834 | 63.5 |  | 29262.96
79 | 011204003004 | 块料墙面 | 1.部位:卫生间（对应图纸内5） 2.20厚水泥砂浆打底 3.面贴600×300瓷砖，白水泥擦缝(高至顶棚底) |  | m2 | 830.2126 | 138.61 |  | 115075.77
80 | 011204003005 | 块料墙面 | 1.墙体类型:外墙、女儿墙、栏板内外侧、阳台墙面（对应图纸外2） 2.12厚WP M20水泥砂浆找平层 3.10聚合物砂浆中部内配0.9厚镀锌钢丝网 4.1厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 5.5厚1:1水泥砂浆贴各色纸皮砖45*95mm |  | m2 | 3044.7014 | 59.68 |  | 181707.78
本页小计 | [8 empty] | 427786.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教师宿舍-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 159477.49
81 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.1:2水泥石灰砂浆5厚 2.1:2水泥石灰砂浆打底10厚 3.部位：房间天棚底、楼梯底（对应图纸棚2） |  | m2 | 3391.1899 | 44.59 |  | 151213.16
82 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.1:2水泥石灰砂浆5厚 2.1:2水泥石灰砂浆打底10厚 3.部位：窗台天棚底、楼梯底（对应图纸棚5） |  | m2 | 185.3404 | 44.59 |  | 8264.33
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 208022.05
83 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子 2.部位：内墙面（对应图纸内2） |  | m2 | 3424.275 | 6.91 |  | 23661.74
84 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:底油二遍面油一遍 2.部位:内墙面（对应图纸内2） |  | m2 | 3424.275 | 20.96 |  | 71772.8
85 | 011406003002 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子 2.部位：天棚面（对应图纸棚2） |  | m2 | 3391.1899 | 8.26 |  | 28011.23
86 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:底油二遍面油一遍 2.部位:天棚面（对应图纸棚2） |  | m2 | 3391.1899 | 24.94 |  | 84576.28
|  | 其他工程 | [6 empty] | 13439.83
87 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1.玻璃栏板 高度 1.1m |  | m | 10 | 657.05 |  | 6570.5
88 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.木色铝合金方通（走廊处） 100*100@150 高度1.7m |  | m | 49.2 | 102.99 |  | 5067.11
89 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.木色铝合金方通（走廊处） 100*100@150 高度2.5m |  | m | 14 | 128.73 |  | 1802.22
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2068513.46
本页小计 | [8 empty] | 380939.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教师宿舍-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.部位、名称:外墙综合脚手架 2.搭设高度:12.5m内 3.其他:包括搭设、维护、拆除、运输（场内）归堆等所有费用 |  | m2 | 324.3131 | 31.5 |  | 10215.86
91 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.部位、名称:外墙综合脚手架 2.搭设高度:30.5m内 3.其他:包括搭设、维护、拆除、运输（场内）归堆等所有费用 |  | m2 | 26181.54837 | 48.27 |  | 1263783.34
92 | 粤011701008003 | 综合钢脚手架 | 1.部位、名称:外墙综合脚手架 2.搭设高度:4.2m内 3.其他:包括搭设、维护、拆除、运输（场内）归堆等所有费用 |  | m2 | 169.2613 | 157.02 |  | 26577.41
93 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m |  | m2 | 3462.7383 | 13.5 |  | 46746.97
94 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5.8 |  | m2 | 322.7905 | 26.93 |  | 8692.75
95 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m |  | m2 | 1406.8229 | 16.07 |  | 22607.64
96 | 011702001001 | 基础 | 桩承台模板 |  | m2 | 169.6651 | 51.5 |  | 8737.75
97 | 011702001002 | 基础 | 基础垫层模板 |  | m2 | 100.0703 | 32.84 |  | 3286.31
98 | 011702001003 | 基础 | 满堂基础模板 无梁式 |  | m2 | 34.3005 | 48.87 |  | 1676.27
99 | 011702002001 | 矩形柱 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 |  | m2 | 914.1833 | 57.65 |  | 52702.67
100 | 011702002002 | 矩形柱 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):5.2 |  | m2 | 312.1735 | 66.51 |  | 20762.66
101 | 011702003001 | 构造柱 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 |  | m2 | 226.871 | 71.45 |  | 16209.93
102 | 011702003002 | 构造柱 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):5.2 |  | m2 | 6.5852 | 80.31 |  | 528.86
本页小计 | [8 empty] | 1482528.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教师宿舍-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 011702005001 | 基础梁 | 基础梁模板 |  | m2 | 549.4867 | 62.15 |  | 34150.6
104 | 011702014001 | 有梁板 | 有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 264.1581 | 63.83 |  | 16861.21
105 | 011702014002 | 有梁板 | 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 |  | m2 | 4478.6732 | 72.57 |  | 325017.31
106 | 011702015001 | 无梁板 | 无梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 128.8014 | 54.56 |  | 7027.4
107 | 011702028001 | 扶手 | 压顶、扶手模板 |  | m2 | 78.8348 | 52.67 |  | 4152.23
108 | 011702025001 | 小型构件模板 | 小型构件模板 |  | m2 | 64.5187 | 88.57 |  | 5714.42
109 | 011702009001 | 过梁 | 圈梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 144.6208 | 29.01 |  | 4195.45
110 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 窗台、雨蓬模板 直形 |  | m2 | 97.78 | 75.05 |  | 7338.39
111 | 011702021001 | 栏板 | 栏板、反檐模板 |  | m2 | 560.4787 | 68 |  | 38112.55
112 | 011702024001 | 楼梯 | 楼梯模板 直形 |  | m2 | 88.1866 | 186.78 |  | 16471.49
113 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | m2 | 3462.7383 | 36.66 |  | 126943.99
本页小计 | [8 empty] | 585985.04
合 计 | [8 empty] | 8239124.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：教师宿舍-土建 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 293286.67 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 293286.67
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：教师宿舍-土建 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 0.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：教师宿舍-土建 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 8532411.01 | 9 |  | 767916.99
合 计 | [6 empty] | 767916.99
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13