## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：-消防工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1706814.30
2 | 措施合计 | 292606.62
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 154388.21
2.2 | 其他措施费 | 138218.41
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1999420.92
5 | 增值税销项税额 | 179947.88 |  |  | －
6 | 总造价 | 2179368.80
7 | 人工费 | 413361.42
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,179,368.80 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 1706814.3
1 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN150 4.连接方式:螺纹连接 |  | m | 621 | 178.94 |  | 111121.74
2 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN150 4.连接方式:螺纹连接 |  | m | 52 | 206.97 |  | 10762.44
3 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN100 4.连接方式:螺纹连接 |  | m | 967 | 153.31 |  | 148250.77
4 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN100 4.连接方式:螺纹连接 |  | m | 1068 | 172.13 |  | 183834.84
5 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN80 4.连接方式:螺纹连接 |  | m | 799 | 120.54 |  | 96311.46
6 | 031001001008 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN65 4.连接方式:螺纹连接 |  | m | 906 | 105.64 |  | 95709.84
7 | 031001001009 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN50 4.连接方式:螺纹连接 |  | m | 396 | 96.17 |  | 38083.32
8 | 031001001010 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN40 4.连接方式:螺纹连接 |  | m | 289 | 82.86 |  | 23946.54
9 | 031001001011 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接 |  | m | 2900 | 72.6 |  | 210540
本页小计 | [8 empty] | 918560.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031001001012 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 |  | m | 803 | 62.67 |  | 50324.01
11 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.材质、型号、规格:DN25 |  | 个 | 442 | 61.95 |  | 27381.9
12 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.材质、型号、规格:DN32 |  | 个 | 1186 | 81.18 |  | 96279.48
13 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.材质、型号、规格:DN40 |  | 个 | 47 | 91.28 |  | 4290.16
14 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 |  | m | 8499 | 11.67 |  | 99183.33
15 | 030411003001 | 桥架 | 1.材质:金属桥架 2.规格: 100*50 |  | m | 211 | 58.24 |  | 12288.64
16 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-BVR-2*2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 140 | 5.57 |  | 779.8
17 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-BVR-500-2*2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 1636 | 5.57 |  | 9112.52
18 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-KVV-7*1.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 140 | 10.57 |  | 1479.8
19 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-RVS-2*1.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 140 | 3.97 |  | 555.8
20 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-RVS-500-2*1.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 5829 | 3.97 |  | 23141.13
21 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-RVVP-2*1.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 1552 | 3.97 |  | 6161.44
22 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-RVVP-4*1.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 574 | 6.61 |  | 3794.14
本页小计 | [8 empty] | 334772.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:RVS-2*1.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 140 | 3.97 |  | 555.8
24 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 101 | 556.32 |  | 56188.32
25 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 13 | 457.13 |  | 5942.69
26 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN150 |  | 个 | 13 | 457.13 |  | 5942.69
27 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN65 |  | 个 | 7 | 173.33 |  | 1213.31
28 | 040502010001 | 消火栓 | 1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN65 3.单栓、双栓:单栓 |  | 个 | 121 | 1029.12 |  | 124523.52
29 | 040502010002 | 消火栓 | 1.安装部位:室内 2.型号、规格:SN65试水栓 3.单出口 |  | 个 | 7 | 206.33 |  | 1444.31
30 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地上 2.型号、规格:地上式100 3.附件材质、规格:铸铁 |  | 套 | 7 | 1216.67 |  | 8516.69
31 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:消火栓稳压泵 |  | 台 | 13 | 1509.5 |  | 19623.5
32 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:消防泵配电箱WYB |  | 台 | 7 | 725.18 |  | 5076.26
33 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:接线端子箱M |  | 台 | 20 | 381.4 |  | 7628
34 | 030404020001 | 低压熔断器 | 1.名称:短路隔离器 |  | 个 | 40 | 113.52 |  | 4540.8
35 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:压力开关 |  | 个 | 7 | 83.54 |  | 584.78
36 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称:流量开关 |  | 个 | 13 | 83.54 |  | 1086.02
37 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:就地液显示器 |  | 个 | 7 | 146.71 |  | 1026.97
38 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.安装部位:消火栓箱内安装 |  | 个 | 127 | 112.03 |  | 14227.81
39 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块 |  | 个 | 47 | 206.36 |  | 9698.92
40 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块 |  | 个 | 7 | 206.36 |  | 1444.52
41 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:火灾警铃 |  | 个 | 127 | 84.7 |  | 10756.9
42 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:孔的手动报警 |  | 个 | 121 | 84.7 |  | 10248.7
43 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 |  | 个 | 690 | 225.52 |  | 155608.8
本页小计 | [8 empty] | 445879.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:MF/ABC4 2.安装方式:挂墙式 |  | 组 | 121 | 23.5 |  | 2843.5
45 | 031006015001 | 水箱 | 1.购安成品不锈钢水箱 |  | 台 | 7 | 679.77 |  | 4758.39
|  | 措施项目 | [6 empty] | 20299.97
46 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
47 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 20299.97 |  | 20299.97
本页小计 | [8 empty] | 27901.86
合 计 | [8 empty] | 1727114.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：-消防工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 154388.21 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 117918.44 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：-消防工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 272306.65
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：-消防工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1999420.92 | 9 |  | 179947.88
合 计 | [6 empty] | 179947.88
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13