## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：-通信设备及线路工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 725974.79
2 | 措施合计 | 123310.51
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 63691.20
2.2 | 其他措施费 | 59619.31
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 849285.30
5 | 增值税销项税额 | 76435.68 |  |  | －
6 | 总造价 | 925720.98
7 | 人工费 | 182364.95
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 925,720.98 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：-通信设备及线路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 725974.79
1 | 030411003001 | 桥架 | 1.材质:金属桥架 2.规格: 100*50 |  | m | 1603.712 | 58.24 |  | 93400.19
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配 |  | m | 2932.791 | 10 |  | 29327.91
3 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:广播通讯线 2.规格:ZCN-RVB-2*1.5 |  | m | 5201.612 | 6.46 |  | 33602.41
4 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电力电缆 2.规格:RVV-2*1.0 3.材质:耐火 |  | m | 7611.2 | 9.87 |  | 75122.54
5 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电力电缆 2.规格:20对三类大对数 3.材质:耐火 |  | m | 48.374 | 11.66 |  | 564.04
6 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电力电缆 2.规格:30对三类大对数 3.材质:耐火 |  | m | 96.413 | 11.66 |  | 1124.18
7 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电力电缆 2.规格:6芯多模光缆 3.材质:耐火 |  | m | 144.854 | 11.66 |  | 1689
8 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电力电缆 2.规格:6芯多模光纤 3.材质:耐火 |  | m | 434.495 | 11.66 |  | 5066.21
9 | 040205016004 | 布线 | 1.名称:物理发泡同轴电缆 2.规格:SYV-75-12 |  | m | 144.854 | 6.22 |  | 900.99
10 | 040205016002 | 布线 | 1.名称:物理发泡同轴电缆 2.规格:SYV-75-9 |  | m | 1307.371 | 2.96 |  | 3869.82
11 | 040205016003 | 布线 | 1.名称:4对六类非屏蔽阻燃四对对绞电缆（语音、数据用） 2.规格:UTP-CAT6 |  | m | 12623.135 | 4.28 |  | 54027.02
12 | 040801030001 | 插座 | 1.名称:网络插座 |  | 个 | 350 | 32.06 |  | 11221
13 | 040801030002 | 插座 | 1.名称:有线电视插座 |  | 个 | 65 | 27.41 |  | 1781.65
14 | 030505013001 | 分配网络 | 1.名称:VP电视放大器箱（内含放大器） |  | 个 | 34 | 124.28 |  | 4225.52
15 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 |  | 链路 | 1 | 11.34 |  | 11.34
16 | 030505014001 | 终端调试 | 1.名称:终端调试 |  | 个 | 1 | 20.5 |  | 20.5
本页小计 | [8 empty] | 315954.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：-通信设备及线路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030506002001 | 扩声系统调试 | 1.名称:扩声系统调试 |  | 只 | 1 | 606.15 |  | 606.15
18 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:有线广播 |  | 台 | 180 | 673.36 |  | 121204.8
19 | 030506007002 | 视频系统设备 | 1.名称:全球摄像机 |  | 台 | 255 | 1113.4 |  | 283917
20 | 030506008001 | 视频系统调试 |  |  | 系统 | 1 | 4292.52 |  | 4292.52
|  | 措施项目 | [6 empty] | 7014.04
21 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
22 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 7014.04 |  | 7014.04
本页小计 | [8 empty] | 417034.51
合 计 | [8 empty] | 732988.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：-通信设备及线路工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 63691.2 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 52605.27 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：-通信设备及线路工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 116296.47
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：-通信设备及线路工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 849285.3 | 9 |  | 76435.68
合 计 | [6 empty] | 76435.68
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13