## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：教师宿舍-消防工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 177697.93
2 | 措施合计 | 29545.45
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 15583.46
2.2 | 其他措施费 | 13961.99
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 207243.38
5 | 增值税销项税额 | 18651.90 |  |  | －
6 | 总造价 | 225895.28
7 | 人工费 | 41750.13
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 225,895.28 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教师宿舍-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 177697.93
1 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN150 4.连接方式:螺纹连接 |  | m | 62 | 178.94 |  | 11094.28
2 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN150 4.连接方式:螺纹连接 |  | m | 5 | 206.97 |  | 1034.85
3 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN100 4.连接方式:螺纹连接 |  | m | 97 | 153.31 |  | 14871.07
4 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN100 4.连接方式:螺纹连接 |  | m | 107 | 172.13 |  | 18417.91
5 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN80 4.连接方式:螺纹连接 |  | m | 80 | 120.54 |  | 9643.2
6 | 031001001008 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN65 4.连接方式:螺纹连接 |  | m | 91 | 105.64 |  | 9613.24
7 | 031001001009 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN50 4.连接方式:螺纹连接 |  | m | 40 | 96.17 |  | 3846.8
8 | 031001001010 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN40 4.连接方式:螺纹连接 |  | m | 29 | 82.86 |  | 2402.94
9 | 031001001011 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接 |  | m | 290 | 72.6 |  | 21054
本页小计 | [8 empty] | 91978.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教师宿舍-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031001001012 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 |  | m | 80 | 62.67 |  | 5013.6
11 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.材质、型号、规格:DN25 |  | 个 | 44 | 61.95 |  | 2725.8
12 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.材质、型号、规格:DN32 |  | 个 | 119 | 81.18 |  | 9660.42
13 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.材质、型号、规格:DN40 |  | 个 | 5 | 91.28 |  | 456.4
14 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 |  | m | 850 | 11.67 |  | 9919.5
15 | 030411003001 | 桥架 | 1.材质:金属桥架 2.规格: 100*50 |  | m | 21 | 58.24 |  | 1223.04
16 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-BVR-2*2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 14 | 5.57 |  | 77.98
17 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-BVR-500-2*2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 164 | 5.57 |  | 913.48
18 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-KVV-7*1.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 14 | 10.57 |  | 147.98
19 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-RVS-2*1.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 14 | 3.97 |  | 55.58
20 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-RVS-500-2*1.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 583 | 3.97 |  | 2314.51
21 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-RVVP-2*1.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 155 | 3.97 |  | 615.35
22 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-RVVP-4*1.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 57 | 6.61 |  | 376.77
本页小计 | [8 empty] | 33500.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教师宿舍-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:RVS-2*1.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 14 | 3.97 |  | 55.58
24 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 10 | 556.32 |  | 5563.2
25 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 1 | 457.13 |  | 457.13
26 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN150 |  | 个 | 1 | 457.13 |  | 457.13
27 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN65 |  | 个 | 1 | 173.33 |  | 173.33
28 | 040502010001 | 消火栓 | 1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN65 3.单栓、双栓:单栓 |  | 个 | 12 | 1029.12 |  | 12349.44
29 | 040502010002 | 消火栓 | 1.安装部位:室内 2.型号、规格:SN65试水栓 3.单出口 |  | 个 | 1 | 206.33 |  | 206.33
30 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地上 2.型号、规格:地上式100 3.附件材质、规格:铸铁 |  | 套 | 1 | 1216.67 |  | 1216.67
31 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:消火栓稳压泵 |  | 台 | 1 | 1509.5 |  | 1509.5
32 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:消防泵配电箱WYB |  | 台 | 1 | 725.18 |  | 725.18
33 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:接线端子箱M |  | 台 | 2 | 381.4 |  | 762.8
34 | 030404020001 | 低压熔断器 | 1.名称:短路隔离器 |  | 个 | 4 | 113.52 |  | 454.08
35 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:压力开关 |  | 个 | 1 | 83.54 |  | 83.54
36 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称:流量开关 |  | 个 | 1 | 83.54 |  | 83.54
37 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:就地液显示器 |  | 个 | 1 | 146.71 |  | 146.71
38 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.安装部位:消火栓箱内安装 |  | 个 | 13 | 112.03 |  | 1456.39
39 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块 |  | 个 | 5 | 206.36 |  | 1031.8
40 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块 |  | 个 | 1 | 206.36 |  | 206.36
41 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:火灾警铃 |  | 个 | 13 | 84.7 |  | 1101.1
42 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:孔的手动报警 |  | 个 | 12 | 84.7 |  | 1016.4
43 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 |  | 个 | 69 | 225.52 |  | 15560.88
本页小计 | [8 empty] | 44617.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教师宿舍-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:MF/ABC4 2.安装方式:挂墙式 |  | 组 | 12 | 236.98 |  | 2843.76
45 | 031006015001 | 水箱 | 1.购安成品不锈钢水箱 |  | 台 | 1 | 4758.38 |  | 4758.38
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2052.79
46 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
47 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 2052.79 |  | 2052.79
本页小计 | [8 empty] | 9654.93
合 计 | [8 empty] | 179750.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：教师宿舍-消防工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 15583.46 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 11909.2 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：教师宿舍-消防工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 27492.66
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：教师宿舍-消防工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 0.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：教师宿舍-消防工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 207243.38 | 9 |  | 18651.9
合 计 | [6 empty] | 18651.9
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13