## 6.1单位工程招标控制价汇总表 (3)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：景观照明工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计
1.1 | 景观照明
2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 31121
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 其他项目合计
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  |  | 32811.71
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
5 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9
6 | 工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
景观照明
1 | 030404017001 | 园林配电箱HJAL1 | 1.名称:园林配电箱HJAL1 2.型号:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 3.箱体:国产,304不锈钢 4.安装方式:落地式 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 园林配电箱HJAL2 | 1.名称:园林配电箱HJAL2 2.型号:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 3.箱体:国产,304不锈钢 4.安装方式:落地式 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 园林配电箱HJAL3 | 1.名称:园林配电箱HJAL3 2.型号:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 3.箱体:国产,304不锈钢 4.安装方式:落地式 |  | 台 | 1
4 | 010501001002 | 基础垫层（配电箱） | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 0.23
5 | 010401001002 | 砖基础（配电箱） | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 0.85
6 | 031101001001 | 开关电源设备 | 1.名称:开关电源 2.规格:700W 220V 24V |  | 台 | 3
7 | 031101001002 | 开关电源设备 | 1.名称:开关电源 2.规格:500W 220V 24V |  | 台 | 1
8 | 031101001003 | 开关电源设备 | 1.名称:开关电源 2.规格:400W 220V 24V |  | 台 | 4
9 | 031101001004 | 开关电源设备 | 1.名称:开关电源 2.规格:350W 220V 24V |  | 台 | 2
10 | 031101001005 | 开关电源设备 | 1.名称:开关电源 2.规格:300W 220V 24V |  | 台 | 1
11 | 031101001006 | 开关电源设备 | 1.名称:开关电源 2.规格:200W 220V 24V |  | 台 | 1
12 | 031101001007 | 开关电源设备 | 1.名称:开关电源 2.规格:100W 220V 24V |  | 台 | 3
13 | 031101001008 | 开关电源系统调试 | 1.名称:开关电源系统调试 |  | 系统 | 7
14 | 030411001001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:PVC电线管DN25 3.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 2882.89
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030411001002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:PVC电线管DN32 3.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 64.95
16 | 030411001003 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:PVC电线管DN40 3.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 84.01
17 | 030411001004 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:PVC电线管DN50 3.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 148.23
18 | 030408001001 | 铜芯电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-2×4 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1KV |  | m | 1291.05
19 | 030408001002 | 铜芯电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-3×4 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1KV |  | m | 3214.63
20 | 030408001003 | 铜芯电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-4×2.5 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1KV |  | m | 23.37
21 | 030408001004 | 铜芯电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:JHS-4×4 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1KV |  | m | 45.81
22 | 030408001005 | 铜芯电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:JHS-4×6 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1KV |  | m | 88.71
23 | 030408001006 | 铜芯电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-5×16 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1KV |  | m | 297.33
24 | 030408001007 | 铜芯电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-4×25+1×16 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1KV |  | m | 150
25 | 030412004001 | 上射灯 | 1.名称:上射灯 2.规格:12W、LED光源 3.安装形式:插泥安装 |  | 套 | 52
26 | 030412004002 | LED灯带1 | 1.名称:LED灯带1 2.规格:DC24V，5W/m，LED灯 3.安装形式:埋地安装 |  | m | 337.99
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030412004003 | LED灯带2 | 1.名称:LED灯带2 2.规格:DC24V，10W/m，LED灯 3.安装形式:埋地安装 |  | m | 102.89
28 | 030412004004 | 草坪灯 | 1.名称:草坪灯 2.规格:AC220V 10W LED灯 H=0.6m 3.安装形式:立柱式 |  | 套 | 62
29 | 030412004005 | 埋地上射灯 | 1.名称:埋地上射灯 2.规格:7W、LED光源、直径小于100mm 3.安装形式:埋地安装 |  | 套 | 4
30 | 030412004006 | 水下射灯 | 1.名称:水下射灯 2.规格:12V(6W)、LED光源、直径小于100mm 3.安装形式:水底安装 |  | 套 | 6
31 | 030412004007 | 喷泉环灯 | 1.名称:喷泉环灯 2.规格:12V(9W)、LED光源、直径110mm 3.安装形式:水底安装 |  | 套 | 5
32 | 030412008001 | 庭院灯 | 1.基础:C25 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度80±20mm) 2.预埋件:地脚螺栓 M12×400mm、灯杆法兰 3.灯名称:庭院灯 4.灯规格:配套50W LED光源,H=3.5m 5.灯体材质:高压铸铝灯壳，面板材料:4mm厚钢化磨砂玻璃;色温3200K,黑色 6.附项:路灯杆号 7.含基础模板安拆 8.含灯杆内穿线BV2.5 |  | 套 | 33
33 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地连接线 2.材质、规格:镀锌扁钢40×4 |  | m | 27.12
34 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质、规格:镀锌角钢50×50×5,L=2500mm |  | 根 | 36
35 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 3
36 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 独立接地装置(根以内) 1 |  | 根 | 36
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 040504001001 | 手孔井 | 1.垫层:6%水泥石粉垫层 2.垫层:C15 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度80±20mm) 3.规格:DM干混砌筑 M7.5水泥砂浆砌MU10砖,手孔井660×660×950mm(净空) 4.水泥砂浆:DM干混砌筑 M7.5水泥砂浆,井内壁、井底抹DW干混防水水泥砂浆M20 5.井圈:C20素砼块 6.井盖:绿色塑料盖板800×800×50 7.DN100渗水管 |  | 座 | 15
38 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m内 3、人机配合挖土 |  | m3 | 10.26
39 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：1m内 3、人机配合挖土 |  | m3 | 835.43
40 | 010103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种：原土回填 2、密实度要求：夯实机夯实 |  | m3 | 833.49
41 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土 2、机械装土 3、运距：5km |  | m3 | 12.2
措施项目
42 | 011702001001 | 基础垫层模板 | 1、基础垫层模板 |  | m2 | 10.2
43 | 011702001002 | 基础模板 | 1、基础模板 |  | m2 | 52.15
本页小计
合 计
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | RGF+JXF |  | 35.77 | 31121 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | RGF |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | RGF |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30 |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | RGF+JXF |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10 |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | RGF+JXF |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
计算
合 计 | [5 empty] | 31121
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：景观照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  |  |  | 32811.71 | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计 |  |  |  | — | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：景观照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 32811.71
合 计 |  |  |  | 32811.71 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：景观照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：景观照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 扣税单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 77767.1187
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.0108
3 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 27.1128
4 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 12.7203
5 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 15.7855
6 | 01290205 | 镀锌钢板综合 | kg | 20.376
7 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 23.0561
8 | 02050110 | 防水橡胶圈 | 个 | 16.5
9 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 13.7854
10 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.1261
11 | 02270020 | 白布 | kg | 11.0206
12 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 111.6893
13 | 03011360 | 地脚螺栓M12×160以内 | 十套 | 25.296
14 | 03011365 | 地脚螺栓M20×300 | 十套 | 13.464
15 | 03011407 | 镀锌带母螺栓M10×40~60 | 十套 | 6.12
16 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.83
17 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.2712
18 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 1.632
19 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 2.244
20 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 11.44
21 | 03016311 | 镀锌垫圈M10 | 个 | 122.4
22 | 03016386 | 镀锌弹簧垫圈M10 | 个 | 61.2
23 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 11.0226
24 | 03019091 | 扒钉 | kg | 3.5855
25 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 3.0471
26 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 6.4195
27 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.45
28 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.1298
29 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.852
30 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 70.6772
31 | 03139311 | 油漆刷25~40 | 把 | 1.98
32 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 5.967
33 | 03213021 | 垫铁 | kg | 4.5
单位工程人材机汇总表
工程名称：景观照明工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 扣税单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.0256
35 | 04070045@3 | 石粉 | m3 | 0.2634
36 | 04130001 | MU10灰砂砖240×115×53 | 千块 | 10.85
37 | 05030001 | 木枋综合 | m3 | 0.4785
38 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.5437
39 | 05030200 | 木板 | m3 | 0.1405
40 | 05030265 | 枕木 | m3 | 0.0335
41 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 7.8225
42 | 13010010 | 白酚醛漆 | kg | 0.2805
43 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.075
44 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.2856
45 | 13010330 | 沥青清漆 | kg | 0.72
46 | 13050070 | 防锈漆 | kg | 0.015
47 | 13050100 | 酚醛黑板漆 | kg | 0.528
48 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 2.2604
49 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 16.9531
50 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.33
51 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.15
52 | 14330030 | 丙酮 | kg | 0.033
53 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 1.1302
54 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 6.235
55 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.0219
56 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 2.6628
57 | 17250140 | 塑料软管综合 | kg | 4.5
58 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.9
59 | 25590001 | 塑料灯带卡子 | 十个 | 50.9216
60 | 27010070 | 飞保险(羊角熔断器)5A | 个 | 63.86
61 | 27060050 | 接地铜编织线16mm2 | m | 7.62
62 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.3
63 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 31.7616
64 | 28030520 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 76.5
65 | 28030750 | 铜芯橡皮绝缘线BX-4mm2 | m | 284.022
66 | 29060145 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 2.712
单位工程人材机汇总表
工程名称：景观照明工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 扣税单价 （元） |  | 合价 （元）
67 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 593.8753
68 | 29060285 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 13.3797
69 | 29060290 | 难燃塑料管接头32 | 个 | 17.3061
70 | 29060295 | 难燃塑料管接头40 | 个 | 30.5354
71 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 101.97
72 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 56.84
73 | 29090213 | 铜接线端子DT-4mm2 | 个 | 62.93
74 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 30.45
75 | 34110010 | 水 | m3 | 13.8814
76 | 35010010 | 钢模板 | kg | 34.4157
77 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.9
78 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 685.9841
79 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.0002
80 | 8021902@3 | 普通预拌混凝土C15 | m3 | 5.7845
81 | 80090395@1 | 干混砌筑砂浆M7.5 | t | 0.3009
82 | 80090395@2 | 干混砌筑砂浆M7.5 | t | 6.5477
83 | 80090455 | 干混抹灰砂浆M20 | t | 1.2081
84 | 80090515 | DW干混普通防水砂浆M20 | t | 1.5408
85 | 17250370@1 | 渗水管DN100 | m | 2.979
86 | 25000001@1 | 庭院灯（H=3.5m、 LED光源50W） | 套 | 33.33
87 | 25000001@12 | 上射灯12W、LED光源 | 套 | 52.52
88 | 25000001@13 | 埋地射灯（含预埋筒）7W、LED光源、直径小于100mm | 套 | 4.04
89 | 25000001@14 | 水下射灯12V(6W)、LED光源、直径小于100mm | 套 | 6.06
90 | 25000001@15 | 草坪灯AC220V 10W LED灯 H=0.6m | 套 | 62.62
91 | 25000001@7 | 喷泉环灯12V(9W)、LED光源、直径110mm | 套 | 5.05
92 | 25570010@4 | LED灯带1DC24V，5W/m，LED灯 | m | 341.3699
93 | 25570010@5 | LED灯带2DC24V，10W/m，LED灯 | m | 103.9189
94 | 27060170@1 | 镀锌扁钢40×4 | m | 28.476
95 | 28110210@14 | 铜芯电缆YJV-2×4 | m | 1303.9605
96 | 28110210@15 | 铜芯电缆JHS-4×4 | m | 46.2681
97 | 28110210@16 | 铜芯电缆JHS-4×6 | m | 89.5971
单位工程人材机汇总表
工程名称：景观照明工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 扣税单价 （元） |  | 合价 （元）
98 | 28110210@17 | 铜芯电缆YJV-5×16 | m | 300.3033
99 | 28110210@18 | 铜芯电缆YJV-4×2.5 | m | 23.6037
100 | 28110210@19 | 铜芯电缆YJV-4×25+1×16 | m | 151.5
101 | 28110210@4 | 铜芯电缆YJV-3×4 | m | 3246.7763
102 | 29060140@4 | PVC电线管DN32 | m | 71.445
103 | 29060140@5 | PVC电线管DN40 | m | 92.411
104 | 29060140@6 | PVC电线管DN25 | m | 3171.179
105 | 29060140@8 | PVC电线管DN50 | m | 163.053
106 | 36010080@7 | 绿色塑料盖板800×800×50 | 套 | 15
107 | 37270101@1 | 镀锌角钢50×50×5,L=2500mm | 根 | 37.8
108 | 55090080@10 | 园林配电箱HJAL3 | 台 | 1
109 | 55090080@5 | 园林配电箱HJAL1 | 台 | 1
110 | 55090080@9 | 园林配电箱HJAL2 | 台 | 1
111 | 55490390@1 | 开关电源700W 220V 24V | 台 | 3
112 | 55490390@2 | 开关电源500W 220V 24V | 台 | 1
113 | 55490390@3 | 开关电源400W 220V 24V | 台 | 4
114 | 55490390@4 | 开关电源350W 220V 24V | 台 | 2
115 | 55490390@5 | 开关电源300W 220V 24V | 台 | 1
116 | 55490390@6 | 开关电源200W 220V 24V | 台 | 1
117 | 55490390@7 | 开关电源100W 220V 24V | 台 | 3
118 | 80210660@1 | 商品混凝土C25 | m3 | 8.3655
119 | 补充主材001@3 | 地脚螺栓M12×400mm | 根 | 136
120 | 补充主材002@1 | BV2.5 | m | 346.5
121 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 11.2084
122 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2662.4234
123 | 99450640 | 检修费 | 元 | 389.8097
124 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1412.0505
125 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 526.3181
126 | 99450670 | 汽油(机械用)国V92# | kg | 23.6964
127 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 198.0375
128 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 11.7331
129 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 1457.099
130 | 99451300 | 校验费 | 元 | 505.0856
131 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0001
单位工程人材机汇总表
工程名称：景观照明工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
| 合计 | 合计