廉江河综合治理工程新村电站片项目10kV及以下电力线路迁改工程

招标文件

招  标 单 位：廉江市水务投资有限公司

招标代理单位：广东元创建设工程顾问有限公司

日       期： 2023 年 4 月

目         录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法	26

第四章 合同条款及格式	29

第五章 发包人提供的资料	48

第六章 投标文件格式	49

第一章 招标公告

廉江河综合治理工程新村电站片项目10kV及以下电力线路迁改工程

1.招标条件

本招标项目已由廉发改农[2017]10号批准建设，招标人为廉江市水务投资有限公司，资金来源为自筹和贷款。招标代理机构为广东元创建设工程顾问有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目名称：廉江河综合治理工程新村电站片项目10kV及以下电力线路迁改工程

2.2 建设地点：廉江市

2.3 建设规模：1、110kV鱼窝变电站10kV那良线#52-#54及#78-#89杆线路迁改工程；2、110kV鱼窝变电站10kV那良线#48-#51+1及#54+1-#78杆基础加固工程；3、低坡村段低坡边河公变台架及低压线路迁改工程；4、110kV飞鼠田站10kV塑瓷线邓屋台变迁改工程；5、110kV飞鼠田站10kV廉八线柄强支线迁改工程；6、110kV飞鼠田站10kV廉八线、10kV新兴线#29杆大江边村台架迁改工程；7、110kV飞鼠田站10kV塑瓷线旺五支线迁改工程；8、110kV飞鼠田站10kV谢下线新村支线迁改工程；9、110kV廉江站10kV廉六线廉江强力劳保有品有限公司专变迁改工程；10、220kV廉江站10kV廉六线10kV河村仔线迁改工程；11、旧公园水闸段0.4kV线路迁改工程；12、220kV廉江站10kV二力城线10kV碧桂园支线迁改工程。

2.3.1 招标控制价：3503894.87元

2.4 招标范围：本项目的施工、材料及设备采购等工作，具体内容包括但不限于以下事项：建筑工程、安装工程、材料和设备采购、设备调试和验收、竣工图编制、工程竣工验收、备案、资料移交，完成并配合相关部门结（决）算、审计、工程保修、拆除材料和设备物资回收保管移交、资产移交等工作。

2.4.1 自工程开工算起至工程竣工，对本项目施工和设备采购全过程及编制竣工图等相关工作。

2.4.2 本工程的施工内容包括但不限于：本工程内容的施工（包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包验收、包保修等），施工范围包括全部施工图纸及工程量清单等有关资料范围内（含以及工程量清单中没有列出的，但为本工程的稳定、完整、安全等所必需的附加工程）满足本项目竣工投入使用的施工总承包，具体以发包人要求为准。注：承包人需到供电部门完成本工程的报建、施工方案审核、报停电计划和验收等，在施工过程中完成电力电缆的试验，保证通电且取得验收合格证，并完成工程的移交工作；施工过程中完成设备安装、调试、验收；工程完工后按要求开展工程保修，经确认具备条件时必须按带电作业方式开展施工。

2.4.3 承包方式：根据招标人提供工程的施工图、施工图说明、工程量清单、相关资料及说明，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《广东省建设工程计价依据》（2018）的规定，由中标单位包材料、包施工、包质量、包工期、包安全进行承包。不允许转包和分包。

2.5 总承包工期：90日历天。

2.5.1 施工工期：90日历天内完成竣工验收,开工日期由监理工程师发出的开工令中指定的日期算起，以工程竣工验收通过、承包人送交建设工程竣工验收报告的日期作为实际竣工日。

3.投标人资格要求

3.1 投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

3.2 投标人须同时具备以下资质：

(1)投标人必须具备电力工程施工总承包三级或以上资质或输变电工程专业承包三级或以上资质，同时具有国家主管部门核发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类五级或以上资格；

(2)投标人必须具有有效的企业安全生产许可证。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

3.4 拟派主要人员资格要求：

项目负责人要求：拟委派项目负责人须具备有效期内的机电工程专业的二级建造师或以上资格（根据粤建市函【2011】218号文，广东省外的供应商拟派项目负责人需持有机电工程专业的一级建造师注册证书），并取得有效期内的安全生产考核合格证（B证）及其近三个月任意一个月的社保证明（复印件加盖公章）

3.5 信誉要求：投标人具有履行合同和项目执行保障能力；没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态；没有处于被建设行政主管部门通报而取消相应投标资格的处罚期内；近3年（2020年1月1日至投标登记截止之日）没有被建设行政主管部门书面认定的重大工程质量问题；没有被国家列入失信被执行人名单；必须在南方电网公司或广东电网公司完成登记建档，且近三年（2020年1月1日至投标登记截止之日）迁改工程中无安全、质量、廉洁方面不良记录；在工程所在地政府及中国南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司没有处于限制投标资格的处罚。若经招标人查实不符合信誉要求，拒绝投标或均按否决投标处理。

3.6 在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投标处理。

3.7 其他：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均无效。

4.投标登记及招标文件的获取

4.1 本项目实行广州公共资源交易中心网上投标登记，不接受现场投标登记（网上投标登记操作流程详见广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引）。投标人须在2023年4月22日00时00分至2023年4月28日23时59分完成网上投标登记手续，逾期不受理。

4.2 递交投标文件截止时间及开标时间是否有变化，请密切留意广州公共资源交易中心网站的相关信息(详情可登陆广州公共资源交易中心网站→进入“建设工程”→“项目查询（日程安排、答疑纪要）”专区查询开标室等具体信息)。

4.3 投标人及拟委派的项目负责人在投标截止时间前应已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，无企业信息登记的招标人将不予受理。企业信息登记的办理详见广州公共资源交易中心网站发布施工类企业信息登记办事指引（http://ggzy.gz.gov.cn/qyxxd1/508420.jhtml）。

4.4 凡有意参加投标者，请于招标公告发布之日起至投标截止时间内，登录广州公共资源交易中心网站（http://www.gzzb.gd.cn）查看并下载招标文件以及项目有关资料。

4.5 投标人于递交投标文件时向招标代理机构缴纳报名费人民币200元（不以营利为目的）。

5.招标投标程序安排及要求

5.1 招标公告发布时间：2023年4月22日00时(北京时间，下同)。

5.2 答疑提问截止时间：2023年4月26日17时。提问为匿名方式，通过：（广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站）提出，密码为1234。

5.3 招标文件答疑、澄清、修改或补充内容发布时间：2023年4月27日。统一在（广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站）发布（内容在门户网站发布后将视作已告知所有投标人）。

5.4 投标文件提交的截止时间：2023年5月17日10时00分。纸质投标文件提交地址：广州市公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）16号开标室（具体时间及地点安排详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站-项目查询（日常安排、答疑纪要）（网址：ttp://ggzy.gz.gov.cn/html/jyywjsgc/）。

5.5 开标：

开标时间：2023年5月17日10时00分

开标地点：广州市公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）16号开标室

5.6 逾期送达或未送达指定地点或不按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

6. 确定投标人的办法

本项目采用简易评标法评标。采用资格后审方式，由评标委员会负责对投标人的资格进行审查，通过资格审查的投标人全部进入下一阶段的评审。满足资格审查合格条件的投标人不足3名、或经评审有效的投标人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。本项目为非电子评标，投标人需按招标文件要求提交纸质文件及电子U盘等资料。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布。公告内容和时间不一致时，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布的为准。招标人的澄清（答疑）、补充、修改等文件一律通过：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布。

- 异议与投诉

8.1 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条及六十条，潜在投标人或其他利害关系人认为本公告及招标文件的内容违法违规或不公平、不公正，损害其利益的，可以向招标人提出异议（异议应当在投标截止时间10日前提出）。招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起10日内向廉江市水务局实名投诉，电话：0759-6683437（具体要求依照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》）。

8.2 潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而灭失。

- 联系方式

招标人：廉江市水务投资有限公司

地  址：廉江市人民大道136号

联系人：冯小明

电话：0759-6602081

招标代理机构：广东元创建设工程顾问有限公司

地  址：湛江市经济技术开发区乐金路19号上景中心b座19楼

联系人：吴春霞

电  话：0759-2288650

邮  箱：zjyc2288650@163.com

邮  编：524000

日期：2023年   月   日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 招标人 | 招 标 人：廉江市水务投资有限公司 地 址：廉江市人民大道136号 联 系 人：冯先生 联系电话：0759-6602081 |
| 1.2 | 招标代理机构 | 名 称：广东元创建设工程顾问有限公司 地 址：湛江市经济技术开发区乐金路19号上景中心b座19楼 联系人：吴春霞 电 话：0759-2288650 邮 箱：zjyc2288650@163.com |
| 1.3 | 项目名称 | 廉江河综合治理工程新村电站片项目10kV及以下电力线路迁改工程 |
| 1.4 | 建设地点 | 廉江市 |
| 1.5 | 资金来源 | 自筹和贷款 |
| 1.6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.7 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.8 | 计划工期 | 计划总工期：90个日历天。 施工工期合计90个日历天内完成施工验收。 |
| 1.9 | 质量标准 | 施工要求的质量标准：合格或以上。 |
| 1.10 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告 |
| 1.11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.12 | 费用承担补偿 | 不补偿 |
| 1.13 | 踏勘 | 不组织：投标人按招标公告要求自行踏勘现场。 |
| 1.14 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.15 | 投标人提出问题的截止时间 | 提交时间：应在2023年4月26日17时前。 电子邮箱：zjyc2288650@163.com (以加盖公章的书面形式为准，并同时将扫描件和电子版发到以上邮箱) |
| 1.16 | 招标人书面澄清的时间 | 截止于2023年4月27日17时00分。 |
| 1.17 | 招标人规定由分包人承担的工作 | / |
| 1.18 | 投标人拟分包的工作 | 不允许 |
| 1.19 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 截止于2023年4月26日17时00分。 |
| 2.3 | 投标截止时间 | 2023年5月17日10时00分 |
| 2.4 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到澄清后24小时内（以发出时间为准） |
| 2.5 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到澄清后24小时内（以发出时间为准） |
| 3.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2 | 投标有效期 | 90个日历天（从投标截止之日计起） |
| 3.3 | 投标保证金（保函） | 1、投标保证金或投标保函金额为叁万元整 2、投标人可以采用银行保函、现金汇款的方式缴交（任选一种）： 2.1如采用银行保函，须在递交投标文件时将银行保函原件一并递交，逾期不予接收。 2.2如采用现金汇款，须从投标人基本账户将投标保证金汇入以下账户： 开户名：广州交易集团有限公司 开户行：中国建设银行广州天润路支行 帐号：44001583404059333333 注：①该保证金汇款凭证必须在用途栏注明：廉江河综合治理工程新村电站片项目10kV及以下电力线路迁改工程投标保证金。（可简写） ②该保证金必须在2023年5月16日17时前汇到指定专用账户，否则作废标处理。保证金汇款凭证、银行出具的《基本账户信息》复印件或基本账户开户许可证复印件为投标文件的组成部分。 （1） 未中标投标人的投标保证金/保函将在发出中标通知书后5个工作日内返还。 （2） 中标人的投标保证金/保函，在按要求与招标人签署合同后5个工作日内予以退还。 如投标人出现下列情况，将被没收投标保证金/保函： 1）投标人在有效期内撤回其投标文件； 2）中标人放弃中标资格； 3）投标人在投标过程中有违反招标投标法律法规行为的； 4）中标人未能在规定期限内按招标文件要求提交履约保证金或签署合同。 |
| 3.4 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.5 | 签字或盖章要求 | 在有要求签字或加盖单位章的位置签字或加盖单位章；所需签字由法定代表人签字即可。 |
| 3.6 | 投标文件份数 | 一式五份，其中正本1份，副本4份。 |
| 3.7 | 装订要求 | 整套投标文件一正四副，封面上应分别注明“正本”或“副本”字样，电子文件（U盘）1份。投标文件正本按招标文件规定的格式签字、盖章；副本可用正本复印,封面盖章即可。正本和副本不一致时，以正本为准。 投标文件可根据自身需求分册装订。 |
| 4.1 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称：廉江市水务投资有限公司 项目名称：廉江河综合治理工程新村电站片项目10kV及以下电力线路迁改工程 投标人名称： 地址： 在 2023 年 月 日 时 分前不得开启。 |
| 4.2 | 递交投标文件地点 | 广州市公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）16号开标室 |
| 4.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表检查密封情况 开标顺序：随机启封、逐一公布。 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标委员会由5人组成，从广东省综合评标评审专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3 人 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站、广东省招标投标监管网站 |
| 7.3 | 履约担保 | ①履约担保的形式：银行或其他金融机构出具的履约保函或现金形式履约担保的金额：合同价的5%。 ②中标人在收到中标通知书后5天内提交履约担保。如在规定时间未提交的，视为中标单位放弃中标，而招标人有权没收投标保证金和重新确定的第二名中标候选人为中标单位。 |
| 7.4 | 其它服务费 | 招标代理费及专家评审费向中标单位收取。 招标代理费收费标准：按合同价。 专家评审费收费标准：按实定。 |
| 8.1 | 监管部门 | 监督部门：廉江市水务局 地 址：廉江市中环三路4号 电 话：0759-668177 邮政编码：524400 |
| 9.1 | 需要补充的其他内容 | 投标人自行承担编制与递交投标文件的一切费用。 |
| 9.2 | 结算原则 | 1、本工程采用固定单价合同。投标人在投标报价时，必须根据招标人在招标前提供的施工图纸、工程量清单，并结合企业自身实际情况以及招标前的施工现场情况与周围环境条件、工程地质条件等因素和风险进行综合报价。 2、工程量按实际发生计算。除工程变更，工程量清单出现漏项、错项；实际施工现场情况与周围环境条件出现与招标前不同等因素；以及国家法律、法规、规章和政策发生变化等因素及风险可进行调整其综合单价外，其他因素及风险均由投标人进行综合考虑，结算时综合单价按中标价中相应清单综合单价固定不变。 3、省级或行业建设主管部门发布的人工、机具费调整（投标人对人工费、机具费或人工、机具单价的报价高于发布的除外）以及由政府定价或政府发布综合价的原材料价格进行了调整的，按以下第4条约定计算人工、材料及机具费价差，材料价差计入分部分项其他工程费用,措施项目工程价差计入措施项目工程费。 4、工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费： ①绿色施工安全防护措施费应按照实际发生变化的措施项目《广东省建设工程计价依据》（2018）中相应的规定执行。 ②采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按第5点的规定确定单价。 ③按总价（或系数）计算的措施其他项目费，按照投标的措施其他项目费系数计算。 如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。 5、本招标工程的最后结算根据招标人提供双方确认工程的施工图竣工图、施工图说明、工程量清单、相关资料及说明，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《广东省建设工程计价依据》（2018）的规定进行工程结算。最终结算以廉江市工程预结算审核中心审定的结算为准。 6、因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整： ①已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价。 ②已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。 ③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。 承包人报价浮动率可按下列公式计算： 承包人报价浮动率L=（1—中标价/招标控制价）×100% ④已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。 7、计价中的风险内容及其范围： ①人工（含机具台班中的人工）风险幅度为零，实行动态工资调整，具体调整办法按湛江市工程造价管理部门的规定； ②主要材料（包括机具费里的油、电、天然气等燃料）、工程设备价格的风险幅度为5%以内； ③施工机具使用费除人工、燃料外的费用不作调整； ④管理费和利润的风险由投标人全部承担。 |
| 9.3 | 报价说明 | 1、本工程的工程量按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及各专业工程计量规范等所规定的方式确定。 2、投标人应按工程量清单中列出的工程项目填报综合单价和合价。工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中，任何与此有关的工程价款，招标人将不予支付。 3、投标人报价中每一项目的清单综合单价最高上浮不能超过招标文件公布的相应项目清单综合单价的3%，否则做废标处理。 4、除非合同中另有规定，投标报价（即投标总价）应包括施工设备、劳务、管理、材料、养护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的风险、责任等各项应有的费用。 5、投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。 6、经确认的中标人投标总报价（中标价）为本招标工程计费范围内各项费用的总和。 7、招标文件所提供的工程量清单列明的数量是根据设计图纸计算，是招标文件的组成部分，但它只是为投标人提供一个共同基础，不能完全作为最后对承包人进行工程款支付的依据，投标人不得自行修改工程量清单的项目和数量。否则招标人有权拒绝该工程量清单。 8、投标报价的费用组成和计算方式：工程量清单计价的工程造价，应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和税金。工程量清单采用综合单价计价。税金按照湛江市现行有关规定计算。 9、投标报价应以招标人提供的施工图纸、资料和说明、工程量清单、设计文件所涉及的规范、标准以及招标文件为依据编制。 10、本招标工程不限制投标人在投标报价时使用何种定额，投标人应根据市场价格和企业自身优势并自行考虑风险情况后进行报价。措施项目费按《广东省建设工程计价依据》（2018）的规定由投标人自行报价。绿色施工安全防护措施费、暂估价和暂列金额在投标报价时必须按招标控制价中的金额报价，不得改变金额，否则作废标处理。 11、报价应结合投标人编制的施工组织设计。 |

特别提示：本《投标人须知前附表》是招标文件重要内容的摘录、补充或细化，如有与招标文件正文内容不一致，应以本表内容为准；特别是补充或细化条款，投标人应仔细阅读，否则责任自负。

总则

- 1项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 项目建设地点：见投标人须知前附表。

  - 项目的资金来源和落实情况

    - 资金来源：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

  - 招标范围、计划工期和质量标准

    - 招标范围：见投标人须知前附表。

    - 计划工期：见投标人须知前附表。

    - 质量标准：见投标人须知前附表。

  - 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 人员要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

    - 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

  - 费用承担

    - 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

  - 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 踏勘现场

投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

    - 投标人踏勘现场发生的费用自理。

    - 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 招标人应投标人要求在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

  - 投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

    - 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

  - 分包

    - 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

  - 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 招标文件

  - 招标文件的组成本招标文件包括：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 发包人提供的资料和条件；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将书面通知所有购买招标文件的投标人相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

  - 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将书面通知所有购买招标文件的投标人相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1商务文件

- 投标函及投标函附录；

- 法定代表人身份证明或授权委托书；

- 投标保证金承诺书；

- 资格审查资料；

- 其他资料；

- 工程量清单报价表。

  - 投标报价

3.2.1投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写。

3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4投标报价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

  - 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

  - 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、递交形式和第六章“投标文件格式”规定的格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 发出中标通知书后5个工作日内向未中标的投标人退还投标保证金，招标人与中标人签订合同并按要求提供了履约保证金后5个工作日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

  - 资格审查资料

3.5.1 资质应按第六章“投标文件格式”附相关证明材料；

3.5.2 报价应按第六章“投标文件格式”附相关证明材料；

3.5.3 主要人员应按第六章“投标文件格式”附相关证明材料；

3.5.4 信誉证明材料：应按第六章“投标文件格式”附相关证明材料（若要求）。

3.5.5 其它辅助说明资料。

  - 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

  - 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、招标人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人在招标文件要求签字的地方签字。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 投标

  - 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应进行包装、加贴盖有投标人单位章的封条。

4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

  - 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

  - 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章投标人须知前附表第 2.3 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，按有关规定退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 开标

  - 开标时间和地点

招标人在本章投标人须知前附表第2.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

  - 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

- 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

- 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

- 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标担保的递交情况、投标报价下浮率及其他内容，并记录在案；

- 公布最高投标限价；

- 投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

- 开标结束。

  - 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 评标

  - 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

- 与投标人有其他利害关系。

  - 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 合同授予

  - 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

  - 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

  - 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，中标公示发布则视为将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

  - 履约担保

7.4.1 在收到中标通知书之日起5天内，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。履约担保形式及金额见投标人须知前附表。

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标担保不予退还；给招标人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标担保；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 重新招标和不再招标

  - 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 投标截止时间止，投标人少于3个的；

- 经评标委员会评审后否决所有投标的；

- 中标候选人均未与招标人签订合同的；

- 法律规定的其他情形。

  - 不再招标

重新招标后仍然出现上述 8.1 款规定情形的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

附件一

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查， 现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于     年    月    日    时前递交至 	（详细地址）

或传真至 	（传真号码）。采用传真方式的，应在    年     月   日     时前将原件递交至 		（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：	（签字或盖章）

年 	月 	日

附件二

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： 	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字）

年 	月 	日

附件三

确认通知

（招标人名称）：

你方于 	年 	月 	日发出的 	（项目名称）关于 		的通知，我方已于 	年 	月 	日收到。

特此确认。

投标人： 	（盖单位章）

年 	月 	日

第三章 评标办法

1.评标与定标办法和原则

1.1简易评标法

简易评标法适用于招标控制价在2000万元人民币以下且招标资质在《住房城乡建设部关于印发〈建筑业企业资质标准〉的通知》（建市〔2014〕159号）中为最低资质要求的项目招标。

1.2成本警示价

本工程成本警示价为招标控制价的 85 %。若评审投标价格低于投标人成本警示价时，评标委员会应当要求报价低于成本警示价的投标人对其报价作出不低于成本的书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将被否决,并且招标监管部门可以给予不良投标行为通报。

1.2.1投标报价排序：对投标人的投标报价由低往高排序。

1.2.2有效报价范围：不高于招标控制价，且不低于工程成本。

若投标报价<（选取上述报价次序排在中间区域的三分之一数量投标人的报价，计算算术平均价）× 97 %的，评委可以认定为明显低于市场平均价（视同低于工程成本价），将其投标否决。

注：“三分之一数量投标人”为四舍五入保留整数；当“中间区域”存在两种方案选择时，取价低方案，例如共5家投标人时，选取第2、3名的投标报价。

1.2.3计算投标平均价P：

（1）当30≦有效投标人数量时，按照上述报价次序，对称去除前后相同数量（20%×有效投标人数量，四舍五入保留整数）投标人的投标报价（不参与均价计算，但保留中标资格），剩余报价的算术平均值作为P。

（2）当10≦有效投标人数量≦29时，按照上述报价次序，对称去除前后各两名投标人的投标报价（不参与均价计算，但保留中标资格），剩余投标报价的算术平均值作为P。

（3）当3≦有效投标人数量≦9时，全部投标报价的算术平均值作为P。

（4）计算评标基准价。

评标基准价=（招标控制价+P）÷2×（1-K），随机因数K是在开标现场由招标人从2%至6%（0.5%为一个级差）中的9个系数中随机摇珠抽取产生。

1.2.4确定中标候选人：

由评标委员会推荐3名中标候选人。投标报价等于或低于且最接近评标基准价的为第一中标候选人，投标报价低于且第二接近评标基准价的为第二中标候选人，以此类推，先排序完等于和负接近评标基准价的投标人，再同样按照相对接近，名次靠前的原则，排序正接近评标基准价的投标人。如果出现2个或2个以上投标报价相同的，则由评标委员会通过投票表决。任何人不得非法干预、影响投票表决过程，评标委员会以记名投票方式进行投票，按得票数量多的排名在前确定名次。

1.3若投标文件互相雷同，经评标委员会确认，可以认定投标人串通投标，作无效标处理。

1.4评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当要求如实记载以下内容：

1.4.1基本情况和数据表；

1.4.2评标委员会成员名单；

1.4.3开标记录；

1.4.4符合要求的投标一览表；

1.4.5否决投标的情况说明；

1.4.6评标标准、评标办法或者评标因素一览表；

1.4.7经评审的价格或者评分比较一览表（如有）；

1.4.8经评审的投标人排序（如有）；

1.4.9推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

1.4.10澄清、说明、补正事项纪要。

1.5评标委员会在评标报告签字后，本项目评标办法的标底价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可做调整。

1.6评标委员会的确定

评标委员会由招标人组建，为 5 人组成，在开标前从广东省综合评标评审专家库随机抽取产生。

2.确定中标单位

招标人根据评标委员会提供的评标报告和推荐的中标候选人排列的先后顺序确定排名第一的中标候选人为中标人，并在 广州公共资源交易中心门户网站（http://www.gzggzy.cn）将中标候选人公示3日（最后一日须为工作日），如在公示期间有接到异议的，经核实若存在与本招标文件无效标条件相符的，可废除其中标资格。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。招标人没有义务向未中标的投标人解释不中标的理由。

3.中标通知书

3.1评标结果经过3日（最后一日为工作日）公示后，并确认不存在投诉以其他影响中标结果的情形，招标人将以书面的形式向确定为中标的投标人发出中标通知书，中标通知书为合同的组成部分。

3.2招标人将及时将中标结果通知所有的投标人。

3.3中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人无合理原因而改变中标结果的，或中标人放弃中标的，应依法承担法律责任。

第四章 合同条款及格式

# 廉江河综合治理工程新村电站片项目10kV及以下电力线路迁改工程

建

设

工

程

施

工

合

同

工程名称：

施工地址：

发包单位：

承包单位：

合同编号：

施  工  合  同

（格式仅供参考）

建设单位（甲方）：廉江市水务投资有限公司

施工单位（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力设施保护条例》及《电力设施保护条例实施细则》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商达成一致共识，订立如下条款，共同遵守。

第一条  工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程范围：

第二条  工程承包方式

本工程采取固定单价合同，设备及材料、施工均由乙方负责，并包安全、包质量、包工、包验收及送电。

第三条   工程工期

一、施工工期：90日历天内完成竣工验收,开工日期由监理工程师发出的开工令中指定的日期算起。

二、在施工过程中，如果遇下列情况，经双方确认可顺延工期，具体顺延时限由双方协商决定：

1、由于供电部门对线路不允许停电，直接影响或阻碍施工进度的。

2、因天灾或人力不可抗拒的原因而被迫停工的。

第四条  组成合同的文件

供电部门提供审核批准的供电方案图及工程设计施工图纸，施工标准、规范及有关技术文件，经双方确认工程预算书。

第五条  工程造价

本工程采取固定单价合同，工程总造价金额为：人民币              元（￥              元）；总价为含税价。

第六条  履约保证

一、本项目履约保证金金额为合同价的5%，即人民币：￥               元，（大写）                     。

二、履约保证金的收取：履约保证金采用现金或保函（正规银行或有资质的金融机构出具的有效担保函）方式，乙方应于本合同签署之前将履约保证金存入甲方账户或提交保函至甲方。

三、履约保证金的退还：

1、在合同履行过程中，乙方未发生本合同约定的违约行为，甲方应收到乙方退款申请后30日内全额无息返还履约保证金。

2、乙方在履约保证金到期返还日前发生本合同约定的违约行为，给甲方或第三方造成损失的，扣罚相应履约保证金。若所扣罚保证金不足以弥补损失的，乙方还应依法赔偿其他损失，包括直接、间接损失。

第七条  结算原则

一、本工程采用固定单价合同。投标人在投标报价时，必须根据招标人在招标时提供的施工图纸、工程量清单，并结合企业自身实际情况以及招标前的施工现场情况与周围环境条件、工程地质条件等因素和风险进行综合报价。

二、工程量按实际发生计算。除工程变更，工程量清单出现漏项、错项；实际施工现场情况与周围环境条件出现与招标前不同等因素；以及国家法律、法规、规章和政策发生变化等因素及风险可进行调整其综合单价外，其他因素及风险均由投标人进行综合考虑，结算时综合单价按中标价中相应清单综合单价固定不变。

三、省级或行业建设主管部门发布的人工、机具费调整（投标人对人工费、机具费或人工、机具单价的报价高于发布的除外）以及由政府定价或政府发布综合价的原材料价格进行了调整的，按本条款第八节约定计算人工、材料及机具费价差，材料价差计入分部分项工其他程费用,措施项目工程价差计入措施项目工程费。

四、工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

1、绿色施工安全防护措施费应按照实际发生变化的措施项目《广东省建设工程计价依据》（2018）中相应的规定执行。

2、采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按第5点的规定确定单价。

3、按总价（或系数）计算的措施其他项目费，按照投标的措施其他项目费系数计算。

如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

五、本招标工程的最后结算根据招标人提供双方确认工程的施工图竣工图、施工图说明、工程量清单、相关资料及说明，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《广东省建设工程计价依据》（2018）的规定进行工程结算。

六、本工程最终结算依据：以廉江市工程预结算审核中心审定的工程结算为准。

七、因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：

1、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价。

2、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

3、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

承包人报价浮动率可按下列公式计算：

承包人报价浮动率L=（1—中标价/招标控制价）×100%

4、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

八、计价中的风险内容及其范围：

1、人工（含机具台班中的人工）风险幅度为零，实行动态工资调整，具体调整办法按湛江市工程造价管理部门的规定；

2、主要材料（包括机具费里的油、电、天然气等燃料）、工程设备价格的风险幅度为5%以内；

3、施工机具使用费除人工、燃料外的费用不作调整；

4、管理费和利润的风险由投标人全部承担。

九、所有变更内容按政府投资条例和湛江市相关规定执行，变更费用累计不能超概算，如出现超概现象，超出部分费用由中标人自行承担，乙方不能因此而中断施工，影响进度。否则甲方有权不予支付工程款，乙方在投标时要充分预计风险。

第八条  工程款的支付方式

一、工程款分三期支付：

第一期：合同签定后，甲方收到乙方按国家规定办理的农民工工资管理手续、合同履约保证金、预付款保函及预付款申请书等资料后，支付合同价的30%工程预付款给乙方，即人民币：￥         元；作为工程及设备预付款。（具体支付时间以廉江市自然资源局支付为准）。

第二期：工程施工完毕经供电部门验收合格及竣工资料交付完成后，甲方支付至财政部门审定的结算价97%给乙方。（具体支付时间以廉江市自然资源局支付为准）。

第三期：剩下审定结算价的3%作为工程质量保证金，待工程竣工验收合格移交供电部门使用之日起满二年后，甲方30天内一次性将剩余质量保证金付清给乙方，工程质量保证金不计利息。（具体支付时间以廉江市自然资源局支付为准）。

甲方收到付款申请资料后15个工作日内完成审批，并向上级部门申请支付工程款项。甲方在期限内完成审批，并向上级部门提交请款申请，即视为按时支付。

二、工程预付款支付

1、预付款支付

预付款支付比例：本合同价的30%作为预付款（预付款不扣回）。

双方签订合同，乙方提供按国家规定办理的农民工工资管理手续、合同履约保证金、预付款保函及预付款申请书等资料，甲方支付合同价的30%。

2、预付款担保

乙方向甲方提供工程预付款等额的担保函，须是正规银行或有资质的担保公司出具的有效保函。甲方在完工验收后1个月内将保函退还承包人。

三、农民工工资管理约定

1、乙方应当在工程施工合同签订之日起30日内开立专用账户，并与甲方、开户银行签订资金管理三方协议。专用账户名称为乙方单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”。乙方应当在专用账户开立后的30日内报项目所在地专用账户监管部门备案。

2、乙方应当按照相关行业工程建设主管部门的要求开展农民工实名制管理工作，依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记。乙方对农民工实名制基本信息进行采集、核实、更新，建立实名制管理台账，并配备农民工实名制管理所必需的软硬件设施设备。未与乙方订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。

3.乙方应当在工程建设项目部配备劳资专管员，以实名制管理信息为基础，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，由农民工本人签字确认。乙方应按时将审核后的工资支付表等工资发放资料报送开户银行，由银行及时将工资通过专用账户直接支付到农民工本人的银行账户，并由乙方向农民工提供工资凭证。

4、乙方应为项目工程用工中农民工开设银行工资卡，实行一人一卡、农民工本人持卡，乙方不得以任何理由扣押或者变相扣押。

5、乙方应当将专用账户有关资料、用工管理台账等妥善保存，至少保存至工程完工且工资全部结清后3年。

6、根据国家工程项目农民工工资管理有关规定，甲乙双方达成一致，约定农民工资总金额为       元，其中第一期工程款中支付          元，每二期工程款中支付          元，

第九条  设备、器材的供应

一、乙方订购的设备材料必须符合国家质量标准，保证产品质量，并且所用的材料、规格型号与图纸预算一致，如果设备材料达不到国家质量标准，乙方必须无条件更换。如因质量不符合标准而造成的一切损失由乙方负责赔偿。

二、乙方负责对接供电部门做好设备、材料等的审批和备案工作，按地方供电部门的要求提供相关材料，过程中涉及的一切费用由乙方负责。

第十条  工程质量及验收

一、乙方要严格按发包人提供的施工图、工程量清单进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)等国家、广东省有关规范合格标准执行，必须达到新竣工备案制的合格标准，工程质量合格，但达不到投标时承诺的质量等级，承包人必须向发包人赔偿损失并交纳合同金额×3%元违约金。

二、乙方必须严格按照国家和电力施工规范标准进行施工，确保工程质量。

三、工程过程中各阶段验收工作，由乙方负责与供电部门对接，按地方供电部门要求做好验收工作。

四、工程全过程中一切的质量和安全检测费用由乙方负责。

五、工程竣工后，乙方负责组织联系供电部门和业主方进行验收并签章；乙方派人员参加送电。

第十一条 工程保修

一、保修期限：

迁改工程保修期按《广东省建设工程质量管理条例》执行；若没有特殊规定的，从工程竣工验收合格通电交付供电部门使用之日起，保修期为2年。保修期满，发包人在30个日历天内将剩余质量保证金（无息）返还给承包人。

二、保修范围：

乙方为工程及提供的所有设备提供质保。服务方式均为上门维修，即由乙方派员到现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；质保期内，如因乙方原因工程设备出现质量问题或故障，乙方负责免费给予维修和重新调试，确保设备正常运行。质保期满后，乙方以优惠价格继续向接受供电部门提供维修保养有偿服务。

三、保修承诺：

乙方设有专业的售后服务队伍，如甲方要求乙方赴现场提供技术服务，乙方保证在接到甲方通知后3小时内赶到现场，在48小时内解决问题。遇特殊情况，双方协商确定。

第十二条  双方责任

一、甲方责任：

1、协助乙方办理工程的相关手续。

2、协助做好其他涉及迁改工程的有关事宜。

二、乙方责任：

1、负责本电力设施迁改工程具体实施，并承担迁改工程所发生的全部资金及相关费用。

2、负责承担电力设施迁改工程的安全责任、质量责任，承担履约保障责任。

3、负责向供电部门申报本单位资质、物资供应商资格，工程设备物资的采购技术协议等资料，办理相关审批手续。

4、负责迁改工程线路路径、相关管道、线路或房屋拆迁、征地、青苗补偿、树木砍伐、交通疏导、道路修复、相关线路建设用地、规划、报建、环评水保等工作，保证迁改后新线行的手续完整且无法律争议，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题，同时负责处理因上述工作所引起的信访、纠纷、媒体采访等舆论问题。负责办理相关政府部门的批准手续，同时获得相关批准文件，并将以上材料（包括但不限于各类补偿协议、赔偿协议、补偿款签收凭证等）原件一份交甲方备存。

5、负责规范施工范围和施工人员的操作行为，禁止在运行线路保护区范围内进行影响安全的填土、挖土、水泥灌浆机灌浆等施工。如需在运行线路保护区内施工的，需在施工前制定线路保护区内现场施工方案报当地供电部门审批通过后方可进场，并严格按审定后的施工方案组织施工。

线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，500kV线行保护区：边线外20米；220kV线行保护区：边线外15米；110kV线行保护区：边线外10米；35kV线行保护区：边线外10米，10kV线行保护区：边线外5米。

6、负责施工安全，并加强管理，确保工程实施不影响电网或电力设备安全运行。由于工程实施造成施工范围外电力设施损坏的，乙方负责及时修复，并承担全部责任。

在施工过程中（包括乙方在其它线路保护区范围内组织的施工）危害供电、用电安全时，情节特别严重，甲方有权终止对乙方现场的临时施工用电。

7、若发生因乙方原因造成电力设施遭到破坏或发生人身安全事故、非正常停电事故、其他用电损失及财产损失等一切责任由乙方承担，甲方保留追究相关责任的权利。

8、乙方负责迁改后形成的新线路线行下及线行保护区范围内，不得存在建房、堆放材料等危及人身和电网安全的行为，不得存在最终生长高度危及电力设施安全的高杆植物。

9、竣工验收前，乙方负责组织供电部门、甲方及设计、监理等单位完成竣工验收，向甲方和供电部门提交完整的竣工资料，并根据当地供电部门的要求，在生产管理信息系统中移交电子化资料。

10、工程投运后一个月内，乙方负责与供电部门完成包括资产交接清册、正式竣工资料、概算书、竣工验收报告、工程决（结）算书或由中介机构出具的资产评估报告等资产移交资料，并负责过程中产生的相关费用。完成资产移交前，迁改新建设备运维管理和相关的法律责任由乙方承担。

11、乙方负责按供电部门要求开展退运电力设备、设施拆除，并承担相应的安全、质量责任。

12、乙方负责处理保修期内由于所用材料及设备制造工艺、施工工艺或设计失误造成的缺陷、隐患。

13、乙方负责协调配合供电部门和甲方对迁改后电力设施进行的新建、改建、扩建、维修、抢修等需求。

第十三条  双方约定执行的电力设施迁改事项

一、迁改工程拆迁的退运设备、材料，如铁塔、线杆和电线等应由乙方进行保管处置，退运设备、材料的拆除、运输及保管等相关费用由乙方负责；乙方在竣工验收之日起30日内向供电部门移交迁改工程拆旧设备物资。

二、电力设施拆迁应执行国家、行业、中国南方电网有限责任公司或广东电网有限责任公司相关技术标准，乙方在采购迁改工程的主要物资前，应将技术条件书报供电部门审核确认，并严格按照供电部门审定的技术条件书进行采购。

三、乙方应在中国南方电网有限责任公司或广东电网有限责任公司的框架招标结果中选取迁改物资供应商，不应选取产品存在质量问题且在处罚期内的供应商，已过处罚期且验收合格的供应商可进行选取，并提供其在当地供电部门或上级电网公司中标项目的中标通知书或采购协议等证明材料。

对于非框招物资，乙方须按照供电部门审定的采购方案采购。乙方应将物资供应商确定情况以正式函件报送供电部门审核，对于不满足要求的供应商，乙方应按供电部门反馈予以调整。乙方应配合供电部门按照中国南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司物资品控管理要求组织开展物资的驻厂监造、出厂验收、到货抽检等品控工作。乙方应为供电部门和甲方参加品控关键环节见证提供条件，乙方应在物资采购协议中明确供电部门参加物资监造工作等内容并承担相关费用。

四、乙方施工方案应经甲方和供电部门审核同意后方可进行工程物资采购和进场施工。

六、如在工程施工过程中发生设计变更，乙方应将设计变更提交甲方和供电部门审批，审批同意后方可实施。

七、本工程新建电力设施基础需委托具有相关资质的第三方机构进行检测，相关费用由乙方负责，工程土建验收前乙方需提交基础检测报告给甲方和供电部门审核。

八、停电前1个月，乙方向供电部门提交启动方案、设施参数等资料进行审批，并报甲方备案。

九、迁改工程停电期间，乙方负责按供电部门制定的保供电方案落实本工程涉及保供电设施的特维巡视、值守、预警终端安装等安全保障措施，所产生的费用由乙方承担。

十、迁改工程验收需同时满足国家、行业和中国南方电网有限责任公司验评标准的要求，中间验收合格后方可开展下阶段工作，竣工验收合格后方可启动投运，如未达到设计和国家、行业、中国南方电网有限责任公司规范要求，甲方和供电部门提出整改意见，由乙方负责进行整改。

十一、迁改工程保修期按 广东省建设工程质量管理条例 执行；若没有特殊规定的，从工程竣工验收合格交付供电部门使用之日起，保修期为 2 年。

第十四条 违约责任

一、如乙方单位、工程物资供应商未经供电部门审核或不符合有关要求，甲方有权解除合同，相关责任由乙方承担。

二、若工程存在质量问题，经验收不合格，乙方负责无偿返工，因此而造成的一切损失由乙方负责。

三、履约保证金的扣除：当乙方存在以下情况时，甲方有权扣除相应的履约保证金：

1、由于电力设施迁改原因引发纠纷，给甲方和供电部门造成损失的，由乙方承担相关责任，并扣除履约保证金5000元。

2、线路迁改未在计划的停电窗口内完成施工，造成线路停电延期的，每延期24小时（不足24小时按24小时计算），扣除履约保证金5000元，扣完为止。

3、若因乙方迁改施工或其他建设施工行为不当造成线路跳闸或出现杆塔倾斜、基础下沉或滑坡等安全隐患，乙方应承担由此引发的全部责任和费用，并扣除履约保证金5000元。

4、在迁改工程实施过程中发生人身伤亡事件，对甲方造成影响的，扣除全部履约保证金。

5、发生因本合同所述迁改施工或乙方所组织的其它施工，造成电力设施外力破坏跳闸的，扣除相应的线路抢修费用、负荷损失费用；并扣除履约保证金5000元。

6、在工程质保期内未完成工程遗留缺陷、隐患治理的，扣除工程遗留缺陷、隐患治理所需的费用；并扣除履约保证金10000元。

7、迁改工程完工三个月内未移交工程图纸资料、工程资产的，扣除工程图纸重新设计费用、资产评估费用；并扣除履约保证金10000元。

8、如乙方不按时申请竣工结算或移交资产，给甲方造成损失的，由乙方承担相关责任。并扣除履约保证金10000元。

9、保修期内，若乙方未及时或拒绝履行施工质量保证条款时，甲方有权自行组织缺陷消缺及隐患处理，所发生费用在乙方提交的履约保证金中列支，不足部分甲方有权向乙方进行索偿。取费标准以广东电网有限责任公司湛江供电局年度框招造价咨询公司出具的结算审核报告为准。

10、其他在迁改工程进行中及保修期内，因乙方过错给甲方造成损失的，扣除履约保证金10000元。

五、上述发生履约保证金扣除情形时，产生的赔偿具体费用（含结算审核费）以广东电网有限责任公司湛江供电局年度招标范围内的造价咨询公司出具的结算审核报告为准。

六、任何一方未履行本合同的任一条款均视为违约，当违约方收到守约方发出的具体说明违约情况的通知后，应在十天内纠正该违约行为。如果十天内违约方没有纠正，则守约方有权解除合同并要求违约方赔偿守约方因此而遭受的一切损失。

七、甲方未按本合同约定付款超过15日的，每逾期一天，甲方按应付而未付款金额的 1‰ 向乙方支付违约金，且违约金计算至付款之日止。

八、若乙方未能按本合同约定的通过供电部门验收的，每逾期一天，按本工程造价的 1‰ 向甲方支付违约金。甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

第十五条  合同生效与终止

一、本合同自甲乙双方法人代表签字并加盖单位公章后生效；甲方付清工程款至保修期满，本合同即告终止。

二、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。合同未尽事宜，双方通过协商解决或签订补充合同，协商不成可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十六条  双方约定的其他条款

一、乙方须满足相应电力工程资质要求。乙方采购的主体设备和材料应满足南方电网公司或广东电网公司、甲方现行技术规范要求，迁改物资供应商应在南方电网公司或广东电网公司有效期内的框架招标结果中选取。供应商选择结果和采购技术标准、采购协议书面报甲方审核备案后，再组织签订采购协议，并组织采购。对于选择的供应商需提供其在广东电网有限责任公司湛江供电局或上级电网公司中标项目的中标通知书或采购协议等证明材料。

严禁采购南方电网公司或广东电网公司公布的不合格供应商物资。乙方不得把所承包的本工程进行转包、非法分包。

二、乙方负责委托有资质的检测单位，并报甲方和供电部门备案审查，对已完成的铁塔或电杆基础进行质量抽检，检标准执行《广东电网公司送电线路工程基础质量检测规定》广电程部[2009]454号文、《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS21:2000、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008、《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》，检测结果必须提交监理单位、供电部门和甲方确认。

三、供电部门因电网规划、技术需要或其他原因，需要变更电力迁改设计时，经甲乙双方与供电部门协商一致后，设计变更内容经甲方和供电部门确认后，乙方执行相应的设计变更。

四、乙方在开工报审时向供电部门和甲方提交施工方案及施工人员资质证明等资料，经供电部门审查满足电力线路安全运行要求并做好进网审批后方可进场施工。

五、乙方施工人员在电力生产区域内工作，违反安全规程制度，应服从供电部门的制止和纠正；情节严重者，甲方和供电部门停止乙方的施工，乙方应服从处置，并承担由此造成的工期延误和经济损失。乙方在施工过程中如违反供电部门和甲方相关规程规定或由于自身责任造成事故事件，按照供电部门对违章行为处罚的管理规定对乙方进行处罚，罚金从乙方缴纳的质量保证金中扣除，如罚金仍不足以弥补供电部门和甲方损失或引发的社会损失，甲方有权要求乙方承担额外赔偿责任。违反《广东电网有限责任公司作业现场安全纪律管理“六条铁律”》的施工人员（直接责任人和工作负责人），供电部门永久取消在南方电网系统内作业资格。

六、迁改工程进入隐蔽工程施工、中间验收、竣工验收阶段，乙方必须提前3个工作日通知甲方和供电部门开展验收，所有隐蔽工程必须经监理单位、供电部门及甲方验收合格后方可施工和覆盖，甲方和供电部门保留要求乙方开挖检查的权利，所有费用由乙方承担。

七、乙方根据迁改工程进度，提前1个月向广东电网有限责任公司湛江供电局提出停电申请和启动方案。申请停电前，根据广东电网有限责任公司湛江供电局的要求，在生产管理信息系统中完成电子化资料框架搭建，还需要提供占地青赔及线行通道保护区青赔资料，完成停电施工方案报审并完成停电前准备工作。竣工验收前，乙方须组织供电部门、设计、监理和甲方等单位完成竣工验收自检，并向甲方和供电部门提交完整的竣工资料。

八、乙方采购的主体设备和材料应满足南方电网公司或广东电网公司、广东电网有限责任公司湛江供电局现行设备技术规范要求，并在南方电网公司或广东电网公司有效期内的框架招标结果中选取，供应商选择结果和采购技术标准、采购协议书面报甲方和供电部门审核备案后，再组织签订采购协议，并组织采购。乙方组织采购的设备、材料出厂检验及合格证明须齐全，乙方负责落实费用配合供电部门开展相关迁改工程物资监造等品控工作，甲方和供电部门保留对乙方采购的迁改工程材料进行抽检的权利，监造、抽检等品控工作产生所有费用由乙方承担。

九、迁改工程涉及广东电网有限责任公司湛江供电局所属资产的拆除物资，由乙方负责在工程投产起15个工作日内拆除，负责清点回收、保管并交回供电部门处置，延迟运回可按双方约定￥1000元/天从工程质量保证金中扣除，且因未能及时拆除废旧杆塔、导地线、杆塔基础等所产生的一切责任由乙方负责。拆旧物资未能足额回收部分，按照《中国南方电网有限责任公司逆向物资管理办法》、《湛江供电局逆向物资入库管理手册》规定，在工程质量保证金中折价扣除相应金额。

十、工程投运后，乙方负责迁改工程形成的实物资产移交工作，负责移交过程中产生的全部费用。

十一、乙方计划在迁改工程应用没有运行经验的新设备、新材料、新工艺，须由供电部门组织对新设备、新材料、新工艺进行技术论证，论证通过后才能入网试运行。

十二、设备特维、安全保障措施、转供电措施、废旧物资拆除及运输、道路占用和修复、重要客户停电协调等工作由乙方根据供电部门确定的方案和要求组织开展。

十三、本迁改工程在实施过程中产生或发生的所有安全责任及由此而衍生的纠纷、法律责任均由乙方负责，本改造完成后，由于迁改造成输电线路线行保护区范围扩大和新塔基占地等引起的一切纠纷、法律责任由乙方全权负责。

十四、工程质量保证

（一）迁改工程保修期从工程竣工验收合格交付甲方使用之日计起，按《广东省建设工程质量管理条例》执行，其中基础设施工程、地基基础工程和主体结构工程保修期为设计文件规定的该工程的合理使用年限，安健环标示牌保修期为五年，电气管线、设备安装保修期为两年，其它在《广东省建设工程质量管理条例》中没规定的保修期定为一年。

（二）保修期内由于乙方原因对工程设备进行更换或修复，该部分工程的保修期自更换或修复通过验收之日起顺延2年。

（三）乙方负责处理保修期内由于所用材料及设备制造质量、施工质量或设计失误造成的缺陷、隐患，所发生的费用由乙方承担。保修期间，乙方应在接到甲方书面通知后7天内派人处理，若发生紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。否则甲方可委托其它单位或人员修理，所需费用由乙方承担（甲方可直接从质量履约保证金中扣除支付）。

（四）工程竣工投运后三个月内，乙方应按广东电网有限责任公司湛江供电局工程图档管理的要求，及时组织做好迁改工程的工程图档移交（包括竣工资料的电子化移交）工作。包括但不限于资产交接清册、正式竣工资料、概算书、竣工验收报告、工程决（结）算书或中介机构出具的资产评估报告等一式三份资产移交资料。乙方延期移交资料的，每延期一天，甲方将有权扣除质量履约保证金总额1%作为违约金，直至扣完为止。

（六）发生由于乙方责任造成甲方线路设备的事故或障碍，10kV线路每起扣除人民币￥10000.00元，（大写：壹万元整）质量保证金，110kV线路每起扣除人民币￥100000.00元，（大写：壹拾万元整）质量保证金，220kV线路每起扣除人民币￥200000.00元，（大写：贰拾万元整）质量保证金并由乙方承担受损电力设施的所有修复费用。不足扣除的，乙方应重新支付足额质量履约保证金给甲方后方可施工。

（七）工程缺陷消缺期从工程竣工验收合格交付甲方使用之日计起为两年。工程缺陷消缺期满后，由乙方向甲方提出质量履约保证金付款申请，甲方和供电部门确认工程无质量问题或工程缺陷已按标准修复后，在收到资金付款申请材料后45天内，甲方将质量履约保证金（不计利息，扣除需扣款部分）返还给乙方。

（八）甲方将质量履约保证金返还乙方后，若在工程保修期内发生工程质量问题，乙方需继续履行修复责任并承担修复费用。

十五、本协议所引用的管理制度及相关文件，乙方郑重声明已充分了解其内容，并自愿按照相关要求履行本合同。

十六、项目带电拆、接火所需费用由乙方承担。

签署页：

| 甲 方： |  |  | 乙 方： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或代理人 |  |  | 法定代表人或代理人 |  |  |
| 开户银行： 帐号 |  |  | 开户银行： 帐号 |  |  |
| 电话 |  |  | 电话 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 2023 年 月 日 |  |  | 2023 年 月 日 |  |  |

廉政责任书

建设单位（甲方）：廉江市水务投资有限公司

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定；

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事；

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度；

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便；

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动；

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等；

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用；

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便；

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条   违约责任：

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿；

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执二份。

甲方单位：廉江市水务投资有限公司（盖章）        乙方单位：                   （盖章）

法定代表人：                                法定代表人：

地址：                                            地址：

电话：                                      电话：

年   月   日                              年   月   日

第五章  发包人提供的资料

图纸及工程量清单（另册）

第六章  投标文件格式

廉江河综合治理工程新村电站片项目10kV及以下电力线路迁改工程

投	标	文	件

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人：               	（签字）

日    期：       年      月      日

目	录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、投标保证金承诺书

四、资格审查资料

五、其他资料

六、工程量清单报价表

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以投标报价     元，按合同约定进行实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写    ）（¥     ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．（其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

电话：

传真：

年  月   日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： 注册建造师级别： |  |
| 2 | 工期 |  |  |
| 3 | 工程质量目标 |  |  |
| 4 | 投标报价 |  |  |
| 5 | 投标保证金 |  |  |
| 6 | 投标有效期 |  |  |

二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	年 	月 	日

经营期限：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人： 	（盖单位章）

年 	月 	日

此处放入法定代表人身份证正面及背面复印件

注：1.法定代表人证明书的格式也可采用工商局统一印制的格式，法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

- 法定代表人证明书后须附法定代表人身份证的复印件；

（二）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项

目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：   	。

代理人无转委托权。

附：委托人身份证复印件

投	标	人：            （盖单位章）

法定代表人：                （签名）

身份证号码：

委托代理人：               （签名）

日	期：    年   月 	日

此处放入委托代理人身份证正面及背面复印件

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

  - 授权书后须附被授权的代理人身份证）的复印件；

  - 如果由投标人的法定代表人亲自递交投标文件，则不需提交此授权委托书；

三、投标保证金承诺书

（招标人名称）：

我方于 	年 	月 	日参加 	（项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标人名称：                  （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

地	址：

邮政编码：

电	话：

日     期：       年   月  	日

附：投标保证金的银行保函或现金汇款凭证

此处放入银行汇款凭证

四、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：1. 本表后附相关证书复印件（包括但不限于营业执照、资质证书、有效的的安全生产许可证、基本账户许可证等）。

- 投标人必须如实填写资产构成情况和关联企业及存在单位负责人为同一人、存在控股、管理关系的情况，如调查核实未如实填写的，按提供虚假材料对待。

3.无相关人员可填写  /

（二）项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：本表后应根据公告要求附：

项目负责人：提供注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证、身份证等复印件。

五、其他资料

投标人认为应提供的其它资料。

廉江河综合治理工程新村电站片项目10kV及以下电力线路迁改工程

工程量清单报价表

投  标  人：                                   （单位盖章）

法定代表人：

编制时间：       年      月       日