## 封-1 招标工程量清单封面
| 炭步镇政府集资楼小区微改造项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 炭步镇政府集资楼小区微改造项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
项目名称：炭步镇政府集资楼小区微改造项目 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【土建园建工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土建园建工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除工程
1.2 | 园建工程
1.3 | 环廊工程
1.4 | 门楼警卫室工程
1.5 | 车棚围墙工程
1.6 | 1#2#楼外立面工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【土建园建
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.材质:水泥混凝土 2.构件:混凝土柱、板 |  | m3 | 117
2 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称:围墙及保安亭基础 |  | m3 | 22.5
3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:围墙 2.砌体材质:实心砖 |  | m3 | 78.76
4 | 011601001002 | 拆除树池、花基 | 1.砌体名称:树池、花基 2.砌体材质:实心砖 |  | m3 | 7
5 | 011602002003 | 保安亭拆除 | 1.构件名称:砼混砖结构 |  | m3 | 5.8
6 | 011601001003 | 拆除水泥板凳及坐凳 | 1.拆除构件：1.2m水泥板凳、坐凳 |  | m3 | 5
7 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:6%水泥石粉 2.厚度:150mm |  | m2 | 2030
8 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:20cm |  | m2 | 2030
9 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:混凝土砖渣等 2.运距:15km |  | m3 | 635.18
10 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km |  | m3 | 305.5
拆除工程合计
园建工程
道路工程
11 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:5~40mm 3.厚度:30cm |  | m2 | 1243.01
12 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm |  | m2 | 1217
13 | 040203006001 | 沥青混凝土路面 | 1.上面层:40mm细粒式沥青玛蹄脂碎石SMA-13玄武岩 2. 粘层沥青油0.5L/m2 3.下面层:80mm厚AC-20粗粒式改性沥青砼 4. 透层沥青油1.1L/m2 |  | m2 | 1217
14 | 040202011001 | 级配碎石 | 1.石料规格:级配碎石（密度≥0.93） 2.厚度:30cm |  | m2 | 376.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 080106004001 | 中砂滤层 | 1.部位:停车场 2.材料品种:中砂 3.厚度:30mm |  | m3 | 11.3
16 | 040203007002 | 透水混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30透水混凝土 2.厚度:20cm |  | m2 | 376.83
17 | 040203006002 | 透水沥青混凝土 | 1.上面层:40mm厚AC-5高粘度细粒式（浅蓝色）改性沥青砼 2.乳化沥青透层 3.下面层:60mm厚AC-16中粒式透水沥青砼 4.乳化沥青粘层 |  | m2 | 376.83
18 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:150厚 |  | m2 | 28.12
19 | 040203008001 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:芝麻白花岗岩300*300*100 2.结合层：30厚1:2.5水泥砂浆结合层 |  | m2 | 28.12
20 | 011102001001 | 石材楼地面（波打线） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:300x150x100厚烧面芝麻黑花岗石波打线 |  | m2 | 3.51
21 | 011108001001 | φ40-50黑色卵石 | 1.面层材料品种、规格、颜色:φ40-50黑色卵石竖向密贴 |  | m2 | 5.38
22 | 020207002002 | 圆石 | 1.石材种类、构件规格:车止石 2.安装方式:摆贴 |  | 个 | 8
23 | 020202006001 | 条形石座凳 | 1.石料种类、构件规格白麻花岗岩1300*350*420 |  | 个 | 4
24 | 020207002001 | 地面圆形图案 | 1.石材种类、构件规格:黄锈石 2.安装方式:密贴 3.镌字式样、凹凸、深度、面积:详见图纸 |  | 个 | 3.46
25 | 010501001004 | 树池垫层 | 1.混凝土种类:100厚素砼垫层 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 2.1221
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 040202015002 | 树池水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:6%水泥石屑垫层 2.厚度:100厚 |  | m2 | 2.1221
27 | 010503001004 | 树池圈梁 | 1.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.3028
28 | 010502002001 | 树池构造柱 | 1.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.1452
29 | 040305004001 | 树池砖砌体 | 1.材料品种、规格:MU10砖 2.砂浆强度等级:M5 |  | m3 | 4.784
30 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10内 |  | t | 0.11
31 | 010515001008 | 现浇构件箍筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10内 |  | t | 0.0207
32 | 040204004003 | 树池平石 | 1. 50厚光面芝麻黑花岗石压顶 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 |  | m | 44.2112
33 | 011407001007 | 树池喷刷真石漆 | 1.基层类型:砖基础 2.喷刷涂料部位:树池侧面 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子要求:刮腻子一遍 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 |  | m2 | 17.6845
34 | 010507007001 | 树穴后座 | 1.混凝土种类:100厚 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.2322
35 | 040204004004 | 树穴平石 | 1. 1500x150x250烧面白麻花岗石平石 2. 30厚1:3干性水泥砂浆 |  | m | 5.4
36 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类:粘结剂 2.面层材料品种、规格、颜色:橡胶板 3.压线条种类:塑料 |  | m2 | 55
37 | 040205006001 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.线厚:1.8mm 3.线型:150mm宽黄色白色实线（车道边缘线、分界线） |  | m2 | 45.34
38 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:花岗岩600*150*250 2.结合层:30厚M15水泥砂浆 |  | m | 185.9
39 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:花岗岩600*150*300 2.结合层:30厚M15水泥砂浆 |  | m | 48.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 040402017001 | 缩缝 | 1.工艺要求:切缝 |  | m | 256.5375
41 | 040402017002 | 胀缝 | 1.材料品种、规格:沥青麻丝填缝、胀缝板 |  | m | 136.82
道路工程合计
园建工程合计
环廊工程
土建工程
42 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 5.46
43 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 5.46
44 | 010502003001 | 异形柱 | 1.柱形状:圆型 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.45
45 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 12.74
46 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 9.81
47 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:φ25以内 |  | t | 6.66
48 | 010515001002 | 现浇构件钢筋箍筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400、Φ10内 |  | t | 0.15
49 | 010902001001 | 不上人平屋面 | 1.防水层做法:30mm厚陶粒混凝土 2.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.1.5mm厚交叉压膜自粘性防水卷材 4.防护材料种类:20mm厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 127.4
土建工程合计
装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 011201001001 | 墙面抹灰 | 1. 5厚WP M20水泥砂浆(掺抗裂纤维)抹平 2. 满挂耐碱玻纤网 3. 15厚WP M15水泥砂浆打底扫毛或划道 4. 墙体 |  | m2 | 57.45
51 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 一遍 |  | m2 | 57.45
52 | 011407001008 | 柱面喷刷真石漆 | 1.基层类型:墙体 2.喷刷涂料部位独立柱 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子要求:刮腻子二遍 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 |  | m2 | 57.45
53 | 011301001005 | 天棚抹灰 | 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚WP M10抹灰砂浆 3. 5厚WP M20抹灰砂浆 |  | m2 | 105.15
54 | 011407001001 | 天棚喷刷真石漆 | 1.基层类型:墙体 2.喷刷涂料部位混凝土顶棚及侧面 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子要求:刮腻子二遍 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 |  | m2 | 105.15
55 | 040203008003 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:芝麻白花岗岩300*300*100 2.结合层：30厚1:2.5水泥砂浆结合层 |  | m2 | 124.9
56 | 040202015003 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:5~40mm 3.厚度:15cm |  | m2 | 124.9
57 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:150厚 |  | m2 | 124.9
装饰工程合计
环廊工程合计
门楼警卫室工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
门楼警卫室
土建工程
58 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 21.11
59 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填，密实度≥0.93 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 9.41
60 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km |  | m3 | 10.29
61 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 |  | m3 | 10.53
62 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 3.48
63 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 4.38
64 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.54
65 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.柱形状:矩形柱 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 6.36
66 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 11.55
67 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 5.43
68 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:φ25以内 |  | t | 1.435
69 | 010515001004 | 现浇构件钢筋箍筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400、Φ10内 |  | t | 0.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 010902001002 | 不上人平屋面 | 1.防水层做法:30mm厚陶粒混凝土 2.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.1.5mm厚交叉压膜自粘性防水卷材 4.防护材料种类:20mm厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 43.47
土建工程合计
装饰工程
71 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | 1.框、扇材质:铝合金 2.玻璃品种、厚度:钢化玻璃6厚 |  | m2 | 14.58
72 | 010802004001 | 不锈钢防盗门 | 1.门框或扇外围尺寸:1000*2050 2.门框、扇材质:不锈钢防盗门 |  | m2 | 2.05
73 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:800*2050 |  | 樘 | 1
74 | 010507002001 | 地坪 | 1.地坪厚度:150mm 2.混凝土强度等级:C25 |  | m2 | 16.36
75 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 3.反边高度:300mm |  | m2 | 20.788
76 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2.面层材料品种、规格、颜色:600x600x10米色抛光砖 |  | m2 | 16.36
77 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚WP M201:2.5水泥砂浆找平层 2.满挂耐碱玻纤网 |  | m2 | 43.4
78 | 011201002001 | 墙面装饰乳胶漆 | 1.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1：2.5找平 2.面层:乳胶漆底油一遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):2 |  | m2 | 7.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚WP M10抹灰砂浆 3. 5厚WP M20抹灰砂浆 4. 满刮腻子二遍 5. (乳胶漆)刷底漆一遍,乳胶漆二遍 |  | m2 | 14.86
80 | 011407001003 | 墙面喷刷真石漆 | 1.基层类型:墙体 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子要求:刮腻子二遍 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 |  | m2 | 15.63
81 | 011407001004 | 柱面喷刷真石漆 | 1.基层类型:墙体 2.喷刷涂料部位独立柱 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子要求:刮腻子二遍 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 |  | m2 | 28.9
82 | 011204003001 | 块料墙面 | 1. 240x60x10仿古红砖,1:1素水泥浆擦缝 2. 纯水泥胶加3%粘接剂镶贴 3. 8厚聚合物防水砂浆 4. 12厚1:3纤维水泥砂浆打底(杜拉纤维0.9/m3) 5. 界面剂砂浆 6. 墙体 |  | m2 | 46.22
装饰工程合计
门楼警卫室合计
门楼警卫室工程合计
车棚围墙工程
土建工程
83 | 010501001003 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 10.09
84 | 010503001003 | 基础梁 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 12.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 16.44
86 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.柱形状:矩形柱 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 16.47
87 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 28.51
88 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 |  | m3 | 48.81
89 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:φ25以内 |  | t | 6.06
90 | 010515001006 | 现浇构件钢筋箍筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400、Φ10内 |  | t | 1.45
91 | 010902001003 | 不上人平屋面 | 1.防水层做法:30mm厚陶粒混凝土 2.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.1.5mm厚交叉压膜自粘性防水卷材 4.防护材料种类:20mm厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 130.82
土建工程合计
装饰工程
92 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚WP M201:2.5水泥砂浆找平层 2.满挂耐碱玻纤网 |  | m2 | 203.36
93 | 011201002002 | 墙面装饰乳胶漆 | 1.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1：2.5找平 2.面层:乳胶漆底油一遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):2 |  | m2 | 203.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚WP M10抹灰砂浆 3. 5厚WP M20抹灰砂浆 4. 满刮腻子二遍 5. (乳胶漆)刷底漆一遍,乳胶漆二遍 |  | m2 | 221.63
95 | 011407001005 | 墙面喷刷真石漆 | 1.基层类型:墙体 2.喷刷涂料部位:顶棚侧面 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子要求:刮腻子二遍 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 |  | m2 | 91.33
96 | 011407001006 | 柱面喷刷真石漆 | 1.基层类型:墙体 2.喷刷涂料部位独立柱 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子要求:刮腻子二遍 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 |  | m2 | 93.6
97 | 011204003002 | 块料墙面 | 1. 240x60x10仿古红砖,1:1素水泥浆擦缝 2. 纯水泥胶加3%粘接剂镶贴 3. 8厚聚合物防水砂浆 4. 12厚1:3纤维水泥砂浆打底(杜拉纤维0.9/m3) 5. 界面剂砂浆 6. 墙体 |  | m2 | 164.17
装饰工程合计
其他工程
98 | 011501020001 | 宣传栏1 | 1.名称：宣传栏1 2.其他：做法样式详见图纸 |  | 套 | 3
99 | 011501020002 | 宣传栏2 | 1.名称：宣传栏2 2.其他：做法样式详见图纸 |  | 套 | 1
100 | 050307009001 | 门牌 | 1.名称：门牌 2.其他：做法样式详见图纸 |  | 个 | 1
101 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱明装 2.规格、型号:4KG灭火器两个 |  | 组 | 36
102 | 081103004001 | 充电桩 | 1.名称:非机动车充电桩 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
其他工程合计
车棚围墙工程合计
1#2#楼外立面工程
1#楼
103 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除类型:原有马赛克外墙砖 |  | m2 | 528.634
104 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:2400*2400 |  | 樘 | 3
105 | 011604002001 | 1#立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:立面抹灰层拆除 |  | m2 | 1290.04
106 | 011204003003 | 墙面清洗 | 1.酸洗、打蜡要求:细砂纸或砂纸打磨机清除砖面污渍 水溶性石材保护剂涂抹砖面二遍。 |  | m2 | 2643.17
107 | 011204003004 | 块料墙面 | 1、铲除原有面层饰面至结构层; 2、刷专用界面剂一遍; 3、满挂20*20*1.0mm钢网,13厚1:2水泥砂浆 4、7厚聚合物水泥砂浆(无氯防水添加剂); 5、素水泥砂浆一遍; 6、5厚专用瓷砖胶镶贴; 7、马赛克砖 8、专用勾缝剂勾缝。 |  | m2 | 528.634
108 | 011301001003 | 天棚抹灰 | 1、钢筋混凝土板底面清理干净; 2、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶); 3、3厚底基防裂腻子分遍刮平; 4、2厚面层耐水腻子刮平; 5、白色外墙涂料一底二道。 |  | m2 | 172
109 | 010607004001 | 防盗网翻修 | 1、原有铁艺防盗网除锈二遍 2、表涂红丹漆二道 3、云铁中间漆一道 4、用水性面漆二道 |  | m2 | 1256.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 010802004002 | 不锈钢防盗门 | 1.门框或扇外围尺寸:2400*2400 2.门框、扇材质:不锈钢防盗门 |  | m2 | 32.4
111 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1.防水层种类:防水卷材 |  | m2 | 670.56
112 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 1.15厚WS M15水泥砂浆面层,每1M见方设置10宽分隔缝,缝填粗砂,面层内配%%C1镀锌钢丝网,网孔30,分隔缝处断 开; 2. 40厚挤塑苯板保温层; 3. 1.2厚合成高分子防水卷材+1.5厚合成高分子防水涂料; 4. 最薄处20厚WS M15水泥砂浆找平 |  | m2 | 670.56
113 | 011606003001 | 雨棚拆除 | 1.拆除的基层类型:不锈钢板雨棚拆除 |  | m2 | 219.33
114 | 010901002001 | 新增雨棚 | 1.型材品种、规格、颜色:上部采用2.0mm蓝灰色铝单板、下部采用3.0mm深灰色铝单板 2.骨架材料品种、规格:采用50方管支撑，详见图纸 3.接缝、嵌缝材料种类:深灰色耐候胶，详见图纸 |  | m2 | 219.33
115 | 011201002003 | 楼梯间刷白色无机涂料 | 1.重批DP M20干混抹灰 2.砂浆、满刮腻子两遍 3.面刷白色无机涂料两遍 |  | m2 | 1118.04
116 | 011503001001 | 楼梯间金属扶手 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ89*2.5 |  | m | 118.8
117 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:L40X4镀锌角铁@≤800 2.基层材料种类:9mm玻镁板 3.面层材料品种、颜色:1.5mm米黄色铝塑板(密拼) |  | m2 | 126.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
118 | 011204003005 | 块料墙面 | 1、铲除原有面层饰面至结构层; 2、刷专用界面剂一遍; 3、满挂20*20*1.0mm钢网,13厚1:2水泥砂浆 4、7厚聚合物水泥砂浆(无氯防水添加剂); 5、素水泥砂浆一遍; 6、5厚专用瓷砖胶镶贴; 7、45*145mm米黄色仿青砖(工字缝拼贴) 8、专用勾缝剂勾缝。 |  | m2 | 241.61
1#楼合计
2#楼
119 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.拆除类型:原有马赛克外墙砖 |  | m2 | 365.212
120 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:2400*2400 |  | 樘 | 3
121 | 011604002002 | 2#立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:立面抹灰层拆除 |  | m2 | 1266.04
122 | 010807001003 | 铝合金推拉窗 | 1.框、扇材质:铝合金 2.玻璃品种、厚度:钢化玻璃6厚 |  | m2 | 52.38
123 | 011204003006 | 墙面清洗 | 1.酸洗、打蜡要求:酸洗 |  | m2 | 1826.06
124 | 011204003007 | 块料墙面 | 1、铲除原有面层饰面至结构层; 2、刷专用界面剂一遍; 3、满挂20*20*1.0mm钢网,13厚1:2水泥砂浆 4、7厚聚合物水泥砂浆(无氯防水添加剂); 5、素水泥砂浆一遍; 6、5厚专用瓷砖胶镶贴; 7、马赛克砖 8、专用勾缝剂勾缝。 |  | m2 | 365.212
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 011301001004 | 天棚抹灰 | 1、钢筋混凝土板底面清理干净; 2、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶); 3、3厚底基防裂腻子分遍刮平; 4、2厚面层耐水腻子刮平; 5、白色外墙涂料一底二道。 |  | m2 | 148
126 | 010607004002 | 防盗网翻修 | 1、原有铁艺防盗网除锈二遍 2、表涂红丹漆二道 3、云铁中间漆一道 4、用水性面漆二道 |  | m2 | 1179.39
127 | 010802004003 | 不锈钢防盗门 | 1.门框或扇外围尺寸:1000*2050 2.门框、扇材质:不锈钢防盗门 |  | m2 | 32.4
128 | 011607002002 | 防水层拆除 | 1.防水层种类:防水卷材 |  | m2 | 501.02
129 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | 1.15厚WS M15水泥砂浆面层,每1M见方设置10宽分隔缝,缝填粗砂,面层内配%%C1镀锌钢丝网,网孔30,分隔缝处断 开; 2. 40厚挤塑苯板保温层; 3. 1.2厚合成高分子防水卷材+1.5厚合成高分子防水涂料; 4. 最薄处20厚WS M15水泥砂浆找平 |  | m2 | 501.02
130 | 011606003002 | 雨棚拆除 | 1.拆除的基层类型:不锈钢板雨棚拆除 |  | m2 | 142.8
131 | 010901002002 | 新增雨棚 | 1.型材品种、规格、颜色:上部采用2.0mm蓝灰色铝单板、下部采用3.0mm深灰色铝单板 2.骨架材料品种、规格:采用50方管支撑，详见图纸 3.接缝、嵌缝材料种类:深灰色耐候胶，详见图纸 |  | m2 | 142.8
132 | 011201002004 | 楼梯间刷白色无机涂料 | 1.重批DP M20干混抹灰 2.砂浆、满刮腻子两遍 3.面刷白色无机涂料两遍 |  | m2 | 1118.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
133 | 011503001002 | 楼梯间金属扶手 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ89*2.5 |  | m | 118.8
134 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:L40X4镀锌角铁,@≤800 2.基层材料种类:9mm玻镁板 3.面层材料品种、颜色:1.5mm米黄色铝塑板(密拼) |  | m2 | 130.25
135 | 011204003008 | 块料墙面 | 1、铲除原有面层饰面至结构层; 2、刷专用界面剂一遍; 3、满挂20*20*1.0mm钢网,13厚1:2水泥砂浆 4、7厚聚合物水泥砂浆(无氯防水添加剂); 5、素水泥砂浆一遍; 6、5厚专用瓷砖胶镶贴; 7、45*145mm米黄色仿青砖(工字缝拼贴) 8、专用勾缝剂勾缝。 |  | m2 | 159
2#楼合计
1#2#楼外立面工程合计
分部分项合计
措施项目
136 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 高度(m以内) 4.5 |  |  | m2 | 869.2
137 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架高度(m以内) 30.5 | 1.搭设高度:25m |  | m2 | 7496.31
138 | 041102002001 | 基础模板 |  |  | m2 | 367.31
139 | 041102012001 | 圆形柱模板 |  |  | m2 | 57.65
140 | 041102012002 | 柱模板 |  |  | m2 | 243.2
141 | 041102013001 | 梁模板 |  |  | m2 | 466.93
142 | 041102013002 | 圈梁模板 |  |  | m2 | 49.04
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表【土建园建工程】
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【土建园建工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建园建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【土建园建工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建园建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 292807.02 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【土建园建工程】
暂列金额明细表
工程名称：土建园建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 292807.02
合 计 |  |  |  | 292807.02 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【土建园建工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：土建园建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【给排水工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | A.1土石方工程
1.2 | D.5管网工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【给排水工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:深2m以内 |  | m3 | 421.94
2 | 010103001003 | 中砂垫层 | 1.填方材料品种:中粗砂 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 243.18
3 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填，密实度≥0.93 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 102.15
4 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:淤泥土 2.运距:15km |  | m3 | 319.79
土石方工程合计
| D.5 | 管网工程
5 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:750*450 |  | 座 | 17
6 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:塑料PVC-U DN110排水管 |  | m | 624
7 | 010902004002 | 排污管 | 1.排水管品种、规格:塑料PVC-U DN110排污水管 |  | m | 411
8 | 040501004001 | HDPE增强中空壁缠绕管DN400 | 1.材质及规格:HDPE增强中空壁缠绕管DN400 2.连接形式:承插连接 3.管道检验及试验要求:闭水实验 |  | m | 27.11
9 | 040501004002 | HDPE增强中空壁缠绕管DN300 | 1.材质及规格:HDPE增强中空壁缠绕管DN300 2.连接形式:承插连接 3.管道检验及试验要求:闭水实验 |  | m | 108.54
10 | 040501004003 | HDPE增强中空壁缠绕管DN200 | 1.材质及规格:HDPE增强中空壁缠绕管DN200 2.连接形式:承插连接 3.管道检验及试验要求:闭水实验 |  | m | 117.25
11 | 040501004004 | HDPE增强中空壁缠绕管DN150 | 1.材质及规格:HDPE增强中空壁缠绕管DN150 2.连接形式:承插连接 3.管道检验及试验要求:闭水实验 |  | m | 43.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 011702032001 | 检查井 | 1.名称:预制成品钢筋混凝土检查井 2.检查井材质、规格:φ700/φ8000 |  | 座 | 12
13 | 011702031001 | 成品玻璃钢化粪池 | 1.型号、规格:成品玻璃钢化粪池 有效容积2m3 2.做法:图集03S702 |  | 个 | 13
14 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.材质:木板 2.挡土深度:2米 |  | m2 | 1011.2
管网工程合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表【给排水工程】
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【给排水工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000002 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【给排水工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 26910.26 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【给排水工程】
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 26910.26
合 计 |  |  |  | 26910.26 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【给排水工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【电气工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 园建照明工程
1.2 | 门楼警卫室
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
园建照明工程
1 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:庭院灯1 |  | 套 | 20
2 | 030412007002 | 一般路灯 | 1.名称:庭院灯2 |  | 套 | 5
3 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:圆球吸顶灯 2.型号:12W |  | 套 | 18
4 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格型号:AL-mg |  | 台 | 2
5 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.规格尺寸:1080*1080 2.盖板材质、规格:混凝土800*800 |  | 座 | 4
6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：配管PE32 2.敷设方式：埋地敷设 |  | m | 455.41
7 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管DN32 2.敷设方式：埋地敷设 |  | m | 36.9
8 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二三插座 2.规格:220V 16A |  | 个 | 23
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB-YJY-3*4mm2 |  | m | 680
10 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:深2m以内 |  | m3 | 273
11 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填，密实度≥0.93 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 271.5
园建照明工程合计
门楼警卫室
12 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:圆球吸顶灯 2.型号:12W |  | 套 | 2
13 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:二三插座 2.规格:220V 16A |  | 个 | 23
14 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB-YJY-3*4mm2 |  | m | 92
15 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.敷设方式：预埋 |  | m | 29
门楼警卫室合计
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
16 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
17 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表【电气工程】
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电气工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000003 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【电气工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 6885.15 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【电气工程】
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 6885.15
合 计 |  |  |  | 6885.15 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【电气工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【弱电工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：弱电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【弱电工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030502001001 | 600*600*15U机柜 | 1.名称:600*600*15U机柜 2.配线架：六类24口配线架*2、48芯光纤配线架、理线架*3 3.未尽事项详见图纸 |  | 台 | 1
2 | 030501012002 | 8口外网千兆接入交换机 | 1.名称:8口外网千兆接入交换机 |  | 台 | 2
3 | 030507005001 | 单门电磁锁（带门磁开关） | 1.名称:单门电磁锁（带门磁开关） 2.未尽事项详见图纸等 |  | 台 | 1
4 | 030507006001 | 门禁读卡器 | 1.名称:门禁读卡器 2.未尽事项详见图纸等 |  | 台 | 1
5 | 040205022001 | 道闸机 | 1.材料品种:出入一体道闸机 2.规格、型号:SNK-ZDH5T-LED |  | 套 | 1
6 | 040205020001 | 网络枪型固定摄像机(1920X1080P) | 1.名称:网络枪型固定摄像机(1920X1080P) 2.规格、型号:200万像素高清定焦红外筒机(宽动态款,PoE,50m红外,6mm定焦,H.265)，含电源、支架、护罩等 3.未尽事项详见图纸 |  | 台 | 7
7 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50mm 4.配置形式:暗配 5.刨沟槽及沟槽修补 6.接线盒制作安装 7.墙体开孔、修补、配件管件及安装 8..未尽事项详见图纸 |  | m | 146.1
8 | 030502005001 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.线芯规格:23AWG无氧铜 3.绝缘材料:PVC 4.护套材料:阻燃LSZH |  | m | 181
9 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.类别:出入口系统 |  | 系统 | 1
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表【弱电工程】
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【弱电工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000004 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【弱电工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1969.82 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【弱电工程】
暂列金额明细表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 1969.82
合 计 |  |  |  | 1969.82 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【弱电工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13