XX集团

XX项目过程季度检查总结报告

VKGC-FW-2008-035

2008年第6期

2020年第2次

简报编号：XX

检查单位：深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

编制人员：A、B、C、D

编制日期：2020年X月X日

目    录

报告解读说明：报告中的实测数据根据国家规范相关要求进行了分类，合格率达到80%以上的为蓝色字体，表示达到国家规范验收要求；合格率在70%-80%之间的为黄色字体，表示略低于国家规范验收要求，需要关注；合格率低于70%的为红色字体，表示远低于国家规范验收要求，需要重点关注和加强整改。

一、参评项目概述	3

1、各项目评估点进度及检查项目如下：	3

2、各项目标段安全文明施工检查项目如下：	3

2.1土建安全文明施工：	3

2.2精装安全文明施工：	4

二、参评项目实测实量、安全文明合格率评估总结	4

1、区域综合合格率评分汇总	4

2、项目土建综合合格率评分汇总	4

3、项目精装修综合合格率评分汇总	4

4、土建标段综合合格率评分汇总	5

5、精装修标段综合合格率评分汇总	5

6、土建标段实测合格率评分汇总	6

7、精装修标段实测合格率评分汇总	6

8、土建标段安全文明合格率评分汇总	7

9、精装修土建标段安全文明合格率评分汇总：	7

三、参评项目关键指标扣分评估总结	7

1、标段关键指标汇总表	7

1.1主体结构：	8

1.2防渗漏管理：	8

1.3抹灰：	9

1.4管理行为：	10

2、关键指标共性问题分析	10

2.1主体结构	10

2.2防渗漏管理	11

2.3空鼓/开裂	13

2.4管理行为：	13

3、安全文明共性问题分析：	14

3.1防火：	14

3.2三宝、四口、五临边、脚手架：	15

3.3安全用电：	16

3.4机械设备：	16

3.5工完场清：	17

四、各分部分项工程合格率简评	17

1、各分部工程质量实测合格率项目排序	17

1.1混凝土结构工程：	17

1.2防水工程：	18

1.3砌筑工程：	18

1.4抹灰工程：	18

1.5设备安装工程：	19

1.6涂饰工程：	19

1.7墙、地砖/石材铺贴工程：	19

1.8地板工程：	20

1.9室内门工程：	20

1.10入户门工程：	20

1.11铝合金（塑钢）门窗工程：	20

1.12橱柜安装工程：	20

1.13材料工程：	20

五、各项目评估简报及优秀做法汇总	21

1、各项目评估简报汇总：	21

# 一、参评项目概述

本次评估分为产品实测实量合格率评估、 安全文明施工评估、关键指标三个部分内容组成。其中产品质量实测合格率评估根据评估时各项目、各标段、各分部分项工程的实际进度，设定具体的实测实量项目，并参与相应的标段项目的数据统计进行实测分析；文明施工评估包括安全生产、文明施工。

本期共  6个项目参加实测实量合格率及安全文明施工评估。

1、各项目评估点进度及检查项目如下：

●2014年第1季度实测项目

| 序号 | 项目名称 | 混凝土工程 | 防水工程 | 砌筑工程 | 设备安装 | 抹灰工程 | 涂饰工程 | 墙地饰面砖 | 室内门 | 入户门 | 门窗工程 | 橱柜 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |
| 2 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ● |
| 3 |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | ● |  | ● |
| 4 |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ● |
| 5 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 6 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ● |

2、各项目标段安全文明施工检查项目如下：

2.1土建安全文明施工：

●2014年第1季度土建安全文明检查项目

| 序号 | 项目名称 | 防火 | 三宝、四口、五临边、脚手架 | 安全用电 | 机械设备 | 工完场清 | 材料堆放 | 场容场貌 | VI体系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

2.2精装安全文明施工：

●2014年第1季度装修安全文明检查项目

| 序号 | 项目名称 | 防火 | 安全用电 | 工完场清 | 成品保护 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ● | ● | ● | ● |

# 二、参评项目实测实量、安全文明合格率评估总结

1、区域综合合格率评分汇总

| 序号 | 区域 | 2014年第一季度 | 2014年第二季度 | 2014年第三季度 | 2014年第四季度 | 上升/下降 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX区域 | 87.48% |  |  |  |  |

2、项目土建综合合格率评分汇总

| 序号 | 项目名称 | 项目面积 | 项目实测实量合格率 | 项目安全文明施工合格率 | 项目合格率 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 255478.55 | 93.75% | 77.42% | 90.79% | 1 |
| 2 |  | 193000 | 90.28% | 80.00% | 88.75% | 2 |
| 3 |  | 144413 | 89.31% | 75.25% | 87.65% | 3 |
| 4 |  | 402569.48 | 89.53% | 79.71% | 87.35% | 4 |
| 5 |  | 236678.28 | 89.05% | 69.42% | 86.76% | 5 |
| 6 |  | 63408.38 | 86.29% | 81.25% | 83.79% | 6 |

注明：以2014年第1季度各项目综合合格率进行排序。

3、项目精装修综合合格率评分汇总

| 序号 | 项目名称 | 项目面积 | 项目实测实量合格率 | 项目安全文明施工合格率 | 项目合格率 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 70000 | 89.16% | 74.08% | 86.32% | 1 |

注明：以2014年第1季度各项目综合合格率进行排序。

4、土建标段综合合格率评分汇总

| 序号 | 项目名称 | 标段名称 | 施工单位 | 标段实测实量合格率 | 标段安全文明合格率 | 关键指标扣分 | 标段综合合格率 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 94.45% | 78.50% | 1.00% | 91.86% | 1 |
| 2 |  |  |  | 93.33% | 81.50% | 0.50% | 91.65% | 2 |
| 3 |  |  |  | 93.77% | 79.75% | 1.00% | 91.37% | 3 |
| 4 |  |  |  | 90.91% | 81.20% | 0.50% | 89.44% | 4 |
| 5 |  |  |  | 93.03% | 74.00% | 2.00% | 89.13% | 5 |
| 6 |  |  |  | 90.98% | 71.50% | 0.00% | 89.03% | 6 |
| 7 |  |  |  | 91.33% | 77.70% | 1.50% | 88.47% | 7 |
| 8 |  |  |  | 88.92% | 77.70% | 0.50% | 87.30% | 8 |
| 9 |  |  |  | 89.15% | 79.25% | 1.00% | 87.16% | 9 |
| 10 |  |  |  | 89.39% | 65.00% | 0.00% | 86.95% | 10 |
| 11 |  |  |  | 89.41% | 78.70% | 2.00% | 86.34% | 11 |
| 12 |  |  |  | 87.64% | 79.00% | 0.50% | 86.28% | 12 |
| 13 |  |  |  | 88.62% | 64.00% | 0.00% | 86.15% | 13 |
| 14 |  |  |  | 87.22% | 78.50% | 0.50% | 85.85% | 14 |
| 15 |  |  |  | 87.07% | 83.25% | 1.50% | 85.19% | 15 |
| 16 |  |  |  | 86.29% | 81.25% | 2.00% | 83.79% | 16 |

注明：以2014年第1季度各标段综合合格率进行排序。

5、精装修标段综合合格率评分汇总

| 序号 | 项目名称 | 标段名称 | 施工单位 | 标段实测实量合格率 | 标段安全文明合格率 | 关键指标扣分 | 标段综合合格率 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 89.60% | 75.25% | 1.00% | 87.17% | 1 |
| 2 |  |  |  | 90.31% | 71.75% | 1.50% | 86.95% | 2 |
| 3 |  |  |  | 87.57% | 75.25% | 1.50% | 84.84% | 3 |

注明：以2014年第1季度各标段综合合格率进行排序。

6、土建标段实测合格率评分汇总

| 序号 | 项目名称 | 标段名称 | 施工单位 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 上升/下降 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 94.45% |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 93.77% |  |  |  |  | 2 |
| 3 |  |  |  | 93.33% |  |  |  |  | 3 |
| 4 |  |  |  | 93.03% |  |  |  |  | 4 |
| 5 |  |  |  | 91.33% |  |  |  |  | 5 |
| 6 |  |  |  | 90.98% |  |  |  |  | 6 |
| 7 |  |  |  | 90.91% |  |  |  |  | 7 |
| 8 |  |  |  | 89.41% |  |  |  |  | 8 |
| 9 |  |  |  | 89.39% |  |  |  |  | 9 |
| 10 |  |  |  | 89.15% |  |  |  |  | 10 |
| 11 |  |  |  | 88.92% |  |  |  |  | 11 |
| 12 |  |  |  | 88.62% |  |  |  |  | 12 |
| 13 |  |  |  | 87.64% |  |  |  |  | 13 |
| 14 |  |  |  | 87.22% |  |  |  |  | 14 |
| 15 |  |  |  | 87.07% |  |  |  |  | 15 |
| 16 |  |  |  | 86.29% |  |  |  |  | 16 |

注明：以2014年第1季度各标段实测合格率进行排序。

7、精装修标段实测合格率评分汇总

| 序号 | 项目名称 | 标段名称 | 施工单位 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 上升/下降 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 90.31% |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 89.60% |  |  |  |  | 2 |
| 3 |  |  |  | 87.57% |  |  |  |  | 3 |

注明：以2014年第1季度各标段实测合格率进行排序。

8、土建标段安全文明合格率评分汇总

| 序号 | 项目名称 | 标段名称 | 施工单位 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 上升/下降 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 83.25% |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 81.50% |  |  |  |  | 2 |
| 3 |  |  |  | 81.25% |  |  |  |  | 3 |
| 4 |  |  |  | 81.20% |  |  |  |  | 4 |
| 5 |  |  |  | 79.75% |  |  |  |  | 5 |
| 6 |  |  |  | 79.25% |  |  |  |  | 6 |
| 7 |  |  |  | 79.00% |  |  |  |  | 7 |
| 8 |  |  |  | 78.70% |  |  |  |  | 8 |
| 9 |  |  |  | 78.50% |  |  |  |  | 9 |
| 10 |  |  |  | 78.50% |  |  |  |  | 10 |
| 11 |  |  |  | 77.70% |  |  |  |  | 11 |
| 12 |  |  |  | 77.70% |  |  |  |  | 12 |
| 13 |  |  |  | 74.00% |  |  |  |  | 13 |
| 14 |  |  |  | 71.50% |  |  |  |  | 14 |
| 15 |  |  |  | 65.00% |  |  |  |  | 15 |
| 16 |  |  |  | 64.00% |  |  |  |  | 16 |

注明：以2014年第1季度各标段安全文明施工合格率进行排序。

9、精装修土建标段安全文明合格率评分汇总：

| 序号 | 项目名称 | 标段名称 | 施工单位 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 上升/下降 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 75.25% |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 75.25% |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 71.75% |  |  |  |  | 3 |

注明：以2014年第1季度各标段安全文明施工合格率进行排序。

# 三、参评项目关键指标扣分评估总结

1、标段关键指标汇总表

1.1主体结构：

| 项目名称 | 标段名称 | 主体结构 |  | 扣分合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 楼板厚度 | 重大质量缺陷 |  |
|  | 24B一标段 | 未涉及 | 未涉及 | 0.00% |
|  | 24B二标段 | 未涉及 | 未涉及 | 0.00% |
|  | 24C标段 | 未涉及 | 未涉及 | 0.00% |
|  | 二期 | A | A | 0.00% |
|  | 三期一标段 | 未涉及 | 未涉及 | 0.00% |
|  | 三期二标段 | 未涉及 | A | 0.00% |
|  | 二期一标段 | 未涉及 | A | 0.00% |
|  | 二期二标段 | 未涉及 | C | 1.00% |
|  | 二期三标段 | 未涉及 | B | 0.50% |
|  | 三期一标段 | A | A | 0.00% |
|  | 三期二标段 | A | A | 0.00% |
|  | 一标段 | B | A | 0.50% |
|  | 二标段 | B | A | 0.50% |
|  | 一标段 | 未涉及 | 未涉及 | 0.00% |
|  | 二标段 | 未涉及 | 未涉及 | 0.00% |
|  | 全项目 | A | A | 0.00% |

1.2防渗漏管理：

| 项目名称 | 标段名称 | 防渗漏管理 |  |  |  | 扣分合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外墙砌筑质量 | 外窗 | 卫生间 | 屋面、阳/露台 |  |
|  | 24B一标段 | A | A | B | A | 0.50% |
|  | 24B二标段 | 未涉及 | A | A | A | 0.00% |
|  | 24C标段 | 未涉及 | A | A | A | 0.00% |
|  | 二期 | A | A | A | A | 0.00% |
|  | 三期一标段 | B | A | A | A | 0.50% |
|  | 三期二标段 | B | A | C | A | 1.50% |
|  | 二期一标段 | 未涉及 | A | A | A | 0.00% |
|  | 二期二标段 | 未涉及 | C | A | A | 1.00% |
|  | 二期三标段 | 未涉及 | B | A | A | 0.50% |
|  | 三期一标段 | A | A | A | 未涉及 | 0.00% |
|  | 三期二标段 | A | A | A | A | 0.00% |
|  | 一标段 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 0.00% |
|  | 二标段 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 0.00% |
|  | 一标段 | A | 未涉及 | A | A | 0.00% |
|  | 二标段 | A | 未涉及 | A | A | 0.00% |
|  | 全项目 | A | C | A | A | 1.00% |

1.3抹灰：

| 项目名称 | 标段名称 | 抹灰 | 扣分合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空鼓/开裂 |  |
|  | 24B一标段 | A | 0.00% |
|  | 24B二标段 | A | 0.00% |
|  | 24C标段 | A | 0.00% |
|  | 二期 | A | 0.00% |
|  | 三期一标段 | A | 0.00% |
|  | 三期二标段 | A | 0.00% |
|  | 二期一标段 | B | 0.50% |
|  | 二期二标段 | A | 0.00% |
|  | 二期三标段 | B | 0.50% |
|  | 三期一标段 | 未涉及 | 0.00% |
|  | 三期二标段 | 未涉及 | 0.00% |
|  | 一标段 | 未涉及 | 0.00% |
|  | 二标段 | 未涉及 | 0.00% |
|  | 一标段 | A | 0.00% |
|  | 二标段 | B | 0.50% |
|  | 全项目 | B | 0.50% |

1.4管理行为：

| 项目名称 | 标段名称 | 管理行为 |  |  | 扣分合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料样板 | 施工样板 | 工序控制 |  |
|  | 24B一标段 | A | B | A | 0.50% |
|  | 24B二标段 | A | A | A | 0.00% |
|  | 24C标段 | A | A | A | 0.00% |
|  | 二期 | B | B | A | 1.00% |
|  | 三期一标段 | A | B | A | 0.50% |
|  | 三期二标段 | A | B | A | 0.50% |
|  | 二期一标段 | C | A | A | 1.00% |
|  | 二期二标段 | A | A | A | 0.00% |
|  | 二期三标段 | A | A | A | 0.00% |
|  | 三期一标段 | A | B | A | 0.50% |
|  | 三期二标段 | A | B | A | 0.50% |
|  | 一标段 | A | 未涉及 | A | 0.00% |
|  | 二标段 | A | 未涉及 | A | 0.00% |
|  | 一标段 | A | A | A | 0.00% |
|  | 二标段 | A | A | A | 0.00% |
|  | 全项目 | A | B | A | 0.50% |

2、关键指标共性问题分析

2.1主体结构

问题描述：XX项目XX标段结构楼板普遍存在渗漏现象，二期三标段结构楼板部分存在渗漏现象，存在重大的结构安全风险和交付风险。

2.2防渗漏管理

问题描述：XX项目XX标段外墙螺杆洞封堵不密实，与方案不符（外墙抹灰完成，内墙已甩浆，螺杆洞内侧未封堵），存在渗漏隐患。

问题描述：XX项目XX标段外墙砌筑质量较差，存在砖缝不密实、透明缝、外墙顶砌采用砌块粘结剂塞缝（与方案不符）等现象，存在渗漏隐患。

问题描述：XX项目XX标段烟道根部存在渗漏现象。

问题描述：XX项目XX标段外窗塞缝普遍不密实，二期三标段部分外窗塞缝不密实，后期存在重大渗漏隐患。

问题描述：XX项目外窗塞缝不密实，普遍存在发泡胶只塞内侧，外侧未塞缝现象，后期存在渗漏隐患。

2.3空鼓/开裂

问题描述：XX项目XX标段空鼓合格率60.00%、XX项目XX标段标段53.33%、XX项目XX标段裂缝合格率66.67%。

2.4管理行为：

问题描述：XX项目XX标段无材料封样 、XX项目XX标段无材料封样。

问题描述：XX项目二期材料封样不全

问题描述：XX项目XX标段外墙大面施工未完成，楼栋实体样板提前隐蔽，XX项目二期、三期一标段、三期二标段楼栋内砌筑、抹灰样板设置不符合要求，XX项目三期一标段、XX项目砌筑样板设置不符合要求。

3、安全文明共性问题分析：

3.1防火：

问题描述：各项目均存在灭火器失效现象，XXX标段个别灭火器失效，存在安全隐患，消防水与施工用水共用，且管径偏小，不能满足消防要求，XXX标段高层消防水未通水，存在安全隐患。

3.2三宝、四口、五临边、脚手架：

问题描述：各项目均存在临边、洞口防护不到位，存在安全隐患。

3.3安全用电：

问题描述：各项目均存在配电箱未上锁管理，工人可随意使用，个别存在无电路图、无巡检记录、箱门未跨接等现象，存在安全隐患。

3.4机械设备：

问题描述：各项目均存在电焊机无二次空载降压保护器，存在安全隐患。

3.5工完场清：

问题描述：各项目均存在楼层内、外垃圾未及时清理、外运。

# 四、各分部分项工程合格率简评

1、各分部工程质量实测合格率项目排序

1.1混凝土结构工程：

| 序号 | 项目名称 | 标段名称 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 上升/下降 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 二期 | 94.12% |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 二标段 | 94.12% |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 三期二标段 | 93.53% |  |  |  |  | 3 |
| 4 |  | 三期二标段 | 92.35% |  |  |  |  | 4 |
| 5 |  | 全项目 | 87.65% |  |  |  |  | 5 |
| 6 |  | 一标段 | 87.06% |  |  |  |  | 6 |
| 7 |  | 三期一标段 | 86.47% |  |  |  |  | 7 |

1.2防水工程：

| 序号 | 项目名称 | 标段名称 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 上升/下降 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 二期 | 100.00% |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 全项目 | 90.00% |  |  |  |  | 2 |
| 3 |  | 三期一标段 | 85.00% |  |  |  |  | 3 |
| 4 |  | 三期二标段 | 85.00% |  |  |  |  | 3 |
| 5 |  | 三期二标段 | 80.00% |  |  |  |  | 5 |

1.3砌筑工程：

| 序号 | 项目名称 | 标段名称 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 上升/下降 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 二期 | 92.96% |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 三期一标段 | 92.25% |  |  |  |  | 2 |
| 3 |  | 三期二标段 | 90.85% |  |  |  |  | 3 |
| 4 |  | 三期二标段 | 90.14% |  |  |  |  | 4 |
| 5 |  | 全项目 | 87.32% |  |  |  |  | 5 |

1.4抹灰工程：

| 序号 | 项目名称 | 标段名称 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 上升/下降 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 二期 | 95.40% |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 三期二标段 | 95.29% |  |  |  |  | 2 |
| 3 |  | 三期一标段 | 93.73% |  |  |  |  | 3 |
| 4 |  | 二期一标段 | 91.86% |  |  |  |  | 4 |
| 5 |  | 一标段 | 90.76% |  |  |  |  | 5 |
| 6 |  | 二期二标段 | 90.18% |  |  |  |  | 6 |
| 7 |  | 24B二标段 | 88.70% |  |  |  |  | 7 |
| 8 |  | 24C标段 | 88.56% |  |  |  |  | 8 |
| 9 |  | 24B一标段 | 88.49% |  |  |  |  | 9 |
| 10 |  | 二期三标段 | 87.04% |  |  |  |  | 10 |
| 11 |  | 二标段 | 86.75% |  |  |  |  | 11 |
| 12 |  | 全项目 | 85.82% |  |  |  |  | 12 |

1.5设备安装工程：

| 序号 | 项目名称 | 标段名称 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 上升/下降 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 24B一标段 | 100.00% |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 24C标段 | 100.00% |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 二期 | 100.00% |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  | 三期一标段 | 100.00% |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  | 二期一标段 | 100.00% |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  | 二期三标段 | 100.00% |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  | 一标段 | 100.00% |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  | 二标段 | 100.00% |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  | 全项目 | 100.00% |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  | 二期二标段 | 91.67% |  |  |  |  | 10 |
| 11 |  | 三期二标段 | 83.33% |  |  |  |  | 11 |
| 12 |  | 24B二标段 | 75.00% |  |  |  |  | 12 |

1.6涂饰工程：

| 序号 | 项目名称 | 标段名称 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 上升/下降 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 41B三标段 | 96.57% |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 41B一标段 | 94.86% |  |  |  |  | 2 |
| 3 |  | 41B二标段 | 92.34% |  |  |  |  | 3 |

1.7墙、地砖/石材铺贴工程：

| 序号 | 项目名称 | 标段名称 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 上升/下降 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 41B一标段 | 79.41% |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 41B二标段 | 79.41% |  |  |  |  | 2 |
| 3 |  | 41B三标段 | 74.51% |  |  |  |  | 3 |

1.8地板工程：

| 序号 | 项目名称 | 标段名称 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 上升/下降 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 41B一标段 | 100.00% |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 41B二标段 | 100.00% |  |  |  |  | 2 |
| 3 |  | 41B三标段 | 70.83% |  |  |  |  | 3 |

1.9室内门工程：

| 序号 | 项目名称 | 标段名称 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 上升/下降 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 41B二标段 | 93.33% |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 41B一标段 | 86.67% |  |  |  |  | 2 |

1.10入户门工程：

| 序号 | 项目名称 | 标段名称 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 上升/下降 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 41B一标段 | 83.33% |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 41B二标段 | 75.00% |  |  |  |  | 2 |
| 3 |  | 41B三标段 | 58.33% |  |  |  |  | 3 |

1.11铝合金（塑钢）门窗工程：

| 序号 | 项目名称 | 标段名称 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 上升/下降 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 41B三标段 | 97.06% |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 41B一标段 | 94.12% |  |  |  |  | 2 |
| 3 |  | 41B二标段 | 91.18% |  |  |  |  | 3 |
| 4 |  | 二期一标段 | 80.00% |  |  |  |  | 4 |
| 5 |  | 二期三标段 | 66.67% |  |  |  |  | 5 |
| 6 |  | 二期二标段 | 46.67% |  |  |  |  | 6 |

1.12橱柜安装工程：

无

1.13材料工程：

| 序号 | 项目名称 | 标段名称 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 上升/下降 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 24B二标段 | 100.00% |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 24C标段 | 100.00% |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 41B一标段 | 100.00% |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  | 41B二标段 | 100.00% |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  | 41B三标段 | 100.00% |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  | 三期二标段 | 100.00% |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  | 二期二标段 | 100.00% |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  | 二期三标段 | 100.00% |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  | 二标段 | 100.00% |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  | 24B一标段 | 93.75% |  |  |  |  | 10 |
| 11 |  | 三期一标段 | 91.67% |  |  |  |  | 11 |
| 12 |  | 全项目 | 90.91% |  |  |  |  | 12 |
| 13 |  | 二期一标段 | 90.00% |  |  |  |  | 13 |
| 14 |  | 三期一标段 | 90.00% |  |  |  |  | 14 |
| 15 |  | 一标段 | 90.00% |  |  |  |  | 15 |
| 16 |  | 二期 | 86.36% |  |  |  |  | 16 |
| 17 |  | 三期二标段 | 85.00% |  |  |  |  | 17 |
| 18 |  | 二标段 | 80.00% |  |  |  |  | 18 |

# 五、各项目评估简报及优秀做法汇总

1、各项目评估简报汇总：