## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：三期-光伏工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 三期-光伏工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期-光伏工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
三期-光伏工程
A塔
1 | 030405002001 | 太阳能电池 | 1.名称:单晶硅光伏组件 2.型号:550Wp 3.电池板自带连接线(含连接头) 4.接线、调试 5.基础制作安装、减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 48 |  |  |  | 2485.58
2 | 030405002002 | 逆变器 | 1.名称:逆变器 2.型号:15KW 3.接线、调试 4.支架制作、安装、除锈、刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 19148.83
3 | 030404017635 | 配电箱 | 1.名称:光伏并网柜 2.规格:15KW 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5071.77
4 | 030408001303 | 电力电缆 | 1.名称:光伏专用电缆 2.规格:PV1-F-1X4mm2 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 480 |  |  |  | 4.72
5 | 030408001304 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-4*16 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 50 |  |  |  | 75.23
6 | 030408001305 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*16 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 200 |  |  |  | 51.62
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期-光伏工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
7 | 030411001079 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌护套钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 250 |  |  |  | 50.83
8 | 030409008005 | 直流防雷汇流箱 | 1.名称:直流防雷汇流箱 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 392.84
A塔合计
B塔
9 | 030405002003 | 太阳能电池 | 1.名称:单晶硅光伏组件 2.型号:550Wp 3.电池板自带连接线(含连接头) 4.接线、调试 5.基础制作安装、减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 48 |  |  |  | 2485.58
10 | 030405002004 | 逆变器 | 1.名称:逆变器 2.型号:15KW 3.接线、调试 4.支架制作、安装、除锈、刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 19148.83
11 | 030404017636 | 配电箱 | 1.名称:光伏并网柜 2.规格:15KW 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5071.77
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期-光伏工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
12 | 030408001306 | 电力电缆 | 1.名称:光伏专用电缆 2.规格:PV1-F-1X4mm2 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 480 |  |  |  | 4.72
13 | 030408001307 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-4*16 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 50 |  |  |  | 75.23
14 | 030408001308 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*16 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 200 |  |  |  | 51.62
15 | 030411001080 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌护套钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 250 |  |  |  | 50.83
16 | 030409008006 | 直流防雷汇流箱 | 1.名称:直流防雷汇流箱 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 392.84
B塔合计
E3塔
17 | 030405002005 | 太阳能电池 | 1.名称:单晶硅光伏组件 2.型号:550Wp 3.电池板自带连接线(含连接头) 4.接线、调试 5.基础制作安装、减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 38 |  |  |  | 2485.58
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期-光伏工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
18 | 030405002006 | 逆变器 | 1.名称:逆变器 2.型号:3KW 3.接线、调试 4.支架制作、安装、除锈、刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 5429.69
19 | 030404017637 | 配电箱 | 1.名称:光伏并网柜 2.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 3.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3435.74
20 | 030408001309 | 电力电缆 | 1.名称:光伏专用电缆 2.规格:PV1-F-1X4mm2 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 120 |  |  |  | 4.72
21 | 030408001310 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDUZA-YJY-B1-5*10 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 200 |  |  |  | 59.37
22 | 030411001081 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PC25 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 120 |  |  |  | 19.13
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期-光伏工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
23 | 030411001082 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PC32 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 200 |  |  |  | 20.51
E3塔合计
三期-光伏工程合计
分部分项合计
措施项目
24 | 031302007046 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 34937.88
25 | 031301017047 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期-光伏工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00052 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010049 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011049 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF049 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008049 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002049 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF049 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009049 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF049 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000050 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期-光伏工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
计方案计算
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三期-光伏工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 47897.46 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：三期-光伏工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 47897.46
合 计 |  |  |  | 47897.46 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：三期-光伏工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-2
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期-光伏工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期-光伏工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期-光伏工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家