## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：三期-移动通信信号工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 移动通信信号工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期-移动通信信号工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
移动通信信号工程
1 | 030505013014 | 室内全向天线 | 1.名称:室内定向单极化壁挂天线 2.功能:800～3700MHz-5G 3.含支架等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 504 |  |  |  | 60.78
2 | 030505013015 | 室内全向天线 | 1.名称:单极化室内定向对数周期天线 2.功能:800～3700MHz-5G 3.含支架等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 9 |  |  |  | 56.03
3 | 030505013016 | 多系统同步天线 | 1.名称:多系统同步覆盖室内全向单极化吸顶天线 2.功能:800-3700MHz 3.含支架等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1536 |  |  |  | 56.98
4 | 030505013017 | POI | 1.名称:POI 2.功能:12频POI-普通型-5G 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 46 |  |  |  | 4234.7
5 | 030505005013 | 馈线 | 1.名称:馈线 2.规格:7/8" 3.本体及其配件（接头）安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 15004 |  |  |  | 22.99
6 | 030505005014 | 馈线 | 1.名称:馈线 2.规格:1/2" 3.本体及其配件（接头）安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 17085 |  |  |  | 17
7 | 031102007008 | 无源器件 | 1.名称:无源器件 2.规格:腔体功分器-防水型-二功分-500W-(800-3700MHz）-5G 3.本体及其附件安装 |  | 个 | 838 |  |  |  | 88.23
8 | 031102007009 | 无源器件 | 1.名称:无源器件 2.规格:腔体功分器-防水型-三功分-500W-(800-3700MHz）-5G 3.本体及其附件安装 |  | 个 | 157 |  |  |  | 90.13
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期-移动通信信号工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
9 | 031102007010 | 无源器件 | 1.名称:无源器件 2.规格:腔体耦合器-防水型-5dB-500W-(800-3700MHz）-5G 3.本体及其附件安装 |  | 个 | 143 |  |  |  | 80.63
10 | 031102007011 | 无源器件 | 1.名称:无源器件 2.规格:腔体耦合器-防水型-6dB-500W-(800-3700MHz）-5G 3.本体及其附件安装 |  | 个 | 174 |  |  |  | 81.58
11 | 031102007012 | 无源器件 | 1.名称:无源器件 2.规格:腔体耦合器-防水型-7dB-500W-(800-3700MHz）-5G 3.本体及其附件安装 |  | 个 | 270 |  |  |  | 81.58
12 | 031102007013 | 无源器件 | 1.名称:无源器件 2.规格:腔体耦合器-防水型-10dB-500W-(800-3700MHz）-5G 3.本体及其附件安装 |  | 个 | 172 |  |  |  | 81.58
13 | 031102007014 | 无源器件 | 1.名称:无源器件 2.规格:腔体耦合器-防水型-15dB-500W-(800-3700MHz）-5G 3.本体及其附件安装 |  | 个 | 43 |  |  |  | 82.53
14 | 031102007015 | 无源器件 | 1.名称:无源器件 2.规格:腔体耦合器-防水型-20dB-500W-(800-3700MHz）-5G 3.本体及其附件安装 |  | 个 | 1 |  |  |  | 82.53
15 | 031102007016 | 无源器件 | 1.名称:无源器件 2.规格:负载-防水型-200W负载-（800-3700MHz）-5G 3.本体及其附件安装 |  | 个 | 6 |  |  |  | 170.88
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期-移动通信信号工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
16 | 030411001075 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 15377 |  |  |  | 33.13
17 | 030411001076 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 13504 |  |  |  | 45.86
18 | 030411001077 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN32 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1709 |  |  |  | 18.28
19 | 030411001078 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN40 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1500 |  |  |  | 20.33
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期-移动通信信号工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
20 | 030404035028 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三极插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 23 |  |  |  | 20.75
21 | 030502007025 | 单模光纤24芯 | 1.名称:室内单模光纤 2.规格:24芯 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 3351 |  |  |  | 10.17
22 | 030502016006 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 根 | 176 |  |  |  | 186.21
23 | 030409008004 | 接地线排 | 1.名称:汇流排 2.本体及其附件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 23 |  |  |  | 370.3
24 | 030404017634 | 电表箱 | 1.名称:电表箱 2.型号:含开关、电表等 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 23 |  |  |  | 738.44
25 | 030411004267 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BLVV-1*2.5mm 3.材质:铝芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 150 |  |  |  | 1.91
26 | 030411004268 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZA-RVV-1*16mm 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 120 |  |  |  | 12.56
27 | 030411004269 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZA-RVV-3*6 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 240 |  |  |  | 14.18
28 | 030502013001 | 光缆分纤箱 | 1.名称:光缆分纤箱 2.类别:24芯-室内/外 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 92 |  |  |  | 212.44
移动通信信号工程合计
分部分项合计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期-移动通信信号工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
措施项目
29 | 031302007045 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 328150.73
30 | 031301017046 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期-移动通信信号工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00051 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010048 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011048 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF048 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008048 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002048 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF048 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009048 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF048 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000049 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期-移动通信信号工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
计方案计算
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三期-移动通信信号工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 241141.02 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：三期-移动通信信号工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 241141.02
合 计 |  |  |  | 241141.02 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：三期-移动通信信号工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-2
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期-移动通信信号工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期-移动通信信号工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期-移动通信信号工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家