## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | A塔配电箱
1.2 | A塔动力部分
1.3 | A塔普通照明部分
1.4 | A塔应急照明系统
1.5 | A塔航空障碍照明系统
1.6 | A塔智能照明系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
A塔配电箱
1 | 030404017287 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AO-L3-NLjs 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 2548.19
2 | 030404017288 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AO-L3-NLyl 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1192.13
3 | 030404017289 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AO-L6-NL、AO-L7-NL、AO-L8-NL、AO-L9-NL、AO-L10-NL 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 5 |  |  |  | 4267.44
4 | 030404017290 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AO-L5-NL 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 4285.93
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
5 | 030404017291 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AO-L12-NL~AO-L21-NL 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 10 |  |  |  | 6882.88
6 | 030404017292 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AO-L23-NL~AO-L31-NL 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 9 |  |  |  | 6882.88
7 | 030404017293 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AO-L38-NL~AO-L41-NL 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 4 |  |  |  | 1524.21
8 | 030404017294 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AO-L35-NL~AO-L37-NL 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 1524.21
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
9 | 030404017295 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AO-L34-NL 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1112.26
10 | 030404017296 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AO-L33-NL 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 2604.52
11 | 030404017297 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L1-NLdt 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3559.56
12 | 030404017298 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L5-NLG~AO-L10-NLG 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 6 |  |  |  | 4102.66
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
13 | 030404017299 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L4-NLG 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 4122.84
14 | 030404017300 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L3-NLG 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 4122.84
15 | 030404017301 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L2-NLG 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 4122.84
16 | 030404017302 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L12-NLG~AO-L21-NLG 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 10 |  |  |  | 4102.66
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
17 | 030404017303 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L23-NLG~AO-L31-NLG 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 9 |  |  |  | 4102.66
18 | 030404017304 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L33-NLG~AO-L41-NLG 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 9 |  |  |  | 4102.66
19 | 030404017305 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AO-L2-NLkft 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3495.67
20 | 030404017306 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AO-L1-NLkft 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3495.67
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
21 | 030404017307 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L34-NLkzdt 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 2739.88
22 | 030404017308 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L11-EL1 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5476.38
23 | 030404017309 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L22-EL1 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5476.38
24 | 030404017310 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L32-EL1 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5949.7
25 | 030404017311 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-L4-NPkt 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 8372.62
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
26 | 030404017312 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-L3-NPkt 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3119.88
27 | 030404017313 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-L11-NP 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5668.9
28 | 030404017314 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-L11-NP-1 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 40303.54
29 | 030404017315 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-L11-NP-2 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 9018.27
30 | 030404017316 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-L22-NPzs 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 10544.16
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
31 | 030404017317 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-L22-NP 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 6738.27
32 | 030404017318 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-L22-NP-1 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 16962.97
33 | 030404017319 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-L22-NP-3 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 23234.65
34 | 030404017320 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-L22-NP-2 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 12012.04
35 | 030404017321 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-L32-NP 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 7107.35
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
36 | 030404017322 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-L32-NP-1 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 7667.26
37 | 030404017323 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-L32-NP-2 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 33921.73
38 | 030404017324 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-L32-NP-3 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 6058.99
39 | 030404017325 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-L32-NP-4 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 4461.64
40 | 030404017326 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-RF1-NP 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 6285.13
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
41 | 030404017327 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-RF1-NP-1 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 14718.27
42 | 030404017328 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-RF1-NP-2 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 10141.47
43 | 030404017329 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-RF2-NP-1 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 11621.95
44 | 030404017330 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-RF2-NP-2 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 8237.26
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
45 | 030404004027 | 冷却水泵及冷却塔配电柜AO-RF-NPhr(KT1) | 1.名称:低压开关柜 2.型号:GCK 3.规格:非标 4.基础槽钢制作安装、除锈、刷油、灌浆 5.补刷(喷)油漆 6.本体及附件安装:柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 7.接地 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 26469.24
46 | 030404004028 | 冷却水泵及冷却塔配电柜KT2 | 1.名称:低压开关柜 2.型号:GCK 3.规格:非标 4.基础槽钢制作安装、除锈、刷油、灌浆 5.补刷(喷)油漆 6.本体及附件安装:柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 7.接地 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 27484.81
47 | 030404004029 | 冷却水泵及冷却塔配电柜KT3 | 1.名称:低压开关柜 2.型号:GCK 3.规格:非标 4.基础槽钢制作安装、除锈、刷油、灌浆 5.补刷(喷)油漆 6.本体及附件安装:柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 7.接地 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 29612.65
48 | 030404017331 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-RF-NPhr-1 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 2250.58
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
49 | 030404017332 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-L22-NPhr1 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 12055.76
50 | 030404004030 | 冷冻水泵控制柜AO-L22-NPhr2-1 | 1.名称:低压开关柜 2.型号:GCK 3.规格:非标 4.基础槽钢制作安装、除锈、刷油、灌浆 5.补刷(喷)油漆 6.本体及附件安装:柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 7.接地 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 48684.11
51 | 030404004031 | 冷冻水泵控制柜（备用）AO-L22-NPhr2-2 | 1.名称:低压开关柜 2.型号:GCK 3.规格:非标 4.基础槽钢制作安装、除锈、刷油、灌浆 5.补刷(喷)油漆 6.本体及附件安装:柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 7.接地 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 28655.08
52 | 030404017333 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L22-NPhr2 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 4651.64
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
53 | 030404004032 | 冷却水泵控制AO-L22-NPhr2-1 | 1.名称:低压开关柜 2.型号:GCK 3.规格:非标 4.基础槽钢制作安装、除锈、刷油、灌浆 5.补刷(喷)油漆 6.本体及附件安装:柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 7.接地 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 26491.1
54 | 030404017334 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L4-EL~AO-L10-EL 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 7 |  |  |  | 2897.08
55 | 030404017335 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L3-EL 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 2853.36
56 | 030404017336 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L2-EL 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3777.3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
57 | 030404017337 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L1-EL 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 2720.53
58 | 030404017338 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L12-EL~AO-L21-EL 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 10 |  |  |  | 3143.41
59 | 030404017339 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L23-EL~AO-L31-EL 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 9 |  |  |  | 3059.34
60 | 030404017340 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L4-EPa 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 4368.32
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
61 | 030404017341 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L4-EPb 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 7194.79
62 | 030404017342 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L35-EL~AO-L41-EL 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 7 |  |  |  | 3690.71
63 | 030404017343 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L34-EL 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3880.71
64 | 030404017344 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L33-EL 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3011.42
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
65 | 030404017345 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-L11-EPa、AO-L11-EPb 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 13045.27
66 | 030404017346 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L11-EPa-1 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 11133.5
67 | 030404017347 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L11-EPa-2 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 4192.62
68 | 030404017348 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L11-EPa-3 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5501.6
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
69 | 030404017349 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L11-EPa-4 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 2193.41
70 | 030404017350 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L11-EPc 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 4018.59
71 | 030404017351 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-L22-EPa、AO-L22-EPb 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 12588.76
72 | 030404017352 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L22-EPa-1 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 6911.47
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
73 | 030404017353 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L22-EPa-2 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 4161.51
74 | 030404017354 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L22-EPa-4 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 2193.41
75 | 030404017355 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L22-EPa-3 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 6911.47
76 | 030404017356 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L22-EPc 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 4018.59
77 | 030404017357 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L22-EPsb 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 15657.35
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
78 | 030404017358 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L22-EPsb 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 15657.35
79 | 030404017359 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-L32-EPa、AO-L32-EPb 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 13137.75
80 | 030404017360 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L32-EPa-1 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 7832.88
81 | 030404017361 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L32-EPa-2 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 4192.62
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
82 | 030404017362 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L32-EPa-4 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 2193.41
83 | 030404017363 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L32-EPa-3 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 6911.47
84 | 030404017364 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L32-EPc 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 4018.59
85 | 030404017365 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-RF1-AEPsb 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 12040.62
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
86 | 030404017366 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-RF1-EPa、AO-RF1-EPb 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 16841.07
87 | 030404017367 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-RF1-EPa-1 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 11419.34
88 | 030404017368 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-RF1-EPa-2 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 10722.39
89 | 030404017369 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-RF1-EPa-3 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 12547.57
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
90 | 030404017370 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L11-EL 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 7036.73
91 | 030404017371 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L32-EL 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5884.96
92 | 030404017372 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-RF2-AEPdt 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 9188.11
93 | 030404017373 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-L1-NPft 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 13416.86
94 | 030404017374 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L4-NPdt 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 16370.27
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
95 | 030404017375 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L11-NPdt 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 11031.77
96 | 030404017376 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L22-NPdt1 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 14350.89
97 | 030404017377 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L22-NPdt2 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 18641.02
98 | 030404017378 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L32-NPdt1 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 20777.26
99 | 030404017379 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L32-NPdt2 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 20777.26
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
100 | 030404017380 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-RF2-NPdt1 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 18072.71
101 | 030404017381 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-RF2-NPdt2 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 20454.43
102 | 030404017382 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-RF2-NPht 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 7161.99
103 | 030404017383 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-B1-Aups 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 11726.2
104 | 030404017384 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L22-Aups 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 6913.15
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
105 | 030404017385 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AO-L1-NLgg 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3379.65
106 | 030404017386 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L11-NLfgjf 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 2470.85
107 | 030404017387 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AO-L4-NLcf 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5095.53
108 | 030404017388 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AO-L4-NLcf 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1976.51
109 | 030404017389 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L22-NLfgjf 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 2470.85
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
110 | 030404017390 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-L32-NLfgjf 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 2470.85
111 | 030404017391 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:AO-RF-NPccj 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 6264.12
112 | 030404017392 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AO-L11-NLfg 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3604.12
113 | 030404017393 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AO-L22-NLfg 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3604.12
114 | 030404017394 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AO-L32-NLfg 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3604.12
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
115 | 030404017395 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AO-RF1-NLfg 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3604.12
116 | 030404017396 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:32位 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 109 |  |  |  | 1020.62
117 | 030404017397 | 配电箱 | 1.名称:T接箱 2.规格:非标 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 158 |  |  |  | 704.94
118 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线槽插接箱 2.型号:BM30/100L-100A/3P 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 6636.66
119 | 030403007002 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线槽插接箱 2.型号:BM30/160L-160A/3P 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 10641.43
120 | 030403007003 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线槽插接箱 2.型号:BM30/250L-250A/3P 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 32 |  |  |  | 13172.8
121 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 2.电压等级(kV): 1kV以下交流供电 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 系统 | 114 |  |  |  | 938.73
A塔配电箱合计
A塔动力部分
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
122 | 030411003030 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:热镀锌 3.规格:CT800*200 4.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 16.26 |  |  |  | 543.13
123 | 030411003031 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:热镀锌 3.规格:CT600*200 4.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 283.62 |  |  |  | 446.78
124 | 030411003032 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:热镀锌 3.规格:CT500*200 4.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 19.67 |  |  |  | 411.8
125 | 030411003033 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:热镀锌 3.规格:CT400*200 4.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 316.37 |  |  |  | 289.42
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
126 | 030411003034 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:热镀锌 3.规格:CT400*150 4.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 44.52 |  |  |  | 275.84
127 | 030411003035 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:热镀锌 3.规格:CT300*200 4.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 73.82 |  |  |  | 237.03
128 | 030411003036 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:热镀锌 3.规格:CT300*100 4.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 900.77 |  |  |  | 214.62
129 | 030411003037 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:热镀锌 3.规格:CT200*150 4.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 66.96 |  |  |  | 203.99
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
130 | 030411003038 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:热镀锌 3.规格:CT200*100 4.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1664.74 |  |  |  | 190.3
131 | 030411003039 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:热镀锌 3.规格:CT200*50 4.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 16.03 |  |  |  | 190.3
132 | 030411003040 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:热镀锌 3.规格:CT150*75 4.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 34.85 |  |  |  | 165.95
133 | 030411003041 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:热镀锌 3.规格:CT100*100 4.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 59.69 |  |  |  | 155.69
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
134 | 030411003042 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:热镀锌 3.规格:CT100*50 4.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1536.08 |  |  |  | 126.5
135 | 030411003043 | 桥架 | 1.名称:铝合金桥架 2.型号:防水防腐防火 3.规格:CT100*50 4.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 8.56 |  |  |  | 120.4
136 | 030411003044 | 桥架 | 1.名称:铝合金桥架 2.型号:防水防腐防火 3.规格:CT150*75 4.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 15.67 |  |  |  | 155.75
137 | 030411003045 | 桥架 | 1.名称:铝合金桥架 2.型号:防水防腐防火 3.规格:CT200*100 4.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 18.47 |  |  |  | 183.59
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
138 | 030411001028 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 15250.33 |  |  |  | 23.02
139 | 030411001029 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 502.9 |  |  |  | 25.31
140 | 030411001030 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌电线管 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 291.14 |  |  |  | 28.28
141 | 030411001031 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌电线管 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 32.93 |  |  |  | 36.13
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
142 | 030411001032 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌电线管 3.规格:JDG50 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 223.88 |  |  |  | 41.23
143 | 030411001033 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌护套钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 9.26 |  |  |  | 27.24
144 | 030411001034 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌护套钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 31.12 |  |  |  | 33.13
145 | 030411001035 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌护套钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 2.97 |  |  |  | 45.86
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
146 | 030411001036 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌护套钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 15.68 |  |  |  | 50.83
147 | 030411001037 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌护套钢管 3.规格:SC70 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 52.73 |  |  |  | 96.18
148 | 030411001038 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌护套钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 6.09 |  |  |  | 121.81
149 | 030411001039 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌护套钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 13.06 |  |  |  | 142.48
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
150 | 030411001040 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌护套钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 7.37 |  |  |  | 198.19
151 | 030403006009 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集铜母线槽 2.型号:1000A/5P 3.含支吊架制作安装、母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始端箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、接地、防火堵洞、母线槽防护、除锈刷油等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 168.32 |  |  |  | 2370.78
152 | 030403006010 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集铜母线槽 2.型号:1250A/5P 3.含支吊架制作安装、母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始端箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、接地、防火堵洞、母线槽防护、除锈刷油等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 220.2 |  |  |  | 3007.16
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
153 | 030403006011 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:耐火铜母线槽 2.型号:1250A/5P 3.含支吊架制作安装、母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始端箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、接地、防火堵洞、母线槽防护、除锈刷油等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 377.72 |  |  |  | 3669.33
154 | 030403006012 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集铜母线槽 2.型号:1600A/5P 3.含支吊架制作安装、母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始端箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、接地、防火堵洞、母线槽防护、除锈刷油等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 175.16 |  |  |  | 3477.03
155 | 030408001076 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-B1-4*150+1*70 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 25.24 |  |  |  | 842.22
156 | 030408001077 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-B1-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 14.39 |  |  |  | 289.34
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
157 | 030408001078 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-B1-5*4 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 14.22 |  |  |  | 35.1
158 | 030408001079 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-B1-7*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 33.44 |  |  |  | 166.99
159 | 030408001080 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-B1-7*50 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 37.35 |  |  |  | 446.95
160 | 030408001081 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-B1-4*25 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 142.62 |  |  |  | 139.71
161 | 030408001082 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-B1-4*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 195.56 |  |  |  | 60.65
162 | 030408001083 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-B1-4*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 60.8 |  |  |  | 39.26
163 | 030408001084 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-B1-4*4 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 12.08 |  |  |  | 28.36
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
164 | 030408001085 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-B1-4*2.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 92.58 |  |  |  | 20.23
165 | 030408001086 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-3*50+1*25 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 54.86 |  |  |  | 177.75
166 | 030408001087 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-4*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 67.59 |  |  |  | 47.89
167 | 030408001088 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1368.55 |  |  |  | 813.35
168 | 030408001089 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-4*150+1*70 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1716.68 |  |  |  | 656.2
169 | 030408001090 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 766.77 |  |  |  | 428.42
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
170 | 030408001091 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-4*70+1*50 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 6.28 |  |  |  | 327.75
171 | 030408001092 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 433.28 |  |  |  | 313.54
172 | 030408001093 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 492.41 |  |  |  | 227.05
173 | 030408001094 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 511.98 |  |  |  | 161.76
174 | 030408001095 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 4390.01 |  |  |  | 128.85
175 | 030408001096 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 2008.19 |  |  |  | 93.19
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
176 | 030408001097 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-5*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 18.96 |  |  |  | 59.39
177 | 030408001098 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-5*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 714.54 |  |  |  | 40.78
178 | 030408001099 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-5x4 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 724.8 |  |  |  | 27.96
179 | 030408001100 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-4*50 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 16.84 |  |  |  | 198.21
180 | 030408001101 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-4*35 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 51.85 |  |  |  | 146.14
181 | 030408001102 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-4*25 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 90.62 |  |  |  | 109.83
182 | 030408001103 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-4*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 314.75 |  |  |  | 30.94
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
183 | 030408001104 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-4*4 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 158.8 |  |  |  | 22.56
184 | 030408001105 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-4*2.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 583.83 |  |  |  | 16.3
185 | 030408001106 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:NG-A-B1-4*240+1*120 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 140.39 |  |  |  | 1111.27
186 | 030408001107 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:NG-A-B1-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 392.35 |  |  |  | 875.01
187 | 030408001108 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:NG-A-B1-4*150+1*70 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1062.8 |  |  |  | 723.31
188 | 030408001109 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:NG-A-B1-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 695.66 |  |  |  | 338.87
189 | 030408001110 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:NG-A-B1-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 387.87 |  |  |  | 185.02
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
190 | 030408001111 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:NG-A-B1-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 744.12 |  |  |  | 146.16
191 | 030408001112 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:NG-A-B1-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1012.5 |  |  |  | 110.81
192 | 030408001113 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:NG-A-B1-5*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 10.76 |  |  |  | 71.04
193 | 030408001114 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:NG-A-B1-5*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 242.22 |  |  |  | 49.26
194 | 030408001115 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:NG-A-B1-5*4 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 367.84 |  |  |  | 39.22
195 | 030408002014 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-KJY-3*1.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 354.04 |  |  |  | 11
196 | 030408002015 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KJY-3*1.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 90.93 |  |  |  | 11.56
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
197 | 030411004141 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 38172.86 |  |  |  | 4.21
198 | 030411004142 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZA-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 781.76 |  |  |  | 3.73
199 | 030411004143 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-B1-2.5 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 24695.24 |  |  |  | 3.67
200 | 030408006013 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 16 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 83 |  |  |  | 99.66
201 | 030408006014 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 35 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 254 |  |  |  | 157.4
202 | 030408006015 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 70 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 43 |  |  |  | 199.67
203 | 030408006016 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 120 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 22 |  |  |  | 258.21
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
204 | 030408006017 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 185 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 109 |  |  |  | 308.82
205 | 030408006018 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 240 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 388.46
206 | 030408006019 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 10 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 64 |  |  |  | 77.07
207 | 030408006020 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 35 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 86 |  |  |  | 128.76
208 | 030408006021 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 70 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 26 |  |  |  | 181.16
209 | 030408006022 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 120 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 253.5
210 | 030408006023 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 150 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 22 |  |  |  | 176.29
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 45 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
211 | 030408006024 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 240 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 18 |  |  |  | 206.36
A塔动力部分合计
A塔普通照明部分
212 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED支架灯(20W) 2.型号:光源:T8LED,20W,4000lm或相同平均照度的灯具 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 421 |  |  |  | 73.92
213 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED支架灯 2.型号:光源:T8LED,20W,2000lm或相同平均照度的灯具 3.带消防应急组件，应急时间≥180min 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 144 |  |  |  | 171.18
214 | 030412005008 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED格栅灯盘(2x20W) 2.型号:光源:T8LED,2*20W,4000lm或相同平均照度的灯具 3.安装形式:有吊顶处嵌入安装,其他吸顶明装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 6 |  |  |  | 252.53
215 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:光源:18W 3.类型:吸顶装 |  | 套 | 4 |  |  |  | 81.46
216 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯(灯具旁配感应开关) 2.型号:光源:LED,18W 3.类型:吸顶装 |  | 套 | 221 |  |  |  | 128.03
217 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:电梯井道灯 2.型号:光源:E27节能灯,9W 3.类型:门框上明装,中心距地2.3m |  | 套 | 105 |  |  |  | 71.54
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 46 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
218 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 74 |  |  |  | 20.29
219 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 38 |  |  |  | 22.2
220 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 29 |  |  |  | 25.28
221 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 3 |  |  |  | 30.59
222 | 030404034011 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 29 |  |  |  | 21.98
223 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三极插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 217 |  |  |  | 20.75
224 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:安全型单相三极空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 11 |  |  |  | 23.29
225 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三极插座 2.规格:250V 16A,带防溅面盖 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 55 |  |  |  | 33.11
226 | 030411004144 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZAN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 223.96 |  |  |  | 4.44
227 | 030411004145 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZCN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 19393.86 |  |  |  | 4.21
228 | 030411004146 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZA-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 6746.82 |  |  |  | 3.73
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 47 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
A塔普通照明部分合计
A塔应急照明系统
229 | 030404017398 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源(A型) 2.规格:1.0kW/AC220V输入DC36V输出,含蓄电池＞120min 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 45 |  |  |  | 5778.49
230 | 030412004027 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具(A型) 2.型号:LED,6W/DC36V 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1741 |  |  |  | 172.1
231 | 030412004028 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具(A型) 2.型号:LED,9W/DC36V 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 17 |  |  |  | 172.1
232 | 030412004029 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具(B型) 2.型号:LED,15W/DC36V 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 18 |  |  |  | 172.1
233 | 030412004030 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口/疏散出口指示标志灯 2.型号:LED,1W/DC36V 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 425 |  |  |  | 111.39
234 | 030412004031 | 装饰灯 | 1.名称:向左/向右疏散指示标志灯 2.型号:LED,1W/DC36V 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1387 |  |  |  | 109.92
235 | 030412004032 | 装饰灯 | 1.名称:多信息复合标志灯 2.型号:LED,1W/DC36V 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 76 |  |  |  | 109.92
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 48 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
236 | 030412004033 | 装饰灯 | 1.名称:楼层显示标志灯 2.型号:LED,1W/DC36V 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 88 |  |  |  | 109.92
237 | 030411004147 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-RYJS-2*2.5 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 30114.5 |  |  |  | 5.65
238 | 030411004148 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-RYJSP-2*1.5 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 477.2 |  |  |  | 5.71
A塔应急照明系统合计
A塔航空障碍照明系统
239 | 030404017399 | 配电箱 | 1.名称:航空障碍灯控制箱 2.型号:3KW 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 4 |  |  |  | 1437.18
240 | 030412003001 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:B型中光强障碍灯 2.型号:AH-MI-B2(L) 3.规格:平均功率小于5W，闪光频率20-60(闪/min)，红色 4.自带光控制系统和GPS同步控制系统,自动控制开关和同步闪光 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 16 |  |  |  | 1591.76
241 | 030412003002 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:A型高光强障碍灯 2.型号:AH-MI-B2(L) 3.规格:平均功率小于37W，闪光频率40-60(闪/min)，白色 4.自带光控制系统和GPS同步控制系统,自动控制开关和同步闪光 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 16 |  |  |  | 3417.35
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 49 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
242 | 030411001041 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌护套钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 677.6 |  |  |  | 23.02
243 | 030411004149 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 2032.8 |  |  |  | 3.55
244 | 030408001116 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 82 |  |  |  | 32.69
A塔航空障碍照明系统合计
A塔智能照明系统
245 | 080902003003 | 控制器(模块) | 1.名称:智能照明开关控制模块 2.规格:导轨式安装,16A(12路) 3.接线、调试 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 2609.1
246 | 粤030503011002 | 智能照明控制面板 | 1.名称:智能照明控制面板 2.接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 638.36
247 | 030411004150 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYYSP-4*0.75 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 475.65 |  |  |  | 5.48
A塔智能照明系统合计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 50 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
分部分项合计
措施项目
248 | 031302007028 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 625217.54
249 | 031301017029 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00034 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010031 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011031 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF031 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008031 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002031 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF031 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009031 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF031 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000032 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
计方案计算
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1402015.58 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 1402015.58
合 计 |  |  |  | 1402015.58 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-2
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-电气工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-电气工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-电气工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-电气工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-电气工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-电气工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-电气工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-电气工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-电气工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-电气工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-电气工程 | [6 empty] | 第 12 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-电气工程 | [6 empty] | 第 13 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家